## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-08 04:56 | Wait | 489.7 | 424.7 | 489.7 | 489.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 31.7 | 32477.6 | 3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-08 05:01 | Normal | 271 | 393.9 | 312.3 | 447.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234.4 | 235.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 95 | 1 | 34.3 | 32477.6 | 3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-08 05:06 | Normal | 199.3 | 378.6 | 197.8 | 543.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 234 | 233.8 | 235.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 34 | 1 | 37.4 | 32477.6 | 3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-08 05:11 | Normal | 202.8 | 399.4 | 283.4 | 525.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 234.8 | 234.2 | 236 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 60 | 60 | 60 | 122 | 1 | 39.2 | 32477.6 | 3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-08 05:16 | Normal | 456.8 | 398.8 | 464.7 | 557.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 235.2 | 234.4 | 235.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 165 | 1 | 40.3 | 32477.6 | 3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-08 05:21 | Normal | 540.8 | 419.2 | 535.9 | 550.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 234.8 | 235 | 236.4 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 247 | 1 | 41.5 | 32477.7 | 3253 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-08 05:26 | Normal | 528 | 423.4 | 557.4 | 537 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 234.8 | 235 | 236.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 379 | 1 | 42.5 | 32477.7 | 3253 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-08 05:31 | Normal | 554.8 | 432.7 | 554.8 | 552.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 234.4 | 234 | 236 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 532 | 1 | 43.3 | 32477.7 | 3253 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-08 05:36 | Normal | 548.8 | 436.3 | 593.5 | 571 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 235 | 234.2 | 235.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 612 | 1 | 44.1 | 32477.8 | 3253 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 05:41 | Normal | 556.6 | 454.3 | 581.3 | 558.9 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 234.8 | 234 | 235.8 | 2.1 | 2 | 2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 774 | 1 | 44.8 | 32477.8 | 3253 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 05:46 | Normal | 555.9 | 453.3 | 578.9 | 530.5 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 234.2 | 234.4 | 236 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 906 | 1 | 45.7 | 32477.9 | 3253 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 05:51 | Normal | 566.7 | 406.3 | 593.9 | 567.6 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.2 | 234 | 233.6 | 235.8 | 3 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 1191 | 1 | 46.4 | 32478 | 3253 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-08 05:56 | Normal | 563.8 | 427.2 | 555.6 | 558.7 | 0.3 | 2 | 0 | 0.2 | 234.4 | 234.2 | 235.8 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1407 | 1 | 47.1 | 32478.1 | 3253 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 78 | 0 | 0
2024-01-08 06:01 | Normal | 540.6 | 445.3 | 590 | 563 | 0.3 | 2.2 | 0 | 0.2 | 234.4 | 233.4 | 235.4 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1576 | 1 | 47.8 | 32478.2 | 3254 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 06:06 | Normal | 584.8 | 455.2 | 542 | 589.2 | 0.3 | 2.6 | 0 | 0.2 | 234.6 | 234 | 235.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60 | 60 | 1808 | 1 | 48.5 | 32478.4 | 3254 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 06:11 | Normal | 593.9 | 450.3 | 556.7 | 600 | 0.3 | 3.8 | 0 | 0.2 | 234.4 | 234.4 | 235.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2338 | 1 | 49.2 | 32478.5 | 3254 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 06:16 | Normal | 582.9 | 459.4 | 587.1 | 597.2 | 0.3 | 4.3 | 0 | 0.2 | 235 | 234.4 | 236.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2646 | 1 | 49.9 | 32478.7 | 3254 | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 06:21 | Normal | 579.6 | 466.2 | 560.7 | 601.6 | 0.3 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 234.4 | 234.4 | 236.2 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2938 | 1 | 48.5 | 32479 | 3254 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 06:26 | Normal | 515.9 | 461.4 | 559 | 554.1 | 0.5 | 5.3 | 0.1 | 0.2 | 234.4 | 234.6 | 236 | 8.1 | 8.3 | 8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3195 | 1 | 45.2 | 32479.2 | 3254 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 06:31 | Normal | 424.9 | 464.4 | 476.7 | 557.5 | 3 | 5.6 | 1.3 | 0.3 | 234.4 | 235 | 236.4 | 12.6 | 12.9 | 12.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4922 | 1 | 49.6 | 32479.5 | 3254 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 06:36 | Normal | 447.9 | 463.3 | 491.6 | 606.8 | 3.3 | 6.1 | 1.6 | 0.3 | 234.6 | 235 | 236.4 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5338 | 1 | 48.9 | 32480 | 3254 | 0 | 1.9 | 1.1 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 06:41 | Normal | 460.9 | 458.4 | 499.9 | 623.3 | 3.6 | 6.6 | 1.7 | 0.3 | 235.2 | 234.8 | 235.8 | 15 | 14.7 | 14.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5793 | 1 | 48.2 | 32480.4 | 3254 | 0 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 06:46 | Normal | 459.8 | 459.2 | 510.1 | 615.2 | 4.1 | 7.1 | 1.9 | 0.3 | 234 | 234 | 235.2 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6274 | 1 | 47.7 | 32480.9 | 3254 | 0 | 2.3 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-08 06:51 | Normal | 474.5 | 459 | 517.8 | 619.2 | 4.4 | 7.5 | 2.1 | 0.3 | 234.4 | 234 | 235.2 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6773 | 1 | 47.3 | 32481.5 | 3254 | 0 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 06:56 | Normal | 492 | 459.4 | 521.4 | 627 | 4.6 | 8.1 | 2.3 | 0.3 | 233.8 | 233.6 | 234.8 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7285 | 1 | 47.2 | 32482.1 | 3254 | 0 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-08 07:01 | Normal | 499.8 | 456.3 | 525.1 | 640.5 | 5 | 8.6 | 2.5 | 0.3 | 233.6 | 233.6 | 235.2 | 20.1 | 20 | 20 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 7783 | 1 | 47.4 | 32482.7 | 3255 | 0 | 2.8 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-08 07:06 | Normal | 499.7 | 458.3 | 536.3 | 629.4 | 5.4 | 8.9 | 2.6 | 0.3 | 233.6 | 233.2 | 234.8 | 21.2 | 21.3 | 21.5 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 8256 | 1 | 47.7 | 32483.4 | 3255 | 0.1 | 3 | 2 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-08 07:11 | Normal | 506.8 | 452.9 | 539.5 | 633.1 | 5.7 | 9.5 | 2.8 | 0.3 | 233.8 | 233.4 | 234.4 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 60 | 60.01 | 60 | 8759 | 1 | 48.2 | 32484.1 | 3255 | 0 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-01-08 07:16 | Normal | 521.9 | 450.3 | 534.9 | 498 | 6 | 10 | 3 | 3.2 | 233 | 233 | 233.8 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10828 | 1 | 48.6 | 32484.9 | 3255 | 0 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 07:21 | Normal | 520.7 | 454.1 | 542 | 512.5 | 6.4 | 10.5 | 3.1 | 3.4 | 233.4 | 233.2 | 234.2 | 29.3 | 29.1 | 29.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11479 | 1 | 49 | 32485.9 | 3255 | 0 | 3.7 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-08 07:26 | Normal | 537.8 | 449.3 | 541.5 | 532.5 | 6.7 | 10.8 | 3.3 | 3.6 | 232.8 | 232.6 | 233.8 | 31 | 30.8 | 30.8 | 60 | 59.98 | 60 | 12126 | 1 | 49.4 | 32486.8 | 3255 | 0 | 3.9 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-08 07:31 | Normal | 528.6 | 447.2 | 559.2 | 526.1 | 7.1 | 11.3 | 3.4 | 3.7 | 234.2 | 235 | 234.6 | 32.2 | 32.3 | 32.2 | 60 | 60.05 | 60.01 | 12677 | 1 | 49.8 | 32487.9 | 3255 | 0 | 3.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-08 07:36 | Normal | 538.7 | 450.1 | 549.1 | 563.1 | 7.4 | 11.8 | 3.6 | 3.8 | 233.4 | 233.4 | 234.4 | 34 | 34 | 33.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13348 | 1 | 49 | 32489 | 3255 | 0 | 4.2 | 3 | 4.1 | 4 | 3.5 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-08 07:41 | Normal | 539.7 | 441 | 560.9 | 556.9 | 7.7 | 12.3 | 3.8 | 4.1 | 233.6 | 234.2 | 234.6 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13821 | 1 | 46.5 | 32490.1 | 3255 | 0.1 | 4.3 | 3.1 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-08 07:46 | Normal | 542.8 | 442.2 | 564.6 | 554.7 | 8 | 12.5 | 3.9 | 4.3 | 233.8 | 234.8 | 235 | 36.5 | 36.2 | 36.1 | 60 | 60 | 59.99 | 14274 | 1 | 45.2 | 32491.3 | 3255 | 0.1 | 4.5 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-08 07:51 | Normal | 549.6 | 443.4 | 562.7 | 553.8 | 8.3 | 13.1 | 4 | 4.5 | 233.4 | 233.4 | 234.6 | 37.9 | 38 | 37.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14864 | 1 | 46.4 | 32492.5 | 3255 | 0 | 4.7 | 3.4 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-08 07:56 | Normal | 544.7 | 437.3 | 556 | 553.2 | 8.6 | 13.4 | 4.2 | 4.5 | 234 | 233.6 | 234.2 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 15247 | 1 | 45.3 | 32493.7 | 3255 | 0 | 4.7 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-08 08:01 | Normal | 553.9 | 432.6 | 552.5 | 550.4 | 9 | 14 | 4.4 | 4.7 | 234 | 234 | 234 | 40.1 | 40.2 | 40.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 15747 | 1 | 44.6 | 32495 | 3256 | 0 | 5 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 0 | 5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-08 08:06 | Normal | 550.7 | 435.2 | 550.6 | 542.8 | 9.2 | 14.5 | 4.5 | 5 | 233.6 | 233 | 233.8 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 16193 | 1 | 44.8 | 32496.4 | 3256 | 0 | 5.2 | 3.8 | 5 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-08 08:11 | Normal | 547 | 432.5 | 549.1 | 537.2 | 9.6 | 14.9 | 4.7 | 5.1 | 233.4 | 233.8 | 234.2 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 16701 | 1 | 45.1 | 32497.7 | 3256 | 0.2 | 5.3 | 4 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 5 | 0 | 5.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 08:16 | Normal | 543.7 | 433.2 | 552.4 | 533.6 | 10 | 15.2 | 4.8 | 5.3 | 233 | 232.8 | 233.8 | 43.7 | 43.5 | 43.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 17186 | 1 | 45.4 | 32499.2 | 3256 | 0 | 5.6 | 4.2 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 08:21 | Normal | 542.7 | 426.2 | 545.6 | 534.6 | 10.2 | 15.8 | 5 | 5.5 | 233 | 233.4 | 233.4 | 45 | 45 | 44.9 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 17625 | 1 | 45.7 | 32500.6 | 3256 | 0.1 | 5.7 | 4.2 | 5.5 | 5.3 | 4.6 | 5.4 | 0 | 5.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 08:26 | Normal | 543.8 | 429.3 | 542.7 | 537.8 | 10.5 | 16 | 5.1 | 5.6 | 233 | 233.2 | 233.8 | 46 | 45.8 | 45.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 18057 | 1 | 46 | 32502.1 | 3256 | 0.1 | 5.9 | 4.4 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 08:31 | Normal | 542 | 430.1 | 543.1 | 533.2 | 10.8 | 16.5 | 5.3 | 5.8 | 233.2 | 234.2 | 234 | 47.3 | 47.3 | 47 | 60.01 | 60 | 60 | 18562 | 1 | 46.3 | 32503.6 | 3256 | 0 | 5.9 | 4.8 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 08:36 | Normal | 537.8 | 429.4 | 546 | 531 | 11.1 | 16.8 | 5.5 | 5.9 | 234.2 | 234.2 | 234 | 48.2 | 48 | 48.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 18984 | 1 | 46.5 | 32505.2 | 3256 | 0.1 | 6.1 | 4.8 | 5.9 | 5.7 | 5 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 08:41 | Normal | 542.7 | 424.4 | 538.7 | 537.8 | 11.4 | 17.2 | 5.6 | 6 | 234.2 | 234.2 | 234.6 | 49.5 | 49.2 | 49.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19420 | 1 | 46.8 | 32506.8 | 3256 | 0 | 6.3 | 4.9 | 6 | 5.9 | 5.2 | 6 | 0 | 6.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 08:46 | Normal | 539.8 | 425.3 | 537.9 | 526.1 | 11.9 | 17.8 | 5.8 | 6.3 | 233.8 | 233.6 | 234 | 50.8 | 50.7 | 50.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 20014 | 1 | 47.1 | 32508.4 | 3256 | 0 | 6.6 | 5.1 | 6.2 | 6.1 | 5.3 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 08:51 | Normal | 561.3 | 397.3 | 564.5 | 565.6 | 9.6 | 16.1 | 4.5 | 4.8 | 234.4 | 233.8 | 234.4 | 42.2 | 42.2 | 42.3 | 60.07 | 60.09 | 60.03 | 12661 | 1 | 47.3 | 32510.1 | 3256 | 0.1 | 5.3 | 3.9 | 5.7 | 5.6 | 4.9 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 08:56 | Normal | 535.3 | 422.2 | 537.6 | 523.4 | 12.2 | 18.3 | 6 | 6.5 | 235 | 235 | 235.2 | 51.7 | 52 | 51.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 20467 | 1 | 47.5 | 32511.7 | 3256 | 0.1 | 6.7 | 5.2 | 6.4 | 6.3 | 5.4 | 6.3 | 0 | 6.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 09:01 | Normal | 529.7 | 421.3 | 526.7 | 524.8 | 12.5 | 18.7 | 6.2 | 6.6 | 234 | 233.8 | 234 | 52.8 | 52.6 | 52.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 20756 | 1 | 47.7 | 32513.4 | 3257 | 0.1 | 6.9 | 5.2 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 09:06 | Normal | 533.9 | 420.8 | 531.2 | 517.4 | 12.6 | 18.9 | 6.2 | 6.8 | 234.2 | 234 | 235.2 | 53 | 53.1 | 52.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21010 | 1 | 48.1 | 32515.1 | 3257 | 0.1 | 6.9 | 5.4 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | 6.6 | 0 | 7.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 09:11 | Normal | 527.6 | 416.2 | 523.3 | 520.4 | 13.1 | 19.7 | 6.5 | 7 | 234.2 | 234 | 234.8 | 55.1 | 54.9 | 55 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 21652 | 1 | 48.4 | 32516.9 | 3257 | 0 | 7.2 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 6.8 | 0 | 7.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 09:16 | Normal | 526.8 | 417.3 | 522 | 518.1 | 13.3 | 19.8 | 6.6 | 7.1 | 234.2 | 234.6 | 234 | 55.4 | 55.2 | 55.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 21838 | 1 | 48.7 | 32518.7 | 3257 | 0.2 | 7.2 | 5.6 | 7 | 6.8 | 5.9 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 09:21 | Normal | 515.9 | 412.4 | 518.9 | 516.1 | 13.8 | 20.2 | 6.8 | 7.2 | 233.8 | 234.6 | 235 | 56.6 | 56.5 | 56.1 | 60.09 | 60.03 | 60.06 | 22232 | 1 | 49 | 32520.6 | 3257 | 0.1 | 7.6 | 5.8 | 7.1 | 6.9 | 6.1 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 09:26 | Normal | 517.9 | 407.1 | 519.9 | 515 | 14 | 20.7 | 6.9 | 7.3 | 234.4 | 235 | 234.8 | 57 | 56.9 | 57.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 22475 | 1 | 49.3 | 32522.5 | 3257 | 0 | 7.6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 6.1 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 09:31 | Normal | 522.3 | 409 | 521.4 | 511.6 | 14 | 20.6 | 6.8 | 7.4 | 234.2 | 234.2 | 234.8 | 57.5 | 57.5 | 57.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 22688 | 1 | 49.5 | 32524.3 | 3257 | 0 | 7.8 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | 6.1 | 7.2 | 0 | 7.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 09:36 | Normal | 516.9 | 404.3 | 514.3 | 510.5 | 14.4 | 21.4 | 7.1 | 7.6 | 234 | 234.8 | 234.8 | 58.6 | 58.6 | 58.2 | 60.09 | 60.02 | 60.06 | 23168 | 1 | 49.8 | 32526.3 | 3257 | 0 | 8 | 6.2 | 7.3 | 7.4 | 6.3 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 09:41 | Normal | 513.8 | 408.3 | 518.2 | 508.3 | 14.6 | 21.8 | 7.2 | 7.8 | 234.4 | 234.4 | 234.6 | 59.5 | 59.3 | 59.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 23512 | 1 | 50.2 | 32528.2 | 3257 | 0.1 | 8.1 | 6.2 | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 7.6 | 0 | 8.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 09:46 | Normal | 518.7 | 409.2 | 512.6 | 507.7 | 14.7 | 21.8 | 7.3 | 7.8 | 236 | 235.8 | 237 | 59.4 | 59.5 | 59.4 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 23746 | 1 | 50.4 | 32530.2 | 3257 | 0 | 8.1 | 6.4 | 7.6 | 7.5 | 6.5 | 7.7 | 0 | 8.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 09:51 | Normal | 513.7 | 404.1 | 515.8 | 509 | 15.1 | 22.3 | 7.3 | 7.9 | 236 | 236.4 | 236.4 | 60.3 | 60.1 | 59.9 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 23950 | 1 | 50.6 | 32532.2 | 3257 | 0 | 8.2 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | 7.8 | 0 | 8.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 09:56 | Normal | 512.8 | 405.4 | 508.5 | 505.6 | 15.3 | 22.3 | 7.5 | 8.1 | 236.8 | 236 | 236.8 | 60.9 | 61 | 61.1 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 24344 | 1 | 50.8 | 32534.2 | 3257 | 0.1 | 8.2 | 6.6 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 7.9 | 0 | 8.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-08 10:01 | Normal | 509.9 | 403.8 | 505.1 | 510.6 | 15.6 | 22.8 | 7.8 | 8.1 | 237 | 236.2 | 237.2 | 62.1 | 61.7 | 62.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24725 | 1 | 51 | 32536.2 | 3258 | 0 | 8.6 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 10:06 | Normal | 507.9 | 400.4 | 502.8 | 499.9 | 16.6 | 24 | 8.3 | 8.6 | 236.4 | 236.4 | 236.8 | 65.3 | 65 | 65 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 25871 | 1 | 51.4 | 32538.3 | 3258 | 0.1 | 9 | 7.3 | 8.3 | 8.3 | 7.3 | 8.6 | 0 | 9.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 10:11 | Normal | 506.4 | 392.9 | 496.6 | 497.2 | 16.8 | 25.4 | 8.5 | 9 | 236 | 235.6 | 236.4 | 67.1 | 66.8 | 66.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 26679 | 1 | 51.8 | 32540.5 | 3258 | 0 | 9.1 | 7.5 | 8.7 | 8.8 | 7.6 | 8.9 | 0 | 9.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 10:16 | Normal | 513.9 | 401.3 | 510.3 | 477.4 | 8.8 | 26.5 | 3.5 | 5.4 | 235 | 235.4 | 235.6 | 52.7 | 52.4 | 52.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 24021 | 1 | 51.6 | 32542.3 | 3258 | 0 | 5.1 | 3.6 | 9.1 | 9.2 | 8 | 3.9 | 0 | 5.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 10:21 | Normal | 500.8 | 404.2 | 502.7 | 499 | 18.6 | 26.9 | 9.1 | 9.8 | 235.8 | 236 | 236.6 | 72.9 | 72.5 | 72.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 29019 | 1 | 51.9 | 32544.1 | 3258 | 0 | 9.9 | 8.5 | 9.3 | 9.5 | 8.1 | 9.6 | 0 | 10.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 10:26 | Normal | 503.5 | 399.3 | 492.5 | 488.6 | 4.1 | 6.1 | 2 | 2.1 | 233.8 | 233.6 | 234.4 | 17.1 | 17.1 | 17 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6578 | 1 | 52.6 | 32546.3 | 3258 | 0 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 10:31 | Normal | 521 | 420.4 | 522.6 | 523.7 | 3.3 | 5.1 | 1.6 | 1.8 | 233.4 | 233.4 | 234 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5745 | 1 | 51.3 | 32546.8 | 3258 | 0 | 2 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-01-08 10:36 | Normal | 521.9 | 413.4 | 522.5 | 512.6 | 17.8 | 26.1 | 8.8 | 9.5 | 236.8 | 236.6 | 237 | 72.3 | 72.1 | 72.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 28924 | 1 | 50.8 | 32548.4 | 3258 | 0.1 | 9.6 | 8 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 9.3 | 0 | 9.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 10:41 | Normal | 506.9 | 400 | 509.9 | 498.1 | 18.3 | 27 | 9.1 | 9.7 | 235.8 | 236.8 | 236.6 | 71.5 | 71.6 | 71.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 28576 | 1 | 51.9 | 32550.7 | 3258 | 0.1 | 9.8 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | 8.1 | 9.5 | 0 | 10.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 10:46 | Normal | 509.3 | 402.4 | 507.5 | 495.7 | 12.9 | 21.6 | 7.1 | 6 | 235.6 | 235.2 | 235.8 | 49.7 | 49.4 | 49.6 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 28299 | 1 | 52.1 | 32552.6 | 3258 | 0.1 | 7.3 | 5.7 | 7.3 | 7.9 | 6.6 | 8 | 0 | 6.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-08 10:51 | Normal | 452.8 | 415.7 | 369 | 506.1 | 15.4 | 23.6 | 8.1 | 7.8 | 235.4 | 235.2 | 236.2 | 60.5 | 60.3 | 60.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 18966 | 1 | 52.6 | 32554.7 | 3258 | 0 | 8.2 | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 6.8 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 10:56 | Normal | 489.8 | 393.7 | 491.8 | 482.9 | 18.8 | 27.3 | 9.3 | 9.9 | 237 | 237.4 | 237.6 | 70.8 | 70.8 | 70.2 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 28432 | 1 | 53 | 32557 | 3258 | 0.1 | 10 | 8.5 | 9.4 | 9.5 | 8.3 | 9.6 | 0 | 10.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 11:01 | Normal | 466.7 | 385.1 | 514 | 456.7 | 10.9 | 27.5 | 5.2 | 5.1 | 235.8 | 235.6 | 236.4 | 47.3 | 47.4 | 47.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24123 | 1 | 53.7 | 32559.3 | 3259 | 0.1 | 5.9 | 4.5 | 9.4 | 9.6 | 8.2 | 5.8 | 0 | 5.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 11:06 | Normal | 492.1 | 386.9 | 491.9 | 485.9 | 19.7 | 28.5 | 9.6 | 10.2 | 236.8 | 237 | 237.6 | 74.3 | 74.1 | 73.5 | 60 | 60.03 | 60 | 29611 | 1 | 53.4 | 32561.1 | 3259 | 0 | 10.5 | 8.9 | 9.7 | 9.8 | 8.5 | 10.1 | 0 | 10.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 11:11 | Normal | 480.8 | 386.2 | 487.9 | 476.9 | 20.3 | 29 | 9.9 | 10.6 | 237.4 | 236.4 | 237.4 | 74.2 | 74.3 | 74.4 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 29658 | 1 | 53.9 | 32563.5 | 3259 | 0.1 | 10.7 | 9.2 | 9.9 | 10.1 | 8.9 | 10.3 | 0 | 11 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 11:16 | Normal | 507.7 | 406.2 | 508.9 | 489.1 | 3.7 | 5.6 | 1.7 | 2 | 234.6 | 234.4 | 234.4 | 16.1 | 16 | 16 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6223 | 1 | 53.6 | 32564.6 | 3259 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 11:21 | Normal | 428.6 | 421.2 | 524.6 | 488.7 | 7.6 | 12.3 | 3.5 | 4.1 | 235.6 | 235.4 | 235.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14149 | 1 | 52.9 | 32566.2 | 3259 | 0 | 4.1 | 2.9 | 3.6 | 4 | 3.2 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 11:26 | Normal | 521.5 | 418.1 | 515.6 | 513.6 | 4.6 | 6.8 | 2.2 | 2.5 | 234.4 | 234.2 | 235 | 20.1 | 20.1 | 20 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7745 | 1 | 52.5 | 32567.5 | 3259 | 0 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 11:31 | Normal | 503.7 | 402.4 | 497.5 | 495.7 | 21.2 | 30.4 | 10.7 | 11.4 | 237 | 236.8 | 237.8 | 82.2 | 81.8 | 81.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 32613 | 1 | 51.5 | 32569.3 | 3259 | 0.2 | 11.3 | 9.5 | 10.4 | 10.6 | 9.2 | 11.1 | 0 | 11.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 11:36 | Normal | 503.6 | 408.1 | 500.7 | 498.8 | 19.7 | 28 | 9.7 | 10.2 | 236.8 | 236.8 | 237.6 | 76.2 | 76 | 75.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 28788 | 1 | 52.1 | 32571 | 3259 | 0.1 | 10.5 | 8.8 | 9.8 | 9.9 | 8.4 | 10 | 0 | 10.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 11:41 | Normal | 492.4 | 392.8 | 490.5 | 492.6 | 19.4 | 27.7 | 9.5 | 10 | 238.4 | 238.2 | 238.8 | 72.3 | 72.2 | 72.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29529 | 1 | 53.5 | 32573.5 | 3259 | 0.1 | 10.4 | 8.6 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 10 | 0 | 10.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 11:46 | Normal | 487.5 | 390 | 482.7 | 479.9 | 20.2 | 28.9 | 9.9 | 10.6 | 238.6 | 238 | 238.4 | 74 | 74 | 74 | 59.98 | 60.02 | 60 | 29687 | 1 | 54.1 | 32575.9 | 3259 | 0.1 | 10.7 | 9.1 | 9.9 | 10 | 8.7 | 10.4 | 0 | 11 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 11:51 | Normal | 494.4 | 397.9 | 502.6 | 492.7 | 8.9 | 13.1 | 4.3 | 4.6 | 236 | 235.6 | 235.8 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 14102 | 1 | 54.2 | 32577.7 | 3259 | 0 | 4.7 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 11:56 | Normal | 513.2 | 411.9 | 511.3 | 498.4 | 2.8 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | 233.8 | 233.2 | 234.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4962 | 1 | 52.7 | 32578.3 | 3259 | 0 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:01 | Normal | 536.2 | 426.8 | 541.2 | 524.3 | 2.5 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 234.8 | 233.8 | 235 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4479 | 1 | 51.3 | 32578.7 | 3260 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:06 | Normal | 545.4 | 433.7 | 525 | 548.3 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 234.8 | 234.6 | 234.8 | 13.9 | 13.8 | 14 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5428 | 1 | 50.1 | 32579.1 | 3260 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:11 | Normal | 554.6 | 443 | 541.6 | 554.1 | 3.4 | 5 | 1.6 | 1.8 | 234.6 | 234.2 | 235.6 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6073 | 1 | 49.1 | 32579.6 | 3260 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 12:16 | Normal | 557.3 | 446.8 | 563.3 | 551.5 | 4.1 | 5.9 | 1.9 | 2.1 | 235.6 | 235 | 235.6 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7121 | 1 | 48.3 | 32580.1 | 3260 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 12:21 | Normal | 558.4 | 455 | 561.4 | 559.6 | 11 | 15.5 | 5.4 | 5.6 | 236.6 | 237.2 | 238 | 48.3 | 48.1 | 48.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17988 | 1 | 47.8 | 32581 | 3260 | 0.1 | 6.1 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 12:26 | Normal | 539.3 | 422 | 524.6 | 527.6 | 18.6 | 26.8 | 9.5 | 10 | 238.4 | 238.6 | 239.8 | 76.3 | 76 | 75.8 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 29977 | 1 | 49 | 32583 | 3260 | 0.2 | 10.2 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | 8 | 9.9 | 0 | 10.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 12:31 | Normal | 499.9 | 405.8 | 507.8 | 489.1 | 12.4 | 20 | 6 | 6.8 | 237.4 | 238.2 | 239.2 | 53.1 | 53.3 | 53.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 26615 | 1 | 51.3 | 32585.5 | 3260 | 0 | 6.8 | 5.4 | 6.5 | 7.1 | 6.1 | 6.3 | 0 | 7.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:36 | Normal | 496.1 | 407.7 | 490 | 500.2 | 20 | 26.8 | 10 | 10.1 | 238.6 | 239 | 240 | 74.7 | 74.7 | 74.4 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 25542 | 1 | 52 | 32587.5 | 3260 | 0.1 | 10.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 8 | 10.4 | 0 | 10.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 12:41 | Normal | 491.4 | 391.9 | 494.6 | 490.7 | 18.2 | 26 | 8.9 | 9.4 | 238.4 | 238.8 | 239.6 | 68.3 | 68.3 | 67.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 27519 | 1 | 54 | 32589.8 | 3260 | 0 | 9.6 | 8.4 | 9 | 9.2 | 7.9 | 9.4 | 0 | 9.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:46 | Normal | 497.3 | 401.9 | 510 | 501 | 3.7 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 236.2 | 236.4 | 237 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 60 | 60 | 60 | 5780 | 1 | 54.3 | 32591.2 | 3260 | 0 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:51 | Normal | 507.8 | 403.4 | 509.2 | 509.3 | 17.8 | 26.2 | 8.7 | 9.1 | 238.6 | 238.6 | 239.4 | 69.1 | 69 | 69.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 28388 | 1 | 53.7 | 32592.6 | 3260 | 0.2 | 9.6 | 8 | 8.9 | 9.1 | 7.9 | 9.2 | 0 | 9.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:56 | Normal | 502.9 | 396.7 | 494.7 | 497.8 | 17.9 | 25.8 | 8.8 | 9.3 | 238.8 | 237.6 | 239.2 | 68 | 68.2 | 68.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 27528 | 1 | 55.3 | 32594.9 | 3260 | 0.1 | 9.6 | 8 | 8.9 | 9.1 | 7.9 | 9.2 | 0 | 9.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 13:01 | Normal | 489.6 | 390 | 492.6 | 484.8 | 17.9 | 25.9 | 8.8 | 9.3 | 237.8 | 237.6 | 238.4 | 67.1 | 66.9 | 67 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26847 | 1 | 56.6 | 32597.2 | 3261 | 0.2 | 9.4 | 8 | 8.9 | 9 | 7.8 | 9.2 | 0 | 9.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:06 | Normal | 493.2 | 382 | 487.6 | 481.7 | 18.7 | 26.8 | 9.3 | 9.7 | 237.6 | 237.4 | 238.2 | 69.6 | 69.5 | 69.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 27826 | 1 | 57.4 | 32599.3 | 3261 | 0 | 9.9 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 8.2 | 9.6 | 0 | 10.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:11 | Normal | 514.6 | 410.9 | 511.6 | 502.7 | 4.3 | 6.4 | 2 | 2.3 | 235.2 | 234.6 | 235.4 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7094 | 1 | 56.6 | 32600.2 | 3261 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 13:16 | Normal | 508.1 | 408.5 | 506.7 | 508.8 | 18.4 | 26.5 | 9 | 9.5 | 237.2 | 236.8 | 238.2 | 71 | 71.4 | 70.9 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 28478 | 1 | 56.2 | 32602 | 3261 | 0.1 | 9.7 | 8.4 | 9 | 9.2 | 8 | 9.4 | 0 | 9.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 13:21 | Normal | 506 | 404 | 500.5 | 499.6 | 3.2 | 4.8 | 1.5 | 1.6 | 234 | 233.2 | 233.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5306 | 1 | 57.3 | 32603.6 | 3261 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:26 | Normal | 526.3 | 419.6 | 520.4 | 523.5 | 18 | 25.1 | 8.9 | 9.3 | 235.8 | 236 | 237 | 72.3 | 72 | 71.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 29022 | 1 | 55.5 | 32604.4 | 3261 | 0 | 9.8 | 8 | 8.8 | 8.9 | 7.8 | 9.3 | 0 | 9.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:31 | Normal | 510.9 | 400.3 | 518.4 | 507.6 | 18.3 | 21.9 | 8.8 | 9.6 | 236 | 235.4 | 236.6 | 66.3 | 66.1 | 65.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 28089 | 1 | 56.3 | 32606.4 | 3261 | 0.2 | 9.9 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 6.5 | 9.1 | 0 | 10 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:36 | Normal | 509.7 | 414.2 | 509.2 | 509.4 | 3.8 | 5.5 | 1.8 | 1.9 | 233 | 232.8 | 234 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6280 | 1 | 57.1 | 32607.8 | 3261 | 0 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:41 | Normal | 534.2 | 422.9 | 523.1 | 528.3 | 4.1 | 6.1 | 2 | 2.2 | 234 | 233.6 | 234.4 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7070 | 1 | 55.2 | 32608.4 | 3261 | 0 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:46 | Normal | 523.6 | 413.8 | 524.8 | 518.9 | 18 | 26 | 8.6 | 9.3 | 236.8 | 236.6 | 237.6 | 71.7 | 72 | 71.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 28763 | 1 | 55 | 32610 | 3261 | 0.2 | 9.7 | 7.9 | 8.9 | 9 | 7.8 | 9.1 | 0 | 9.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:51 | Normal | 509.6 | 407.2 | 507.7 | 501.9 | 16 | 23 | 7.9 | 8.3 | 235.2 | 235.4 | 236.2 | 62.8 | 62.7 | 62.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 24332 | 1 | 57.3 | 32612.3 | 3261 | 0 | 8.5 | 7.2 | 7.9 | 8 | 7.1 | 8.1 | 0 | 8.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:56 | Normal | 511.6 | 408.9 | 511.9 | 507 | 2.7 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | 232.6 | 232 | 234 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4721 | 1 | 56.7 | 32613 | 3261 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 14:01 | Normal | 530.3 | 423.9 | 532.2 | 534.2 | 2.5 | 3.8 | 1.1 | 1.3 | 232.6 | 232.2 | 233.4 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4511 | 1 | 54.6 | 32613.4 | 3262 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 14:06 | Normal | 545.3 | 430.9 | 545.1 | 543.2 | 2.5 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 232 | 231.6 | 233 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 60 | 59.99 | 60 | 4524 | 1 | 53 | 32613.8 | 3262 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 14:11 | Normal | 550.5 | 441.9 | 557.8 | 542 | 2.3 | 3.5 | 1 | 1.2 | 232.4 | 232.4 | 232.6 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4371 | 1 | 51.8 | 32614.1 | 3262 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 14:16 | Normal | 545.1 | 444.8 | 562.2 | 557.4 | 2.6 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 232.2 | 231.2 | 233 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4667 | 1 | 50.8 | 32614.5 | 3262 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 14:21 | Normal | 559.6 | 449 | 559.3 | 561.9 | 3.6 | 5.1 | 1.7 | 1.8 | 232 | 232 | 233.2 | 16.9 | 16.8 | 17 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6583 | 1 | 50.2 | 32615 | 3262 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 14:26 | Normal | 560.7 | 451.8 | 575.5 | 549.3 | 3.2 | 4.6 | 1.5 | 1.7 | 231.8 | 231.4 | 232.6 | 15 | 15.1 | 15.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5818 | 1 | 49.5 | 32615.5 | 3262 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 14:31 | Normal | 577.3 | 452.9 | 565.2 | 555.4 | 6.8 | 10.1 | 3.4 | 3.6 | 232.8 | 233.4 | 234 | 31.9 | 32 | 31.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11665 | 1 | 49.2 | 32616.2 | 3262 | 0 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.7 | 0 | 3.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 14:36 | Normal | 561.6 | 444 | 562.1 | 553.2 | 9.6 | 14 | 4.8 | 5 | 233.8 | 234.4 | 235 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17064 | 1 | 50.1 | 32617.7 | 3262 | 0.1 | 5.3 | 4 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 5 | 0 | 5.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 14:41 | Normal | 549.3 | 443.7 | 555.4 | 546.6 | 4.2 | 6.3 | 2.1 | 2.3 | 232.2 | 231.8 | 233.4 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 7592 | 1 | 50.3 | 32618.5 | 3262 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 14:46 | Normal | 554.2 | 448.7 | 552.3 | 558.5 | 3.7 | 5.6 | 1.8 | 2 | 232.4 | 231.4 | 232.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6810 | 1 | 49.5 | 32619.2 | 3262 | 0 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 14:51 | Normal | 561.2 | 445.7 | 566.4 | 546.5 | 3.5 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 232 | 231.8 | 233.2 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6428 | 1 | 48.9 | 32619.7 | 3262 | 0 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 14:56 | Normal | 554.2 | 447.7 | 551.9 | 547.1 | 2.8 | 4.4 | 1.3 | 1.5 | 231.8 | 231.2 | 232.6 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5204 | 1 | 48.3 | 32620.2 | 3262 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 15:01 | Normal | 557.1 | 453.6 | 567.1 | 559.2 | 3 | 4.6 | 1.5 | 1.6 | 232 | 231.2 | 232.8 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5607 | 1 | 47.6 | 32620.6 | 3263 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 15:06 | Normal | 565.1 | 448.9 | 550.2 | 555.4 | 2.9 | 4.5 | 1.4 | 1.6 | 232.2 | 231.8 | 233 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 5483 | 1 | 47.1 | 32621.1 | 3263 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 15:11 | Normal | 558.9 | 448.7 | 563.1 | 557.2 | 2.6 | 4.1 | 1.2 | 1.4 | 231.6 | 231.6 | 233.2 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4878 | 1 | 46.5 | 32621.5 | 3263 | 0 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:16 | Normal | 566.3 | 449.8 | 553.4 | 559.5 | 2.8 | 4.5 | 1.4 | 1.5 | 231.6 | 231 | 232.6 | 14.1 | 14 | 13.9 | 59.97 | 59.95 | 60 | 5337 | 1 | 46 | 32621.9 | 3263 | 0 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 15:21 | Normal | 568.8 | 449 | 559.7 | 565.7 | 4.1 | 6.1 | 2 | 2.1 | 232.4 | 231.8 | 233.6 | 19.4 | 19.6 | 19.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 7233 | 1 | 46.1 | 32622.6 | 3263 | 0 | 2.4 | 1.5 | 2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:26 | Normal | 574.5 | 457 | 569.1 | 561.1 | 8.1 | 12.2 | 4 | 4.3 | 233.2 | 233.8 | 235 | 37.4 | 37.4 | 37.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14313 | 1 | 46.8 | 32623.5 | 3263 | 0 | 4.5 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-08 15:31 | Normal | 563.2 | 448.5 | 562.4 | 557.2 | 9.3 | 13.8 | 4.6 | 4.8 | 234.4 | 234.4 | 235 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16522 | 1 | 48.9 | 32624.9 | 3263 | 0 | 5.2 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:36 | Normal | 553.5 | 435.9 | 552.6 | 533.8 | 9.1 | 13.9 | 4.5 | 4.8 | 233.8 | 233.8 | 235.2 | 40.9 | 41 | 40.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 16247 | 1 | 51.1 | 32626.3 | 3263 | 0 | 5.2 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 4 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:41 | Normal | 542.8 | 428.2 | 538.3 | 533.5 | 3.3 | 5 | 1.5 | 1.7 | 232.4 | 232.2 | 233.8 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5790 | 1 | 52 | 32627.2 | 3263 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 15:46 | Normal | 562.4 | 445.8 | 567 | 560.2 | 7.5 | 11.4 | 3.6 | 3.9 | 232.4 | 232.4 | 233.8 | 34.4 | 34.5 | 34.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13285 | 1 | 51.1 | 32627.8 | 3263 | 0 | 4.2 | 3 | 3.8 | 4 | 3.4 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:51 | Normal | 550.3 | 432.9 | 532.5 | 547.6 | 3.5 | 5.3 | 1.6 | 1.8 | 231.8 | 231.4 | 233.2 | 16 | 16.1 | 16.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 6300 | 1 | 51.5 | 32628.8 | 3263 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 15:56 | Normal | 556.5 | 441.9 | 555.4 | 541.6 | 8.1 | 12.1 | 3.9 | 4.2 | 233.4 | 233 | 234.2 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 14242 | 1 | 52.2 | 32629.8 | 3263 | 0 | 4.5 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 16:01 | Normal | 539.3 | 425.7 | 540.2 | 538.3 | 3 | 4.7 | 1.4 | 1.5 | 232.6 | 231.8 | 233.8 | 14.1 | 14 | 14 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5588 | 1 | 53.4 | 32630.8 | 3264 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 16:06 | Normal | 562.3 | 453.7 | 562.2 | 554.2 | 6.6 | 10.3 | 3.1 | 3.5 | 232.8 | 232.6 | 234.2 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11418 | 1 | 52.8 | 32631.3 | 3264 | 0 | 3.7 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3.4 | 0 | 3.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:11 | Normal | 523.6 | 417.8 | 527.6 | 510.7 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 231.4 | 230.8 | 233 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2796 | 1 | 53.3 | 32632.1 | 3264 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-08 16:16 | Normal | 536.2 | 429.9 | 539.7 | 534.8 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 230.6 | 230 | 231.8 | 6.3 | 6.4 | 6 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 2411 | 1 | 52 | 32632.3 | 3264 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 16:21 | Normal | 542 | 426.6 | 533.2 | 533.4 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 230.4 | 229.6 | 231.6 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2230 | 1 | 50.5 | 32632.5 | 3264 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:26 | Normal | 535.4 | 422.9 | 531.6 | 537.7 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 230.4 | 229.6 | 231.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1831 | 1 | 49.2 | 32632.7 | 3264 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:31 | Normal | 524.2 | 430.6 | 536.3 | 537 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 230.8 | 229.8 | 231.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1529 | 1 | 48 | 32632.8 | 3264 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:36 | Normal | 527.5 | 417.9 | 517 | 531.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 231.2 | 230.4 | 231.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1282 | 1 | 46.8 | 32633 | 3264 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:41 | Normal | 536.5 | 417.8 | 523.3 | 539.6 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 231.2 | 230 | 232.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1253 | 1 | 46 | 32633.1 | 3264 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:46 | Normal | 533.5 | 417.9 | 537.2 | 552 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 232 | 230.2 | 232.2 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1145 | 1 | 45 | 32633.2 | 3264 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 16:51 | Normal | 518.4 | 426 | 525.9 | 529.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 231.8 | 231 | 232 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1080 | 1 | 45.1 | 32633.3 | 3264 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 16:56 | Normal | 530.3 | 426.8 | 534.3 | 530.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 232.4 | 231.4 | 233 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60 | 996 | 1 | 46.2 | 32633.3 | 3264 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 17:01 | Normal | 526.1 | 407.7 | 511.4 | 525.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 231.4 | 233.6 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 926 | 1 | 47.5 | 32633.4 | 3265 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 17:06 | Normal | 544.2 | 417.8 | 527.3 | 531.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 232.4 | 231.8 | 233.4 | 2 | 2.1 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 802 | 1 | 48.2 | 32633.5 | 3265 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 17:11 | Normal | 525.4 | 419.9 | 519.1 | 532.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 232.6 | 231.6 | 233.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 712 | 1 | 48.8 | 32633.6 | 3265 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-08 17:16 | Normal | 525.4 | 416.9 | 533.1 | 538.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.6 | 232.4 | 233.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 597 | 1 | 49.2 | 32633.6 | 3265 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 17:21 | Normal | 504.5 | 396.9 | 527 | 499.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.6 | 232 | 233.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 565 | 1 | 49.7 | 32633.7 | 3265 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 17:26 | Normal | 525.5 | 412.9 | 545.9 | 520.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 233.2 | 232.8 | 234.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 499 | 1 | 50 | 32633.7 | 3265 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 17:31 | Normal | 529.1 | 414.7 | 529.4 | 504.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 234.4 | 233.2 | 235 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 464 | 1 | 50.1 | 32633.7 | 3265 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 17:36 | Normal | 519.5 | 407.8 | 565.8 | 530.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 234.4 | 233.8 | 235 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 328 | 1 | 49 | 32633.8 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 17:41 | Normal | 529.4 | 425.4 | 517.7 | 484.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 234.8 | 233.6 | 235.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 387 | 1 | 48.5 | 32633.8 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 17:46 | Normal | 523.5 | 411.8 | 539.3 | 507.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 234.2 | 233 | 235.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 346 | 1 | 48 | 32633.8 | 3265 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 17:51 | Normal | 535.4 | 407.8 | 538.3 | 559 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 228 | 1 | 47.8 | 32633.9 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 17:56 | Normal | 505.5 | 409.9 | 529 | 518.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 234.2 | 233.6 | 235.2 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 260 | 1 | 47.9 | 32633.9 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-08 18:01 | Normal | 502.4 | 403.8 | 547.3 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233.6 | 235.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 53 | 1 | 48.4 | 32633.9 | 3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 18:06 | Normal | 224.6 | 393.2 | 396.7 | 518.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233 | 234.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 92 | 1 | 49.2 | 32633.9 | 3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 18:11 | Normal | 199.7 | 201.4 | 528.4 | 356.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.6 | 234.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14 | 1 | 50.1 | 32633.9 | 3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-08 18:16 | Normal | 172.4 | 200.3 | 208.1 | 218.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 233 | 234 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 27 | 1 | 50 | 32633.9 | 3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 18:21 | Normal | 198.9 | 224.1 | 207 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.6 | 234.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 18 | 1 | 49.9 | 32633.9 | 3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 9 | 0 | 0
2024-01-08 18:26 | Normal | 208.8 | 194.2 | 191.1 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.8 | 234.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12 | 1 | 49.7 | 32633.9 | 3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-08 18:31 | Normal | 190.8 | 184.3 | 199.1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6 | 1 | 49.4 | 32633.9 | 3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-08 18:36 | Normal | 201.7 | 203.2 | 197.9 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.8 | 233.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 3 | 1 | 49 | 32633.9 | 3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0