## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-08 04:58 | Wait | 468.3 | 468.8 | 467.9 | 468.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.3 | 33400.9 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 05:03 | Normal | 388.5 | 446.4 | 459.9 | 447.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.8 | 225.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 142 | 1 | 36.6 | 33400.9 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 05:08 | Normal | 200 | 199.9 | 438.9 | 312.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.8 | 225.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 157 | 1 | 39.7 | 33400.9 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 05:13 | Normal | 200 | 199.6 | 411.9 | 283.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 226.4 | 225 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 233 | 1 | 41.5 | 33400.9 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 05:18 | Normal | 207.1 | 200 | 461.6 | 247.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 226.6 | 225.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 315 | 1 | 43.1 | 33400.9 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-01-08 05:23 | Normal | 328.7 | 199.7 | 483.9 | 465.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 224.4 | 226.2 | 225.4 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 541 | 1 | 44.4 | 33401 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 05:28 | Normal | 432.7 | 332.5 | 465.8 | 476.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 224.8 | 226.2 | 225.8 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 60 | 60 | 59.99 | 739 | 1 | 45.2 | 33401 | 1721 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 05:33 | Normal | 474.9 | 466.9 | 488.1 | 490 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 224.8 | 226 | 225.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 992 | 1 | 46 | 33401.1 | 1721 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 05:38 | Normal | 488.8 | 485.9 | 496.5 | 491 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 224.8 | 226 | 225.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1136 | 1 | 46.7 | 33401.2 | 1721 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 05:43 | Normal | 483.8 | 395.8 | 499 | 495.9 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 224.8 | 226.4 | 226 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1543 | 1 | 47.4 | 33401.3 | 1721 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 05:48 | Normal | 519.2 | 323.8 | 484 | 475.5 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0.6 | 224.8 | 226 | 225.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2069 | 1 | 47.9 | 33401.5 | 1721 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 05:53 | Normal | 522.4 | 327.9 | 485.1 | 488 | 0.5 | 2.6 | 1 | 0.8 | 224.6 | 225.8 | 225.4 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 60.01 | 60 | 60 | 2610 | 1 | 48.4 | 33401.6 | 1721 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 05:58 | Normal | 539 | 331 | 510.8 | 502.2 | 1.2 | 3 | 1.2 | 1 | 225.2 | 226.4 | 225.4 | 8.9 | 8.8 | 9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3467 | 1 | 49 | 33401.9 | 1722 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 06:03 | Normal | 489.8 | 511.7 | 514.1 | 502.8 | 2.1 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 225.6 | 226.2 | 225.4 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 4953 | 1 | 49.7 | 33402.3 | 1722 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 06:08 | Normal | 489.8 | 516.7 | 506.8 | 490 | 3.5 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | 225 | 226.6 | 225.6 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 6322 | 1 | 47 | 33402.7 | 1722 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 06:13 | Normal | 504.7 | 517 | 513.9 | 510.7 | 4.5 | 4.9 | 2.1 | 2.1 | 225.8 | 226.8 | 226.2 | 19.5 | 19.3 | 19.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7517 | 1 | 49.4 | 33403.3 | 1722 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 06:18 | Normal | 509.9 | 517.9 | 510.9 | 510.7 | 5.2 | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 225.6 | 226.8 | 225.4 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8105 | 1 | 47.6 | 33403.9 | 1722 | 1.9 | 2 | 0 | 1.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 06:23 | Normal | 510.9 | 516.8 | 508.7 | 511.5 | 5.8 | 6 | 3 | 3 | 225.6 | 227 | 226.4 | 24.4 | 24.5 | 24.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 9025 | 1 | 45.8 | 33404.7 | 1722 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 06:28 | Normal | 513.6 | 509.5 | 512.3 | 509.2 | 6.3 | 6.6 | 3.4 | 3.5 | 225.4 | 227.2 | 226.2 | 27 | 27 | 27.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 9948 | 1 | 49.6 | 33405.5 | 1722 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 06:33 | Normal | 502.9 | 514 | 512.8 | 506.6 | 7 | 7.2 | 3.9 | 4 | 226 | 226.8 | 226.2 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10931 | 1 | 48.8 | 33406.3 | 1722 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 06:38 | Normal | 505.7 | 508.1 | 515.2 | 513 | 7.5 | 7.8 | 4.3 | 4.5 | 226.6 | 226.8 | 226 | 32.4 | 32.1 | 32.4 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 11896 | 1 | 48.1 | 33407.3 | 1722 | 2.7 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 06:43 | Normal | 504.7 | 511.7 | 512.4 | 509.3 | 8.1 | 8.3 | 4.8 | 5.1 | 226.6 | 227 | 226.6 | 34.9 | 34.8 | 34.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12888 | 1 | 47.4 | 33408.3 | 1722 | 3 | 3.1 | 0 | 2 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 06:48 | Normal | 503.1 | 503.1 | 508.1 | 508.1 | 8.5 | 8.8 | 5.2 | 5.6 | 226.6 | 227.4 | 227 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 13825 | 1 | 46.7 | 33409.4 | 1722 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 06:53 | Normal | 504.9 | 505.7 | 510 | 512.8 | 9.3 | 9.6 | 5.8 | 6.1 | 226.4 | 226.6 | 226.6 | 40.4 | 40.2 | 40.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14852 | 1 | 46.1 | 33410.6 | 1722 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 06:58 | Normal | 504 | 507 | 512.6 | 510.5 | 9.9 | 10.1 | 6.3 | 6.6 | 226.2 | 226.4 | 226 | 43.1 | 42.8 | 42.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 15825 | 1 | 45.7 | 33411.9 | 1723 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 07:03 | Normal | 500.5 | 501.7 | 513.9 | 506.7 | 10.6 | 10.6 | 6.8 | 7.1 | 226.2 | 226.4 | 226.6 | 45.7 | 45.4 | 45.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17069 | 1 | 46.5 | 33413.3 | 1723 | 3.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 07:08 | Normal | 500.2 | 501.6 | 516.9 | 500.7 | 11.1 | 11.1 | 7.3 | 7.6 | 225.4 | 226.2 | 226.2 | 48 | 48 | 48.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 17986 | 1 | 48.1 | 33414.7 | 1723 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 3.9 | 4 | 0.1 | 3 | 2.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 07:13 | Normal | 493.8 | 500.8 | 502.8 | 499.7 | 11.8 | 11.7 | 8.1 | 8 | 225.6 | 226.4 | 225.6 | 50.8 | 50.8 | 50.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18980 | 1 | 49.6 | 33416.3 | 1723 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.4 | 2.7 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 07:18 | Normal | 492.9 | 492.9 | 508.4 | 501.3 | 12.1 | 12.3 | 8.6 | 8.5 | 225.6 | 226 | 225.4 | 53.3 | 52.9 | 53 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19855 | 1 | 44 | 33417.9 | 1723 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 07:23 | Normal | 499.9 | 492.7 | 512 | 498.9 | 12.5 | 12.8 | 9 | 9.1 | 225 | 225.8 | 225.4 | 56 | 55.6 | 55.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 20846 | 1 | 44.9 | 33419.6 | 1723 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 07:28 | Normal | 498.3 | 495.4 | 504 | 504.9 | 13 | 13.4 | 9.7 | 9.7 | 225.6 | 225 | 225.6 | 58.8 | 58.6 | 58.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 21887 | 1 | 46.1 | 33421.4 | 1723 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 3.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 07:33 | Normal | 490.8 | 496.7 | 503 | 498.7 | 13.6 | 13.8 | 10.1 | 10.5 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 22798 | 1 | 47.1 | 33423.2 | 1723 | 4.9 | 5 | 0.1 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 3.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 07:38 | Normal | 485.6 | 499.6 | 499.4 | 496.2 | 14.1 | 14.2 | 10.7 | 11 | 225.6 | 225.8 | 226 | 63.1 | 63 | 63 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 23673 | 1 | 47.8 | 33425.2 | 1723 | 5 | 5.1 | 0 | 3.7 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 3.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 07:43 | Normal | 488 | 498.8 | 495.5 | 500.3 | 14.6 | 14.8 | 11.3 | 11.3 | 226.6 | 226.4 | 226.2 | 65.6 | 65.5 | 65.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 24594 | 1 | 48.2 | 33427.2 | 1723 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 3.8 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 07:48 | Normal | 484.3 | 494.1 | 505.2 | 506.9 | 15.1 | 15.3 | 11.6 | 11.6 | 225.4 | 225.8 | 226 | 68 | 67.5 | 67.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 25392 | 1 | 48.5 | 33429.3 | 1723 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 07:53 | Normal | 483.9 | 486.7 | 502.3 | 500.4 | 15.6 | 15.9 | 12 | 12.2 | 226.4 | 226.6 | 226.2 | 70 | 69.9 | 70 | 60 | 60 | 60 | 26193 | 1 | 49.1 | 33431.4 | 1723 | 5.5 | 5.6 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 4.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 07:58 | Normal | 484.1 | 485.9 | 506.7 | 496.6 | 16.1 | 16.4 | 12.5 | 12.7 | 226.2 | 225.8 | 226.8 | 72.4 | 72.1 | 72.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 28253 | 1 | 49.7 | 33433.7 | 1724 | 5.6 | 5.8 | 0 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 4.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 08:03 | Normal | 479.9 | 487 | 494.9 | 496.6 | 16.8 | 16.8 | 13.3 | 13.1 | 225.8 | 226.4 | 226 | 74 | 73.7 | 73.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 28990 | 1 | 50.2 | 33436.1 | 1724 | 5.9 | 6 | 0.1 | 4.7 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 5 | 4.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 08:08 | Normal | 478.9 | 487.8 | 496.5 | 486.4 | 17.3 | 17.1 | 13.6 | 13.6 | 226.2 | 226.4 | 226.4 | 76.1 | 75.6 | 75.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 29613 | 1 | 50.7 | 33438.6 | 1724 | 6 | 6.1 | 0 | 5 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.2 | 4.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 08:13 | Normal | 478.6 | 481.7 | 494.9 | 483.9 | 17.7 | 18 | 14.2 | 14.5 | 225.8 | 225.8 | 226.2 | 78.6 | 78.1 | 78.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 30579 | 1 | 51.1 | 33441.1 | 1724 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 5.3 | 4.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 08:18 | Normal | 472.5 | 476.6 | 493.9 | 490.7 | 18.3 | 18.5 | 15 | 14.8 | 225.8 | 226.4 | 226.6 | 80.3 | 80.1 | 80.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 31365 | 1 | 51.3 | 33443.6 | 1724 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 08:23 | Normal | 475.8 | 481 | 492.9 | 486.8 | 18.8 | 18.6 | 15.3 | 15.3 | 225.8 | 226.2 | 226.6 | 82.7 | 82.3 | 82.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 32227 | 1 | 51.6 | 33446.3 | 1724 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 5.6 | 5.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 08:28 | Normal | 476.3 | 473.6 | 487.9 | 485.6 | 19.1 | 19.5 | 16 | 15.9 | 226.2 | 226.2 | 226.4 | 84.6 | 84.1 | 84.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 32981 | 1 | 51.8 | 33449 | 1724 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 5.8 | 5.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 08:33 | Normal | 470.9 | 474.7 | 482.7 | 484.4 | 19.8 | 19.8 | 16.6 | 16.5 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 86.5 | 86 | 86.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 33687 | 1 | 52.2 | 33451.8 | 1724 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 5.8 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 6 | 5.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 08:38 | Normal | 475.9 | 478.9 | 493.2 | 486 | 20 | 20.3 | 16.8 | 17 | 226.6 | 226 | 226.8 | 88.7 | 88.3 | 88.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 34606 | 1 | 52.5 | 33454.6 | 1724 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 6 | 7 | 7 | 0.1 | 6.2 | 5.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 08:43 | Normal | 471.1 | 479.8 | 485.1 | 488.9 | 20.8 | 20.7 | 17.6 | 17.6 | 225.8 | 226 | 226.6 | 90.7 | 90.7 | 90.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 35434 | 1 | 52.7 | 33457.6 | 1724 | 7 | 7.2 | 0.1 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 6.3 | 5.9 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 08:48 | Normal | 470 | 480.7 | 489.8 | 486.6 | 21.1 | 21.3 | 18 | 18.1 | 226.6 | 226.2 | 226.8 | 92.8 | 92.1 | 92.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 36134 | 1 | 52.8 | 33460.6 | 1724 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.5 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 08:53 | Normal | 474.8 | 478.6 | 485.8 | 483.7 | 21.6 | 21.8 | 18.4 | 18.6 | 226 | 226.2 | 226.4 | 94.6 | 94.3 | 94 | 60 | 59.97 | 60 | 36883 | 1 | 53.2 | 33463.6 | 1724 | 7.4 | 7.6 | 0.1 | 6.4 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 6.6 | 6.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 08:58 | Normal | 482 | 479.4 | 490.9 | 478.1 | 21 | 21.2 | 17.6 | 17.8 | 226.2 | 225.8 | 227 | 91.1 | 91.2 | 91.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 37326 | 1 | 53.5 | 33466.7 | 1725 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.5 | 5.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 09:03 | Normal | 471.3 | 477.6 | 489.2 | 484.4 | 22.3 | 22.4 | 19.3 | 19.6 | 226.4 | 226.4 | 226.8 | 97.8 | 97.4 | 97.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 36892 | 1 | 53.8 | 33469.8 | 1725 | 7.7 | 7.8 | 0 | 6.7 | 7.6 | 7.7 | 0.2 | 6.9 | 6.5 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 09:08 | Normal | 470.3 | 476.3 | 487.5 | 479.9 | 22.5 | 22.5 | 19.6 | 20.1 | 226.4 | 226.4 | 226.6 | 99.2 | 99 | 99 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 37513 | 1 | 54.2 | 33472.9 | 1725 | 7.7 | 8 | 0.1 | 6.7 | 7.6 | 7.7 | 0.2 | 6.9 | 6.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 09:13 | Normal | 474.6 | 475.7 | 488.2 | 484.9 | 22.9 | 23 | 20.1 | 20.5 | 226.8 | 226.6 | 227 | 101.2 | 100.6 | 100.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 38233 | 1 | 54.6 | 33476.1 | 1725 | 8 | 8.1 | 0.1 | 6.8 | 7.9 | 8 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 09:18 | Normal | 471.8 | 465.8 | 484 | 480.8 | 23.3 | 23.7 | 20.7 | 21.1 | 226.4 | 226.6 | 227.2 | 102.8 | 102.7 | 102.5 | 60 | 60.03 | 60 | 38931 | 1 | 55.2 | 33479.3 | 1725 | 8.1 | 8.2 | 0.1 | 6.8 | 8 | 8 | 0.2 | 7.3 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 09:23 | Normal | 472 | 472 | 477.6 | 476.5 | 23.3 | 23.8 | 21.3 | 21.4 | 226.8 | 226.2 | 226.4 | 104.1 | 103.7 | 103.5 | 60.03 | 60.03 | 60 | 39387 | 1 | 56.2 | 33482.5 | 1725 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 6.9 | 8 | 8.1 | 0.2 | 7.4 | 7.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 09:28 | Normal | 469.5 | 467.5 | 473.6 | 480.4 | 24.6 | 25 | 22.2 | 21.7 | 226.4 | 226.4 | 227.2 | 107.4 | 107.3 | 107 | 60.02 | 60 | 60.01 | 40563 | 1 | 57.7 | 33485.8 | 1725 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 7.8 | 7.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 09:33 | Normal | 462.8 | 458.8 | 474.1 | 472.9 | 25.1 | 25.1 | 22.6 | 22.5 | 226.2 | 226.4 | 226.8 | 108.6 | 108.6 | 108.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 40975 | 1 | 59.1 | 33489.2 | 1725 | 8.6 | 8.8 | 0 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 7.8 | 7.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 09:38 | Normal | 464.7 | 464.7 | 480.4 | 470.5 | 25 | 25.1 | 22.7 | 22.6 | 226.8 | 225.8 | 227 | 109 | 108.7 | 108.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 41188 | 1 | 59.5 | 33492.4 | 1725 | 8.6 | 8.7 | 0.1 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 7.8 | 7.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 09:43 | Normal | 457.7 | 455.8 | 474.4 | 474.3 | 25.3 | 25.7 | 23 | 22.9 | 226.8 | 226.4 | 227.2 | 110 | 109.5 | 109.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 41526 | 1 | 60.7 | 33495.9 | 1725 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 7.5 | 8.6 | 8.7 | 0.2 | 8 | 7.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 09:48 | Normal | 461.8 | 464.1 | 473.5 | 472.1 | 25.5 | 25.8 | 23.5 | 23.3 | 227 | 227.2 | 227 | 111.8 | 111.2 | 111.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 42082 | 1 | 62 | 33499.4 | 1725 | 8.8 | 9 | 0.1 | 7.6 | 8.7 | 8.8 | 0.1 | 8 | 7.8 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 09:53 | Normal | 465.6 | 465.6 | 475.9 | 472.8 | 25.4 | 25.9 | 23.6 | 23.5 | 228.6 | 228.6 | 229.4 | 112.2 | 111.6 | 111.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 42691 | 1 | 62.4 | 33502.7 | 1725 | 8.8 | 9 | 0 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8.1 | 7.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 09:58 | Normal | 460.7 | 456.7 | 468 | 466.8 | 25.8 | 26.6 | 24.2 | 23.9 | 229 | 228.4 | 229.2 | 112.7 | 112.5 | 112.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 43035 | 1 | 63.6 | 33506.3 | 1726 | 9 | 9.1 | 0 | 7.6 | 9 | 9 | 0.2 | 8.4 | 8 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 10:03 | Normal | 457.9 | 456.9 | 472.6 | 462.4 | 26.3 | 26.6 | 24.4 | 24.5 | 229.2 | 228.6 | 229 | 114.1 | 113.9 | 113.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 43518 | 1 | 64.4 | 33509.9 | 1726 | 9.1 | 9.3 | 0 | 7.9 | 9 | 9.1 | 0.1 | 8.3 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 10:08 | Normal | 454.5 | 453.5 | 472.6 | 460.4 | 27 | 27.4 | 25.1 | 25.4 | 227.8 | 227.6 | 229 | 117.2 | 116.8 | 116.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 44580 | 1 | 65 | 33513.5 | 1726 | 9.2 | 9.4 | 0.1 | 8.1 | 9.2 | 9.3 | 0.2 | 8.5 | 8.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 10:13 | Normal | 483.3 | 461.3 | 468.9 | 473.4 | 23.4 | 25.2 | 22.5 | 21 | 228.6 | 228.4 | 228.2 | 108.8 | 108.4 | 108.3 | 60.01 | 60 | 60 | 44557 | 1 | 66.3 | 33517.4 | 1726 | 8.1 | 8 | 0.1 | 7.3 | 8.8 | 8.6 | 0.2 | 7.6 | 7.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 10:18 | Normal | 452.8 | 454.7 | 463.9 | 458.8 | 29.5 | 29.8 | 28 | 28 | 228.4 | 228 | 229.2 | 127.1 | 126.7 | 126.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 49149 | 1 | 67 | 33520.9 | 1726 | 10.1 | 10.3 | 0.1 | 8.9 | 10 | 10.1 | 0.3 | 9.3 | 9.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 10:23 | Normal | 454.4 | 466.6 | 476.3 | 466 | 30.6 | 29.8 | 28.3 | 28.8 | 228.2 | 227.2 | 229.2 | 133.2 | 132.6 | 132.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 50720 | 1 | 66.8 | 33524.5 | 1726 | 10.5 | 10.7 | 0.1 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 0.2 | 9.4 | 9.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 10:28 | Normal | 500.3 | 506.2 | 510.6 | 514.4 | 23.6 | 22.3 | 22.3 | 20.6 | 228.2 | 228 | 228.6 | 107.8 | 107.2 | 107.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 48244 | 1 | 68.5 | 33528.5 | 1726 | 8.3 | 8.7 | 0 | 6.6 | 7.7 | 7.9 | 0.2 | 6.8 | 7.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 10:33 | Normal | 436.6 | 446.5 | 458.7 | 456.6 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 225.4 | 225.2 | 225.6 | 30.3 | 30.3 | 30.5 | 60 | 59.99 | 60 | 11207 | 1 | 67.5 | 33530.9 | 1726 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 10:38 | Normal | 511.2 | 497.2 | 510.3 | 508 | 10.2 | 9.9 | 8.8 | 8.1 | 226.6 | 226 | 226.6 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15614 | 1 | 63.1 | 33532.3 | 1726 | 3.9 | 3.6 | 0 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 10:43 | Normal | 452 | 459.1 | 470.1 | 505.5 | 30.1 | 30.3 | 28.9 | 23 | 228.8 | 228 | 229.2 | 128.2 | 128.1 | 128 | 60 | 59.98 | 60 | 47707 | 1 | 64.8 | 33536.4 | 1726 | 10.3 | 10.5 | 0.1 | 9.1 | 10.3 | 10.3 | 0.2 | 9.4 | 9.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 10:48 | Normal | 457.1 | 454.4 | 478.9 | 433.7 | 15.3 | 9.1 | 12.9 | 10.5 | 226.4 | 226.6 | 226.6 | 67.4 | 67.1 | 67.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16189 | 1 | 66.8 | 33539.9 | 1726 | 4.6 | 4.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 10:53 | Normal | 455 | 437.2 | 464 | 455.9 | 30.5 | 31.5 | 29.7 | 29.6 | 229 | 228.8 | 229 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 50690 | 1 | 65.1 | 33542.8 | 1726 | 10.5 | 10.6 | 0.1 | 9.1 | 10.6 | 10.8 | 0.3 | 9.8 | 9.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 10:58 | Normal | 478 | 487.1 | 492.8 | 479.7 | 29.3 | 28.1 | 27.6 | 28.8 | 229.2 | 228.4 | 229.2 | 133.2 | 132.8 | 132.6 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 50821 | 1 | 65.3 | 33546.1 | 1727 | 10.1 | 10.4 | 0.1 | 8.7 | 9.5 | 9.6 | 0.2 | 8.8 | 9.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 11:03 | Normal | 490.8 | 472.2 | 493.3 | 486.2 | 25.6 | 28.8 | 25.8 | 26.4 | 229.6 | 228.8 | 229.6 | 120.7 | 120.5 | 120.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 48320 | 1 | 67.3 | 33550.1 | 1727 | 10 | 10.1 | 0 | 8.5 | 10.4 | 10.5 | 0.2 | 9.6 | 9.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 11:08 | Normal | 459.3 | 451.2 | 467.1 | 476.9 | 30.2 | 31.3 | 29.6 | 28.1 | 229.6 | 228.8 | 229.6 | 133 | 132.5 | 132.5 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 49199 | 1 | 67.7 | 33553.3 | 1727 | 10.3 | 10.5 | 0.1 | 9.2 | 10.5 | 10.7 | 0.2 | 9.8 | 9.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 11:13 | Normal | 484 | 486 | 485.5 | 537.8 | 26.8 | 26.5 | 27.2 | 10.2 | 229 | 228.8 | 229.8 | 111.1 | 110.2 | 110.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 44933 | 1 | 68.6 | 33557.4 | 1727 | 9.2 | 9.4 | 0 | 7.9 | 8.6 | 8.9 | 0.1 | 8.4 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 11:18 | Normal | 442.4 | 428.4 | 436.5 | 434.2 | 7 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 226.2 | 226.8 | 226.4 | 33.9 | 34 | 34.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12429 | 1 | 69 | 33560.6 | 1727 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 11:23 | Normal | 497.6 | 478.5 | 485.6 | 474.4 | 26.1 | 29.6 | 28.8 | 29.6 | 229 | 229.2 | 230 | 133.2 | 132.5 | 132.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 50905 | 1 | 66.8 | 33563.3 | 1727 | 9 | 9.3 | 0 | 7.7 | 10 | 10.1 | 0.2 | 9.4 | 9.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 11:28 | Normal | 455.5 | 453.5 | 454 | 449.9 | 7.8 | 8.3 | 8 | 8 | 226.6 | 226.8 | 226.6 | 38.1 | 37.7 | 37.9 | 60.01 | 60 | 60 | 13997 | 1 | 66.7 | 33566.2 | 1727 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.1 | 3 | 2.9 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 11:33 | Normal | 514.3 | 497.4 | 515.5 | 498.3 | 24.7 | 29 | 26.7 | 29.5 | 229 | 229 | 230 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 50869 | 1 | 64 | 33568.9 | 1727 | 8.6 | 9 | 0.1 | 7 | 9.8 | 9.6 | 0.2 | 9.2 | 8.9 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 11:38 | Normal | 463.4 | 458.4 | 477.1 | 471.8 | 9.7 | 10.6 | 10 | 10.2 | 226.4 | 227 | 226.8 | 49 | 48.6 | 48.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 20544 | 1 | 63.5 | 33571.3 | 1727 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3 | 3.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 11:43 | Normal | 455 | 534.2 | 484.2 | 458.1 | 32.1 | 13.1 | 30.2 | 32.3 | 229.4 | 229.2 | 229.8 | 123.7 | 123.1 | 123.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 47481 | 1 | 64.1 | 33575.3 | 1727 | 11.2 | 11.4 | 0.1 | 9.6 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 3.8 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 11:48 | Normal | 502.1 | 468 | 482.6 | 472.5 | 21.8 | 29.1 | 28.2 | 29.3 | 230 | 229.6 | 230.8 | 125.6 | 125.2 | 125.1 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 48205 | 1 | 65.5 | 33579.3 | 1727 | 7.1 | 7.6 | 0.1 | 6 | 9.5 | 9.7 | 0.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 11:53 | Normal | 483.4 | 478.4 | 487.5 | 482.3 | 26.1 | 28.8 | 29 | 29.5 | 230 | 229.6 | 230.6 | 132 | 131.5 | 131.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 47645 | 1 | 66.5 | 33583.2 | 1727 | 8.9 | 9.3 | 0.1 | 7.2 | 9.2 | 9.4 | 0.2 | 9 | 9.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 11:58 | Normal | 447.2 | 451.2 | 453.2 | 453.2 | 12.7 | 13 | 13.3 | 13 | 227.6 | 227.8 | 228.2 | 58.3 | 58.3 | 58.5 | 60 | 59.97 | 60 | 24136 | 1 | 65.8 | 33586.3 | 1728 | 4.5 | 4.6 | 0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 4.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 12:03 | Normal | 458.1 | 456.8 | 460.3 | 454.5 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 21.6 | 21.4 | 21.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7858 | 1 | 61.8 | 33587.2 | 1728 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 12:08 | Normal | 461 | 466.4 | 470.7 | 472.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 225.2 | 226 | 225.6 | 23.1 | 23.1 | 23.5 | 60 | 60 | 59.99 | 8515 | 1 | 58.4 | 33587.9 | 1728 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 12:13 | Normal | 474.7 | 474.7 | 480.1 | 481.9 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 225.2 | 225.8 | 226 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10145 | 1 | 56.1 | 33588.7 | 1728 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 12:18 | Normal | 476.6 | 487.6 | 494.2 | 488 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 226.2 | 226.8 | 226.2 | 31.2 | 31 | 31.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11498 | 1 | 54.3 | 33589.6 | 1728 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 12:23 | Normal | 493.4 | 494.4 | 496.7 | 484.5 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 225.8 | 227.2 | 226.6 | 36.2 | 36 | 36.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13267 | 1 | 53.2 | 33590.6 | 1728 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 12:28 | Normal | 504.7 | 503.5 | 505.2 | 500.9 | 20.5 | 21.6 | 21.6 | 22 | 229.4 | 229.6 | 229.6 | 105.4 | 105.2 | 105 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 37574 | 1 | 52.3 | 33592.2 | 1728 | 6.7 | 7 | 0.1 | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 12:33 | Normal | 509.9 | 509.8 | 509.9 | 510.5 | 26.5 | 27 | 28.3 | 27.9 | 229.8 | 230.6 | 231 | 133.1 | 133 | 132.8 | 59.99 | 60 | 60 | 51256 | 1 | 54.6 | 33596.1 | 1728 | 9 | 9.4 | 0 | 7.8 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 8.4 | 9.5 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 12:38 | Normal | 470.2 | 495.2 | 464.8 | 490.5 | 10.3 | 9.2 | 11.9 | 10.2 | 227 | 228.4 | 228 | 49 | 48.9 | 49.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 31886 | 1 | 57.8 | 33600.1 | 1728 | 3.4 | 3.7 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 4.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 12:43 | Normal | 491 | 486 | 475 | 485.7 | 27.3 | 28.5 | 30.6 | 28.8 | 231 | 231.2 | 231.2 | 132.8 | 133 | 133.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 51305 | 1 | 58.1 | 33603.1 | 1728 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | 8.2 | 9.6 | 9.7 | 0.2 | 8.9 | 10.1 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 12:48 | Normal | 454.7 | 458.6 | 459.8 | 466.2 | 12.5 | 12.3 | 10.5 | 9.3 | 228.6 | 229 | 228.8 | 51.2 | 51.2 | 51.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 21801 | 1 | 59.8 | 33607.1 | 1728 | 3.9 | 3.5 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 12:53 | Normal | 459.7 | 457.6 | 460.2 | 456.9 | 5.5 | 6 | 6.1 | 6 | 227.4 | 228.2 | 228 | 28.3 | 28.2 | 28.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10343 | 1 | 57.8 | 33608 | 1728 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 12:58 | Normal | 459.5 | 468.2 | 462.7 | 465.6 | 28 | 28.2 | 29.7 | 29.3 | 231 | 230.8 | 231.2 | 127.3 | 126.7 | 126.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 49130 | 1 | 58.1 | 33611.5 | 1729 | 9.5 | 9.7 | 0.1 | 8.5 | 9.5 | 9.6 | 0.2 | 8.8 | 9.8 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 13:03 | Normal | 453.6 | 451.6 | 448.8 | 448.5 | 27.8 | 28.4 | 30 | 30.1 | 230.4 | 229.8 | 230.6 | 125.9 | 125.3 | 125 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 48275 | 1 | 60.3 | 33615.5 | 1729 | 9.5 | 9.6 | 0 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 8.8 | 9.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 13:08 | Normal | 445.4 | 447.1 | 447 | 446.8 | 28.5 | 28.6 | 30.2 | 30.2 | 230 | 229.8 | 230.2 | 126.3 | 125.5 | 125.5 | 59.98 | 60 | 59.96 | 47537 | 1 | 62.1 | 33619.3 | 1729 | 9.7 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 9.7 | 9.8 | 0.3 | 8.9 | 9.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 13:13 | Normal | 450.4 | 442.4 | 444.3 | 436.2 | 28.6 | 29.9 | 30.9 | 31.2 | 229.4 | 229.2 | 230.2 | 128.7 | 128.4 | 128.3 | 60 | 60 | 59.99 | 49258 | 1 | 63.3 | 33623.4 | 1729 | 9.9 | 10 | 0.1 | 8.7 | 10 | 10.1 | 0.2 | 9.3 | 10.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 13:18 | Normal | 447 | 458.4 | 435.4 | 437.1 | 24.3 | 25.1 | 29.7 | 30.5 | 228.6 | 228 | 229.4 | 115.4 | 115.5 | 115.4 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 48702 | 1 | 64.7 | 33627.3 | 1729 | 8.4 | 9.1 | 0.1 | 7.7 | 8.9 | 9.2 | 0.2 | 8.3 | 10.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 13:23 | Normal | 454.7 | 451.9 | 444 | 447.9 | 25.5 | 23.3 | 29.9 | 28.5 | 228 | 228 | 229.2 | 116.2 | 116 | 115.9 | 60.01 | 60 | 60 | 43476 | 1 | 65 | 33630.9 | 1729 | 9.3 | 9.7 | 0 | 6.3 | 7.8 | 8.1 | 0.2 | 7.5 | 10.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 13:28 | Normal | 444.9 | 440.9 | 444.3 | 435.1 | 5 | 6 | 6 | 5.8 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 27.2 | 27.1 | 27.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9962 | 1 | 63.2 | 33632.6 | 1729 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 13:33 | Normal | 464.1 | 458.4 | 456.9 | 464.8 | 12.5 | 13.8 | 14.8 | 15.7 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 64.2 | 63.9 | 64.1 | 60 | 60 | 59.98 | 42687 | 1 | 61.2 | 33635.2 | 1729 | 4.3 | 4.6 | 0 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 4.4 | 5.6 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 13:38 | Normal | 458.2 | 465 | 462.9 | 457.7 | 28.6 | 29 | 31.3 | 31.3 | 228.4 | 228.4 | 228.6 | 132.2 | 132.1 | 132 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 50532 | 1 | 61.1 | 33638.1 | 1729 | 9.7 | 10 | 0 | 8.8 | 9.8 | 9.9 | 0.2 | 9.1 | 10.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 13:43 | Normal | 465.2 | 453.2 | 456.3 | 447.3 | 5.5 | 6.6 | 6.7 | 7 | 225.6 | 225.4 | 226 | 30.7 | 30.5 | 30.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11317 | 1 | 60.7 | 33640.1 | 1729 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 13:48 | Normal | 486.6 | 472.5 | 478.2 | 464 | 7 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 225.2 | 225.8 | 226.2 | 39 | 38.7 | 38.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 14027 | 1 | 57.8 | 33641 | 1729 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.2 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 13:53 | Normal | 469.1 | 470 | 473.3 | 463 | 27.6 | 28.1 | 30 | 30.6 | 228.4 | 228.2 | 229.4 | 131.4 | 130.8 | 130.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 50034 | 1 | 58.8 | 33644.7 | 1729 | 9.4 | 9.7 | 0.1 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 8.7 | 10 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 13:58 | Normal | 475.5 | 458 | 451 | 449.6 | 8.1 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 225 | 225.2 | 225.2 | 41.8 | 41.6 | 41.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 34019 | 1 | 61.1 | 33648.5 | 1730 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 3.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 14:03 | Normal | 459.7 | 444.6 | 458.5 | 436.3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.2 | 223.4 | 224.4 | 224.8 | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8270 | 1 | 58.7 | 33649.4 | 1730 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 14:08 | Normal | 459.6 | 473.5 | 475.8 | 461.6 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 223.8 | 224.8 | 224 | 22.9 | 22.8 | 23 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8357 | 1 | 56.2 | 33650 | 1730 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 14:13 | Normal | 481.9 | 478.9 | 486.7 | 465.5 | 3.5 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 223.2 | 224 | 224.4 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8106 | 1 | 54.1 | 33650.7 | 1730 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 14:18 | Normal | 478.6 | 478.6 | 494.5 | 470.4 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 223.4 | 224.4 | 223.6 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7971 | 1 | 52.6 | 33651.4 | 1730 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 14:23 | Normal | 495.5 | 490.5 | 489.9 | 487.7 | 4.4 | 5 | 5.6 | 5.6 | 223.4 | 224.4 | 224 | 27 | 26.9 | 26.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 10072 | 1 | 51.4 | 33652.2 | 1730 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 14:28 | Normal | 492.9 | 485.8 | 489.9 | 481.8 | 5.6 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 224 | 224 | 224.4 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12860 | 1 | 50.7 | 33653.5 | 1730 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 14:33 | Normal | 489 | 486.8 | 498.8 | 495.9 | 5 | 6 | 6.3 | 6.3 | 223.4 | 224 | 224 | 31.4 | 31.3 | 31.5 | 60.01 | 60 | 60 | 11443 | 1 | 50.2 | 33654.6 | 1730 | 1.6 | 2 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 14:38 | Normal | 511.6 | 515 | 518.1 | 504.2 | 12.2 | 12.8 | 14.1 | 14.5 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 69.9 | 69.5 | 69.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25616 | 1 | 49.8 | 33656.1 | 1730 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 4.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 14:43 | Normal | 505.4 | 505.4 | 502.4 | 497.2 | 16.8 | 17.4 | 19.6 | 19.6 | 226.8 | 226.6 | 226.8 | 90.4 | 90.1 | 90.1 | 60 | 60 | 60 | 37029 | 1 | 50.6 | 33658.9 | 1730 | 5.8 | 6 | 0.1 | 4.9 | 6 | 6 | 0.1 | 5.3 | 6.6 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-01-08 14:48 | Normal | 488 | 490.9 | 496.2 | 484 | 6.3 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 223.6 | 225 | 224.8 | 36.5 | 36.2 | 36.3 | 59.99 | 60 | 60 | 13359 | 1 | 50.7 | 33660.6 | 1730 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-01-08 14:53 | Normal | 495.6 | 487.5 | 492.5 | 487.4 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 224 | 224.2 | 224.4 | 33 | 32.8 | 33 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12325 | 1 | 49.8 | 33661.6 | 1730 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 14:58 | Normal | 492.6 | 487.7 | 487.9 | 483.7 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 6 | 223.6 | 224.6 | 223.6 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10895 | 1 | 48.9 | 33662.6 | 1731 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 15:03 | Normal | 495.9 | 493.9 | 496.5 | 487.3 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 5 | 223 | 223.4 | 223.2 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9042 | 1 | 48.2 | 33663.4 | 1731 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 15:08 | Normal | 491.9 | 490.9 | 488.3 | 484.2 | 4.4 | 5 | 5 | 5.3 | 222.8 | 224.4 | 223.4 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9585 | 1 | 47.6 | 33664.2 | 1731 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 15:13 | Normal | 496.1 | 495.1 | 504.2 | 494.1 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 223.2 | 224.2 | 223 | 24.4 | 24.4 | 24.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8963 | 1 | 46.9 | 33665 | 1731 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-08 15:18 | Normal | 482.7 | 492.6 | 503.8 | 489.5 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 222.8 | 223.6 | 223.2 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 60 | 60 | 59.99 | 8200 | 1 | 46.3 | 33665.7 | 1731 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-08 15:23 | Normal | 506.6 | 496.6 | 502.4 | 491.2 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 6 | 223.6 | 224.2 | 224 | 29.1 | 28.8 | 29.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10383 | 1 | 45.7 | 33666.4 | 1731 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 15:28 | Normal | 500.6 | 505.9 | 508.2 | 499.1 | 9.8 | 10.2 | 11.9 | 12.2 | 224.4 | 225.6 | 225 | 56.8 | 56.7 | 56.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 22122 | 1 | 45.9 | 33668.1 | 1731 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 15:33 | Normal | 502.7 | 496.5 | 503.7 | 488.5 | 11.8 | 12.3 | 14.4 | 15 | 225 | 225.4 | 226 | 67.8 | 67.9 | 67.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24772 | 1 | 46.4 | 33669.8 | 1731 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 4.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-08 15:38 | Normal | 490.7 | 490.7 | 494.7 | 486.5 | 14 | 14.4 | 17.5 | 18 | 225.8 | 226.2 | 226 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 31034 | 1 | 47.5 | 33672.3 | 1731 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 5 | 5 | 0.1 | 4.2 | 5.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-08 15:43 | Normal | 484.9 | 484.8 | 491.4 | 475.2 | 14 | 14.5 | 17.4 | 18.3 | 225.8 | 225.6 | 226 | 78.3 | 78 | 78.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 30678 | 1 | 48.5 | 33674.8 | 1731 | 5 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 5 | 5 | 0.1 | 4.2 | 5.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 15:48 | Normal | 476.8 | 471.5 | 469.9 | 461 | 5.2 | 6 | 6.4 | 6.8 | 223.2 | 223.8 | 224 | 30.6 | 30.7 | 30.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11323 | 1 | 48.9 | 33676.6 | 1731 | 1.8 | 2 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-08 15:53 | Normal | 486.9 | 490.7 | 494.6 | 482.5 | 9.6 | 10 | 12 | 12.8 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 55.9 | 55.8 | 55.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 21848 | 1 | 48.3 | 33677.9 | 1731 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 4.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-08 15:58 | Normal | 484.9 | 485.8 | 490.2 | 485.1 | 8.3 | 8.6 | 10 | 10.1 | 224 | 224.8 | 224.4 | 46.6 | 46.6 | 46.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 19498 | 1 | 48.4 | 33679.8 | 1732 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 3.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 16:03 | Normal | 490.2 | 494 | 492.4 | 485.2 | 11.6 | 12 | 15.5 | 16 | 225.4 | 225.2 | 225.2 | 68.4 | 68.5 | 68.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 25506 | 1 | 48.6 | 33681.6 | 1732 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 5.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 16:08 | Normal | 480.7 | 469.7 | 472.5 | 461.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 223.6 | 224.8 | 224 | 23.8 | 23.8 | 24 | 60.01 | 60 | 60 | 8736 | 1 | 48.5 | 33683 | 1732 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-08 16:13 | Normal | 493.6 | 489.6 | 495.9 | 488.7 | 9.4 | 9.9 | 13.4 | 14 | 224.4 | 225.2 | 225.2 | 59.3 | 59.1 | 59.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 21954 | 1 | 47.7 | 33683.8 | 1732 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 4.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-08 16:18 | Normal | 472.8 | 474.7 | 465.7 | 461.4 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 222.4 | 222.8 | 222.6 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 6371 | 1 | 47.6 | 33685.2 | 1732 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-08 16:23 | Normal | 457.6 | 472 | 471.6 | 457.1 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.6 | 221.2 | 222.6 | 221.4 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4717 | 1 | 46.8 | 33685.7 | 1732 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-08 16:28 | Normal | 472.9 | 464.9 | 465.6 | 464.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 221.4 | 222.6 | 221.6 | 11.2 | 11 | 11.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4293 | 1 | 46.1 | 33686.1 | 1732 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-08 16:33 | Normal | 479.5 | 482.5 | 460.7 | 483.5 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 220.8 | 222 | 222 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3557 | 1 | 45.7 | 33686.4 | 1732 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-08 16:38 | Normal | 463 | 465.9 | 483.8 | 463.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 221.2 | 222.2 | 221.6 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2975 | 1 | 45.3 | 33686.7 | 1732 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-08 16:43 | Normal | 431.7 | 457.8 | 477.8 | 472.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2520 | 1 | 45.2 | 33686.9 | 1732 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-08 16:48 | Normal | 463.7 | 466.5 | 463.2 | 467.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 221.6 | 223.2 | 222.4 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2491 | 1 | 45 | 33687.1 | 1732 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-08 16:53 | Normal | 452.8 | 472.8 | 471.6 | 471.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 221.8 | 222.8 | 222 | 6 | 5.9 | 6.3 | 60 | 60.02 | 60 | 2295 | 1 | 49.3 | 33687.3 | 1732 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-08 16:58 | Normal | 475.6 | 471.7 | 480 | 472.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 221.4 | 223.4 | 222.6 | 5.9 | 5.7 | 6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2224 | 1 | 50 | 33687.5 | 1733 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 17:03 | Normal | 484.6 | 465.8 | 479.8 | 470.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2023 | 1 | 48.2 | 33687.7 | 1733 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-08 17:08 | Normal | 469.8 | 468.8 | 487.7 | 460.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 223 | 224 | 223.2 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1862 | 1 | 46.3 | 33687.8 | 1733 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-08 17:13 | Normal | 484.7 | 465.5 | 477.9 | 469.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 222.8 | 224.2 | 223.2 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 60 | 60 | 59.99 | 1687 | 1 | 44.9 | 33688 | 1733 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-08 17:18 | Normal | 472.6 | 468.7 | 467.9 | 459.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 223 | 224.2 | 223.4 | 4 | 4 | 4.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1534 | 1 | 47.2 | 33688.1 | 1733 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 17:23 | Normal | 469.6 | 463.7 | 466.9 | 473.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 223.2 | 224 | 223.6 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1361 | 1 | 48.2 | 33688.2 | 1733 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 17:28 | Normal | 467.8 | 466.7 | 461.1 | 468.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 222.8 | 224.2 | 224 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1246 | 1 | 48.9 | 33688.3 | 1733 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 17:33 | Normal | 480.8 | 446.7 | 492.7 | 460.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1196 | 1 | 49.3 | 33688.4 | 1733 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 17:38 | Normal | 450.8 | 462.8 | 451 | 455.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 224.2 | 225.4 | 224.8 | 3.1 | 3 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1118 | 1 | 49.5 | 33688.5 | 1733 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 17:43 | Normal | 469.9 | 480.9 | 477 | 472.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 223.8 | 225.2 | 224.6 | 2.9 | 2.8 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1056 | 1 | 49.4 | 33688.6 | 1733 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 17:48 | Normal | 477.7 | 462.6 | 464.7 | 461.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 224.4 | 225.8 | 225 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1028 | 1 | 44.4 | 33688.7 | 1733 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 17:53 | Normal | 429.8 | 446.9 | 454.9 | 463.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 224.8 | 226.2 | 225 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 926 | 1 | 50 | 33688.8 | 1733 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 17:58 | Normal | 379 | 453.8 | 477 | 451.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 224.4 | 225.2 | 224.8 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 814 | 1 | 49.7 | 33688.9 | 1734 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 18:03 | Normal | 344.6 | 432.4 | 460.1 | 453.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 684 | 1 | 49.2 | 33688.9 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 18:08 | Normal | 308.7 | 380.6 | 429.9 | 424.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 225.4 | 224.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 499 | 1 | 48.7 | 33689 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-08 18:13 | Normal | 199.7 | 199.6 | 402 | 415.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 224.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 265 | 1 | 47.9 | 33689 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 18:18 | Normal | 199.7 | 199.2 | 340.9 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 224.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 118 | 1 | 46.8 | 33689 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 18:23 | Normal | 199.8 | 200.3 | 199.2 | 217.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225 | 224.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 34 | 1 | 45.5 | 33689 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 18:28 | Normal | 213.1 | 198.5 | 199.2 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 224.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 25 | 1 | 49.9 | 33689 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 18:33 | Normal | 182.7 | 226.3 | 193.7 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225.2 | 224.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20 | 1 | 49.3 | 33689 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 18:38 | Normal | 194.5 | 188.9 | 208.6 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 223.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10 | 1 | 48.5 | 33689 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 18:43 | Normal | 202.4 | 193.3 | 201.6 | 241.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 223.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3 | 1 | 47.2 | 33689 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2024-01-08 18:48 | Normal | 197.8 | 199.1 | 197.3 | 228.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 223 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 45.8 | 33689 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0