## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-08 04:57 | Wait | 435.3 | 436 | 435.2 | 435.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.2 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 04:57 | Wait | 443 | 443.5 | 445.6 | 434.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 29.4 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:00 | Wait | 462.6 | 463.2 | 462.4 | 462.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.7 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:01 | Wait | 468.4 | 468.9 | 468.3 | 468.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 225.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:02 | Wait | 473.9 | 474.4 | 473.8 | 474.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 225.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.6 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:03 | Wait | 479.1 | 479.5 | 478.7 | 479 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 225.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 34.8 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:04 | Normal | 467.6 | 488 | 487.5 | 483.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.6 | 226.2 | 225.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8 | 1 | 35.9 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:05 | Normal | 200.2 | 482.4 | 438 | 231.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.8 | 225.8 | 225.2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 65 | 1 | 36.8 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:06 | Normal | 199.7 | 475.3 | 449.5 | 199.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 225.4 | 225.4 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 40 | 1 | 37.4 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:07 | Normal | 202.6 | 470.4 | 430.1 | 199.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.6 | 226 | 225.2 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 117 | 1 | 38 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:08 | Normal | 213.1 | 459.6 | 439.1 | 199.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 225.6 | 225.2 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 101 | 1 | 38.6 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:09 | Normal | 199.9 | 489.2 | 458.3 | 200.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 226.6 | 225.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 105 | 1 | 39.1 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:10 | Normal | 201.8 | 489.3 | 455.8 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.2 | 225.8 | 225 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 104 | 1 | 39.5 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:11 | Normal | 199.5 | 482.4 | 457 | 219.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.4 | 226 | 225.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 168 | 1 | 39.9 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:12 | Normal | 239.6 | 483.4 | 462.2 | 232.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.6 | 225.6 | 225.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 187 | 1 | 40.1 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:13 | Normal | 262.7 | 456.5 | 471.3 | 232.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 225.4 | 225.2 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 232 | 1 | 40.4 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:14 | Normal | 338.7 | 489.3 | 468.9 | 239.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 224.6 | 226.4 | 225 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 260 | 1 | 40.8 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:15 | Normal | 392 | 465.5 | 469.2 | 230.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 224.2 | 225.6 | 225 | 1.5 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 293 | 1 | 41.2 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:16 | Normal | 434.3 | 478.3 | 474.1 | 209 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 224.8 | 226.4 | 226 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 310 | 1 | 41.5 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:17 | Normal | 469.7 | 488.5 | 464.9 | 233.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 224.6 | 226 | 225 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 314 | 1 | 41.8 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:18 | Normal | 449.9 | 477.5 | 469.2 | 233.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 360 | 1 | 42.1 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:19 | Normal | 433.8 | 484.4 | 474.2 | 229.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 225 | 226.6 | 225.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 385 | 1 | 42.3 | 14954.6 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2024-01-08 05:24 | Normal | 471.8 | 500.2 | 484.2 | 333.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 225.2 | 226.6 | 226 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 525 | 1 | 43.5 | 14954.7 | 1717 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 05:28 | Normal | 482.8 | 497.4 | 481.1 | 432.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 226.4 | 225.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 652 | 1 | 44.4 | 14954.7 | 1718 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 05:34 | Normal | 456.9 | 509.3 | 464.4 | 492.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 225 | 226.6 | 225.4 | 2.1 | 2 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 767 | 1 | 45.2 | 14954.8 | 1718 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 05:38 | Normal | 484.1 | 522.7 | 480.9 | 503.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 224.2 | 226.2 | 225.4 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 901 | 1 | 45.9 | 14954.9 | 1718 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 05:44 | Normal | 486.2 | 526.7 | 478.6 | 499.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 224.6 | 225.8 | 225.4 | 3 | 2.8 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1037 | 1 | 46.5 | 14954.9 | 1718 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 05:49 | Normal | 505.7 | 532.4 | 501.7 | 495 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 225 | 225.8 | 225.6 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1153 | 1 | 47.1 | 14955 | 1718 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 05:54 | Normal | 470.8 | 545.6 | 504.4 | 500 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.3 | 224 | 226.4 | 226 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1455 | 1 | 47.6 | 14955.1 | 1718 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 05:58 | Normal | 486.8 | 529.3 | 499.2 | 518.7 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 224.4 | 226.4 | 225.4 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 60 | 60 | 60 | 2166 | 1 | 48.2 | 14955.3 | 1718 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 06:04 | Normal | 502.6 | 338.1 | 514 | 529.3 | 2.7 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 224.6 | 226.4 | 225.6 | 9 | 9.1 | 9.3 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 3571 | 1 | 48.7 | 14955.6 | 1718 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 06:09 | Normal | 512.7 | 341.3 | 511.8 | 487.4 | 3.1 | 4.6 | 1.5 | 0.5 | 225 | 225.8 | 225.6 | 10.8 | 10.9 | 11 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4203 | 1 | 49.3 | 14955.9 | 1718 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 06:14 | Normal | 504.8 | 358.4 | 513.7 | 527.9 | 3.3 | 5 | 1.7 | 0.5 | 225.4 | 226.6 | 225.6 | 12.1 | 12 | 12.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4674 | 1 | 49.8 | 14956.2 | 1718 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 06:19 | Normal | 493.9 | 355.3 | 514.6 | 536.2 | 4 | 5.8 | 2 | 0.5 | 225.6 | 226.6 | 226 | 13.7 | 13.7 | 14 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5368 | 1 | 47.5 | 14956.7 | 1718 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 06:24 | Normal | 490 | 372.4 | 512.1 | 548.5 | 4.5 | 6.2 | 2.3 | 0.5 | 225.2 | 226.4 | 226.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5993 | 1 | 49.7 | 14957.1 | 1718 | 0.5 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 0.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 06:29 | Normal | 486.7 | 393.3 | 509.1 | 535.6 | 4.8 | 6.6 | 2.6 | 0.5 | 225.6 | 227 | 226 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6595 | 1 | 48.2 | 14957.7 | 1719 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 06:34 | Normal | 484.9 | 392.4 | 510.1 | 539.8 | 6.3 | 7.2 | 3 | 0.5 | 226 | 226.8 | 226.2 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 7360 | 1 | 46.2 | 14958.2 | 1719 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.1 | 1.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 06:39 | Normal | 484.9 | 398.4 | 508.2 | 380.7 | 6.8 | 7.9 | 3.3 | 4 | 225.8 | 226.8 | 226 | 24.5 | 24.3 | 24.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9080 | 1 | 50 | 14958.9 | 1719 | 1.8 | 2.9 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 06:44 | Normal | 487.7 | 406.3 | 514.1 | 390.7 | 7.4 | 8.5 | 3.5 | 4.5 | 226.2 | 226.6 | 227 | 26.8 | 26.9 | 27.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10008 | 1 | 49.6 | 14959.7 | 1719 | 2 | 3.1 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 1.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 06:49 | Normal | 490.6 | 414.2 | 501.1 | 406.8 | 8.9 | 9 | 3.8 | 4.9 | 226.4 | 227.2 | 226.8 | 30.3 | 30.2 | 30.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11241 | 1 | 49.3 | 14960.6 | 1719 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 06:54 | Normal | 483.8 | 428.3 | 503 | 414.6 | 9.5 | 9.6 | 4.3 | 5.4 | 226 | 226.6 | 226.2 | 33.1 | 32.9 | 33.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12259 | 1 | 49.1 | 14961.6 | 1719 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | 0 | 2.8 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 06:59 | Normal | 484.9 | 420.6 | 504.4 | 425.9 | 10.1 | 10.2 | 4.5 | 6.1 | 226.2 | 226.4 | 227 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 60 | 60 | 60 | 13185 | 1 | 49.1 | 14962.6 | 1719 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 07:04 | Normal | 485 | 435.4 | 440.3 | 424.8 | 10.5 | 10.5 | 7.1 | 6.7 | 225.4 | 225.8 | 226 | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14686 | 1 | 49.3 | 14963.8 | 1719 | 3.8 | 3.8 | 0 | 2.8 | 3.7 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 07:09 | Normal | 528.4 | 452.1 | 516.1 | 497.5 | 8.8 | 10 | 5.1 | 5.2 | 225.6 | 226.2 | 225.8 | 37.1 | 36.9 | 37.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13320 | 1 | 49.9 | 14965 | 1719 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.1 | 3.6 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 07:14 | Normal | 537.6 | 466.2 | 548.6 | 503.1 | 8.1 | 9.8 | 4 | 5.2 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 34.6 | 34.6 | 34.8 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 12832 | 1 | 45.9 | 14966.1 | 1719 | 3 | 3.1 | 0 | 1.9 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 07:19 | Normal | 548.4 | 464.1 | 549.3 | 518.8 | 7.3 | 10.7 | 4 | 4.9 | 225 | 225.4 | 226 | 34.5 | 34.3 | 34.4 | 59.99 | 60 | 60 | 12831 | 1 | 47 | 14967.1 | 1719 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.8 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 07:24 | Normal | 536.3 | 488.9 | 554.4 | 521.2 | 9 | 8.1 | 4 | 5.1 | 224.6 | 225.6 | 225.4 | 34.8 | 34.6 | 34.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12423 | 1 | 48.9 | 14968.2 | 1719 | 3.3 | 3.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.9 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 07:29 | Normal | 545.4 | 502.9 | 555.5 | 531.1 | 8.3 | 7.5 | 4.2 | 3.8 | 225 | 225.2 | 225.2 | 32.9 | 32.8 | 33 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11909 | 1 | 49 | 14969.2 | 1720 | 3 | 3.1 | 0 | 2 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 07:34 | Normal | 539.2 | 498.7 | 551.5 | 546.1 | 9.1 | 8.3 | 5.2 | 3.2 | 224.6 | 225 | 225 | 34.8 | 34.5 | 34.8 | 59.99 | 60 | 60 | 12559 | 1 | 46.5 | 14970.2 | 1720 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.1 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 07:39 | Normal | 555.3 | 498.9 | 550.3 | 551.9 | 6.3 | 8.1 | 5.5 | 2.5 | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 31.6 | 31.4 | 31.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 11897 | 1 | 49 | 14971.3 | 1720 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.7 | 3.2 | 3 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 07:44 | Normal | 554 | 526.6 | 534 | 542.6 | 6.6 | 4.9 | 7.6 | 4.5 | 224.8 | 225.4 | 226.2 | 32.1 | 31.9 | 31.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12038 | 1 | 46.8 | 14972.3 | 1720 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 07:49 | Normal | 548.5 | 525 | 536.1 | 552.5 | 7.9 | 5.1 | 8.2 | 3 | 225.8 | 226.2 | 225.6 | 31.9 | 32 | 32 | 60 | 60 | 60 | 12020 | 1 | 47.6 | 14973.3 | 1720 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.1 | 2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 07:54 | Normal | 549.8 | 514.3 | 553.2 | 559.9 | 7.3 | 8 | 5.5 | 2.6 | 225.8 | 225.6 | 226 | 31.9 | 32 | 32 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11387 | 1 | 49.8 | 14974.3 | 1720 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | 3 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 07:59 | Normal | 560.2 | 509.8 | 551.6 | 549.2 | 3.4 | 8.9 | 6.1 | 5.3 | 225.4 | 225.8 | 226.6 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12293 | 1 | 45.1 | 14975.3 | 1720 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.7 | 3.2 | 3 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 08:04 | Normal | 547.8 | 519.5 | 551.6 | 555.2 | 6.4 | 7 | 5.5 | 4.5 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 32.1 | 32 | 32.2 | 60 | 59.97 | 60.01 | 11926 | 1 | 48.8 | 14976.2 | 1720 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 08:09 | Normal | 535.8 | 525.1 | 550.5 | 553.1 | 9.6 | 6.6 | 5.5 | 4.7 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 34.7 | 34.5 | 34.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 11978 | 1 | 46.7 | 14977.2 | 1720 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | 1.3 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 08:14 | Normal | 526 | 538.9 | 554.3 | 557.8 | 11.1 | 3 | 3.7 | 2.5 | 224.8 | 225 | 225.2 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 11792 | 1 | 47.4 | 14978.2 | 1720 | 4.2 | 4.3 | 0 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 08:19 | Normal | 526.6 | 535.2 | 554 | 553.5 | 11.5 | 4.1 | 4 | 4 | 225.4 | 225.8 | 226.4 | 32 | 32 | 32.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11880 | 1 | 49.9 | 14979.2 | 1720 | 4.2 | 4.3 | 0 | 2.8 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 08:24 | Normal | 540.7 | 534.1 | 543.6 | 548.1 | 8.7 | 4.1 | 7 | 5.6 | 224.6 | 225.4 | 225.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 12199 | 1 | 45.2 | 14980.2 | 1720 | 3 | 3.1 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 08:29 | Normal | 539.6 | 533.2 | 553.4 | 550.9 | 8.7 | 5.5 | 3.9 | 4.3 | 225.4 | 225.8 | 225.8 | 32.3 | 32.1 | 32.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11863 | 1 | 48.7 | 14981.2 | 1721 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 08:34 | Normal | 544.5 | 544.3 | 549.6 | 552.1 | 9.2 | 5.6 | 7 | 6 | 225.4 | 225.8 | 225.8 | 27.7 | 27.5 | 27.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 12654 | 1 | 47.8 | 14982.2 | 1721 | 3 | 3.1 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 0 | 1.8 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 08:39 | Normal | 539.9 | 543.5 | 546.7 | 543.3 | 8.4 | 4.6 | 5.7 | 6.7 | 225.8 | 226 | 226.4 | 34.7 | 34.4 | 34.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12830 | 1 | 45 | 14983.3 | 1721 | 3 | 3.1 | 0 | 2.1 | 1 | 2 | 0.1 | 1.4 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 08:44 | Normal | 541.1 | 545.7 | 545.1 | 540.7 | 8.5 | 5.4 | 6.7 | 8 | 226 | 225.8 | 225.4 | 38.9 | 39 | 38.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11913 | 1 | 48.8 | 14984.3 | 1721 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 08:49 | Normal | 545.7 | 541.2 | 541.4 | 529.6 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 9 | 225.4 | 225.8 | 226.6 | 44.5 | 44.8 | 44.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12258 | 1 | 48.1 | 14985.3 | 1721 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 08:54 | Normal | 548.2 | 543.9 | 549.6 | 538 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 9 | 226 | 226 | 226 | 34.9 | 34.6 | 34.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12775 | 1 | 45.2 | 14986.3 | 1721 | 1.9 | 2 | 0 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 08:59 | Normal | 548.3 | 544.9 | 548.3 | 518.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 13.4 | 226 | 225.8 | 226.4 | 36.8 | 37 | 36.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 12982 | 1 | 48.1 | 14987.4 | 1721 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 09:04 | Normal | 550.1 | 552.7 | 556.5 | 500.1 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 17 | 225.8 | 226.2 | 225.8 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12155 | 1 | 49.9 | 14988.4 | 1721 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 09:09 | Normal | 546 | 544.5 | 549.2 | 524.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 13.5 | 225.6 | 226 | 226.6 | 37 | 37.1 | 37.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 13029 | 1 | 46.5 | 14989.5 | 1721 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 09:14 | Normal | 549.4 | 547 | 555.1 | 537.4 | 3.4 | 3.8 | 2.4 | 10.3 | 225.4 | 226 | 226 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12870 | 1 | 45.3 | 14990.5 | 1721 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.7 | 2 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 09:19 | Normal | 544.6 | 545.7 | 547.9 | 540.7 | 4.1 | 3.1 | 3.7 | 8.3 | 225 | 225.6 | 226 | 27.9 | 28 | 28.1 | 60 | 59.98 | 60 | 12340 | 1 | 46 | 14991.6 | 1721 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 09:24 | Normal | 541.5 | 534 | 543.1 | 526.1 | 5 | 6.8 | 5.2 | 11.8 | 226.2 | 225.8 | 226 | 42.6 | 42.3 | 42.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12972 | 1 | 45.4 | 14992.6 | 1721 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 09:29 | Normal | 547.1 | 543.7 | 550.2 | 532.9 | 3.5 | 4 | 3.1 | 10.9 | 225.6 | 225.6 | 226.6 | 24.1 | 24 | 24 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 12543 | 1 | 46.4 | 14993.7 | 1722 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 09:34 | Normal | 536.6 | 532.5 | 547.4 | 527.7 | 5.7 | 6.6 | 2.3 | 11.1 | 225.8 | 226.2 | 226 | 34.6 | 34.7 | 34.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 12522 | 1 | 47.6 | 14994.7 | 1722 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 09:39 | Normal | 543.6 | 529.5 | 545.4 | 549.3 | 4.6 | 9.6 | 4.8 | 4.5 | 225.4 | 225.6 | 226 | 31.9 | 32 | 32.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11880 | 1 | 48 | 14995.7 | 1722 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.9 | 3.8 | 3.3 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 09:44 | Normal | 539.7 | 527.5 | 541.8 | 543.6 | 2.8 | 7.6 | 3.1 | 3.1 | 226 | 225 | 225.8 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11600 | 1 | 48.7 | 14996.6 | 1722 | 1.1 | 1 | 0 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 09:49 | Normal | 543.7 | 542.7 | 532.6 | 546.4 | 4.9 | 4.4 | 10 | 4.2 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 26 | 26.1 | 26.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11864 | 1 | 49.4 | 14997.6 | 1722 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1 | 1.9 | 1.5 | 0 | 0.9 | 3.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 09:54 | Normal | 539.6 | 534.4 | 538.9 | 540.3 | 5.3 | 6.6 | 6.1 | 5 | 227.8 | 227.4 | 228.2 | 32.3 | 32.3 | 32.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12147 | 1 | 49.5 | 14998.6 | 1722 | 2.1 | 2 | 0 | 1.1 | 2.8 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 09:59 | Normal | 535.6 | 536.4 | 536.3 | 537.6 | 6.6 | 5.1 | 7 | 6.2 | 228.2 | 228 | 228.6 | 29.9 | 29.7 | 29.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11700 | 1 | 50.7 | 14999.6 | 1722 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 10:04 | Normal | 526.1 | 536.1 | 539.6 | 540 | 10.1 | 4.3 | 5 | 4.1 | 228.4 | 228.4 | 228.2 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 11877 | 1 | 51.3 | 15000.6 | 1722 | 3.8 | 3.7 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 10:09 | Normal | 530.8 | 535.7 | 539.2 | 535.7 | 8.5 | 4.5 | 4.8 | 5.7 | 227.6 | 228.2 | 227.8 | 31.8 | 31.8 | 31.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10397 | 1 | 51.3 | 15001.5 | 1722 | 3.3 | 3.1 | 0 | 1.9 | 2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 10:14 | Normal | 529.6 | 533.5 | 537.4 | 535.7 | 7.6 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 227.8 | 228 | 227.4 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 11081 | 1 | 51.6 | 15002.4 | 1722 | 3.3 | 3.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 10:19 | Normal | 536.8 | 535.9 | 538.9 | 548.1 | 5.9 | 6.5 | 7.4 | 3.8 | 227.2 | 227.2 | 227.6 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 13322 | 1 | 51.5 | 15003.3 | 1722 | 2.4 | 2.1 | 0 | 1.1 | 2.7 | 2.2 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 10:24 | Normal | 542.4 | 534.7 | 543.4 | 541.5 | 4.9 | 6.6 | 4.6 | 5.3 | 227.6 | 227.4 | 227.4 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10929 | 1 | 51.5 | 15004.2 | 1722 | 2 | 1.9 | 0 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 10:29 | Normal | 541.1 | 534.8 | 537.8 | 533 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 7.1 | 228 | 227.4 | 228.4 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 10895 | 1 | 51.8 | 15005.1 | 1723 | 2 | 1.7 | 0 | 0.7 | 2.2 | 1.8 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 10:34 | Normal | 440.7 | 441.9 | 451.7 | 470.9 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 5.1 | 224.4 | 224.6 | 225.6 | 26.8 | 26.9 | 27.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 10016 | 1 | 51.7 | 15005.9 | 1723 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 10:39 | Normal | 546.3 | 542.9 | 521.5 | 544.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6689 | 1 | 50.7 | 15006.8 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 10:44 | Normal | 542.4 | 538.6 | 541.4 | 535.5 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 8.9 | 228.2 | 227.8 | 228.4 | 39.7 | 39.6 | 39.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11122 | 1 | 50.9 | 15007.7 | 1723 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 10:49 | Normal | 426.2 | 428.5 | 441.6 | 457.6 | 7.4 | 7.4 | 6 | 5 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 30.4 | 30.2 | 30.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8363 | 1 | 51.4 | 15008.6 | 1723 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 10:54 | Normal | 547.1 | 540.6 | 555.3 | 523.6 | 4.8 | 5.8 | 0 | 13.6 | 228.4 | 227.8 | 228.2 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 10839 | 1 | 51.1 | 15009.5 | 1723 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 10:59 | Normal | 547.7 | 545.2 | 545.1 | 542.6 | 5 | 4.3 | 4.8 | 7 | 228 | 228 | 228 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9885 | 1 | 51 | 15010.4 | 1723 | 2 | 1.8 | 0 | 1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 11:04 | Normal | 538.3 | 534.7 | 533.8 | 533.3 | 4.5 | 4.1 | 5.1 | 6 | 228.2 | 228 | 228.4 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10515 | 1 | 51.4 | 15011.3 | 1723 | 2.4 | 2.2 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 11:09 | Normal | 526 | 543.3 | 538.7 | 543.2 | 12.5 | 1.8 | 4.6 | 2.8 | 227.8 | 228.2 | 228.2 | 29.2 | 29 | 29.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10931 | 1 | 51.6 | 15012.2 | 1723 | 4.7 | 4.5 | 0 | 3.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 11:14 | Normal | 533.3 | 531.6 | 528.2 | 531.2 | 7.5 | 5.3 | 7.1 | 5.5 | 228.2 | 228.4 | 229.2 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11047 | 1 | 51.6 | 15013.1 | 1723 | 2.5 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 11:19 | Normal | 422.2 | 434.5 | 429.2 | 435.3 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 225 | 226.4 | 226.6 | 31 | 30.7 | 31.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11416 | 1 | 51.9 | 15014 | 1723 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 11:24 | Normal | 543 | 544.8 | 537.8 | 542.4 | 6.8 | 3.2 | 6.9 | 4.4 | 228 | 227.8 | 228.8 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10930 | 1 | 51.4 | 15014.8 | 1723 | 2.7 | 2.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 11:29 | Normal | 427.1 | 447.6 | 451.3 | 452.7 | 8.1 | 7 | 7.6 | 6.4 | 225.2 | 226.4 | 226 | 33.1 | 32.9 | 33.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12092 | 1 | 51.3 | 15015.7 | 1724 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 11:34 | Normal | 532.5 | 542.5 | 549.5 | 550.3 | 12.5 | 6.9 | 4 | 4.6 | 228 | 227.8 | 229 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10440 | 1 | 50.6 | 15016.6 | 1724 | 4 | 3.9 | 0 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 11:39 | Normal | 496.9 | 496.1 | 497.3 | 505.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 226 | 226.6 | 226.4 | 31.8 | 31.8 | 32.1 | 60 | 60 | 59.99 | 11866 | 1 | 50.3 | 15017.5 | 1724 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 11:44 | Normal | 542.8 | 541.9 | 538.1 | 541.6 | 3.2 | 2.8 | 4.5 | 3.3 | 228.4 | 227.6 | 229.2 | 23 | 22.8 | 23.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11636 | 1 | 50 | 15018.5 | 1724 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 11:49 | Normal | 528.2 | 537.2 | 537.3 | 538.6 | 7.5 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 229 | 229.2 | 230 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 60 | 60 | 59.98 | 11655 | 1 | 49.9 | 15019.4 | 1724 | 3.4 | 3.3 | 0 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 11:54 | Normal | 531.7 | 529.6 | 530.6 | 522.7 | 3 | 2.7 | 2.6 | 8.3 | 229 | 228.6 | 229.2 | 27.5 | 27.3 | 27.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11344 | 1 | 49.8 | 15020.3 | 1724 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 11:59 | Normal | 511 | 495.9 | 507 | 498.2 | 4.8 | 7.8 | 4.7 | 7.7 | 226.4 | 227.6 | 227.6 | 31.7 | 31.6 | 31.8 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 11855 | 1 | 49.7 | 15021.3 | 1724 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.1 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:04 | Normal | 434.7 | 440.8 | 448.6 | 443.8 | 4.3 | 4 | 4.3 | 3.7 | 224.4 | 225.2 | 225.4 | 18.9 | 18.8 | 19.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7317 | 1 | 49.2 | 15022 | 1724 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:09 | Normal | 460.7 | 464.4 | 470.5 | 483.8 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 224.4 | 226.2 | 225.8 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7972 | 1 | 48.5 | 15022.7 | 1724 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:14 | Normal | 470.9 | 483.3 | 482.7 | 499.1 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 225.6 | 226.4 | 226.2 | 26 | 25.9 | 26.1 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 9642 | 1 | 48 | 15023.4 | 1724 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:19 | Normal | 476.5 | 483.7 | 482.3 | 497.6 | 6.3 | 6 | 6.3 | 5.8 | 225.8 | 225.8 | 226.2 | 30.2 | 30 | 30.1 | 60.01 | 60 | 60 | 11173 | 1 | 47.4 | 15024.3 | 1724 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:24 | Normal | 494.6 | 496.5 | 496.1 | 506.3 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 6.3 | 226.2 | 226.2 | 226.8 | 33.3 | 33.4 | 33.6 | 60 | 60 | 59.99 | 12324 | 1 | 47.3 | 15025.3 | 1724 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:29 | Normal | 574.3 | 567.2 | 571.1 | 574.3 | 4.6 | 6.5 | 5.1 | 4.2 | 227.6 | 228.2 | 228.4 | 29.6 | 29.7 | 30 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11446 | 1 | 47.1 | 15026.3 | 1725 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:34 | Normal | 563.1 | 565.1 | 563.9 | 567.1 | 6.9 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 229.6 | 229.8 | 230.2 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11907 | 1 | 47.3 | 15027.3 | 1725 | 2.9 | 3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:39 | Normal | 549.1 | 543.3 | 544.1 | 545.2 | 6.4 | 8.2 | 6.8 | 6.8 | 229 | 229.6 | 229 | 29.4 | 29.5 | 29.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11557 | 1 | 47.6 | 15028.3 | 1725 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 3.2 | 3 | 0 | 2.1 | 2.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:44 | Normal | 547 | 550.1 | 532.8 | 544.7 | 5.7 | 2.5 | 10.1 | 4.8 | 229.2 | 229.8 | 230.2 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11946 | 1 | 47.8 | 15029.3 | 1725 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:49 | Normal | 471.2 | 522.7 | 479.7 | 519.7 | 10 | 0 | 7.5 | 0 | 229.2 | 228.6 | 229.6 | 19.3 | 19.5 | 19.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 11406 | 1 | 47.8 | 15030.3 | 1725 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:54 | Normal | 450.2 | 445.4 | 457.3 | 455.9 | 5.6 | 5 | 6 | 5.1 | 226.2 | 227 | 227.4 | 25 | 25 | 25.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9135 | 1 | 47.7 | 15031.1 | 1725 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 12:59 | Normal | 561.7 | 562 | 547.5 | 474.7 | 0.1 | 0.1 | 6.8 | 27.5 | 230.2 | 229.6 | 230.4 | 40.8 | 41 | 41.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 15764 | 1 | 46.9 | 15032.1 | 1725 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:04 | Normal | 541.4 | 538.7 | 535.9 | 517.7 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 14.9 | 228.8 | 228.6 | 229.4 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13202 | 1 | 47.8 | 15033.5 | 1725 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:09 | Normal | 525.3 | 531.2 | 525 | 527.4 | 6 | 2.8 | 4.2 | 5.3 | 228.6 | 229 | 228.8 | 34 | 34.1 | 34.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12323 | 1 | 47.7 | 15034.5 | 1725 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:14 | Normal | 528.7 | 521 | 520 | 511.3 | 4.9 | 6.3 | 5.2 | 10.6 | 228.4 | 228.6 | 229 | 37.2 | 37 | 37.1 | 59.99 | 60 | 60 | 11866 | 1 | 47.8 | 15035.5 | 1725 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.6 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:19 | Normal | 525.6 | 518 | 516.6 | 510.2 | 4.8 | 6.3 | 4.4 | 9 | 228.2 | 228.4 | 228.8 | 31.7 | 31.5 | 31.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11984 | 1 | 47.9 | 15036.5 | 1725 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2 | 2.8 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:24 | Normal | 515.2 | 519.4 | 514.4 | 507.4 | 9.2 | 5.6 | 4.1 | 7.4 | 227.6 | 227.6 | 228.4 | 32.8 | 32.9 | 32.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10736 | 1 | 48 | 15037.4 | 1725 | 4.1 | 3.7 | 0 | 3.3 | 2.1 | 2.8 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:29 | Normal | 441.3 | 437.1 | 437 | 451.7 | 5.8 | 5.6 | 6 | 5.3 | 224.4 | 225.4 | 225.2 | 25.6 | 25.3 | 25.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9428 | 1 | 47.8 | 15038.2 | 1726 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:34 | Normal | 539.7 | 542.5 | 537.5 | 536.9 | 6.7 | 3.5 | 3.4 | 4.6 | 227.8 | 227.6 | 228 | 35.5 | 35.7 | 35.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 11607 | 1 | 47.7 | 15039.2 | 1726 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 0 | 0.7 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:39 | Normal | 536.5 | 540.1 | 537 | 540.6 | 7.5 | 4 | 3.6 | 2.6 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12015 | 1 | 47.7 | 15040.1 | 1726 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:44 | Normal | 441.2 | 451.2 | 442.9 | 444.2 | 6.3 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 224.6 | 225 | 225 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10509 | 1 | 47.7 | 15041 | 1726 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:49 | Normal | 462.7 | 469 | 465.5 | 475.8 | 7.5 | 7 | 7.8 | 6.8 | 224.4 | 225.2 | 225.8 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 12585 | 1 | 47.4 | 15041.9 | 1726 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:54 | Normal | 544.9 | 550.9 | 546.7 | 548 | 10.1 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | 227.8 | 227.6 | 228.6 | 33.4 | 33.6 | 33.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11993 | 1 | 47.4 | 15042.9 | 1726 | 3.3 | 3.2 | 0 | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 13:59 | Normal | 542.7 | 537.7 | 503.6 | 534.1 | 4 | 4 | 15.6 | 4.3 | 227 | 227 | 227.4 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11517 | 1 | 47.4 | 15043.8 | 1726 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1 | 5.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 14:04 | Normal | 447.2 | 459.6 | 446.4 | 401.2 | 4.3 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 223.4 | 224.8 | 224.2 | 19.8 | 19.7 | 20 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 7328 | 1 | 47.3 | 15044.6 | 1726 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 14:09 | Normal | 455.8 | 474.2 | 465.7 | 439.5 | 4.2 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 223.2 | 224.6 | 223.8 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 7479 | 1 | 46.9 | 15045.2 | 1726 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 14:14 | Normal | 470.6 | 479.7 | 472.7 | 438.6 | 4.1 | 4 | 4.6 | 4.3 | 223.2 | 224.2 | 223.8 | 20.6 | 20.5 | 20.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7598 | 1 | 46.3 | 15045.8 | 1726 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 14:19 | Normal | 476.3 | 490.4 | 480.1 | 447 | 4 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 223 | 224 | 223.6 | 20.5 | 20.4 | 20.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7521 | 1 | 45.9 | 15046.4 | 1726 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 14:24 | Normal | 481.1 | 485.1 | 490.7 | 489.5 | 6 | 5.9 | 7.3 | 6.8 | 224 | 224.4 | 224.8 | 32.1 | 32.1 | 32.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12296 | 1 | 45.5 | 15047.2 | 1726 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 14:29 | Normal | 483.4 | 479.6 | 489 | 491.8 | 7.7 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 40.5 | 40.5 | 40.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12686 | 1 | 45.4 | 15048.2 | 1727 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 14:34 | Normal | 485.7 | 497.8 | 488.5 | 506.4 | 5.8 | 5.5 | 6.5 | 5.9 | 223.4 | 224.2 | 223.8 | 30 | 29.9 | 30.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11064 | 1 | 45.4 | 15049.2 | 1727 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 14:39 | Normal | 564.2 | 571.3 | 569.7 | 577.6 | 6.6 | 4.7 | 5.6 | 3.6 | 224.2 | 224.8 | 225 | 29.3 | 29.1 | 29.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10930 | 1 | 45.3 | 15050.2 | 1727 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 14:44 | Normal | 572.7 | 571.8 | 575 | 568 | 5.2 | 5 | 3.5 | 7 | 225.2 | 225.6 | 226 | 29.2 | 29.4 | 29.5 | 60 | 59.98 | 60 | 11848 | 1 | 45.2 | 15051.1 | 1727 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 14:49 | Normal | 510.5 | 496.5 | 499.9 | 508.7 | 5.8 | 6.1 | 7 | 6.1 | 223.8 | 224.8 | 224 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 11614 | 1 | 45.2 | 15052.1 | 1727 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 14:54 | Normal | 474.2 | 501.3 | 483.5 | 518.3 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 5.7 | 223.6 | 224 | 224.2 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11484 | 1 | 45.1 | 15053 | 1727 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 14:59 | Normal | 482 | 489.5 | 480.4 | 480.3 | 5.3 | 4.9 | 5.8 | 5.1 | 223.2 | 224.4 | 223.8 | 26.4 | 26.3 | 26.5 | 59.96 | 60 | 59.97 | 9714 | 1 | 49.9 | 15053.9 | 1727 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:04 | Normal | 474.8 | 498.2 | 485.3 | 451.2 | 4.5 | 4 | 4.7 | 4.3 | 222.6 | 223.8 | 223.6 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 60 | 60 | 60 | 7950 | 1 | 45 | 15054.6 | 1727 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:09 | Normal | 484.8 | 501.1 | 480.7 | 459.6 | 4.6 | 4 | 5 | 4.5 | 222.8 | 223.8 | 222.8 | 22.7 | 22.7 | 23 | 59.99 | 60 | 60 | 8332 | 1 | 45.2 | 15055.3 | 1727 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:14 | Normal | 488.8 | 475.4 | 498.8 | 424.3 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 21 | 20.9 | 21.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7741 | 1 | 45.3 | 15056 | 1727 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:19 | Normal | 483 | 447.2 | 485.6 | 449.6 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 222.2 | 223.4 | 223.6 | 19 | 19.2 | 19.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 7392 | 1 | 45 | 15056.6 | 1727 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:24 | Normal | 487.2 | 513.3 | 504.7 | 469.5 | 4.9 | 4.3 | 5.3 | 4.8 | 223 | 223.6 | 223 | 24.9 | 24.6 | 25.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8950 | 1 | 47.2 | 15057.2 | 1727 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:29 | Normal | 550.2 | 558.3 | 561.4 | 571.2 | 7.5 | 5.8 | 6 | 3.4 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 32 | 32.1 | 32.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12293 | 1 | 48.2 | 15058.3 | 1728 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:34 | Normal | 550.9 | 551.9 | 556.7 | 566.6 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 3.4 | 225.6 | 225.8 | 225 | 32 | 32 | 32.2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 11292 | 1 | 48.3 | 15059.3 | 1728 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:39 | Normal | 553.7 | 548.8 | 557 | 560.8 | 6.5 | 7.4 | 5.1 | 3.9 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 32.1 | 32.4 | 32.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 11457 | 1 | 45.2 | 15060.3 | 1728 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:44 | Normal | 551.9 | 549 | 549.6 | 545.5 | 5.3 | 5.9 | 5.2 | 6.8 | 224.8 | 226.2 | 225.8 | 32.2 | 32 | 32.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11359 | 1 | 49.6 | 15061.2 | 1728 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:49 | Normal | 454.2 | 479.4 | 471.5 | 487.4 | 5.8 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 223 | 223.8 | 224 | 28.1 | 28 | 28.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10528 | 1 | 45.5 | 15062.2 | 1728 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:54 | Normal | 535.4 | 554.3 | 532 | 553.7 | 6.8 | 3.7 | 8.6 | 4.5 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 28.9 | 28.7 | 28.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 11508 | 1 | 45.5 | 15063.1 | 1728 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 3.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 15:59 | Normal | 541.9 | 541.1 | 530.3 | 537.2 | 4.9 | 5 | 7.6 | 6.1 | 224.4 | 224.8 | 225 | 32 | 32.2 | 32.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 11692 | 1 | 45.6 | 15064.1 | 1728 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:04 | Normal | 554.1 | 555.3 | 544.3 | 539.3 | 4.2 | 3.8 | 7.1 | 8.4 | 224.6 | 224.6 | 224.8 | 28.3 | 28.3 | 28.6 | 59.99 | 60 | 60 | 11258 | 1 | 45.6 | 15065 | 1728 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:09 | Normal | 461.6 | 478.6 | 456.9 | 480.8 | 4.5 | 4.2 | 5.2 | 4.5 | 223.6 | 224 | 223.8 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 60 | 60 | 60 | 8401 | 1 | 45.6 | 15065.9 | 1728 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:14 | Normal | 483.5 | 500.6 | 494.1 | 502 | 9.8 | 9.5 | 12.9 | 12.4 | 223.6 | 225.2 | 224.6 | 55.4 | 55.6 | 55.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 18743 | 1 | 45.4 | 15066.6 | 1728 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 4.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:19 | Normal | 475.9 | 493 | 479.4 | 475.4 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 222 | 223.4 | 222.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6108 | 1 | 45.3 | 15067.7 | 1728 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:24 | Normal | 463.2 | 479.3 | 461.9 | 469.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.1 | 221.2 | 222.8 | 221.8 | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4312 | 1 | 48.5 | 15068.1 | 1728 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:29 | Normal | 474.3 | 487.3 | 479.2 | 453.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2 | 221.2 | 222.4 | 221.8 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4082 | 1 | 48.7 | 15068.4 | 1729 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:34 | Normal | 470.5 | 492.2 | 488.2 | 481.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 221 | 222 | 221.6 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3437 | 1 | 49.8 | 15068.7 | 1729 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:39 | Normal | 477.8 | 474.9 | 473 | 489.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 221.2 | 222.8 | 222.2 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2939 | 1 | 46.8 | 15069 | 1729 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:44 | Normal | 473.1 | 488.1 | 478.1 | 474 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 221 | 223 | 222 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2489 | 1 | 45.6 | 15069.2 | 1729 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:49 | Normal | 453 | 491.3 | 471.7 | 473.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 221.2 | 222.8 | 222.2 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2445 | 1 | 48.9 | 15069.4 | 1729 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:54 | Normal | 463.1 | 470.1 | 492.5 | 491.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 221.6 | 223 | 222.4 | 5.6 | 5.6 | 6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2223 | 1 | 48.2 | 15069.6 | 1729 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 16:59 | Normal | 454.9 | 468 | 478.5 | 477.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 221.4 | 223 | 222.8 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2114 | 1 | 45.9 | 15069.8 | 1729 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 17:04 | Normal | 449.8 | 493 | 490.3 | 468.3 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 222 | 223.8 | 223 | 5 | 4.9 | 5.3 | 60 | 60 | 60 | 1938 | 1 | 48.8 | 15070 | 1729 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 17:09 | Normal | 467 | 476.2 | 479.8 | 479.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1731 | 1 | 48 | 15070.1 | 1729 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 17:14 | Normal | 461.2 | 462.4 | 477.4 | 475.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 222.4 | 224.2 | 223.4 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1566 | 1 | 46.6 | 15070.3 | 1729 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 17:19 | Normal | 444.3 | 486.3 | 467.9 | 468.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 223 | 224.4 | 223.4 | 3.7 | 3.6 | 4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1395 | 1 | 49.1 | 15070.4 | 1729 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 17:24 | Normal | 481 | 470.2 | 481.5 | 472.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 222.4 | 224.2 | 223.6 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1197 | 1 | 47.5 | 15070.5 | 1729 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 17:29 | Normal | 455.6 | 480.5 | 464.9 | 488.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 3 | 3 | 3.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1092 | 1 | 46.6 | 15070.6 | 1730 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 17:34 | Normal | 459.1 | 485.2 | 473.4 | 487.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1043 | 1 | 48.8 | 15070.7 | 1730 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 17:39 | Normal | 457.1 | 476.2 | 467.6 | 481.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 223.6 | 225.6 | 224.8 | 2.8 | 2.9 | 3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 959 | 1 | 50 | 15070.8 | 1730 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 17:44 | Normal | 454.1 | 466.3 | 455.6 | 478.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 224 | 225.8 | 225.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 59.99 | 60 | 60 | 877 | 1 | 45.2 | 15070.8 | 1730 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 17:49 | Normal | 458.9 | 479.1 | 473.4 | 460.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 224.2 | 225.8 | 225.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 915 | 1 | 47.2 | 15070.9 | 1730 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 17:54 | Normal | 467.7 | 482.2 | 467.2 | 436 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 224.8 | 226 | 225.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 802 | 1 | 48.4 | 15071 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 17:59 | Normal | 462 | 467.1 | 461.7 | 411.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 223.4 | 225.2 | 225 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 728 | 1 | 49.1 | 15071.1 | 1730 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 18:04 | Normal | 428.1 | 480.1 | 494.5 | 359.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 224.4 | 225.8 | 225.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 605 | 1 | 49.8 | 15071.1 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 18:09 | Normal | 436.4 | 469.7 | 469.6 | 300.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 223.6 | 225.2 | 225.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 412 | 1 | 48 | 15071.2 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 18:14 | Normal | 271.1 | 460.2 | 453.7 | 210.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 224.2 | 225.4 | 224.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 247 | 1 | 44.8 | 15071.2 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 18:19 | Normal | 199.9 | 435 | 432.6 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 137 | 1 | 46.5 | 15071.2 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 18:24 | Normal | 199.6 | 398 | 434.6 | 217.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 224.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 66 | 1 | 47.6 | 15071.2 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 18:29 | Normal | 199 | 427.2 | 402.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 224.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28 | 1 | 48.3 | 15071.2 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 18:34 | Normal | 176.8 | 420.9 | 408.9 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.6 | 224 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20 | 1 | 48.9 | 15071.2 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 18:39 | Normal | 187.3 | 383.4 | 308.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 223.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11 | 1 | 49.3 | 15071.2 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 18:44 | Normal | 201.5 | 310 | 336.5 | 211.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 223.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3 | 1 | 49.6 | 15071.2 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-08 18:49 | Normal | 199.5 | 198.9 | 206.7 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 222.8 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2 | 1 | 49.9 | 15071.2 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0