## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-08 05:01 | Wait | 484.4 | 484.4 | 484.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 25.5 | 26471 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 05:06 | Normal | 199.6 | 199 | 480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233 | 233.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 92 | 1 | 25.9 | 26471 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 05:11 | Normal | 222.8 | 199.6 | 475.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 153 | 1 | 26.3 | 26471 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 05:16 | Normal | 420.5 | 201.9 | 467.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 263 | 1 | 26.6 | 26471.1 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 05:21 | Normal | 466.6 | 352.5 | 499.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 379 | 1 | 26.9 | 26471.1 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 05:26 | Normal | 540 | 418.9 | 487 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 469 | 1 | 27.2 | 26471.1 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 05:31 | Normal | 524 | 453.3 | 499.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235 | 233.8 | 234.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 571 | 1 | 27.4 | 26471.2 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 05:36 | Normal | 562 | 522.6 | 506.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.2 | 234 | 233.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 671 | 1 | 27.7 | 26471.2 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 05:41 | Normal | 551.9 | 534.9 | 514.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.6 | 2 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 740 | 1 | 27.8 | 26471.3 | 1891 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 05:46 | Normal | 542.9 | 533.8 | 518.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 235 | 234 | 233.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 835 | 1 | 28.1 | 26471.3 | 1891 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 05:51 | Normal | 568.9 | 477.7 | 508.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 954 | 1 | 28.4 | 26471.4 | 1891 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 05:56 | Normal | 558 | 531.9 | 527.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234.4 | 234.2 | 233.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.98 | 60 | 59.97 | 1022 | 1 | 28.6 | 26471.5 | 1891 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 06:01 | Normal | 576.9 | 476.8 | 519 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.4 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1104 | 1 | 28.9 | 26471.6 | 1891 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 06:06 | Normal | 586.2 | 377 | 534.1 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.4 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1560 | 1 | 29.2 | 26471.7 | 1891 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 06:11 | Normal | 574.9 | 435.9 | 536.5 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.2 | 4.7 | 5 | 4.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1894 | 1 | 29.5 | 26471.8 | 1892 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 06:16 | Normal | 595.9 | 541.7 | 519.9 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2273 | 1 | 29.8 | 26472 | 1892 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 06:21 | Normal | 501.7 | 551.8 | 531.7 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.2 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3385 | 1 | 30.1 | 26472.2 | 1892 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 06:26 | Normal | 530.9 | 563.1 | 541.4 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0.6 | 0 | 235 | 234 | 233.8 | 9.6 | 10.2 | 9.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 3880 | 1 | 30.4 | 26472.5 | 1892 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 06:31 | Normal | 580.1 | 552.9 | 550.5 | 0 | 3.5 | 3.2 | 0.6 | 0 | 235 | 233.8 | 233.8 | 10.8 | 11 | 10.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4358 | 1 | 30.6 | 26472.9 | 1892 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 06:36 | Normal | 569.1 | 559.1 | 520.5 | 0 | 5.4 | 3.5 | 1.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5819 | 1 | 30.9 | 26473.3 | 1892 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 06:41 | Normal | 581.2 | 558.9 | 517 | 0 | 5.9 | 3.9 | 2.1 | 0 | 236 | 234.4 | 234.2 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6743 | 1 | 31.3 | 26473.9 | 1892 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 06:46 | Normal | 588.4 | 553.9 | 538.1 | 0 | 6.3 | 4.2 | 2.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 18.1 | 18.3 | 18 | 60 | 60 | 60 | 7341 | 1 | 31.6 | 26474.4 | 1892 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 06:51 | Normal | 583 | 558.5 | 472.9 | 0 | 6.8 | 4.5 | 4.1 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 21 | 20.8 | 20.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 8154 | 1 | 32 | 26475.1 | 1892 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 06:56 | Normal | 589.4 | 564.6 | 536.6 | 0 | 7.3 | 4.8 | 4.6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 60 | 60.02 | 60 | 9197 | 1 | 32.3 | 26475.8 | 1892 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 07:01 | Normal | 589.7 | 562.4 | 537.2 | 0 | 7.8 | 5.3 | 5.1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 9899 | 1 | 32.6 | 26476.6 | 1892 | 0.3 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 07:06 | Normal | 594.4 | 565.7 | 544.9 | 0 | 8.3 | 5.5 | 5.5 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 26.9 | 28.3 | 27.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10543 | 1 | 33 | 26477.5 | 1892 | 0.4 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 07:11 | Normal | 579 | 569.2 | 554.7 | 0 | 9 | 5.9 | 5.8 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 28.1 | 28.3 | 28 | 60 | 60 | 60 | 11044 | 1 | 33.3 | 26478.4 | 1893 | 0.5 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 07:16 | Normal | 589.3 | 566.7 | 496.4 | 0 | 9.2 | 6.3 | 7.4 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 30.4 | 30.6 | 30.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12099 | 1 | 33.5 | 26479.3 | 1893 | 0.5 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 07:21 | Normal | 581 | 561.9 | 522 | 0 | 9.8 | 6.6 | 8.8 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 13125 | 1 | 33.9 | 26480.4 | 1893 | 0.5 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 07:26 | Normal | 585.6 | 562.6 | 535 | 0 | 12.3 | 7 | 9.4 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.8 | 38.6 | 38.6 | 38.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15025 | 1 | 34.3 | 26481.5 | 1893 | 2.4 | 3.6 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 07:31 | Normal | 583.5 | 566.9 | 546.9 | 0 | 13.5 | 7.3 | 9.8 | 0 | 235 | 233.4 | 234 | 41.3 | 41.4 | 41.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16178 | 1 | 34.8 | 26482.9 | 1893 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 07:36 | Normal | 580.6 | 565.9 | 549.1 | 0 | 14.1 | 7.7 | 10.2 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.6 | 43.2 | 43.2 | 43 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16867 | 1 | 35.2 | 26484.2 | 1893 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 07:41 | Normal | 590.5 | 575.6 | 531.7 | 0 | 14.3 | 7.9 | 10.9 | 0 | 236 | 235.2 | 235.2 | 43.8 | 43.7 | 43.7 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 17800 | 1 | 35.6 | 26485.7 | 1893 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 07:46 | Normal | 583.2 | 561.4 | 545.9 | 0 | 15.1 | 8.4 | 11.2 | 0 | 236.2 | 233.6 | 235.2 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 18407 | 1 | 36.1 | 26487.2 | 1893 | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 07:51 | Normal | 579.1 | 563.1 | 547.9 | 0 | 16 | 8.8 | 11.8 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.8 | 48.3 | 48.4 | 48.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 19307 | 1 | 36.5 | 26488.8 | 1893 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 07:56 | Normal | 579.9 | 560.5 | 541.8 | 0 | 16.7 | 9.3 | 12.1 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 19896 | 1 | 36.8 | 26490.4 | 1893 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 08:01 | Normal | 572.6 | 559.5 | 543.8 | 0 | 17.3 | 9.7 | 12.6 | 0 | 236 | 234.4 | 235 | 51.9 | 51.9 | 51.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 20657 | 1 | 37.3 | 26492.1 | 1893 | 4.1 | 4.6 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 0 | 0.6 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 08:06 | Normal | 569.9 | 551.3 | 533.7 | 0 | 18 | 10.8 | 13 | 0 | 235.6 | 234.8 | 234.6 | 54.1 | 54.1 | 54 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 21577 | 1 | 37.7 | 26493.8 | 1893 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 0 | 1.2 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 08:11 | Normal | 562 | 523.8 | 530.6 | 0 | 18.5 | 12.8 | 13.5 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.4 | 57 | 57 | 56.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 22654 | 1 | 38.3 | 26495.7 | 1894 | 4.5 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5 | 0 | 2.7 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 08:16 | Normal | 564.9 | 543.1 | 533.6 | 0 | 19 | 13.3 | 14 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.6 | 59.5 | 59.5 | 59.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 23752 | 1 | 38.9 | 26497.6 | 1894 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 0 | 3 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 08:21 | Normal | 556.1 | 554.1 | 529 | 0 | 19.8 | 13.4 | 14.5 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.2 | 60.9 | 61 | 60.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 24304 | 1 | 39.5 | 26499.6 | 1894 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 0 | 2.9 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 08:26 | Normal | 557.8 | 534.6 | 524.2 | 0 | 20.3 | 14.5 | 15 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.8 | 62.8 | 62.8 | 62.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 25161 | 1 | 40.1 | 26501.7 | 1894 | 4.9 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 3.3 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 08:31 | Normal | 559.6 | 530.8 | 530.6 | 0 | 20.8 | 15 | 15.3 | 0 | 235.8 | 235 | 236 | 64.8 | 64.8 | 64.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 25837 | 1 | 40.4 | 26503.8 | 1894 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 3.5 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 08:36 | Normal | 556.8 | 539.8 | 524.7 | 0 | 21.3 | 15 | 15.9 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235 | 66.3 | 66.4 | 66 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 26574 | 1 | 40.9 | 26506 | 1894 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 0 | 3.3 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 08:41 | Normal | 562.7 | 540.8 | 510.8 | 0 | 21.8 | 15.2 | 16.2 | 0 | 236 | 234.4 | 235.4 | 67.2 | 68.9 | 67.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 27330 | 1 | 41.3 | 26508.2 | 1894 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 3.4 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 08:46 | Normal | 561 | 550 | 519.4 | 0 | 22.3 | 15.8 | 16.6 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.6 | 69.4 | 69.6 | 69.3 | 59.99 | 60.03 | 60 | 28091 | 1 | 41.7 | 26510.5 | 1894 | 5.5 | 6 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 0.1 | 3.5 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 08:51 | Normal | 575.5 | 552.7 | 525.3 | 0 | 22.6 | 16 | 17.1 | 0 | 236.4 | 235 | 236 | 69.7 | 69.6 | 69.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 28859 | 1 | 42.2 | 26512.9 | 1894 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 0.2 | 3.6 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 08:56 | Normal | 552 | 544 | 521.6 | 0 | 23.6 | 16.6 | 17.5 | 0 | 236.8 | 234.8 | 237.4 | 72.3 | 72.3 | 72.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 29299 | 1 | 42.8 | 26515.3 | 1894 | 5.8 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 0.2 | 3.7 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 09:01 | Normal | 547.8 | 541.6 | 516.5 | 0 | 24 | 17 | 17.7 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.8 | 73.4 | 73.5 | 73.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 29700 | 1 | 43.2 | 26517.6 | 1894 | 5.8 | 6.4 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 0.3 | 3.7 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 09:06 | Normal | 547.1 | 519.8 | 515.9 | 0 | 24.7 | 18.2 | 18.2 | 0 | 236 | 235.2 | 236.4 | 75.7 | 75.7 | 75.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30711 | 1 | 43.7 | 26520.1 | 1894 | 5.6 | 6.9 | 6 | 5.9 | 6.3 | 7 | 0.3 | 4.2 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 09:11 | Normal | 548.1 | 525.7 | 515.2 | 0 | 24.8 | 18.9 | 18.5 | 0 | 236.8 | 236.2 | 236.2 | 77.3 | 77.4 | 77 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 31335 | 1 | 44.4 | 26522.7 | 1895 | 6 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 1 | 4.2 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 09:16 | Normal | 541.1 | 520.9 | 512.2 | 0 | 25.9 | 19.9 | 19 | 0 | 237.2 | 235.6 | 235.8 | 79.4 | 79.6 | 79.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 32136 | 1 | 44.9 | 26525.4 | 1895 | 6.3 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 1.5 | 4.4 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 09:21 | Normal | 533.4 | 515.9 | 510.2 | 0 | 26.5 | 20.6 | 19.5 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.6 | 81 | 80.8 | 80.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32729 | 1 | 45.6 | 26528.1 | 1895 | 6.4 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 7 | 2 | 4.5 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 09:26 | Normal | 541.4 | 507.3 | 501.8 | 0 | 26.6 | 21.3 | 19.8 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 81.8 | 82 | 81.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 33266 | 1 | 46.2 | 26530.8 | 1895 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 2 | 4.7 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 09:31 | Normal | 539.1 | 514.6 | 506.6 | 0 | 27.5 | 23.1 | 20.5 | 0 | 237 | 236.2 | 237 | 86 | 86 | 85.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 34938 | 1 | 47 | 26533.7 | 1895 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7.3 | 3.4 | 4.9 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 09:36 | Normal | 542.1 | 514.2 | 507.3 | 0 | 27.7 | 23 | 20.4 | 0 | 236.8 | 236.6 | 237 | 85.7 | 85.9 | 85.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34442 | 1 | 47.5 | 26536.5 | 1895 | 6.8 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 7 | 7.3 | 3.4 | 4.9 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 09:41 | Normal | 540.2 | 501.6 | 505.5 | 0 | 28.1 | 24.1 | 20.6 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237.4 | 87.8 | 87.7 | 87.4 | 60 | 60 | 60.02 | 35536 | 1 | 48 | 26539.5 | 1895 | 6.9 | 7.5 | 6.8 | 6.7 | 7 | 7.4 | 3.9 | 5.1 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 09:46 | Normal | 539.5 | 502.7 | 505.3 | 0 | 28.5 | 24.3 | 21 | 0 | 236.8 | 236.2 | 236.6 | 89.1 | 89.1 | 88.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 36178 | 1 | 48.5 | 26542.4 | 1895 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 3.8 | 5.2 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 09:51 | Normal | 534.1 | 520.7 | 502.1 | 0 | 28.8 | 23.3 | 21.5 | 0 | 239.4 | 238.4 | 238.6 | 89.7 | 89.9 | 89.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 36646 | 1 | 49 | 26545.5 | 1895 | 7 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 3.3 | 4.9 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 09:56 | Normal | 530 | 516.1 | 496.1 | 0 | 29.1 | 23.8 | 21.8 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239 | 90.6 | 90.5 | 90.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 36855 | 1 | 49.3 | 26548.5 | 1895 | 7 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 3.3 | 5 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 10:01 | Normal | 532.3 | 529.6 | 512 | 0 | 29.8 | 24.5 | 21.9 | 0 | 239 | 238.6 | 238.6 | 90.6 | 90 | 90 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 37002 | 1 | 49.7 | 26551.6 | 1895 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 3.6 | 5.1 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 10:06 | Normal | 539.7 | 523 | 505.6 | 0 | 30 | 24.5 | 22.2 | 0 | 239.4 | 238.2 | 239.4 | 89.8 | 89.7 | 90 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 37757 | 1 | 50.3 | 26554.6 | 1895 | 7.1 | 8 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 8 | 3.5 | 5.1 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 10:11 | Normal | 533.3 | 498.8 | 496.4 | 0 | 31.2 | 26.6 | 23.1 | 0 | 239.6 | 238 | 239.2 | 95.4 | 95.6 | 95.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 39107 | 1 | 50.8 | 26557.8 | 1896 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 4.4 | 5.5 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 10:16 | Normal | 544.8 | 532.9 | 507.3 | 0 | 30.8 | 25.2 | 23.1 | 0 | 238.6 | 238.6 | 239.4 | 96.3 | 96.5 | 96 | 60.01 | 60.02 | 60 | 39485 | 1 | 51.7 | 26561.1 | 1896 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 3.6 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 10:21 | Normal | 530.6 | 530.6 | 500.8 | 0 | 8.4 | 6.2 | 5.9 | 0 | 235 | 233.6 | 233.6 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10289 | 1 | 52.1 | 26563.8 | 1896 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 10:26 | Normal | 534.4 | 519.9 | 499.1 | 0 | 35.5 | 28.5 | 26.2 | 0 | 239.4 | 238.6 | 239.4 | 106.5 | 106.5 | 105.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 42953 | 1 | 51.6 | 26566.6 | 1896 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 4.3 | 5.9 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 10:31 | Normal | 517.7 | 540.2 | 487.7 | 0 | 36.9 | 27.2 | 26.8 | 0 | 239 | 238.4 | 238.8 | 107.2 | 105.3 | 106.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 43750 | 1 | 53.1 | 26570.1 | 1896 | 9 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 3.8 | 5.7 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 10:36 | Normal | 534.1 | 494.7 | 512.8 | 0 | 7.6 | 6 | 5.4 | 0 | 233.6 | 232.8 | 234 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9198 | 1 | 52.4 | 26571.9 | 1896 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 10:41 | Normal | 572.7 | 511.3 | 531.2 | 0 | 9 | 11.1 | 8.4 | 0 | 235.8 | 234.6 | 234.8 | 38 | 38.2 | 38.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 12025 | 1 | 49.5 | 26572.9 | 1896 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 10:46 | Normal | 561.8 | 527.9 | 497.8 | 0 | 30.2 | 28 | 25.6 | 0 | 239 | 239 | 239 | 103.5 | 103.7 | 103.1 | 60 | 60 | 59.99 | 39649 | 1 | 49.8 | 26576 | 1896 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 8.3 | 8.6 | 4.2 | 6 | 8.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 10:51 | Normal | 568 | 545.6 | 538.9 | 0 | 30.1 | 26 | 21.6 | 0 | 239.8 | 238.8 | 239.2 | 98.8 | 98.9 | 98.5 | 60 | 60.02 | 60 | 35349 | 1 | 50.6 | 26578.5 | 1896 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7 | 7.8 | 7.8 | 4.2 | 5.6 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 10:56 | Normal | 587.5 | 546.5 | 499.2 | 0 | 23 | 25.6 | 27.1 | 0 | 239.4 | 238 | 238.8 | 93.1 | 93.1 | 92.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 37710 | 1 | 50.9 | 26581.4 | 1896 | 6 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 7.5 | 7.8 | 4.1 | 5.5 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 11:01 | Normal | 606.8 | 556.5 | 542.2 | 0 | 23 | 27.7 | 22.7 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239 | 86.1 | 86.3 | 85.9 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 37069 | 1 | 50.2 | 26583.3 | 1896 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 11:06 | Normal | 586.8 | 535.8 | 511.6 | 0 | 21.1 | 25.2 | 22.6 | 0 | 239 | 238.6 | 239.4 | 87.3 | 87.3 | 86.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 35094 | 1 | 50.9 | 26586.3 | 1896 | 5.5 | 5.2 | 5 | 5.1 | 7.7 | 7.9 | 3.8 | 5.1 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 11:11 | Normal | 584.1 | 565.1 | 540.3 | 0 | 27.6 | 25.5 | 22.6 | 0 | 239.6 | 238.4 | 239.6 | 87.5 | 87.5 | 87.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 35400 | 1 | 50.7 | 26588.5 | 1897 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 7.8 | 8.1 | 3.7 | 4.6 | 7.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 11:16 | Normal | 570.6 | 558.1 | 512.4 | 0 | 28.1 | 23.6 | 25.1 | 0 | 239 | 238 | 238.4 | 88.7 | 88.8 | 88.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 39511 | 1 | 51.2 | 26591.5 | 1897 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 7.6 | 8 | 3.6 | 4.5 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 11:21 | Normal | 531.3 | 443.2 | 497.6 | 0 | 14.3 | 10.6 | 8.9 | 0 | 235.8 | 235 | 236 | 40.6 | 40.7 | 40.5 | 60 | 60 | 60 | 14364 | 1 | 51.7 | 26593.9 | 1897 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 11:26 | Normal | 561.2 | 510.9 | 508.8 | 0 | 29.8 | 30.9 | 25.3 | 0 | 240 | 239.4 | 239.6 | 106.3 | 106.4 | 106 | 60 | 60.01 | 60.01 | 39189 | 1 | 51 | 26596.5 | 1897 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7 | 9.2 | 9.5 | 4.5 | 6.3 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 11:31 | Normal | 533.6 | 508.8 | 504.7 | 0 | 10.2 | 7.5 | 7.2 | 0 | 235 | 234.8 | 234.6 | 30.5 | 30.8 | 30.6 | 59.98 | 60.02 | 60 | 12128 | 1 | 50.5 | 26598.3 | 1897 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 11:36 | Normal | 614.9 | 582 | 560.1 | 0 | 22.8 | 22.6 | 20.3 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.4 | 81.9 | 82.1 | 81.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 35698 | 1 | 49.2 | 26600.1 | 1897 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 6 | 7.9 | 8.2 | 4.5 | 5.7 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 11:41 | Normal | 549.7 | 489.2 | 513.8 | 0 | 11.1 | 9.6 | 8.3 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235 | 35.5 | 35.8 | 35.5 | 60 | 60 | 60 | 13544 | 1 | 49.2 | 26602.1 | 1897 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 11:46 | Normal | 580.9 | 539.6 | 530.7 | 0 | 25 | 27.3 | 21.2 | 0 | 239.4 | 238.6 | 239.4 | 93.1 | 93.3 | 93.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37359 | 1 | 49.6 | 26605 | 1897 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 8 | 8.2 | 3.6 | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 11:51 | Normal | 626.9 | 543.6 | 527.4 | 0 | 4.8 | 24.5 | 20.8 | 0 | 237.8 | 238.4 | 238.4 | 62.6 | 62.8 | 62.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 28372 | 1 | 49.8 | 26607.4 | 1897 | 3 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 8.2 | 8.1 | 4.1 | 5.2 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 11:56 | Normal | 513.1 | 469.8 | 484.2 | 0 | 21.3 | 18.4 | 15.8 | 0 | 238.6 | 237 | 238.2 | 63.9 | 64.1 | 63.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25463 | 1 | 49.9 | 26609.8 | 1897 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 2.8 | 3.9 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 12:01 | Normal | 521.6 | 483.6 | 501 | 0 | 7.3 | 5.9 | 5.1 | 0 | 235.2 | 234.8 | 234.8 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8767 | 1 | 49.2 | 26611.4 | 1897 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 12:06 | Normal | 539 | 498.8 | 511.4 | 0 | 5.6 | 4.3 | 4 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.8 | 17.8 | 18 | 18 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7129 | 1 | 47.3 | 26612.1 | 1897 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 12:11 | Normal | 544.9 | 508.7 | 519.5 | 0 | 5.9 | 4.4 | 4.1 | 0 | 234.2 | 234 | 233.4 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60 | 60.01 | 60.02 | 7508 | 1 | 45.7 | 26612.6 | 1898 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 12:16 | Normal | 562 | 476.9 | 527.4 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.4 | 0 | 234.6 | 234 | 234 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 60 | 60 | 60 | 7912 | 1 | 44.5 | 26613.3 | 1898 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 12:21 | Normal | 563.1 | 477.4 | 534.5 | 0 | 7.1 | 6 | 5 | 0 | 234.8 | 234.6 | 234.6 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 9083 | 1 | 43.5 | 26614 | 1898 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 12:26 | Normal | 572.7 | 486.7 | 535.7 | 0 | 10.2 | 9 | 7.3 | 0 | 236 | 235.8 | 235.6 | 34 | 34 | 33.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13134 | 1 | 42.9 | 26614.9 | 1898 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 12:31 | Normal | 606.2 | 561.7 | 523.7 | 0 | 17.7 | 19.1 | 19.1 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.4 | 72.1 | 72.1 | 71.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 29841 | 1 | 43.6 | 26617 | 1898 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4 | 6 | 6.1 | 2.2 | 3.8 | 5.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 12:36 | Normal | 635.4 | 565 | 539 | 0 | 5.1 | 22.6 | 20.7 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238 | 65.3 | 65.6 | 65.1 | 60.07 | 60 | 59.98 | 25774 | 1 | 45.1 | 26619.2 | 1898 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 6.5 | 6.8 | 2.6 | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 12:41 | Normal | 629.1 | 552.7 | 562.9 | 0 | 1.6 | 23.3 | 12.1 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.4 | 53.9 | 54 | 53.7 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 25120 | 1 | 46.3 | 26621.2 | 1898 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 7.1 | 7.4 | 2.9 | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 12:46 | Normal | 607.3 | 534.9 | 535.6 | 0 | 7.3 | 25.5 | 17 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.6 | 62.2 | 62.5 | 62 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 23276 | 1 | 47.4 | 26623.2 | 1898 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 7.7 | 7.8 | 3.9 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 12:51 | Normal | 563.8 | 523.7 | 510.8 | 0 | 2.1 | 5.8 | 5.3 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.6 | 17 | 17 | 17 | 60 | 59.98 | 59.98 | 9278 | 1 | 48.1 | 26625.1 | 1898 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 12:56 | Normal | 536.7 | 492.5 | 500 | 0 | 7.1 | 6 | 5.5 | 0 | 236.4 | 236.2 | 235.8 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8961 | 1 | 46.8 | 26625.8 | 1898 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 13:01 | Normal | 628.9 | 543.8 | 539.4 | 0 | 7.1 | 25.5 | 18.8 | 0 | 238.2 | 237.2 | 239.6 | 65.5 | 65.6 | 65.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 25246 | 1 | 47 | 26627.7 | 1898 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 7.6 | 7.7 | 3.9 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 13:06 | Normal | 601.7 | 528.7 | 499.9 | 0 | 11.5 | 25.7 | 23.5 | 0 | 238.6 | 238.2 | 239.4 | 75.4 | 75.4 | 75 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 31539 | 1 | 48.7 | 26630.2 | 1898 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 7.7 | 7.6 | 4 | 5.3 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 13:11 | Normal | 576.5 | 565 | 552.3 | 0 | 19.5 | 14.5 | 11.8 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.2 | 65.9 | 65.9 | 65.7 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 29107 | 1 | 50.2 | 26632.4 | 1899 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 5.4 | 4.7 | 0.9 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 13:16 | Normal | 505.9 | 468.7 | 481 | 0 | 8.7 | 7 | 6.3 | 0 | 236 | 234 | 235.2 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 60 | 60 | 60 | 10139 | 1 | 51.3 | 26634.5 | 1899 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 13:21 | Normal | 567.7 | 507.8 | 537.7 | 0 | 29.1 | 27 | 19.5 | 0 | 239.4 | 238 | 239.8 | 94.3 | 94.4 | 94.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 35244 | 1 | 49.9 | 26636 | 1899 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.5 | 9 | 6.6 | 4.7 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 13:26 | Normal | 554 | 536.9 | 520 | 0 | 27.6 | 19.7 | 20 | 0 | 238.4 | 237 | 238.6 | 87.3 | 87.5 | 87 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 39541 | 1 | 52.2 | 26639.1 | 1899 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.2 | 7.7 | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 13:31 | Normal | 523.8 | 488.8 | 505 | 0 | 6.6 | 5 | 4.6 | 0 | 234.6 | 233 | 234.2 | 20.2 | 20.4 | 19.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7852 | 1 | 51.2 | 26640 | 1899 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 13:36 | Normal | 538.9 | 491.6 | 507.8 | 0 | 31.5 | 24.3 | 24.5 | 0 | 239.6 | 238.4 | 238.4 | 99 | 99.1 | 98.5 | 60 | 60 | 60 | 38439 | 1 | 50.6 | 26642.2 | 1899 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.5 | 8.8 | 3.7 | 5.7 | 6 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 13:41 | Normal | 528.1 | 471.7 | 494.2 | 0 | 28.1 | 23.7 | 23.9 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238 | 88.2 | 88.3 | 87.7 | 60 | 59.99 | 60 | 31992 | 1 | 53.6 | 26645.5 | 1899 | 7 | 7.1 | 7 | 6.7 | 7.8 | 3.8 | 5.9 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 13:46 | Normal | 538.4 | 492.9 | 500.8 | 0 | 7.1 | 5.3 | 5.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 21.8 | 22 | 21.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8595 | 1 | 52.4 | 26646.4 | 1899 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 13:51 | Normal | 584 | 551.8 | 524.4 | 0 | 17.2 | 13.1 | 15.8 | 0 | 236.6 | 236.4 | 236.4 | 61.1 | 61.2 | 60.8 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 18478 | 1 | 50.1 | 26647.6 | 1899 | 4 | 4.6 | 4.3 | 4 | 4.9 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 13:56 | Normal | 527.1 | 483 | 494.6 | 0 | 34.4 | 24.3 | 25.8 | 0 | 239.4 | 237 | 238 | 99.1 | 99.2 | 98.7 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 40534 | 1 | 52.5 | 26650.8 | 1899 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 9.6 | 3 | 5.5 | 5.9 | 8.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 14:01 | Normal | 524.5 | 483.5 | 497.3 | 0 | 8.3 | 6.7 | 6.8 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233 | 26.5 | 26.7 | 26.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 9620 | 1 | 54.6 | 26653.4 | 1899 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 14:06 | Normal | 535.5 | 487.4 | 496.9 | 0 | 5 | 3.5 | 3.7 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 15.8 | 16.1 | 15.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6283 | 1 | 52.1 | 26654 | 1899 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 14:11 | Normal | 551.1 | 441.5 | 514.4 | 0 | 5.4 | 4.4 | 3.9 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 59.99 | 60 | 60 | 6912 | 1 | 49.5 | 26654.5 | 1900 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 14:16 | Normal | 552.3 | 443.8 | 524.5 | 0 | 4.8 | 3.8 | 3.3 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 5988 | 1 | 47.5 | 26655.1 | 1900 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 14:21 | Normal | 552.2 | 448.1 | 527.7 | 0 | 4.7 | 3.7 | 3.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 15.1 | 15.2 | 15 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5973 | 1 | 46.1 | 26655.6 | 1900 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 14:26 | Normal | 559.8 | 463.8 | 536.9 | 0 | 6.6 | 5.1 | 4.6 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.8 | 21.2 | 21.3 | 21 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 8007 | 1 | 44.8 | 26656.1 | 1900 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 14:31 | Normal | 562.7 | 450.6 | 535.6 | 0 | 6.7 | 5.4 | 5 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8437 | 1 | 44.1 | 26657 | 1900 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 14:36 | Normal | 583.1 | 494.9 | 539.7 | 0 | 12.8 | 9.5 | 9.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 41.4 | 41.5 | 41.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15068 | 1 | 43.2 | 26657.7 | 1900 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 14:41 | Normal | 583.3 | 493.7 | 542.8 | 0 | 21.8 | 16.9 | 16.7 | 0 | 237 | 235.8 | 236 | 70.7 | 70.7 | 70.3 | 60 | 60.01 | 60 | 28098 | 1 | 43.8 | 26659.5 | 1900 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5.6 | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 14:46 | Normal | 560.3 | 477 | 534.5 | 0 | 9.1 | 7.5 | 6.8 | 0 | 233.6 | 232 | 233.4 | 29.2 | 29.2 | 28.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11448 | 1 | 45.2 | 26661.3 | 1900 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 14:51 | Normal | 564.7 | 467.8 | 522.2 | 0 | 8.1 | 6.9 | 6 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 26.3 | 26.4 | 26.2 | 60 | 60 | 60 | 10371 | 1 | 44.3 | 26662.2 | 1900 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 14:56 | Normal | 569.1 | 477.9 | 537.5 | 0 | 7.3 | 6.2 | 5.3 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 24.4 | 24.6 | 24.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9496 | 1 | 43.2 | 26663 | 1900 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 15:01 | Normal | 561.6 | 452.8 | 530.2 | 0 | 6.2 | 5.5 | 4.5 | 0 | 233 | 231.2 | 231.6 | 20.9 | 20.9 | 20.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8188 | 1 | 42.4 | 26663.8 | 1900 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 15:06 | Normal | 567.3 | 478.9 | 533 | 0 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 0 | 233 | 230.4 | 232 | 19.4 | 19.6 | 19.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7558 | 1 | 41.6 | 26664.4 | 1900 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 15:11 | Normal | 571.3 | 470.7 | 540 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.3 | 0 | 233.6 | 230.6 | 232.6 | 20.6 | 20.7 | 20.3 | 60 | 60 | 60 | 8004 | 1 | 41 | 26665.1 | 1901 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 15:16 | Normal | 567.2 | 475.9 | 536.1 | 0 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 0 | 232.8 | 230 | 231 | 18 | 18.3 | 18 | 60.01 | 59.98 | 60 | 7209 | 1 | 40.4 | 26665.7 | 1901 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 15:21 | Normal | 569.7 | 464.7 | 536.2 | 0 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.4 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 60 | 59.97 | 60 | 6936 | 1 | 40 | 26666.3 | 1901 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 15:26 | Normal | 584.7 | 493.6 | 551.1 | 0 | 15.8 | 9.6 | 11.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.6 | 47.7 | 47.6 | 47.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19534 | 1 | 39.9 | 26667.1 | 1901 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 2.1 | 2 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 15:31 | Normal | 571.7 | 484.7 | 540.7 | 0 | 11.8 | 7.8 | 9 | 0 | 235 | 232.6 | 233.2 | 36.5 | 36.5 | 36.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14485 | 1 | 40 | 26668.1 | 1901 | 3 | 2.9 | 3 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 15:36 | Normal | 545.9 | 487.8 | 542.1 | 0 | 18.3 | 10.8 | 14.1 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 53.4 | 53.4 | 53.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 21130 | 1 | 40.2 | 26669.6 | 1901 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 3.2 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 15:41 | Normal | 566.9 | 472.7 | 530 | 0 | 16.1 | 10.7 | 13.8 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.8 | 50.7 | 50.7 | 50.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20079 | 1 | 41 | 26671.4 | 1901 | 4.3 | 4 | 4.2 | 2.7 | 2 | 1.9 | 3.7 | 3.2 | 4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 15:46 | Normal | 562 | 470.6 | 526.6 | 0 | 12 | 8.4 | 10 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.6 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 15326 | 1 | 41.5 | 26673 | 1901 | 3 | 3 | 3.1 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 15:51 | Normal | 557.5 | 464.7 | 516.5 | 0 | 6.3 | 5.2 | 4.8 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 20.9 | 21 | 20.8 | 59.99 | 60 | 60 | 8092 | 1 | 41.2 | 26673.7 | 1901 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 15:56 | Normal | 566.9 | 477.7 | 531.9 | 0 | 13.8 | 9.9 | 12.7 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.6 | 45.4 | 45.5 | 45.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18317 | 1 | 40.9 | 26674.9 | 1901 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 3.5 | 2.9 | 3.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 16:01 | Normal | 522.9 | 483.6 | 533.7 | 0 | 13.8 | 9 | 12 | 0 | 234 | 232.2 | 234 | 42.5 | 42.5 | 42.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16587 | 1 | 40.9 | 26675.9 | 1901 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 16:06 | Normal | 566 | 472.8 | 533.3 | 0 | 10.8 | 9 | 12 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233 | 39.7 | 39.8 | 39.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15146 | 1 | 40.9 | 26677.3 | 1901 | 3.7 | 3.4 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 16:11 | Normal | 545.1 | 459.5 | 521.4 | 0 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6073 | 1 | 40.7 | 26678 | 1902 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 16:16 | Normal | 574.7 | 456.7 | 534.4 | 0 | 8.5 | 7.4 | 10.2 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 32.7 | 32.8 | 32.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12883 | 1 | 40.5 | 26679 | 1902 | 3.2 | 2.9 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | 3 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 16:21 | Normal | 537.8 | 449.9 | 508.1 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.2 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3893 | 1 | 40.1 | 26679.4 | 1902 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 16:26 | Normal | 536.4 | 450.8 | 519.7 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 232.2 | 229.2 | 230.4 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3382 | 1 | 39.7 | 26679.7 | 1902 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 16:31 | Normal | 540.3 | 444.2 | 521.4 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 0 | 231 | 229.6 | 229.6 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2935 | 1 | 39.2 | 26680 | 1902 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 16:36 | Normal | 540.3 | 444.8 | 508 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.2 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2451 | 1 | 38.8 | 26680.2 | 1902 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 16:41 | Normal | 530.2 | 458.8 | 497.1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 231 | 230.2 | 230.2 | 5.1 | 5.2 | 5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1991 | 1 | 38.3 | 26680.4 | 1902 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 16:46 | Normal | 547.1 | 467.9 | 489.1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 229.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1850 | 1 | 38.1 | 26680.6 | 1902 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 16:51 | Normal | 544.1 | 456.7 | 512.1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 232 | 229.8 | 230.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1736 | 1 | 37.8 | 26680.7 | 1902 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 16:56 | Normal | 538.2 | 441.9 | 490.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1624 | 1 | 37.5 | 26680.9 | 1902 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 17:01 | Normal | 531.1 | 452.8 | 490.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.6 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1532 | 1 | 37.3 | 26681 | 1902 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 17:06 | Normal | 534.2 | 464.2 | 505.7 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1392 | 1 | 37 | 26681.1 | 1902 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 17:11 | Normal | 531.3 | 437.9 | 494.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 233 | 231 | 231 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1293 | 1 | 36.8 | 26681.2 | 1903 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 17:16 | Normal | 520.5 | 465.8 | 506.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.4 | 3 | 3.3 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1132 | 1 | 36.6 | 26681.3 | 1903 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 17:21 | Normal | 540 | 442.7 | 503.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 1014 | 1 | 36.4 | 26681.4 | 1903 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 17:26 | Normal | 521.1 | 437.6 | 491.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233 | 231.4 | 231 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 911 | 1 | 36.2 | 26681.5 | 1903 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 17:31 | Normal | 537.1 | 462.8 | 489 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.8 | 232 | 232.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 870 | 1 | 35.9 | 26681.6 | 1903 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 17:36 | Normal | 504.2 | 483.8 | 466.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 231.8 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 825 | 1 | 35.7 | 26681.6 | 1903 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 17:41 | Normal | 503.3 | 461 | 496.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234 | 232.2 | 232.2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 770 | 1 | 35.5 | 26681.7 | 1903 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 17:46 | Normal | 522.2 | 471.7 | 495.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234 | 232.4 | 232.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 754 | 1 | 35.3 | 26681.8 | 1903 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 17:51 | Normal | 508.8 | 495.5 | 485.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 698 | 1 | 35.1 | 26681.8 | 1903 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 17:56 | Normal | 506.2 | 430.7 | 475.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235 | 233.6 | 232.8 | 2 | 2.1 | 2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 631 | 1 | 35 | 26681.9 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 18:01 | Normal | 518.2 | 368.6 | 492 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234 | 233 | 232.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 534 | 1 | 34.8 | 26681.9 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 18:06 | Normal | 514.1 | 383.6 | 437 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 232.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 414 | 1 | 34.7 | 26682 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 18:11 | Normal | 479.2 | 291.7 | 410 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.8 | 232.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 324 | 1 | 34.6 | 26682 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 18:16 | Normal | 425.2 | 199.7 | 373.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 195 | 1 | 34.5 | 26682 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 18:21 | Normal | 199.7 | 199.7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 75 | 1 | 34.5 | 26682 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 18:26 | Normal | 200.1 | 199.5 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.6 | 232.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 48 | 1 | 34.4 | 26682 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 18:31 | Normal | 197.8 | 187.2 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 231.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 34 | 1 | 34.2 | 26682 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 18:36 | Normal | 223.1 | 180.1 | 183.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25 | 1 | 34.1 | 26682 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 18:41 | Normal | 190.9 | 191.7 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 20 | 1 | 34 | 26682 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-08 18:46 | Normal | 191.7 | 173.2 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 232 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11 | 1 | 33.8 | 26682 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0