## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-01 05:50 | Wait | 511.3 | 511.5 | 502.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 19.2 | 99715 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 05:55 | Normal | 517.4 | 216.4 | 510.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 58 | 1 | 20 | 99715 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 06:00 | Normal | 526.2 | 199.3 | 523.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 67 | 1 | 20.3 | 99715 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 06:05 | Normal | 551.4 | 199.9 | 507.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 138 | 1 | 20.6 | 99715 | 7550 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 06:10 | Normal | 561.1 | 220.7 | 518.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.05 | 60 | 193 | 1 | 20.8 | 99715 | 7550 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 06:15 | Normal | 557.3 | 362.8 | 526.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 234 | 231.6 | 232.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 314 | 1 | 21 | 99715.1 | 7551 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 06:20 | Normal | 562.4 | 414.1 | 515.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234.6 | 232 | 232.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 351 | 1 | 21.1 | 99715.1 | 7551 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 06:25 | Normal | 560.4 | 449.6 | 524 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 448 | 1 | 21.3 | 99715.1 | 7551 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 06:30 | Normal | 552.1 | 487.8 | 536.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 543 | 1 | 21.4 | 99715.2 | 7551 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 06:35 | Normal | 584.2 | 537.5 | 533.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 593 | 1 | 21.6 | 99715.2 | 7551 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 06:40 | Normal | 593.1 | 534.7 | 529 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233 | 233.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 60.16 | 60.14 | 60.15 | 718 | 1 | 21.6 | 99715.3 | 7551 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 06:45 | Normal | 586 | 550.8 | 544.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 234.2 | 233 | 233.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 813 | 1 | 21.8 | 99715.3 | 7551 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 06:50 | Normal | 579.2 | 518.8 | 553.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 234.2 | 233 | 232.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 869 | 1 | 22 | 99715.4 | 7551 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 06:55 | Normal | 585.9 | 551.8 | 534.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60 | 59.99 | 926 | 1 | 22.1 | 99715.5 | 7551 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 07:00 | Normal | 597.2 | 559.6 | 516.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.8 | 3 | 3.2 | 3 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 985 | 1 | 22.2 | 99715.5 | 7551 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 07:05 | Normal | 583.4 | 572.7 | 545 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 229.4 | 229 | 229.4 | 3 | 3.1 | 2.9 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 1065 | 1 | 22.5 | 99715.6 | 7551 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 07:10 | Normal | 595.2 | 565.8 | 542.2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1146 | 1 | 22.6 | 99715.7 | 7551 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 07:15 | Normal | 598.2 | 507.8 | 558.5 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229.2 | 4.9 | 5 | 4.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1868 | 1 | 22.7 | 99715.8 | 7552 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 07:20 | Normal | 621.2 | 561.7 | 544.1 | 0 | 0.9 | 3.2 | 0.5 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.4 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2677 | 1 | 22.9 | 99716 | 7552 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 07:25 | Normal | 578.2 | 563.7 | 577.2 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.4 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3211 | 1 | 23 | 99716.3 | 7552 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 07:30 | Normal | 581.5 | 543.8 | 549.1 | 0 | 3 | 4 | 0.6 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.2 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4236 | 1 | 23 | 99716.6 | 7552 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 07:35 | Normal | 578.3 | 508.6 | 560 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4904 | 1 | 23.1 | 99717 | 7552 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 07:40 | Normal | 567.2 | 495.6 | 563.2 | 0 | 4.9 | 4.5 | 0.6 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.4 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 5277 | 1 | 23.1 | 99717.4 | 7552 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 07:45 | Normal | 564.5 | 476 | 579.8 | 0 | 7 | 5 | 0.5 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.2 | 16.5 | 16.8 | 16.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6508 | 1 | 23.8 | 99717.9 | 7552 | 0.4 | 2.5 | 2 | 2 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 07:50 | Normal | 570.2 | 482.7 | 583.2 | 0 | 7.3 | 5.2 | 0.6 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.8 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 6862 | 1 | 24.1 | 99718.5 | 7552 | 0.3 | 2.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 07:55 | Normal | 465.4 | 565.8 | 597.4 | 0 | 9.6 | 5.4 | 0.5 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.4 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 7539 | 1 | 24.4 | 99719 | 7552 | 1.5 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 08:00 | Normal | 460.4 | 585.8 | 585.2 | 0 | 10.5 | 5.7 | 0.6 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.8 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 8125 | 1 | 24.7 | 99719.7 | 7552 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 08:05 | Normal | 463.3 | 589.8 | 586.8 | 0 | 10.8 | 6 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229 | 230 | 22 | 22.2 | 22.1 | 59.91 | 59.97 | 59.94 | 8523 | 1 | 25 | 99720.4 | 7552 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 08:10 | Normal | 466.6 | 589.3 | 577.4 | 0 | 11.3 | 6.3 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229 | 229.6 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8962 | 1 | 25.2 | 99721.1 | 7552 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 08:15 | Normal | 535.5 | 585.9 | 576.4 | 0 | 11.1 | 6.6 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.8 | 25.4 | 25.5 | 25.3 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 9750 | 1 | 25.6 | 99721.9 | 7553 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 08:20 | Normal | 502.3 | 587.6 | 583.8 | 0 | 12.5 | 6.9 | 0.6 | 0 | 230.6 | 230 | 231.4 | 26.5 | 26.7 | 26.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10245 | 1 | 25.9 | 99722.8 | 7553 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 08:25 | Normal | 489.1 | 576.6 | 587.2 | 0 | 13.1 | 7.2 | 0.6 | 0 | 231 | 230.4 | 230.4 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 10463 | 1 | 26.1 | 99723.6 | 7553 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 08:30 | Normal | 485.3 | 586 | 552.9 | 0 | 13.6 | 7.5 | 0.8 | 0 | 231 | 229.8 | 230.8 | 28.2 | 28.3 | 28.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10841 | 1 | 26.4 | 99724.5 | 7553 | 3 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 08:35 | Normal | 505.4 | 579.4 | 579.2 | 0 | 14.1 | 7.7 | 0.7 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.8 | 30 | 30.2 | 30 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11507 | 1 | 26.7 | 99725.5 | 7553 | 3 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 08:40 | Normal | 491.6 | 575.8 | 582.9 | 0 | 14.8 | 8.1 | 0.7 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.4 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 11764 | 1 | 27 | 99726.4 | 7553 | 3.1 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 08:45 | Normal | 509.4 | 584.7 | 563.8 | 0 | 15.3 | 8.1 | 0.8 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.4 | 31.9 | 32 | 31.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12320 | 1 | 27.2 | 99727.4 | 7553 | 3.2 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 08:50 | Normal | 574.2 | 585.7 | 593 | 0 | 15.4 | 8.5 | 0.7 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.2 | 34.7 | 34.9 | 34.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 13500 | 1 | 27.5 | 99728.5 | 7553 | 3.3 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 08:55 | Normal | 607.4 | 579.2 | 577.5 | 0 | 15.7 | 8.8 | 0.8 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.4 | 36.4 | 36.6 | 36.4 | 60 | 60 | 60 | 14151 | 1 | 27.8 | 99729.7 | 7553 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 09:00 | Normal | 600.1 | 573.8 | 554.2 | 0 | 16 | 9.1 | 0.8 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234.2 | 37.1 | 37.2 | 37 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 14511 | 1 | 28.1 | 99730.8 | 7553 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 09:05 | Normal | 602 | 573.8 | 588.8 | 0 | 16.3 | 9.3 | 0.8 | 0 | 234 | 233.6 | 233.4 | 38 | 37.9 | 37.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 14805 | 1 | 28.3 | 99732.1 | 7553 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 09:10 | Normal | 603.5 | 579.2 | 560.1 | 0 | 16.8 | 9.4 | 0.8 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15183 | 1 | 28.5 | 99733.3 | 7553 | 3.9 | 4.6 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 09:15 | Normal | 594.5 | 564.7 | 578.7 | 0 | 17.4 | 9.8 | 0.8 | 0 | 233.6 | 232 | 233.6 | 39.4 | 39.5 | 39.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 15457 | 1 | 28.8 | 99734.6 | 7554 | 4 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 09:20 | Normal | 589.4 | 570.8 | 543.8 | 0 | 17.6 | 9.9 | 0.8 | 0 | 234 | 232.6 | 234 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15683 | 1 | 29.1 | 99735.9 | 7554 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 09:25 | Normal | 596.7 | 564.5 | 584.2 | 0 | 17.1 | 10.2 | 0.8 | 0 | 233.6 | 233 | 232.8 | 40.8 | 40.9 | 40.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 15892 | 1 | 29.5 | 99737.2 | 7554 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 09:30 | Normal | 617.6 | 585 | 601.3 | 0 | 17.1 | 10.1 | 0.8 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.4 | 38.2 | 38.5 | 38.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 16189 | 1 | 29.6 | 99738.5 | 7554 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 09:35 | Normal | 602.1 | 561.8 | 579.2 | 0 | 18.5 | 10.7 | 0.8 | 0 | 233.2 | 232.4 | 234 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 16588 | 1 | 29.9 | 99739.9 | 7554 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 09:40 | Normal | 587.1 | 566.5 | 561.5 | 0 | 19.4 | 10.8 | 1 | 0 | 232.8 | 232 | 233 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 16972 | 1 | 30.1 | 99741.3 | 7554 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 09:45 | Normal | 594.6 | 567.7 | 524.7 | 0 | 19.7 | 11 | 1.2 | 0 | 232.8 | 232.2 | 233.2 | 44 | 44.2 | 44.1 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 17334 | 1 | 30.4 | 99742.7 | 7554 | 4.5 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 09:50 | Normal | 585.3 | 564.6 | 313.4 | 0 | 20.1 | 11.3 | 15 | 0 | 234.2 | 234 | 234 | 53.8 | 53.9 | 53.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21327 | 1 | 30.9 | 99744.4 | 7554 | 4.5 | 5.4 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 09:55 | Normal | 583.9 | 569.7 | 315.6 | 0 | 20.5 | 11.5 | 15.8 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 54.9 | 54.9 | 54.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21789 | 1 | 31.4 | 99746.2 | 7554 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.5 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 10:00 | Normal | 586.1 | 560.6 | 328.3 | 0 | 20.6 | 11.6 | 15.3 | 0 | 234 | 233.2 | 234.6 | 55.4 | 55.5 | 55.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22009 | 1 | 32 | 99748 | 7554 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 5 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 10:05 | Normal | 582 | 556.8 | 336.8 | 0 | 21.1 | 11.8 | 15.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 56.3 | 56.4 | 56.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 22387 | 1 | 32.6 | 99749.9 | 7554 | 4.9 | 5.6 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 10:10 | Normal | 586.2 | 563.8 | 354.1 | 0 | 21.1 | 11.8 | 15.4 | 0 | 234 | 233.4 | 234 | 57.2 | 57.3 | 57.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 22720 | 1 | 33 | 99751.8 | 7554 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 10:15 | Normal | 586 | 558.5 | 352.1 | 0 | 21.3 | 12 | 15.5 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.8 | 57.8 | 58 | 57.7 | 60 | 60 | 60 | 23033 | 1 | 33.4 | 99753.7 | 7555 | 5 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 10:20 | Normal | 584.3 | 559 | 344.3 | 0 | 21.7 | 12.1 | 16.5 | 0 | 234 | 233.2 | 233.2 | 58.9 | 58.9 | 58.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 23325 | 1 | 33.8 | 99755.6 | 7555 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 10:25 | Normal | 580.1 | 557.8 | 337 | 0 | 22 | 12.3 | 16.9 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 59.3 | 59.6 | 59.3 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 23603 | 1 | 34.1 | 99757.6 | 7555 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 10:30 | Normal | 579.2 | 555.6 | 336.9 | 0 | 22.4 | 12.4 | 17.2 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 23804 | 1 | 34.5 | 99759.5 | 7555 | 5.3 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6 | 6 | 0 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 10:35 | Normal | 579.4 | 557.9 | 339.5 | 0 | 22.3 | 12.3 | 17.3 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234 | 60 | 60.1 | 59.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 23888 | 1 | 34.8 | 99761.5 | 7555 | 5.3 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6 | 6 | 0 | 0.1 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 10:40 | Normal | 572.7 | 556.5 | 362 | 0 | 22.7 | 12.6 | 17.5 | 0 | 234.4 | 234 | 233 | 61.5 | 61.7 | 61.5 | 60 | 60.08 | 60.04 | 24466 | 1 | 35.2 | 99763.5 | 7555 | 5.4 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 10:45 | Normal | 579.1 | 550.7 | 365.6 | 0 | 22.8 | 12.7 | 17.6 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.6 | 61.9 | 62.1 | 61.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 24695 | 1 | 35.5 | 99765.6 | 7555 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 10:50 | Normal | 576.1 | 555.8 | 381.8 | 0 | 23 | 12.7 | 17.5 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234.8 | 63.2 | 63.2 | 63 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25047 | 1 | 35.8 | 99767.6 | 7555 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0.1 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 10:55 | Normal | 575.3 | 557.9 | 382.6 | 0 | 23.4 | 12.8 | 17.8 | 0 | 234 | 233.8 | 234.4 | 63.8 | 64 | 63.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 25380 | 1 | 36.2 | 99769.7 | 7555 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.1 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 11:00 | Normal | 577.5 | 553.4 | 379.1 | 0 | 23.3 | 13 | 18.1 | 0 | 234.4 | 234 | 233.6 | 63.9 | 64 | 63.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 25410 | 1 | 36.5 | 99771.9 | 7555 | 5.5 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0.2 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 11:05 | Normal | 573.9 | 551.4 | 377.8 | 0 | 23.5 | 13 | 17.9 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.4 | 64.3 | 64.4 | 64.3 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 25555 | 1 | 36.8 | 99774 | 7555 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 11:10 | Normal | 578.2 | 544.6 | 388.3 | 0 | 23.2 | 13 | 17.5 | 0 | 234 | 233.2 | 234.4 | 64 | 64.1 | 63.9 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 25482 | 1 | 37 | 99776.1 | 7555 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 11:15 | Normal | 565.9 | 541.9 | 402.4 | 0 | 23.5 | 13.1 | 17 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 63.7 | 63.9 | 63.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 25428 | 1 | 37.3 | 99778.2 | 7556 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 11:20 | Normal | 572.1 | 550.8 | 386.8 | 0 | 23.6 | 13 | 18.2 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234 | 64.2 | 64.3 | 64.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 25631 | 1 | 37.7 | 99780.4 | 7556 | 5.6 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 11:25 | Normal | 571.3 | 543.8 | 414.2 | 0 | 23.4 | 13.1 | 18.3 | 0 | 234.6 | 234.4 | 235 | 65.5 | 65.7 | 65.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 26044 | 1 | 37.9 | 99782.5 | 7556 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 6.2 | 0 | 0 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 11:30 | Normal | 575.2 | 547.8 | 435.7 | 0 | 23.1 | 13 | 18 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234 | 65.7 | 66 | 65.5 | 60 | 60 | 60 | 26238 | 1 | 38.2 | 99784.7 | 7556 | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 11:35 | Normal | 571.8 | 547.4 | 453.9 | 0 | 23.5 | 13.1 | 18.3 | 0 | 235 | 233.8 | 234.4 | 67.9 | 68 | 67.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 26932 | 1 | 38.4 | 99786.9 | 7556 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 11:40 | Normal | 569 | 549.5 | 456.4 | 0 | 23.7 | 13.1 | 18.2 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 67.6 | 67.7 | 67.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26910 | 1 | 38.7 | 99789.2 | 7556 | 5.6 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0.4 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 11:45 | Normal | 573.3 | 549.5 | 456.2 | 0 | 23.6 | 13 | 18.2 | 0 | 234 | 232.8 | 234.2 | 67.1 | 67.3 | 66.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26718 | 1 | 39 | 99791.4 | 7556 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 11:50 | Normal | 566.2 | 540.8 | 462.7 | 0 | 23.5 | 13.1 | 18 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 67.4 | 67.5 | 67.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 26807 | 1 | 39.2 | 99793.6 | 7556 | 5.7 | 6 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 11:55 | Normal | 572.7 | 541.8 | 474 | 0 | 23.5 | 13 | 17.9 | 0 | 234 | 234.4 | 234.4 | 67.6 | 67.7 | 67.4 | 60 | 60 | 60 | 26949 | 1 | 39.4 | 99795.9 | 7556 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 12:00 | Normal | 564 | 542.7 | 481.5 | 0 | 23.5 | 12.9 | 17.6 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 67.2 | 67.3 | 67.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 26768 | 1 | 39.6 | 99798.1 | 7556 | 5.7 | 6 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 6.1 | 0 | 0.2 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 12:05 | Normal | 562.6 | 542.6 | 452.6 | 0 | 23 | 12.9 | 17.7 | 0 | 234.4 | 233 | 233.8 | 65.9 | 66.1 | 65.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 26269 | 1 | 39.7 | 99800.3 | 7556 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 12:10 | Normal | 563.1 | 541.8 | 455.8 | 0 | 23.1 | 13 | 17.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.8 | 65.7 | 66 | 65.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 26168 | 1 | 39.7 | 99802.5 | 7556 | 5.5 | 6 | 5.7 | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 12:15 | Normal | 565.7 | 539.4 | 447.9 | 0 | 23 | 12.8 | 17.9 | 0 | 234.6 | 233 | 234.2 | 65.4 | 65.7 | 65.4 | 60 | 60 | 60.01 | 26072 | 1 | 39.8 | 99804.7 | 7557 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 6.1 | 0 | 0.2 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 12:20 | Normal | 565 | 544.6 | 449 | 0 | 22.8 | 12.8 | 17.8 | 0 | 234 | 234 | 233.6 | 65.2 | 65.4 | 65.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 25993 | 1 | 39.9 | 99806.9 | 7557 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 6.2 | 6 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 12:25 | Normal | 566.3 | 548.9 | 454.6 | 0 | 22.7 | 12.6 | 17.5 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233.2 | 64.9 | 65 | 64.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25749 | 1 | 40 | 99809 | 7557 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 6.1 | 6 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 12:30 | Normal | 572.1 | 548.8 | 475 | 0 | 22.5 | 12.2 | 16 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.6 | 63.8 | 63.8 | 63.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 25383 | 1 | 40 | 99811.2 | 7557 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 0 | 0.2 | 4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 12:35 | Normal | 564.8 | 545.6 | 450.9 | 0 | 22.3 | 12.4 | 17.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.8 | 63.8 | 63.8 | 63.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25326 | 1 | 40 | 99813.3 | 7557 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 6 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 12:40 | Normal | 571.3 | 545 | 450.8 | 0 | 22.1 | 12.3 | 17.1 | 0 | 233.4 | 232.4 | 234 | 62.9 | 62.9 | 62.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 25017 | 1 | 40.1 | 99815.4 | 7557 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 6 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 12:45 | Normal | 567 | 542.5 | 450.3 | 0 | 21.6 | 12.1 | 16.8 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.4 | 62.4 | 62.5 | 62.2 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 24759 | 1 | 39.9 | 99817.5 | 7557 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 6 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 12:50 | Normal | 570.9 | 545.4 | 445.7 | 0 | 21.5 | 11.8 | 16.8 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 61.7 | 61.9 | 61.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 24628 | 1 | 39.9 | 99819.5 | 7557 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 5.9 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 12:55 | Normal | 571.2 | 462 | 439.8 | 0 | 21.5 | 16.2 | 16.6 | 0 | 234.2 | 233 | 233.4 | 63.4 | 63.5 | 63.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 25160 | 1 | 39.8 | 99821.6 | 7557 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 6.3 | 5.8 | 0.1 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 13:00 | Normal | 571.2 | 424.6 | 445.5 | 0 | 21.1 | 17.3 | 16.3 | 0 | 234.2 | 233 | 232.8 | 62.5 | 62.7 | 62.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 24766 | 1 | 39.9 | 99823.7 | 7557 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 5.7 | 0.5 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 13:05 | Normal | 571.2 | 418 | 443.2 | 0 | 20.7 | 17 | 16.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.6 | 61.1 | 61.4 | 61.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 24255 | 1 | 39.9 | 99825.7 | 7557 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5 | 6.4 | 5.3 | 0.5 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 13:10 | Normal | 574.1 | 352.7 | 451.3 | 0 | 20.6 | 20.8 | 16.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233 | 61.7 | 61.8 | 61.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 24489 | 1 | 39.8 | 99827.7 | 7557 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 6.1 | 5.6 | 3.5 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 13:15 | Normal | 576.1 | 350.8 | 480.1 | 0 | 20.1 | 20.8 | 15.8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.2 | 61.8 | 61.9 | 61.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 24587 | 1 | 39.7 | 99829.8 | 7558 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.9 | 6.2 | 5.6 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 13:20 | Normal | 574.2 | 355 | 526.5 | 0 | 19.7 | 20.2 | 15.5 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.8 | 62.3 | 62.5 | 62.5 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 24807 | 1 | 39.9 | 99831.8 | 7558 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 6 | 5.1 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 13:25 | Normal | 572.9 | 343.9 | 523.8 | 0 | 19.3 | 19.5 | 15 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.6 | 60.9 | 60.9 | 60.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 24039 | 1 | 39.8 | 99833.9 | 7558 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.7 | 6 | 4.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 13:30 | Normal | 577.9 | 344.6 | 524.9 | 0 | 19.3 | 19.3 | 14.8 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 59.9 | 59.9 | 59.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 23783 | 1 | 39.7 | 99835.8 | 7558 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.8 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 13:35 | Normal | 574 | 369.7 | 531.9 | 0 | 19 | 16.3 | 14.6 | 0 | 233 | 233.2 | 233.4 | 57.5 | 57.6 | 57.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22796 | 1 | 39.6 | 99837.8 | 7558 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 5.9 | 2.1 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 13:40 | Normal | 571 | 378.9 | 527.5 | 0 | 18.6 | 15 | 14.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.2 | 56.2 | 56.2 | 56 | 60 | 60 | 59.99 | 22213 | 1 | 39.4 | 99839.7 | 7558 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 5.9 | 0.9 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 13:45 | Normal | 578.8 | 378.5 | 525 | 0 | 18.1 | 14.4 | 14.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 54.8 | 54.9 | 54.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 21776 | 1 | 39.3 | 99841.5 | 7558 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 5.8 | 0.9 | 3.7 | 4 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 13:50 | Normal | 580.7 | 390.6 | 533.6 | 0 | 17.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232.6 | 53.6 | 53.8 | 53.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21178 | 1 | 39 | 99843.3 | 7558 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 5.5 | 0.6 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 13:55 | Normal | 576.9 | 383.2 | 531.7 | 0 | 17.3 | 13.6 | 13.4 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232 | 52.6 | 52.8 | 52.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20791 | 1 | 38.7 | 99845 | 7558 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 5.5 | 0.6 | 3.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 14:00 | Normal | 584 | 408 | 531.6 | 0 | 16.8 | 12.6 | 13.1 | 0 | 232.8 | 232 | 232 | 51.7 | 51.7 | 51.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 20382 | 1 | 38.5 | 99846.8 | 7558 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4 | 5.3 | 0.5 | 2.9 | 3.8 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 14:05 | Normal | 584 | 402.7 | 539.8 | 0 | 16.4 | 12.8 | 12.6 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.4 | 50.3 | 50.4 | 50.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 19940 | 1 | 38.4 | 99848.4 | 7558 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 5.1 | 0.6 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 14:10 | Normal | 581.3 | 374.5 | 540.1 | 0 | 16.1 | 12.2 | 12.5 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 48.4 | 48.6 | 48.3 | 60 | 59.96 | 59.99 | 19132 | 1 | 38.1 | 99850.1 | 7558 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 0.3 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 14:15 | Normal | 584.9 | 395 | 537.3 | 0 | 15.6 | 10.7 | 12 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.2 | 46.3 | 46.5 | 46.4 | 60 | 60.05 | 60.02 | 18359 | 1 | 37.9 | 99851.6 | 7559 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 0.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 14:20 | Normal | 581.2 | 397.3 | 534.7 | 0 | 15.2 | 10.1 | 11.7 | 0 | 231.2 | 231.6 | 232 | 45 | 45.2 | 44.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 17750 | 1 | 37.7 | 99853.2 | 7559 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 2.5 | 0.5 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 14:25 | Normal | 584 | 477 | 541.2 | 0 | 14.6 | 7.3 | 11.3 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.6 | 43.1 | 43.1 | 43 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16731 | 1 | 37.3 | 99854.6 | 7559 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 14:30 | Normal | 586.4 | 477.7 | 535.8 | 0 | 14.1 | 7 | 11.1 | 0 | 232 | 231.2 | 232 | 41.6 | 41.7 | 41.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 16243 | 1 | 37 | 99856 | 7559 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 14:35 | Normal | 587 | 478.9 | 540.1 | 0 | 13.5 | 6.7 | 10.6 | 0 | 231.2 | 231 | 231.4 | 40.1 | 40.5 | 40.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15665 | 1 | 36.8 | 99857.3 | 7559 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 0.5 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 14:40 | Normal | 527.3 | 493.7 | 540.5 | 0 | 13 | 6.5 | 10.2 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 14556 | 1 | 36.6 | 99858.5 | 7559 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 14:45 | Normal | 560.1 | 480.8 | 540.5 | 0 | 10.7 | 6.1 | 9.7 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231 | 34.4 | 34.6 | 34.4 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 13339 | 1 | 36.2 | 99859.7 | 7559 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 14:50 | Normal | 585.7 | 474.7 | 541.4 | 0 | 9.5 | 5.9 | 9.4 | 0 | 231.6 | 231.6 | 231.8 | 32.6 | 32.7 | 32.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 12654 | 1 | 35.8 | 99860.8 | 7559 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 14:55 | Normal | 592.4 | 488.2 | 545.8 | 0 | 9 | 5.5 | 8.9 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231.4 | 31.1 | 31.3 | 31.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12102 | 1 | 35.5 | 99861.8 | 7559 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 15:00 | Normal | 592.1 | 488.9 | 541.4 | 0 | 8.4 | 5.2 | 8.6 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.2 | 30 | 30.2 | 29.9 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 11597 | 1 | 35.4 | 99862.8 | 7559 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 15:05 | Normal | 533.1 | 497.7 | 546.6 | 0 | 8.3 | 5.1 | 8.1 | 0 | 231 | 229.4 | 229.8 | 27.7 | 27.9 | 27.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10819 | 1 | 35.2 | 99863.7 | 7559 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 15:10 | Normal | 508.4 | 495.8 | 549.1 | 0 | 7.9 | 4.7 | 7.8 | 0 | 231 | 230.2 | 230.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10180 | 1 | 35.3 | 99864.6 | 7559 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 15:15 | Normal | 487 | 501.7 | 540.9 | 0 | 7.6 | 4.5 | 7.4 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.8 | 25 | 25 | 24.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9647 | 1 | 35.6 | 99865.4 | 7560 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 15:20 | Normal | 487.6 | 493.9 | 549.2 | 0 | 6.9 | 4.3 | 6.9 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.4 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8974 | 1 | 36.2 | 99866.2 | 7560 | 2.1 | 2 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 15:25 | Normal | 385.6 | 505.9 | 539.3 | 0 | 7 | 3.9 | 6.5 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229 | 20.6 | 20.8 | 20.6 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 7988 | 1 | 36.8 | 99866.9 | 7560 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 15:30 | Normal | 351.6 | 496.9 | 546.8 | 0 | 5.4 | 3.8 | 6.1 | 0 | 230.6 | 229 | 229.2 | 17.9 | 18 | 17.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7087 | 1 | 37.5 | 99867.5 | 7560 | 2 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 15:35 | Normal | 545.5 | 497.8 | 542.7 | 0 | 3.8 | 3.4 | 5.8 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6983 | 1 | 38 | 99868.1 | 7560 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 15:40 | Normal | 523.1 | 478.1 | 547.5 | 0 | 3.5 | 3.3 | 5.3 | 0 | 230 | 228 | 228.6 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 6391 | 1 | 38.2 | 99868.7 | 7560 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 15:45 | Normal | 398.4 | 507.8 | 547.7 | 0 | 3.6 | 2.9 | 5 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5723 | 1 | 37.6 | 99869.2 | 7560 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 15:50 | Normal | 545.4 | 506 | 551 | 0 | 2 | 2.7 | 4.5 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.6 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5067 | 1 | 36.8 | 99869.6 | 7560 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 15:55 | Normal | 395.4 | 510.7 | 547.9 | 0 | 2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 232.4 | 231 | 232.4 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3776 | 1 | 36.1 | 99870 | 7560 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 16:00 | Normal | 370.8 | 505.8 | 541.9 | 0 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 3378 | 1 | 35.2 | 99870.3 | 7560 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 16:05 | Normal | 274.4 | 493.8 | 547.8 | 0 | 2.6 | 2 | 2.2 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 3114 | 1 | 34.5 | 99870.6 | 7560 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 16:10 | Normal | 262.7 | 501 | 540.3 | 0 | 2.3 | 1.7 | 2 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 7 | 7.2 | 6.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2749 | 1 | 33.9 | 99870.8 | 7560 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 16:15 | Normal | 253.4 | 500.8 | 541.4 | 0 | 2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.6 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 2395 | 1 | 33.3 | 99871 | 7561 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 16:20 | Normal | 233.7 | 467.8 | 569.2 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231.2 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 59.97 | 59.91 | 59.95 | 1892 | 1 | 32.9 | 99871.2 | 7561 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 16:25 | Normal | 234.5 | 459.8 | 535.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1458 | 1 | 32.4 | 99871.3 | 7561 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 16:30 | Normal | 227.3 | 533.7 | 538.9 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.8 | 3 | 3.1 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1025 | 1 | 32 | 99871.5 | 7561 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 16:35 | Normal | 268.8 | 533.8 | 519.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 822 | 1 | 31.6 | 99871.5 | 7561 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 16:40 | Normal | 238.4 | 476.2 | 529.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 745 | 1 | 31.2 | 99871.6 | 7561 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 16:45 | Normal | 550 | 514.7 | 502.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 695 | 1 | 30.9 | 99871.7 | 7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 16:50 | Normal | 549.2 | 437.5 | 486.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.2 | 229.6 | 231 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 542 | 1 | 30.7 | 99871.7 | 7561 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 16:55 | Normal | 522.8 | 411.7 | 505.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 230.4 | 230.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 458 | 1 | 30.5 | 99871.7 | 7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 17:00 | Normal | 455 | 365 | 500 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 229.4 | 229.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 376 | 1 | 30.2 | 99871.8 | 7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 17:05 | Normal | 470.6 | 217.9 | 462.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 279 | 1 | 30 | 99871.8 | 7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 17:10 | Normal | 368.4 | 199.6 | 441.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 176 | 1 | 29.8 | 99871.8 | 7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 17:15 | Normal | 204.1 | 199.9 | 442.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 89 | 1 | 29.5 | 99871.8 | 7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 17:20 | Normal | 199.2 | 199.9 | 355.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 44 | 1 | 29.3 | 99871.8 | 7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 17:25 | Normal | 169.1 | 171.5 | 344.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 22 | 1 | 29.1 | 99871.8 | 7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 17:30 | Normal | 187.6 | 195 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 12 | 1 | 28.8 | 99871.8 | 7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-01 17:35 | Normal | 206.9 | 199.6 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 9 | 1 | 28.6 | 99871.8 | 7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0