## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-10 06:08 | Wait | 457.7 | 458.1 | 457.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.2 | 222.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 20.5 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:08 | Wait | 464.3 | 464.6 | 464.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 20.5 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:08 | Wait | 476.5 | 476.8 | 476.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.4 | 222.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 20.7 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:08 | Wait | 481.9 | 482.2 | 480.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.6 | 222 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.8 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:09 | Wait | 492.7 | 493 | 486.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 224 | 222.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 20.9 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:10 | Wait | 509.8 | 510.1 | 497.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.1 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:11 | Wait | 516.3 | 516.5 | 502.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.4 | 222 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.1 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:12 | Wait | 525.1 | 525.4 | 509.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.1 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:13 | Wait | 533 | 533 | 515.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.2 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:14 | Wait | 543.3 | 538.7 | 521.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.8 | 219 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.3 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:15 | Wait | 551.8 | 543.7 | 526.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.3 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:16 | Wait | 559.1 | 548.3 | 531.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.3 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:17 | Wait | 564.9 | 552.1 | 536.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.4 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:18 | Wait | 569.3 | 555.2 | 539.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 219.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:19 | Wait | 573.2 | 557.9 | 542.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:20 | Wait | 575.5 | 559.7 | 544.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 219.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.4 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:21 | Wait | 578.2 | 561.6 | 546.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 219.4 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:22 | Wait | 581.4 | 564 | 548.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 219.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.5 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:23 | Wait | 585.2 | 566.8 | 551.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 21.5 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:24 | Wait | 589 | 569.8 | 554.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:25 | Wait | 592.9 | 572.9 | 557.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.6 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:26 | Wait | 596.5 | 575.7 | 560.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.5 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:27 | Wait | 599.1 | 577.9 | 562.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 219.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.6 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:28 | Wait | 601.3 | 579.7 | 564.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 219.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.6 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:29 | Wait | 603.3 | 581.8 | 566.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.6 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:30 | Wait | 605.5 | 583.2 | 568 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 21.6 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:31 | Wait | 607.3 | 584.7 | 569.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.6 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:32 | Wait | 609.1 | 586.1 | 571 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.6 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:33 | Wait | 610.5 | 587.3 | 572.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:34 | Wait | 611.9 | 588.5 | 573.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:35 | Wait | 613.6 | 589.9 | 574.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:36 | Wait | 615.3 | 591.3 | 576.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.7 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:37 | Wait | 616.2 | 592.5 | 577.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 219.8 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.7 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:38 | Wait | 617.3 | 593.1 | 578.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 218.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.7 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:39 | Wait | 618.3 | 594 | 578.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 217.6 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.7 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:40 | Wait | 619.2 | 594.8 | 579.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.7 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:41 | Wait | 620.1 | 595.6 | 580.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.2 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.7 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:42 | Wait | 621.2 | 596.5 | 581.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 21.8 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:43 | Wait | 622.4 | 597.6 | 582.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.8 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.8 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:44 | Wait | 623.3 | 598.4 | 583.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.7 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:45 | Wait | 624.4 | 599.4 | 584.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 21.7 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:46 | Wait | 625.2 | 600.1 | 585.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 217.6 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21.8 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:47 | Wait | 626.1 | 600.9 | 585.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 21.8 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:48 | Wait | 626.7 | 601.5 | 586.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 217.4 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.8 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:49 | Wait | 627.7 | 602.4 | 587.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.8 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:50 | Wait | 628.4 | 603 | 588.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 217 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.8 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:51 | Wait | 629.2 | 603.8 | 588.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:56 | Wait | 633.7 | 607.9 | 593 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.9 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 07:01 | Wait | 635.2 | 609.4 | 594.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 21.9 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 07:06 | Wait | 638 | 611.9 | 597.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 219.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 21.9 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 07:11 | Wait | 643.8 | 617.2 | 602.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 21.9 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 07:16 | Wait | 650.9 | 623.8 | 608.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 219.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.9 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 07:21 | Wait | 655.2 | 628 | 613.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 07:26 | Wait | 654 | 626.8 | 611.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 07:31 | Wait | 662.2 | 634.7 | 619.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 07:36 | Wait | 644.2 | 616.8 | 602.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.1 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 07:41 | Wait | 660.4 | 632.7 | 618 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 07:46 | Wait | 652.8 | 625 | 610.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.1 | 113084.8 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 07:51 | Normal | 550.6 | 515.1 | 535.1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 221 | 220 | 220.4 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1318 | 1 | 22.5 | 113084.9 | 8356 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 07:56 | Normal | 552.1 | 538.3 | 527.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 221.4 | 219.8 | 219.6 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 1580 | 1 | 22.7 | 113085 | 8356 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 08:01 | Normal | 564.4 | 536.8 | 544.9 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0 | 221 | 220.4 | 219.8 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1975 | 1 | 22.8 | 113085.2 | 8356 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 08:06 | Normal | 586.9 | 531.3 | 539.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2423 | 1 | 23 | 113085.4 | 8356 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 08:11 | Normal | 545.8 | 548.8 | 542.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 0 | 221.2 | 220 | 220.6 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3213 | 1 | 23.1 | 113085.6 | 8356 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 08:16 | Normal | 556.4 | 534.4 | 552.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 0 | 221.2 | 220.4 | 220.6 | 5.7 | 6 | 5.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2506 | 1 | 23.1 | 113085.9 | 8356 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 08:21 | Normal | 580.8 | 508.1 | 521.1 | 0 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0 | 222.4 | 221.2 | 221.2 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2582 | 1 | 23.1 | 113086.1 | 8356 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 08:26 | Normal | 557.9 | 526.4 | 542.6 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 0 | 221.8 | 220.8 | 220.6 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2550 | 1 | 23.8 | 113086.3 | 8356 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 08:31 | Normal | 566.1 | 530.9 | 556 | 0 | 1.7 | 2 | 1.1 | 0 | 221.6 | 220.6 | 220.6 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2659 | 1 | 24 | 113086.5 | 8356 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 08:36 | Normal | 578.8 | 536.2 | 520 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0 | 222.2 | 220.6 | 220.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2430 | 1 | 24.1 | 113086.7 | 8356 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 08:41 | Normal | 595.9 | 545.2 | 542.3 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0 | 221.4 | 221.4 | 221.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2497 | 1 | 24.3 | 113086.9 | 8357 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 08:46 | Normal | 562.2 | 540.2 | 557.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 0 | 222.8 | 221 | 220.4 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3464 | 1 | 24.4 | 113087.2 | 8357 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 08:51 | Normal | 555.9 | 548.1 | 545 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2 | 0 | 222.6 | 220.2 | 220.6 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4085 | 1 | 24.6 | 113087.5 | 8357 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 08:56 | Normal | 588.8 | 547.1 | 554.1 | 0 | 3.3 | 3.9 | 2.6 | 0 | 222.6 | 220.8 | 222.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5398 | 1 | 24.8 | 113087.9 | 8357 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 09:01 | Normal | 600.9 | 541.8 | 559 | 0 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 0 | 222 | 221.2 | 220.8 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3999 | 1 | 25 | 113088.3 | 8357 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 09:06 | Normal | 550.3 | 530.3 | 559.3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 0 | 222 | 220.4 | 220.8 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 60 | 60 | 60 | 3187 | 1 | 25 | 113088.6 | 8357 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 09:11 | Normal | 549.2 | 528.2 | 546.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0 | 222.2 | 221.6 | 221.4 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2528 | 1 | 25.1 | 113088.8 | 8357 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 09:16 | Normal | 573.8 | 558.8 | 572.1 | 0 | 4.5 | 5.1 | 3.6 | 0 | 223.2 | 221.4 | 222.6 | 19.1 | 19.1 | 19 | 60 | 60 | 60 | 6903 | 1 | 25.2 | 113089.1 | 8357 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.8 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 09:21 | Normal | 561.1 | 553.2 | 571.2 | 0 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 0 | 222.8 | 221.6 | 222.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5529 | 1 | 25.5 | 113089.7 | 8357 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 09:26 | Normal | 577.4 | 551.2 | 559.4 | 0 | 3.3 | 3.8 | 2.5 | 0 | 223.2 | 222 | 221.4 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5293 | 1 | 25.7 | 113090.2 | 8357 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 09:31 | Normal | 593.3 | 550.3 | 567.2 | 0 | 4.1 | 4.8 | 3.2 | 0 | 223 | 222 | 221.4 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6792 | 1 | 25.8 | 113090.7 | 8357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 09:36 | Normal | 569.8 | 551.6 | 570.9 | 0 | 4.1 | 4.6 | 3.1 | 0 | 222.6 | 221.2 | 222 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6584 | 1 | 26.1 | 113091.3 | 8357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 09:41 | Normal | 594 | 547.2 | 564.2 | 0 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 0 | 222.8 | 222.8 | 223 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 60 | 60 | 60 | 5839 | 1 | 26.2 | 113091.8 | 8358 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 09:46 | Normal | 588.9 | 543.2 | 559.5 | 0 | 3.1 | 3.6 | 2.5 | 0 | 223.6 | 221.4 | 221.8 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5145 | 1 | 26.3 | 113092.3 | 8358 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 09:51 | Normal | 569.4 | 551.3 | 559.7 | 0 | 3.5 | 4.1 | 2.8 | 0 | 223.2 | 222.2 | 222 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5687 | 1 | 26.4 | 113092.7 | 8358 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 09:56 | Normal | 569.8 | 542.4 | 564.7 | 0 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 0 | 222.8 | 222.4 | 222.4 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5330 | 1 | 26.5 | 113093.1 | 8358 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 10:01 | Normal | 570.2 | 554.3 | 562.7 | 0 | 3.1 | 3.5 | 2.4 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222.2 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4875 | 1 | 26.5 | 113093.5 | 8358 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 10:06 | Normal | 564.8 | 541.1 | 546 | 0 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 0 | 223 | 221.8 | 221.6 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60 | 60 | 60 | 3832 | 1 | 26.4 | 113093.9 | 8358 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 10:11 | Normal | 557.2 | 535.1 | 548.1 | 0 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 0 | 222.6 | 222 | 222 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3670 | 1 | 26.4 | 113094.2 | 8358 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 10:16 | Normal | 567.8 | 545.7 | 562.9 | 0 | 3.1 | 3.4 | 2.2 | 0 | 222.8 | 221 | 221.8 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4876 | 1 | 26.3 | 113094.6 | 8358 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 10:21 | Normal | 578.8 | 552.2 | 549.3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3981 | 1 | 26.3 | 113094.9 | 8358 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 10:26 | Normal | 577 | 554.9 | 569.3 | 0 | 4 | 4.6 | 3.3 | 0 | 223.4 | 221.6 | 221.8 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 6543 | 1 | 26.3 | 113095.3 | 8358 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 10:31 | Normal | 572 | 552.1 | 563.3 | 0 | 3.8 | 4.1 | 2.8 | 0 | 223 | 221.4 | 222 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5873 | 1 | 26.4 | 113095.9 | 8358 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 10:36 | Normal | 569.1 | 552.1 | 567.6 | 0 | 4.3 | 4.8 | 3.3 | 0 | 223.6 | 222.2 | 222.8 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 60 | 60 | 60.01 | 6869 | 1 | 26.7 | 113096.5 | 8358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 10:41 | Normal | 566 | 543.8 | 559.6 | 0 | 3.6 | 4.1 | 2.9 | 0 | 223 | 222 | 221.4 | 15.1 | 15.1 | 15 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 5837 | 1 | 26.8 | 113097.1 | 8359 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 10:46 | Normal | 590.7 | 546 | 557.2 | 0 | 2.6 | 3 | 2.1 | 0 | 222.4 | 220.8 | 220.8 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 4264 | 1 | 26.8 | 113097.5 | 8359 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 10:51 | Normal | 599.6 | 556 | 555.3 | 0 | 3.3 | 4 | 2.8 | 0 | 223.4 | 222 | 222.2 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 5464 | 1 | 26.9 | 113097.9 | 8359 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 10:56 | Normal | 617.2 | 556.6 | 565.4 | 0 | 4.3 | 5.4 | 3.8 | 0 | 223.8 | 222.2 | 223.4 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7497 | 1 | 26.9 | 113098.5 | 8359 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 11:01 | Normal | 599.6 | 546 | 561.2 | 0 | 3.5 | 4.1 | 2.7 | 0 | 224.2 | 222.6 | 223 | 14.9 | 15 | 14.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5606 | 1 | 27 | 113099 | 8359 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 11:06 | Normal | 584 | 554.4 | 571.9 | 0 | 4.7 | 5.3 | 3.5 | 0 | 223.8 | 221.8 | 222.4 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7523 | 1 | 27 | 113099.6 | 8359 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.7 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 11:11 | Normal | 583.7 | 532 | 541.3 | 0 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 0 | 223.6 | 222 | 221.8 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 3483 | 1 | 27 | 113100 | 8359 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 11:16 | Normal | 599 | 562.2 | 580.9 | 0 | 5.6 | 6.7 | 4.7 | 0 | 224.6 | 222.8 | 223.4 | 24.9 | 25 | 25 | 60 | 60 | 60 | 9127 | 1 | 27 | 113100.5 | 8359 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 11:21 | Normal | 564.3 | 557.2 | 564.2 | 0 | 3.3 | 3.5 | 2.3 | 0 | 224.4 | 222.2 | 223 | 13.1 | 13.2 | 13 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5041 | 1 | 27.2 | 113101.2 | 8359 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 11:26 | Normal | 607.9 | 550.3 | 588.3 | 0 | 8.4 | 15.5 | 13.2 | 0 | 225.8 | 225.4 | 225.6 | 52.5 | 52.4 | 52.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 19513 | 1 | 27.6 | 113102.1 | 8359 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2 | 2.9 | 3.3 | 5 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 11:31 | Normal | 422.7 | 518.2 | 579.4 | 0 | 21.6 | 22 | 18.3 | 0 | 227.4 | 226.6 | 226.8 | 73.7 | 73.4 | 73.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 29825 | 1 | 28.9 | 113104 | 8359 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 6 | 6.1 | 5.4 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 11:36 | Normal | 475.1 | 520 | 556.4 | 0 | 5.1 | 5.4 | 3.8 | 0 | 224.6 | 223.2 | 223.6 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 7302 | 1 | 29.6 | 113105.2 | 8359 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.8 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 11:41 | Normal | 558.9 | 527 | 554 | 0 | 2.8 | 3.3 | 2.1 | 0 | 223.6 | 223 | 223.6 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4389 | 1 | 29.1 | 113105.6 | 8360 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 11:46 | Normal | 593.6 | 544.3 | 570.6 | 0 | 8.8 | 12.8 | 10.1 | 0 | 226.2 | 224 | 224.6 | 44.5 | 44.6 | 44.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 16852 | 1 | 29 | 113106.3 | 8360 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2 | 2.7 | 2.6 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 11:51 | Normal | 582.4 | 551.1 | 567.6 | 0 | 10.6 | 15.5 | 13.6 | 0 | 226.6 | 226 | 226 | 53.9 | 53.8 | 53.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 19731 | 1 | 30.1 | 113108 | 8360 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 3 | 5.1 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 11:56 | Normal | 582 | 529.9 | 544 | 0 | 9.4 | 13.4 | 10.4 | 0 | 226 | 225 | 225.6 | 44.2 | 44.4 | 44.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 17047 | 1 | 30.9 | 113109.6 | 8360 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 12:01 | Normal | 564.1 | 536 | 541.1 | 0 | 7.3 | 9 | 6.5 | 0 | 225.4 | 224.4 | 224.2 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 59.97 | 60 | 59.94 | 11662 | 1 | 31 | 113110.9 | 8360 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 2 | 1.6 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 12:06 | Normal | 560.4 | 534.2 | 550.2 | 0 | 7.3 | 8.7 | 6.3 | 0 | 226.2 | 224 | 224.4 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 11482 | 1 | 30.8 | 113112 | 8360 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 12:11 | Normal | 569.2 | 543.1 | 555.5 | 0 | 9.2 | 11 | 8 | 0 | 225.6 | 225 | 225.6 | 38.3 | 38.6 | 38.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 14574 | 1 | 30.7 | 113113.1 | 8360 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 12:16 | Normal | 565.1 | 545.6 | 553 | 0 | 7.1 | 9.3 | 7.4 | 0 | 225.8 | 224.2 | 224.4 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12441 | 1 | 30.6 | 113114.2 | 8360 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 12:21 | Normal | 595.7 | 477.1 | 550.2 | 0 | 6.1 | 16.5 | 14.8 | 0 | 226.8 | 225.6 | 226 | 46.8 | 46.7 | 46.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18548 | 1 | 31.3 | 113115.8 | 8360 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 3.5 | 2.4 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 12:26 | Normal | 587.8 | 568.4 | 535.5 | 0 | 8.5 | 13.1 | 13.8 | 0 | 226.2 | 225.6 | 225.4 | 47.9 | 48.1 | 48 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17896 | 1 | 31.6 | 113117.1 | 8360 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | 3.9 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 12:31 | Normal | 583.2 | 546.3 | 558.5 | 0 | 8.1 | 10.8 | 8.3 | 0 | 225.2 | 224.6 | 224.8 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16263 | 1 | 31.8 | 113118.5 | 8360 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 12:36 | Normal | 576.1 | 538.2 | 558.1 | 0 | 8.8 | 11.6 | 9.1 | 0 | 225.6 | 225 | 225.8 | 40.6 | 40.6 | 40.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15451 | 1 | 31.6 | 113119.6 | 8360 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 12:41 | Normal | 595 | 525.4 | 549 | 0 | 10.4 | 19.6 | 16.1 | 0 | 227.4 | 225.8 | 226.4 | 57.4 | 57.5 | 57.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 25433 | 1 | 32.6 | 113121.4 | 8361 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.4 | 7.4 | 5.7 | 5.6 | 4.7 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 12:46 | Normal | 549 | 518 | 539.2 | 0 | 6.7 | 7.8 | 5.8 | 0 | 224.6 | 224.2 | 224.2 | 27 | 27.1 | 26.9 | 60.04 | 60 | 60.03 | 10219 | 1 | 32.9 | 113122.7 | 8361 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 12:51 | Normal | 566.3 | 535.4 | 545.6 | 0 | 6.3 | 7.8 | 5.9 | 0 | 224.2 | 223.8 | 224.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10302 | 1 | 32.3 | 113123.6 | 8361 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 12:56 | Normal | 558.7 | 529 | 538 | 0 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 0 | 224.2 | 223.4 | 222.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5258 | 1 | 31.6 | 113124.2 | 8361 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 13:01 | Normal | 603.6 | 551.9 | 563.2 | 0 | 4.1 | 5.1 | 3.7 | 0 | 224.2 | 223 | 222.8 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6945 | 1 | 30.8 | 113124.7 | 8361 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.8 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 13:06 | Normal | 615.3 | 552.3 | 571.8 | 0 | 6.8 | 17.6 | 16.6 | 0 | 226.8 | 225.2 | 225.4 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 21610 | 1 | 31 | 113125.9 | 8361 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 3.2 | 2.5 | 7 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 13:11 | Normal | 582.2 | 536.4 | 557.3 | 0 | 5.2 | 15.2 | 15.4 | 0 | 226.4 | 225 | 226.4 | 47.9 | 47.9 | 47.7 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 18228 | 1 | 32 | 113127.4 | 8361 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 6.3 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 13:16 | Normal | 389.8 | 533.2 | 554.4 | 0 | 16.1 | 16.1 | 15.5 | 0 | 226.2 | 225.2 | 225.8 | 56 | 55.9 | 56 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20928 | 1 | 32.6 | 113129 | 8361 | 4.2 | 4.7 | 3.5 | 4 | 2.2 | 2.3 | 6.4 | 5.3 | 5 | 4.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 13:21 | Normal | 444.3 | 541.5 | 556 | 0 | 9.2 | 12.3 | 13.5 | 0 | 225.8 | 223.8 | 225 | 46 | 45.9 | 46 | 60 | 60.01 | 59.99 | 14546 | 1 | 32.7 | 113130.4 | 8361 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 4.6 | 3.5 | 4 | 3.4 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 13:26 | Normal | 520.9 | 542.8 | 553.3 | 0 | 7.7 | 8.9 | 7 | 0 | 225.4 | 223.6 | 223.6 | 31.6 | 31.5 | 31.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 11935 | 1 | 31.9 | 113131.3 | 8361 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 13:31 | Normal | 559.4 | 528.3 | 536.4 | 0 | 4.9 | 5.6 | 4.1 | 0 | 224.4 | 223.2 | 223.6 | 22.1 | 20.6 | 21.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7513 | 1 | 31.3 | 113132.1 | 8361 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 13:36 | Normal | 567.1 | 544.1 | 557.9 | 0 | 4.3 | 5 | 3.5 | 0 | 223.6 | 223.6 | 223.2 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6845 | 1 | 30.8 | 113132.8 | 8361 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 13:41 | Normal | 568.2 | 536.2 | 542.2 | 0 | 3.3 | 3.8 | 2.7 | 0 | 224.2 | 223.4 | 222.8 | 14.7 | 13.7 | 14.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5330 | 1 | 30.5 | 113133.3 | 8362 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 13:46 | Normal | 568.9 | 543 | 562.3 | 0 | 6.4 | 7.7 | 5.7 | 0 | 224.8 | 224.2 | 223.8 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10366 | 1 | 30.2 | 113134 | 8362 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 13:51 | Normal | 607.9 | 552.9 | 572.5 | 0 | 7 | 12.3 | 10.4 | 0 | 225 | 224.8 | 224.6 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17453 | 1 | 30.3 | 113135 | 8362 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 4.7 | 3.7 | 3.4 | 3 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 13:56 | Normal | 570.6 | 543.7 | 563 | 0 | 5.1 | 6.1 | 4.6 | 0 | 224.8 | 223.6 | 224.4 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 8556 | 1 | 30.3 | 113135.8 | 8362 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 14:01 | Normal | 576 | 556.1 | 569.1 | 0 | 5.4 | 7.1 | 5.7 | 0 | 225.4 | 224 | 224 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9577 | 1 | 30.2 | 113136.5 | 8362 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 14:06 | Normal | 550.1 | 547.1 | 544.9 | 0 | 3.4 | 4 | 3 | 0 | 224.2 | 222.8 | 223.8 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 5539 | 1 | 30.1 | 113137.2 | 8362 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 14:11 | Normal | 575.9 | 539.3 | 559.3 | 0 | 2.8 | 3.3 | 2.2 | 0 | 223.6 | 222.8 | 223 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 60 | 60.02 | 60 | 4552 | 1 | 29.7 | 113137.6 | 8362 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 14:16 | Normal | 561.3 | 538.4 | 560 | 0 | 3.8 | 4.3 | 3 | 0 | 223.6 | 223.2 | 223 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5847 | 1 | 29.4 | 113138 | 8362 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 14:21 | Normal | 570.3 | 548.3 | 570.1 | 0 | 4.3 | 4.9 | 3.4 | 0 | 223.6 | 222.4 | 222.4 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 60.01 | 60 | 60 | 6837 | 1 | 29.3 | 113138.6 | 8362 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 14:26 | Normal | 572 | 556.9 | 572.7 | 0 | 5.3 | 6.1 | 4.5 | 0 | 224 | 222.8 | 222.2 | 22.7 | 22.5 | 22.5 | 59.9 | 59.92 | 59.95 | 8497 | 1 | 29.2 | 113139.2 | 8362 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 14:31 | Normal | 565.4 | 547.4 | 560.4 | 0 | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 0 | 224 | 222.2 | 222.4 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 5083 | 1 | 29.1 | 113139.8 | 8362 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 14:36 | Normal | 575.4 | 553.4 | 561 | 0 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 6234 | 1 | 28.8 | 113140.3 | 8362 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 14:41 | Normal | 565.2 | 556.3 | 565.1 | 0 | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222.2 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 5086 | 1 | 28.6 | 113140.7 | 8363 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 14:46 | Normal | 574.6 | 548 | 552.5 | 0 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222.2 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 4785 | 1 | 28.4 | 113141.2 | 8363 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 14:51 | Normal | 592.9 | 556.3 | 574.1 | 0 | 3.4 | 4.8 | 3.8 | 0 | 224.6 | 222.4 | 222.8 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 6505 | 1 | 28.4 | 113141.6 | 8363 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 14:56 | Normal | 570 | 556 | 574.3 | 0 | 5.5 | 6.5 | 4.6 | 0 | 224.8 | 223.4 | 223.2 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 59.99 | 60 | 60.02 | 8980 | 1 | 28.5 | 113142.3 | 8363 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 15:01 | Normal | 565.9 | 545.2 | 555.1 | 0 | 4.1 | 4.7 | 3.4 | 0 | 223.4 | 223 | 223 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6662 | 1 | 28.6 | 113142.9 | 8363 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 15:06 | Normal | 533.9 | 523.6 | 546 | 0 | 1.8 | 2 | 1.3 | 0 | 223.8 | 222.4 | 222.8 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2763 | 1 | 28.5 | 113143.3 | 8363 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 15:11 | Normal | 556.1 | 542.1 | 549.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 0 | 223.2 | 221.8 | 222.8 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3512 | 1 | 28.2 | 113143.5 | 8363 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 15:16 | Normal | 600.6 | 544 | 569.8 | 0 | 3.1 | 3.8 | 2.5 | 0 | 223.2 | 222 | 222.2 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 5189 | 1 | 28.1 | 113143.9 | 8363 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 15:21 | Normal | 567.2 | 548.2 | 563.1 | 0 | 3.5 | 4.1 | 2.8 | 0 | 223.6 | 222.8 | 222.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 5516 | 1 | 28 | 113144.3 | 8363 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 15:26 | Normal | 583.5 | 557.2 | 565 | 0 | 4.8 | 6 | 4.4 | 0 | 223.6 | 223 | 223.4 | 21.6 | 21.7 | 21.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7975 | 1 | 28 | 113144.9 | 8363 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 15:31 | Normal | 567.1 | 555.1 | 568 | 0 | 3.3 | 4.2 | 3.1 | 0 | 224 | 221.8 | 222.4 | 14.9 | 15 | 14.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6005 | 1 | 28.1 | 113145.5 | 8363 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 15:36 | Normal | 561.3 | 546.4 | 566.2 | 0 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 0 | 223.8 | 222 | 222.8 | 14.2 | 14.2 | 14 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5325 | 1 | 28 | 113146 | 8363 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 15:41 | Normal | 555 | 536 | 560.4 | 0 | 2.6 | 3 | 2 | 0 | 222.8 | 222 | 222.4 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4212 | 1 | 28 | 113146.4 | 8364 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 15:46 | Normal | 585.9 | 542.3 | 554 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 0 | 222.2 | 221.6 | 221.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 2501 | 1 | 27.9 | 113146.7 | 8364 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 15:51 | Normal | 562.1 | 543 | 566.1 | 0 | 2.6 | 3 | 2 | 0 | 223.2 | 221.4 | 221.4 | 11 | 11.1 | 11 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4262 | 1 | 27.8 | 113147 | 8364 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 15:56 | Normal | 595.9 | 530.2 | 552.1 | 0 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0 | 221.8 | 221.2 | 221.2 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2650 | 1 | 27.5 | 113147.3 | 8364 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 16:01 | Normal | 587.7 | 539.8 | 528.1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0 | 222.4 | 220.8 | 220.6 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2189 | 1 | 27.3 | 113147.5 | 8364 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 16:06 | Normal | 586.7 | 533.1 | 546.9 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0 | 222.2 | 220.6 | 220.8 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2205 | 1 | 27 | 113147.7 | 8364 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 16:11 | Normal | 575.5 | 508 | 549 | 0 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 222 | 221 | 221.4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 1488 | 1 | 26.8 | 113147.8 | 8364 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 16:16 | Normal | 550.2 | 531.2 | 556.4 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 0 | 223 | 221.4 | 221.2 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2405 | 1 | 26.6 | 113148 | 8364 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 16:21 | Normal | 568.7 | 545.1 | 555.7 | 0 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 0 | 222.6 | 220.8 | 221.2 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3470 | 1 | 26.5 | 113148.3 | 8364 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 16:26 | Normal | 561.4 | 542.6 | 543.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 0 | 222.6 | 220.6 | 221.2 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2577 | 1 | 26.3 | 113148.5 | 8364 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 16:31 | Normal | 563.4 | 543.3 | 551.3 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 0 | 222.6 | 221.4 | 221.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 60 | 60 | 59.98 | 2938 | 1 | 26.2 | 113148.7 | 8364 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 16:36 | Normal | 550.6 | 509.1 | 524.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 222.4 | 220.8 | 220.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 1200 | 1 | 26.2 | 113148.9 | 8364 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 16:41 | Normal | 569 | 518.4 | 524.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0 | 222.4 | 221 | 220.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 993 | 1 | 26.1 | 113149 | 8365 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 16:46 | Normal | 562.7 | 493.1 | 522.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 222 | 220.4 | 221.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 621 | 1 | 25.8 | 113149 | 8365 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 16:51 | Normal | 563.8 | 535.4 | 502.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 222 | 221.6 | 221.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 842 | 1 | 25.7 | 113149.1 | 8365 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 16:56 | Normal | 574.8 | 522.1 | 522.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 222 | 220.6 | 220.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 793 | 1 | 25.5 | 113149.2 | 8365 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 17:01 | Normal | 538.1 | 525 | 499.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 221.6 | 220.4 | 221 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 678 | 1 | 25.3 | 113149.2 | 8365 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 17:06 | Normal | 552.6 | 467.8 | 395.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221.2 | 222.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.03 | 149 | 1 | 25.2 | 113149.3 | 8365 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 17:11 | Normal | 496.2 | 398 | 200.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 71 | 1 | 25 | 113149.3 | 8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 17:16 | Normal | 485.1 | 471.1 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 221.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 28 | 1 | 24.8 | 113149.3 | 8365 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 17:21 | Normal | 458 | 317.2 | 181.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8 | 1 | 24.7 | 113149.3 | 8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 17:26 | Normal | 375.3 | 213.6 | 202.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.4 | 221 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 24.5 | 113149.3 | 8365 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-05-10 17:31 | Normal | 168.2 | 179.9 | 155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221 | 220.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 24.5 | 113149.3 | 8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0