## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-11 05:51 | Wait | 475.2 | 475.7 | 475.2 | 464.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 16.7 | 116165.2 | 8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2025-05-11 05:52 | Wait | 504 | 498.1 | 485.9 | 462.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 18.9 | 116165.2 | 8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-05-11 05:52 | Wait | 500 | 494.6 | 484.1 | 460.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 0 | 0 | 19.5 | 116165.2 | 8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-05-11 05:52 | Wait | 499.1 | 499.6 | 499.1 | 478.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 19.1 | 116165.2 | 8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-05-11 05:53 | Wait | 510.8 | 511.3 | 510.6 | 484.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.12 | 60.11 | 0 | 0 | 18 | 116165.2 | 8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-05-11 05:58 | Wait | 562.1 | 562.4 | 540.2 | 510.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 17.4 | 116165.2 | 8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 06:03 | Normal | 358.2 | 577.8 | 499.4 | 345.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 226.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29 | 1 | 18 | 116165.2 | 8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 06:08 | Normal | 481.7 | 569.3 | 453.2 | 374 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221.4 | 223.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 209 | 1 | 18.6 | 116165.3 | 8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 06:13 | Normal | 552.5 | 541.9 | 487.3 | 348 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.8 | 221.6 | 223.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 308 | 1 | 19.1 | 116165.3 | 8104 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 06:18 | Normal | 560.5 | 591.8 | 534.7 | 417.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223 | 221.8 | 224 | 1.8 | 1.5 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 445 | 1 | 19.7 | 116165.3 | 8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 06:23 | Normal | 567 | 579.1 | 563.1 | 498.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 222.2 | 221.2 | 224 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 934 | 1 | 20.1 | 116165.4 | 8104 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 06:28 | Normal | 579.8 | 573 | 529.8 | 513.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 222.4 | 221 | 224 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1294 | 1 | 20.3 | 116165.4 | 8104 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 06:33 | Normal | 560.7 | 600.2 | 528 | 507.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 221.6 | 221 | 223.4 | 4.5 | 4 | 4.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1595 | 1 | 20.4 | 116165.6 | 8104 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 06:38 | Normal | 571.8 | 588.2 | 520 | 519.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 221.6 | 221.2 | 223 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1082 | 1 | 20.5 | 116165.7 | 8105 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 06:43 | Normal | 568.8 | 558 | 541.9 | 510.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 222.2 | 221.2 | 224 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 1428 | 1 | 20.7 | 116165.8 | 8105 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 06:48 | Normal | 578.5 | 577.4 | 540.9 | 507.7 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 222 | 221.2 | 223.4 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 59.98 | 60 | 60 | 1871 | 1 | 20.8 | 116165.9 | 8105 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 06:53 | Normal | 570.8 | 574 | 532.8 | 491.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 221.8 | 221.2 | 223.4 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2020 | 1 | 20.9 | 116166.1 | 8105 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 06:58 | Normal | 579.2 | 571.9 | 535.1 | 477.4 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 222.2 | 220.8 | 223.4 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2134 | 1 | 21 | 116166.2 | 8105 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 07:03 | Normal | 561.9 | 581.4 | 533 | 500.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 221.8 | 221.4 | 223 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2389 | 1 | 21.2 | 116166.4 | 8105 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 07:08 | Normal | 577.6 | 583.8 | 559.8 | 506.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1 | 221.6 | 221.8 | 223.6 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2798 | 1 | 21.3 | 116166.6 | 8105 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 07:13 | Normal | 601.7 | 588.3 | 571 | 500 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1 | 221.8 | 220.8 | 223.2 | 8 | 7.5 | 7.9 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 2930 | 1 | 21.4 | 116166.9 | 8105 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 07:18 | Normal | 576.9 | 572 | 533.3 | 510.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1 | 221.6 | 220.8 | 222.8 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3092 | 1 | 21.5 | 116167.1 | 8105 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 07:23 | Normal | 576.5 | 602.4 | 542 | 509.4 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.2 | 221 | 220.6 | 222.4 | 9.5 | 8.9 | 9.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 3624 | 1 | 21.6 | 116167.4 | 8105 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 07:28 | Normal | 583.5 | 589.6 | 553.7 | 533 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 221.8 | 220.6 | 223 | 11.3 | 10.8 | 11.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4244 | 1 | 21.8 | 116167.7 | 8105 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 07:33 | Normal | 583.8 | 598.3 | 542.8 | 511.2 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.2 | 221.2 | 220.8 | 222.4 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3503 | 1 | 21.9 | 116168 | 8105 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 07:38 | Normal | 579.5 | 588.3 | 546.2 | 513.3 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.2 | 221.8 | 220.2 | 222.6 | 9.8 | 9.3 | 9.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3608 | 1 | 21.9 | 116168.3 | 8106 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 07:43 | Normal | 585.7 | 591 | 553.9 | 505.4 | 2 | 1.6 | 2 | 1.3 | 222 | 220.8 | 222.8 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3691 | 1 | 22.1 | 116168.7 | 8106 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 07:48 | Normal | 591.1 | 582.1 | 550.3 | 529.6 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 221.4 | 221 | 222.8 | 11 | 10.4 | 10.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 4138 | 1 | 22.2 | 116169 | 8106 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 07:53 | Normal | 581.9 | 602.2 | 550.7 | 510.1 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 220.8 | 220.4 | 222 | 10.4 | 9.8 | 10.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 3876 | 1 | 22.3 | 116169.3 | 8106 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 07:58 | Normal | 580.1 | 577.7 | 550.9 | 508.3 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.3 | 220.6 | 220.2 | 222.2 | 10.2 | 9.7 | 10 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3657 | 1 | 22.3 | 116169.6 | 8106 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 08:03 | Normal | 570.8 | 589 | 541.7 | 514.1 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.3 | 221.4 | 220.6 | 222.8 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 60.02 | 60 | 60 | 3592 | 1 | 22.4 | 116169.9 | 8106 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 08:08 | Normal | 584.9 | 579 | 542.6 | 515.9 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 221.4 | 219.8 | 222.4 | 10.9 | 10.3 | 10.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3995 | 1 | 22.5 | 116170.3 | 8106 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 08:13 | Normal | 592.6 | 592.7 | 559.6 | 510.2 | 2.6 | 2 | 2.6 | 1.8 | 221.4 | 221.2 | 223.4 | 13.3 | 12.8 | 13 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4982 | 1 | 22.7 | 116170.7 | 8106 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 08:18 | Wait | 668.1 | 669.9 | 636 | 596.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 219.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 116170.9 | 8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 08:23 | Normal | 595.9 | 597.9 | 557.4 | 526.2 | 3.1 | 2.4 | 3.2 | 2.1 | 222.4 | 221 | 223.6 | 16 | 15.5 | 15.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6102 | 1 | 22.6 | 116171.2 | 8106 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 08:28 | Normal | 589.8 | 597.6 | 555.7 | 515.2 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2 | 222.2 | 221.6 | 223.4 | 15.1 | 14.7 | 15 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 5830 | 1 | 22.8 | 116171.7 | 8106 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 08:33 | Normal | 590.5 | 595.8 | 558.9 | 528.6 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 2.3 | 221.8 | 221.6 | 223 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6454 | 1 | 23 | 116172.2 | 8106 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 08:38 | Normal | 597.9 | 616.1 | 564.7 | 532.2 | 4 | 2.8 | 4.1 | 2.6 | 222.2 | 221.8 | 223.2 | 19.9 | 19.5 | 19.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7477 | 1 | 23.1 | 116172.8 | 8106 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 08:43 | Normal | 602.7 | 605.6 | 556 | 533.5 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 3 | 222.6 | 221 | 223.4 | 21.9 | 21.5 | 21.8 | 60.02 | 60.03 | 60 | 8176 | 1 | 23.1 | 116173.4 | 8107 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 08:48 | Normal | 591.9 | 603.9 | 551.4 | 531.9 | 4.1 | 3 | 4.3 | 2.8 | 222 | 221.4 | 223.6 | 20.7 | 20.2 | 20.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7779 | 1 | 23.1 | 116174.1 | 8107 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 08:53 | Normal | 595.7 | 598.7 | 561.6 | 534.2 | 5.3 | 3.8 | 5.5 | 3.6 | 222.8 | 222 | 224 | 26.4 | 26 | 26.3 | 60 | 60 | 60 | 9935 | 1 | 23.1 | 116174.8 | 8107 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 08:58 | Normal | 604.7 | 600.7 | 558.7 | 526.5 | 5.8 | 4.2 | 6.1 | 4 | 222.6 | 221.6 | 224 | 29.5 | 29 | 29.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10784 | 1 | 24.1 | 116175.7 | 8107 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 09:03 | Normal | 599.4 | 598 | 564.3 | 520.9 | 6 | 4.3 | 6.1 | 4.2 | 222.8 | 222.2 | 223.8 | 29.7 | 29.3 | 29.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10936 | 1 | 24.4 | 116176.6 | 8107 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 09:08 | Normal | 592.8 | 603 | 556.4 | 524 | 6.6 | 4.7 | 6.8 | 4.5 | 222.2 | 222.4 | 223 | 32.6 | 32.1 | 32.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12239 | 1 | 24.7 | 116177.6 | 8107 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 09:13 | Normal | 589.1 | 597.5 | 560 | 522.5 | 6.8 | 4.8 | 6.9 | 4.6 | 223.2 | 222 | 223.8 | 33.2 | 32.8 | 33.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12577 | 1 | 25.1 | 116178.7 | 8107 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 09:18 | Normal | 600.5 | 603.5 | 559.6 | 525.2 | 6.3 | 4.5 | 6.5 | 4.4 | 223.4 | 222.2 | 224 | 31.6 | 31.1 | 31.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11727 | 1 | 25.2 | 116179.7 | 8107 | 2 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 09:23 | Normal | 591.9 | 607 | 568.3 | 523 | 9.8 | 6.5 | 10.1 | 6.5 | 223.4 | 223.2 | 224.8 | 46.3 | 45.7 | 45.9 | 59.99 | 60 | 59.97 | 18148 | 1 | 25.7 | 116181 | 8107 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3 | 0.4 | 3.1 | 3 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 09:28 | Normal | 602.3 | 601.6 | 557.7 | 518.4 | 9.1 | 6.3 | 8.9 | 6 | 223.6 | 223.2 | 224 | 43.2 | 42.9 | 43.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 15511 | 1 | 26.1 | 116182.3 | 8107 | 3 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 09:33 | Normal | 600.8 | 591.8 | 560.6 | 523.2 | 11 | 7.5 | 11.1 | 7.4 | 223.6 | 222.8 | 224.4 | 51.4 | 50.9 | 51.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 20943 | 1 | 26.5 | 116183.9 | 8107 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 09:38 | Normal | 580.4 | 596.5 | 546.8 | 512.3 | 10.8 | 7.3 | 10.5 | 7 | 224 | 223.6 | 224.4 | 49.6 | 49.1 | 49.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17510 | 1 | 27.1 | 116185.5 | 8107 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 09:43 | Normal | 576.6 | 580.7 | 535.7 | 513.2 | 8.8 | 6 | 9 | 5.7 | 222.8 | 222.8 | 224.4 | 39.8 | 39.7 | 39.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 15264 | 1 | 28.1 | 116187.5 | 8108 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 09:48 | Normal | 591.1 | 595 | 545 | 513.3 | 10.3 | 7 | 9 | 6.1 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 45.9 | 45.6 | 45.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13281 | 1 | 28.1 | 116188.8 | 8108 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3.7 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 09:53 | Normal | 594.8 | 589.3 | 546.3 | 525 | 21.1 | 13.8 | 21.4 | 13.7 | 226.6 | 225.4 | 228.2 | 94 | 93.6 | 93.6 | 60 | 59.99 | 60 | 30661 | 1 | 27.8 | 116189.8 | 8108 | 7 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.4 | 0 | 7 | 0 | 6.8 | 6.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 09:58 | Normal | 591.3 | 592.8 | 573.7 | 512.5 | 14 | 8.6 | 12.3 | 8.4 | 224.2 | 223.8 | 225.4 | 56.8 | 56.4 | 56.7 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 24694 | 1 | 29.9 | 116192.6 | 8108 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0 | 4.7 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 10:03 | Normal | 570 | 563.5 | 534.8 | 487.1 | 19.2 | 11.4 | 22.2 | 13.8 | 225.4 | 224 | 226.2 | 85.9 | 85.4 | 85.7 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 35937 | 1 | 32.6 | 116195.7 | 8108 | 6.3 | 7.6 | 7.1 | 0 | 5.9 | 0 | 7 | 0 | 6.9 | 6.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 10:08 | Normal | 553.5 | 565.5 | 536.5 | 494.5 | 25.3 | 15.9 | 23.3 | 14.9 | 226.6 | 225.6 | 227.4 | 101.2 | 100.4 | 100.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 39878 | 1 | 34.2 | 116198.4 | 8108 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 0 | 7.5 | 0 | 8.3 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 10:13 | Normal | 562.4 | 580.7 | 548.7 | 507.3 | 13.6 | 8.8 | 12.8 | 8.8 | 224.2 | 223.2 | 225.2 | 60.3 | 59.7 | 60.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19886 | 1 | 34.8 | 116200.5 | 8108 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 0.3 | 4 | 0 | 4.3 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 10:18 | Normal | 575.6 | 592 | 549 | 517.8 | 10.7 | 6.5 | 11.8 | 7.1 | 224.2 | 223.6 | 225.2 | 49.1 | 48.7 | 48.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18869 | 1 | 33.9 | 116202.1 | 8108 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 0 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 10:23 | Normal | 572.2 | 581.4 | 553 | 523.6 | 21.1 | 13.5 | 20.3 | 12.8 | 225.8 | 224.8 | 227.4 | 90.6 | 89.8 | 90.4 | 60 | 60.02 | 60 | 22093 | 1 | 33.2 | 116203.7 | 8108 | 7 | 6.3 | 6.8 | 0.2 | 6.3 | 0 | 7 | 0.1 | 6 | 6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 10:28 | Normal | 556.2 | 569.9 | 538.4 | 502 | 24 | 15.3 | 24 | 15.6 | 227 | 225.6 | 228.2 | 102 | 101.4 | 101.7 | 60.01 | 60 | 60 | 36302 | 1 | 34.2 | 116206.5 | 8108 | 8 | 7.1 | 7.8 | 0.2 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0 | 7.3 | 7.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 10:33 | Normal | 574 | 578.7 | 536.4 | 519.2 | 20 | 13 | 19.3 | 11.9 | 225.2 | 225.4 | 226.6 | 84.7 | 84 | 84.1 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 31232 | 1 | 34.9 | 116208.8 | 8108 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 0.3 | 6 | 0 | 6.6 | 0.2 | 6.2 | 5.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 10:38 | Normal | 570.3 | 570.5 | 536 | 506.5 | 20.1 | 13.1 | 20.3 | 13 | 225.8 | 225.8 | 226.4 | 88.3 | 87.7 | 88.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 18404 | 1 | 34.4 | 116210.3 | 8108 | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 0.2 | 6.1 | 0 | 6.8 | 0 | 6.3 | 6.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 10:43 | Normal | 563.8 | 571.9 | 536.2 | 511.8 | 19.3 | 12.3 | 19 | 12.1 | 225.4 | 225.4 | 226.6 | 81.8 | 81.2 | 81.5 | 59.99 | 60 | 60 | 31711 | 1 | 34.9 | 116213 | 8109 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 5.7 | 0 | 6.2 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 10:48 | Normal | 534 | 591.8 | 530.9 | 508.5 | 11 | 7.2 | 8.5 | 6 | 224.6 | 223.8 | 225.2 | 44.4 | 44 | 44.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 16864 | 1 | 35.7 | 116215.5 | 8109 | 3.5 | 3 | 3.3 | 0.4 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.8 | 2.3 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 10:53 | Normal | 556.9 | 558.9 | 532.6 | 508.2 | 7.9 | 5.5 | 7.9 | 5.3 | 223.8 | 222.4 | 224.6 | 34.8 | 34.3 | 34.6 | 60 | 60 | 60 | 12371 | 1 | 35.9 | 116217.7 | 8109 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 10:58 | Normal | 555.5 | 565.9 | 551.4 | 505 | 21.8 | 13.8 | 20.9 | 13.9 | 226.6 | 225.4 | 226.6 | 92.9 | 92.2 | 92.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34522 | 1 | 35.1 | 116219.6 | 8109 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 0 | 6.6 | 0 | 7 | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 11:03 | Normal | 538.6 | 582.2 | 546.9 | 505.3 | 9.7 | 6 | 7.1 | 4.8 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 36.5 | 35.9 | 36.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10723 | 1 | 35.2 | 116221.6 | 8109 | 3.1 | 2.5 | 3 | 0.5 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 11:08 | Normal | 564.1 | 565.2 | 540.7 | 509.1 | 20.1 | 12.8 | 19.3 | 12.7 | 225.8 | 224.8 | 226.6 | 84.8 | 84 | 84.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 32075 | 1 | 35 | 116223.6 | 8109 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.9 | 0 | 6.4 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 11:13 | Normal | 557.6 | 564.6 | 532.6 | 499.2 | 19.8 | 12.6 | 19.4 | 12.5 | 226.2 | 224.8 | 225.2 | 83.1 | 82.4 | 82.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 32082 | 1 | 36.2 | 116226.3 | 8109 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 5.8 | 0 | 6.5 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 11:18 | Normal | 556.8 | 560.8 | 525 | 495.6 | 19.1 | 12.2 | 19 | 12.2 | 225.6 | 224.8 | 226.8 | 80.5 | 79.6 | 80.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 31065 | 1 | 36.8 | 116228.9 | 8109 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 11:23 | Normal | 554.7 | 561.7 | 529.1 | 500.6 | 19.1 | 12.2 | 18.6 | 11.9 | 225.6 | 225.4 | 226.4 | 79.8 | 79.1 | 79.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 30693 | 1 | 37.3 | 116231.5 | 8109 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 11:28 | Normal | 554.8 | 558.9 | 527.8 | 498.4 | 19.3 | 12.3 | 18.8 | 12 | 225.8 | 225.4 | 226.2 | 79.7 | 79.1 | 79.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 30800 | 1 | 37.8 | 116234 | 8109 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 11:33 | Normal | 553.2 | 558.4 | 520.9 | 491.8 | 19.1 | 12.3 | 19 | 12.2 | 225.2 | 224.4 | 226.4 | 79.6 | 78.9 | 79.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 30707 | 1 | 38.3 | 116236.6 | 8109 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.4 | 5.8 | 5.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 11:38 | Normal | 547.7 | 558.6 | 525.8 | 497.3 | 19.3 | 12.2 | 18.9 | 12 | 225.2 | 225.8 | 227.2 | 79.4 | 79 | 79.2 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 30716 | 1 | 38.8 | 116239.1 | 8109 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.4 | 5.8 | 5.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 11:43 | Normal | 552.7 | 554.8 | 525.3 | 489.8 | 19.3 | 12.3 | 18.8 | 12.1 | 225.8 | 225.2 | 226.2 | 79.7 | 79.1 | 79.3 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 30774 | 1 | 39.4 | 116241.7 | 8110 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.4 | 5.7 | 5.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 11:48 | Normal | 550.2 | 575.5 | 527.6 | 497.8 | 19.5 | 12.2 | 19.1 | 12.3 | 225 | 225 | 226.8 | 81.3 | 80.6 | 80.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 31347 | 1 | 39.6 | 116244.3 | 8110 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.4 | 5.7 | 5.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 11:53 | Normal | 544 | 557 | 519.7 | 493.2 | 20.8 | 13 | 20.3 | 13 | 226.2 | 225.2 | 226.8 | 85 | 84.1 | 84.7 | 60 | 59.99 | 60 | 32894 | 1 | 40 | 116247 | 8110 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 6.1 | 0 | 6.7 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 11:58 | Normal | 540 | 554.2 | 537 | 499.9 | 11.7 | 7.5 | 10 | 7 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 47.6 | 47.2 | 47.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 25381 | 1 | 40.1 | 116249.6 | 8110 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.7 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 12:03 | Normal | 534.6 | 544.8 | 519.5 | 478.1 | 4 | 2.8 | 4 | 2.7 | 222.6 | 221.8 | 223 | 18.2 | 17.7 | 18.1 | 60 | 60 | 59.99 | 6783 | 1 | 39.7 | 116251.2 | 8110 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 12:08 | Normal | 548.1 | 576.9 | 520.7 | 503.5 | 24 | 14.9 | 24.3 | 15.5 | 225.8 | 226.8 | 228.8 | 101.1 | 100.3 | 100.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 38659 | 1 | 39.1 | 116253.4 | 8110 | 8 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0.2 | 7.5 | 7.4 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 12:13 | Normal | 555 | 564.9 | 532.1 | 502.6 | 22.4 | 14 | 22 | 14.1 | 225.8 | 225.6 | 227 | 94.5 | 93.7 | 94 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 36569 | 1 | 38.7 | 116255.1 | 8110 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.2 | 6.7 | 6.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 12:18 | Normal | 549 | 561.2 | 521.7 | 491 | 20.2 | 12.6 | 20.4 | 12.5 | 225.4 | 224.6 | 226.6 | 82.2 | 81.4 | 81.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 33535 | 1 | 39.7 | 116258 | 8110 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 0.1 | 6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 12:23 | Normal | 543.7 | 554.8 | 513.5 | 486 | 24.1 | 15.3 | 24 | 15.4 | 226.4 | 225.4 | 227.4 | 98.8 | 98 | 98.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 38356 | 1 | 40.1 | 116260.4 | 8110 | 8 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 7.2 | 0 | 7.9 | 0.2 | 7.5 | 7.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 12:28 | Normal | 540.5 | 555.5 | 508.2 | 491.1 | 19 | 12.2 | 19.5 | 13.6 | 225.4 | 224.8 | 226.8 | 77.8 | 77.2 | 77.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 34945 | 1 | 40.6 | 116263 | 8110 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 5.4 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 12:33 | Normal | 539.9 | 546.9 | 504.6 | 485.2 | 23 | 14.8 | 22.6 | 14.7 | 225.6 | 225.6 | 226.6 | 93.7 | 93 | 93.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 36262 | 1 | 40.7 | 116265.4 | 8110 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0 | 7.5 | 0.2 | 6.9 | 7 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 12:38 | Normal | 559.5 | 557.5 | 523.6 | 492.1 | 7 | 4.9 | 7 | 4.8 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 32.1 | 31.6 | 32 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11637 | 1 | 40.1 | 116266.9 | 8110 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 2 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 12:43 | Normal | 553 | 557.1 | 535.8 | 497.3 | 7.6 | 5.1 | 7.1 | 5 | 222.6 | 222.2 | 224.2 | 33.4 | 32.9 | 33.2 | 60 | 60 | 60 | 12321 | 1 | 39.1 | 116268.6 | 8111 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.7 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 12:48 | Normal | 586.6 | 577.8 | 528.8 | 506.4 | 12.4 | 7.8 | 12.8 | 7.5 | 224.8 | 224.6 | 225.8 | 54.5 | 53.9 | 54.3 | 59.97 | 60 | 59.97 | 20592 | 1 | 37.5 | 116269.7 | 8111 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.8 | 4 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 12:53 | Normal | 588.1 | 602.1 | 553.9 | 514.4 | 11.4 | 8.5 | 11.7 | 9.6 | 223.8 | 223.2 | 225.2 | 58.1 | 57.6 | 58 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17651 | 1 | 36.5 | 116271 | 8111 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 0.4 | 4 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.1 | 3.4 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 12:58 | Normal | 568.3 | 577.7 | 527.7 | 510.7 | 13.9 | 7.9 | 14.2 | 7.7 | 224 | 223.8 | 225.6 | 55.5 | 54.8 | 55.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 30858 | 1 | 36.2 | 116272.7 | 8111 | 3.9 | 5.4 | 4.3 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4 | 0.4 | 4.4 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 13:03 | Normal | 563.3 | 557.6 | 529.6 | 490 | 5.3 | 3.9 | 5.4 | 3.8 | 222.8 | 222.2 | 223.6 | 25.1 | 24.7 | 25.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 9416 | 1 | 36.8 | 116274.4 | 8111 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 13:08 | Normal | 569.6 | 570.7 | 542.7 | 508.4 | 6.6 | 4.6 | 6.5 | 4.4 | 223 | 222 | 222.8 | 30.8 | 30.3 | 30.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11687 | 1 | 35.3 | 116275.2 | 8111 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.9 | 0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 13:13 | Normal | 571.6 | 571.7 | 532.1 | 506.6 | 6.3 | 4.4 | 6.5 | 4.4 | 222 | 221.2 | 223.4 | 30.3 | 29.7 | 30 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 11235 | 1 | 34.7 | 116276.4 | 8111 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 13:18 | Normal | 567.7 | 576.7 | 531.1 | 509.7 | 5.8 | 4 | 6 | 4 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 27.6 | 27.3 | 27.6 | 60 | 60 | 60.02 | 10316 | 1 | 33.9 | 116277.3 | 8111 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 13:23 | Normal | 575.9 | 580.8 | 538.1 | 511.7 | 5.7 | 4 | 5.8 | 4 | 222.2 | 222 | 223.4 | 27.5 | 27.2 | 27.5 | 60.05 | 60 | 60.02 | 10290 | 1 | 33.1 | 116278.2 | 8111 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 13:28 | Normal | 584.8 | 580.8 | 522.2 | 512.8 | 8.3 | 5.8 | 8.5 | 5.7 | 222.4 | 222 | 223.6 | 38.5 | 38.1 | 38.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14954 | 1 | 32.8 | 116279.3 | 8111 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 13:33 | Normal | 574 | 574 | 552.8 | 510.3 | 5.9 | 4.1 | 5.8 | 4 | 222.4 | 221.6 | 223.4 | 28.3 | 27.8 | 28.2 | 60 | 59.97 | 60 | 10392 | 1 | 32.4 | 116280.3 | 8111 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 13:38 | Normal | 579.9 | 580.8 | 542.5 | 513.1 | 7.3 | 5.1 | 7.2 | 5.1 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 34.5 | 34 | 34.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 13025 | 1 | 31.9 | 116281.3 | 8111 | 2.4 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2 | 2.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 13:43 | Normal | 585 | 590.1 | 542.5 | 519 | 6.5 | 4.5 | 6.3 | 4.5 | 222.4 | 222.2 | 223 | 31.1 | 30.7 | 31 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 11559 | 1 | 31.4 | 116282.3 | 8112 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 13:48 | Normal | 571.4 | 578.6 | 494.7 | 511.3 | 6.1 | 4.3 | 6.1 | 4.3 | 222.4 | 222.2 | 223.4 | 28 | 27.8 | 28 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 10695 | 1 | 31.7 | 116283.8 | 8112 | 2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 13:53 | Normal | 574.8 | 588.8 | 549.8 | 505.4 | 5.1 | 3.6 | 5.1 | 3.6 | 222 | 221.8 | 223.4 | 24.9 | 24.5 | 24.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9189 | 1 | 31 | 116284.6 | 8112 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 13:58 | Normal | 594 | 594.7 | 534.4 | 528 | 8.1 | 5.6 | 7.4 | 5.4 | 223.2 | 222.4 | 224 | 38.1 | 37.6 | 38 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 13331 | 1 | 30.5 | 116285.5 | 8112 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 14:03 | Normal | 583.7 | 584.7 | 556.5 | 519.1 | 6.8 | 4.8 | 6.5 | 4.7 | 223 | 222.4 | 224 | 32.8 | 32.5 | 32.8 | 60.01 | 60 | 60 | 11875 | 1 | 30.3 | 116286.5 | 8112 | 2.2 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 2.2 | 0.4 | 1.7 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 14:08 | Normal | 583.7 | 585.6 | 537.5 | 516.1 | 8.1 | 5.7 | 7.6 | 5.6 | 223 | 222.8 | 224.6 | 37.2 | 36.5 | 37.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 14164 | 1 | 30.9 | 116288.1 | 8112 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 14:13 | Normal | 562.1 | 584.8 | 469.8 | 523.2 | 17.6 | 11.2 | 16.9 | 11.1 | 225.4 | 224.4 | 226 | 72.7 | 71.9 | 72.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 27985 | 1 | 31.6 | 116290.1 | 8112 | 6 | 5.3 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.7 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 14:18 | Normal | 556 | 579.1 | 451.8 | 515 | 15.8 | 10.1 | 15.3 | 9.9 | 223.4 | 223.2 | 224.6 | 64.1 | 63.9 | 63.8 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 24458 | 1 | 32.4 | 116292.2 | 8112 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0 | 5 | 0.4 | 4.4 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 14:23 | Normal | 558 | 578.6 | 451 | 514.8 | 14.6 | 9.5 | 13.9 | 9.3 | 224.8 | 224 | 225 | 59.3 | 58.9 | 59.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 22351 | 1 | 32.9 | 116294.1 | 8112 | 5 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 14:28 | Normal | 556.9 | 574.5 | 434.3 | 518.1 | 10.3 | 6.3 | 9.2 | 5.6 | 223 | 222.6 | 224 | 38.1 | 37.8 | 38.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 19147 | 1 | 33 | 116295.9 | 8112 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 2.5 | 0 | 3.2 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 14:33 | Normal | 548 | 592.8 | 427 | 522.6 | 11 | 7 | 10.5 | 6.8 | 223.4 | 222.8 | 224.4 | 44.3 | 43.9 | 44.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17177 | 1 | 32.4 | 116297.1 | 8112 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3 | 3 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 14:38 | Normal | 564 | 576.9 | 448.8 | 496.3 | 2.9 | 2.2 | 3 | 2 | 221.6 | 221.4 | 223.2 | 13.9 | 13.5 | 13.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5201 | 1 | 31.9 | 116298.2 | 8112 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 14:43 | Normal | 550.1 | 577.5 | 474.9 | 515.3 | 3 | 2.3 | 2.8 | 2 | 221.2 | 221 | 222.4 | 14.3 | 14 | 14.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5322 | 1 | 31 | 116298.8 | 8113 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 14:48 | Normal | 527.1 | 609 | 383.1 | 532.4 | 10.3 | 6.9 | 8.5 | 6.6 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 40.4 | 39.7 | 40.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 15851 | 1 | 30.7 | 116299.7 | 8113 | 3.7 | 2.9 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 3 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 14:53 | Normal | 566.5 | 568.6 | 502.4 | 506 | 2.5 | 2 | 2.1 | 1.8 | 221.4 | 220.6 | 222.6 | 12.5 | 12 | 12.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4450 | 1 | 30.2 | 116300.6 | 8113 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 14:58 | Normal | 588.3 | 601 | 377.2 | 523.5 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 2.3 | 222 | 221.4 | 222.6 | 16.2 | 16 | 16.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5807 | 1 | 29.6 | 116301.3 | 8113 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 15:03 | Normal | 586.4 | 583.7 | 562.7 | 517.4 | 3.5 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 221.2 | 221.2 | 222 | 17.7 | 17.3 | 17.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 6592 | 1 | 29.2 | 116301.9 | 8113 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 15:08 | Normal | 583.6 | 591.6 | 562.7 | 521.4 | 4.1 | 3 | 4 | 2.9 | 222 | 221.4 | 223.2 | 21 | 20.5 | 20.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7790 | 1 | 28.9 | 116302.5 | 8113 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 15:13 | Normal | 580.5 | 593.4 | 550.1 | 514.6 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 220.6 | 221 | 222.4 | 16.7 | 16.1 | 16.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6307 | 1 | 28.6 | 116303.1 | 8113 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 15:18 | Normal | 576.7 | 589.8 | 546.4 | 512.1 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 12.6 | 12.2 | 12.4 | 60 | 60 | 60 | 4664 | 1 | 28.3 | 116303.6 | 8113 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 15:23 | Normal | 561.5 | 601.5 | 537.8 | 505.1 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 221.2 | 220.6 | 222 | 13.4 | 12.1 | 13.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4702 | 1 | 28.1 | 116304 | 8113 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 15:28 | Normal | 571 | 573.7 | 536 | 511.7 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 221.2 | 220.2 | 222.6 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3998 | 1 | 27.8 | 116304.3 | 8113 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 15:33 | Normal | 576.8 | 567.7 | 520.9 | 508.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 220.6 | 219.4 | 221.6 | 8.6 | 8 | 8.3 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 3116 | 1 | 27.5 | 116304.6 | 8113 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 15:38 | Normal | 550.7 | 587.7 | 526.1 | 510.5 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 220 | 220 | 221.4 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 3007 | 1 | 27.2 | 116304.9 | 8113 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 15:43 | Normal | 561.9 | 572.9 | 547.3 | 477.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 220.6 | 219.2 | 221.4 | 7.7 | 7.1 | 7.4 | 59.84 | 59.85 | 59.86 | 2808 | 1 | 27 | 116305.1 | 8114 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 15:48 | Normal | 566.5 | 562.5 | 520.7 | 503.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 220.4 | 219.4 | 222 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2449 | 1 | 26.7 | 116305.3 | 8114 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 15:53 | Normal | 569.7 | 559.6 | 521.9 | 494.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 219.8 | 219.8 | 221.4 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 60 | 60 | 59.99 | 2853 | 1 | 26.4 | 116305.6 | 8114 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 15:58 | Normal | 582.8 | 569.4 | 535.4 | 504.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 220.4 | 220 | 221.6 | 9.4 | 9 | 9.3 | 59.99 | 60 | 60 | 3411 | 1 | 26.2 | 116305.8 | 8114 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 16:03 | Normal | 585.5 | 592.9 | 530.9 | 515.2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 220.6 | 220.2 | 221.8 | 12.1 | 11.6 | 11.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4459 | 1 | 26.1 | 116306.1 | 8114 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 16:08 | Normal | 610.8 | 563.8 | 569.2 | 517.3 | 3 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 220.4 | 220.2 | 222.2 | 14 | 13.6 | 13.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5283 | 1 | 26.2 | 116306.6 | 8114 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 16:13 | Normal | 570.6 | 534.7 | 523.2 | 509.9 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 219.6 | 219.4 | 221.2 | 7.2 | 6.8 | 7 | 59.96 | 60 | 59.99 | 2676 | 1 | 26.1 | 116306.9 | 8114 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 16:18 | Normal | 499.6 | 530.7 | 519.1 | 500.5 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 220 | 218.8 | 221.4 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1693 | 1 | 26 | 116307.1 | 8114 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 16:23 | Normal | 441.9 | 508.9 | 514.1 | 500.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 219.6 | 219 | 221 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 1283 | 1 | 25.8 | 116307.2 | 8114 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 16:28 | Normal | 414.3 | 452.6 | 524.8 | 492.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 219.4 | 218.8 | 221 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 60 | 59.99 | 60 | 1078 | 1 | 25.7 | 116307.3 | 8114 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 16:33 | Normal | 354.1 | 452.5 | 502.9 | 489.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 220 | 219.2 | 221.2 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 983 | 1 | 25.6 | 116307.4 | 8114 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 16:38 | Normal | 394.8 | 575.1 | 511.9 | 486.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 219.6 | 219 | 221.4 | 2.2 | 2 | 2.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 653 | 1 | 25.5 | 116307.5 | 8114 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 16:43 | Normal | 533.9 | 569.9 | 482.9 | 393.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 218.4 | 221 | 2 | 1.7 | 2.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 562 | 1 | 25.4 | 116307.5 | 8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 16:48 | Normal | 531 | 554.9 | 506.4 | 422 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 219 | 220.6 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 581 | 1 | 25.1 | 116307.6 | 8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 16:53 | Normal | 505 | 562.6 | 460.7 | 432.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 218.2 | 220.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 480 | 1 | 25.1 | 116307.6 | 8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 16:58 | Normal | 401.6 | 598.2 | 451.1 | 494.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.8 | 221 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 151 | 1 | 25 | 116307.6 | 8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 17:03 | Normal | 200 | 554.5 | 259.3 | 202.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.6 | 218.8 | 221 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 5 | 1 | 24.9 | 116307.6 | 8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 17:08 | Normal | 199.7 | 530.2 | 202.5 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.6 | 218.4 | 220.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11 | 1 | 24.7 | 116307.6 | 8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 17:13 | Normal | 199.2 | 527.3 | 200.1 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.2 | 219 | 221 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 24.6 | 116307.6 | 8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 17:18 | Normal | 213.3 | 501.6 | 188.7 | 178.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 218.4 | 220.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 24.5 | 116307.6 | 8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 17:23 | Normal | 200.4 | 435.7 | 184.1 | 212.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.2 | 218.2 | 220.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13 | 1 | 24.4 | 116307.6 | 8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-05-11 17:28 | Normal | 209.8 | 324.7 | 196.4 | 200.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.6 | 217.2 | 219.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13 | 1 | 24.3 | 116307.7 | 8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0