## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-12 05:52 | Wait | 462.9 | 463.7 | 462.1 | 463.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 231.8 | 228.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 05:53 | Wait | 470 | 471.9 | 470.3 | 471.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 229.4 | 226.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 23.2 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 05:54 | Wait | 474.6 | 486.1 | 484.4 | 485.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 230.8 | 228.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 24.5 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 05:55 | Wait | 478.2 | 494.7 | 492.9 | 494.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 231 | 228.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 25.3 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 05:56 | Wait | 480.8 | 500.6 | 498.9 | 500.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 231.4 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 26.4 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 05:57 | Wait | 486 | 510.9 | 509.2 | 510.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 230.2 | 227.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 27.3 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 05:58 | Wait | 489.7 | 517.3 | 515.6 | 517 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 231.4 | 228.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 27.3 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 05:59 | Wait | 493.1 | 523 | 521.4 | 522.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 231.2 | 228.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 28.2 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:00 | Wait | 496.4 | 527.4 | 525.7 | 527 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 230.8 | 228 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 28.9 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:01 | Normal | 489.2 | 513.2 | 508.1 | 513.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 232.2 | 229.4 | 230.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 8 | 1 | 28.5 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:02 | Wait | 502.3 | 537.1 | 535.4 | 536.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 231.4 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 29.2 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:03 | Wait | 504.3 | 540.2 | 538.5 | 539.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 227 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.8 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:04 | Wait | 506.7 | 543.8 | 542 | 543.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 231.4 | 228.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.3 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:05 | Wait | 509.4 | 547.4 | 545.6 | 546.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 230.6 | 228 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9 | 0 | 30.8 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:06 | Wait | 511.1 | 549.6 | 547.8 | 549.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 231.2 | 227.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 31.2 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:07 | Wait | 512.6 | 552 | 550.1 | 551.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 230.6 | 227.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 31.6 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:08 | Wait | 513.7 | 552.3 | 550.4 | 551.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 230.4 | 227.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 31.9 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:09 | Wait | 514.4 | 554.1 | 552.4 | 553.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 231.2 | 227.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 32.2 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:10 | Wait | 449.3 | 450.3 | 448.6 | 450 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 231.6 | 228.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 19.5 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:10 | Wait | 452.7 | 453.6 | 452.3 | 453.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 230.6 | 227.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 20.3 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:10 | Wait | 516.5 | 556.8 | 555.3 | 556.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 231 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 32.5 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:11 | Wait | 516.7 | 557.3 | 555.6 | 556.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 230.4 | 227.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 32.7 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:12 | Wait | 519.9 | 561.4 | 559.5 | 560.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 231 | 227.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 33 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:13 | Wait | 519.2 | 560.3 | 558.9 | 560.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 230.4 | 227.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.2 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:14 | Wait | 521 | 562.7 | 561 | 562.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 229 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 33.4 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:15 | Normal | 471.1 | 527.6 | 517.8 | 544.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 231.6 | 228 | 229.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 25 | 1 | 33.7 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:16 | Wait | 527.7 | 570.5 | 568.7 | 570.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 228.2 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 33.8 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:17 | Wait | 530.2 | 573.3 | 571.8 | 573.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 230.4 | 227.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.9 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:18 | Wait | 533.8 | 577.1 | 575.5 | 576.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 230.8 | 227.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:19 | Normal | 473.5 | 553.8 | 536.8 | 539.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 231.2 | 228.6 | 229.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 207 | 1 | 34.4 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:20 | Normal | 473.5 | 548.9 | 549.6 | 543.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 231.2 | 228.4 | 229.8 | 1 | 1 | 0.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 210 | 1 | 34.6 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:21 | Normal | 476.5 | 556 | 577.9 | 555.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 231.6 | 228.6 | 230.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 238 | 1 | 34.7 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:22 | Normal | 494.2 | 546 | 518 | 540.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 231.8 | 229 | 230 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 317 | 1 | 34.8 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:23 | Normal | 497.6 | 524.9 | 542.8 | 556.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 231.4 | 228.4 | 229.6 | 1.9 | 2 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 521 | 1 | 35 | 100112.2 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:24 | Normal | 513.3 | 552.7 | 564.8 | 528.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 231 | 228.2 | 229.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 709 | 1 | 35 | 100112.3 | 7641 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:25 | Normal | 512.6 | 544.7 | 561.6 | 566.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 231.4 | 228.2 | 229.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 60.03 | 59.97 | 60 | 575 | 1 | 35.2 | 100112.3 | 7641 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:26 | Normal | 483.4 | 555.9 | 563.5 | 571 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 231.6 | 228.4 | 229.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 444 | 1 | 35.4 | 100112.3 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:27 | Normal | 510.4 | 543.9 | 543.7 | 535.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 231.8 | 228.4 | 229.8 | 1.9 | 2 | 1.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 628 | 1 | 35.6 | 100112.3 | 7641 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:28 | Normal | 462.7 | 571.7 | 556.9 | 550.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 231.4 | 228.2 | 229.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 798 | 1 | 35.6 | 100112.3 | 7641 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:29 | Normal | 482.2 | 567.3 | 562.8 | 571.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 231.6 | 228.2 | 229.6 | 2 | 2.1 | 1.7 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 719 | 1 | 35.8 | 100112.3 | 7641 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:30 | Normal | 501.6 | 549 | 537.7 | 559.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 231.8 | 228.4 | 229.8 | 2 | 2.2 | 1.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 731 | 1 | 35.9 | 100112.3 | 7642 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:31 | Normal | 484.3 | 556.9 | 558.8 | 558.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 231.6 | 228.4 | 229.8 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 757 | 1 | 36.1 | 100112.3 | 7642 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:32 | Normal | 494.4 | 557.7 | 568.6 | 560.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 231.6 | 228.4 | 229.8 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 758 | 1 | 36.2 | 100112.3 | 7642 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:33 | Normal | 474.5 | 554.8 | 566.5 | 555.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 232 | 228.8 | 229.8 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 769 | 1 | 36.3 | 100112.4 | 7642 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:34 | Normal | 496.4 | 557.7 | 556.6 | 576.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 232 | 228.2 | 229.6 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 733 | 1 | 36.3 | 100112.4 | 7642 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:35 | Normal | 501.3 | 554.8 | 557.7 | 563.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 232 | 228.8 | 229.8 | 2.9 | 3 | 2.6 | 60 | 60.05 | 60.02 | 1022 | 1 | 36.5 | 100112.4 | 7642 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:36 | Normal | 492 | 551.9 | 552.9 | 580.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 231.6 | 229 | 230 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1139 | 1 | 36.5 | 100112.4 | 7642 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:37 | Normal | 506.4 | 559.7 | 549.5 | 568.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 231.6 | 228.8 | 230 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60 | 891 | 1 | 36.6 | 100112.4 | 7642 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:38 | Normal | 507.5 | 553.9 | 561 | 562.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 231.6 | 228.8 | 230.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 891 | 1 | 36.7 | 100112.4 | 7642 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:39 | Normal | 496.5 | 564.8 | 570.6 | 558.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 232 | 228.6 | 230.2 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 978 | 1 | 36.9 | 100112.4 | 7642 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:40 | Normal | 494.5 | 538.9 | 559 | 575.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 232 | 229.2 | 229.8 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1098 | 1 | 37 | 100112.5 | 7642 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:41 | Normal | 516.6 | 556.9 | 554.7 | 561.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 232 | 228.8 | 230.2 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1149 | 1 | 37.1 | 100112.5 | 7642 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:42 | Normal | 473.3 | 560.7 | 568.7 | 583.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 232 | 228.8 | 230.2 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 1356 | 1 | 37.2 | 100112.5 | 7642 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:43 | Normal | 499.3 | 559.9 | 571.8 | 569.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 231.8 | 228.8 | 230.4 | 3.3 | 3.3 | 3 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 1203 | 1 | 37.3 | 100112.5 | 7642 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:44 | Normal | 490.9 | 541.9 | 561.7 | 559.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 231.6 | 228.8 | 230 | 3 | 3 | 2.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1041 | 1 | 37.5 | 100112.5 | 7642 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:45 | Normal | 520.4 | 559.8 | 550.7 | 559.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 232.2 | 229.2 | 230.2 | 3 | 3.1 | 2.7 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 1113 | 1 | 37.6 | 100112.6 | 7642 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:46 | Normal | 505.4 | 558 | 569.5 | 580.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 232 | 228.8 | 230.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 59.93 | 60.01 | 59.97 | 946 | 1 | 37.7 | 100112.6 | 7642 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:47 | Normal | 497.4 | 544.9 | 549.5 | 552.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 231.8 | 228.8 | 230.4 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 60 | 60 | 60 | 1125 | 1 | 37.8 | 100112.6 | 7642 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:48 | Normal | 510.7 | 565 | 542.3 | 571.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 232.2 | 229.4 | 230.2 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1244 | 1 | 37.9 | 100112.6 | 7642 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:49 | Normal | 508.4 | 575.8 | 579.4 | 585.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 231.8 | 229 | 230.6 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1229 | 1 | 38 | 100112.6 | 7642 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:50 | Normal | 527.2 | 570.5 | 553.7 | 580.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 232.4 | 229.4 | 230.2 | 3.3 | 3.4 | 3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1249 | 1 | 38.1 | 100112.7 | 7642 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:51 | Normal | 499.4 | 546.9 | 588.6 | 572.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 232.4 | 229.4 | 230.2 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1395 | 1 | 38.1 | 100112.7 | 7642 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:52 | Normal | 494.2 | 560.9 | 583.7 | 566.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 232.8 | 229.4 | 230.4 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 60.04 | 60.04 | 60 | 1691 | 1 | 38.2 | 100112.7 | 7642 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:53 | Normal | 505.5 | 549.8 | 538.7 | 577.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 232.2 | 229 | 230.2 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 1764 | 1 | 38.4 | 100112.7 | 7642 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:54 | Normal | 486.5 | 560.8 | 575.5 | 580.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 232.4 | 229 | 230.8 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1952 | 1 | 38.5 | 100112.8 | 7642 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:55 | Normal | 510.3 | 556.8 | 571.4 | 579.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 232.4 | 229 | 230.4 | 5.3 | 5.3 | 5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1947 | 1 | 38.6 | 100112.8 | 7642 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:56 | Normal | 510.3 | 562.8 | 570.9 | 575.7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 232.4 | 229.6 | 230.2 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 1928 | 1 | 38.7 | 100112.8 | 7642 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:57 | Normal | 514.4 | 557.8 | 571.5 | 553.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.7 | 231.8 | 229.6 | 230 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 2084 | 1 | 38.9 | 100112.9 | 7642 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:58 | Normal | 510.7 | 568.9 | 558.3 | 562.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.7 | 232.6 | 229.2 | 230.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 2146 | 1 | 39 | 100112.9 | 7642 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:59 | Normal | 496.8 | 553.7 | 566.8 | 575.4 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.7 | 232.6 | 229.2 | 230.6 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 2201 | 1 | 39.1 | 100112.9 | 7642 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:00 | Normal | 523.4 | 568.9 | 568.6 | 580 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 232.4 | 229.6 | 230.4 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 2549 | 1 | 39.2 | 100113 | 7642 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:01 | Normal | 527.3 | 563.8 | 572.7 | 575.6 | 1.3 | 1 | 1 | 1.8 | 232.6 | 229.4 | 231 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 2349 | 1 | 39.3 | 100113 | 7642 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:02 | Normal | 507.6 | 563.9 | 563.7 | 572.8 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 232.4 | 229.2 | 230.6 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 2484 | 1 | 39.5 | 100113.1 | 7642 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:03 | Normal | 510.8 | 569.1 | 555.7 | 567.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 231.8 | 229.8 | 230.4 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 2728 | 1 | 39.6 | 100113.1 | 7642 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:04 | Normal | 505.4 | 567.7 | 571.5 | 574.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 232.8 | 229.6 | 230.6 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 2671 | 1 | 39.7 | 100113.2 | 7642 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:05 | Normal | 500.5 | 557 | 586.8 | 579.7 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 232.4 | 229.6 | 230.4 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 2705 | 1 | 39.8 | 100113.2 | 7642 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:06 | Normal | 510.3 | 561.7 | 563.9 | 589.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 232.4 | 229.4 | 230.6 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2596 | 1 | 39.9 | 100113.2 | 7642 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:07 | Normal | 488.5 | 561 | 572.5 | 590.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 232.8 | 229.6 | 230.6 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2657 | 1 | 40.1 | 100113.3 | 7642 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:08 | Normal | 503.3 | 558.8 | 570.2 | 561.4 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 232.4 | 229.6 | 230.8 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 2767 | 1 | 40 | 100113.3 | 7642 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:09 | Normal | 506.4 | 570.8 | 568 | 548.9 | 2 | 1.3 | 1.3 | 2 | 232.4 | 230 | 231 | 8.3 | 8.2 | 8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3074 | 1 | 40.1 | 100113.4 | 7642 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:10 | Normal | 502.6 | 570 | 570.4 | 553.4 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 232.6 | 229.6 | 231 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3509 | 1 | 40.2 | 100113.4 | 7642 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:11 | Normal | 505.7 | 568.9 | 556.1 | 567.1 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 232.8 | 229.8 | 230.8 | 10.1 | 10 | 9.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3862 | 1 | 40.4 | 100113.5 | 7642 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:12 | Normal | 510.5 | 562.8 | 562.5 | 596.2 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 232.8 | 230.4 | 231.2 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 4019 | 1 | 40.5 | 100113.6 | 7642 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:13 | Normal | 522.3 | 567.7 | 564.8 | 601.2 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 233.2 | 229.6 | 231 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4086 | 1 | 40.6 | 100113.6 | 7642 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:14 | Normal | 521.6 | 561.9 | 568 | 598.7 | 2.6 | 2 | 1.8 | 2.4 | 232.6 | 230 | 231 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4314 | 1 | 40.8 | 100113.7 | 7642 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:15 | Normal | 507 | 570.4 | 574.6 | 582.6 | 2.7 | 2 | 1.8 | 2.5 | 232.8 | 230 | 231.4 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4416 | 1 | 40.9 | 100113.8 | 7642 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:16 | Normal | 520.4 | 584.7 | 567.9 | 595.3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2.4 | 232.6 | 230 | 231.4 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4356 | 1 | 41 | 100113.9 | 7642 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:17 | Normal | 518.7 | 584.1 | 589 | 592.9 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 232.6 | 230 | 231.4 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4387 | 1 | 41.2 | 100113.9 | 7642 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:18 | Normal | 504.6 | 575.1 | 559 | 590.7 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 232.2 | 229.8 | 230.6 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 4138 | 1 | 41.2 | 100114 | 7642 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:19 | Normal | 510.5 | 573.9 | 582 | 581.9 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 232.4 | 230 | 231 | 10.3 | 10.3 | 10 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3956 | 1 | 41.4 | 100114.1 | 7642 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:20 | Normal | 496.8 | 588.6 | 576.4 | 601.9 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 232.6 | 230.2 | 230.6 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3838 | 1 | 41.5 | 100114.1 | 7642 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:21 | Normal | 511.5 | 567.9 | 568 | 591.4 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 232.6 | 230.4 | 230.6 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 60 | 60 | 60.01 | 3855 | 1 | 41.6 | 100114.2 | 7642 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:22 | Normal | 498.3 | 571.4 | 583.7 | 595.5 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 232.2 | 229.8 | 231 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4039 | 1 | 41.7 | 100114.3 | 7642 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:23 | Normal | 514.5 | 572 | 564.9 | 585.7 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 232.4 | 230.4 | 231 | 11.1 | 11 | 10.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4242 | 1 | 41.8 | 100114.3 | 7642 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:24 | Normal | 506.7 | 575.2 | 581.1 | 591.8 | 2.7 | 2 | 1.8 | 2.4 | 232.6 | 229.8 | 231.2 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4373 | 1 | 42 | 100114.4 | 7642 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:25 | Normal | 536.2 | 585.4 | 576 | 586.1 | 3.1 | 3.1 | 2 | 2.6 | 232.8 | 230.6 | 230.8 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 60 | 59.99 | 60 | 5784 | 1 | 42.1 | 100114.5 | 7642 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:26 | Normal | 538.5 | 599.8 | 573.6 | 567.7 | 3.8 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 232.8 | 230 | 231.2 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 6191 | 1 | 42.2 | 100114.6 | 7642 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:27 | Normal | 529.6 | 569.9 | 568 | 583.6 | 3 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 232.8 | 230 | 231.4 | 13.3 | 13.3 | 13 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 5042 | 1 | 42.3 | 100114.7 | 7642 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:28 | Normal | 531.5 | 573.8 | 567.8 | 580.9 | 4.6 | 4.4 | 2.3 | 2.8 | 232.8 | 230 | 231.2 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 7272 | 1 | 42.4 | 100114.8 | 7642 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 2 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:29 | Normal | 538.5 | 568.6 | 574.8 | 586.9 | 4.1 | 3.7 | 2.3 | 2.8 | 232.6 | 230 | 231.6 | 17.3 | 17.2 | 17 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 7013 | 1 | 42.6 | 100114.9 | 7642 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:30 | Normal | 527.4 | 564.8 | 571.4 | 581.3 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 233 | 230.4 | 231 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5690 | 1 | 42.7 | 100115 | 7643 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:31 | Normal | 537.7 | 586.1 | 582.4 | 595.4 | 5.7 | 4.7 | 2.6 | 2.9 | 233.4 | 230 | 231.2 | 21.5 | 21.3 | 21.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 8051 | 1 | 42.8 | 100115.1 | 7643 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:32 | Normal | 541.3 | 578.7 | 603.5 | 601.4 | 6 | 4.9 | 2.6 | 2.8 | 233.2 | 230.6 | 232 | 21.7 | 21.7 | 21.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 8705 | 1 | 43 | 100115.3 | 7643 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:33 | Normal | 529.4 | 587.7 | 574 | 599.9 | 6.4 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 233.2 | 231 | 232 | 22.5 | 22.3 | 22.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9011 | 1 | 43.1 | 100115.4 | 7643 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 1 | 1.4 | 1 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:34 | Normal | 532.5 | 583.8 | 580.8 | 585.8 | 4.6 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 233 | 230.4 | 231.6 | 19.2 | 19.2 | 19 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 7817 | 1 | 43.3 | 100115.5 | 7643 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:35 | Normal | 537.5 | 581.8 | 598.5 | 568.6 | 7.3 | 5.3 | 3.2 | 3.1 | 233.2 | 230.6 | 231.8 | 25.5 | 25.6 | 25.3 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 9729 | 1 | 43.4 | 100115.7 | 7643 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:36 | Normal | 522.4 | 580.8 | 598.7 | 559.4 | 5.2 | 3.6 | 2.8 | 3 | 233 | 230.4 | 231.4 | 19.1 | 19.1 | 18.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 9211 | 1 | 43.6 | 100115.8 | 7643 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:37 | Normal | 524.6 | 578 | 583.8 | 576.8 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 232.6 | 229.8 | 231.2 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 5566 | 1 | 43.8 | 100115.9 | 7643 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:38 | Normal | 530.6 | 566 | 584.5 | 592.9 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 232.4 | 229.6 | 231 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5357 | 1 | 44 | 100116 | 7643 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:39 | Normal | 524.5 | 565.9 | 569.9 | 564.9 | 3 | 2.3 | 2.2 | 3 | 232.4 | 230 | 231 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5313 | 1 | 44.2 | 100116.1 | 7643 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:40 | Normal | 530.5 | 565.9 | 579.6 | 580.6 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 232.8 | 229.6 | 231 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5216 | 1 | 44.4 | 100116.2 | 7643 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:41 | Normal | 533.6 | 567 | 573.6 | 581.7 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 232.2 | 229.6 | 231.2 | 13.4 | 13.1 | 13.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5145 | 1 | 44.6 | 100116.3 | 7643 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:42 | Normal | 517.2 | 553.5 | 585.9 | 589.9 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 232.4 | 229.6 | 231 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5070 | 1 | 44.8 | 100116.4 | 7643 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:43 | Normal | 517.9 | 560.9 | 577.8 | 590.7 | 3 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 232.8 | 229.4 | 231 | 13.2 | 13.1 | 12.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5083 | 1 | 45 | 100116.5 | 7643 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:45 | Normal | 524.6 | 563.7 | 573.3 | 590.2 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 232.2 | 230.4 | 230.8 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5122 | 1 | 45.3 | 100116.6 | 7643 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:46 | Normal | 516.2 | 565.6 | 582.9 | 594.9 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 232.8 | 229.6 | 230.6 | 13 | 12.8 | 12.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4993 | 1 | 45.5 | 100116.7 | 7643 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:47 | Normal | 515.6 | 570.9 | 575.7 | 584.6 | 2.8 | 2.1 | 2 | 2.7 | 232.4 | 230 | 231 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4907 | 1 | 45.7 | 100116.8 | 7643 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:48 | Normal | 522.8 | 555.2 | 573.9 | 583.7 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.6 | 232.4 | 229.6 | 231.2 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4824 | 1 | 45.8 | 100116.9 | 7643 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:49 | Normal | 517.5 | 560.9 | 556 | 577.5 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.6 | 231.8 | 230 | 230.8 | 12.2 | 12.1 | 11.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4682 | 1 | 46 | 100117 | 7643 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:50 | Normal | 513.4 | 560 | 561.7 | 578.6 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2.5 | 232.2 | 229.4 | 230.4 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4425 | 1 | 46.1 | 100117 | 7643 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:51 | Normal | 511.5 | 558.9 | 580.9 | 581.8 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2.4 | 232 | 229.4 | 230.6 | 11.3 | 11.2 | 11 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4315 | 1 | 46.2 | 100117.1 | 7643 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:52 | Normal | 502.4 | 589.6 | 573.7 | 579.5 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 232.2 | 229.6 | 230.8 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4169 | 1 | 46.4 | 100117.2 | 7643 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:57 | Normal | 511.6 | 576.8 | 554.6 | 559.4 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 232.2 | 229.4 | 230.8 | 11.1 | 11 | 10.7 | 60 | 60 | 60 | 4200 | 1 | 47 | 100117.8 | 7643 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 08:02 | Normal | 537.5 | 570.9 | 589.8 | 604.7 | 8.2 | 5.8 | 5.3 | 3.1 | 233.8 | 231 | 232 | 30.3 | 30.1 | 29.8 | 60.08 | 60.11 | 60.08 | 9487 | 1 | 47.7 | 100118.4 | 7643 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 08:07 | Normal | 527.6 | 571 | 578 | 573 | 3.8 | 3 | 2.8 | 3.4 | 232.6 | 229.8 | 231.2 | 17.5 | 17.6 | 17.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9233 | 1 | 48.4 | 100119.3 | 7643 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 08:12 | Normal | 520.5 | 580.9 | 579.5 | 553.4 | 12.3 | 8.2 | 7.5 | 5.7 | 235.2 | 231.2 | 232.2 | 44.3 | 44.2 | 43.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12949 | 1 | 42.8 | 100120.1 | 7643 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 1.6 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 08:17 | Normal | 518.4 | 560.8 | 565.4 | 562.4 | 2.8 | 2.1 | 2 | 2.6 | 232 | 230.2 | 230.4 | 12.3 | 12.2 | 12 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 4917 | 1 | 41.8 | 100120.9 | 7643 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 08:22 | Normal | 535.7 | 572.1 | 587.1 | 543.5 | 10.6 | 7 | 6.3 | 6 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 39.6 | 39.5 | 39.3 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 16053 | 1 | 45.6 | 100121.5 | 7643 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 3 | 3 | 2 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 08:27 | Normal | 518.9 | 572 | 589 | 538.9 | 11.6 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 233.8 | 231.2 | 231.8 | 42.6 | 42.6 | 42.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 16792 | 1 | 41 | 100122.9 | 7643 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 08:32 | Normal | 512.9 | 570.1 | 561.6 | 546.4 | 11 | 7.3 | 6.6 | 6.8 | 234 | 231.2 | 232.6 | 42 | 42 | 41.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14325 | 1 | 39.4 | 100124.1 | 7644 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 08:37 | Normal | 503.3 | 567 | 551.2 | 562.5 | 4.1 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 232 | 230 | 230.2 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6340 | 1 | 41.4 | 100125.2 | 7644 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 08:42 | Normal | 516.5 | 568.8 | 583.1 | 525 | 10.9 | 7.6 | 6.5 | 8 | 234 | 231.2 | 232.4 | 45.7 | 45.7 | 45.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17408 | 1 | 41.7 | 100126.5 | 7644 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3 | 3 | 3.2 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 08:47 | Normal | 520.6 | 562.8 | 577.8 | 530 | 14 | 9.1 | 8.1 | 9.5 | 234.4 | 231.8 | 233 | 53.3 | 53.1 | 52.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20803 | 1 | 43 | 100127.6 | 7644 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 08:52 | Normal | 501.6 | 538 | 542.7 | 557.6 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 231.8 | 229.8 | 230 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4906 | 1 | 41 | 100128.9 | 7644 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 08:57 | Normal | 525.9 | 565.4 | 573.8 | 538.9 | 13.9 | 8.6 | 8 | 8.8 | 234.4 | 233 | 233.6 | 49.3 | 49.5 | 49 | 59.99 | 60 | 60.01 | 22001 | 1 | 46.9 | 100129.4 | 7644 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 09:02 | Normal | 517.9 | 565 | 570.6 | 548.6 | 14.5 | 9.5 | 8.8 | 9.8 | 234.4 | 232.4 | 232.8 | 54.7 | 54.6 | 54.4 | 59.98 | 60 | 60 | 21538 | 1 | 42.5 | 100131 | 7644 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 09:07 | Normal | 487.3 | 533 | 538.6 | 546.5 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 232.2 | 229.6 | 229.6 | 10 | 10 | 9.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4471 | 1 | 42.1 | 100132.7 | 7644 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 09:12 | Normal | 508.7 | 576 | 557.3 | 561.3 | 15.3 | 9.9 | 9.4 | 9.9 | 235.4 | 232.8 | 233.6 | 56.2 | 56 | 55.8 | 60.1 | 60.05 | 60.08 | 21593 | 1 | 46.3 | 100133.7 | 7644 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 3.9 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 09:17 | Normal | 510.7 | 553.9 | 562.9 | 542.8 | 14.8 | 9.6 | 8.8 | 10 | 235.6 | 232.6 | 234.2 | 55.2 | 54.9 | 54.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21615 | 1 | 43.2 | 100135.5 | 7644 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.5 | 5 | 0 | 4.4 | 4 | 4.7 | 4 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 09:22 | Normal | 515.5 | 547.1 | 563.6 | 545 | 15.5 | 10.3 | 9.4 | 10.5 | 235.4 | 232.6 | 233.8 | 58.7 | 58.6 | 58.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 22909 | 1 | 43.4 | 100137.4 | 7644 | 5.2 | 5.3 | 5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 4.7 | 4.5 | 5 | 4.4 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 09:27 | Normal | 496 | 549.4 | 561.4 | 549.5 | 18.5 | 11.9 | 10.7 | 11.1 | 235.6 | 232.6 | 234 | 65.2 | 65 | 64.8 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 26366 | 1 | 44.1 | 100139.3 | 7644 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 09:32 | Normal | 492.6 | 544.8 | 537 | 537.1 | 17.1 | 11.2 | 10.5 | 11.1 | 235 | 232.6 | 233.4 | 61.9 | 61.7 | 61.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24417 | 1 | 45.1 | 100141.4 | 7645 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 09:37 | Normal | 502.6 | 543.7 | 548.4 | 528.3 | 16.9 | 10.9 | 10.3 | 11.5 | 235.6 | 232.2 | 233.4 | 61.9 | 61.7 | 61.5 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 24278 | 1 | 45.6 | 100143.3 | 7645 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 0 | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 09:42 | Normal | 480.7 | 543.1 | 547.5 | 532.4 | 13.7 | 8.8 | 8.7 | 10.3 | 234.2 | 231.2 | 232.4 | 51.3 | 51.2 | 51 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 20171 | 1 | 46.1 | 100145.5 | 7645 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 3.9 | 4.8 | 4.4 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 09:47 | Normal | 500.1 | 551.6 | 540.4 | 542.3 | 15.4 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 235.2 | 231.8 | 233.4 | 58.5 | 58.1 | 58 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 20622 | 1 | 46.1 | 100147.1 | 7645 | 5.1 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 09:52 | Normal | 502.6 | 554.8 | 548.1 | 532.9 | 13 | 8.8 | 8.3 | 9.1 | 233.6 | 230.8 | 232.2 | 50.4 | 50.3 | 50.1 | 59.95 | 60 | 59.97 | 18796 | 1 | 46 | 100148.8 | 7645 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4 | 4.3 | 3.9 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 09:57 | Normal | 487.1 | 536.4 | 567.2 | 547.7 | 15.1 | 10 | 8.5 | 9.7 | 234.2 | 231.4 | 233.2 | 54.2 | 54.1 | 53.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 21263 | 1 | 46.2 | 100150.6 | 7645 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4.4 | 4.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 10:02 | Normal | 524.5 | 550.8 | 535.6 | 540.5 | 12.5 | 9.3 | 9.5 | 10.9 | 234 | 232.4 | 233.2 | 55.3 | 53.3 | 55 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 17530 | 1 | 46.3 | 100152.2 | 7645 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4 | 4.4 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 10:07 | Normal | 493.9 | 535 | 529.9 | 534.8 | 9.8 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 37.7 | 37.8 | 37.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14843 | 1 | 46.2 | 100153.9 | 7645 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 10:12 | Normal | 495.4 | 527.7 | 530.6 | 529.6 | 7.6 | 5.6 | 5.5 | 6.2 | 231.6 | 229.4 | 230.2 | 31.1 | 31.1 | 30.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12046 | 1 | 45.4 | 100155.1 | 7645 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 10:17 | Normal | 509 | 561.5 | 542.1 | 530.5 | 7 | 5 | 5 | 5.6 | 232.2 | 229.4 | 231 | 28.9 | 28.9 | 28.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11106 | 1 | 48.9 | 100156 | 7645 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 10:22 | Normal | 501 | 533.8 | 539 | 546 | 7.1 | 5.3 | 5.1 | 5.8 | 231.6 | 229.2 | 231.2 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 11387 | 1 | 48 | 100157 | 7645 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 10:27 | Normal | 503.1 | 541.5 | 542.6 | 552.6 | 8.3 | 6 | 6 | 6.5 | 232 | 230.4 | 231.4 | 34.6 | 34.5 | 34.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 13478 | 1 | 46.9 | 100158 | 7645 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 10:32 | Normal | 507.4 | 534.8 | 531.8 | 551.8 | 8.1 | 6 | 6 | 6.5 | 232.4 | 230 | 232 | 33.8 | 33.7 | 33.5 | 60.11 | 60.1 | 60.09 | 13240 | 1 | 46.4 | 100159.3 | 7646 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 10:37 | Normal | 507.5 | 538.6 | 538.6 | 544.7 | 7.2 | 5.4 | 5.3 | 6 | 231.2 | 229.4 | 231 | 30.7 | 30.5 | 30.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11787 | 1 | 44.1 | 100160.3 | 7646 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 10:42 | Normal | 517.5 | 541.9 | 532.8 | 555.6 | 8.4 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 232.4 | 229.6 | 231.8 | 35.8 | 35.5 | 35.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13954 | 1 | 49.1 | 100161.4 | 7646 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3 | 0.1 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 10:47 | Normal | 513 | 543.9 | 545 | 545.9 | 9.9 | 7.1 | 6.9 | 7.8 | 233 | 230.6 | 231.6 | 40.9 | 40.8 | 40.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16104 | 1 | 48.2 | 100162.6 | 7646 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 10:52 | Normal | 517 | 567 | 567.6 | 557.5 | 17.1 | 10.1 | 9.5 | 10.5 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 58.3 | 58.2 | 57.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 31908 | 1 | 45.1 | 100164.2 | 7646 | 6 | 5.9 | 5.7 | 4.8 | 5.3 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 10:57 | Normal | 502.5 | 561.6 | 539 | 557.9 | 19.4 | 12.3 | 12.9 | 13.6 | 235 | 233.4 | 235.2 | 75.4 | 75.3 | 75.1 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 20714 | 1 | 45.4 | 100166 | 7646 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 11:02 | Normal | 492.6 | 536.1 | 514.4 | 542.3 | 22.5 | 14.6 | 14.6 | 15.1 | 236.2 | 233.4 | 235.6 | 79.8 | 79.6 | 79.3 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 31414 | 1 | 47.5 | 100168.7 | 7646 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7 | 7.2 | 0.2 | 7.2 | 6.8 | 7 | 6.4 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 11:07 | Normal | 479.8 | 536.4 | 526.8 | 550.6 | 14.2 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 234 | 231.4 | 232.8 | 49 | 48.9 | 48.7 | 60.04 | 59.99 | 60.06 | 19586 | 1 | 48.8 | 100170.8 | 7646 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4 | 4.1 | 0.3 | 4 | 4 | 3.4 | 3.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 11:12 | Normal | 483.8 | 535.1 | 533.9 | 529.7 | 25.1 | 15.8 | 15.5 | 16.2 | 235.8 | 233.8 | 235.4 | 86.1 | 85.7 | 85.8 | 59.96 | 59.97 | 60.03 | 33258 | 1 | 49.2 | 100173.1 | 7646 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 7.4 | 7.9 | 0.3 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 11:17 | Normal | 487.2 | 533.6 | 525 | 532.7 | 25.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 235.8 | 234.2 | 235 | 88 | 87.5 | 87.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 34669 | 1 | 50.3 | 100175.5 | 7646 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 7.6 | 8.2 | 0.4 | 8 | 7.8 | 7.5 | 6.9 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 11:22 | Normal | 466.5 | 532.1 | 500.1 | 519.9 | 11.7 | 7.1 | 7.8 | 8.1 | 233.8 | 230 | 232.6 | 42.1 | 42.1 | 41.9 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 15825 | 1 | 50.4 | 100177.4 | 7646 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 11:27 | Normal | 489.6 | 529 | 510.4 | 531.4 | 14.8 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 234.2 | 231.2 | 233.4 | 54.9 | 54.8 | 54.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21746 | 1 | 50 | 100179.4 | 7646 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 11:32 | Normal | 484.3 | 530.7 | 535.3 | 528.3 | 13.2 | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 234.4 | 230.6 | 233.4 | 47.6 | 47.5 | 47.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 19401 | 1 | 50.1 | 100181.4 | 7647 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4.2 | 0.1 | 4 | 3.9 | 4 | 3.4 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 11:37 | Normal | 487.5 | 534.9 | 531.9 | 537 | 13.7 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 234.2 | 231.8 | 233.2 | 49.8 | 49.7 | 49.4 | 60.07 | 59.98 | 60.07 | 22102 | 1 | 50.5 | 100183.6 | 7647 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 11:42 | Normal | 478.9 | 539.3 | 528.7 | 527.8 | 17.5 | 10.7 | 11 | 11.3 | 234.8 | 231.6 | 233.6 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24683 | 1 | 50.2 | 100185.4 | 7647 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 4.5 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 11:47 | Normal | 492.9 | 539.1 | 513.5 | 544.6 | 18.5 | 11.5 | 12.3 | 11.4 | 235 | 232.4 | 234.2 | 65 | 64.9 | 64.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29676 | 1 | 50 | 100187.5 | 7647 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 0.3 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 11:52 | Normal | 477.9 | 527.7 | 510.1 | 506.1 | 13.8 | 8.9 | 9.2 | 9.7 | 233.8 | 231 | 232.6 | 50.1 | 49.8 | 49.6 | 60.05 | 60 | 60.03 | 19684 | 1 | 50.8 | 100189.6 | 7647 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 11:57 | Normal | 494 | 536.9 | 539 | 524.6 | 23.1 | 16.2 | 16.2 | 17.4 | 235.6 | 234.2 | 235.4 | 89.1 | 88.7 | 88.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26172 | 1 | 51.1 | 100192 | 7647 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 0.2 | 7.8 | 7.7 | 8.4 | 7.6 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 12:02 | Normal | 477.4 | 521.6 | 521.6 | 518.5 | 25.5 | 16.6 | 17 | 17.2 | 235.6 | 234.2 | 235 | 88.7 | 88.5 | 88.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 35645 | 1 | 51.8 | 100194.5 | 7647 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 7.9 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8 | 8 | 7.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 12:07 | Normal | 461.7 | 521.2 | 493.7 | 515.6 | 17.3 | 10.9 | 11.6 | 10.8 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 59.9 | 59.7 | 59.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 20390 | 1 | 52.7 | 100197 | 7647 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 4.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 12:12 | Normal | 479.6 | 533.5 | 522.9 | 502.6 | 23.2 | 14.7 | 15.5 | 16 | 235.4 | 233.2 | 234 | 79.5 | 79.7 | 79.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 31496 | 1 | 52.5 | 100199.3 | 7647 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 12:17 | Normal | 465.6 | 522.9 | 508.1 | 493.1 | 21.6 | 13.1 | 14.3 | 14.8 | 234.4 | 233 | 233.6 | 73 | 72.8 | 72.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 28754 | 1 | 52.8 | 100201.7 | 7647 | 7.1 | 7 | 7.3 | 6 | 6.7 | 0.2 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 12:22 | Normal | 463.8 | 523.1 | 503.5 | 495.5 | 20.3 | 12.1 | 13.5 | 14 | 234.2 | 232.4 | 234 | 69.4 | 68.7 | 68.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 27227 | 1 | 52.7 | 100204 | 7647 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 5.3 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 5.8 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 12:27 | Normal | 465.8 | 517 | 502.7 | 493.5 | 20.3 | 11.8 | 13.4 | 13.8 | 234.8 | 231.6 | 233.4 | 68.6 | 68.1 | 68 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 26907 | 1 | 52.4 | 100206.2 | 7647 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 5.1 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 5.7 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 12:32 | Normal | 463.6 | 512.8 | 510.1 | 496.2 | 20.2 | 11.5 | 13.1 | 13.6 | 234.2 | 231.8 | 233.6 | 67.9 | 67.6 | 67.4 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 26519 | 1 | 52.3 | 100208.4 | 7648 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 4.5 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 12:37 | Normal | 460.7 | 508 | 515.8 | 492.9 | 20.1 | 11.1 | 12.9 | 13.7 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 66.5 | 66.6 | 66.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 26102 | 1 | 52.3 | 100210.6 | 7648 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 4.4 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 12:42 | Normal | 456.3 | 477.5 | 510.7 | 493.7 | 19.8 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 234.6 | 232.4 | 234 | 66.4 | 66.2 | 65.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 26035 | 1 | 52.1 | 100212.8 | 7648 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 4.6 | 6.7 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 12:47 | Normal | 464.3 | 483.8 | 516.5 | 493.8 | 19.6 | 11.2 | 12.6 | 13.5 | 234.6 | 232.6 | 234.2 | 65.5 | 65.5 | 65.2 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 25702 | 1 | 52 | 100215 | 7648 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 4.4 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 6 | 6.1 | 5.5 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 12:52 | Normal | 459.5 | 486.7 | 509.6 | 496.6 | 19.6 | 10.8 | 12.6 | 13.3 | 234.4 | 232.4 | 234 | 65 | 64.9 | 64.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25477 | 1 | 51.9 | 100217.1 | 7648 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 3.8 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6.1 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 12:57 | Normal | 464.4 | 518.7 | 516.3 | 501.3 | 19.5 | 10.1 | 12.6 | 13.1 | 233.4 | 231.4 | 233 | 64.8 | 64.5 | 64.5 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 25301 | 1 | 51.7 | 100219.2 | 7648 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 3.5 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 6 | 6.1 | 5.4 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 13:02 | Normal | 472.8 | 519.8 | 503.9 | 499.9 | 19 | 9.9 | 12.6 | 12.9 | 232.8 | 230.8 | 232.6 | 64.1 | 64 | 63.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 25019 | 1 | 51.7 | 100221.3 | 7648 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 3.7 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 13:07 | Normal | 459.8 | 528.1 | 506.8 | 494.8 | 19.4 | 9.8 | 12.6 | 12.8 | 232.6 | 230.2 | 232.6 | 63.8 | 63.5 | 63.5 | 60.07 | 59.96 | 60.02 | 24782 | 1 | 51.6 | 100223.4 | 7648 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 3.4 | 6 | 0.1 | 6.2 | 6 | 6.1 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 13:12 | Normal | 471.2 | 520.6 | 507.1 | 499.8 | 18.7 | 9.9 | 12.5 | 12.5 | 232.8 | 230.6 | 232.2 | 63.1 | 62.5 | 62.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 24554 | 1 | 51.5 | 100225.4 | 7648 | 6 | 6.2 | 6.3 | 3.4 | 5.8 | 0.4 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 4.8 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 13:17 | Normal | 469.6 | 527.7 | 503.6 | 494.5 | 18.6 | 9.7 | 12.6 | 12.8 | 232.4 | 230.2 | 232.4 | 63.5 | 63.4 | 63.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24670 | 1 | 51.5 | 100227.5 | 7648 | 6 | 6.3 | 6.2 | 3.6 | 6 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 5 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 13:22 | Normal | 473.6 | 516.9 | 519.3 | 518.2 | 19.5 | 10.6 | 12.8 | 12.8 | 233 | 230.6 | 231.2 | 66.6 | 66.4 | 66.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 25861 | 1 | 51.5 | 100229.6 | 7648 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 3.9 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 5 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 13:27 | Normal | 462.8 | 521.6 | 502.7 | 490.5 | 19.6 | 10.1 | 13 | 13.2 | 232 | 230 | 231.6 | 65.1 | 65 | 64.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 25365 | 1 | 51.8 | 100231.7 | 7648 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 6.1 | 0.2 | 6.4 | 6 | 6.2 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 13:32 | Normal | 474.9 | 544 | 520.2 | 478.7 | 18.9 | 9.8 | 12.5 | 13.3 | 237.2 | 235.2 | 237.4 | 62.5 | 62.2 | 61.9 | 60.06 | 59.96 | 60.02 | 24960 | 1 | 51.7 | 100233.8 | 7649 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 3.4 | 5.8 | 0.4 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 5.4 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 13:37 | Normal | 477.7 | 545.1 | 533 | 495.4 | 19 | 9.5 | 12.1 | 13.1 | 236.2 | 234 | 236 | 62 | 62 | 61.8 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 24899 | 1 | 51.5 | 100235.9 | 7649 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 5.6 | 0.3 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 13:42 | Normal | 462.9 | 520.3 | 511.1 | 487.1 | 19.3 | 10 | 12.6 | 13 | 236.4 | 233.8 | 235.4 | 63.3 | 62.9 | 62.7 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 25253 | 1 | 51.3 | 100237.9 | 7649 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 3.6 | 6.1 | 0.2 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 13:47 | Normal | 466.2 | 538 | 516.7 | 482.7 | 12.1 | 5.8 | 7.5 | 8 | 235 | 231.4 | 234 | 38.4 | 38.2 | 38.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17044 | 1 | 51 | 100239.6 | 7649 | 3.8 | 4.1 | 4 | 2.2 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 13:52 | Normal | 474.6 | 511.9 | 504.1 | 474 | 7.5 | 4.3 | 5.1 | 5.7 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10297 | 1 | 50.6 | 100241.2 | 7649 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 13:57 | Normal | 493.3 | 541.1 | 518.6 | 509.6 | 15.2 | 8.1 | 9.1 | 7.6 | 236.4 | 232.8 | 234.2 | 47.7 | 47.6 | 47.4 | 59.99 | 60.05 | 59.99 | 21802 | 1 | 49.5 | 100242.4 | 7649 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 3 | 5 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 3.7 | 3 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 14:02 | Normal | 486.9 | 548.7 | 524.8 | 502.7 | 10 | 5.5 | 7.5 | 8.6 | 234.6 | 231.6 | 233.4 | 38.7 | 38.5 | 38.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 15285 | 1 | 49.2 | 100243.9 | 7649 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2 | 3.1 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 3 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 14:07 | Normal | 484.4 | 554.6 | 531.7 | 493.9 | 17.6 | 9.3 | 11.6 | 12.7 | 236.2 | 234 | 234.8 | 60.8 | 60.1 | 60 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 24286 | 1 | 49.7 | 100245.9 | 7649 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 3.4 | 5.4 | 0.3 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 5.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 14:12 | Normal | 457.4 | 514.7 | 499.1 | 475.8 | 2.6 | 1.7 | 2 | 2.6 | 233 | 230.4 | 231.2 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 60 | 60.01 | 60 | 4003 | 1 | 49.8 | 100247.4 | 7649 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 14:17 | Normal | 455.7 | 511.9 | 527 | 527.9 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 2 | 232.2 | 230.6 | 230.8 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2861 | 1 | 47.8 | 100247.7 | 7649 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 14:22 | Normal | 505.6 | 574.1 | 550.7 | 525.6 | 15.9 | 8.3 | 10.3 | 10.9 | 236 | 233.4 | 235 | 56.7 | 56.7 | 56.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 22686 | 1 | 46.3 | 100248.4 | 7649 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 2.9 | 5.1 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 4.4 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 14:27 | Normal | 499.2 | 549 | 534.1 | 506.2 | 13.6 | 6.4 | 7.5 | 4.7 | 233.8 | 231.4 | 233 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 19885 | 1 | 47 | 100250.1 | 7649 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 2.1 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 3.4 | 2 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 14:32 | Normal | 473.6 | 517 | 513.9 | 499.8 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 231.8 | 229.6 | 230.2 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 2742 | 1 | 46.3 | 100250.4 | 7650 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 14:37 | Normal | 493.8 | 514.1 | 532.9 | 528.8 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 231.4 | 229.6 | 230 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 3017 | 1 | 45 | 100250.8 | 7650 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 14:42 | Normal | 485.8 | 542.1 | 526.1 | 499 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 231.4 | 229.8 | 230.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3221 | 1 | 46.7 | 100251.3 | 7650 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 14:47 | Normal | 503.7 | 587.6 | 565.5 | 536.4 | 8.3 | 5 | 6.3 | 7.3 | 234.4 | 231.2 | 232.4 | 36.2 | 36.2 | 35.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 9328 | 1 | 48.9 | 100251.7 | 7650 | 2.1 | 3.1 | 2.9 | 1.6 | 3 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 14:52 | Normal | 512.5 | 574.5 | 550.3 | 543.3 | 5 | 2.6 | 3 | 3.2 | 232.2 | 230.4 | 231 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7363 | 1 | 49.8 | 100252.4 | 7650 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 14:57 | Normal | 518.4 | 549 | 545.8 | 526.7 | 7.9 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 24.8 | 24.7 | 24.5 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 13262 | 1 | 46.7 | 100253.5 | 7650 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 15:02 | Normal | 512.7 | 548 | 543 | 527 | 10.8 | 6.5 | 8.1 | 8.3 | 234.2 | 231.2 | 233.2 | 43 | 42.8 | 42.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17003 | 1 | 47.9 | 100254.4 | 7650 | 2.8 | 4.2 | 3.7 | 2 | 4.1 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 3 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 15:07 | Normal | 509.1 | 544.7 | 545.3 | 514.3 | 5.5 | 3.4 | 4 | 4.6 | 232.6 | 230.4 | 230.6 | 22.3 | 22.3 | 22.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8994 | 1 | 46.6 | 100255 | 7650 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 15:12 | Normal | 468.9 | 522.1 | 538.8 | 522.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 231 | 228.8 | 228.6 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2130 | 1 | 46.7 | 100255.9 | 7650 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 15:17 | Normal | 471.6 | 525.9 | 509.9 | 517.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 230.8 | 228.8 | 229.4 | 4.1 | 4 | 3.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1487 | 1 | 48.7 | 100256 | 7650 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 15:22 | Normal | 494.6 | 522.9 | 494.8 | 533.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 230.8 | 228.6 | 229.8 | 2.9 | 3 | 2.7 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 1087 | 1 | 47.7 | 100256.1 | 7650 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 15:27 | Normal | 465.6 | 544.7 | 518.9 | 522.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 230.6 | 228.4 | 229.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 906 | 1 | 45.7 | 100256.2 | 7650 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 15:32 | Normal | 486.7 | 552.7 | 511.7 | 531.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 231 | 228.2 | 229 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 940 | 1 | 50 | 100256.3 | 7651 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 15:37 | Normal | 472.5 | 484.9 | 521.6 | 498.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 230.8 | 228.6 | 229 | 2.2 | 2.3 | 2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 745 | 1 | 48.8 | 100256.4 | 7651 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 15:42 | Normal | 470.7 | 524.1 | 511 | 528.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 231.4 | 229 | 229 | 2 | 2 | 1.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 647 | 1 | 46.8 | 100256.4 | 7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 15:47 | Normal | 476.6 | 537.9 | 541.9 | 506 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 231 | 228.6 | 229.6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 644 | 1 | 49.7 | 100256.5 | 7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 15:52 | Normal | 471.6 | 528.9 | 530.6 | 539.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 231.2 | 228.2 | 229 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 1044 | 1 | 48 | 100256.5 | 7651 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 15:57 | Normal | 486.6 | 548 | 505.8 | 555.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 230.8 | 228.6 | 229.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 1426 | 1 | 49.9 | 100256.6 | 7651 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 16:02 | Normal | 481.6 | 537.8 | 524.9 | 538.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 232 | 229 | 230 | 3.3 | 3.3 | 3 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 1176 | 1 | 47.9 | 100256.8 | 7651 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 16:07 | Normal | 505.7 | 551.7 | 542.3 | 562.4 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.5 | 231 | 229 | 229.8 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2473 | 1 | 49.7 | 100256.9 | 7651 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 16:12 | Normal | 516.6 | 563.8 | 555.1 | 503.8 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 2 | 231.2 | 229.2 | 229.6 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3069 | 1 | 47.7 | 100257.1 | 7651 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 16:17 | Normal | 520.7 | 572.3 | 586.1 | 554.6 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 231.8 | 229.4 | 229.8 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 3627 | 1 | 49.6 | 100257.4 | 7651 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 16:22 | Normal | 489.4 | 550 | 541.4 | 561.9 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.6 | 231.2 | 229 | 229.6 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2539 | 1 | 47.2 | 100257.7 | 7651 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 16:27 | Normal | 509.6 | 543 | 542.1 | 549.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.5 | 231.2 | 228.8 | 229.6 | 6 | 6 | 5.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2258 | 1 | 49.3 | 100257.9 | 7651 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 16:32 | Normal | 496.7 | 545.1 | 537.1 | 546.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 231 | 228.6 | 229.8 | 4 | 4.1 | 3.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 1521 | 1 | 46.4 | 100258 | 7652 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 16:37 | Normal | 472.6 | 526 | 513.7 | 544.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 230.6 | 228.2 | 229.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 941 | 1 | 49 | 100258.1 | 7652 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 16:42 | Normal | 462.8 | 541.1 | 544.6 | 524.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 231.2 | 228.4 | 229.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 864 | 1 | 46.5 | 100258.2 | 7652 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 16:47 | Normal | 462.5 | 541.8 | 531.9 | 521.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 231 | 228.4 | 229.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 437 | 1 | 48.6 | 100258.2 | 7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 16:52 | Normal | 431.7 | 517.9 | 504.8 | 534.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 231 | 228.6 | 230 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 247 | 1 | 49.9 | 100258.3 | 7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 16:57 | Normal | 432.9 | 507.2 | 508.5 | 529.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 231.8 | 229.2 | 229.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 166 | 1 | 47.5 | 100258.3 | 7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 17:02 | Normal | 346.3 | 496.6 | 482.3 | 546.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 232 | 229.2 | 230.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60 | 59.99 | 60 | 92 | 1 | 49.1 | 100258.3 | 7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 17:07 | Wait | 504.2 | 541.8 | 540.3 | 541.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 231.4 | 228.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 100258.3 | 7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 17:12 | Wait | 491.7 | 524.1 | 522.2 | 523.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 230.8 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 100258.3 | 7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 17:17 | Normal | 172.7 | 429 | 504.9 | 510.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 232.4 | 229.2 | 230.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 6 | 1 | 49.7 | 100258.3 | 7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 17:22 | Normal | 172.9 | 279.3 | 463.5 | 470.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 232.6 | 229.6 | 231 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 23 | 1 | 49.7 | 100258.3 | 7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 17:27 | Normal | 193.1 | 197.1 | 440.2 | 441.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 232.2 | 229.4 | 230.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25 | 1 | 49.7 | 100258.3 | 7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 17:32 | Normal | 194.3 | 212.5 | 329.2 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 232.2 | 230 | 230.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 24 | 1 | 49.7 | 100258.3 | 7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-05-12 17:37 | Normal | 172.8 | 181.5 | 181.9 | 179.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 233 | 230.2 | 230.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24 | 1 | 49.8 | 100258.3 | 7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0