## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-15 05:56 | Wait | 506.9 | 507.1 | 498.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 20.4 | 101503.1 | 7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 06:01 | Normal | 524.6 | 525 | 513.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7 | 1 | 20.8 | 101503.1 | 7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 06:06 | Normal | 498.6 | 200.2 | 519.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 94 | 1 | 21 | 101503.1 | 7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 06:11 | Normal | 555.2 | 206.9 | 510.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 231 | 230 | 230.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 145 | 1 | 21.3 | 101503.1 | 7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 06:16 | Normal | 540.5 | 265.5 | 510.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 190 | 1 | 21.5 | 101503.1 | 7706 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 06:21 | Normal | 569.2 | 384 | 501.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 289 | 1 | 21.6 | 101503.2 | 7706 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 06:26 | Normal | 565.5 | 385.3 | 518.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 377 | 1 | 21.9 | 101503.2 | 7706 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 06:31 | Normal | 560.8 | 445.7 | 529.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 449 | 1 | 22 | 101503.2 | 7706 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 06:36 | Normal | 577.3 | 484.5 | 526.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 557 | 1 | 22.2 | 101503.3 | 7706 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 06:41 | Normal | 572.6 | 546.7 | 531.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 625 | 1 | 22.3 | 101503.3 | 7706 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 06:46 | Normal | 570.6 | 535.9 | 534.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 2.1 | 2 | 2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 693 | 1 | 22.5 | 101503.4 | 7706 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 06:51 | Normal | 567.4 | 539.8 | 538.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232 | 230.8 | 231.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 782 | 1 | 22.6 | 101503.4 | 7706 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 06:56 | Normal | 573.5 | 542.9 | 541.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231.8 | 231.2 | 232.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 816 | 1 | 22.7 | 101503.5 | 7706 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 07:01 | Normal | 561.8 | 545.8 | 550.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 872 | 1 | 22.9 | 101503.6 | 7707 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 07:06 | Normal | 566.4 | 537.5 | 554.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | 231.6 | 230.8 | 232 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 961 | 1 | 23 | 101503.6 | 7707 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 07:11 | Normal | 583.3 | 555.6 | 544.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1016 | 1 | 23.1 | 101503.7 | 7707 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 07:16 | Normal | 579.2 | 551.7 | 553.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | 232 | 230.6 | 231.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1115 | 1 | 23.1 | 101503.8 | 7707 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 07:21 | Normal | 592.4 | 506.8 | 539.2 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 0 | 232 | 230.6 | 231.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1774 | 1 | 23.1 | 101503.9 | 7707 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 07:26 | Normal | 592.3 | 551.7 | 562.2 | 0 | 0.8 | 3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2490 | 1 | 23.1 | 101504.1 | 7707 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 07:31 | Normal | 567.3 | 535.8 | 548.1 | 0 | 1.5 | 3.3 | 0.5 | 0 | 232 | 230.8 | 232.2 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3040 | 1 | 23.1 | 101504.3 | 7707 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 07:36 | Normal | 572.6 | 535.6 | 565 | 0 | 2.8 | 3.6 | 0.5 | 0 | 232 | 230.6 | 231.6 | 10 | 10.1 | 9.8 | 60.01 | 60 | 60 | 3929 | 1 | 24 | 101504.6 | 7707 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 07:41 | Normal | 560.4 | 494.1 | 578.4 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 232 | 231 | 231.4 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4521 | 1 | 24.2 | 101505 | 7707 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 07:46 | Normal | 541.7 | 486.8 | 554.5 | 0 | 4.6 | 4.1 | 0.5 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4883 | 1 | 24.4 | 101505.4 | 7707 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 07:51 | Normal | 546.7 | 492 | 581.4 | 0 | 6.6 | 4.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232.4 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5988 | 1 | 24.5 | 101505.8 | 7707 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 07:56 | Normal | 534.9 | 487 | 575.8 | 0 | 7 | 4.8 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231 | 232 | 16 | 16.1 | 16 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 6359 | 1 | 24.8 | 101506.4 | 7707 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 08:01 | Normal | 482.6 | 568.7 | 581.5 | 0 | 8.4 | 5.1 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.4 | 17.9 | 18 | 17.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7155 | 1 | 25 | 101506.9 | 7708 | 1.2 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 08:06 | Normal | 473.8 | 563.9 | 565.7 | 0 | 8.8 | 5.5 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232.4 | 18.9 | 19.1 | 18.9 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 7487 | 1 | 25.3 | 101507.5 | 7708 | 1.1 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 08:11 | Normal | 484.7 | 578.8 | 591.4 | 0 | 9.1 | 5.6 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.6 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 7699 | 1 | 25.5 | 101508.2 | 7708 | 1.2 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 08:16 | Normal | 507.6 | 581 | 557.3 | 0 | 9.4 | 6 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232.6 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 59.98 | 60 | 59.97 | 8240 | 1 | 25.7 | 101508.8 | 7708 | 1.4 | 3.2 | 2 | 2.6 | 2.7 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 08:21 | Normal | 527.8 | 584.1 | 551.5 | 0 | 10.5 | 6.1 | 0.7 | 0 | 232 | 230.8 | 233.2 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 9115 | 1 | 26 | 101509.6 | 7708 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 08:26 | Normal | 515.6 | 579.9 | 565.6 | 0 | 11.3 | 6.5 | 0.7 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.4 | 24.8 | 24.9 | 24.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 9586 | 1 | 26.3 | 101510.4 | 7708 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 08:31 | Normal | 497 | 600.5 | 583.4 | 0 | 12.3 | 6.6 | 0.7 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 60 | 60 | 60 | 9904 | 1 | 26.7 | 101511.2 | 7708 | 2.7 | 3.3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 08:36 | Normal | 503.8 | 585.9 | 589.7 | 0 | 12.5 | 7 | 0.6 | 0 | 232.4 | 232 | 232.6 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60.09 | 60.1 | 60.07 | 10325 | 1 | 26.8 | 101512 | 7708 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 08:41 | Normal | 510.1 | 603.4 | 586.5 | 0 | 13.3 | 7.2 | 0.7 | 0 | 232.6 | 232 | 232.6 | 26.3 | 26 | 26.8 | 60.04 | 60 | 60.03 | 10716 | 1 | 27.1 | 101512.9 | 7708 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 08:46 | Normal | 504.8 | 581.3 | 565.5 | 0 | 13.8 | 7.5 | 0.7 | 0 | 232.6 | 231 | 232.6 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 11155 | 1 | 27.4 | 101513.8 | 7708 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 08:51 | Normal | 515.8 | 582.3 | 566.8 | 0 | 14.1 | 7.8 | 0.7 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 11631 | 1 | 27.6 | 101514.8 | 7708 | 3 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 08:56 | Normal | 581.7 | 577.8 | 586 | 0 | 14.3 | 8.1 | 0.7 | 0 | 232.4 | 232.6 | 232.6 | 32.4 | 32.8 | 32.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12718 | 1 | 27.9 | 101515.8 | 7708 | 3.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 09:01 | Normal | 605.1 | 582.7 | 561.6 | 0 | 14.7 | 8.3 | 0.7 | 0 | 232.6 | 232.6 | 233.8 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 60.01 | 60 | 60 | 13378 | 1 | 28.2 | 101516.9 | 7709 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 09:06 | Normal | 608.2 | 579.8 | 566.7 | 0 | 15 | 8.5 | 0.7 | 0 | 233 | 232 | 232.6 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13718 | 1 | 28.5 | 101518 | 7709 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 09:11 | Normal | 597.4 | 575.7 | 564.9 | 0 | 15.6 | 8.8 | 0.7 | 0 | 232.4 | 231.2 | 233.2 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 14009 | 1 | 28.7 | 101519.1 | 7709 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 09:16 | Normal | 603.3 | 579.6 | 577.6 | 0 | 16 | 9 | 0.7 | 0 | 232.8 | 232.2 | 233.2 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 14340 | 1 | 28.9 | 101520.3 | 7709 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 09:21 | Normal | 597.5 | 567.8 | 555.5 | 0 | 16.4 | 9.3 | 0.8 | 0 | 232.6 | 232.2 | 233.2 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14563 | 1 | 29.2 | 101521.5 | 7709 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 09:26 | Normal | 597 | 580 | 559.2 | 0 | 16.9 | 9.4 | 0.8 | 0 | 233 | 232 | 233.4 | 38.5 | 38.3 | 38.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14894 | 1 | 29.6 | 101522.8 | 7709 | 4 | 4.6 | 4 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 09:31 | Normal | 600.5 | 578.5 | 537.8 | 0 | 17.1 | 9.6 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231.8 | 233.8 | 39.2 | 39.2 | 39.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 15277 | 1 | 29.7 | 101524 | 7709 | 4 | 4.7 | 4 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 09:36 | Normal | 617.2 | 582.1 | 591.2 | 0 | 17.3 | 9.7 | 0.7 | 0 | 233 | 232.2 | 233.2 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 15489 | 1 | 29.9 | 101525.3 | 7709 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 09:41 | Normal | 597.3 | 571.9 | 563.4 | 0 | 17.8 | 10 | 0.8 | 0 | 232.2 | 231.8 | 233 | 40.7 | 40.5 | 40.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15650 | 1 | 30.1 | 101526.6 | 7709 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 09:46 | Normal | 594.9 | 574.1 | 583 | 0 | 18.3 | 10.1 | 0.8 | 0 | 232 | 231.4 | 232.4 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 15877 | 1 | 30.4 | 101527.9 | 7709 | 4.3 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 09:51 | Normal | 584.7 | 569 | 407 | 0 | 18.5 | 10.2 | 2.4 | 0 | 232.4 | 232 | 232 | 42.3 | 42.7 | 42.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 16497 | 1 | 30.7 | 101529.3 | 7709 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 09:56 | Normal | 587.6 | 587.8 | 270.7 | 0 | 19 | 10 | 14.1 | 0 | 232.8 | 232.6 | 233.8 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19641 | 1 | 31.1 | 101530.8 | 7709 | 4.4 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5 | 0 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 10:01 | Normal | 591.5 | 570.6 | 285.9 | 0 | 19.1 | 10.7 | 14.5 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233 | 51.1 | 51.3 | 51 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 20178 | 1 | 31.6 | 101532.5 | 7710 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5.2 | 0 | 0.3 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 10:06 | Normal | 592.9 | 575.8 | 303.7 | 0 | 19.5 | 10.8 | 13.8 | 0 | 232.6 | 231 | 233.4 | 52.2 | 52.1 | 52 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 20510 | 1 | 32 | 101534.2 | 7710 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 10:11 | Normal | 597 | 572.8 | 300.4 | 0 | 19.7 | 11 | 14.7 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232 | 52.9 | 52.9 | 52.7 | 59.98 | 60 | 59.97 | 20782 | 1 | 32.4 | 101535.9 | 7710 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 10:16 | Normal | 587.2 | 568.8 | 301.1 | 0 | 20.1 | 11.1 | 14.6 | 0 | 232.6 | 231.4 | 233.2 | 53.3 | 53.2 | 53.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21026 | 1 | 32.8 | 101537.7 | 7710 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 10:21 | Normal | 595.3 | 565.6 | 301 | 0 | 20 | 11.4 | 15 | 0 | 232.6 | 231.4 | 233.2 | 53.6 | 53.7 | 53.6 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 21222 | 1 | 33.1 | 101539.4 | 7710 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 10:26 | Normal | 590.7 | 563.4 | 294.5 | 0 | 20.3 | 11.5 | 15.7 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.6 | 54 | 54.1 | 54.1 | 59.99 | 60 | 60 | 21463 | 1 | 33.5 | 101541.2 | 7710 | 4.9 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 10:31 | Normal | 586.5 | 566 | 295.9 | 0 | 20.6 | 11.6 | 15.8 | 0 | 231.8 | 231.8 | 233.4 | 54.7 | 54.8 | 54.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 21690 | 1 | 33.8 | 101543 | 7710 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 10:36 | Normal | 585 | 559.8 | 298.7 | 0 | 20.6 | 11.7 | 15.8 | 0 | 232.6 | 232.8 | 233.6 | 55.3 | 55.1 | 55.2 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 21817 | 1 | 34.1 | 101544.8 | 7710 | 4.9 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 10:41 | Normal | 585 | 564.7 | 305.1 | 0 | 21.1 | 11.6 | 15.6 | 0 | 233 | 231.8 | 233.4 | 55.8 | 55.7 | 55.7 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 22020 | 1 | 34.5 | 101546.6 | 7710 | 4.9 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 10:46 | Normal | 580.4 | 563.1 | 331.5 | 0 | 21.3 | 11.8 | 16.3 | 0 | 232.6 | 232 | 233 | 57.3 | 57.1 | 57.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 22622 | 1 | 34.8 | 101548.5 | 7710 | 5 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 10:51 | Normal | 590.2 | 558.8 | 328.6 | 0 | 21.2 | 11.9 | 16.3 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.8 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 22692 | 1 | 35.1 | 101550.4 | 7710 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 10:56 | Normal | 580.3 | 562.7 | 331 | 0 | 21.6 | 12 | 16.3 | 0 | 232.8 | 232 | 233.8 | 57.9 | 58 | 58 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 22905 | 1 | 35.4 | 101552.3 | 7710 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 11:01 | Normal | 577.7 | 554.9 | 331.4 | 0 | 21.5 | 12.1 | 16.7 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.6 | 57.7 | 57.7 | 57.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 22919 | 1 | 35.8 | 101554.2 | 7711 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 11:06 | Normal | 581 | 559.8 | 320.4 | 0 | 21.6 | 12 | 16.9 | 0 | 233 | 232.8 | 233.6 | 58.3 | 58.3 | 58.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 23108 | 1 | 36 | 101556.1 | 7711 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 11:11 | Normal | 585.3 | 547.7 | 329 | 0 | 21.5 | 12.2 | 16.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 58.1 | 58.1 | 58.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 23042 | 1 | 36.3 | 101558.1 | 7711 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 6 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 11:16 | Normal | 585.3 | 559 | 330.2 | 0 | 21.8 | 12.1 | 16.8 | 0 | 233 | 232.6 | 233.4 | 58.5 | 58.5 | 58.4 | 60 | 60.05 | 60.03 | 23282 | 1 | 36.5 | 101560 | 7711 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 11:21 | Normal | 582.7 | 563.1 | 339 | 0 | 21.6 | 12.1 | 16.9 | 0 | 232.8 | 232 | 233.2 | 59 | 59.1 | 58.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 23149 | 1 | 36.7 | 101561.9 | 7711 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 11:26 | Normal | 578.9 | 556.5 | 404.2 | 0 | 21.8 | 12.2 | 16.1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.8 | 60.9 | 60.7 | 60.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24032 | 1 | 37 | 101563.9 | 7711 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 6 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 11:31 | Normal | 584.5 | 559.2 | 395.5 | 0 | 21.8 | 12.1 | 16.8 | 0 | 233.2 | 232 | 233.8 | 61.2 | 61.4 | 61.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 24317 | 1 | 37.3 | 101565.9 | 7711 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 11:36 | Normal | 579.5 | 561.7 | 405.6 | 0 | 22 | 12.1 | 16.8 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.6 | 61.8 | 61.9 | 61.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 24549 | 1 | 37.6 | 101568 | 7711 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.7 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 11:41 | Normal | 577.8 | 556.5 | 411.1 | 0 | 21.9 | 12.1 | 16.8 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234.4 | 62 | 61.9 | 61.7 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 24576 | 1 | 37.7 | 101570 | 7711 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 11:46 | Normal | 581.4 | 551.9 | 402.2 | 0 | 21.8 | 12.2 | 16.8 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.8 | 61.7 | 61.6 | 61.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 24408 | 1 | 37.9 | 101572 | 7711 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 6 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 11:51 | Normal | 576.4 | 549 | 407.7 | 0 | 21.6 | 12.1 | 16.6 | 0 | 233.8 | 233 | 233.8 | 61.1 | 61 | 61.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 24334 | 1 | 38.1 | 101574.1 | 7711 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 11:56 | Normal | 577.7 | 555 | 432.4 | 0 | 21.7 | 12.1 | 16.8 | 0 | 234 | 232.2 | 233.8 | 62.3 | 62.5 | 62.3 | 60 | 60.01 | 60 | 24732 | 1 | 38.3 | 101576.1 | 7711 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 0 | 0.8 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 12:01 | Normal | 583.2 | 557.7 | 434.6 | 0 | 21.6 | 12 | 16.6 | 0 | 233 | 232.6 | 235.8 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 24733 | 1 | 38.4 | 101578.2 | 7712 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 12:06 | Normal | 578.3 | 546.5 | 431.5 | 0 | 21.6 | 12.1 | 16.6 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.8 | 61.8 | 61.9 | 61.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 24463 | 1 | 38.6 | 101580.2 | 7712 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 12:11 | Normal | 580.4 | 552.8 | 441.1 | 0 | 21.5 | 12 | 15.4 | 0 | 233.8 | 232 | 233.4 | 60.9 | 60.8 | 60.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 24187 | 1 | 38.7 | 101582.3 | 7712 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 0 | 0.2 | 4.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 12:16 | Normal | 583.7 | 552.2 | 398.6 | 0 | 21.4 | 12 | 16.5 | 0 | 233.2 | 232 | 234 | 59.9 | 59.6 | 59.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 23737 | 1 | 38.8 | 101584.3 | 7712 | 5 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 6.2 | 5.5 | 0 | 0 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 12:21 | Normal | 586.3 | 558.8 | 398.4 | 0 | 21 | 11.9 | 16.6 | 0 | 232.8 | 233 | 234 | 59.6 | 59.7 | 59.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 23706 | 1 | 38.9 | 101586.2 | 7712 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 12:26 | Normal | 578.1 | 549.3 | 404 | 0 | 21.1 | 11.8 | 16.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.6 | 59.4 | 59.3 | 59.2 | 60.01 | 60 | 60 | 23487 | 1 | 39.1 | 101588.2 | 7712 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 0 | 0.1 | 4.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 12:31 | Normal | 579.9 | 550.4 | 475.3 | 0 | 20.7 | 11.8 | 13.4 | 0 | 233.6 | 231.6 | 234 | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 23126 | 1 | 39.5 | 101590.2 | 7712 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.2 | 2.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 12:36 | Normal | 579.5 | 553.8 | 487.7 | 0 | 20.6 | 11.5 | 13.2 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.8 | 58.1 | 58.1 | 57.9 | 60 | 60 | 59.99 | 22882 | 1 | 39.9 | 101592.1 | 7712 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0.3 | 2.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 12:41 | Normal | 581.3 | 549.3 | 463.2 | 0 | 19.6 | 11.5 | 14.9 | 0 | 233 | 231.2 | 233.2 | 58.9 | 58.8 | 58.7 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 23233 | 1 | 39.8 | 101594 | 7712 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.3 | 4.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 12:46 | Normal | 582.4 | 558.8 | 441.2 | 0 | 20.3 | 11.4 | 15.8 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 58.9 | 58.8 | 58.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23291 | 1 | 39.7 | 101595.9 | 7712 | 4.9 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 12:51 | Normal | 581.3 | 555.6 | 422 | 0 | 19.9 | 10.1 | 15.6 | 0 | 233.4 | 231.2 | 233.2 | 56.2 | 56.2 | 56 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 22245 | 1 | 39.5 | 101597.8 | 7712 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 4.2 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 12:56 | Normal | 578.3 | 448.6 | 466.4 | 0 | 19.8 | 12.8 | 13.3 | 0 | 232.8 | 231.6 | 233.2 | 55 | 55 | 54.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 21811 | 1 | 39.3 | 101599.7 | 7712 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 0 | 1.6 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 13:01 | Normal | 584.3 | 401.8 | 480.6 | 0 | 19.5 | 15.6 | 12.6 | 0 | 233 | 232.2 | 233 | 55.9 | 55.5 | 55.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 22016 | 1 | 39 | 101601.5 | 7713 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.7 | 5.9 | 5.3 | 0.2 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 13:06 | Normal | 583.1 | 406.6 | 498.6 | 0 | 19.1 | 15.7 | 12.3 | 0 | 232 | 230.2 | 233 | 55.2 | 55.1 | 54.9 | 59.99 | 60 | 60 | 21787 | 1 | 38.9 | 101603.3 | 7713 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 5.9 | 5 | 0.4 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 13:11 | Normal | 584.7 | 396.1 | 523.4 | 0 | 19 | 15.5 | 12.5 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231.6 | 55.6 | 55.5 | 55.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 21663 | 1 | 38.9 | 101605.1 | 7713 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 5.9 | 4.7 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 13:16 | Normal | 583.3 | 342.7 | 513.7 | 0 | 18.6 | 17.6 | 12.9 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 55.4 | 55.2 | 55.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 21750 | 1 | 38.8 | 101606.9 | 7713 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 5.7 | 5.1 | 2.1 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 13:21 | Normal | 584.4 | 337.8 | 519.7 | 0 | 18.6 | 18.7 | 14.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 232.8 | 57.6 | 57.5 | 57.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 22570 | 1 | 38.7 | 101608.8 | 7713 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 13:26 | Normal | 581.3 | 332.8 | 537.5 | 0 | 18.1 | 18.1 | 13.7 | 0 | 231.2 | 231 | 232.2 | 56.5 | 56.5 | 56.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 22201 | 1 | 38.7 | 101610.6 | 7713 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 13:31 | Normal | 588.6 | 332.3 | 541 | 0 | 18.5 | 18.5 | 14.3 | 0 | 231.6 | 229.4 | 232 | 58.5 | 58.4 | 58 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 21005 | 1 | 38.6 | 101612.2 | 7713 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 13:36 | Normal | 585.9 | 324 | 542.2 | 0 | 17.8 | 17.6 | 13 | 0 | 230.8 | 229.2 | 231.4 | 54.9 | 54.7 | 54.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 21408 | 1 | 38.4 | 101614 | 7713 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 5.3 | 3.9 | 3.5 | 4 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 13:41 | Normal | 586.2 | 337.1 | 539 | 0 | 17.3 | 15.1 | 13.5 | 0 | 230.6 | 230.2 | 231.2 | 53.1 | 53.1 | 52.9 | 60 | 60 | 60.01 | 20743 | 1 | 38.2 | 101615.5 | 7713 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 2.1 | 3.5 | 4 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 13:46 | Normal | 573.8 | 341.2 | 531.1 | 0 | 11.5 | 9.7 | 11.2 | 0 | 230.6 | 228.6 | 230.4 | 39.7 | 39.6 | 39.2 | 59.88 | 59.9 | 59.89 | 10329 | 1 | 37.9 | 101616.8 | 7713 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 13:51 | Normal | 591.9 | 329.5 | 543.9 | 0 | 17.1 | 13.6 | 13.1 | 0 | 230 | 229.2 | 230.6 | 51.1 | 51 | 50.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 19936 | 1 | 37.8 | 101618.4 | 7713 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 5.5 | 0.9 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 13:56 | Normal | 583.1 | 319.5 | 541.1 | 0 | 16.5 | 13.1 | 12.7 | 0 | 230.2 | 229 | 230.4 | 49.8 | 49.6 | 49.5 | 60.1 | 60.05 | 60.08 | 19340 | 1 | 37.7 | 101620 | 7713 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 5.3 | 0.9 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 14:01 | Normal | 585.1 | 323.5 | 545.2 | 0 | 16.8 | 13.6 | 13 | 0 | 230.6 | 229.4 | 231.2 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 19585 | 1 | 37.6 | 101621.6 | 7714 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4 | 5.3 | 1 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 14:06 | Normal | 585.8 | 338.8 | 540.9 | 0 | 15.7 | 12.6 | 12.1 | 0 | 230 | 229.6 | 231 | 47.7 | 47.6 | 47.4 | 60.05 | 59.98 | 60.06 | 18589 | 1 | 37.6 | 101623.3 | 7714 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 5 | 0.8 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 14:11 | Normal | 590.3 | 361.7 | 539.8 | 0 | 15.9 | 12.6 | 12.3 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.6 | 48.8 | 48.8 | 48.6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 19017 | 1 | 37.5 | 101624.8 | 7714 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 0.8 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 14:16 | Normal | 590.8 | 379 | 542.3 | 0 | 14.9 | 11.3 | 11.6 | 0 | 229.2 | 227.6 | 229.2 | 46.4 | 46.4 | 46.2 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 18034 | 1 | 37.4 | 101626.4 | 7714 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 4 | 0.7 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 14:21 | Normal | 587.8 | 356 | 540.7 | 0 | 14.5 | 11.5 | 11.1 | 0 | 229.8 | 228.8 | 230.4 | 44.5 | 44.4 | 44.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 17052 | 1 | 37.2 | 101627.8 | 7714 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4.4 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 14:26 | Normal | 594.9 | 342.9 | 539 | 0 | 13.2 | 10.8 | 10.7 | 0 | 229.8 | 229 | 230.6 | 41.9 | 41.7 | 41.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 15868 | 1 | 36.9 | 101629.2 | 7714 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 0.7 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 14:31 | Normal | 593.1 | 311.5 | 549.9 | 0 | 14.3 | 12 | 11 | 0 | 228.8 | 228.4 | 230.4 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16718 | 1 | 36.6 | 101630.5 | 7714 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 4.4 | 0.8 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 14:36 | Normal | 550.4 | 442 | 508.7 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 226.8 | 224.6 | 227 | 5.1 | 5 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1921 | 1 | 36 | 101631.2 | 7714 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 14:41 | Normal | 532.6 | 476.8 | 560.9 | 0 | 12.2 | 6.3 | 9.3 | 0 | 228.8 | 227 | 228.8 | 35.8 | 35.9 | 35.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13815 | 1 | 35.4 | 101632 | 7714 | 3 | 3 | 3.1 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 14:46 | Normal | 505.8 | 461.8 | 557.2 | 0 | 11.9 | 6 | 9 | 0 | 229 | 227.4 | 229 | 33.8 | 33.7 | 33.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 12934 | 1 | 35.3 | 101633.1 | 7714 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.7 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 14:51 | Normal | 602.3 | 464.2 | 553.7 | 0 | 9.1 | 5.7 | 8.6 | 0 | 228.2 | 227 | 228.6 | 31.6 | 31.6 | 31.3 | 59.91 | 59.96 | 59.94 | 12057 | 1 | 34.9 | 101633.9 | 7714 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 14:56 | Normal | 604.7 | 473.9 | 552.7 | 0 | 8.6 | 5.6 | 8.3 | 0 | 228.4 | 227.6 | 228.2 | 30.6 | 30.8 | 30.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11698 | 1 | 34.8 | 101634.9 | 7714 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 15:01 | Normal | 598.8 | 481.9 | 548.9 | 0 | 9.2 | 6 | 8.5 | 0 | 228.2 | 226.4 | 228.6 | 31.8 | 31.9 | 31.5 | 60.02 | 60.08 | 60.04 | 12210 | 1 | 34.6 | 101635.9 | 7715 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 15:06 | Normal | 575.3 | 482 | 528.1 | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 0 | 227.6 | 226.2 | 227.4 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5524 | 1 | 34.4 | 101636.7 | 7715 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 15:11 | Normal | 567.1 | 487.5 | 554.9 | 0 | 9.4 | 6.5 | 8.5 | 0 | 228.6 | 227 | 229 | 32 | 32 | 31.8 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 12396 | 1 | 34.4 | 101637.6 | 7715 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 1 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 15:16 | Normal | 547.5 | 490.7 | 542.6 | 0 | 7.2 | 4.9 | 7.2 | 0 | 227.8 | 227 | 228.2 | 25.7 | 25.7 | 25.4 | 59.89 | 59.88 | 59.86 | 9902 | 1 | 34.6 | 101638.5 | 7715 | 2.1 | 2 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 15:21 | Normal | 585.9 | 484 | 548.3 | 0 | 5 | 4.3 | 6.3 | 0 | 227.4 | 226.6 | 228 | 21.2 | 21.4 | 21.1 | 59.88 | 59.87 | 59.85 | 8158 | 1 | 34.5 | 101639.2 | 7715 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 15:26 | Normal | 595.4 | 506.4 | 548.8 | 0 | 4.9 | 4.2 | 6.1 | 0 | 227.2 | 226.8 | 227.4 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 8077 | 1 | 34.5 | 101639.9 | 7715 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 15:31 | Normal | 602.6 | 499.9 | 544.2 | 0 | 4.7 | 4.2 | 5.9 | 0 | 227 | 225.4 | 227.4 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7834 | 1 | 34.6 | 101640.5 | 7715 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 15:36 | Normal | 550.5 | 504.8 | 550.8 | 0 | 4.1 | 3.6 | 5.2 | 0 | 226.6 | 225.4 | 226.6 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 60.05 | 60.09 | 60.06 | 6900 | 1 | 34.8 | 101641.2 | 7715 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 15:41 | Normal | 520.8 | 504.8 | 552.5 | 0 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 0 | 227.2 | 225 | 226.6 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5612 | 1 | 34.6 | 101641.7 | 7715 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 15:46 | Normal | 517.1 | 468.7 | 497 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 227.6 | 226 | 227.4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1774 | 1 | 34 | 101641.9 | 7715 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 15:51 | Normal | 543.9 | 506.7 | 513.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 227.8 | 226 | 227.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 980 | 1 | 33.4 | 101642.1 | 7715 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 15:56 | Normal | 606.2 | 514.8 | 537.2 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0 | 228.8 | 227 | 227.6 | 7 | 7.1 | 6.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 2768 | 1 | 32.9 | 101642.2 | 7715 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 16:01 | Normal | 563.2 | 473.9 | 528.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 228 | 225.8 | 227.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 953 | 1 | 32.5 | 101642.4 | 7716 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 16:06 | Normal | 534.6 | 505.5 | 500.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 227.4 | 225.4 | 227.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 743 | 1 | 32.1 | 101642.4 | 7716 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 16:11 | Normal | 546.2 | 495.6 | 505.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 227.4 | 226.6 | 227.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 689 | 1 | 31.8 | 101642.5 | 7716 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 16:16 | Normal | 553.1 | 494.9 | 509.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 227.6 | 225.6 | 227.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 670 | 1 | 31.5 | 101642.6 | 7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 16:21 | Normal | 574.2 | 514.9 | 508.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 228 | 226.6 | 227 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1305 | 1 | 31.2 | 101642.7 | 7716 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 16:26 | Normal | 561 | 528.8 | 550 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.8 | 226.2 | 227 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 993 | 1 | 30.9 | 101642.7 | 7716 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 16:31 | Normal | 561.5 | 525.9 | 534.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 227.4 | 225.8 | 226.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 863 | 1 | 30.7 | 101642.8 | 7716 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 16:36 | Normal | 551 | 505.7 | 536.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 228.2 | 226.8 | 227.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 688 | 1 | 30.6 | 101642.9 | 7716 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 16:41 | Normal | 564.1 | 506.7 | 508.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229 | 227.4 | 227.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 578 | 1 | 30.4 | 101642.9 | 7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 16:46 | Normal | 545.1 | 454.1 | 529.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.4 | 226.8 | 227.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 479 | 1 | 30.2 | 101643 | 7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 16:51 | Normal | 513.5 | 361.8 | 526.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 228.4 | 227.6 | 227.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 332 | 1 | 30 | 101643 | 7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 16:56 | Normal | 435.5 | 302.7 | 477.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 228.2 | 227 | 227.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 305 | 1 | 29.9 | 101643 | 7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 17:01 | Normal | 485.6 | 199.6 | 420.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 228 | 226.8 | 228 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 151 | 1 | 29.7 | 101643.1 | 7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 17:06 | Normal | 256.5 | 199.3 | 463.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 227.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 81 | 1 | 29.4 | 101643.1 | 7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 17:11 | Normal | 200.2 | 199.7 | 470.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 227.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 41 | 1 | 29.3 | 101643.1 | 7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 17:16 | Normal | 200.1 | 203.5 | 314.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 227.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 27 | 1 | 29.1 | 101643.1 | 7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 17:21 | Normal | 175.8 | 181.5 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 227.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8 | 1 | 28.9 | 101643.1 | 7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-15 17:26 | Normal | 207.6 | 192.1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 227.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4 | 1 | 28.7 | 101643.1 | 7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0