## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-17 05:55 | Wait | 477.3 | 477.3 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.5 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 05:55 | Wait | 472.6 | 472.7 | 472.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 20.4 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 05:56 | Wait | 483.5 | 483.7 | 483.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.5 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 05:56 | Wait | 491 | 491 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 20.7 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 05:57 | Wait | 500.6 | 500.6 | 493.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 20.9 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 05:58 | Wait | 510 | 509.9 | 499.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 20.6 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 05:59 | Wait | 516.1 | 516 | 504.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:00 | Wait | 524.2 | 521.6 | 508.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 21.1 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:01 | Wait | 525.8 | 525.5 | 512.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.85 | 59.86 | 0 | 0 | 20.6 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:02 | Normal | 472.9 | 224 | 478.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.87 | 59.88 | 59.88 | 108 | 1 | 21.3 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:03 | Normal | 488.9 | 199.6 | 471.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.84 | 59.83 | 59.84 | 113 | 1 | 21.4 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:04 | Normal | 490.9 | 199.5 | 484.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.88 | 59.88 | 59.87 | 116 | 1 | 21.5 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:05 | Normal | 497 | 199.7 | 474 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231.2 | 231.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.87 | 59.89 | 59.88 | 107 | 1 | 21.6 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:06 | Normal | 518.9 | 199.4 | 470.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 116 | 1 | 21.6 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:07 | Normal | 522.4 | 200.1 | 483.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231 | 231.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.94 | 59.97 | 59.92 | 129 | 1 | 21.7 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:08 | Normal | 535.4 | 201 | 502.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 87 | 1 | 21.8 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:09 | Normal | 524 | 206.6 | 500.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 75 | 1 | 21.8 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:10 | Normal | 522.2 | 199.6 | 485 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 130 | 1 | 21.9 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:11 | Normal | 538.1 | 200.6 | 495.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 169 | 1 | 21.9 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:12 | Normal | 518 | 226.7 | 505.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 179 | 1 | 22 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:13 | Normal | 538.6 | 264.5 | 508.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231 | 232.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 174 | 1 | 22 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:14 | Normal | 552.3 | 291.7 | 516.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 176 | 1 | 22.1 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:15 | Normal | 542.1 | 306.6 | 505.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 197 | 1 | 22.1 | 101765.6 | 7729 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:16 | Normal | 545.1 | 290.1 | 517.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 127 | 1 | 22.2 | 101765.6 | 7729 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:17 | Normal | 553.6 | 329 | 512.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 168 | 1 | 22.3 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:18 | Normal | 567.1 | 350.1 | 530 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 232 | 232 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 205 | 1 | 22.3 | 101765.6 | 7729 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:19 | Normal | 541.2 | 360.6 | 511.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 242 | 1 | 22.3 | 101765.6 | 7729 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:20 | Normal | 542.2 | 345.7 | 524.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 272 | 1 | 22.4 | 101765.6 | 7729 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:21 | Normal | 548.1 | 385.4 | 516.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233 | 232.2 | 232.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 275 | 1 | 22.5 | 101765.6 | 7729 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-05-17 06:26 | Normal | 555.3 | 389.2 | 518.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 332 | 1 | 22.7 | 101765.6 | 7729 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 06:31 | Normal | 557.9 | 454.3 | 521.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 400 | 1 | 22.9 | 101765.7 | 7729 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 06:36 | Normal | 558.2 | 485.9 | 505.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 2 | 1.9 | 2 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 506 | 1 | 22.9 | 101765.7 | 7729 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 06:41 | Normal | 579.4 | 534.7 | 524.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 545 | 1 | 23.1 | 101765.7 | 7729 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 06:46 | Normal | 564.3 | 531.9 | 526 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 625 | 1 | 23 | 101765.8 | 7729 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 06:51 | Normal | 567 | 520.8 | 517.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.8 | 232 | 232.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 691 | 1 | 23 | 101765.8 | 7729 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 06:56 | Normal | 584.3 | 544.8 | 519.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.6 | 2 | 2.1 | 2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 737 | 1 | 23.5 | 101765.9 | 7730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 07:01 | Normal | 584 | 549.3 | 547.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 807 | 1 | 24 | 101766 | 7730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 07:06 | Normal | 578.1 | 524.6 | 546 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 859 | 1 | 24.2 | 101766 | 7730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 07:11 | Normal | 574.1 | 534.9 | 521.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232.8 | 232 | 232.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 918 | 1 | 24.4 | 101766.1 | 7730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 07:16 | Normal | 579.6 | 561.1 | 546.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 968 | 1 | 24.6 | 101766.2 | 7730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 07:21 | Normal | 591.2 | 555.9 | 545.8 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 60 | 60.02 | 60 | 1566 | 1 | 24.7 | 101766.3 | 7730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 07:26 | Normal | 605.2 | 526.9 | 545.4 | 0 | 0.6 | 2.8 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.8 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2250 | 1 | 25 | 101766.5 | 7730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 07:31 | Normal | 533 | 539.8 | 544.1 | 0 | 1.4 | 3.2 | 0.5 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 2856 | 1 | 25.2 | 101766.7 | 7730 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 07:36 | Normal | 556.8 | 535.6 | 552.2 | 0 | 2.6 | 3.5 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.6 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 3749 | 1 | 25.3 | 101767 | 7730 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 07:41 | Normal | 551.9 | 494.7 | 562.8 | 0 | 3.8 | 4 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233 | 11 | 11.1 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60 | 4373 | 1 | 25.6 | 101767.3 | 7730 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 07:46 | Normal | 550.7 | 480.5 | 568.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.2 | 12 | 12 | 11.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4700 | 1 | 25.8 | 101767.7 | 7730 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 07:51 | Normal | 546.8 | 465.4 | 561.3 | 0 | 6.1 | 4.5 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 60.06 | 60.02 | 60.07 | 5732 | 1 | 26 | 101768.1 | 7730 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 07:56 | Normal | 542 | 464.8 | 571.6 | 0 | 6.6 | 4.8 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6183 | 1 | 26.3 | 101768.6 | 7731 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 08:01 | Normal | 475.5 | 553.5 | 572.4 | 0 | 7.9 | 4.9 | 0.6 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 17.1 | 17.2 | 17 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 6771 | 1 | 26.5 | 101769.1 | 7731 | 1 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 08:06 | Normal | 474.9 | 558.8 | 575.3 | 0 | 8.5 | 5.4 | 0.6 | 0 | 232 | 232.4 | 233 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 7297 | 1 | 26.8 | 101769.7 | 7731 | 1.1 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 08:11 | Normal | 474.9 | 567.6 | 568.8 | 0 | 9 | 5.6 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232.2 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7540 | 1 | 27 | 101770.3 | 7731 | 1.3 | 3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 08:16 | Normal | 480.3 | 577.7 | 584.8 | 0 | 9.5 | 5.8 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7899 | 1 | 27.4 | 101771 | 7731 | 1.4 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 08:21 | Normal | 500.9 | 574.6 | 565 | 0 | 10.6 | 5.9 | 0.6 | 0 | 233 | 231.6 | 232.8 | 22.5 | 22.7 | 22.5 | 60 | 60 | 59.99 | 8824 | 1 | 27.7 | 101771.7 | 7731 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 08:26 | Normal | 513 | 599 | 574.7 | 0 | 10.8 | 6.1 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.6 | 22.8 | 23 | 22.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9226 | 1 | 28 | 101772.5 | 7731 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 08:31 | Normal | 487.6 | 578.5 | 565.3 | 0 | 12 | 6.6 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 24.3 | 24.5 | 24.3 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 9493 | 1 | 28.4 | 101773.2 | 7731 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 08:36 | Normal | 493 | 574.3 | 549.9 | 0 | 12.5 | 6.9 | 0.6 | 0 | 232.4 | 232 | 232.6 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9947 | 1 | 28.5 | 101774 | 7731 | 2.6 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 08:41 | Normal | 492.1 | 574 | 569.3 | 0 | 13.1 | 7.2 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 233 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 10342 | 1 | 28.8 | 101774.9 | 7731 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 08:46 | Normal | 513.1 | 575.8 | 560.8 | 0 | 13 | 7.3 | 0.6 | 0 | 233 | 231.4 | 232.6 | 28.8 | 27.4 | 28.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 10716 | 1 | 29 | 101775.8 | 7731 | 2.4 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 08:51 | Normal | 507.1 | 571.9 | 567.7 | 0 | 14 | 7.6 | 0.6 | 0 | 232.4 | 232.2 | 233 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11207 | 1 | 29.3 | 101776.7 | 7731 | 3 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 08:56 | Normal | 575 | 576.8 | 576.7 | 0 | 14 | 7.9 | 0.6 | 0 | 232.6 | 232 | 232 | 31.6 | 31.6 | 31.5 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 12333 | 1 | 29.6 | 101777.7 | 7732 | 2.9 | 4 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 09:01 | Normal | 595.5 | 567.7 | 580.3 | 0 | 14.3 | 8.2 | 0.6 | 0 | 233 | 232.2 | 233 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12895 | 1 | 30 | 101778.7 | 7732 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 09:06 | Normal | 598.1 | 573.6 | 584.2 | 0 | 14.5 | 8.3 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232 | 233.6 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 13164 | 1 | 30.2 | 101779.8 | 7732 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 09:11 | Normal | 609.7 | 563.4 | 594.5 | 0 | 14.7 | 8.6 | 0.6 | 0 | 233 | 232.2 | 232.8 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13534 | 1 | 30.5 | 101780.9 | 7732 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 09:16 | Normal | 597.7 | 571.8 | 559.3 | 0 | 15.6 | 8.8 | 0.7 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13805 | 1 | 30.7 | 101782.1 | 7732 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 09:21 | Normal | 595.5 | 573.6 | 571.3 | 0 | 15.9 | 9 | 0.6 | 0 | 233.6 | 233 | 233.6 | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 14106 | 1 | 31 | 101783.2 | 7732 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 09:26 | Normal | 598 | 573.7 | 557 | 0 | 16.3 | 9.1 | 0.7 | 0 | 232.6 | 232.2 | 233.6 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14423 | 1 | 31.2 | 101784.4 | 7732 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 09:31 | Normal | 588.1 | 573.8 | 548.7 | 0 | 16.8 | 9.3 | 0.8 | 0 | 233 | 232.6 | 233 | 37.7 | 37.5 | 37.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14703 | 1 | 31.4 | 101785.6 | 7732 | 3.9 | 4.6 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 09:36 | Normal | 593.7 | 575.2 | 571.6 | 0 | 16.6 | 9.3 | 0.7 | 0 | 234 | 232.2 | 234 | 37.7 | 37.8 | 37.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14710 | 1 | 31.7 | 101786.8 | 7732 | 4 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 09:41 | Normal | 589.2 | 564.6 | 545 | 0 | 17.4 | 9.8 | 0.8 | 0 | 233.2 | 233 | 233.8 | 38.8 | 38.9 | 38.7 | 60.01 | 60 | 60 | 15130 | 1 | 32 | 101788.1 | 7732 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 09:46 | Normal | 604.1 | 584.5 | 563.7 | 0 | 17.3 | 9.6 | 0.8 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.2 | 38.6 | 38.6 | 38.7 | 60 | 60 | 60 | 15444 | 1 | 32.2 | 101789.4 | 7732 | 4.1 | 4.7 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 09:51 | Normal | 587.1 | 566.9 | 375.1 | 0 | 18.1 | 10.2 | 2.8 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.6 | 41.8 | 41.7 | 41.8 | 60 | 60.03 | 59.99 | 16283 | 1 | 32.4 | 101790.7 | 7732 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 09:56 | Normal | 591.7 | 572.9 | 280.9 | 0 | 18.5 | 10.3 | 13 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.2 | 48 | 48 | 47.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 18998 | 1 | 32.8 | 101792.2 | 7733 | 4.3 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 10:01 | Normal | 601.9 | 580.5 | 289.2 | 0 | 17.7 | 9.8 | 13 | 0 | 233.4 | 233 | 233.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 60 | 60 | 60 | 18774 | 1 | 33.3 | 101793.8 | 7733 | 4.3 | 4.9 | 4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 4.5 | 4.2 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 10:06 | Normal | 585.2 | 563.7 | 297.9 | 0 | 18.8 | 10.7 | 13.4 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 49.3 | 49.5 | 49.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 19588 | 1 | 33.7 | 101795.4 | 7733 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 0 | 0.4 | 5 | 4.8 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 10:11 | Normal | 583.2 | 562.9 | 297.4 | 0 | 19.1 | 10.8 | 13.5 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 49.9 | 49.8 | 49.7 | 60.05 | 60 | 60.02 | 19762 | 1 | 34.1 | 101797 | 7733 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 5 | 4.9 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 10:16 | Normal | 576.2 | 551.7 | 285.7 | 0 | 19.5 | 11 | 14.4 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233 | 50.5 | 50.2 | 50.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 20000 | 1 | 34.6 | 101798.7 | 7733 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 10:21 | Normal | 582.2 | 557.1 | 288.6 | 0 | 19.5 | 11 | 14.6 | 0 | 233 | 233.8 | 234.4 | 51 | 50.9 | 50.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 20168 | 1 | 35 | 101800.4 | 7733 | 4.6 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5.2 | 5 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 10:26 | Normal | 578.1 | 555.5 | 286.6 | 0 | 19.8 | 11.1 | 15.2 | 0 | 234.4 | 233.6 | 235.4 | 51.4 | 51.5 | 51.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 20320 | 1 | 35.4 | 101802.1 | 7733 | 4.6 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 10:31 | Normal | 574.6 | 549.3 | 287.6 | 0 | 20 | 11.2 | 15 | 0 | 233.2 | 232.8 | 234 | 52.1 | 51.8 | 51.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 20567 | 1 | 35.7 | 101803.8 | 7733 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 10:36 | Normal | 579.4 | 552.9 | 290.5 | 0 | 19.8 | 11.3 | 15.3 | 0 | 232.6 | 232.8 | 234.2 | 52.4 | 52.4 | 52.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 20726 | 1 | 35.9 | 101805.5 | 7733 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 10:41 | Normal | 577.6 | 551.5 | 309.8 | 0 | 20.1 | 11.5 | 15.6 | 0 | 234.2 | 233 | 234.4 | 53.5 | 53.6 | 53.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 21231 | 1 | 36.2 | 101807.2 | 7733 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 10:46 | Normal | 575 | 552.5 | 332.4 | 0 | 20.5 | 11.5 | 15.3 | 0 | 233.4 | 233 | 234 | 54.4 | 54.2 | 54.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 21531 | 1 | 36.5 | 101809 | 7733 | 4.9 | 5.4 | 5 | 5 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 10:51 | Normal | 575.7 | 553.7 | 335.8 | 0 | 20.6 | 11.8 | 15.4 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.8 | 55.2 | 55.1 | 55.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22126 | 1 | 36.7 | 101810.7 | 7733 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 10:56 | Normal | 581.3 | 562.7 | 340.4 | 0 | 21.2 | 11.8 | 15 | 0 | 234.2 | 234 | 235.2 | 56.6 | 56.6 | 56.5 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 21293 | 1 | 36.6 | 101812.2 | 7734 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 11:01 | Normal | 541.9 | 525.8 | 367.9 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | 230 | 230.2 | 230 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 60 | 60 | 8582 | 1 | 36.9 | 101814 | 7734 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 11:06 | Normal | 589.2 | 573.6 | 447.3 | 0 | 6.2 | 3.3 | 4.1 | 0 | 231.6 | 231 | 231.4 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 60 | 59.99 | 60 | 13822 | 1 | 36.3 | 101814.9 | 7734 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 11:11 | Normal | 559.3 | 523.7 | 485.8 | 0 | 3.6 | 2.3 | 2.1 | 0 | 230.6 | 231.2 | 231.2 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4510 | 1 | 36 | 101815.8 | 7734 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 11:16 | Normal | 568.9 | 539.6 | 508.3 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2 | 0 | 230.4 | 230 | 231.4 | 10 | 10.1 | 10 | 60.04 | 60 | 60.04 | 4155 | 1 | 35.5 | 101816.5 | 7734 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 11:21 | Normal | 573 | 510.8 | 529.4 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.2 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3806 | 1 | 34.7 | 101816.8 | 7734 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 11:26 | Normal | 604.6 | 574.2 | 451.6 | 0 | 24.1 | 14.2 | 14 | 0 | 234 | 233.4 | 234 | 68.1 | 68.4 | 67.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 27087 | 1 | 34.4 | 101817.5 | 7734 | 5.8 | 6.3 | 6 | 5.8 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 0.4 | 5.6 | 5.9 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 11:31 | Normal | 602.1 | 572.8 | 498 | 0 | 24.5 | 13.9 | 10.8 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234.2 | 65.5 | 65.7 | 65.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 26054 | 1 | 34.4 | 101818.3 | 7734 | 5.8 | 6.4 | 6 | 6 | 6.7 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.1 | 2.8 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 11:36 | Normal | 597.4 | 559.7 | 418.2 | 0 | 22.8 | 13.2 | 17.4 | 0 | 235 | 233.2 | 234.6 | 65.9 | 65.9 | 65.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24713 | 1 | 34.7 | 101819.8 | 7734 | 5.5 | 6 | 5.6 | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 0 | 0.2 | 6 | 5.6 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 11:41 | Normal | 587.6 | 558.9 | 393.9 | 0 | 22.2 | 12.6 | 17.3 | 0 | 233.2 | 232.6 | 234 | 62.5 | 62.7 | 62.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 24960 | 1 | 35.9 | 101821.9 | 7734 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 | 0 | 0.2 | 6 | 5.7 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 11:46 | Normal | 579.6 | 558.7 | 394.6 | 0 | 21.3 | 12 | 16.3 | 0 | 233.8 | 233.4 | 234.6 | 59.9 | 59.8 | 59.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 23772 | 1 | 36.7 | 101823.9 | 7734 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 11:51 | Normal | 576.4 | 550 | 413.1 | 0 | 21.6 | 12.1 | 16.5 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234.4 | 60.1 | 60 | 59.9 | 60 | 60 | 59.99 | 24015 | 1 | 37.2 | 101825.9 | 7734 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 6 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 11:56 | Normal | 577.2 | 557.6 | 417.5 | 0 | 21.3 | 11.8 | 16.1 | 0 | 233.8 | 233.6 | 233.8 | 59.7 | 59.8 | 59.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 23759 | 1 | 37.7 | 101827.9 | 7735 | 5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 12:01 | Normal | 574.4 | 554.9 | 418.3 | 0 | 21.3 | 11.8 | 16.3 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234 | 59.8 | 59.9 | 59.8 | 59.9 | 59.94 | 59.91 | 23790 | 1 | 37.9 | 101829.9 | 7735 | 5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 12:06 | Normal | 574.9 | 553.1 | 421.8 | 0 | 21.2 | 11.8 | 16.1 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.8 | 59.5 | 59.5 | 59.3 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 23651 | 1 | 38.3 | 101831.8 | 7735 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 12:11 | Normal | 574.5 | 550.8 | 431 | 0 | 21 | 11.8 | 15.9 | 0 | 234 | 233.4 | 234.8 | 59.6 | 59.3 | 59.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 23578 | 1 | 38.4 | 101833.8 | 7735 | 5 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 12:16 | Normal | 578.1 | 551.5 | 437.8 | 0 | 20.6 | 11.7 | 14.3 | 0 | 233.2 | 233.4 | 233.8 | 58.2 | 58.3 | 58.1 | 59.87 | 59.86 | 59.87 | 23025 | 1 | 38.6 | 101835.7 | 7735 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.8 | 5.5 | 0 | 0.2 | 3.3 | 5.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 12:21 | Normal | 577.3 | 546.7 | 468.3 | 0 | 20.9 | 11.8 | 13.2 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.8 | 57.7 | 57.8 | 57.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 23036 | 1 | 38.9 | 101837.7 | 7735 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0.2 | 2.4 | 5.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 12:26 | Normal | 578.8 | 550.5 | 475.5 | 0 | 20.5 | 11.6 | 12.2 | 0 | 233.6 | 233.4 | 234.4 | 56.3 | 56.4 | 56.1 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 22487 | 1 | 39.4 | 101839.5 | 7735 | 5 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0.1 | 1.2 | 5.2 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 12:31 | Normal | 578.9 | 550 | 468.7 | 0 | 20.6 | 11.6 | 13 | 0 | 234 | 233 | 234.8 | 56.9 | 57.2 | 57 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 22850 | 1 | 39.9 | 101841.4 | 7735 | 5 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0.3 | 2.1 | 5.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 12:36 | Normal | 576.4 | 550.9 | 495.2 | 0 | 20.5 | 11.6 | 12.7 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.8 | 57.2 | 57.4 | 57.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 22681 | 1 | 40.2 | 101843.2 | 7735 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 0 | 0.4 | 2 | 5.2 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 12:41 | Normal | 573.7 | 546.9 | 447.6 | 0 | 20.3 | 11.5 | 15.2 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.4 | 58.1 | 58.1 | 58 | 60.03 | 59.99 | 60 | 23048 | 1 | 40.1 | 101845.1 | 7735 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 0 | 0.2 | 4.5 | 5.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 12:46 | Normal | 575.4 | 549.9 | 434.3 | 0 | 20.2 | 11.6 | 15.6 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.6 | 58.1 | 58.3 | 58.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 23063 | 1 | 40 | 101847 | 7735 | 4.9 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5.1 | 5.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 12:51 | Normal | 581.2 | 505.6 | 429 | 0 | 19.6 | 11.4 | 15.5 | 0 | 233 | 233 | 233.6 | 55.5 | 55.6 | 55.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22089 | 1 | 40.1 | 101848.9 | 7735 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 0 | 0.4 | 5.1 | 5.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 12:56 | Normal | 580.5 | 437.7 | 455.1 | 0 | 19.5 | 12.3 | 13.6 | 0 | 233.6 | 233.4 | 234.4 | 53.4 | 53.6 | 53.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21264 | 1 | 39.8 | 101850.7 | 7736 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.6 | 5 | 0 | 1.4 | 5.1 | 5.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 13:01 | Normal | 579.2 | 378.8 | 498.1 | 0 | 19.1 | 15.9 | 11.6 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 53.6 | 53.8 | 53.7 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 21325 | 1 | 39.6 | 101852.5 | 7736 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5.9 | 5.3 | 0.6 | 4.1 | 5 | 4.9 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 13:06 | Normal | 582.2 | 408.7 | 528.7 | 0 | 19 | 15.5 | 10.8 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234 | 54.1 | 53.9 | 53.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 21271 | 1 | 39.5 | 101854.3 | 7736 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 5.8 | 4.9 | 0.4 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 13:11 | Normal | 582.4 | 381.9 | 515.7 | 0 | 18.6 | 15.3 | 12.3 | 0 | 234 | 233 | 234.4 | 53.9 | 54 | 53.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 21394 | 1 | 39.5 | 101856 | 7736 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.5 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 13:16 | Normal | 575.7 | 347 | 527.9 | 0 | 19 | 16.5 | 13 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234.2 | 54.5 | 54.7 | 54.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 21693 | 1 | 39.5 | 101857.8 | 7736 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5.9 | 5.1 | 1.2 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 13:21 | Normal | 575.2 | 331.8 | 511.4 | 0 | 18.3 | 18.4 | 14 | 0 | 234.2 | 232 | 235 | 55.4 | 55.1 | 55.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 21980 | 1 | 39.6 | 101859.6 | 7736 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 5.4 | 4.9 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 13:26 | Normal | 580.4 | 330 | 526.7 | 0 | 17.6 | 18 | 13.6 | 0 | 233.8 | 233 | 234.8 | 54.7 | 54.6 | 54.7 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 21813 | 1 | 39.7 | 101861.5 | 7736 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 13:31 | Normal | 580.6 | 320 | 536.2 | 0 | 17.6 | 17.8 | 13.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 234.4 | 54 | 54 | 53.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 21350 | 1 | 39.6 | 101863.3 | 7736 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 13:36 | Normal | 578.4 | 313.8 | 537.9 | 0 | 17.4 | 16.8 | 13.5 | 0 | 233.8 | 232.8 | 234 | 52.7 | 52.8 | 52.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 20924 | 1 | 39.6 | 101865 | 7736 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 5.2 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 13:41 | Normal | 583.6 | 301.4 | 537.1 | 0 | 17 | 15.6 | 13.2 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20114 | 1 | 39.6 | 101866.7 | 7736 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4 | 5.4 | 2.5 | 3.7 | 4 | 4.1 | 4.2 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 13:46 | Normal | 584.2 | 314.3 | 539 | 0 | 17.2 | 14.2 | 13.3 | 0 | 233.2 | 233.4 | 233.4 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20038 | 1 | 39.5 | 101868.4 | 7736 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 1.3 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 13:52 | Normal | 579 | 330.5 | 530.7 | 0 | 15.3 | 11 | 12 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.6 | 44.2 | 44.3 | 44.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 17628 | 1 | 39.3 | 101870 | 7736 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 5 | 0.8 | 1.9 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 13:56 | Normal | 585.5 | 300 | 546.5 | 0 | 14.8 | 12 | 11.5 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 43.3 | 43.4 | 43.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 16901 | 1 | 38.9 | 101871.4 | 7737 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 0.7 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 14:01 | Normal | 587.4 | 307.8 | 544 | 0 | 15.1 | 12.3 | 11.6 | 0 | 233 | 232.2 | 232.8 | 44.4 | 44.4 | 44.2 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 17587 | 1 | 38.4 | 101872.8 | 7737 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 0.9 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 14:06 | Normal | 592.3 | 358.7 | 545.9 | 0 | 15 | 11 | 11.6 | 0 | 232.2 | 232.2 | 233.4 | 44.9 | 45 | 44.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 17770 | 1 | 38.3 | 101874.3 | 7737 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 0.7 | 2.3 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 14:11 | Normal | 584.1 | 395.7 | 542.9 | 0 | 14.8 | 11.1 | 11.5 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233 | 45.2 | 45.4 | 45.1 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 17901 | 1 | 38.2 | 101875.7 | 7737 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 14:17 | Normal | 588 | 355.7 | 540 | 0 | 15.1 | 12.4 | 11.8 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 46 | 46.2 | 45.9 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 18308 | 1 | 38.2 | 101877.3 | 7737 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 4.6 | 0.9 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 14:22 | Normal | 591.2 | 354.7 | 541.2 | 0 | 13.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 232.2 | 232.2 | 233.4 | 40.7 | 40.9 | 40.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 16191 | 1 | 38.2 | 101878.7 | 7737 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0.7 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 14:26 | Normal | 591.7 | 323.7 | 543.7 | 0 | 11.6 | 9.4 | 9.1 | 0 | 232 | 231 | 232.2 | 35.4 | 35.7 | 35.2 | 59.92 | 59.91 | 59.9 | 13640 | 1 | 37.8 | 101879.9 | 7737 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 14:31 | Normal | 591.3 | 310.9 | 539.3 | 0 | 11.8 | 9.3 | 9.1 | 0 | 231.4 | 231.8 | 231.8 | 35.1 | 35.4 | 35.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 13750 | 1 | 37.3 | 101881 | 7737 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.7 | 3.3 | 0.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 14:36 | Normal | 566.3 | 285 | 547.4 | 0 | 12.2 | 9.4 | 9.3 | 0 | 231.6 | 230 | 231.4 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 60 | 60 | 60 | 13580 | 1 | 37.1 | 101882.2 | 7737 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 14:42 | Normal | 510.2 | 461.1 | 525.7 | 0 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.2 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4668 | 1 | 36.7 | 101883 | 7737 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 14:46 | Normal | 503.1 | 465.9 | 543.4 | 0 | 12.7 | 6.8 | 9.6 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.6 | 35.6 | 35.7 | 35.4 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 13822 | 1 | 36.6 | 101884.1 | 7737 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 14:51 | Normal | 515.5 | 457.6 | 549.2 | 0 | 11.1 | 6 | 8.8 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231.4 | 32 | 32.1 | 32 | 60 | 60.04 | 60.02 | 12526 | 1 | 36.3 | 101885.2 | 7737 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 14:56 | Normal | 598.5 | 475 | 557.7 | 0 | 8.3 | 5.5 | 7.8 | 0 | 231.2 | 230 | 230.6 | 29 | 29.1 | 28.8 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 11226 | 1 | 35.9 | 101885.8 | 7738 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 15:02 | Normal | 598.6 | 476.6 | 558.9 | 0 | 9.1 | 6 | 8.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.2 | 31.7 | 31.9 | 31.6 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 11486 | 1 | 35.6 | 101886.6 | 7738 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 15:06 | Normal | 573.9 | 485.6 | 548.6 | 0 | 7.4 | 5.1 | 6.9 | 0 | 230.8 | 230 | 230.8 | 26 | 26.1 | 25.9 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 9893 | 1 | 35.5 | 101887.4 | 7738 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 15:11 | Normal | 564.2 | 480.4 | 545.3 | 0 | 9 | 6.3 | 8.3 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.4 | 30.8 | 31 | 30.8 | 59.86 | 59.85 | 59.86 | 11951 | 1 | 35.6 | 101888.3 | 7738 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 1 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 15:16 | Normal | 515.1 | 499.9 | 552.3 | 0 | 7.4 | 5.1 | 6.8 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.2 | 25.2 | 25.2 | 25 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9822 | 1 | 35.3 | 101888.9 | 7738 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2.2 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 15:22 | Normal | 582.5 | 483 | 535 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 0 | 229.8 | 228 | 229.2 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 4819 | 1 | 35.1 | 101889.5 | 7738 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 15:26 | Normal | 600.8 | 503.9 | 548.6 | 0 | 4.5 | 3.8 | 5.4 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.4 | 18.9 | 19 | 18.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7476 | 1 | 34.7 | 101890.1 | 7738 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 15:32 | Normal | 592.6 | 502 | 549.9 | 0 | 4 | 3.4 | 4.9 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.2 | 17.1 | 17.1 | 17 | 60 | 60 | 59.99 | 6757 | 1 | 34.8 | 101890.6 | 7738 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.4 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 15:37 | Normal | 544.1 | 499.9 | 540 | 0 | 3.5 | 3 | 4.1 | 0 | 229.6 | 228.8 | 229.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 5667 | 1 | 34.8 | 101891.2 | 7738 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 15:41 | Normal | 604.4 | 497 | 553.7 | 0 | 3 | 3.2 | 4.5 | 0 | 229.8 | 229 | 229 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5872 | 1 | 34.5 | 101891.7 | 7738 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 15:47 | Normal | 531.7 | 496.6 | 546 | 0 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 0 | 229 | 229 | 228.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 4928 | 1 | 34.4 | 101892.1 | 7738 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 15:52 | Normal | 484.9 | 495.7 | 544.3 | 0 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.8 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4540 | 1 | 34.1 | 101892.5 | 7738 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 15:57 | Normal | 452.9 | 479.8 | 542.8 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.8 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3749 | 1 | 33.9 | 101892.8 | 7739 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 16:02 | Normal | 436.9 | 493.7 | 539.8 | 0 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 228.6 | 227.8 | 228 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3349 | 1 | 33.6 | 101893.1 | 7739 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 16:06 | Normal | 417.8 | 492.6 | 529.3 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0 | 229 | 227.6 | 229 | 7.2 | 7.3 | 7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2773 | 1 | 33.3 | 101893.4 | 7739 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 16:12 | Normal | 341.9 | 500.8 | 534.8 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 228.4 | 227 | 227.4 | 5.8 | 6 | 5.6 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 2162 | 1 | 33.1 | 101893.6 | 7739 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 16:17 | Normal | 300.1 | 499 | 539.2 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0 | 231 | 229.6 | 230.4 | 5.1 | 5.3 | 5 | 59.88 | 59.9 | 59.89 | 1985 | 1 | 32.8 | 101893.8 | 7739 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 16:22 | Normal | 364.9 | 498.8 | 499.4 | 0 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0 | 230.6 | 230 | 230.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1622 | 1 | 32.6 | 101893.9 | 7739 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 16:27 | Normal | 334.9 | 469.6 | 533.9 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1179 | 1 | 32.3 | 101894 | 7739 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 16:32 | Normal | 406.1 | 538.8 | 525.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.8 | 2.9 | 3 | 2.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 938 | 1 | 32.1 | 101894.1 | 7739 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 16:37 | Normal | 554 | 506.5 | 505.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 805 | 1 | 31.9 | 101894.2 | 7739 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 16:42 | Normal | 560.1 | 502 | 499.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 717 | 1 | 31.8 | 101894.3 | 7739 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 16:47 | Normal | 547 | 474.4 | 505.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.6 | 230.2 | 230 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 564 | 1 | 31.6 | 101894.3 | 7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 16:52 | Normal | 496 | 410.3 | 523.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231 | 229.8 | 230 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 478 | 1 | 31.4 | 101894.4 | 7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 16:57 | Normal | 518.1 | 415.9 | 475.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 373 | 1 | 31.2 | 101894.4 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 17:02 | Normal | 463.8 | 206.7 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 234 | 1 | 31 | 101894.4 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 17:07 | Normal | 331 | 200.1 | 443.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 230.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 136 | 1 | 30.8 | 101894.4 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 17:12 | Normal | 199.8 | 200.8 | 344.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 57 | 1 | 30.7 | 101894.4 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 17:17 | Normal | 198.9 | 213.2 | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 30 | 1 | 30.5 | 101894.4 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 17:22 | Normal | 190.1 | 181.9 | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25 | 1 | 30.4 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-05-17 17:27 | Normal | 190.1 | 201.6 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 13 | 1 | 30.2 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0