## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-18 05:55 | Wait | 467.8 | 468.3 | 467.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 20.5 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 05:55 | Wait | 327 | 317 | 281.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.4 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 05:58 | Wait | 512 | 512.5 | 502.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.1 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 05:59 | Wait | 522.9 | 521.3 | 508.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.1 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:00 | Wait | 533.8 | 526.3 | 513.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.1 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:01 | Wait | 536.8 | 530.9 | 517.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.7 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:02 | Normal | 500 | 216.1 | 484.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 66 | 1 | 21.3 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:03 | Normal | 503.7 | 199.9 | 474.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.09 | 60.01 | 60.05 | 84 | 1 | 21.4 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:04 | Normal | 511.3 | 197.2 | 428.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 92 | 1 | 21.4 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:05 | Normal | 528.7 | 199.9 | 479.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 232.8 | 234.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 80 | 1 | 21.6 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:06 | Normal | 533.8 | 199.6 | 476 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 68 | 1 | 21.6 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:07 | Normal | 524.6 | 199.7 | 487 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 90 | 1 | 21.7 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:08 | Normal | 531.3 | 199.9 | 468.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 80 | 1 | 21.8 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:09 | Normal | 546.6 | 199.7 | 490 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.01 | 60.06 | 53 | 1 | 21.8 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:10 | Normal | 532.5 | 206.7 | 501 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 131 | 1 | 21.9 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:11 | Normal | 532.4 | 199.8 | 492 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 60.12 | 60.12 | 60.1 | 124 | 1 | 22 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:12 | Normal | 520.7 | 199.6 | 499 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60.07 | 60.1 | 60.1 | 139 | 1 | 22 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:13 | Normal | 537.7 | 199.8 | 507 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 172 | 1 | 22.1 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:14 | Normal | 552.4 | 229.7 | 496.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.11 | 60.08 | 160 | 1 | 22.2 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:15 | Normal | 548.5 | 229.6 | 503 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.11 | 60.12 | 60.11 | 184 | 1 | 22.2 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:16 | Normal | 548.7 | 243.6 | 510.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.1 | 60.11 | 60.09 | 158 | 1 | 22.3 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:17 | Normal | 528 | 286.8 | 495.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.11 | 60.08 | 60.1 | 213 | 1 | 22.3 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:18 | Normal | 560.5 | 314.6 | 501.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.1 | 60.12 | 60.1 | 192 | 1 | 22.4 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:19 | Normal | 551.4 | 304.7 | 511 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 208 | 1 | 22.5 | 101894.5 | 7740 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:20 | Normal | 562.6 | 302.6 | 492 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.6 | 232.6 | 233 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 270 | 1 | 22.5 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:21 | Normal | 553.7 | 348.1 | 517.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 290 | 1 | 22.5 | 101894.5 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:22 | Normal | 557.6 | 334.7 | 518.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 255 | 1 | 22.6 | 101894.5 | 7740 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-05-18 06:27 | Normal | 546.7 | 446.8 | 511.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 399 | 1 | 22.8 | 101894.5 | 7741 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 06:32 | Normal | 567.6 | 461 | 541 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233 | 232.2 | 232.6 | 2 | 1.9 | 2.1 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 444 | 1 | 23 | 101894.6 | 7741 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 06:37 | Normal | 567.5 | 498.8 | 517.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 529 | 1 | 23 | 101894.6 | 7741 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 06:42 | Normal | 567.2 | 524.5 | 540.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 586 | 1 | 23.1 | 101894.7 | 7741 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 06:47 | Normal | 557.5 | 546.7 | 535 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 653 | 1 | 23.1 | 101894.7 | 7741 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 06:52 | Normal | 553.6 | 541.9 | 534.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 882 | 1 | 23.8 | 101894.8 | 7741 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 06:57 | Normal | 562 | 552.1 | 541.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1147 | 1 | 24.1 | 101894.9 | 7741 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 07:02 | Normal | 571.5 | 553.9 | 528.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1236 | 1 | 24.2 | 101895 | 7741 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 07:07 | Normal | 582.5 | 554.2 | 530.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 1049 | 1 | 24.5 | 101895.1 | 7741 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 07:12 | Normal | 573.3 | 537.5 | 542.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233 | 2.9 | 3 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1041 | 1 | 24.7 | 101895.1 | 7741 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 07:17 | Normal | 543.7 | 558.7 | 527 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1353 | 1 | 24.9 | 101895.2 | 7741 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 07:22 | Normal | 597.8 | 542 | 561.2 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0 | 234 | 233 | 233 | 6.9 | 7 | 6.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 2712 | 1 | 25.1 | 101895.4 | 7741 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 07:27 | Normal | 595.8 | 535.9 | 545.4 | 0 | 2.5 | 4 | 1.2 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 10.8 | 11 | 10.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4317 | 1 | 25.4 | 101895.7 | 7742 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 07:32 | Normal | 614.7 | 528.7 | 573.3 | 0 | 3 | 4.5 | 1.3 | 0 | 234.2 | 233 | 233 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4944 | 1 | 25.7 | 101896.1 | 7742 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 07:37 | Normal | 600.9 | 539.9 | 580 | 0 | 4.8 | 5.4 | 1.6 | 0 | 234 | 232.8 | 234 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6675 | 1 | 26 | 101896.6 | 7742 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 07:42 | Normal | 604.5 | 491.3 | 543.3 | 0 | 5.1 | 4.6 | 1.7 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.6 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6150 | 1 | 26.3 | 101897 | 7742 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 07:47 | Normal | 591.6 | 539.8 | 558.8 | 0 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 3443 | 1 | 26.6 | 101897.4 | 7742 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 07:52 | Normal | 621.9 | 467 | 577.3 | 0 | 6.6 | 5.8 | 1.3 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 7482 | 1 | 26.8 | 101897.8 | 7742 | 0.9 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 07:57 | Normal | 528.5 | 465.8 | 556 | 0 | 7.3 | 5.2 | 0.8 | 0 | 234 | 233.6 | 233.6 | 17 | 17 | 16.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6824 | 1 | 27.1 | 101898.4 | 7742 | 0.6 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 08:02 | Normal | 474.1 | 540 | 577.1 | 0 | 8 | 5.2 | 0.6 | 0 | 235 | 233.6 | 233.8 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 6995 | 1 | 27.3 | 101899 | 7742 | 1 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 08:07 | Normal | 476.9 | 565.8 | 567.5 | 0 | 8.3 | 5.2 | 0.6 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.2 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 7164 | 1 | 27.6 | 101899.6 | 7742 | 1.1 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 08:12 | Normal | 475.7 | 566.9 | 532.8 | 0 | 8.8 | 5.5 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.8 | 19 | 19.1 | 18.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7520 | 1 | 27.9 | 101900.2 | 7742 | 1.3 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 08:17 | Normal | 495.5 | 564.6 | 567.6 | 0 | 9.2 | 5.7 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7843 | 1 | 28.2 | 101900.8 | 7742 | 1.5 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 08:22 | Normal | 537.6 | 573.6 | 566.3 | 0 | 9.6 | 6 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.6 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 8632 | 1 | 28.4 | 101901.5 | 7742 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 08:27 | Normal | 494.8 | 587.5 | 577 | 0 | 11.2 | 6 | 0.6 | 0 | 234.6 | 234 | 234.6 | 22.9 | 22.9 | 23 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 8958 | 1 | 28.7 | 101902.2 | 7743 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 08:32 | Normal | 522 | 572 | 561.7 | 0 | 10.5 | 6.5 | 0.6 | 0 | 235.4 | 234 | 235.2 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9214 | 1 | 29.1 | 101903 | 7743 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 08:37 | Normal | 487.9 | 576.2 | 558.1 | 0 | 12 | 6.6 | 0.6 | 0 | 234.8 | 234 | 234.6 | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9678 | 1 | 29.3 | 101903.8 | 7743 | 2.7 | 3.3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 08:42 | Normal | 488.7 | 574.6 | 572.3 | 0 | 12.8 | 7 | 0.7 | 0 | 235.2 | 235.2 | 235.4 | 26 | 25.8 | 25.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 10167 | 1 | 29.7 | 101904.6 | 7743 | 2.7 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 08:47 | Normal | 497 | 565.3 | 554.2 | 0 | 13.3 | 7.3 | 0.7 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.4 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10677 | 1 | 29.9 | 101905.5 | 7743 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 08:52 | Normal | 504 | 572.9 | 577.7 | 0 | 13.7 | 7.5 | 0.5 | 0 | 235 | 234.8 | 234.6 | 27.8 | 27.9 | 27.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10950 | 1 | 30.2 | 101906.4 | 7743 | 2.9 | 4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 08:57 | Normal | 554.7 | 575.8 | 535.6 | 0 | 13.8 | 7.6 | 0.7 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.8 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 11874 | 1 | 30.5 | 101907.3 | 7743 | 3 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 09:02 | Normal | 597.8 | 568.8 | 561.2 | 0 | 14 | 8 | 0.7 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.4 | 32 | 32 | 31.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12593 | 1 | 30.7 | 101908.4 | 7743 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 09:07 | Normal | 589 | 565.9 | 566.9 | 0 | 14.5 | 8.3 | 0.6 | 0 | 235.2 | 235.2 | 235.4 | 32.7 | 32.8 | 32.7 | 59.99 | 60 | 59.97 | 12896 | 1 | 31.1 | 101909.4 | 7743 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 09:12 | Normal | 591 | 568 | 562.8 | 0 | 14.8 | 8.5 | 0.6 | 0 | 235.2 | 234.8 | 234.8 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13184 | 1 | 31.3 | 101910.5 | 7743 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 09:17 | Normal | 597.3 | 570.9 | 551.9 | 0 | 15.1 | 8.6 | 0.7 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.2 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 13600 | 1 | 31.6 | 101911.6 | 7743 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 09:22 | Normal | 593.5 | 568.7 | 566.2 | 0 | 15.7 | 8.9 | 0.7 | 0 | 235.4 | 234 | 235.2 | 35.3 | 35.4 | 35.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 13817 | 1 | 31.8 | 101912.8 | 7743 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 09:27 | Normal | 590.5 | 565.2 | 573.3 | 0 | 16 | 9.1 | 0.7 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.6 | 35.9 | 36 | 35.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14078 | 1 | 31.9 | 101913.9 | 7744 | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 09:32 | Normal | 584.6 | 563.8 | 549.8 | 0 | 16.3 | 9.3 | 0.8 | 0 | 235 | 233.8 | 234.2 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 14377 | 1 | 32.1 | 101915.1 | 7744 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 09:37 | Normal | 581.6 | 557.8 | 536.2 | 0 | 16.7 | 9.5 | 0.8 | 0 | 234.4 | 233.8 | 235.2 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14653 | 1 | 32.5 | 101916.3 | 7744 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 09:42 | Normal | 588.1 | 565 | 527.7 | 0 | 17 | 9.5 | 0.8 | 0 | 234.2 | 233.8 | 235 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 14861 | 1 | 32.7 | 101917.6 | 7744 | 3.9 | 4.6 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 09:48 | Normal | 580.3 | 558.5 | 572 | 0 | 17.3 | 9.7 | 0.8 | 0 | 235 | 233.4 | 234.8 | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 15136 | 1 | 33 | 101918.8 | 7744 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 09:52 | Normal | 584.3 | 567.9 | 263.7 | 0 | 17.8 | 9.9 | 13 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235 | 45.6 | 45.7 | 45.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18221 | 1 | 33.2 | 101920.2 | 7744 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 09:57 | Normal | 590.4 | 557.4 | 274.6 | 0 | 18.1 | 10.3 | 13.3 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.4 | 46.6 | 46.5 | 46.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18571 | 1 | 33.5 | 101921.7 | 7744 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5 | 0 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 10:02 | Normal | 582.5 | 558 | 303 | 0 | 18.3 | 10.4 | 12.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 60.01 | 60 | 60 | 18917 | 1 | 34 | 101923.3 | 7744 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 10:08 | Normal | 590.5 | 564.7 | 299.6 | 0 | 18.4 | 10.5 | 13.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 48.3 | 48.5 | 48.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19325 | 1 | 34.3 | 101924.8 | 7744 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 0 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 10:12 | Normal | 586.6 | 556.8 | 283.9 | 0 | 18.6 | 10.7 | 14.1 | 0 | 234.4 | 234.6 | 235.4 | 49.1 | 49.1 | 48.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19607 | 1 | 34.5 | 101926.5 | 7744 | 4.3 | 5 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5.2 | 0 | 0.3 | 5 | 4.8 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 10:17 | Normal | 584.4 | 563.7 | 291.8 | 0 | 19 | 10.7 | 14.5 | 0 | 236.4 | 234.2 | 236 | 49.9 | 49.9 | 49.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 19946 | 1 | 34.8 | 101928.1 | 7744 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5 | 4.9 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 10:22 | Normal | 584.7 | 564 | 291 | 0 | 19.1 | 10.9 | 14.8 | 0 | 235.6 | 235.4 | 236.4 | 50.5 | 50.5 | 50.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 20150 | 1 | 35.3 | 101929.8 | 7744 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5 | 4.8 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 10:28 | Normal | 581.4 | 562.6 | 289.8 | 0 | 19.6 | 11 | 14.8 | 0 | 235 | 234.4 | 235.6 | 51 | 51.1 | 50.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 20345 | 1 | 35.6 | 101931.5 | 7745 | 4.4 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 10:32 | Normal | 580.3 | 554.4 | 283.4 | 0 | 19.8 | 11.1 | 15.3 | 0 | 235.8 | 235.2 | 236.2 | 51.3 | 51.4 | 51.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20518 | 1 | 35.8 | 101933.2 | 7745 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 10:38 | Normal | 583.5 | 553.7 | 283.6 | 0 | 19.8 | 11.3 | 15.5 | 0 | 236 | 234.8 | 236.4 | 51.8 | 51.8 | 51.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 20723 | 1 | 35.9 | 101934.9 | 7745 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 10:42 | Normal | 580.3 | 552.4 | 313 | 0 | 20.4 | 11.8 | 15.8 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.4 | 54.3 | 54.4 | 54.2 | 60 | 60 | 59.98 | 21710 | 1 | 36.2 | 101936.6 | 7745 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 10:48 | Normal | 580.7 | 559.5 | 313.5 | 0 | 20.3 | 11.5 | 15.7 | 0 | 236.4 | 235.8 | 237.2 | 53.4 | 53.5 | 53.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 21480 | 1 | 36.5 | 101938.4 | 7745 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 10:52 | Normal | 574.7 | 560.9 | 311.8 | 0 | 20.7 | 11.5 | 15.8 | 0 | 237.2 | 236.6 | 237 | 54.1 | 54.1 | 54.2 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 21714 | 1 | 36.8 | 101940.2 | 7745 | 4.9 | 5.4 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 10:57 | Normal | 578 | 555.9 | 316.6 | 0 | 21.3 | 12.2 | 16.3 | 0 | 237 | 236.8 | 236.8 | 56.3 | 56.4 | 56.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22618 | 1 | 37 | 101942.1 | 7745 | 5 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 11:03 | Normal | 580.9 | 560.2 | 327.9 | 0 | 21.2 | 11.9 | 15.6 | 0 | 236.2 | 235.6 | 237.2 | 55.3 | 55.3 | 55.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22387 | 1 | 37.3 | 101943.9 | 7745 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 11:07 | Normal | 545.6 | 535.4 | 396.4 | 0 | 3.8 | 2.4 | 3.9 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4531 | 1 | 37.5 | 101945.5 | 7745 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 11:12 | Normal | 575.7 | 552.8 | 380.6 | 0 | 21.8 | 12.3 | 13.5 | 0 | 236.2 | 236.2 | 236.8 | 56.7 | 56.9 | 56.6 | 59.95 | 60 | 59.98 | 22746 | 1 | 37.6 | 101947.3 | 7745 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 11:18 | Normal | 577.7 | 562.1 | 374 | 0 | 22.3 | 12.4 | 14.3 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 58.3 | 58.5 | 58.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23456 | 1 | 37.6 | 101949.1 | 7745 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 6 | 6 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 11:23 | Normal | 584.9 | 559.2 | 358 | 0 | 22.3 | 13 | 16.6 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237.8 | 60.9 | 61.1 | 60.7 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 24535 | 1 | 37.5 | 101950.8 | 7745 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 6 | 0 | 0.4 | 5.9 | 5.8 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 11:28 | Normal | 580.4 | 560.6 | 383.2 | 0 | 21.6 | 12 | 16 | 0 | 236.8 | 236.2 | 237.6 | 59 | 58.9 | 58.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 23686 | 1 | 37.8 | 101952.8 | 7746 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 11:33 | Normal | 575.5 | 559.5 | 377.3 | 0 | 22.3 | 12.6 | 16.9 | 0 | 237.2 | 236 | 236.4 | 61 | 60.9 | 61 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 24523 | 1 | 38.1 | 101954.8 | 7746 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.9 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 11:38 | Normal | 577.7 | 552.8 | 388.6 | 0 | 21.7 | 12.4 | 16.6 | 0 | 236.6 | 237 | 238 | 59.8 | 59.8 | 59.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 24072 | 1 | 38.5 | 101956.8 | 7746 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 6 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.7 | 5.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 11:42 | Normal | 577.6 | 556.4 | 387.7 | 0 | 22 | 12.4 | 16.7 | 0 | 237 | 235.6 | 237.4 | 60.6 | 60.4 | 60.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 24269 | 1 | 38.6 | 101958.8 | 7746 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 11:48 | Normal | 575.7 | 546.7 | 395.7 | 0 | 22.6 | 12.9 | 17.1 | 0 | 237 | 236.6 | 236.6 | 61.9 | 62.1 | 61.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 24981 | 1 | 38.7 | 101960.6 | 7746 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 11:53 | Normal | 575.6 | 552.7 | 411.6 | 0 | 23.4 | 13.5 | 16.9 | 0 | 236.8 | 236.4 | 237.4 | 65.4 | 65.4 | 65.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 25827 | 1 | 39 | 101962.5 | 7746 | 5.7 | 6 | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0.4 | 6.2 | 4.7 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 11:58 | Normal | 587 | 563.9 | 436.7 | 0 | 25.1 | 14.7 | 18.1 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237.6 | 71.1 | 71.2 | 70.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28845 | 1 | 38.4 | 101963.8 | 7746 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 0.2 | 0.5 | 6.5 | 6.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 12:02 | Normal | 562 | 568.1 | 418.8 | 0 | 23.3 | 12.6 | 18 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.2 | 63.7 | 63.6 | 63.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17918 | 1 | 39 | 101966.1 | 7746 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 6 | 0 | 0.5 | 6 | 6.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 12:08 | Normal | 572.8 | 546.8 | 409.9 | 0 | 21.8 | 12.6 | 16.8 | 0 | 237 | 236 | 236.6 | 60.8 | 60.7 | 60.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24494 | 1 | 39.5 | 101968.2 | 7746 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 6 | 5.8 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 12:13 | Normal | 579.7 | 555.8 | 447.9 | 0 | 21.9 | 12.3 | 16 | 0 | 237 | 236.2 | 237.2 | 61.5 | 61.6 | 61.3 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 24831 | 1 | 39.5 | 101970 | 7746 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.8 | 0 | 0.3 | 4.8 | 5.6 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 12:18 | Normal | 548.4 | 512.1 | 477.3 | 0 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 234 | 233.2 | 233.6 | 8.3 | 8.3 | 8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3291 | 1 | 39.3 | 101971.8 | 7746 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 12:22 | Normal | 580.8 | 559.8 | 456 | 0 | 21 | 11.9 | 13.4 | 0 | 237 | 235.6 | 237 | 57.7 | 57.7 | 57.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 23188 | 1 | 39.2 | 101973.6 | 7746 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 0 | 0.3 | 2.4 | 5.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 12:27 | Normal | 577 | 553 | 387 | 0 | 22.1 | 12.8 | 16.7 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 60.8 | 61 | 60.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 24461 | 1 | 39.6 | 101975.5 | 7747 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.8 | 0.1 | 0.4 | 5 | 5.8 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 12:33 | Normal | 579.7 | 554.6 | 374.8 | 0 | 3 | 2.2 | 2.6 | 0 | 233.4 | 233 | 233.4 | 8.9 | 9 | 8.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7219 | 1 | 40.1 | 101977.5 | 7747 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 12:38 | Normal | 579.8 | 551.8 | 485.5 | 0 | 20.8 | 12 | 13.1 | 0 | 237 | 236.6 | 237 | 58.1 | 58.3 | 58.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 23411 | 1 | 39.9 | 101979.1 | 7747 | 5 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0.3 | 2.3 | 5.2 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 12:43 | Normal | 578.2 | 557.3 | 443.2 | 0 | 22.2 | 12.4 | 16.7 | 0 | 236.2 | 236.4 | 237.2 | 62.9 | 62.9 | 62.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24991 | 1 | 39.9 | 101981 | 7747 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 6 | 5.7 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5.8 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 12:48 | Normal | 581.1 | 559.2 | 451.8 | 0 | 22.3 | 12.8 | 16.7 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237 | 63.8 | 63.9 | 63.7 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 25549 | 1 | 39.6 | 101982.7 | 7747 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 12:53 | Normal | 572.8 | 515.9 | 464.5 | 0 | 21.1 | 12.2 | 14 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237 | 57.7 | 57.8 | 57.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23258 | 1 | 39.9 | 101984.7 | 7747 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 6 | 5 | 0.1 | 0.6 | 5.3 | 5.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 12:58 | Normal | 576.6 | 444.5 | 502.3 | 0 | 21.1 | 13.5 | 12.5 | 0 | 236.2 | 235.6 | 236.2 | 56.7 | 56.9 | 56.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 22618 | 1 | 39.8 | 101986.6 | 7747 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 4.9 | 0 | 2 | 5.3 | 5.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 13:03 | Normal | 587.5 | 410.6 | 541.9 | 0 | 22.6 | 18.5 | 13.5 | 0 | 236.4 | 236.2 | 237.2 | 65.5 | 65.8 | 65.4 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 25329 | 1 | 39 | 101987.6 | 7747 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 6.8 | 5.9 | 1 | 4.6 | 5.5 | 5.6 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 13:08 | Normal | 583.8 | 419.7 | 537.9 | 0 | 23 | 18 | 13.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.8 | 65.4 | 65.6 | 65.2 | 59.9 | 59.86 | 59.9 | 26612 | 1 | 38.9 | 101989.2 | 7747 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 7.1 | 4.8 | 1.5 | 4.5 | 5.6 | 5.8 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 13:13 | Normal | 578.6 | 371.9 | 525.5 | 0 | 21 | 18 | 13.5 | 0 | 237 | 236.4 | 237 | 59.3 | 59.4 | 59.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 24073 | 1 | 39.4 | 101991.3 | 7747 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 6.5 | 5.3 | 1.2 | 4.6 | 5 | 5.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 13:18 | Normal | 576.9 | 310.7 | 486.1 | 0 | 19.7 | 20.1 | 15.3 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236.2 | 57.9 | 58 | 57.6 | 60 | 60 | 60 | 23285 | 1 | 39.6 | 101993.2 | 7747 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 6 | 5.4 | 3.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 13:23 | Normal | 560.2 | 452.6 | 507.8 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2 | 0 | 233 | 232 | 232.8 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3706 | 1 | 39 | 101994.2 | 7747 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 13:28 | Normal | 569.9 | 521.5 | 525.7 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 10 | 10 | 9.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3987 | 1 | 37.7 | 101994.7 | 7748 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 13:33 | Normal | 580.5 | 510.1 | 548.2 | 0 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | 0 | 233.6 | 233 | 233.8 | 16 | 16.2 | 15.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6692 | 1 | 36.7 | 101995.1 | 7748 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 13:38 | Normal | 580.3 | 486.8 | 535.1 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.4 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 5156 | 1 | 35.9 | 101995.7 | 7748 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 13:43 | Normal | 581.3 | 528.6 | 522.9 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 4006 | 1 | 35.3 | 101996.1 | 7748 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 13:48 | Normal | 568.3 | 521.7 | 534.9 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2903 | 1 | 34.7 | 101996.3 | 7748 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 13:53 | Normal | 579.6 | 536.9 | 546 | 0 | 3.7 | 2.6 | 2.5 | 0 | 233.2 | 232 | 233 | 12.7 | 12.9 | 12.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4964 | 1 | 34.3 | 101996.6 | 7748 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 13:58 | Normal | 601.8 | 556.9 | 561 | 0 | 6.4 | 4.3 | 4.5 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 8404 | 1 | 34.1 | 101997.2 | 7748 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 14:03 | Normal | 619.7 | 444.8 | 574 | 0 | 19.3 | 13.6 | 14.8 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.8 | 61.7 | 61.9 | 61.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 22981 | 1 | 34.6 | 101998.8 | 7748 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4.9 | 4.9 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 14:08 | Normal | 612.9 | 477.7 | 560.7 | 0 | 14.3 | 8.6 | 9.6 | 0 | 235.6 | 234 | 235.2 | 42.3 | 42.5 | 42.1 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 17516 | 1 | 35.3 | 102000.3 | 7748 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 3 | 3.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 14:13 | Normal | 598.7 | 493.7 | 552.1 | 0 | 7.8 | 6.3 | 5.9 | 0 | 235 | 233.4 | 234.6 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 60.02 | 60 | 60 | 10158 | 1 | 35.5 | 102001.7 | 7748 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 14:18 | Normal | 587.1 | 479.8 | 545.5 | 0 | 7.5 | 6 | 5.5 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 23.9 | 24.1 | 23.9 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 12998 | 1 | 35.5 | 102003.1 | 7748 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 14:23 | Normal | 589.4 | 505 | 547.9 | 0 | 7.6 | 5.3 | 5.5 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.8 | 25 | 25 | 25.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9565 | 1 | 35.4 | 102004.2 | 7748 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 14:28 | Normal | 597.8 | 466 | 534 | 0 | 15.1 | 8.8 | 10.2 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.4 | 43.6 | 43.8 | 43.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17891 | 1 | 35 | 102005.1 | 7749 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 14:33 | Normal | 581.8 | 485.7 | 544.4 | 0 | 6.3 | 4.8 | 4.6 | 0 | 235 | 233.6 | 234 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 60.01 | 60 | 60 | 8225 | 1 | 34.8 | 102006 | 7749 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 14:38 | Normal | 582.5 | 474.5 | 542.1 | 0 | 6.4 | 4.6 | 4.5 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.4 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 8128 | 1 | 34.6 | 102006.9 | 7749 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 14:43 | Normal | 596.5 | 468.8 | 558.9 | 0 | 12.4 | 7.8 | 10 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.2 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 16653 | 1 | 34.5 | 102007.8 | 7749 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 2.7 | 2.3 | 3 | 3.3 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 14:48 | Normal | 585.6 | 464.8 | 541 | 0 | 4.6 | 3.2 | 3.3 | 0 | 234.2 | 232.8 | 232.8 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 5979 | 1 | 34.4 | 102008.6 | 7749 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 14:53 | Normal | 598.9 | 462.6 | 550.4 | 0 | 9 | 6 | 8.6 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 31 | 30.9 | 30.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12149 | 1 | 34.4 | 102009.5 | 7749 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 14:58 | Normal | 582 | 463.8 | 539 | 0 | 5.5 | 2.9 | 4 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5182 | 1 | 34.4 | 102010.4 | 7749 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 15:03 | Normal | 599.7 | 480 | 548 | 0 | 7.5 | 4.8 | 7.5 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.6 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10413 | 1 | 34.2 | 102011.3 | 7749 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 15:08 | Normal | 566.3 | 474.8 | 548.4 | 0 | 7 | 4.5 | 6.8 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 24.3 | 24.4 | 24.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 9487 | 1 | 34.1 | 102012.1 | 7749 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 15:13 | Normal | 561.9 | 483.5 | 546.3 | 0 | 6.7 | 4.2 | 6.4 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.4 | 23 | 23 | 22.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9000 | 1 | 34.2 | 102012.8 | 7749 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 15:18 | Normal | 516.1 | 459.8 | 538.9 | 0 | 5.5 | 4 | 6.1 | 0 | 233 | 233.4 | 232.6 | 20.1 | 21.5 | 19.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7900 | 1 | 34.1 | 102013.5 | 7749 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 15:23 | Normal | 591.7 | 506.1 | 548.1 | 0 | 4.3 | 3.6 | 5.7 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.2 | 18.6 | 18.7 | 18.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7460 | 1 | 34.1 | 102014.1 | 7749 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 15:28 | Normal | 602.3 | 502.4 | 543.2 | 0 | 3.7 | 3 | 4.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.2 | 15.8 | 16 | 15.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6512 | 1 | 34 | 102014.7 | 7750 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 15:33 | Normal | 589.6 | 496.7 | 547.7 | 0 | 4.3 | 3.6 | 5.3 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233 | 18.2 | 18.4 | 18.1 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 7302 | 1 | 34.1 | 102015.3 | 7750 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 15:38 | Normal | 566.1 | 468 | 526.6 | 0 | 2.7 | 1.8 | 2 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3735 | 1 | 34.2 | 102015.8 | 7750 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 15:43 | Normal | 583.3 | 486.6 | 547 | 0 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 13 | 13 | 12.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 5065 | 1 | 33.8 | 102016.2 | 7750 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 15:48 | Normal | 582.3 | 475.6 | 539.6 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4609 | 1 | 33.6 | 102016.6 | 7750 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 15:53 | Normal | 603.3 | 511.7 | 555.2 | 0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 15 | 15.2 | 14.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 5802 | 1 | 33.4 | 102017.1 | 7750 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 15:58 | Normal | 590.5 | 482.6 | 551.3 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.4 | 11.1 | 11.2 | 10.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4430 | 1 | 33.3 | 102017.5 | 7750 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 16:03 | Normal | 589.5 | 498.7 | 532.7 | 0 | 1.2 | 2 | 2.2 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 3092 | 1 | 33.2 | 102017.9 | 7750 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 16:08 | Normal | 572.3 | 484.6 | 545.1 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.2 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2455 | 1 | 32.8 | 102018.1 | 7750 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 16:13 | Normal | 561.3 | 504.8 | 540.8 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 232.8 | 232 | 232 | 5.2 | 5.3 | 5 | 60 | 60 | 60 | 1999 | 1 | 32.5 | 102018.3 | 7750 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 16:18 | Normal | 567.1 | 489.6 | 497.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 1787 | 1 | 32.3 | 102018.4 | 7750 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 16:23 | Normal | 564.4 | 473.8 | 530.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.4 | 4 | 4.1 | 3.8 | 59.87 | 59.89 | 59.87 | 1438 | 1 | 32.1 | 102018.6 | 7750 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 16:28 | Normal | 556.1 | 524.4 | 512.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232.2 | 231 | 231 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.92 | 59.89 | 59.9 | 937 | 1 | 31.9 | 102018.7 | 7751 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 16:33 | Normal | 542.3 | 494.8 | 516.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 715 | 1 | 31.8 | 102018.7 | 7751 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 16:38 | Normal | 554.6 | 543.6 | 518.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 233 | 231.4 | 231.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 1248 | 1 | 31.5 | 102018.8 | 7751 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 16:43 | Normal | 557.5 | 548.9 | 519.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 59.88 | 59.88 | 59.87 | 1128 | 1 | 31.3 | 102018.9 | 7751 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 16:48 | Normal | 545.1 | 534.7 | 504.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.2 | 3 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1068 | 1 | 31.2 | 102019 | 7751 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 16:53 | Normal | 553.2 | 527.8 | 508.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 3 | 3.1 | 3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1022 | 1 | 31 | 102019.1 | 7751 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 16:58 | Normal | 542.5 | 519 | 507.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 822 | 1 | 30.8 | 102019.2 | 7751 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 17:03 | Normal | 537.4 | 431.9 | 481.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232 | 231.2 | 230.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 523 | 1 | 30.7 | 102019.2 | 7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 17:08 | Normal | 459 | 211.3 | 476.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 232 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 226 | 1 | 30.6 | 102019.3 | 7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 17:13 | Normal | 199 | 198.3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 44 | 1 | 30.4 | 102019.3 | 7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 17:18 | Normal | 228.9 | 183.9 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32 | 1 | 30.3 | 102019.3 | 7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 17:23 | Normal | 200.1 | 198.6 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.6 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 24 | 1 | 30.2 | 102019.3 | 7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2025-05-18 17:28 | Normal | 191 | 198.4 | 205.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13 | 1 | 30 | 102019.3 | 7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0