## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-20 05:58 | Wait | 487.5 | 488.3 | 483.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.7 | 102145.8 | 7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:03 | Wait | 504 | 504.8 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.87 | 59.97 | 0 | 0 | 22.1 | 102145.8 | 7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:08 | Normal | 507.6 | 498.9 | 483 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 12 | 1 | 22.2 | 102145.8 | 7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:13 | Normal | 528.2 | 218.1 | 498 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 230 | 231 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60 | 140 | 1 | 22.7 | 102145.8 | 7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:18 | Normal | 537.2 | 262.8 | 489.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229.2 | 228.2 | 229 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 259 | 1 | 22.9 | 102145.8 | 7762 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:23 | Normal | 544.2 | 518.9 | 516.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.4 | 228.2 | 229.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 563 | 1 | 23 | 102145.9 | 7762 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:28 | Normal | 574.9 | 532.8 | 537 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 229.4 | 228.6 | 228.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 893 | 1 | 23.1 | 102145.9 | 7762 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:33 | Normal | 557 | 524.7 | 539.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 230 | 228.6 | 229.4 | 2.9 | 3 | 2.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1044 | 1 | 23.1 | 102146 | 7762 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:38 | Normal | 566 | 552.6 | 529.1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 1187 | 1 | 23.8 | 102146.1 | 7762 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:43 | Normal | 583.9 | 551.5 | 542.6 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.6 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1347 | 1 | 24 | 102146.2 | 7762 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:48 | Normal | 565.6 | 524.8 | 554 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229.4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1569 | 1 | 24.3 | 102146.3 | 7762 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:53 | Normal | 576.8 | 572.9 | 546 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1699 | 1 | 24.5 | 102146.5 | 7762 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:58 | Normal | 565 | 537.7 | 531 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1711 | 1 | 24.6 | 102146.6 | 7762 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:03 | Normal | 583.8 | 473.7 | 517 | 0 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1821 | 1 | 24.8 | 102146.8 | 7763 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:08 | Normal | 572.4 | 569.6 | 519.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 229.4 | 227.8 | 229 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1861 | 1 | 25 | 102146.9 | 7763 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:13 | Normal | 586 | 525.8 | 532 | 0 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.2 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 2043 | 1 | 25.1 | 102147.1 | 7763 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:18 | Normal | 589 | 523.8 | 528.1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.2 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2207 | 1 | 25.3 | 102147.2 | 7763 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:23 | Normal | 602.1 | 539.9 | 552.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.8 | 6.2 | 6.2 | 6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2423 | 1 | 25.5 | 102147.4 | 7763 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:28 | Normal | 587 | 572.7 | 530 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.2 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2599 | 1 | 25.6 | 102147.6 | 7763 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:33 | Normal | 589.8 | 530.6 | 542.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0 | 229 | 228 | 229.4 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2550 | 1 | 25.8 | 102147.9 | 7763 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:38 | Normal | 607.3 | 565.5 | 568.8 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3202 | 1 | 26 | 102148.1 | 7763 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:43 | Normal | 604.1 | 534.9 | 544.5 | 0 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3830 | 1 | 26.2 | 102148.4 | 7763 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:48 | Normal | 565.8 | 471.9 | 558.9 | 0 | 4 | 3.6 | 0.8 | 0 | 229.4 | 228.4 | 230 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 4461 | 1 | 26.4 | 102148.8 | 7763 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:53 | Normal | 551.7 | 478.6 | 559.9 | 0 | 6 | 4.2 | 0.9 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 5839 | 1 | 26.6 | 102149.2 | 7763 | 0.5 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:58 | Normal | 564.3 | 478.6 | 568.8 | 0 | 6.4 | 4.6 | 1 | 0 | 229.8 | 228.6 | 230.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6396 | 1 | 26.9 | 102149.7 | 7763 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:03 | Normal | 541.4 | 513.6 | 567.2 | 0 | 5.7 | 4 | 1.4 | 0 | 231 | 229.6 | 230.4 | 15 | 15 | 14.9 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 6007 | 1 | 27.1 | 102150.2 | 7764 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:08 | Normal | 593 | 547.7 | 546 | 0 | 4.3 | 2.8 | 1.5 | 0 | 228.8 | 227 | 228 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4921 | 1 | 27.4 | 102150.7 | 7764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:13 | Normal | 597.3 | 561.9 | 530.9 | 0 | 5.5 | 3.4 | 2.1 | 0 | 228.2 | 227 | 228.2 | 16.2 | 16.2 | 16 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 6352 | 1 | 27.5 | 102151.1 | 7764 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:18 | Normal | 603 | 541.8 | 573.2 | 0 | 6.3 | 4.1 | 2.1 | 0 | 228.8 | 226.8 | 228.2 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 7221 | 1 | 27.8 | 102151.7 | 7764 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:23 | Normal | 616.3 | 586 | 571.9 | 0 | 8.4 | 5.5 | 2.3 | 0 | 229.2 | 227.6 | 228.4 | 24.4 | 24.6 | 24.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9009 | 1 | 28 | 102152.3 | 7764 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:28 | Normal | 608.6 | 576.6 | 566.9 | 0 | 9.8 | 6.5 | 2.6 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.2 | 27.9 | 28 | 27.8 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 10913 | 1 | 28.5 | 102153.2 | 7764 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:33 | Normal | 609.2 | 566.9 | 543.8 | 0 | 9 | 6.1 | 3 | 0 | 229 | 228.6 | 228.8 | 26.4 | 26.6 | 26.5 | 60 | 59.99 | 60 | 10028 | 1 | 28.7 | 102154 | 7764 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:38 | Normal | 556.6 | 568.9 | 521.5 | 0 | 9.3 | 6.3 | 2.6 | 0 | 229.6 | 228 | 229.8 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 9620 | 1 | 29 | 102154.9 | 7764 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:43 | Normal | 553 | 569.5 | 557 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 228.4 | 228 | 228.8 | 21.2 | 21.1 | 21 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7967 | 1 | 29.3 | 102155.7 | 7764 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:48 | Normal | 600.2 | 569.9 | 565.2 | 0 | 12.1 | 8.3 | 1.8 | 0 | 229.2 | 228.2 | 230.4 | 32.1 | 32.1 | 31.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 12366 | 1 | 29.6 | 102156.6 | 7764 | 1.3 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:53 | Normal | 594.1 | 575.9 | 543.2 | 0 | 12.8 | 8.8 | 1.6 | 0 | 230.8 | 229.2 | 231 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12891 | 1 | 30 | 102157.7 | 7764 | 1.3 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:58 | Normal | 580 | 552.8 | 546.2 | 0 | 7 | 4.2 | 1.6 | 0 | 229 | 228 | 228.8 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7386 | 1 | 30.1 | 102158.6 | 7764 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:03 | Normal | 586.2 | 555.8 | 549 | 0 | 6.1 | 3.5 | 1.6 | 0 | 229.4 | 228 | 228.8 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6638 | 1 | 30 | 102159.1 | 7765 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:08 | Normal | 598.9 | 560.6 | 454.1 | 0 | 6.5 | 3.8 | 2 | 0 | 228.8 | 227.4 | 229.2 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7050 | 1 | 29.9 | 102159.6 | 7765 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:13 | Normal | 598.2 | 581 | 469.3 | 0 | 7.5 | 4.5 | 2.2 | 0 | 228.6 | 228 | 228.4 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8199 | 1 | 29.9 | 102160.2 | 7765 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:18 | Normal | 618.7 | 595.2 | 489.3 | 0 | 14.3 | 8 | 2.6 | 0 | 230 | 228.8 | 231.2 | 35.5 | 37.3 | 35.8 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 14244 | 1 | 30.3 | 102161.2 | 7765 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:23 | Normal | 596.5 | 577.7 | 563.6 | 0 | 12.5 | 7.3 | 2.6 | 0 | 229 | 227.8 | 230 | 32.1 | 32.1 | 32 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12984 | 1 | 30.9 | 102162.5 | 7765 | 2.9 | 3.4 | 3 | 3 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:28 | Normal | 589.5 | 571.7 | 568 | 0 | 14.6 | 8.5 | 2 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229.2 | 35.8 | 35.8 | 35.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 13724 | 1 | 31.3 | 102163.6 | 7765 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:33 | Normal | 587.3 | 563.6 | 577.2 | 0 | 16.1 | 9.3 | 1.7 | 0 | 230 | 228 | 230.2 | 38.6 | 38.5 | 38.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 14496 | 1 | 31.7 | 102164.8 | 7765 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:38 | Normal | 584.6 | 557.6 | 559.7 | 0 | 14.6 | 8.4 | 1.6 | 0 | 230 | 228.4 | 229.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13348 | 1 | 32.1 | 102166 | 7765 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:43 | Normal | 587 | 565.8 | 554.9 | 0 | 16.6 | 9.6 | 1.6 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230.8 | 39.1 | 39.1 | 39 | 60 | 60 | 60.01 | 15041 | 1 | 32.3 | 102167.2 | 7765 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:48 | Normal | 586.8 | 567 | 585 | 0 | 17.2 | 9.8 | 1.5 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.4 | 40.1 | 40.1 | 40 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 15331 | 1 | 32.8 | 102168.4 | 7765 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:53 | Normal | 585.5 | 566.8 | 567.4 | 0 | 16.5 | 9.3 | 1.9 | 0 | 230 | 229 | 230.4 | 39.2 | 39.2 | 39.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15110 | 1 | 32.9 | 102169.7 | 7765 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:58 | Normal | 574.5 | 556.6 | 574.8 | 0 | 16.6 | 9.7 | 2 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.8 | 39.1 | 39.2 | 39.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15239 | 1 | 33.2 | 102171 | 7765 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:03 | Normal | 575.4 | 558.5 | 580.5 | 0 | 17.1 | 9.8 | 2.2 | 0 | 230 | 228.6 | 230.8 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 15395 | 1 | 33.4 | 102172.3 | 7766 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:08 | Normal | 577.7 | 556.9 | 578 | 0 | 15.8 | 9.2 | 2.2 | 0 | 229.8 | 228.2 | 230 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14755 | 1 | 33.7 | 102173.6 | 7766 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:13 | Normal | 599.9 | 553.4 | 575.1 | 0 | 16.5 | 9.8 | 2.4 | 0 | 228.8 | 228.4 | 229.4 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 15166 | 1 | 33.9 | 102174.9 | 7766 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:18 | Normal | 584.7 | 550.8 | 587.6 | 0 | 17.3 | 10.3 | 2.5 | 0 | 229.6 | 227.6 | 229 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15929 | 1 | 34.1 | 102176.2 | 7766 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:23 | Normal | 577.8 | 548 | 583.9 | 0 | 18.5 | 10.9 | 2.6 | 0 | 230 | 228 | 229.4 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 16682 | 1 | 34.5 | 102177.6 | 7766 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:28 | Normal | 571.6 | 559.7 | 566.2 | 0 | 19.7 | 11.5 | 3.1 | 0 | 229.2 | 228.8 | 230 | 46.4 | 46.5 | 46.2 | 60 | 59.98 | 60 | 17992 | 1 | 34.8 | 102179 | 7766 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:33 | Normal | 575.5 | 560.9 | 393.9 | 0 | 18 | 10.5 | 7.5 | 0 | 230 | 228.2 | 229.4 | 46.2 | 46 | 45.9 | 59.96 | 60 | 59.97 | 17908 | 1 | 35.1 | 102180.5 | 7766 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:38 | Normal | 581.9 | 549.7 | 404.3 | 0 | 17.1 | 10.3 | 7.3 | 0 | 229.6 | 227.8 | 229.4 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 17338 | 1 | 35.2 | 102181.9 | 7766 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:43 | Normal | 584.9 | 555.5 | 390.4 | 0 | 17.2 | 10.2 | 8.5 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 60 | 60 | 60 | 18321 | 1 | 35.4 | 102183.4 | 7766 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:48 | Normal | 576.8 | 545.9 | 335.9 | 0 | 19.2 | 11.5 | 13.1 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 52.2 | 51.9 | 51.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 20553 | 1 | 35.7 | 102185.1 | 7766 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.6 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:53 | Normal | 582.9 | 553.9 | 317.6 | 0 | 18.3 | 10.8 | 13.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 233 | 49.2 | 49.5 | 49.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19836 | 1 | 36.1 | 102186.8 | 7766 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:58 | Normal | 578.9 | 554.9 | 334.5 | 0 | 19 | 11.1 | 14 | 0 | 233 | 231.6 | 233 | 51.1 | 51.2 | 51.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 20229 | 1 | 36.4 | 102188.4 | 7766 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5 | 0 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:03 | Normal | 577.8 | 546.7 | 327.7 | 0 | 18.3 | 10.8 | 13.6 | 0 | 233 | 232.2 | 232.8 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 19597 | 1 | 36.7 | 102190.1 | 7767 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0.6 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:08 | Normal | 575 | 549.9 | 329.4 | 0 | 20.9 | 12.2 | 15.5 | 0 | 233 | 231.4 | 233.8 | 56.2 | 56.1 | 55.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 22284 | 1 | 37 | 102191.8 | 7767 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.5 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:13 | Normal | 574.8 | 553.7 | 326.7 | 0 | 19.6 | 11.6 | 14.7 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.6 | 53 | 53.1 | 53 | 60.01 | 60 | 60 | 20957 | 1 | 37.3 | 102193.6 | 7767 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 0.6 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:18 | Normal | 575.9 | 554.6 | 330 | 0 | 20.2 | 12 | 15.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234 | 55.4 | 55.2 | 55.1 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 21368 | 1 | 37.5 | 102195.3 | 7767 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.7 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:23 | Normal | 575.7 | 550.7 | 397.1 | 0 | 18.8 | 11.1 | 12.6 | 0 | 233 | 231 | 233 | 52.2 | 52.1 | 52 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20273 | 1 | 37.7 | 102197 | 7767 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 0 | 0.6 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:28 | Normal | 573.9 | 545.8 | 360.9 | 0 | 19.6 | 11.8 | 14.7 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233 | 54.1 | 54.1 | 53.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21383 | 1 | 37.8 | 102198.8 | 7767 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 0.7 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:33 | Normal | 574.8 | 538.6 | 375.6 | 0 | 16.2 | 9.8 | 12.2 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233 | 45 | 45.2 | 45 | 60 | 60 | 60.01 | 18696 | 1 | 37.9 | 102200.4 | 7767 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4 | 4.4 | 4.2 | 0 | 0.7 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:38 | Normal | 583.6 | 559.7 | 389.7 | 0 | 19.1 | 11.2 | 14.5 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 54.1 | 54.1 | 53.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 22217 | 1 | 37.7 | 102202 | 7767 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.9 | 0.1 | 0.7 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:43 | Normal | 573.8 | 555.1 | 387.1 | 0 | 18.5 | 10.8 | 13.9 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 51.7 | 51.6 | 51.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 20826 | 1 | 37.9 | 102203.7 | 7767 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:48 | Normal | 578.3 | 550 | 393.4 | 0 | 19.1 | 11.5 | 14.2 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.6 | 54.1 | 54.1 | 53.8 | 60 | 60.01 | 60 | 21094 | 1 | 38 | 102205.4 | 7767 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5 | 0.2 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:53 | Normal | 577.3 | 551.8 | 416.2 | 0 | 19.5 | 11.6 | 14.3 | 0 | 233.8 | 232 | 233.2 | 55.4 | 55.4 | 55 | 59.99 | 60 | 60.01 | 22249 | 1 | 38 | 102207.2 | 7767 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 0.6 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:58 | Normal | 575.5 | 559.4 | 422.2 | 0 | 18.8 | 11 | 14 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.4 | 54 | 54.1 | 53.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 21104 | 1 | 38.1 | 102209 | 7767 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:03 | Normal | 577.2 | 552 | 426.2 | 0 | 18.6 | 10.8 | 13.6 | 0 | 233.6 | 231.4 | 233 | 53.2 | 53.1 | 53.1 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 21151 | 1 | 38.2 | 102210.8 | 7768 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 5 | 4.9 | 0 | 0.5 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:08 | Normal | 579.1 | 544.9 | 446.2 | 0 | 20.2 | 12 | 13.8 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 57.7 | 57.7 | 57.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22381 | 1 | 38.5 | 102212.6 | 7768 | 4.9 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 0 | 0.6 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:13 | Normal | 571.9 | 555.9 | 414.8 | 0 | 20.8 | 12 | 15.6 | 0 | 235.4 | 233.8 | 233.6 | 59 | 58.9 | 58.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 22989 | 1 | 38.8 | 102214.5 | 7768 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.3 | 0.1 | 0.5 | 5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:18 | Normal | 574.8 | 549.6 | 466.5 | 0 | 19 | 11.4 | 12.5 | 0 | 233.8 | 232.2 | 234 | 54 | 54 | 53.8 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 21213 | 1 | 39.1 | 102216.4 | 7768 | 4.5 | 5 | 4.7 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:23 | Normal | 582.4 | 552.5 | 452.5 | 0 | 16 | 9.8 | 11.5 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.6 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 19159 | 1 | 39.1 | 102218.1 | 7768 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.9 | 2.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:28 | Normal | 575.8 | 550.6 | 466.3 | 0 | 18.4 | 11 | 12.1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 52.5 | 52.6 | 52.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20386 | 1 | 39.1 | 102219.8 | 7768 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:33 | Normal | 573.4 | 545.6 | 492.2 | 0 | 15.6 | 9.5 | 9.5 | 0 | 233.4 | 233 | 232.8 | 44.2 | 44.3 | 44.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17855 | 1 | 39.3 | 102221.4 | 7768 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:38 | Normal | 575.3 | 554.7 | 482.3 | 0 | 20.3 | 11.9 | 13 | 0 | 234.4 | 232.4 | 234 | 57.5 | 57.6 | 57.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 22983 | 1 | 39.3 | 102223 | 7768 | 4.9 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:43 | Normal | 574.8 | 553.8 | 440.4 | 0 | 18.2 | 10.9 | 13.8 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.2 | 53 | 53.2 | 52.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 20763 | 1 | 39.4 | 102224.6 | 7768 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 4.4 | 0.5 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:48 | Normal | 579.7 | 552.2 | 429.3 | 0 | 16.9 | 10.1 | 12.8 | 0 | 234 | 232 | 233.2 | 49.3 | 49.5 | 49.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 18968 | 1 | 39.2 | 102226.2 | 7768 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:53 | Normal | 581.1 | 518.9 | 431.6 | 0 | 20.3 | 12.1 | 15.1 | 0 | 233.8 | 231.4 | 234.2 | 58.1 | 58.1 | 57.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22908 | 1 | 39.2 | 102227.9 | 7768 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.8 | 4.8 | 0.2 | 0.8 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:58 | Normal | 572.6 | 444.7 | 464.1 | 0 | 17.8 | 12.1 | 12.5 | 0 | 232.8 | 231.4 | 233.2 | 50.4 | 50.3 | 50.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 20098 | 1 | 39.4 | 102229.7 | 7768 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 0.3 | 2.1 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:03 | Normal | 571.9 | 391.8 | 486.4 | 0 | 17.5 | 15 | 11.7 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.6 | 51 | 51 | 50.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20155 | 1 | 39.4 | 102231.4 | 7769 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 4.7 | 1.1 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:08 | Normal | 570.8 | 398.7 | 495.1 | 0 | 18.1 | 14.6 | 12.6 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.6 | 52.9 | 52.9 | 52.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 20865 | 1 | 39.6 | 102233.1 | 7769 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 1.1 | 3.6 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:13 | Normal | 567.8 | 399 | 511.6 | 0 | 15.5 | 11.6 | 11.1 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231.8 | 45.2 | 45.3 | 45.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 18036 | 1 | 39.5 | 102234.8 | 7769 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 2.7 | 1.2 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:18 | Normal | 570.2 | 358.9 | 525 | 0 | 13.5 | 11.5 | 10 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.4 | 40.4 | 40.4 | 40.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16050 | 1 | 39.3 | 102236.2 | 7769 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 1.5 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:23 | Normal | 562.4 | 478.6 | 526.4 | 0 | 6.6 | 5.3 | 4.7 | 0 | 230 | 228.4 | 229.4 | 21.9 | 21.9 | 22 | 60.09 | 60.14 | 60.07 | 8465 | 1 | 38.8 | 102237.3 | 7769 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:28 | Normal | 581 | 499.9 | 537.9 | 0 | 11.2 | 7.4 | 8.6 | 0 | 230.4 | 229 | 229.6 | 35.9 | 36.1 | 35.8 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 14174 | 1 | 38 | 102238.1 | 7769 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:33 | Normal | 588.6 | 512 | 547.9 | 0 | 14.2 | 8.6 | 10.7 | 0 | 229.8 | 229.6 | 230 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16917 | 1 | 37.8 | 102239.4 | 7769 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 4 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:38 | Normal | 586.8 | 522.9 | 537.4 | 0 | 12.8 | 7.6 | 9.5 | 0 | 230.4 | 229 | 229.8 | 40.1 | 40.1 | 40 | 60 | 60.03 | 60.01 | 15503 | 1 | 37.8 | 102240.7 | 7769 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:43 | Normal | 571.8 | 497.9 | 532.8 | 0 | 6.6 | 5.1 | 4.8 | 0 | 228.6 | 227.4 | 227.6 | 22.1 | 22.3 | 22.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8521 | 1 | 37.3 | 102241.5 | 7769 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:48 | Normal | 584.6 | 505.8 | 538 | 0 | 6.8 | 5.3 | 5 | 0 | 227.8 | 227.8 | 228.2 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8977 | 1 | 36.8 | 102242.2 | 7769 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:53 | Normal | 591.9 | 486.8 | 546 | 0 | 11.6 | 8.1 | 8.8 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.4 | 38 | 38.1 | 37.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14564 | 1 | 36.5 | 102243.1 | 7769 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3 | 1.8 | 1 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:58 | Normal | 584.8 | 440.8 | 541.1 | 0 | 9.7 | 7.9 | 7.1 | 0 | 229.2 | 227.6 | 228.8 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12355 | 1 | 36.5 | 102244.2 | 7769 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:03 | Normal | 582.7 | 455.8 | 543.2 | 0 | 9.1 | 7.2 | 6.7 | 0 | 229.8 | 227.8 | 229.8 | 30 | 29.9 | 29.9 | 60 | 60 | 60 | 11635 | 1 | 36.4 | 102245.2 | 7770 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:08 | Normal | 586.9 | 454.3 | 541.1 | 0 | 8.4 | 6.8 | 6.2 | 0 | 229 | 227.6 | 228.6 | 28.1 | 28.2 | 28 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 10728 | 1 | 36.2 | 102246 | 7770 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:13 | Normal | 580.1 | 461.1 | 544.1 | 0 | 7.1 | 5.8 | 5 | 0 | 228.6 | 227.4 | 228.2 | 23.5 | 23.7 | 23.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9190 | 1 | 36 | 102246.9 | 7770 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:18 | Normal | 583.6 | 507.9 | 540.7 | 0 | 6 | 4.6 | 4.3 | 0 | 227.6 | 226.2 | 227 | 20.6 | 20.9 | 20.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7855 | 1 | 35.7 | 102247.6 | 7770 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:23 | Normal | 581.3 | 482 | 540.4 | 0 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 0 | 227.8 | 226.6 | 227.8 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 7587 | 1 | 35.4 | 102248.2 | 7770 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:28 | Normal | 580.4 | 487.9 | 540.6 | 0 | 5.7 | 4.6 | 4.1 | 0 | 228.2 | 226 | 227.8 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7625 | 1 | 35.3 | 102248.9 | 7770 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:33 | Normal | 581 | 483.7 | 543.1 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 0 | 226.6 | 225.2 | 226.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6310 | 1 | 35 | 102249.4 | 7770 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:38 | Normal | 578 | 484 | 538.2 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 0 | 227.2 | 226.6 | 227.2 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 6003 | 1 | 34.8 | 102250 | 7770 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:43 | Normal | 584.9 | 483.8 | 544.2 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3 | 0 | 225.6 | 225.2 | 225.8 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 5892 | 1 | 34.6 | 102250.5 | 7770 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:48 | Normal | 582.9 | 476.9 | 545 | 0 | 4 | 3.4 | 2.8 | 0 | 226.6 | 225.6 | 227.6 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5546 | 1 | 34.4 | 102250.9 | 7770 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:53 | Normal | 584 | 476.4 | 546.3 | 0 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 0 | 227.4 | 225.6 | 226.6 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5732 | 1 | 34.2 | 102251.4 | 7770 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:58 | Normal | 577 | 500.9 | 539.1 | 0 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 0 | 227.4 | 225.8 | 227.2 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 5705 | 1 | 34 | 102251.9 | 7770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:03 | Normal | 573.8 | 543.7 | 545.9 | 0 | 3.9 | 2.8 | 2.6 | 0 | 227.4 | 226.2 | 227 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5387 | 1 | 33.9 | 102252.3 | 7771 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:08 | Normal | 586.7 | 534.8 | 542.1 | 0 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 0 | 226.6 | 225.6 | 227 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5288 | 1 | 33.8 | 102252.8 | 7771 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:13 | Normal | 585.9 | 545.8 | 538.1 | 0 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 0 | 227.4 | 226.8 | 228.2 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 5269 | 1 | 33.6 | 102253.2 | 7771 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:18 | Normal | 585.8 | 521.8 | 547.4 | 0 | 3.6 | 2.7 | 2.4 | 0 | 228 | 227.2 | 228.6 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4964 | 1 | 33.5 | 102253.6 | 7771 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:23 | Normal | 581 | 478.9 | 539.3 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 226.6 | 225.2 | 226.6 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 4433 | 1 | 33.5 | 102254 | 7771 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:28 | Normal | 575.6 | 479.7 | 541 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 227.6 | 225.6 | 227 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4187 | 1 | 33.2 | 102254.4 | 7771 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:33 | Normal | 578.6 | 480.7 | 545.9 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 0 | 226.4 | 226 | 227.2 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 4145 | 1 | 33.1 | 102254.7 | 7771 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:38 | Normal | 558.9 | 491 | 538.9 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 227.4 | 226.2 | 226.8 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3709 | 1 | 32.9 | 102255.1 | 7771 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:43 | Normal | 583.9 | 503.7 | 540 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 0 | 227 | 226.8 | 227.6 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3771 | 1 | 32.7 | 102255.4 | 7771 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:48 | Normal | 591.5 | 503 | 540.9 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 0 | 227.2 | 226.4 | 227 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3827 | 1 | 32.6 | 102255.7 | 7771 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:53 | Normal | 589.6 | 506.7 | 547.9 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 228.2 | 226.6 | 228 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3821 | 1 | 32.5 | 102256 | 7771 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:58 | Normal | 577 | 481.8 | 540.1 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0 | 228.4 | 226.6 | 227.8 | 10 | 10 | 9.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3872 | 1 | 32.4 | 102256.3 | 7771 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:03 | Normal | 594 | 477.7 | 537.9 | 0 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 226.4 | 225.8 | 227 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3680 | 1 | 32.4 | 102256.6 | 7772 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:08 | Normal | 573.6 | 480.9 | 547.2 | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 228 | 227 | 227.8 | 9.3 | 9.2 | 9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3593 | 1 | 32.4 | 102256.9 | 7772 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:13 | Normal | 574.8 | 492.7 | 539.8 | 0 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0 | 227.2 | 225.6 | 226.6 | 8.4 | 8.4 | 8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3213 | 1 | 32.3 | 102257.2 | 7772 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:18 | Normal | 586.9 | 487.8 | 546.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 227.8 | 226 | 227 | 7 | 7.2 | 6.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2719 | 1 | 32.3 | 102257.5 | 7772 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:23 | Normal | 559.8 | 487.8 | 508 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 227.6 | 226 | 227 | 5.1 | 5.2 | 5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2002 | 1 | 32.2 | 102257.7 | 7772 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:28 | Normal | 583.8 | 468.8 | 533.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 226.8 | 226 | 226.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1911 | 1 | 32.1 | 102257.8 | 7772 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:33 | Normal | 555.4 | 485.1 | 514.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 227.6 | 226.8 | 227.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 1215 | 1 | 32 | 102258 | 7772 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:38 | Normal | 541.6 | 495.6 | 509.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 226.8 | 225.4 | 226.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 773 | 1 | 31.9 | 102258.1 | 7772 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:43 | Normal | 548.9 | 464 | 498.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 227.8 | 226 | 227.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 581 | 1 | 31.7 | 102258.1 | 7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:48 | Normal | 525.5 | 386.6 | 495.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 228.4 | 226 | 227.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 495 | 1 | 31.6 | 102258.2 | 7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:53 | Normal | 526.6 | 362.5 | 518.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 229 | 227 | 228 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 407 | 1 | 31.3 | 102258.2 | 7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:58 | Normal | 484.4 | 306.6 | 469.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 226.6 | 228.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 295 | 1 | 31.1 | 102258.2 | 7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 17:03 | Normal | 251.8 | 200.1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 228.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 89 | 1 | 30.9 | 102258.2 | 7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 17:08 | Normal | 198.9 | 197.4 | 188.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 228.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18 | 1 | 30.6 | 102258.2 | 7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 17:13 | Normal | 177.5 | 230.3 | 180.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 24 | 1 | 30.3 | 102258.2 | 7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 17:18 | Normal | 213.9 | 212.2 | 184.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 229 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6 | 1 | 30.1 | 102258.2 | 7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 17:23 | Normal | 202.9 | 196.7 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 228.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7 | 1 | 29.9 | 102258.2 | 7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0