## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-20 05:58 | Wait | 392.4 | 392.6 | 392 | 393 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 218.8 | 218.4 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.4 | 77376.4 | 8090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:03 | Wait | 425.6 | 425.7 | 418 | 414.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 218.6 | 218.2 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 22.7 | 77376.4 | 8090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:08 | Wait | 535.2 | 535.3 | 448.2 | 442.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 217.8 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.86 | 59.89 | 0 | 0 | 22.7 | 77376.4 | 8090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:13 | Normal | 199.9 | 479.9 | 429.5 | 457.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 218.6 | 219 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 7 | 1 | 23 | 77376.4 | 8090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:18 | Normal | 199.6 | 475.9 | 453.4 | 459.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 216.4 | 216.6 | 216.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 113 | 1 | 23 | 77376.4 | 8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:23 | Normal | 261.8 | 472.4 | 445 | 457.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 217.4 | 216.6 | 216.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 350 | 1 | 23.1 | 77376.4 | 8091 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:28 | Normal | 458.9 | 490 | 439.4 | 456.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 217 | 217 | 216.8 | 2 | 2 | 2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 657 | 1 | 23.8 | 77376.4 | 8091 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:33 | Normal | 534.3 | 495 | 436.5 | 451.7 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 216.8 | 217 | 216.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 799 | 1 | 24.1 | 77376.5 | 8091 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:38 | Normal | 558.9 | 524.8 | 443.2 | 480.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 217.8 | 217.6 | 217 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 984 | 1 | 24.4 | 77376.6 | 8091 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:43 | Normal | 580.3 | 489.1 | 452.8 | 454.5 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 217.4 | 217.8 | 217.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1191 | 1 | 24.6 | 77376.7 | 8091 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:48 | Normal | 591.2 | 501.9 | 470.7 | 474.3 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 217.2 | 217.4 | 216.4 | 5 | 4.9 | 5 | 60 | 60 | 60 | 1776 | 1 | 24.9 | 77376.8 | 8091 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:53 | Normal | 594.1 | 505.8 | 455.7 | 477.4 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 217.6 | 217.8 | 216.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 1985 | 1 | 25.1 | 77376.9 | 8091 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 06:58 | Normal | 564 | 499.9 | 471.7 | 491.4 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 217.6 | 217.2 | 216.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 1719 | 1 | 25.4 | 77377.1 | 8091 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:03 | Normal | 578.3 | 512 | 462.1 | 471.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 218 | 217.8 | 217 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 2029 | 1 | 25.6 | 77377.2 | 8091 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:08 | Normal | 558.7 | 509.8 | 462.7 | 491.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 216.8 | 217 | 216 | 6 | 6 | 6.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2158 | 1 | 25.9 | 77377.4 | 8091 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:13 | Normal | 578.6 | 499.9 | 468.3 | 495 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 217 | 217.2 | 216.8 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 2582 | 1 | 26.1 | 77377.6 | 8091 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:18 | Normal | 586.9 | 516.9 | 473.7 | 489.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 217.6 | 217 | 216.2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60 | 60 | 3250 | 1 | 26.4 | 77377.8 | 8092 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:23 | Normal | 593.8 | 508.9 | 469.9 | 486.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 217 | 217.4 | 216.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3215 | 1 | 26.7 | 77378.1 | 8092 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:28 | Normal | 590 | 509 | 472.9 | 464.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 217.6 | 217.6 | 217 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 3642 | 1 | 27.1 | 77378.4 | 8092 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:33 | Normal | 568.9 | 510.9 | 471.1 | 491.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 0.4 | 216.8 | 217 | 216.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3105 | 1 | 27.4 | 77378.7 | 8092 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:38 | Normal | 586.8 | 516.8 | 467.5 | 485.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 217.6 | 217.2 | 216.8 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4074 | 1 | 27.7 | 77379 | 8092 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:43 | Normal | 592.1 | 517.8 | 478.2 | 476.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 217.8 | 217.8 | 217 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5226 | 1 | 28 | 77379.4 | 8092 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:48 | Normal | 590.2 | 510.9 | 475.7 | 508.4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.4 | 217.4 | 217.8 | 216.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 5802 | 1 | 28.4 | 77379.8 | 8092 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2 | 1.9 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:53 | Normal | 589 | 511.8 | 474.7 | 481.9 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.5 | 217.8 | 218 | 217.2 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 6726 | 1 | 28.8 | 77380.4 | 8092 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 07:58 | Normal | 585.6 | 510.1 | 472.5 | 488.9 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 217.8 | 217.4 | 217.2 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 60 | 60 | 59.99 | 7644 | 1 | 29.2 | 77380.9 | 8092 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:03 | Normal | 562.9 | 487.2 | 464.6 | 440.8 | 3 | 2.9 | 3 | 0.9 | 217.6 | 217.4 | 217.2 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4531 | 1 | 29.5 | 77381.5 | 8092 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:08 | Normal | 569.7 | 492.8 | 467.4 | 448.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 216.2 | 216.8 | 215.6 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4340 | 1 | 29.5 | 77381.8 | 8092 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:13 | Normal | 580.7 | 494.8 | 469.6 | 443.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 216 | 215.6 | 215 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5151 | 1 | 29.6 | 77382.2 | 8092 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:18 | Normal | 583.2 | 494.8 | 463.5 | 387.1 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 1.5 | 216.4 | 216.2 | 216 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 5599 | 1 | 29.6 | 77382.7 | 8093 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:23 | Normal | 579.4 | 498 | 470.2 | 394.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2 | 216.6 | 216.2 | 215.8 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7166 | 1 | 29.7 | 77383.2 | 8093 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:28 | Normal | 583.5 | 498.1 | 472.5 | 403.2 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 3.6 | 216.8 | 216.8 | 216.6 | 33.7 | 33.5 | 33.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11940 | 1 | 30 | 77383.9 | 8093 | 3.8 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:33 | Normal | 577.5 | 493.9 | 460.7 | 395.5 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 2.6 | 217.4 | 217 | 217.2 | 23.7 | 23.5 | 23.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8404 | 1 | 30.3 | 77384.7 | 8093 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:38 | Normal | 582.2 | 499.9 | 472.3 | 407 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 3.4 | 218.2 | 217.6 | 218 | 32.2 | 32 | 32.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11991 | 1 | 30.5 | 77385.5 | 8093 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:43 | Normal | 574.4 | 498 | 463.4 | 417.8 | 9 | 8.5 | 8.8 | 4.2 | 218.6 | 218 | 218.6 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 13951 | 1 | 31 | 77386.5 | 8093 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:48 | Normal | 575.3 | 494.9 | 463.9 | 417.6 | 9 | 8.6 | 8.8 | 4.2 | 218.8 | 218.8 | 218.4 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14068 | 1 | 31.7 | 77387.7 | 8093 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:53 | Normal | 569.1 | 488.7 | 461.6 | 412.2 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 4.4 | 219.2 | 218.6 | 218.4 | 39.9 | 39.7 | 40 | 59.97 | 60.02 | 60 | 14715 | 1 | 32.3 | 77388.9 | 8093 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 08:58 | Normal | 552 | 479.9 | 449.6 | 410.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 2 | 217.2 | 217.2 | 217.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 6479 | 1 | 32.6 | 77389.9 | 8093 | 2 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:03 | Normal | 569.4 | 484.9 | 454.8 | 429.3 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 2.3 | 218.4 | 217.6 | 217.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8301 | 1 | 32.2 | 77390.5 | 8093 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:08 | Normal | 560.8 | 490.8 | 455.4 | 433.1 | 3.9 | 3.8 | 4 | 1.6 | 216.8 | 216.8 | 216.8 | 17 | 16.9 | 16.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5929 | 1 | 32 | 77391 | 8093 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:13 | Normal | 578.4 | 496.8 | 460.6 | 440.4 | 7 | 6.8 | 7.3 | 3.5 | 217.6 | 217.4 | 217.4 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 10945 | 1 | 32.2 | 77392 | 8093 | 3.4 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:18 | Normal | 556.6 | 486 | 455.7 | 446.3 | 10.2 | 9.6 | 9.8 | 4.8 | 219.6 | 218 | 219 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 14846 | 1 | 33 | 77393.2 | 8094 | 5.1 | 4.9 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:23 | Normal | 558.4 | 465.8 | 448.3 | 443 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 4.9 | 219.2 | 218 | 219.2 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15678 | 1 | 34 | 77394.7 | 8094 | 4.9 | 5 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:28 | Normal | 553.6 | 476.9 | 446.8 | 442.5 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 4.6 | 218.2 | 216.8 | 218.4 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14921 | 1 | 34.5 | 77395.9 | 8094 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:33 | Normal | 551.4 | 467.7 | 448.7 | 439.3 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 5 | 219.6 | 218.6 | 219.2 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16351 | 1 | 34.8 | 77397.2 | 8094 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:38 | Normal | 552.6 | 478 | 449.1 | 458.7 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 4.5 | 219.4 | 217.6 | 218.4 | 40.1 | 40 | 40 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14663 | 1 | 35.1 | 77398.5 | 8094 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:43 | Normal | 549.8 | 470 | 452 | 456.5 | 10.3 | 10.1 | 10 | 5 | 219.8 | 217.6 | 218.6 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 16106 | 1 | 35.5 | 77399.8 | 8094 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:48 | Normal | 545.6 | 473.5 | 443.2 | 450.1 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 5.2 | 219.8 | 217.6 | 218.8 | 46 | 45.8 | 45.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 16899 | 1 | 35.9 | 77401.2 | 8094 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:53 | Normal | 547.2 | 473.9 | 446.4 | 455.4 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 5.1 | 220 | 218 | 219 | 45.5 | 45.6 | 45.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16699 | 1 | 36.2 | 77402.6 | 8094 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 09:58 | Normal | 556.6 | 469.9 | 449 | 455.7 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 5.3 | 219.8 | 218.4 | 218.6 | 45.8 | 45.6 | 45.6 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 16593 | 1 | 36.4 | 77404 | 8094 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:03 | Normal | 551.2 | 467.2 | 446 | 448.8 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 5.3 | 217.6 | 216.2 | 218.2 | 46.4 | 46.2 | 46.3 | 59.98 | 59.95 | 60 | 16326 | 1 | 36.6 | 77405.4 | 8094 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:08 | Normal | 551.9 | 470.1 | 440.4 | 447.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 5.1 | 218 | 216.4 | 218.2 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 16133 | 1 | 36.8 | 77406.7 | 8094 | 5.1 | 4.9 | 0 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:13 | Normal | 551.6 | 466.9 | 449.2 | 457.7 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 5.1 | 217.6 | 216 | 217.2 | 44.4 | 44.2 | 44.2 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 16232 | 1 | 36.9 | 77408.1 | 8094 | 5.2 | 4.9 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:18 | Normal | 544.6 | 465.6 | 443 | 449.5 | 11.1 | 11 | 11 | 5.5 | 217.8 | 216.8 | 218.6 | 48.3 | 48.1 | 48.1 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 17416 | 1 | 37.1 | 77409.5 | 8095 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:23 | Normal | 547.3 | 459 | 440 | 448.6 | 11.1 | 11 | 11.2 | 5.5 | 217.8 | 217.2 | 218.6 | 47.7 | 47.6 | 47.5 | 60.09 | 59.99 | 60.02 | 17521 | 1 | 37.4 | 77411 | 8095 | 5.7 | 5.3 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:28 | Normal | 533.6 | 457.7 | 440.3 | 441.9 | 12.1 | 11.9 | 12.1 | 6 | 217.8 | 217 | 218.4 | 51 | 50.8 | 50.9 | 59.96 | 59.96 | 60 | 18572 | 1 | 37.7 | 77412.6 | 8095 | 6.1 | 5.8 | 0 | 6 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:33 | Normal | 530.6 | 452.7 | 439.6 | 444.1 | 11 | 11 | 11 | 5.5 | 216.8 | 215.8 | 217.4 | 47 | 47.2 | 47 | 59.98 | 59.96 | 60 | 17323 | 1 | 37.9 | 77414 | 8095 | 5.6 | 5.2 | 0 | 5.7 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:38 | Normal | 535.1 | 461.3 | 444.1 | 443.7 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 5.6 | 217 | 216.8 | 218 | 47.9 | 47.6 | 47.6 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 17407 | 1 | 38 | 77415.4 | 8095 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:43 | Normal | 529.8 | 453.7 | 436.2 | 445.8 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 6.1 | 219.8 | 219.2 | 220.8 | 51.5 | 51.4 | 51.4 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 18489 | 1 | 38.1 | 77416.8 | 8095 | 6.2 | 5.8 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:48 | Normal | 530 | 454 | 433.4 | 440 | 11.6 | 11.3 | 11.6 | 5.8 | 219.6 | 219.4 | 220.8 | 47.8 | 47.6 | 47.7 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 17517 | 1 | 38.3 | 77418.4 | 8095 | 5.9 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:53 | Normal | 527.9 | 457.9 | 437.3 | 444.7 | 12.3 | 11.8 | 12 | 6.1 | 220.6 | 219.6 | 221 | 50.5 | 50.3 | 50.4 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 18258 | 1 | 38.5 | 77419.9 | 8095 | 6.1 | 5.8 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 10:58 | Normal | 528 | 453.1 | 434.3 | 445 | 12.1 | 11.7 | 12 | 5.9 | 220 | 219.4 | 220.6 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 18084 | 1 | 38.7 | 77421.4 | 8095 | 6.1 | 5.8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:03 | Normal | 524.9 | 441.9 | 436.6 | 435.2 | 12.1 | 12 | 12 | 6.1 | 220.2 | 219.8 | 221.4 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 17709 | 1 | 38.9 | 77422.9 | 8095 | 6.2 | 5.8 | 0 | 6.2 | 6.1 | 0 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:08 | Normal | 521.7 | 443.8 | 432.6 | 438.3 | 13 | 12.8 | 12.9 | 6.5 | 219.4 | 219 | 220.4 | 52.9 | 52.6 | 52.7 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 19584 | 1 | 39.2 | 77424.5 | 8095 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:13 | Normal | 520.9 | 446 | 430 | 438.6 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 6.1 | 219.2 | 218.6 | 220 | 50.4 | 50.2 | 50.2 | 59.95 | 59.95 | 60 | 18720 | 1 | 39.4 | 77426.1 | 8095 | 6.2 | 5.8 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:18 | Normal | 520 | 442 | 427 | 440.6 | 12.3 | 12 | 12.2 | 6 | 220 | 220 | 220.4 | 49.6 | 49.5 | 49.3 | 59.96 | 59.94 | 60 | 18298 | 1 | 39.5 | 77427.6 | 8096 | 6.3 | 6 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:23 | Normal | 524 | 446.1 | 437.6 | 435.5 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 5.9 | 220 | 219.6 | 220.6 | 48.1 | 48 | 48 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 17620 | 1 | 39.7 | 77429.1 | 8096 | 6 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0 | 6 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:28 | Normal | 521.8 | 447 | 428.8 | 431.5 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 6 | 220.2 | 219.8 | 220.6 | 48.2 | 48.2 | 48 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 17902 | 1 | 39.7 | 77430.7 | 8096 | 6 | 5.5 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:33 | Normal | 507.7 | 451.9 | 431 | 440.7 | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 5.2 | 220.2 | 219 | 220.2 | 42.6 | 42.3 | 42.4 | 59.98 | 59.96 | 60 | 15751 | 1 | 39.6 | 77432.1 | 8096 | 5.3 | 4.9 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:38 | Normal | 505.5 | 448.7 | 438.6 | 439.4 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 5.9 | 220 | 219.6 | 220.2 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 17633 | 1 | 39.5 | 77433.5 | 8096 | 6.1 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0 | 6 | 5.7 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:43 | Normal | 521.7 | 444.8 | 429.7 | 437.3 | 10.9 | 11.4 | 11.6 | 5.8 | 220.8 | 219.6 | 220.4 | 46.7 | 46.5 | 46.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16903 | 1 | 39.6 | 77434.9 | 8096 | 5.9 | 4.8 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:48 | Normal | 502.8 | 448.8 | 430.6 | 441.2 | 11.8 | 11.7 | 12 | 6 | 220.4 | 220.8 | 221 | 47.9 | 47.8 | 47.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 17726 | 1 | 39.5 | 77436.4 | 8096 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:53 | Normal | 515.8 | 450.7 | 436.1 | 435.3 | 11.9 | 12.8 | 13 | 6.6 | 220.2 | 219.6 | 220.8 | 51.7 | 51.6 | 51.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 19420 | 1 | 39.6 | 77437.9 | 8096 | 6.8 | 4.9 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 11:58 | Normal | 489 | 452.1 | 435.5 | 439.1 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 6.1 | 221 | 219.6 | 221 | 49.6 | 49.3 | 49.4 | 60.08 | 60.08 | 60.03 | 18361 | 1 | 39.8 | 77439.4 | 8096 | 6.4 | 5.7 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:03 | Normal | 465.7 | 447.8 | 435.3 | 436.9 | 12.1 | 11.8 | 11.9 | 6 | 220.8 | 220 | 220.4 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 17449 | 1 | 39.9 | 77440.9 | 8096 | 6.2 | 5.6 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6 | 5.9 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:08 | Normal | 469.7 | 448.8 | 429.7 | 438.3 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 6.6 | 220.4 | 220 | 220.8 | 53.1 | 53 | 53 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 19906 | 1 | 40 | 77442.5 | 8096 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:14 | Normal | 477.7 | 436.9 | 431.5 | 426 | 12.2 | 12.6 | 12.7 | 6.5 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 60.07 | 60 | 60.04 | 18930 | 1 | 40.2 | 77444.1 | 8096 | 6.6 | 5.2 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:18 | Normal | 454.6 | 445.5 | 420.9 | 433.6 | 12.7 | 12.6 | 12.9 | 6.3 | 220.6 | 220 | 221 | 50 | 49.9 | 50 | 60.1 | 60.11 | 60.05 | 18222 | 1 | 40.1 | 77445.6 | 8097 | 6.7 | 5.7 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:23 | Normal | 460.9 | 452 | 428.8 | 427.4 | 11.4 | 11.1 | 11.6 | 5.8 | 219.8 | 220 | 220.8 | 45.1 | 45 | 44.9 | 59.98 | 60.09 | 60.03 | 16049 | 1 | 40.1 | 77447 | 8097 | 5.9 | 5.2 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:29 | Normal | 441 | 438 | 432.2 | 437.9 | 11.2 | 11 | 11.2 | 5.6 | 220.2 | 219.8 | 221.2 | 43.5 | 43.3 | 43.2 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 16168 | 1 | 40.1 | 77448.5 | 8097 | 5.9 | 5.1 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:33 | Normal | 445.3 | 444.6 | 434 | 440.7 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 5.8 | 220.4 | 219.8 | 221 | 45.7 | 45.5 | 45.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 17292 | 1 | 39.8 | 77449.7 | 8097 | 6.2 | 5.6 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 6 | 5.8 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:38 | Normal | 451.3 | 438.8 | 437.9 | 438 | 11.6 | 11.9 | 12 | 5.9 | 220.2 | 219.4 | 221.2 | 46.4 | 46.1 | 46.2 | 59.96 | 59.96 | 60 | 17709 | 1 | 39.6 | 77451.2 | 8097 | 6.4 | 4.7 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:43 | Normal | 434.5 | 443.6 | 433.1 | 419.7 | 11.6 | 11.2 | 11.6 | 5.9 | 220 | 219.4 | 220.6 | 44.2 | 44.1 | 44 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 16987 | 1 | 39.5 | 77452.5 | 8097 | 6.2 | 5.4 | 0 | 5.7 | 6 | 0 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:48 | Normal | 420.7 | 438.8 | 428.5 | 422.1 | 11.8 | 11.3 | 11.7 | 5.9 | 220.2 | 219 | 220.8 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 60.05 | 59.99 | 60.05 | 16134 | 1 | 39.4 | 77453.7 | 8097 | 6 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:54 | Normal | 419.8 | 437 | 425.4 | 423 | 13.6 | 13.2 | 13.6 | 6.6 | 221 | 219.8 | 221 | 50.7 | 50.5 | 50.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18921 | 1 | 39.5 | 77455.1 | 8097 | 7 | 6.1 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 12:58 | Normal | 420.8 | 427.9 | 428.4 | 446 | 12.1 | 12 | 12.3 | 5.3 | 219.4 | 218.6 | 220 | 45.2 | 45 | 45 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16558 | 1 | 39.9 | 77456.6 | 8097 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 6.2 | 6.1 | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:03 | Normal | 398 | 440.1 | 423.4 | 456 | 13.4 | 12.7 | 13.1 | 4.8 | 219 | 218.8 | 220 | 47.7 | 47.5 | 47.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 17203 | 1 | 39.9 | 77458 | 8097 | 6.9 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.3 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:08 | Normal | 403.8 | 436 | 427.8 | 390.5 | 12 | 11.5 | 12.1 | 6.1 | 219.2 | 218 | 220 | 44.3 | 44.2 | 44.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 15958 | 1 | 39.8 | 77459.4 | 8097 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:14 | Normal | 394.8 | 433.9 | 427.6 | 392.3 | 10 | 9.3 | 10 | 5.1 | 219 | 218 | 219.6 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13211 | 1 | 39.8 | 77460.6 | 8098 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:19 | Normal | 405.8 | 436 | 436.4 | 398.3 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 4.6 | 218 | 216.4 | 218 | 33.4 | 33.2 | 33.3 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 13097 | 1 | 39.6 | 77461.7 | 8098 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:24 | Normal | 517.8 | 450 | 430.5 | 442.1 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 2 | 217.2 | 215.8 | 217 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5568 | 1 | 39.1 | 77462.5 | 8098 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:29 | Normal | 534.7 | 450.2 | 444.4 | 426.7 | 4.3 | 5.4 | 5.9 | 3 | 217.4 | 216 | 217 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7506 | 1 | 38.2 | 77462.9 | 8098 | 2.8 | 1.2 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:34 | Normal | 534.1 | 464.9 | 440.5 | 434.1 | 3.9 | 4.6 | 5.3 | 2.6 | 216.8 | 215.4 | 216.6 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7186 | 1 | 37.8 | 77463.8 | 8098 | 2.6 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:39 | Normal | 544.7 | 443.7 | 451 | 418.6 | 4.7 | 6.8 | 6.9 | 3.5 | 217.4 | 216.4 | 217.4 | 26 | 25.9 | 25.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 10360 | 1 | 37.5 | 77464.6 | 8098 | 3.4 | 1.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:44 | Normal | 551.1 | 445.8 | 453 | 420.4 | 5.8 | 8 | 8.8 | 4.5 | 218.4 | 216.4 | 218.2 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 11573 | 1 | 37.4 | 77465.4 | 8098 | 4.5 | 1.1 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:49 | Normal | 528.3 | 465.9 | 443.8 | 445.6 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 2 | 216.2 | 215.4 | 216.6 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5737 | 1 | 37 | 77466 | 8098 | 2 | 0.9 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:54 | Normal | 551.3 | 431 | 453.6 | 432.2 | 4.9 | 6.5 | 7.3 | 3.5 | 217.4 | 216.6 | 217.6 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 9730 | 1 | 36.7 | 77466.6 | 8098 | 3.6 | 1.2 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 13:59 | Normal | 526.7 | 456.8 | 448.2 | 427.8 | 4.1 | 4.6 | 5.5 | 2.7 | 216.8 | 216.4 | 217.2 | 21 | 20.9 | 20.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7505 | 1 | 36.4 | 77467.4 | 8098 | 2.7 | 1.3 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:04 | Normal | 545.9 | 446.9 | 451.8 | 430.5 | 4 | 4.5 | 5.6 | 2.8 | 217.2 | 216.6 | 216.8 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7462 | 1 | 36.2 | 77467.9 | 8098 | 2.6 | 1.1 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:08 | Normal | 541.9 | 443.2 | 447.8 | 442.4 | 4 | 4.5 | 5.6 | 2.6 | 216.8 | 216.2 | 216.8 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7307 | 1 | 36 | 77468.5 | 8098 | 2.7 | 1.1 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:13 | Normal | 541.2 | 429 | 446.7 | 444.4 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 2 | 216.6 | 215.8 | 216 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 60 | 59.99 | 60 | 6297 | 1 | 35.8 | 77469.1 | 8099 | 2 | 1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:19 | Normal | 551.2 | 473.7 | 442.1 | 444.9 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 1.7 | 216.6 | 215.6 | 215.6 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 5053 | 1 | 35.5 | 77469.5 | 8099 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:24 | Normal | 555.9 | 417.8 | 447.5 | 439.1 | 2.8 | 3.3 | 4 | 1.8 | 216.2 | 215.4 | 215.4 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5163 | 1 | 35.3 | 77470 | 8099 | 1.8 | 0.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:28 | Normal | 551 | 464.9 | 447.3 | 445 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 1.5 | 215.8 | 215.6 | 215.2 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4527 | 1 | 35.2 | 77470.4 | 8099 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:34 | Normal | 543.8 | 462 | 442.8 | 460.2 | 2.1 | 2.4 | 3 | 1.3 | 216.2 | 215.8 | 215.6 | 11.1 | 11 | 11 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4041 | 1 | 34.9 | 77470.7 | 8099 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:39 | Normal | 550.3 | 481.7 | 449.8 | 457.9 | 2 | 2.1 | 2.8 | 1.2 | 216.2 | 216.2 | 216 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 3834 | 1 | 34.7 | 77471.1 | 8099 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:44 | Normal | 533.9 | 473.9 | 454.2 | 455.8 | 2 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 215.4 | 215 | 215 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3652 | 1 | 34.5 | 77471.4 | 8099 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:49 | Normal | 520 | 469 | 457.3 | 467 | 2 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 216.8 | 216.2 | 215.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3562 | 1 | 34.4 | 77471.7 | 8099 | 1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:54 | Normal | 535 | 471.2 | 455.7 | 463.6 | 2 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 216.4 | 216 | 216 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3647 | 1 | 34.3 | 77472 | 8099 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 14:59 | Normal | 533.6 | 467.7 | 460.8 | 464.6 | 2 | 2 | 2.6 | 1.1 | 216.8 | 216.4 | 216 | 10 | 9.9 | 10 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3616 | 1 | 34.2 | 77472.3 | 8099 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:04 | Normal | 527.7 | 460.8 | 452.7 | 470.3 | 2 | 2 | 2.5 | 1.1 | 216.8 | 215.8 | 216 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3434 | 1 | 34 | 77472.6 | 8099 | 1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:09 | Normal | 530.9 | 454.8 | 442.3 | 455.9 | 1.9 | 2 | 2.5 | 1.1 | 216.6 | 216 | 216.2 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3404 | 1 | 33.8 | 77472.9 | 8099 | 1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:14 | Normal | 550.6 | 462 | 456.2 | 456.3 | 1.8 | 2 | 2.5 | 1.1 | 217.4 | 216.4 | 215.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3380 | 1 | 33.8 | 77473.1 | 8100 | 1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:19 | Normal | 556.8 | 477.9 | 455.6 | 459.3 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 1 | 216.2 | 215.6 | 215.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3182 | 1 | 33.7 | 77473.4 | 8100 | 1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:24 | Normal | 569.8 | 466 | 452.6 | 465.2 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 1 | 216.2 | 215.8 | 216 | 8 | 7.9 | 8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2911 | 1 | 33.7 | 77473.7 | 8100 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:29 | Normal | 541.5 | 437.7 | 458.8 | 454.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1 | 216.2 | 215.8 | 215.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 2755 | 1 | 33.6 | 77473.9 | 8100 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:34 | Normal | 548.7 | 470.9 | 457.4 | 464.2 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 1 | 216 | 215.2 | 215.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 2775 | 1 | 33.6 | 77474.1 | 8100 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:39 | Normal | 554.6 | 476.1 | 458.4 | 458.1 | 1.2 | 1.1 | 2 | 0.9 | 216.6 | 216.6 | 215.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 60 | 60 | 60 | 2426 | 1 | 33.6 | 77474.4 | 8100 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:44 | Normal | 544.6 | 456.8 | 465.6 | 467.2 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 216.6 | 216.6 | 216.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2726 | 1 | 33.6 | 77474.6 | 8100 | 1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:49 | Normal | 543.9 | 474.9 | 450 | 456.7 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 217.4 | 217 | 216.2 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 60 | 60 | 60 | 2818 | 1 | 33.6 | 77474.8 | 8100 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:54 | Normal | 477.8 | 466 | 459.1 | 466.7 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 217.2 | 217.2 | 216.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2960 | 1 | 33.5 | 77475 | 8100 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 15:59 | Normal | 402.8 | 476 | 465.7 | 459.3 | 2 | 1.1 | 2.4 | 1.5 | 217.2 | 217 | 217.2 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2940 | 1 | 33.4 | 77475.3 | 8100 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:04 | Normal | 340 | 466 | 457.5 | 470.2 | 2 | 1 | 2.3 | 1.4 | 216.6 | 216.6 | 216.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2731 | 1 | 33.4 | 77475.5 | 8100 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:09 | Normal | 263.5 | 458.8 | 394.5 | 403 | 1.7 | 1 | 2.1 | 1.5 | 216.8 | 216.4 | 216.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60 | 60 | 60.01 | 2233 | 1 | 33.4 | 77475.7 | 8100 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:14 | Normal | 557.6 | 467.5 | 323.8 | 380.6 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 216.8 | 216.2 | 216 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 1737 | 1 | 33.3 | 77475.9 | 8101 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:19 | Normal | 566.7 | 446.1 | 452.4 | 368.9 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 216.6 | 216.2 | 215.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1563 | 1 | 33.2 | 77476 | 8101 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:24 | Normal | 551.6 | 446 | 443.2 | 464.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 216.6 | 216.2 | 216 | 3.1 | 3 | 3 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 1092 | 1 | 33.3 | 77476.1 | 8101 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:29 | Normal | 546 | 491.7 | 445.7 | 470.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 216.4 | 216 | 216.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 968 | 1 | 33.1 | 77476.2 | 8101 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:34 | Normal | 539.8 | 458.8 | 438 | 442.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 216.4 | 216.8 | 216.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 636 | 1 | 33 | 77476.3 | 8101 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:39 | Normal | 549.6 | 478 | 425.6 | 444.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 217 | 216.6 | 215.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 301 | 1 | 32.8 | 77476.3 | 8101 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:44 | Normal | 518 | 446 | 443.6 | 429.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 216.8 | 216.4 | 216.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 218 | 1 | 32.7 | 77476.3 | 8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:49 | Normal | 513.1 | 467 | 425.1 | 426.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 216.4 | 216.4 | 216.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 206 | 1 | 32.5 | 77476.4 | 8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:54 | Normal | 511.2 | 463.9 | 436.8 | 378.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 216.8 | 216.4 | 217.2 | 1.1 | 1 | 1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 180 | 1 | 32.4 | 77476.4 | 8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 16:59 | Normal | 457.9 | 438.4 | 447.8 | 423.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 216.8 | 216.8 | 217.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 52 | 1 | 32.3 | 77476.4 | 8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 17:04 | Normal | 470.8 | 430.8 | 426.7 | 365.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 217 | 217.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 32.1 | 77476.4 | 8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 17:09 | Normal | 259.3 | 463.8 | 410.4 | 394.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 216 | 216.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 31.9 | 77476.4 | 8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 17:14 | Normal | 216.3 | 447.1 | 378.1 | 363.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 216.8 | 217.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 31.7 | 77476.4 | 8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 17:19 | Normal | 193.6 | 327.6 | 323.9 | 326.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216.8 | 217 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 31.4 | 77476.4 | 8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-20 17:24 | Normal | 199.6 | 182.7 | 183.6 | 190.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 215.8 | 216.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 31.2 | 77476.4 | 8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0