## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-20 05:55 | Wait | 480.7 | 480.9 | 480.8 | 465 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 20.4 | 117640.5 | 8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 05:55 | Wait | 485.7 | 486 | 485.9 | 467.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.6 | 117640.5 | 8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 05:56 | Wait | 494 | 494.2 | 494 | 471.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 117640.5 | 8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 05:57 | Wait | 494.4 | 494.6 | 494.2 | 471.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 117640.5 | 8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 05:58 | Wait | 495.8 | 496 | 496 | 472.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 117640.5 | 8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 05:59 | Wait | 497.4 | 497.6 | 497.4 | 473.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 220.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 21.4 | 117640.5 | 8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:00 | Wait | 499.6 | 499.8 | 499.7 | 474.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 21.5 | 117640.5 | 8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:01 | Wait | 506.3 | 506.4 | 503 | 476.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 21.4 | 117640.5 | 8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:02 | Wait | 513.8 | 514 | 506.5 | 479.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 219.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 0 | 0 | 21.5 | 117640.5 | 8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:03 | Wait | 521.7 | 521.9 | 510.9 | 483.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.87 | 59.95 | 0 | 0 | 21.6 | 117640.5 | 8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:04 | Normal | 444.9 | 510 | 514.2 | 483 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 221.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 12 | 1 | 21.4 | 117640.5 | 8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:05 | Normal | 381.3 | 552.4 | 418.8 | 198.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 219.6 | 222.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.92 | 59.9 | 59.93 | 17 | 1 | 21.7 | 117640.5 | 8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:06 | Normal | 280 | 554.3 | 393.6 | 199.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 221.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 4 | 1 | 21.8 | 117640.5 | 8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:07 | Normal | 264.8 | 560.9 | 406.2 | 199.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 220.8 | 222 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 4 | 1 | 21.9 | 117640.5 | 8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:08 | Normal | 200.8 | 560.3 | 423.1 | 200 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 222.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 2 | 1 | 22 | 117640.5 | 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:09 | Normal | 200.6 | 536.8 | 418.9 | 200.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 219.8 | 222 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18 | 1 | 22 | 117640.5 | 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:10 | Normal | 244.6 | 550.8 | 405.8 | 211.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220.2 | 222.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 36 | 1 | 22.1 | 117640.5 | 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:11 | Normal | 221.4 | 552.8 | 385.2 | 200.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.6 | 222 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 40 | 1 | 22.1 | 117640.5 | 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:12 | Normal | 270.6 | 570.3 | 379.1 | 207.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221 | 220.2 | 223.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 29 | 1 | 22.2 | 117640.5 | 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:13 | Normal | 315.9 | 561.8 | 370.8 | 245.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 104 | 1 | 22.2 | 117640.5 | 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:14 | Normal | 370.5 | 544.9 | 426.8 | 244.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220 | 222.4 | 1.2 | 1 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 117 | 1 | 22.3 | 117640.5 | 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:15 | Normal | 386.9 | 574 | 488.9 | 265.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 171 | 1 | 22.3 | 117640.5 | 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:16 | Normal | 377.5 | 537.3 | 508.8 | 301.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 219 | 218.2 | 220 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 295 | 1 | 22.4 | 117640.5 | 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:17 | Normal | 408.6 | 546.2 | 521.7 | 299.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 220 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 274 | 1 | 22.4 | 117640.5 | 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:18 | Normal | 495.8 | 556.1 | 524.7 | 332.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 219 | 218.6 | 220.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 373 | 1 | 22.5 | 117640.5 | 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:19 | Normal | 557 | 580.9 | 495.9 | 350.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 218.4 | 218.8 | 220.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 428 | 1 | 22.5 | 117640.5 | 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:20 | Normal | 525.9 | 556.8 | 526.9 | 375.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 218.8 | 219 | 220.2 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 545 | 1 | 22.6 | 117640.6 | 8208 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:22 | Normal | 559.8 | 579.1 | 524.9 | 443.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 219 | 218.6 | 220.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 580 | 1 | 22.6 | 117640.6 | 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:22 | Normal | 571.6 | 582.9 | 510.1 | 460.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 218.6 | 220 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 651 | 1 | 22.6 | 117640.6 | 8208 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:24 | Normal | 562.8 | 561.3 | 522.6 | 484.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 219.2 | 219.2 | 220.6 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 726 | 1 | 22.7 | 117640.6 | 8208 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:25 | Normal | 547.8 | 560.9 | 482.8 | 506.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 219 | 219.2 | 220 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 833 | 1 | 22.7 | 117640.6 | 8208 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:26 | Normal | 557.7 | 557.6 | 539.9 | 503.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 219.4 | 219 | 220.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 930 | 1 | 22.7 | 117640.6 | 8208 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:26 | Normal | 553.9 | 561.9 | 515.8 | 504.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 219.4 | 218.8 | 220.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 970 | 1 | 22.8 | 117640.6 | 8208 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:27 | Normal | 573.4 | 582.9 | 514 | 493.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 219.4 | 218.4 | 219.6 | 2.9 | 2.6 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1047 | 1 | 22.9 | 117640.6 | 8208 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:29 | Normal | 578.1 | 581.8 | 489.6 | 497.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 220 | 219 | 221 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1158 | 1 | 22.9 | 117640.7 | 8208 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:30 | Normal | 570.9 | 574.8 | 528.8 | 476.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 219.8 | 219.4 | 221 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1232 | 1 | 23 | 117640.7 | 8208 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:31 | Normal | 574.3 | 589.9 | 532.7 | 484.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 219.8 | 219 | 220.8 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1256 | 1 | 23 | 117640.7 | 8208 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:32 | Normal | 577.7 | 586.7 | 543.7 | 503.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 220.6 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1356 | 1 | 23.1 | 117640.7 | 8208 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:33 | Normal | 568.1 | 576.1 | 550.1 | 487.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 219.4 | 218.4 | 220.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1358 | 1 | 23.1 | 117640.7 | 8208 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:34 | Normal | 549 | 583.2 | 528.9 | 511.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 219.6 | 219.2 | 220.6 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1392 | 1 | 23 | 117640.8 | 8208 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:35 | Normal | 550.9 | 571 | 510.7 | 500.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 219.2 | 219.4 | 221 | 4 | 3.7 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1396 | 1 | 23 | 117640.8 | 8208 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:36 | Normal | 559.7 | 579.1 | 533.9 | 508.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 4 | 3.8 | 4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1431 | 1 | 23.1 | 117640.8 | 8208 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:38 | Normal | 571.8 | 588.5 | 544.6 | 508.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 219.6 | 219.2 | 220.8 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1616 | 1 | 23.1 | 117640.9 | 8208 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:39 | Normal | 568 | 589.1 | 516.8 | 517.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 219.6 | 219 | 221.2 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1723 | 1 | 23.1 | 117640.9 | 8208 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:40 | Normal | 582.7 | 589.7 | 560.7 | 499.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 219.8 | 219.2 | 221 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1772 | 1 | 23.1 | 117640.9 | 8208 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:41 | Normal | 527.9 | 586.1 | 543.1 | 508.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 220 | 219.4 | 220.8 | 5 | 4.8 | 5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1820 | 1 | 23 | 117641 | 8208 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:42 | Normal | 523.8 | 593 | 538.1 | 518.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1927 | 1 | 23 | 117641 | 8208 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:43 | Normal | 532.2 | 581 | 529 | 519 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 220 | 220 | 221.2 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 2025 | 1 | 23 | 117641 | 8208 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:44 | Normal | 520.9 | 586.2 | 527.8 | 517.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 219.8 | 220 | 221.4 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 1966 | 1 | 23 | 117641.1 | 8208 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:45 | Normal | 550.7 | 613.1 | 556.1 | 513.1 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 220 | 220 | 221.2 | 6 | 5.5 | 5.8 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 2147 | 1 | 23.1 | 117641.1 | 8208 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:46 | Normal | 556.9 | 589.9 | 547 | 494.8 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 220 | 219.6 | 221 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2158 | 1 | 23.1 | 117641.1 | 8208 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:47 | Normal | 542.8 | 616.2 | 541 | 493.9 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 219.6 | 220 | 220.6 | 6.4 | 6 | 6.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2372 | 1 | 23.1 | 117641.2 | 8208 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:48 | Normal | 555 | 612.9 | 550.8 | 511.8 | 1.2 | 1 | 1.6 | 0.8 | 219.8 | 219.4 | 221.6 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2492 | 1 | 23 | 117641.2 | 8208 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:49 | Normal | 552.2 | 603 | 551.5 | 512.6 | 1.3 | 1 | 1.6 | 0.8 | 219.4 | 219.2 | 221 | 7.2 | 6.7 | 7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2639 | 1 | 23.1 | 117641.2 | 8208 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:50 | Normal | 560.9 | 617.2 | 544.9 | 520.9 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 219.6 | 219.2 | 220.2 | 7 | 6.6 | 6.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2594 | 1 | 23.4 | 117641.3 | 8208 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:51 | Normal | 558.7 | 615.1 | 557.6 | 511.4 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0.8 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 7 | 6.7 | 6.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2601 | 1 | 23.7 | 117641.3 | 8208 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:52 | Normal | 580.1 | 598.1 | 539.4 | 509.6 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 219.8 | 219.6 | 221.2 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2752 | 1 | 23.8 | 117641.4 | 8208 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:53 | Normal | 572.9 | 608.9 | 543.3 | 522.3 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 220.2 | 219.8 | 221.4 | 8 | 7.5 | 7.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2959 | 1 | 23.9 | 117641.4 | 8208 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:54 | Normal | 563.5 | 615 | 550.9 | 508.6 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 220.2 | 219.6 | 221.4 | 8 | 7.6 | 7.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2990 | 1 | 23.9 | 117641.5 | 8208 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:55 | Normal | 560.8 | 592.1 | 549.8 | 517.9 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 220.2 | 219.4 | 220.8 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 59.99 | 60 | 60 | 2978 | 1 | 24 | 117641.5 | 8208 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:56 | Normal | 577 | 605 | 547 | 499.9 | 1.2 | 1 | 1.6 | 0.8 | 219.6 | 219 | 221.2 | 7.2 | 6.6 | 7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2733 | 1 | 24 | 117641.6 | 8208 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:57 | Normal | 567.5 | 586.1 | 547.8 | 494.7 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 220 | 219.8 | 220.4 | 7.1 | 6.8 | 7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2642 | 1 | 24.1 | 117641.6 | 8208 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:58 | Normal | 554.7 | 595.9 | 537.7 | 521.6 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0.7 | 219.8 | 219.6 | 221.2 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2555 | 1 | 24.1 | 117641.7 | 8208 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 06:59 | Normal | 546.7 | 578.9 | 541.4 | 514.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 219.2 | 219.4 | 221.2 | 7.2 | 7 | 7.1 | 60 | 60.01 | 60 | 2631 | 1 | 24.1 | 117641.7 | 8208 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:00 | Normal | 576.7 | 582.9 | 537.2 | 501.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 219.6 | 219 | 221 | 7.1 | 6.8 | 7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2596 | 1 | 24.1 | 117641.7 | 8208 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:01 | Normal | 552 | 594 | 544 | 512.7 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 220.4 | 219.6 | 221.2 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2677 | 1 | 24.2 | 117641.8 | 8208 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:02 | Normal | 558.9 | 587 | 542.7 | 505.7 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 220.6 | 219.2 | 221.8 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2945 | 1 | 24.3 | 117641.8 | 8208 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:03 | Normal | 551.8 | 582.1 | 548.8 | 520.8 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 219.6 | 219.4 | 221.6 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3050 | 1 | 24.3 | 117641.9 | 8208 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:04 | Normal | 552.5 | 591.7 | 538.3 | 491.4 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 219.4 | 219.8 | 221 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3006 | 1 | 24.3 | 117641.9 | 8208 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:05 | Normal | 565.6 | 582.8 | 523.9 | 505.8 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 8 | 7.5 | 7.8 | 59.99 | 60 | 60 | 2899 | 1 | 24.3 | 117642 | 8208 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:06 | Normal | 573 | 596.2 | 544.9 | 509 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1 | 220 | 220 | 221.2 | 8.6 | 8 | 8.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3078 | 1 | 24.4 | 117642 | 8208 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:07 | Normal | 566 | 582.1 | 536.1 | 508.1 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 219.8 | 218.8 | 220.8 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3043 | 1 | 24.4 | 117642.1 | 8208 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:08 | Normal | 574.9 | 584.1 | 559.2 | 508.1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1 | 218.8 | 218.8 | 220.6 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3164 | 1 | 24.5 | 117642.1 | 8208 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:09 | Normal | 576.8 | 593.8 | 550.2 | 480.4 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1 | 218.8 | 219 | 220.8 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 3162 | 1 | 24.5 | 117642.2 | 8209 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:10 | Normal | 575.5 | 592.1 | 548 | 507 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1 | 219.2 | 219 | 220.4 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3221 | 1 | 24.5 | 117642.3 | 8209 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:11 | Normal | 566.4 | 577.5 | 542.8 | 500 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1 | 219 | 219 | 221 | 9.2 | 8.8 | 9 | 60.01 | 60 | 60 | 3346 | 1 | 24.5 | 117642.3 | 8209 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:12 | Normal | 577.9 | 588.6 | 551.2 | 497.2 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1 | 219.6 | 219.4 | 220.8 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3119 | 1 | 24.6 | 117642.4 | 8209 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:13 | Normal | 584.9 | 598 | 542 | 527 | 2 | 1.4 | 2.1 | 1 | 219.2 | 218.8 | 220.6 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3616 | 1 | 24.6 | 117642.4 | 8209 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:14 | Normal | 581.6 | 594 | 549.6 | 514.7 | 2 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 220.2 | 219.4 | 221.4 | 10.6 | 10 | 10.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3839 | 1 | 24.7 | 117642.5 | 8209 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:15 | Normal | 583 | 594.9 | 558.8 | 515.2 | 2 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 219.4 | 219.6 | 221.4 | 10 | 9.8 | 9.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3892 | 1 | 24.7 | 117642.5 | 8209 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:16 | Normal | 586.7 | 603.7 | 548.8 | 520.8 | 2.2 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 219.6 | 219.8 | 221.4 | 11.1 | 10.6 | 10.9 | 60 | 60 | 60 | 4007 | 1 | 24.7 | 117642.6 | 8209 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:17 | Normal | 581.8 | 599.2 | 559.8 | 530.7 | 2.6 | 1.7 | 2.8 | 1.2 | 220 | 219.8 | 221.2 | 12.8 | 12.4 | 12.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4725 | 1 | 24.8 | 117642.7 | 8209 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:18 | Normal | 582.5 | 543.8 | 558.6 | 514.4 | 2.5 | 2 | 2.7 | 1.3 | 220 | 219 | 220.8 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4863 | 1 | 24.8 | 117642.8 | 8209 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:19 | Normal | 581.1 | 536.8 | 541.8 | 522.9 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.3 | 219.2 | 219.4 | 220.8 | 13 | 12.6 | 12.8 | 60 | 60.01 | 60 | 4807 | 1 | 24.9 | 117642.8 | 8209 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:20 | Normal | 592.9 | 528.6 | 557.5 | 518.4 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 1.3 | 220 | 219.6 | 220.8 | 13.2 | 12.8 | 13.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 5020 | 1 | 24.9 | 117642.9 | 8209 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:21 | Normal | 574.1 | 524.8 | 548.8 | 511.9 | 2.7 | 2 | 2.8 | 1.3 | 219.8 | 219.6 | 221 | 13 | 12.7 | 13 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4816 | 1 | 25 | 117643 | 8209 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:22 | Normal | 577.1 | 551.8 | 554.7 | 510.6 | 3 | 2.1 | 3 | 1.4 | 220 | 219.4 | 221 | 14.4 | 13.9 | 14.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5377 | 1 | 25 | 117643.1 | 8209 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:23 | Normal | 577.3 | 553 | 557.1 | 459.3 | 3 | 2.1 | 3 | 1.7 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 14.2 | 13.9 | 14 | 60.02 | 59.99 | 60 | 5326 | 1 | 25.1 | 117643.2 | 8209 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:24 | Normal | 570.6 | 540.6 | 554.6 | 437.7 | 2.7 | 2 | 2.7 | 1.7 | 220 | 219.4 | 220.6 | 13.1 | 12.9 | 13.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 4869 | 1 | 25.1 | 117643.3 | 8209 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-20 07:29 | Normal | 590.1 | 562.9 | 558 | 471 | 3 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 219.8 | 219.6 | 221.4 | 14.9 | 14.6 | 14.8 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 5588 | 1 | 25.3 | 117643.7 | 8209 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 07:34 | Normal | 578.7 | 565.9 | 551.8 | 470.2 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 219.8 | 219.2 | 221 | 12.9 | 12.5 | 12.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4797 | 1 | 25.6 | 117644.2 | 8209 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 07:39 | Normal | 585.8 | 581.8 | 554.2 | 512.2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.1 | 220.6 | 219.2 | 221 | 17.4 | 17 | 17.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 6353 | 1 | 25.8 | 117644.6 | 8209 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 07:44 | Normal | 586.2 | 598.3 | 567.8 | 527.6 | 4.8 | 3.1 | 4.6 | 2.9 | 220.2 | 219.2 | 220.6 | 23 | 22.7 | 22.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8026 | 1 | 26.1 | 117645.2 | 8209 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 07:49 | Normal | 588.7 | 600.8 | 551.4 | 523.4 | 5.2 | 3.5 | 5.1 | 3.1 | 220.2 | 219.6 | 221.6 | 25 | 24.5 | 24.8 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 9133 | 1 | 26.4 | 117645.9 | 8209 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 07:54 | Normal | 584.1 | 598.1 | 562.8 | 527.7 | 6.1 | 4 | 5.8 | 3.6 | 220 | 220.2 | 221.6 | 28.6 | 28.1 | 28.2 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 10606 | 1 | 26.8 | 117646.8 | 8209 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0 | 2 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 07:59 | Normal | 593.7 | 595.9 | 558.5 | 525.4 | 6.9 | 4.6 | 6.8 | 4.2 | 220.8 | 219.6 | 222 | 32.7 | 32.2 | 32.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 11985 | 1 | 27.2 | 117647.6 | 8209 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 08:04 | Normal | 576 | 592.9 | 548 | 515.9 | 5.8 | 3.8 | 5.7 | 3.6 | 219.8 | 220 | 222.8 | 27.2 | 26.7 | 26.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10335 | 1 | 27.7 | 117648.7 | 8209 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 08:09 | Normal | 592.7 | 587.9 | 545 | 506.7 | 3.8 | 2.6 | 4 | 2.5 | 218.2 | 218 | 220 | 19.1 | 18.6 | 18.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7023 | 1 | 27.8 | 117649.3 | 8210 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 08:14 | Normal | 587.8 | 586.9 | 555 | 523.9 | 4.5 | 3.1 | 4.6 | 2.9 | 219 | 217.6 | 220.2 | 22.6 | 22 | 22.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8217 | 1 | 27.9 | 117649.9 | 8210 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 08:19 | Normal | 590.5 | 591.7 | 547.7 | 514.6 | 4.7 | 3.2 | 4.8 | 3.1 | 219.2 | 218.4 | 220.4 | 23.5 | 23 | 23 | 59.9 | 59.89 | 59.91 | 8543 | 1 | 28.1 | 117650.6 | 8210 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 08:24 | Normal | 598.9 | 604.9 | 563.8 | 533.7 | 10 | 6.5 | 10 | 6.3 | 219.8 | 219.8 | 221 | 46.6 | 46 | 46.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 17443 | 1 | 28.5 | 117651.7 | 8210 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 08:29 | Normal | 585.7 | 597.8 | 547.3 | 506.2 | 8.1 | 5.3 | 8.1 | 5.1 | 220 | 219.4 | 221.2 | 37.9 | 37.6 | 37.8 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 13696 | 1 | 29 | 117652.9 | 8210 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 08:34 | Normal | 593.5 | 596.5 | 562 | 510.9 | 10.7 | 7 | 10.7 | 6.8 | 220.6 | 219.8 | 222.8 | 49.3 | 48.9 | 49.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 18057 | 1 | 29.6 | 117654.3 | 8210 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3.4 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 08:39 | Normal | 583.8 | 587.8 | 553 | 504.9 | 9.5 | 6.3 | 9.6 | 6.1 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 43.7 | 43.1 | 43.4 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 16265 | 1 | 30.3 | 117655.8 | 8210 | 3.1 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 08:44 | Normal | 590 | 591 | 555 | 512.8 | 11.9 | 7.7 | 11.6 | 7.4 | 221 | 219.6 | 222 | 54.1 | 53.2 | 53.7 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 19671 | 1 | 30.4 | 117657 | 8210 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 08:49 | Normal | 590.6 | 587.7 | 552 | 502 | 12 | 7.8 | 11.9 | 7.7 | 221 | 220.6 | 222.2 | 53.5 | 52.9 | 53.4 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 19927 | 1 | 31.2 | 117658.7 | 8210 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 0 | 3.9 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 08:54 | Normal | 584.6 | 585.5 | 552.6 | 497.8 | 12.6 | 8.1 | 12.2 | 8 | 220.8 | 220.2 | 222 | 55.3 | 54.7 | 55.2 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 21119 | 1 | 31.9 | 117660.4 | 8210 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 08:59 | Normal | 570.8 | 569.8 | 527.7 | 498.7 | 4.6 | 3.1 | 4.7 | 2.8 | 219 | 218.2 | 219.6 | 21.8 | 21.5 | 21.6 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 8049 | 1 | 32.1 | 117661.6 | 8210 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 09:04 | Normal | 578.5 | 581.8 | 537.5 | 493.9 | 4.7 | 3.2 | 4.8 | 3.1 | 219 | 218.2 | 220.6 | 22.6 | 22.3 | 22.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 8577 | 1 | 31.5 | 117662.3 | 8210 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 09:09 | Normal | 585.7 | 590 | 545.7 | 499.6 | 4.4 | 3 | 4.5 | 2.9 | 219.6 | 218.6 | 220.4 | 21.9 | 21.4 | 21.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7931 | 1 | 31.1 | 117663 | 8211 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 09:14 | Normal | 608.5 | 626.1 | 575.3 | 513.4 | 10.3 | 6.1 | 9.7 | 6.2 | 220.4 | 220.2 | 222 | 45.9 | 45.1 | 45.6 | 59.98 | 60 | 60 | 16116 | 1 | 31 | 117663.9 | 8211 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.6 | 0 | 3.2 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 09:19 | Normal | 594.8 | 596.2 | 558.4 | 509.6 | 11.3 | 7.3 | 11 | 7 | 220.6 | 220.4 | 222 | 50.4 | 49.9 | 50.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 19304 | 1 | 31.7 | 117665.5 | 8211 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 3 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 09:24 | Normal | 578.7 | 583.7 | 542.3 | 501.3 | 11.3 | 7.3 | 10.8 | 7 | 220.4 | 219.4 | 221.6 | 49.1 | 48.5 | 48.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 18150 | 1 | 32.9 | 117667.4 | 8211 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 09:29 | Normal | 576.7 | 586.8 | 543.6 | 502.7 | 13 | 8.3 | 12.6 | 8.2 | 221.2 | 219.8 | 221.8 | 56.8 | 56.5 | 56.7 | 60 | 60 | 60 | 21136 | 1 | 33.7 | 117669.2 | 8211 | 4.2 | 4.1 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 09:34 | Normal | 575.3 | 578.3 | 547.4 | 501.3 | 14.1 | 9.1 | 13.8 | 8.9 | 220.6 | 221 | 222.8 | 62.1 | 61.2 | 61.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 23182 | 1 | 34.4 | 117671 | 8211 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.1 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 09:39 | Normal | 572.8 | 577.9 | 548.6 | 495.7 | 12.6 | 8.1 | 12.2 | 8 | 220 | 220 | 222 | 54.9 | 54.2 | 54.6 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 20816 | 1 | 34.9 | 117672.9 | 8211 | 4 | 3.9 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 09:44 | Normal | 575.1 | 575.1 | 536.3 | 494.1 | 13.8 | 9 | 13.6 | 8.8 | 221.4 | 220.8 | 222.8 | 60.3 | 59.7 | 59.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 22648 | 1 | 35.3 | 117674.7 | 8211 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 09:49 | Normal | 574.8 | 580.8 | 543 | 495.8 | 14.6 | 9.4 | 14.3 | 9.2 | 220.8 | 220.2 | 221.8 | 63.4 | 62.9 | 63 | 59.97 | 60 | 59.97 | 23778 | 1 | 35.8 | 117676.6 | 8211 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.2 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 09:54 | Normal | 570.8 | 580.8 | 542.6 | 494.5 | 14.5 | 9.3 | 14.1 | 9 | 221.6 | 220.8 | 221.4 | 62.5 | 62.1 | 62.3 | 60 | 60.01 | 60 | 23461 | 1 | 36.3 | 117678.6 | 8211 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.2 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 09:59 | Normal | 582.6 | 582.7 | 542.5 | 497.4 | 14.2 | 9.2 | 14.1 | 8.9 | 222.4 | 220.4 | 222.4 | 62.2 | 61.6 | 61.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 23198 | 1 | 36.8 | 117680.5 | 8211 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 10:04 | Normal | 569.6 | 581.5 | 543.6 | 491.5 | 14.2 | 9.1 | 14 | 8.9 | 221.4 | 220.2 | 221.2 | 61.9 | 61.3 | 61.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22713 | 1 | 37.1 | 117682.5 | 8211 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.2 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 10:09 | Normal | 570.6 | 573.7 | 532.8 | 489.7 | 14.1 | 9.2 | 13.9 | 9 | 221.2 | 220.2 | 222 | 61.3 | 60.9 | 61.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 22389 | 1 | 37.5 | 117684.4 | 8212 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 10:14 | Normal | 568.2 | 570.1 | 538.5 | 488.5 | 14.2 | 9 | 13.8 | 9 | 220.2 | 218.8 | 220.8 | 61.2 | 60.6 | 61 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 22799 | 1 | 37.8 | 117686.3 | 8212 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 10:19 | Normal | 573.5 | 570.6 | 536 | 490 | 14.8 | 9.6 | 15 | 9.6 | 221.2 | 221 | 222 | 65.2 | 64.6 | 65 | 60 | 60 | 60 | 24572 | 1 | 38 | 117688.3 | 8212 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 10:24 | Normal | 566.9 | 567 | 534.1 | 487.1 | 15.3 | 9.8 | 15 | 9.8 | 221.6 | 220.6 | 222.2 | 65.6 | 65.2 | 65.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24639 | 1 | 38.5 | 117690.4 | 8212 | 5 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 10:29 | Normal | 568.8 | 569.9 | 530.2 | 487.1 | 16.3 | 10.5 | 16 | 10.3 | 221.4 | 221.4 | 222 | 69.8 | 69.2 | 69.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 26049 | 1 | 39 | 117692.5 | 8212 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 10:34 | Normal | 570 | 571.1 | 531.5 | 490.5 | 15.3 | 9.8 | 15 | 9.6 | 221.8 | 220.4 | 221.6 | 65.9 | 65.2 | 65.5 | 59.97 | 60.01 | 60 | 24573 | 1 | 39.3 | 117694.6 | 8212 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.3 | 0 | 5 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 10:39 | Normal | 577.8 | 567.3 | 540.2 | 486.2 | 15.1 | 9.8 | 15 | 9.7 | 220.4 | 219.8 | 222 | 65.5 | 64.9 | 65.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 24367 | 1 | 39.3 | 117696.6 | 8212 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 10:44 | Normal | 565.5 | 573.5 | 542.6 | 483.5 | 16 | 10.1 | 15.6 | 10.2 | 224.4 | 223.8 | 225.4 | 68.6 | 68.1 | 68.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 25333 | 1 | 39.4 | 117698.6 | 8212 | 5.1 | 5 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 10:49 | Normal | 563 | 571 | 527.1 | 484.2 | 15.1 | 9.8 | 15.1 | 9.8 | 224.6 | 222.4 | 224 | 64.8 | 64.3 | 64.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 24187 | 1 | 39.9 | 117700.8 | 8212 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 0.3 | 4.4 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 10:54 | Normal | 563 | 570.1 | 531.6 | 495.5 | 15.9 | 10.1 | 15.8 | 9.8 | 224 | 223.6 | 225.6 | 67.7 | 67.1 | 67.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25266 | 1 | 40.1 | 117702.9 | 8212 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 10:59 | Normal | 559.6 | 565.7 | 528 | 479.9 | 15.8 | 10.1 | 15.5 | 10.1 | 224.2 | 223.2 | 225 | 66.5 | 66 | 66.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 25434 | 1 | 40 | 117705 | 8212 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 11:04 | Normal | 560 | 561.1 | 528.6 | 479.6 | 15.5 | 10 | 15.1 | 9.8 | 223.8 | 222.8 | 224.4 | 65 | 64.3 | 64.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 24846 | 1 | 40.2 | 117707.1 | 8212 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 11:09 | Normal | 562.9 | 585.5 | 535.4 | 482.7 | 17.3 | 10.8 | 16.8 | 10.9 | 224.2 | 223.8 | 224.6 | 71.9 | 71.1 | 71.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 27004 | 1 | 40.5 | 117709.3 | 8213 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.5 | 5.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 11:14 | Normal | 570.2 | 567.2 | 526.5 | 482.2 | 16.1 | 10.6 | 16.4 | 10.4 | 224.4 | 223.8 | 224.6 | 69 | 68.6 | 68.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25949 | 1 | 40.8 | 117711.5 | 8213 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.3 | 5 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 11:19 | Normal | 564.6 | 568.7 | 517.1 | 477 | 16.2 | 10.2 | 16.1 | 10.3 | 224.8 | 224 | 224.8 | 68 | 67.6 | 67.9 | 59.96 | 60 | 59.96 | 24985 | 1 | 41 | 117713.7 | 8213 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 11:24 | Normal | 556.7 | 566.7 | 525.8 | 485.8 | 15.4 | 9.8 | 15.1 | 9.8 | 223.8 | 223.4 | 225 | 64.6 | 64.4 | 64.6 | 60 | 60 | 60.01 | 24672 | 1 | 41.2 | 117715.8 | 8213 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4.4 | 0 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 11:29 | Normal | 559 | 563 | 519.6 | 484.5 | 15.7 | 10.1 | 15.6 | 9.9 | 224 | 223.6 | 225 | 66 | 65.6 | 65.9 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 25195 | 1 | 41.3 | 117718 | 8213 | 5 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 11:34 | Normal | 565.9 | 568.9 | 532.5 | 478.5 | 13.6 | 9 | 13.5 | 8.9 | 224 | 222.8 | 223.8 | 58.7 | 58.4 | 58.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21794 | 1 | 41.2 | 117719.9 | 8213 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 4 | 0 | 4.4 | 0.5 | 4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 11:39 | Normal | 561.8 | 566.7 | 526.8 | 480.4 | 15.3 | 9.8 | 15 | 9.7 | 224 | 223.2 | 225 | 64.5 | 64 | 64.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 24836 | 1 | 41 | 117721.9 | 8213 | 5 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 4.4 | 0 | 5 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 11:44 | Normal | 563.7 | 560.8 | 523 | 478.9 | 14.9 | 9.5 | 14.6 | 9.4 | 224.8 | 224.4 | 224.2 | 62.7 | 62.2 | 62.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 23581 | 1 | 41 | 117723.9 | 8213 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0.5 | 4.3 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 11:49 | Normal | 555.6 | 561.6 | 520.1 | 480.1 | 15.5 | 10 | 15.3 | 9.8 | 225.2 | 223.8 | 224.6 | 64.7 | 64.3 | 64.5 | 59.99 | 60 | 60 | 24592 | 1 | 41 | 117726 | 8213 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 11:54 | Normal | 552 | 560 | 526.2 | 484.1 | 17.5 | 11.1 | 16.9 | 10.8 | 224.6 | 225 | 226.2 | 72.4 | 71.9 | 72.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 27153 | 1 | 41 | 117728.1 | 8213 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 11:59 | Normal | 555.8 | 561.9 | 526.5 | 481.4 | 16.3 | 10.4 | 15.8 | 10.2 | 224.8 | 224.4 | 226 | 67.2 | 67 | 67.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 25178 | 1 | 41.2 | 117730.2 | 8213 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 12:04 | Normal | 555.8 | 563.2 | 521.9 | 480.2 | 15.4 | 9.9 | 15.1 | 9.7 | 223.8 | 224.6 | 225.2 | 64 | 63.1 | 63.7 | 59.89 | 59.9 | 59.91 | 24934 | 1 | 41.2 | 117732.3 | 8213 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.4 | 0 | 5 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 12:09 | Normal | 555.5 | 562.5 | 525.4 | 479.3 | 17.8 | 11.3 | 17.3 | 11.1 | 225.2 | 224.6 | 226 | 73.6 | 73 | 73.4 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 28200 | 1 | 41.5 | 117734.5 | 8214 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 12:14 | Normal | 555.2 | 560.8 | 521.6 | 476.3 | 17 | 10.8 | 16.5 | 10.8 | 225.2 | 225.6 | 226 | 69.9 | 69.4 | 69.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 27604 | 1 | 41.7 | 117736.8 | 8214 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 12:19 | Normal | 545.8 | 557.7 | 521 | 478.9 | 16.5 | 10.5 | 16 | 10.4 | 225 | 224.2 | 225.6 | 67.8 | 67.4 | 67.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 26302 | 1 | 42 | 117739 | 8214 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 12:24 | Normal | 557.8 | 557.9 | 527.4 | 473.4 | 14 | 9.1 | 13.8 | 9 | 224.2 | 223.8 | 224.2 | 58.8 | 58.5 | 58.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 22707 | 1 | 42 | 117741 | 8214 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.1 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 12:29 | Normal | 554.5 | 557.6 | 515.6 | 482.6 | 14.5 | 9.4 | 14.1 | 9.1 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 60 | 59.4 | 59.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23155 | 1 | 41.8 | 117743 | 8214 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 12:34 | Normal | 574.8 | 578.4 | 535.5 | 498.6 | 15.4 | 9.7 | 14.6 | 9.6 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 62 | 61.4 | 62.4 | 60 | 60 | 60 | 23818 | 1 | 41.5 | 117744.8 | 8214 | 5 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 12:39 | Normal | 556.6 | 563.7 | 519.7 | 491.6 | 15.8 | 10.1 | 15.3 | 9.7 | 224.4 | 224.2 | 224.6 | 65.2 | 64.8 | 65 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 25060 | 1 | 41.3 | 117746.8 | 8214 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 12:44 | Normal | 556 | 562.1 | 522.1 | 486 | 15.5 | 9.9 | 14.9 | 9.6 | 224.6 | 224.6 | 225.2 | 63.5 | 62.9 | 63.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25225 | 1 | 41.3 | 117748.6 | 8214 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 12:49 | Normal | 555.7 | 568.8 | 511 | 477.8 | 14.6 | 9.3 | 14.1 | 9.3 | 224.6 | 224.2 | 224.8 | 60.2 | 59.7 | 60.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 22896 | 1 | 41.2 | 117750.4 | 8214 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4 | 0 | 4.6 | 0.4 | 3.9 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 12:54 | Normal | 559.8 | 557.8 | 513.6 | 483.6 | 16.9 | 11 | 16.3 | 10.6 | 224.6 | 224.4 | 224.8 | 70 | 69.4 | 69.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26802 | 1 | 41.4 | 117752.4 | 8214 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.4 | 4.7 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 12:59 | Normal | 556.7 | 563.8 | 512.6 | 486.5 | 15.5 | 9.8 | 14.6 | 9.6 | 223.6 | 223.6 | 225 | 63.5 | 63 | 63.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 24063 | 1 | 42 | 117754.6 | 8214 | 5 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0 | 5 | 0.4 | 4 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 13:04 | Normal | 553.8 | 565.9 | 508.4 | 479.4 | 16.3 | 10.2 | 15.7 | 10.2 | 223.8 | 222.2 | 224.4 | 66.8 | 66.2 | 66.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 24717 | 1 | 42.2 | 117756.6 | 8214 | 5.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 13:09 | Normal | 554 | 562.1 | 515.2 | 482.2 | 14.6 | 9.5 | 13.7 | 9.4 | 223 | 222.2 | 223.6 | 60.4 | 59.9 | 60.4 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 22412 | 1 | 42.3 | 117758.6 | 8215 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.7 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 13:14 | Normal | 557.2 | 558.4 | 499.7 | 474.3 | 12.3 | 8 | 11.8 | 7.9 | 221.8 | 220.4 | 223 | 50.9 | 50.3 | 50.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19235 | 1 | 42.2 | 117760.4 | 8215 | 4 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 13:19 | Normal | 567.5 | 558.6 | 505.8 | 484.8 | 12.3 | 8.1 | 11.8 | 8 | 222 | 221.2 | 223 | 51.7 | 51 | 51.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 19368 | 1 | 41.6 | 117761.9 | 8215 | 4 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 13:24 | Normal | 557.9 | 555.9 | 504.8 | 480.6 | 6.1 | 4.2 | 6 | 4 | 220.4 | 219 | 221.4 | 26.9 | 26.5 | 26.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9799 | 1 | 40.8 | 117763.2 | 8215 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 13:29 | Normal | 576 | 582.1 | 524.9 | 496.8 | 10.5 | 7 | 9.8 | 6.8 | 220.8 | 220.6 | 222.8 | 45.1 | 44.6 | 44.9 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 16264 | 1 | 39.9 | 117764.3 | 8215 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0.6 | 2.5 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 13:34 | Normal | 567.6 | 567.7 | 485 | 490.8 | 12 | 7.8 | 11.7 | 7.6 | 220.8 | 220.4 | 221.8 | 50.8 | 50.1 | 50.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18988 | 1 | 39.6 | 117765.8 | 8215 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.4 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 13:39 | Normal | 562.5 | 566.2 | 492.1 | 481.8 | 6 | 4.1 | 6 | 4.2 | 220.2 | 219.8 | 221 | 25.6 | 25.1 | 25.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10459 | 1 | 39.3 | 117767.2 | 8215 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 13:44 | Normal | 562.4 | 573.9 | 528.8 | 484.5 | 6.1 | 4.1 | 5.3 | 3.8 | 219.6 | 219.2 | 221 | 26.8 | 26.5 | 26.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9831 | 1 | 38.4 | 117768 | 8215 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 13:49 | Normal | 576.4 | 581.5 | 483.6 | 499.8 | 9.4 | 6.5 | 8.6 | 6.2 | 220.2 | 219.2 | 222 | 40.2 | 39.7 | 40 | 60 | 60 | 60 | 15277 | 1 | 37.8 | 117769 | 8215 | 3.2 | 2.5 | 3 | 0.3 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 13:54 | Normal | 570.5 | 570.7 | 480.2 | 492 | 9.5 | 6.3 | 9.2 | 6.2 | 220.4 | 219.6 | 221 | 40.3 | 39.8 | 40.1 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 14995 | 1 | 37.6 | 117770.4 | 8215 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 0 | 3 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 13:59 | Normal | 555.9 | 565 | 478.5 | 486.3 | 7.4 | 5 | 7.2 | 5 | 220 | 219.6 | 221.8 | 31.9 | 31.7 | 31.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11950 | 1 | 37.2 | 117771.5 | 8215 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 14:04 | Normal | 562 | 568 | 451.1 | 482.1 | 7.1 | 5 | 7.2 | 4.7 | 220 | 219.8 | 221.8 | 31.1 | 30.5 | 31.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 11595 | 1 | 36.7 | 117772.5 | 8215 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 14:09 | Normal | 563.9 | 572.1 | 476.7 | 491.8 | 7 | 4.8 | 6.5 | 4.6 | 219.4 | 218.6 | 220.8 | 30.6 | 30.1 | 30.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11192 | 1 | 36.2 | 117773.4 | 8216 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 14:14 | Normal | 559.7 | 567.9 | 507.1 | 483.1 | 5.2 | 3.6 | 5.1 | 3.5 | 219.8 | 218.8 | 220.8 | 24.2 | 23.7 | 23.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 8795 | 1 | 35.8 | 117774.3 | 8216 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 14:19 | Normal | 565 | 573.1 | 537.9 | 487.7 | 4.8 | 3.3 | 4.6 | 3.2 | 219.4 | 218.4 | 220.8 | 22.6 | 22.2 | 22.3 | 60 | 60 | 59.99 | 8234 | 1 | 35.4 | 117775 | 8216 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 14:24 | Normal | 564.7 | 564.5 | 538.7 | 485.1 | 4.8 | 3.3 | 4.5 | 3.2 | 219 | 219 | 220.4 | 22.5 | 22.1 | 22.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 8147 | 1 | 35.1 | 117775.7 | 8216 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 14:29 | Normal | 567.9 | 568.9 | 530.5 | 493.2 | 4.1 | 2.9 | 4.1 | 2.8 | 218.2 | 218 | 220 | 19.9 | 19.5 | 19.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7439 | 1 | 34.8 | 117776.4 | 8216 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 14:34 | Normal | 571.6 | 559.7 | 532.7 | 486.6 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 218.6 | 218.4 | 219.8 | 18 | 17.6 | 17.8 | 60 | 59.99 | 60 | 6685 | 1 | 34.5 | 117777 | 8216 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 14:39 | Normal | 571.8 | 576.9 | 532.8 | 486.7 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 218.2 | 217.8 | 219.4 | 17.6 | 17 | 17.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6484 | 1 | 34.3 | 117777.5 | 8216 | 1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 14:44 | Normal | 561.9 | 576 | 527.3 | 486.3 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 218.4 | 218 | 220 | 16.3 | 15.9 | 16.3 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 6076 | 1 | 34 | 117778 | 8216 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 14:49 | Normal | 561.9 | 568 | 541.6 | 485.6 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 218.2 | 218.2 | 219 | 15.8 | 15.5 | 15.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5902 | 1 | 33.9 | 117778.5 | 8216 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 14:54 | Normal | 568 | 575.1 | 529.8 | 492.9 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 2.2 | 218.6 | 218.2 | 219.2 | 16.4 | 16 | 16.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6090 | 1 | 33.7 | 117779 | 8216 | 1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 14:59 | Normal | 574.5 | 570.4 | 532.5 | 496.4 | 3.2 | 2.4 | 3.3 | 2.2 | 218.8 | 217.8 | 219 | 16.3 | 15.7 | 16.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 6028 | 1 | 33.6 | 117779.5 | 8216 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 15:04 | Normal | 568.8 | 580 | 532.7 | 488.6 | 3 | 2.1 | 3 | 2.1 | 219 | 218 | 220.2 | 15.2 | 14.8 | 15 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5642 | 1 | 33.5 | 117780 | 8216 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 15:09 | Normal | 559.5 | 571.2 | 539.3 | 496.1 | 3 | 2.2 | 3 | 2.1 | 218.6 | 218.2 | 219.6 | 15.3 | 15 | 15.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5654 | 1 | 33.3 | 117780.5 | 8217 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 15:14 | Normal | 571.8 | 572.9 | 529.2 | 494.1 | 3 | 2.2 | 3 | 2.1 | 219.6 | 218.8 | 220 | 15 | 14.6 | 14.9 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 5580 | 1 | 33.3 | 117781 | 8217 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 15:19 | Normal | 568.6 | 575.7 | 536.2 | 494 | 2.8 | 2 | 2.8 | 1.9 | 218.4 | 218 | 219.4 | 13.9 | 13.5 | 13.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 5185 | 1 | 33.2 | 117781.4 | 8217 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 15:24 | Normal | 573.6 | 577.1 | 545.7 | 496.3 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 218.2 | 217.8 | 220.4 | 12.7 | 12.3 | 12.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4705 | 1 | 33 | 117781.8 | 8217 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 15:29 | Normal | 572.9 | 563 | 525 | 500.9 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 219.2 | 218 | 220 | 11.9 | 11.4 | 11.6 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 4349 | 1 | 32.9 | 117782.2 | 8217 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 15:34 | Normal | 565.9 | 570.9 | 527.4 | 500.1 | 2.2 | 1.7 | 2 | 1.6 | 218.2 | 217.6 | 219.4 | 11.5 | 11.1 | 11.2 | 59.85 | 59.88 | 59.87 | 4218 | 1 | 32.7 | 117782.6 | 8217 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 15:39 | Normal | 566.3 | 566.8 | 542.9 | 496.9 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 218.4 | 218 | 219.2 | 10.2 | 9.8 | 10.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3767 | 1 | 32.6 | 117782.9 | 8217 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 15:44 | Normal | 579 | 586.8 | 532.6 | 516.2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 219.6 | 217.2 | 219.8 | 10.2 | 9.8 | 10.1 | 60.01 | 60 | 60 | 3787 | 1 | 32.5 | 117783.2 | 8217 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 15:49 | Normal | 569.9 | 567 | 535.6 | 519.6 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 219.6 | 218.4 | 220.6 | 10.6 | 10.1 | 10.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3898 | 1 | 32.5 | 117783.5 | 8217 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 15:54 | Normal | 578.9 | 565.9 | 537.9 | 501.9 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 219.4 | 218.2 | 220 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3918 | 1 | 32.5 | 117783.8 | 8217 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 15:59 | Normal | 571.9 | 572.1 | 539.3 | 509.3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 219 | 218.6 | 220.2 | 10.2 | 9.8 | 10.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3789 | 1 | 32.4 | 117784.2 | 8217 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 16:04 | Normal | 572.8 | 558.8 | 526.7 | 506.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 218.6 | 218.8 | 219.8 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3529 | 1 | 32.5 | 117784.5 | 8217 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 16:09 | Normal | 574.6 | 592.1 | 531 | 501.8 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1 | 218.8 | 218.6 | 220.8 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3179 | 1 | 32.4 | 117784.8 | 8218 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 16:14 | Normal | 568.8 | 594.8 | 522.9 | 502.6 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 218.8 | 217.8 | 219.8 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 2829 | 1 | 32.4 | 117785 | 8218 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 16:19 | Normal | 566 | 591 | 527.9 | 481.8 | 1.3 | 1 | 1 | 0.8 | 218.6 | 218 | 220 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 2444 | 1 | 32.3 | 117785.2 | 8218 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 16:24 | Normal | 565.9 | 561 | 518.6 | 485.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 219.2 | 218.6 | 219.8 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 1908 | 1 | 32.2 | 117785.4 | 8218 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 16:29 | Normal | 568.7 | 555 | 505.6 | 476.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 219 | 217.8 | 220.4 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1717 | 1 | 32.2 | 117785.6 | 8218 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 16:34 | Normal | 545.7 | 543.6 | 516.9 | 489.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 218.4 | 218.4 | 219.6 | 3.5 | 3 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1125 | 1 | 32 | 117785.7 | 8218 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 16:39 | Normal | 520.6 | 559.8 | 493.7 | 481.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 219 | 218 | 219 | 2.3 | 2 | 2.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 709 | 1 | 31.9 | 117785.7 | 8218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 16:44 | Normal | 487.7 | 538 | 455.9 | 438.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 219 | 218.2 | 219.6 | 1.9 | 1.8 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 542 | 1 | 31.8 | 117785.8 | 8218 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 16:49 | Normal | 438 | 545.8 | 450.8 | 427.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 219 | 218.8 | 220 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 384 | 1 | 31.6 | 117785.8 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 16:54 | Normal | 432.8 | 512.7 | 423 | 411 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 220.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 419 | 1 | 31.4 | 117785.9 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 16:59 | Normal | 199.6 | 512.8 | 343.4 | 325.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 219.2 | 220.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 115 | 1 | 31.3 | 117785.9 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 17:04 | Normal | 199.3 | 475.7 | 199.8 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.4 | 219 | 220 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9 | 1 | 31.2 | 117785.9 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 17:09 | Normal | 200.2 | 440 | 213.6 | 194.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 219.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6 | 1 | 31 | 117785.9 | 8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 17:14 | Normal | 231.4 | 436.9 | 196.5 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.6 | 220.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5 | 1 | 30.8 | 117785.9 | 8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 17:19 | Normal | 201.6 | 340.8 | 194.6 | 194.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 30.6 | 117785.9 | 8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-20 17:24 | Normal | 199 | 180.3 | 163.6 | 176.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.6 | 220 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 30.3 | 117785.9 | 8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0