## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-21 05:59 | Wait | 506.5 | 506.4 | 497.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 20.9 | 102258.2 | 7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:04 | Normal | 513 | 199.8 | 494.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.2 | 231.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 42 | 1 | 21.2 | 102258.2 | 7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:09 | Normal | 545.1 | 199.7 | 482.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 50 | 1 | 21.6 | 102258.2 | 7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:14 | Normal | 524.3 | 214 | 512 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 147 | 1 | 21.9 | 102258.3 | 7773 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:19 | Normal | 550.9 | 265.9 | 515 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 201 | 1 | 22.1 | 102258.3 | 7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:24 | Normal | 574 | 429.1 | 487.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 266 | 1 | 22.3 | 102258.3 | 7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:29 | Normal | 557.1 | 406.6 | 534.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 340 | 1 | 22.5 | 102258.3 | 7773 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:34 | Normal | 559.1 | 452.2 | 526.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.4 | 231 | 231.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 414 | 1 | 22.6 | 102258.3 | 7773 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:39 | Normal | 563 | 469.7 | 534 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 520 | 1 | 22.8 | 102258.4 | 7773 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:44 | Normal | 561.1 | 538.5 | 524.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.4 | 233 | 2 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 550 | 1 | 22.9 | 102258.4 | 7774 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:49 | Normal | 573.9 | 534.4 | 512 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233 | 232 | 232.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 659 | 1 | 23 | 102258.5 | 7774 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:54 | Normal | 567.2 | 552.8 | 533.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 723 | 1 | 23 | 102258.5 | 7774 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:59 | Normal | 586.2 | 547.9 | 529.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233 | 232 | 233 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 767 | 1 | 23 | 102258.6 | 7774 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:04 | Normal | 576 | 525.7 | 525.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 861 | 1 | 23.1 | 102258.7 | 7774 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:09 | Normal | 573.2 | 554.6 | 543.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 891 | 1 | 23.1 | 102258.7 | 7774 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:14 | Normal | 590.2 | 536.7 | 571 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 943 | 1 | 24 | 102258.8 | 7774 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:19 | Normal | 584.2 | 538.9 | 545.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1029 | 1 | 24.2 | 102258.9 | 7774 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:24 | Normal | 591.7 | 500.2 | 532.1 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0 | 230.4 | 229 | 229.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 60.03 | 60 | 1686 | 1 | 24.5 | 102259 | 7774 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:29 | Normal | 578.1 | 551.8 | 551 | 0 | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229 | 6.2 | 6.2 | 6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2377 | 1 | 24.6 | 102259.2 | 7774 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:34 | Normal | 592.5 | 536.6 | 539.7 | 0 | 1.4 | 3.1 | 0.5 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 2860 | 1 | 24.9 | 102259.4 | 7774 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:39 | Normal | 540 | 535.9 | 557.4 | 0 | 2.8 | 3.4 | 0.5 | 0 | 230.6 | 228.2 | 229.8 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3707 | 1 | 25.2 | 102259.7 | 7774 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:44 | Normal | 557.1 | 483 | 549.3 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 0 | 230 | 229 | 229.2 | 11 | 11 | 10.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4268 | 1 | 25.5 | 102260 | 7775 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:49 | Normal | 554.7 | 475.9 | 567.1 | 0 | 4.3 | 4.1 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.8 | 11.9 | 12 | 11.8 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 4655 | 1 | 25.8 | 102260.4 | 7775 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:54 | Normal | 553.9 | 456.9 | 581 | 0 | 6 | 4.4 | 0.5 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229.4 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5627 | 1 | 26.1 | 102260.8 | 7775 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:59 | Normal | 526.7 | 467.6 | 567.3 | 0 | 6.6 | 4.6 | 0.6 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.2 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5986 | 1 | 26.4 | 102261.3 | 7775 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:04 | Normal | 479.8 | 569.7 | 566.1 | 0 | 7.6 | 4.7 | 0.6 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6674 | 1 | 26.8 | 102261.8 | 7775 | 0.8 | 2.6 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:09 | Normal | 465.7 | 562.5 | 562 | 0 | 8.3 | 5.1 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.4 | 18 | 18.1 | 18 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7069 | 1 | 27.1 | 102262.4 | 7775 | 1.1 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:14 | Normal | 483.1 | 572.7 | 568.8 | 0 | 8.6 | 5.5 | 0.6 | 0 | 228.8 | 228.2 | 228.8 | 19.1 | 19 | 19.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 7491 | 1 | 27.5 | 102263 | 7775 | 1.3 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:19 | Normal | 514.2 | 573.2 | 547.9 | 0 | 9 | 5.6 | 0.6 | 0 | 230 | 229.4 | 230.2 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 7938 | 1 | 27.9 | 102263.7 | 7775 | 1.5 | 3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:24 | Normal | 494.9 | 567.9 | 584.8 | 0 | 10.5 | 5.9 | 0.5 | 0 | 229.4 | 229.4 | 229.2 | 22.1 | 22.3 | 22.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 8620 | 1 | 28.3 | 102264.4 | 7775 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:29 | Normal | 487.8 | 571 | 554.9 | 0 | 10.7 | 6.2 | 0.6 | 0 | 229.4 | 229 | 229.4 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 8621 | 1 | 28.6 | 102265.1 | 7775 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:34 | Normal | 510.6 | 568.4 | 564.6 | 0 | 11.1 | 6.5 | 0.6 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230 | 23.9 | 24 | 23.7 | 60 | 60 | 60.01 | 9236 | 1 | 29 | 102265.8 | 7775 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:39 | Normal | 492 | 571.3 | 556.2 | 0 | 12.1 | 6.7 | 0.6 | 0 | 230.8 | 229 | 229.4 | 25.1 | 25.2 | 25 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9614 | 1 | 29.3 | 102266.6 | 7775 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:44 | Normal | 485.6 | 573.7 | 576.4 | 0 | 12.8 | 6.9 | 0.6 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.6 | 26.1 | 26 | 26 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 10028 | 1 | 29.7 | 102267.4 | 7776 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:49 | Normal | 502.9 | 566.4 | 566.8 | 0 | 13.3 | 7.2 | 0.6 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.2 | 27.3 | 27.5 | 27.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 10523 | 1 | 30 | 102268.3 | 7776 | 2.9 | 3.8 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:54 | Normal | 521.7 | 566.6 | 562.5 | 0 | 13.5 | 7.4 | 0.6 | 0 | 231 | 229.4 | 230.8 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 60 | 59.98 | 60.02 | 10936 | 1 | 30.3 | 102269.2 | 7776 | 2.8 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:59 | Normal | 575.7 | 566.8 | 564.2 | 0 | 13.6 | 7.7 | 0.6 | 0 | 229.4 | 228 | 228.8 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 11811 | 1 | 30.6 | 102270.1 | 7776 | 2.8 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:04 | Normal | 591.7 | 560.8 | 579.9 | 0 | 13.6 | 8 | 0.6 | 0 | 230.8 | 229 | 229.6 | 32.1 | 32.3 | 32 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 12404 | 1 | 30.9 | 102271.2 | 7776 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:09 | Normal | 575.3 | 566.3 | 563.2 | 0 | 14.5 | 8.1 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.4 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 12791 | 1 | 31.1 | 102272.2 | 7776 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:14 | Normal | 589 | 567.7 | 555.3 | 0 | 14.7 | 8.3 | 0.6 | 0 | 230.2 | 227.6 | 229.6 | 34 | 34 | 33.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 13074 | 1 | 31.4 | 102273.3 | 7776 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:19 | Normal | 589.4 | 558.7 | 565.7 | 0 | 15.3 | 8.6 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.2 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13431 | 1 | 31.6 | 102274.4 | 7776 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:24 | Normal | 580.4 | 563.3 | 556.1 | 0 | 15.6 | 8.8 | 0.7 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230 | 35.4 | 35.5 | 35.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 13652 | 1 | 31.9 | 102275.5 | 7776 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:29 | Normal | 588.7 | 562.8 | 573.4 | 0 | 15.9 | 9 | 0.7 | 0 | 230.4 | 228.8 | 230.2 | 36.4 | 36.3 | 36.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13973 | 1 | 32.1 | 102276.7 | 7776 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:34 | Normal | 584.6 | 551.7 | 559.1 | 0 | 16.3 | 9.3 | 0.7 | 0 | 230 | 228.4 | 230.6 | 37.2 | 37.1 | 36.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14244 | 1 | 32.3 | 102277.8 | 7776 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:39 | Normal | 580.6 | 565.9 | 556 | 0 | 16.8 | 9.3 | 0.8 | 0 | 229.8 | 228 | 229.8 | 37.9 | 37.6 | 37.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14482 | 1 | 32.4 | 102279 | 7776 | 4 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:44 | Normal | 576.2 | 561.6 | 541.7 | 0 | 17.1 | 9.6 | 0.8 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.6 | 38.4 | 38.2 | 38.3 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 14656 | 1 | 32.6 | 102280.2 | 7777 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:49 | Normal | 582.4 | 558.8 | 569.7 | 0 | 17.2 | 9.7 | 0.7 | 0 | 229.4 | 228.6 | 230.4 | 38.9 | 38.7 | 38.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 14874 | 1 | 32.9 | 102281.5 | 7777 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:54 | Normal | 581.6 | 553.8 | 391.7 | 0 | 17.7 | 10 | 2.1 | 0 | 230.2 | 229.6 | 230.6 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 15366 | 1 | 33 | 102282.7 | 7777 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:59 | Normal | 573.8 | 554.4 | 275 | 0 | 18.1 | 10.1 | 12.7 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230 | 46.9 | 46.6 | 46.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18181 | 1 | 33.4 | 102284.2 | 7777 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 0 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:04 | Normal | 577.4 | 554.7 | 283.2 | 0 | 18.3 | 10.3 | 12.5 | 0 | 230.6 | 229.2 | 231.2 | 47.6 | 47.5 | 47.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18555 | 1 | 33.9 | 102285.7 | 7777 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5 | 0 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:09 | Normal | 574.4 | 551.8 | 275.2 | 0 | 18.6 | 10.4 | 13.7 | 0 | 230 | 229 | 230.6 | 48.5 | 48.4 | 48.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 18937 | 1 | 34.2 | 102287.3 | 7777 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:14 | Normal | 580.8 | 553.9 | 279.2 | 0 | 18.8 | 10.5 | 13.8 | 0 | 229.4 | 229.6 | 230 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 19129 | 1 | 34.6 | 102288.9 | 7777 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 5 | 5.1 | 0 | 0.1 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:19 | Normal | 577 | 556.8 | 273.7 | 0 | 19.1 | 10.6 | 14.4 | 0 | 230.8 | 230 | 231.2 | 49.7 | 49.7 | 49.6 | 60.08 | 60.05 | 60.08 | 19402 | 1 | 34.9 | 102290.5 | 7777 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:24 | Normal | 580 | 552.6 | 273.4 | 0 | 19.3 | 10.8 | 14.5 | 0 | 229.8 | 230 | 231 | 50.1 | 49.9 | 50 | 60 | 60 | 60 | 19561 | 1 | 35.2 | 102292.1 | 7777 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:29 | Normal | 576.8 | 554.5 | 270.4 | 0 | 19.6 | 11 | 14.9 | 0 | 230.2 | 229.6 | 231.2 | 50.9 | 50.8 | 50.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19898 | 1 | 35.4 | 102293.8 | 7777 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:34 | Normal | 573.1 | 553.2 | 278.2 | 0 | 19.7 | 11 | 14.8 | 0 | 230.6 | 229.2 | 231 | 51.1 | 51.1 | 51 | 60 | 60 | 60 | 20018 | 1 | 35.7 | 102295.4 | 7777 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:39 | Normal | 571.1 | 553.9 | 277.1 | 0 | 19.8 | 11.1 | 15.3 | 0 | 230.8 | 229 | 231.6 | 52 | 51.7 | 51.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 20206 | 1 | 36 | 102297.1 | 7777 | 4.7 | 5.4 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:44 | Normal | 575.9 | 548.5 | 313.9 | 0 | 20 | 11.3 | 14.6 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231.2 | 52.8 | 52.8 | 52.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20837 | 1 | 36.2 | 102298.8 | 7778 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.2 | 4.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:49 | Normal | 574 | 552.6 | 309.1 | 0 | 20.2 | 11.1 | 15.6 | 0 | 229.8 | 229.6 | 230.6 | 53.5 | 53.7 | 53.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20939 | 1 | 36.5 | 102300.5 | 7778 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:54 | Normal | 577.2 | 547 | 316 | 0 | 20.3 | 11.5 | 15.3 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.4 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 21029 | 1 | 36.7 | 102302.3 | 7778 | 4.9 | 5.4 | 5 | 5 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:59 | Normal | 573 | 557.8 | 331.2 | 0 | 20.5 | 11.3 | 14.8 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.6 | 54.3 | 54.1 | 54.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 21302 | 1 | 36.9 | 102304.1 | 7778 | 4.8 | 5.4 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:04 | Normal | 571.7 | 554.7 | 338.7 | 0 | 20.6 | 11.5 | 14.5 | 0 | 230.2 | 230.2 | 231.4 | 54.3 | 54.2 | 54.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 21263 | 1 | 37.1 | 102305.8 | 7778 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5 | 5.5 | 5.6 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:09 | Normal | 571.1 | 553.8 | 339.9 | 0 | 20.6 | 11.4 | 14.6 | 0 | 231.2 | 231 | 232.6 | 54.6 | 54.4 | 54.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21408 | 1 | 37.2 | 102307.6 | 7778 | 5 | 5.4 | 5 | 5 | 5.4 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:14 | Fault | 659.2 | 636.9 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.9 | 102308.8 | 7778 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:19 | Fault | 654.9 | 633.8 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.6 | 102308.8 | 7778 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:24 | Fault | 651.7 | 632 | 608.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.5 | 102308.8 | 7778 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:29 | Fault | 650.7 | 631.6 | 607.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 102308.8 | 7778 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:34 | Fault | 647.9 | 630.4 | 606.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 102308.8 | 7778 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:39 | Fault | 648.8 | 630 | 605.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.4 | 102308.8 | 7778 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:44 | Fault | 648.1 | 629.5 | 605.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 102308.8 | 7778 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:49 | Normal | 554.5 | 538.4 | 500.4 | 0 | 20.5 | 11.3 | 6.3 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.6 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 60 | 60 | 60 | 19823 | 1 | 31.7 | 102309 | 7778 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0 | 5.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:54 | Normal | 567.1 | 541.4 | 388.4 | 0 | 20.6 | 11.5 | 15.6 | 0 | 231 | 230.8 | 232 | 57.1 | 57 | 57 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21903 | 1 | 33 | 102310.6 | 7778 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:59 | Normal | 564.8 | 546.5 | 395.6 | 0 | 20.6 | 11.5 | 15.8 | 0 | 232.4 | 230 | 231.4 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 60 | 60 | 60 | 22698 | 1 | 34.3 | 102312.5 | 7778 | 5.1 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:04 | Normal | 574.2 | 549.4 | 401.1 | 0 | 20.5 | 11.5 | 15.9 | 0 | 231.4 | 231 | 231.4 | 57.5 | 57.5 | 57.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 22632 | 1 | 35.3 | 102314.4 | 7778 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:09 | Normal | 575.1 | 547.5 | 407.2 | 0 | 20.2 | 11.4 | 15.7 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231 | 57.2 | 57.3 | 57 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 22511 | 1 | 36 | 102316.3 | 7778 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:14 | Normal | 575.3 | 543 | 420.9 | 0 | 20.2 | 11.5 | 15.3 | 0 | 231.6 | 230.8 | 232 | 57.4 | 57.5 | 57.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 22624 | 1 | 36.6 | 102318.2 | 7778 | 4.9 | 5.2 | 5 | 4.8 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0.1 | 4.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:19 | Normal | 574.1 | 549.5 | 439.5 | 0 | 20.3 | 11.4 | 13.2 | 0 | 231.4 | 231 | 231.6 | 56.1 | 56 | 55.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22056 | 1 | 37.1 | 102320 | 7779 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0.1 | 2.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:24 | Normal | 570.5 | 537.7 | 446 | 0 | 20 | 11.3 | 12.7 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231.8 | 55 | 54.9 | 54.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21632 | 1 | 37.5 | 102321.8 | 7779 | 4.8 | 5 | 5 | 4.7 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.1 | 2.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:29 | Normal | 572.1 | 550.5 | 466.4 | 0 | 20 | 11 | 12.6 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231.4 | 55.5 | 55.4 | 55.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 21762 | 1 | 38.2 | 102323.7 | 7779 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.2 | 2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:34 | Normal | 578.1 | 550.5 | 474.8 | 0 | 19.4 | 10.8 | 12.1 | 0 | 231 | 231.2 | 230.2 | 54.7 | 54.6 | 54.6 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 21447 | 1 | 39 | 102325.4 | 7779 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.1 | 1.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:39 | Normal | 578.1 | 552.6 | 469.8 | 0 | 19.3 | 10.8 | 11.8 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.8 | 53.7 | 53.8 | 53.7 | 60 | 59.96 | 60 | 21253 | 1 | 39.4 | 102327.2 | 7779 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 5 | 0 | 0.2 | 2.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:44 | Normal | 578.1 | 550.4 | 436.2 | 0 | 19.1 | 10.8 | 14.6 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.4 | 55.2 | 55.2 | 55 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 21727 | 1 | 39.4 | 102329 | 7779 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 5 | 0 | 0.2 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:49 | Normal | 572.2 | 538.4 | 450.3 | 0 | 19.1 | 10.8 | 14.4 | 0 | 231.4 | 230 | 231.2 | 54.9 | 54.9 | 54.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21584 | 1 | 39.4 | 102330.9 | 7779 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:54 | Normal | 574 | 501.7 | 477.4 | 0 | 18.9 | 10.6 | 12.1 | 0 | 230.8 | 230 | 231.2 | 52.2 | 52.4 | 52 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 20622 | 1 | 39.4 | 102332.6 | 7779 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:59 | Normal | 578.2 | 460.6 | 475.8 | 0 | 18.4 | 11 | 12 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.2 | 50.8 | 50.9 | 50.9 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 19997 | 1 | 39.3 | 102334.3 | 7779 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 0 | 0.6 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:04 | Normal | 571.2 | 385.6 | 479.7 | 0 | 18.4 | 15 | 11.7 | 0 | 230.6 | 230 | 231.2 | 52.3 | 52.4 | 52.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 20494 | 1 | 39.1 | 102336 | 7779 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 5.7 | 5 | 0.4 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:09 | Normal | 573 | 368.3 | 495.2 | 0 | 18.6 | 15.5 | 12 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.6 | 52.6 | 52.8 | 52.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 20711 | 1 | 39.1 | 102337.7 | 7779 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 5.7 | 5.2 | 0.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:14 | Normal | 577.3 | 362.4 | 526.2 | 0 | 18.1 | 14.9 | 12 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.4 | 52.2 | 52.3 | 51.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 20664 | 1 | 39.1 | 102339.4 | 7779 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 5.7 | 4.9 | 0.4 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:19 | Normal | 571.2 | 316.4 | 480.7 | 0 | 17.5 | 17.8 | 13.6 | 0 | 233.2 | 232 | 232.8 | 52.3 | 52.4 | 52.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20691 | 1 | 39.1 | 102341.1 | 7780 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 4.7 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:24 | Normal | 575.9 | 320.4 | 514.9 | 0 | 17.4 | 17.2 | 13.5 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 52.9 | 52.9 | 52.5 | 59.97 | 60.04 | 59.98 | 20765 | 1 | 39.1 | 102342.8 | 7780 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 3.1 | 4 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:29 | Normal | 574.1 | 328.5 | 528.3 | 0 | 17.3 | 17.1 | 13.3 | 0 | 232 | 230 | 231 | 52.9 | 53.1 | 52.8 | 60 | 60 | 60 | 20809 | 1 | 39 | 102344.6 | 7780 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 4.1 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:34 | Normal | 584 | 302.4 | 539.3 | 0 | 16.7 | 17.2 | 12.9 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 51.1 | 51.2 | 50.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 20265 | 1 | 39.1 | 102346.3 | 7780 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 5.1 | 4.2 | 3.6 | 4 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:39 | Normal | 578.3 | 320.6 | 530.7 | 0 | 16.6 | 15.7 | 12.8 | 0 | 231.8 | 228.8 | 231.6 | 50.3 | 50.3 | 49.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 19770 | 1 | 39.2 | 102348 | 7780 | 4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:44 | Normal | 577.2 | 291.6 | 532.1 | 0 | 16 | 14.1 | 12.4 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 47 | 47.1 | 46.6 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 18482 | 1 | 39 | 102349.6 | 7780 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 4.9 | 2.1 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:49 | Normal | 578.9 | 241.3 | 536.5 | 0 | 15.7 | 16.8 | 12.1 | 0 | 231.6 | 230.2 | 232.4 | 46 | 46.1 | 45.8 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 18053 | 1 | 38.8 | 102351.1 | 7780 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:54 | Normal | 586.9 | 234.2 | 534 | 0 | 15 | 15.7 | 11.7 | 0 | 231.2 | 229.2 | 231 | 44.2 | 44.5 | 43.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 17107 | 1 | 38.6 | 102352.5 | 7780 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.6 | 3.2 | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:59 | Normal | 583.9 | 231.4 | 539.7 | 0 | 14.7 | 15.5 | 11.5 | 0 | 230.8 | 228.6 | 230.2 | 43.6 | 43.8 | 43.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 16844 | 1 | 38.4 | 102354 | 7780 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 3.1 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:04 | Normal | 583.1 | 236.9 | 542.8 | 0 | 14.6 | 14 | 11.2 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 42.3 | 42.3 | 42.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 16310 | 1 | 38.2 | 102355.3 | 7780 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 4.6 | 1.7 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:09 | Normal | 590.9 | 376.4 | 540.7 | 0 | 14 | 10.8 | 10.9 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229 | 43.4 | 43.3 | 43.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 16708 | 1 | 38 | 102356.7 | 7780 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:14 | Normal | 584 | 388.9 | 538.8 | 0 | 13.6 | 10 | 10.6 | 0 | 230 | 228.6 | 231 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 16117 | 1 | 37.8 | 102358.1 | 7780 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:19 | Normal | 586.2 | 368.5 | 534.9 | 0 | 13.3 | 10.2 | 10.4 | 0 | 231.2 | 230 | 230.4 | 40.6 | 40.7 | 40.5 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 15709 | 1 | 37.7 | 102359.4 | 7781 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:24 | Normal | 588.3 | 372.1 | 546.9 | 0 | 12.6 | 8.5 | 9.8 | 0 | 229.6 | 227.6 | 230 | 38.2 | 38.2 | 37.9 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 14751 | 1 | 37.5 | 102360.7 | 7781 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3 | 2.3 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:29 | Normal | 587.6 | 327.7 | 543.7 | 0 | 12.2 | 9.5 | 9.5 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.4 | 37 | 37.2 | 36.7 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 14252 | 1 | 37.2 | 102361.9 | 7781 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 3.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:34 | Normal | 563.4 | 457.3 | 542.5 | 0 | 12 | 6 | 9.1 | 0 | 230.8 | 228.4 | 229.4 | 35.2 | 35.2 | 35 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13532 | 1 | 37 | 102363 | 7781 | 2.9 | 3 | 3 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:39 | Normal | 532.8 | 457.4 | 542.5 | 0 | 8.8 | 4.1 | 6.8 | 0 | 229.4 | 227.8 | 229.4 | 26.1 | 26.3 | 25.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 8432 | 1 | 36.7 | 102364.1 | 7781 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:44 | Normal | 570.5 | 457.3 | 538.2 | 0 | 2 | 4.4 | 5.3 | 0 | 228.6 | 228.2 | 228.2 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 4921 | 1 | 36.1 | 102364.5 | 7781 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:49 | Normal | 543.4 | 434.6 | 518.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 228 | 226.6 | 227.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1641 | 1 | 35.7 | 102365 | 7781 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:54 | Normal | 558.9 | 421.6 | 528.6 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0 | 227.6 | 226.4 | 227.2 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 59.96 | 60 | 59.98 | 3135 | 1 | 35.1 | 102365.3 | 7781 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:59 | Normal | 565.5 | 460.6 | 505.5 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 228.8 | 227.4 | 228.4 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1881 | 1 | 34.7 | 102365.5 | 7781 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:04 | Normal | 596.7 | 482.6 | 554.6 | 0 | 7.1 | 4.5 | 7 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.4 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 9777 | 1 | 34.6 | 102366.1 | 7781 | 2 | 1.9 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:09 | Normal | 568.2 | 472.2 | 556.4 | 0 | 6.8 | 4.3 | 6.6 | 0 | 229.4 | 228 | 229.8 | 24 | 24.1 | 23.9 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 9234 | 1 | 34.6 | 102366.9 | 7781 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:14 | Normal | 553.7 | 491.4 | 553.1 | 0 | 6.3 | 3.8 | 6.1 | 0 | 229.4 | 228 | 228.4 | 21.9 | 22.1 | 21.8 | 59.87 | 59.9 | 59.89 | 8488 | 1 | 34.7 | 102367.6 | 7781 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:19 | Normal | 536.9 | 484.4 | 545.4 | 0 | 1.4 | 2 | 2.3 | 0 | 228.6 | 226.8 | 228.2 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 3455 | 1 | 34.7 | 102368.3 | 7782 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:24 | Normal | 582.1 | 499.5 | 549.4 | 0 | 4 | 3.3 | 5.5 | 0 | 228.6 | 227.2 | 228.6 | 17.9 | 18 | 17.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 7029 | 1 | 34.6 | 102368.7 | 7782 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:29 | Normal | 589 | 502.4 | 548.9 | 0 | 3.7 | 3.1 | 5.1 | 0 | 228.2 | 226.8 | 228.4 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 6514 | 1 | 34.6 | 102369.3 | 7782 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:34 | Normal | 550.8 | 481.4 | 514.7 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 227.4 | 225.6 | 226.8 | 4.3 | 4.3 | 4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1865 | 1 | 34.5 | 102369.7 | 7782 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:39 | Normal | 582.9 | 468.3 | 546 | 0 | 1.6 | 1.3 | 2 | 0 | 227.4 | 225.6 | 226.8 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 2888 | 1 | 34.2 | 102370 | 7782 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:44 | Normal | 552.8 | 526.5 | 512.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 227.6 | 225.6 | 226.8 | 3.1 | 3 | 2.9 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 1056 | 1 | 33.8 | 102370.1 | 7782 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:49 | Normal | 551.2 | 495.1 | 513.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 227.4 | 226 | 227.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 985 | 1 | 33.5 | 102370.2 | 7782 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:54 | Normal | 547.1 | 481.8 | 519 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 228 | 225.2 | 227.6 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1201 | 1 | 33.2 | 102370.3 | 7782 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:59 | Normal | 554.8 | 492.3 | 520.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 228.2 | 226 | 227.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1176 | 1 | 32.9 | 102370.4 | 7782 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:04 | Normal | 574.8 | 505.6 | 536.5 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 228 | 226.6 | 227.4 | 6.1 | 6.2 | 6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2361 | 1 | 32.6 | 102370.5 | 7782 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:09 | Normal | 578.7 | 490.6 | 522.6 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 228 | 226.8 | 227.4 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2013 | 1 | 32.5 | 102370.7 | 7782 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:14 | Normal | 576.9 | 498.7 | 567.5 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 228 | 226.2 | 227.8 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 1634 | 1 | 32.3 | 102370.9 | 7782 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:19 | Normal | 563.9 | 466.6 | 513.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 227.4 | 226 | 227.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1348 | 1 | 32.2 | 102371 | 7783 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:24 | Normal | 570.1 | 506.1 | 531.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 227.4 | 225.8 | 227.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 1051 | 1 | 32 | 102371.1 | 7783 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:29 | Normal | 562.8 | 498.4 | 539.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 228.4 | 226.2 | 227.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 874 | 1 | 31.9 | 102371.2 | 7783 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:34 | Normal | 567.1 | 507.6 | 524.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 228 | 226.2 | 227 | 2.2 | 2.2 | 2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 763 | 1 | 31.7 | 102371.2 | 7783 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:39 | Normal | 538.1 | 501.3 | 502.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.8 | 226.2 | 228.4 | 2.2 | 2.3 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 571 | 1 | 31.6 | 102371.3 | 7783 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:44 | Normal | 555.6 | 458.5 | 497.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229 | 227.2 | 228.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 466 | 1 | 31.4 | 102371.4 | 7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:49 | Normal | 529.7 | 401.2 | 510.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 397 | 1 | 31.2 | 102371.4 | 7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:54 | Normal | 486.9 | 341.6 | 486.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 319 | 1 | 31.1 | 102371.4 | 7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:59 | Normal | 406.8 | 199.9 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 228.2 | 229 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 202 | 1 | 30.9 | 102371.4 | 7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 17:04 | Normal | 301.1 | 199.7 | 406.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228 | 229.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 111 | 1 | 30.8 | 102371.5 | 7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 17:09 | Normal | 199.6 | 200.1 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 49 | 1 | 30.6 | 102371.5 | 7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 17:14 | Normal | 236.9 | 187.4 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 228.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 30 | 1 | 30.4 | 102371.5 | 7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 17:19 | Normal | 180.9 | 187.6 | 212.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 20 | 1 | 30.2 | 102371.5 | 7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 17:24 | Normal | 193.2 | 199.2 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 229.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20 | 1 | 30 | 102371.5 | 7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0