## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-21 06:01 | Wait | 462.9 | 462.8 | 430.6 | 427.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.2 | 220 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 77476.4 | 8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:06 | Wait | 483.6 | 471.4 | 448 | 434.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.4 | 219.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.9 | 77476.4 | 8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:11 | Normal | 196.2 | 498.3 | 444 | 451.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 22.5 | 77476.4 | 8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:16 | Normal | 201.7 | 438.3 | 428.7 | 457.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 219.2 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60.01 | 60 | 70 | 1 | 22.7 | 77476.4 | 8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:21 | Normal | 199.7 | 476.2 | 474.7 | 451.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220 | 219.8 | 218.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 109 | 1 | 22.8 | 77476.4 | 8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:26 | Normal | 199.8 | 502.2 | 448 | 466.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 220.2 | 219.6 | 219.6 | 1 | 1 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 114 | 1 | 23 | 77476.4 | 8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:31 | Normal | 199.7 | 583.9 | 442.5 | 465.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 220.4 | 220.2 | 220.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 90 | 1 | 23 | 77476.4 | 8102 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:36 | Normal | 421.2 | 573.1 | 441.9 | 482.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 220 | 220.4 | 219.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 295 | 1 | 23 | 77476.4 | 8102 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:41 | Normal | 534.8 | 605.3 | 464.1 | 456.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 219.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 434 | 1 | 23 | 77476.5 | 8102 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:46 | Normal | 552.8 | 560.9 | 458.1 | 468.4 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 220.2 | 220 | 219.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60 | 60 | 995 | 1 | 23 | 77476.5 | 8102 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:51 | Normal | 612.7 | 538.3 | 478.6 | 455.9 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 220.4 | 220.8 | 219.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1427 | 1 | 23.9 | 77476.6 | 8102 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 06:56 | Normal | 530.5 | 523.2 | 467.2 | 471.8 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 221 | 221 | 220 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1962 | 1 | 24.2 | 77476.8 | 8103 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:01 | Normal | 605.9 | 518.8 | 476.7 | 474.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 221 | 220.6 | 220.4 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2560 | 1 | 24.4 | 77477 | 8103 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:06 | Normal | 603.9 | 522.2 | 481 | 474.9 | 1.5 | 1.9 | 2 | 0.3 | 221.6 | 220.8 | 220.2 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2844 | 1 | 24.7 | 77477.2 | 8103 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:11 | Normal | 600.1 | 510.4 | 487.7 | 486.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 220.2 | 220.4 | 220 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3240 | 1 | 25 | 77477.4 | 8103 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:16 | Normal | 595.8 | 518.2 | 484.2 | 485.9 | 2 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 220.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3645 | 1 | 25.3 | 77477.7 | 8103 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:21 | Normal | 598.6 | 521 | 475.8 | 485.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 220.8 | 220.8 | 220.2 | 11.1 | 11 | 11 | 60 | 60.01 | 60 | 4045 | 1 | 25.8 | 77478.1 | 8103 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:26 | Normal | 604.1 | 520.3 | 478.3 | 495.4 | 2.6 | 3 | 3 | 0.3 | 218.4 | 218 | 217.4 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4477 | 1 | 26.3 | 77478.4 | 8103 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:31 | Normal | 588 | 521.6 | 480 | 497.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 217.8 | 217.4 | 217.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4858 | 1 | 26.8 | 77478.8 | 8103 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:36 | Normal | 588.4 | 516.1 | 474.7 | 508.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 217.8 | 218 | 217.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 5287 | 1 | 27.5 | 77479.2 | 8103 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:41 | Normal | 588.8 | 517.2 | 477.9 | 508.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 218.4 | 217.8 | 217.6 | 16 | 15.9 | 16 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5735 | 1 | 28.1 | 77479.7 | 8103 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2 | 1.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:46 | Normal | 584.8 | 504.1 | 474.5 | 507.9 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 218.8 | 218.2 | 218.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6172 | 1 | 28.7 | 77480.2 | 8103 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:51 | Normal | 586 | 507.3 | 463.1 | 492.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 218.4 | 218.2 | 217.8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6601 | 1 | 29.2 | 77480.7 | 8103 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 07:56 | Normal | 584 | 512.3 | 476.4 | 478 | 5 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 218.4 | 218.6 | 218.2 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7051 | 1 | 29.7 | 77481.3 | 8104 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:01 | Normal | 582.1 | 502.1 | 464.5 | 504.3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 218.8 | 218.8 | 218.6 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 60.01 | 60 | 60 | 7479 | 1 | 30 | 77481.9 | 8104 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:06 | Normal | 577.4 | 502.2 | 472.8 | 508.5 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 218.8 | 218.2 | 217.4 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7888 | 1 | 30.4 | 77482.5 | 8104 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:11 | Normal | 576.5 | 499.3 | 467.1 | 496.9 | 6 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 218.8 | 218 | 218 | 23.2 | 23 | 23.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8297 | 1 | 30.7 | 77483.2 | 8104 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:16 | Normal | 580.8 | 503 | 462.6 | 514.1 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.3 | 218.4 | 218.6 | 218.6 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 8735 | 1 | 31 | 77483.9 | 8104 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3 | 2.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:21 | Normal | 571.8 | 502.2 | 463.1 | 506.8 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 218.4 | 218.6 | 217.8 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9126 | 1 | 31.3 | 77484.7 | 8104 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:26 | Normal | 572.1 | 490.3 | 461.9 | 517.3 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 218.6 | 218.4 | 218.2 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9509 | 1 | 31.6 | 77485.4 | 8104 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:31 | Normal | 568.2 | 493 | 461.8 | 513.9 | 7.2 | 6.9 | 7 | 0.3 | 219.2 | 218.8 | 218.4 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 9895 | 1 | 31.8 | 77486.2 | 8104 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:36 | Normal | 564.1 | 487.1 | 464.6 | 515.2 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 0.3 | 218.8 | 219 | 218.8 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 10255 | 1 | 32 | 77487.1 | 8104 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:41 | Normal | 572.3 | 490.2 | 456.2 | 505.8 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10825 | 1 | 32.1 | 77488 | 8104 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:46 | Normal | 572.3 | 486.1 | 461.2 | 512.7 | 8 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 218.6 | 218.6 | 218.6 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11167 | 1 | 32.3 | 77488.9 | 8104 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 0 | 4 | 3.8 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:51 | Normal | 561.9 | 483 | 461.3 | 401.7 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 4 | 219.4 | 218.6 | 218.8 | 35.3 | 34.9 | 35 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 12915 | 1 | 32.5 | 77489.9 | 8104 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 08:56 | Normal | 561.4 | 486.2 | 458.9 | 403.4 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 4.1 | 219.8 | 218.6 | 219.2 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 13362 | 1 | 32.9 | 77491 | 8105 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:01 | Normal | 562.4 | 483.1 | 454.9 | 420.6 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 4.3 | 219.4 | 218.2 | 219.6 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 13817 | 1 | 33.3 | 77492.1 | 8105 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:06 | Normal | 560.6 | 486.3 | 459.7 | 425.1 | 9.1 | 8.8 | 9 | 4.5 | 219.4 | 218.4 | 219.8 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 14253 | 1 | 33.6 | 77493.3 | 8105 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:11 | Normal | 559.3 | 481 | 452.9 | 434.5 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 4.5 | 219.4 | 218.8 | 219.6 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 14625 | 1 | 34.1 | 77494.5 | 8105 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:16 | Normal | 554.6 | 481.2 | 448.8 | 436.3 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 4.6 | 220 | 218.2 | 219.4 | 40.8 | 40.6 | 40.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 14926 | 1 | 34.6 | 77495.7 | 8105 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:21 | Normal | 546.7 | 482.2 | 449.8 | 439.3 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 4.8 | 219.6 | 218 | 219.4 | 41.8 | 41.6 | 41.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15332 | 1 | 34.9 | 77497 | 8105 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:26 | Normal | 547.9 | 475.9 | 446.1 | 437.7 | 10 | 9.7 | 9.8 | 5 | 219 | 218 | 219.8 | 42.7 | 42.7 | 42.5 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 15602 | 1 | 35.3 | 77498.2 | 8105 | 4.9 | 4.8 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:31 | Normal | 547.9 | 480.2 | 444 | 430.6 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 5.1 | 219.6 | 218.2 | 219.6 | 43.6 | 43.4 | 43.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15976 | 1 | 35.5 | 77499.6 | 8105 | 5.1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:36 | Normal | 549.3 | 473 | 450.8 | 441.3 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 5.1 | 219.6 | 218.2 | 219.6 | 44.4 | 44.2 | 44.4 | 60 | 60.01 | 60.03 | 16304 | 1 | 35.8 | 77500.9 | 8105 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:41 | Normal | 545.3 | 468.9 | 443.6 | 448 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 5.3 | 219.6 | 218.6 | 219 | 45.4 | 45.1 | 45.2 | 59.95 | 60 | 59.98 | 16583 | 1 | 36.2 | 77502.3 | 8105 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:46 | Normal | 543.7 | 472.3 | 447.4 | 435.4 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 5.5 | 219.6 | 219 | 219.4 | 46 | 45.9 | 45.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16894 | 1 | 36.5 | 77503.7 | 8105 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:51 | Normal | 541.6 | 478.6 | 436.4 | 443.3 | 10.9 | 10.5 | 11 | 5.5 | 219.4 | 218.6 | 219.4 | 46.5 | 46.5 | 46.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 17087 | 1 | 36.8 | 77505.1 | 8105 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 09:56 | Normal | 539.9 | 467.4 | 437.2 | 441.7 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 5.6 | 219.8 | 218.8 | 219.4 | 47.2 | 46.9 | 47 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 17349 | 1 | 36.9 | 77506.5 | 8106 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:01 | Normal | 542.5 | 457.2 | 445.3 | 440.9 | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 5.8 | 219.2 | 218.8 | 219.8 | 48 | 47.9 | 47.9 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 17629 | 1 | 37.1 | 77508 | 8106 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:06 | Normal | 542 | 460.4 | 434.7 | 444.4 | 11.6 | 11.3 | 11.4 | 5.8 | 218.8 | 218.2 | 219.6 | 48.5 | 48.2 | 48.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 17784 | 1 | 37.3 | 77509.5 | 8106 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:11 | Normal | 538.5 | 449.1 | 434.1 | 433.6 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 6 | 219.2 | 218 | 219.2 | 49.4 | 49.1 | 49.2 | 59.96 | 59.96 | 60 | 18086 | 1 | 37.6 | 77511 | 8106 | 5.9 | 5.7 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:16 | Normal | 531 | 458.5 | 442.4 | 441.9 | 12 | 11.6 | 11.6 | 6 | 219 | 218.6 | 219.4 | 49.8 | 49.6 | 49.6 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 18308 | 1 | 37.8 | 77512.5 | 8106 | 6 | 5.6 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:21 | Normal | 537.4 | 457 | 439.6 | 436.1 | 12.1 | 11.8 | 12 | 6.1 | 218.2 | 218 | 219.4 | 50.6 | 50.5 | 50.4 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 18494 | 1 | 38.1 | 77514 | 8106 | 6.1 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:26 | Normal | 528.3 | 445.8 | 438.7 | 438.2 | 12.3 | 12 | 12 | 6.2 | 218 | 217.8 | 218.8 | 50.8 | 50.6 | 50.7 | 60 | 59.99 | 60.03 | 18565 | 1 | 38.3 | 77515.5 | 8106 | 6.2 | 6 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:31 | Normal | 524.5 | 450.1 | 439 | 438.7 | 12.5 | 12.1 | 12.3 | 6.3 | 218.6 | 217.8 | 219.2 | 51.7 | 51.5 | 51.5 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 18908 | 1 | 38.4 | 77517.1 | 8106 | 6.3 | 6 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:36 | Normal | 530.2 | 447.8 | 431.3 | 438.7 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 6.3 | 218 | 217.8 | 218.4 | 51.8 | 51.7 | 51.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18987 | 1 | 38.6 | 77518.7 | 8106 | 6.3 | 6 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:41 | Normal | 521.3 | 450.9 | 430.7 | 432.2 | 12.8 | 12.3 | 12.6 | 6.4 | 218.6 | 218.6 | 219.6 | 52.1 | 52.1 | 52 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19137 | 1 | 38.8 | 77520.3 | 8106 | 6.4 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:46 | Normal | 528.3 | 447.9 | 434 | 435.6 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 6.5 | 218.2 | 217.8 | 219.2 | 52.8 | 52.7 | 52.6 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 19292 | 1 | 39 | 77521.9 | 8106 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:51 | Normal | 523.5 | 448 | 432.7 | 431.2 | 12.9 | 12.6 | 12.8 | 6.5 | 218.4 | 217.6 | 219.8 | 53.2 | 52.9 | 53 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 19417 | 1 | 39.1 | 77523.5 | 8106 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 10:56 | Normal | 527.5 | 449.1 | 438.5 | 436.9 | 13 | 12.6 | 12.8 | 6.5 | 219 | 218 | 218.6 | 53.5 | 53.3 | 53.3 | 60.07 | 59.97 | 60.03 | 19585 | 1 | 39.3 | 77525.1 | 8107 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:01 | Normal | 516.3 | 450.1 | 428.1 | 441.6 | 13.3 | 12.8 | 13.1 | 6.5 | 218.8 | 218.4 | 219.6 | 53.7 | 53.5 | 53.6 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 19776 | 1 | 39.4 | 77526.8 | 8107 | 6.6 | 6.3 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:06 | Normal | 526.9 | 445.3 | 432 | 431.6 | 13.2 | 12.8 | 13.1 | 6.6 | 218.2 | 218.6 | 219.2 | 54.2 | 54 | 54 | 59.97 | 59.96 | 60 | 19827 | 1 | 39.5 | 77528.4 | 8107 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:11 | Normal | 518.7 | 448.2 | 437 | 428.7 | 13.3 | 12.8 | 13.1 | 6.7 | 219.8 | 218.8 | 220.2 | 54.1 | 53.8 | 53.9 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 19898 | 1 | 39.6 | 77530.1 | 8107 | 6.8 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:16 | Fault | 647.5 | 641.4 | 517.5 | 522.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | 77530.5 | 8107 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:21 | Fault | 642 | 636.4 | 512.6 | 518 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 77530.5 | 8107 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:26 | Fault | 638.9 | 633.7 | 510.3 | 516.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.3 | 77530.5 | 8107 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:31 | Fault | 640.2 | 633.3 | 511.3 | 516.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.3 | 77530.5 | 8107 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:36 | Fault | 638.7 | 631.4 | 510 | 514.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.5 | 77530.5 | 8107 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:41 | Fault | 637.7 | 630.4 | 508.5 | 514.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.8 | 77530.5 | 8107 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:46 | Wait | 638 | 630.6 | 508.5 | 514.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 215.8 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 33.1 | 77530.5 | 8107 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:51 | Normal | 458.8 | 428.1 | 416.3 | 426.6 | 13.9 | 13.4 | 13.4 | 6.6 | 219.4 | 218 | 220.2 | 52.6 | 52.4 | 52.5 | 60.04 | 60 | 60.04 | 19357 | 1 | 33.3 | 77531.3 | 8107 | 7 | 6.5 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 11:56 | Normal | 469.8 | 432.5 | 430.5 | 421.9 | 13.7 | 13.3 | 13.2 | 6.7 | 220 | 218.4 | 220.6 | 53 | 52.6 | 52.6 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 19474 | 1 | 34.7 | 77532.9 | 8107 | 7 | 6.5 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.3 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:01 | Normal | 465 | 436.8 | 427.3 | 430.7 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 6.6 | 219.6 | 218 | 219.8 | 52.7 | 52.5 | 52.5 | 59.97 | 59.96 | 60 | 19378 | 1 | 35.9 | 77534.5 | 8107 | 7 | 6.4 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:06 | Normal | 460.8 | 440.5 | 417.5 | 431 | 13.6 | 13.1 | 13.5 | 6.6 | 219.2 | 218.4 | 220.2 | 52.6 | 52.4 | 52.4 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 19365 | 1 | 36.9 | 77536.1 | 8107 | 7.1 | 6.5 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.5 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:11 | Normal | 463.4 | 441.2 | 424.6 | 427.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 6.8 | 219.6 | 218.2 | 219.8 | 52.5 | 52.4 | 52.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 19208 | 1 | 37.5 | 77537.7 | 8107 | 7 | 6.2 | 0 | 6.9 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:16 | Normal | 448.7 | 444.6 | 427.4 | 431.8 | 13.6 | 12.9 | 13.4 | 6.8 | 218.8 | 217.8 | 219.6 | 52.3 | 52.2 | 52.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 19167 | 1 | 37.9 | 77539.3 | 8107 | 6.9 | 6.4 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:21 | Normal | 447 | 435.6 | 432.1 | 432.5 | 13.1 | 13 | 13.1 | 6.6 | 219.2 | 218.6 | 220.2 | 51.5 | 51.5 | 51.4 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 19009 | 1 | 38.3 | 77540.9 | 8107 | 6.8 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.5 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:26 | Normal | 436.3 | 429 | 426.4 | 432.9 | 13.5 | 13.1 | 13.2 | 6.6 | 219.2 | 218.4 | 219.6 | 50.8 | 50.7 | 50.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18694 | 1 | 38.7 | 77542.5 | 8107 | 6.9 | 6.3 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:31 | Normal | 436.6 | 434.6 | 426.9 | 418.1 | 13.5 | 12.8 | 13 | 6.7 | 219.4 | 218.6 | 219.6 | 50.9 | 50.7 | 50.7 | 59.97 | 60.06 | 60.02 | 18635 | 1 | 39 | 77544 | 8107 | 6.9 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:36 | Normal | 433.4 | 441.8 | 427.4 | 425.1 | 13.5 | 12.6 | 13.1 | 6.5 | 218.6 | 218.4 | 220 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 18484 | 1 | 39.3 | 77545.6 | 8108 | 6.8 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:41 | Normal | 423.5 | 437.2 | 429 | 414.4 | 13.3 | 12.6 | 12.8 | 6.5 | 219 | 218.6 | 219.4 | 49.7 | 49.5 | 49.5 | 59.96 | 60.06 | 60.02 | 18189 | 1 | 39.4 | 77547.1 | 8108 | 6.8 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:46 | Normal | 424.8 | 437.7 | 425.6 | 415.1 | 13.2 | 12.6 | 13 | 6.5 | 219.6 | 218.4 | 219.6 | 49.4 | 49.1 | 49.2 | 59.96 | 59.96 | 60 | 18083 | 1 | 39.6 | 77548.6 | 8108 | 6.8 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:51 | Normal | 412.7 | 438.5 | 430.8 | 419.3 | 13.1 | 12.5 | 12.6 | 6.5 | 218.8 | 217.8 | 219.4 | 48.5 | 48.3 | 48.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 17751 | 1 | 39.7 | 77550.1 | 8108 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 12:56 | Normal | 417.6 | 431.4 | 434.4 | 434.6 | 13 | 12.6 | 12.5 | 5.8 | 219 | 218.4 | 219 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | 59.95 | 59.95 | 60 | 17615 | 1 | 39.6 | 77551.3 | 8108 | 6.7 | 6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:01 | Normal | 393.8 | 435.6 | 435 | 459.4 | 13.1 | 12.5 | 12.5 | 4.7 | 218 | 217.8 | 219.2 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 17036 | 1 | 39.5 | 77552.8 | 8108 | 6.6 | 6.2 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.1 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:06 | Normal | 397.5 | 426.3 | 431.8 | 469.3 | 13 | 12.4 | 12.3 | 3.5 | 218.2 | 217.4 | 218.6 | 44.7 | 44.5 | 44.5 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 16336 | 1 | 39.5 | 77554.2 | 8108 | 6.6 | 6 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:11 | Normal | 393.2 | 425.6 | 431.7 | 392 | 13.1 | 12.3 | 12.6 | 6.5 | 220.2 | 219.6 | 220.6 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 17172 | 1 | 39.5 | 77555.6 | 8108 | 6.7 | 6.2 | 0 | 6 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:16 | Normal | 386.1 | 425.2 | 430.9 | 392.9 | 12.9 | 12.1 | 12.5 | 6.3 | 220.6 | 219.4 | 220.6 | 45.3 | 45.2 | 45.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 16740 | 1 | 39.5 | 77557 | 8108 | 6.5 | 5.9 | 0.1 | 6 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:21 | Normal | 375.2 | 431.8 | 432.7 | 391.1 | 12.7 | 11.6 | 12.1 | 6.3 | 220 | 219.6 | 221 | 44.5 | 44.3 | 44.3 | 60.08 | 60.06 | 60.03 | 16330 | 1 | 39.5 | 77558.4 | 8108 | 6.5 | 5.8 | 0 | 5.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:26 | Normal | 384.4 | 412.3 | 427 | 407.5 | 12 | 11.8 | 12.1 | 6.1 | 220.6 | 220.2 | 221.2 | 43.9 | 43.6 | 43.5 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 16119 | 1 | 39.4 | 77559.7 | 8108 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 6 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:31 | Normal | 363.5 | 423.6 | 426.1 | 409.6 | 12.3 | 11.5 | 12 | 6.2 | 220 | 219.6 | 220.2 | 43.3 | 43.1 | 43.1 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 15899 | 1 | 39.4 | 77561.1 | 8108 | 6.4 | 5.7 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:36 | Normal | 352.4 | 416.8 | 432.6 | 407.9 | 12.1 | 11.7 | 11.7 | 6 | 219.8 | 218.6 | 221.4 | 42.2 | 41.9 | 41.9 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 15506 | 1 | 39.4 | 77562.4 | 8109 | 6.3 | 5.6 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:41 | Normal | 344.4 | 425.3 | 434.3 | 399.7 | 11.9 | 11.3 | 11.3 | 6 | 219.8 | 219.4 | 220.8 | 41.4 | 41.3 | 41.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 15146 | 1 | 39.3 | 77563.7 | 8109 | 6.1 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:46 | Normal | 340.4 | 408.2 | 437.3 | 411.8 | 11.4 | 11 | 11.2 | 5.7 | 219.8 | 219 | 220.6 | 39.5 | 39.3 | 39.4 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 14485 | 1 | 39.1 | 77564.9 | 8109 | 6 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:51 | Normal | 325.7 | 412.9 | 429.4 | 406.8 | 11.3 | 10.4 | 11.1 | 5.7 | 219.8 | 218.6 | 219.8 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14091 | 1 | 38.9 | 77566.1 | 8109 | 5.7 | 5.2 | 0.1 | 5 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.1 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 13:56 | Normal | 317.6 | 384.5 | 432.7 | 409.1 | 11.2 | 10 | 10.8 | 5.6 | 219.2 | 218.2 | 220.6 | 37 | 36.9 | 36.9 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 13633 | 1 | 38.6 | 77567.2 | 8109 | 5.7 | 5.3 | 0 | 4.6 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:01 | Normal | 300.6 | 405.4 | 434.1 | 412.5 | 11.1 | 9.1 | 10.8 | 5.5 | 219.8 | 218.2 | 220 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13181 | 1 | 38.3 | 77568.3 | 8109 | 5.6 | 5.3 | 0 | 3.9 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:06 | Normal | 285.6 | 362.1 | 443.6 | 418.2 | 11 | 9.8 | 10.6 | 5.4 | 219.4 | 218.2 | 220.2 | 34.6 | 34.4 | 34.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12603 | 1 | 38 | 77569.4 | 8109 | 5.6 | 5.2 | 0 | 4.6 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:11 | Normal | 291.4 | 342.2 | 439 | 428.4 | 10.7 | 10 | 10.3 | 5.3 | 219.2 | 217.8 | 219.2 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 12481 | 1 | 37.9 | 77570.5 | 8109 | 5.4 | 5.2 | 0 | 4.9 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:16 | Normal | 296.6 | 333.4 | 444.1 | 427.6 | 10.1 | 9.8 | 10 | 5.3 | 218.6 | 217.8 | 219.4 | 32.9 | 32.7 | 32.8 | 60 | 60 | 60 | 12019 | 1 | 37.7 | 77571.5 | 8109 | 5.4 | 4.6 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:21 | Normal | 281.4 | 366.3 | 441.8 | 422.3 | 10.2 | 7.2 | 10 | 5.1 | 218 | 218.2 | 218.2 | 30.5 | 30.3 | 30.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 11174 | 1 | 37.7 | 77572.5 | 8109 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 2.3 | 5 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:26 | Normal | 261.6 | 283.5 | 441.5 | 420.9 | 9.9 | 9.4 | 9.7 | 5 | 219.2 | 218 | 219 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 10893 | 1 | 37.4 | 77573.4 | 8109 | 5 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:31 | Normal | 265.7 | 289.4 | 437.9 | 420.5 | 9.7 | 8.7 | 9.4 | 4.8 | 218.4 | 217.2 | 218.2 | 29 | 29 | 29 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10431 | 1 | 37.2 | 77574.3 | 8109 | 4.9 | 4.7 | 0 | 3.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:36 | Normal | 248.4 | 287.3 | 442 | 428.3 | 9.7 | 8.3 | 9.1 | 4.8 | 218.4 | 217.6 | 218.4 | 28 | 27.9 | 27.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10071 | 1 | 37 | 77575.1 | 8110 | 4.9 | 4.6 | 0 | 3.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.4 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:41 | Normal | 509.5 | 371.4 | 426 | 401.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 217.2 | 216.4 | 216.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1223 | 1 | 36.7 | 77575.6 | 8110 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:46 | Normal | 556.5 | 249.4 | 460.6 | 444.1 | 4.6 | 8.5 | 8.5 | 4.3 | 218.4 | 217.6 | 218.2 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 9918 | 1 | 36.2 | 77575.9 | 8110 | 4.3 | 0.2 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:51 | Normal | 531.7 | 462.9 | 431.3 | 414.4 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 216.6 | 216 | 215.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1148 | 1 | 35.9 | 77576.3 | 8110 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 14:56 | Normal | 582.4 | 316.5 | 465.6 | 451.2 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 216.4 | 216 | 215.6 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60 | 59.98 | 60 | 4262 | 1 | 35.5 | 77576.5 | 8110 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:01 | Normal | 535.3 | 482.4 | 442.5 | 432.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 216.8 | 217.2 | 216.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1100 | 1 | 35 | 77576.6 | 8110 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:06 | Normal | 565 | 480.7 | 455.5 | 462.6 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 217.4 | 216.4 | 216.6 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1496 | 1 | 34.6 | 77576.7 | 8110 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:11 | Normal | 568.4 | 497.7 | 475.3 | 459.7 | 3.8 | 0.6 | 7.2 | 3.6 | 218.2 | 217.6 | 218 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7031 | 1 | 34.4 | 77577.2 | 8110 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:16 | Normal | 507.6 | 473.5 | 471 | 456.4 | 1.3 | 0.5 | 2.6 | 1.8 | 217.4 | 216.2 | 216.6 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2262 | 1 | 34.3 | 77577.6 | 8110 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:21 | Normal | 548.3 | 475.7 | 421.4 | 441.8 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.3 | 217 | 215.8 | 216 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 926 | 1 | 34.3 | 77577.9 | 8110 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:26 | Normal | 572.4 | 512.6 | 472.7 | 471.2 | 3.3 | 0.5 | 6.3 | 3.1 | 216.4 | 216.2 | 216 | 17.1 | 17.1 | 17 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 6119 | 1 | 34 | 77578 | 8110 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:31 | Normal | 539.3 | 457.5 | 435.6 | 434 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.3 | 216 | 216 | 215.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 909 | 1 | 34 | 77578.4 | 8110 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:36 | Normal | 583.8 | 452.3 | 431.5 | 458.1 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 215.8 | 215.2 | 215.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 829 | 1 | 33.8 | 77578.5 | 8111 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:41 | Normal | 558.2 | 473.4 | 439.9 | 453.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 215.4 | 215 | 215.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 912 | 1 | 33.6 | 77578.6 | 8111 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:46 | Normal | 568.9 | 469.7 | 424.1 | 446 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 216.2 | 215.4 | 215.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 617 | 1 | 33.5 | 77578.6 | 8111 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:51 | Normal | 563.9 | 481.9 | 443.8 | 457.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 216.6 | 216.4 | 216 | 2.1 | 2 | 2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 649 | 1 | 33.3 | 77578.7 | 8111 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 15:56 | Normal | 553.1 | 488.8 | 440.7 | 455.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 216.4 | 216.4 | 215.6 | 2.1 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 662 | 1 | 33.2 | 77578.7 | 8111 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:01 | Normal | 585 | 470.2 | 469.9 | 452.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 216.2 | 215.8 | 215.8 | 3.1 | 3 | 3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 969 | 1 | 33 | 77578.8 | 8111 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:06 | Normal | 596.6 | 473.3 | 416 | 413.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 1.5 | 216.2 | 216.2 | 215.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1613 | 1 | 33 | 77578.9 | 8111 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:11 | Normal | 599 | 492.4 | 345.8 | 392.3 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 215.8 | 216 | 215.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1289 | 1 | 33 | 77579.1 | 8111 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:16 | Normal | 592.9 | 478.9 | 249.7 | 362.2 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 216.2 | 216.6 | 216.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 950 | 1 | 32.9 | 77579.2 | 8111 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:21 | Normal | 549.9 | 492.3 | 451.6 | 347.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 215.8 | 216 | 215.8 | 2.1 | 2 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 704 | 1 | 32.9 | 77579.2 | 8111 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:26 | Normal | 542.1 | 487.4 | 457.8 | 331.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 215.6 | 215.6 | 216 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 371 | 1 | 32.9 | 77579.3 | 8111 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:31 | Normal | 541.2 | 472.4 | 431.4 | 458 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 215.8 | 216 | 215.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 307 | 1 | 32.8 | 77579.3 | 8111 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:36 | Normal | 540.1 | 470.3 | 447.1 | 436.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 215.4 | 215.4 | 215 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 217 | 1 | 32.7 | 77579.3 | 8112 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:41 | Normal | 525.2 | 482.4 | 452.9 | 443.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217 | 216.4 | 216.4 | 1.1 | 1 | 1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 177 | 1 | 32.5 | 77579.3 | 8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:46 | Normal | 500.6 | 457.4 | 440.9 | 410.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.2 | 216.8 | 216.2 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 166 | 1 | 32.4 | 77579.3 | 8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:51 | Normal | 504.4 | 416.3 | 423.7 | 423.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.2 | 217.6 | 216.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 88 | 1 | 32.2 | 77579.4 | 8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 16:56 | Normal | 497.5 | 455.4 | 442.5 | 401.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.2 | 218 | 217.2 | 1 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 40 | 1 | 32 | 77579.4 | 8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 17:01 | Normal | 516.2 | 472 | 410.5 | 421.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217 | 217 | 216.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 31.9 | 77579.4 | 8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 17:06 | Normal | 496.6 | 430.7 | 429.7 | 424.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 216.4 | 217 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 31.7 | 77579.4 | 8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 17:11 | Normal | 263.1 | 482.9 | 406.9 | 411.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 217.2 | 217.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 31.6 | 77579.4 | 8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 17:16 | Normal | 186.3 | 413.4 | 388.5 | 365.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 217.8 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 1 | 31.4 | 77579.4 | 8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 17:21 | Normal | 203.5 | 320.3 | 295.3 | 309.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 217.6 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 31.2 | 77579.4 | 8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-21 17:26 | Normal | 199.2 | 228 | 241.7 | 227.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 217.8 | 217.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 31 | 77579.4 | 8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0