## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-24 05:56 | Wait | 465 | 465.2 | 465.1 | 460 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.1 | 118267.3 | 8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-05-24 05:56 | Wait | 489.9 | 482.6 | 472.8 | 449.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.7 | 118267.3 | 8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-24 05:57 | Wait | 490.3 | 490.6 | 490.4 | 472.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 20 | 118267.3 | 8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-24 05:58 | Wait | 501.7 | 501.9 | 501.5 | 478.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 20.2 | 118267.3 | 8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-24 05:59 | Wait | 517.3 | 516.5 | 505.8 | 481.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224 | 223 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 20.3 | 118267.3 | 8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-24 06:00 | Wait | 525.8 | 526 | 515.5 | 488.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 20.3 | 118267.3 | 8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-24 06:01 | Wait | 535 | 535.2 | 520.8 | 493.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.4 | 118267.3 | 8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-24 06:02 | Wait | 543.1 | 543.3 | 525.8 | 497.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.4 | 118267.3 | 8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-24 06:07 | Normal | 463.7 | 577.3 | 425.7 | 201.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 222.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6 | 1 | 20.8 | 118267.3 | 8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 06:12 | Normal | 486.6 | 583.9 | 403.4 | 199.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 33 | 1 | 21 | 118267.3 | 8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 06:17 | Normal | 359.8 | 573.8 | 483.9 | 199.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.4 | 222.6 | 1.1 | 1 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 159 | 1 | 21.3 | 118267.3 | 8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 06:22 | Normal | 534.9 | 561.7 | 517.1 | 227.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 221.4 | 220.8 | 222 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 245 | 1 | 21.5 | 118267.3 | 8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 06:27 | Normal | 581.9 | 595 | 532.8 | 234.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221.8 | 221.2 | 223 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 60.1 | 60.11 | 60.11 | 439 | 1 | 21.6 | 118267.4 | 8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 06:32 | Normal | 575.7 | 592.4 | 537.2 | 396.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 221.4 | 221.6 | 223 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.15 | 60.13 | 60.15 | 676 | 1 | 21.8 | 118267.4 | 8253 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 06:37 | Normal | 605.8 | 611.9 | 545.3 | 519 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 221.6 | 220.8 | 222.8 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 861 | 1 | 22 | 118267.5 | 8253 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 06:42 | Normal | 543.4 | 608.1 | 564.2 | 528.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 221.8 | 221.2 | 222.8 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1141 | 1 | 22.1 | 118267.6 | 8253 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 06:47 | Normal | 559 | 622.4 | 563.1 | 519.2 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 222 | 221 | 222.6 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1497 | 1 | 22.3 | 118267.7 | 8253 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 06:52 | Normal | 553.8 | 615.4 | 550.4 | 516.2 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 221.4 | 221.8 | 223.4 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 1870 | 1 | 22.4 | 118267.8 | 8253 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 06:57 | Normal | 573.7 | 622.3 | 550.7 | 457.7 | 1 | 1 | 1.8 | 0.5 | 221.8 | 221.8 | 223.4 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 2325 | 1 | 22.6 | 118268 | 8253 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 07:02 | Normal | 585.7 | 487.1 | 572 | 459.1 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 221.8 | 222 | 223.2 | 8 | 7.5 | 7.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2987 | 1 | 22.7 | 118268.2 | 8253 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 07:07 | Normal | 559.9 | 539.8 | 571.9 | 470 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 222 | 221.6 | 223.2 | 9.4 | 9 | 9.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 3522 | 1 | 22.9 | 118268.5 | 8254 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 07:12 | Normal | 431 | 540.3 | 562.3 | 471.8 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 1 | 221.6 | 221.2 | 223.4 | 11.5 | 11 | 11.4 | 60.01 | 60 | 60 | 4298 | 1 | 23 | 118268.8 | 8254 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 07:17 | Normal | 557.8 | 562.1 | 568.9 | 521.7 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 1 | 222.4 | 222.2 | 223.4 | 13.4 | 13 | 13.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5067 | 1 | 23.1 | 118269.2 | 8254 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 07:22 | Normal | 586.1 | 580.4 | 568.8 | 514.5 | 3.1 | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 222.2 | 222 | 223.6 | 15.5 | 14.9 | 15.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5804 | 1 | 23 | 118269.7 | 8254 | 1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 07:27 | Normal | 576.8 | 575.9 | 564.2 | 464.1 | 4 | 2.8 | 4 | 2.3 | 222 | 222.6 | 223.8 | 18.9 | 18.4 | 18.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7108 | 1 | 23.1 | 118270.2 | 8254 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 07:32 | Normal | 582.7 | 584 | 574.7 | 497.6 | 4.5 | 3 | 4.3 | 2.6 | 223 | 223.2 | 223.6 | 21 | 20.5 | 20.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7784 | 1 | 23.7 | 118270.8 | 8254 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 07:37 | Normal | 598.8 | 595 | 569.1 | 513.9 | 4.9 | 3.3 | 4.7 | 2.8 | 223.4 | 223.2 | 224 | 23.1 | 22.7 | 23 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8580 | 1 | 24.2 | 118271.5 | 8254 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 07:42 | Normal | 589.9 | 602.2 | 568.5 | 508.7 | 5.3 | 3.5 | 5.1 | 3.1 | 223 | 223 | 224 | 25 | 24.5 | 24.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 9268 | 1 | 24.6 | 118272.3 | 8254 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 07:47 | Normal | 595.7 | 609.7 | 564.6 | 514.6 | 5.8 | 3.8 | 5.5 | 3.4 | 223 | 223.6 | 224.2 | 27.2 | 26.8 | 27.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10087 | 1 | 24.9 | 118273.1 | 8254 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 07:52 | Normal | 605 | 626.4 | 570.7 | 511.4 | 6.1 | 3.9 | 5.9 | 3.7 | 222.4 | 223.6 | 224 | 28.4 | 27.9 | 28.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10798 | 1 | 25.2 | 118273.9 | 8254 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 07:57 | Normal | 596 | 608.2 | 558.5 | 512.1 | 6.6 | 4.3 | 6.4 | 4 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 30.7 | 30.3 | 30.5 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 11514 | 1 | 25.6 | 118274.9 | 8254 | 1.9 | 2 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 08:02 | Normal | 589.9 | 606.1 | 565.9 | 516 | 7.1 | 4.6 | 6.8 | 4.3 | 223.2 | 223.6 | 224.4 | 32.7 | 32.3 | 32.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 12186 | 1 | 25.9 | 118275.9 | 8254 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 08:07 | Normal | 587.1 | 610.2 | 546.6 | 509.1 | 7.3 | 4.6 | 7.2 | 4.5 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 34.5 | 34.8 | 35 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12823 | 1 | 26.2 | 118276.9 | 8255 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 08:12 | Normal | 586.6 | 607.1 | 561.6 | 511.3 | 8 | 5 | 7.6 | 4.8 | 223.2 | 223.2 | 224 | 36.4 | 36.1 | 36.3 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 13598 | 1 | 26.6 | 118278 | 8255 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 08:17 | Normal | 601.7 | 605.9 | 565.1 | 516 | 8.2 | 5.3 | 8 | 5.1 | 223.2 | 223 | 223.4 | 38.1 | 37.9 | 38.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14280 | 1 | 26.9 | 118279.2 | 8255 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0 | 2.7 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 08:22 | Normal | 597.6 | 599.9 | 568.7 | 517.5 | 8.8 | 5.6 | 8.4 | 5.3 | 222.4 | 222.6 | 223.8 | 40.1 | 39.8 | 40.1 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 14993 | 1 | 27.3 | 118280.4 | 8255 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 08:27 | Normal | 600 | 605.1 | 568.1 | 510.9 | 9 | 5.8 | 8.8 | 5.6 | 223.4 | 223.2 | 223.4 | 41.8 | 41.4 | 41.8 | 60 | 60.03 | 60 | 15636 | 1 | 27.7 | 118281.7 | 8255 | 3 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 08:32 | Normal | 601.1 | 600.2 | 564.8 | 509.8 | 9.6 | 6.1 | 9.3 | 6 | 223.2 | 223 | 224.2 | 43.6 | 43.2 | 43.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 16280 | 1 | 28.1 | 118283 | 8255 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 08:37 | Normal | 598.8 | 599.1 | 554.5 | 505.3 | 9.9 | 6.5 | 9.8 | 6.3 | 223 | 222.8 | 224.4 | 44.9 | 44.5 | 44.9 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 16859 | 1 | 28.5 | 118284.4 | 8255 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.7 | 0 | 3.2 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 08:42 | Normal | 594.8 | 600 | 557.9 | 511.9 | 10.5 | 6.6 | 10.1 | 6.5 | 223.2 | 223.8 | 224 | 46.7 | 46.3 | 46.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 17632 | 1 | 29 | 118285.8 | 8255 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 08:47 | Normal | 597 | 599.3 | 557.6 | 510.7 | 10.8 | 7 | 10.6 | 6.8 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 48.4 | 48 | 48.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 18287 | 1 | 29.5 | 118287.3 | 8255 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 08:52 | Normal | 591.2 | 597.2 | 563.5 | 505.4 | 11.3 | 7.2 | 10.8 | 7.1 | 223.4 | 224 | 224.4 | 50 | 49.5 | 49.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 18907 | 1 | 30 | 118288.9 | 8255 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 08:57 | Normal | 590.8 | 598.4 | 556.9 | 511.9 | 11.7 | 7.5 | 11.4 | 7.3 | 224 | 223.6 | 224 | 51.4 | 51.1 | 51.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19491 | 1 | 30.5 | 118290.5 | 8255 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.7 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 09:02 | Normal | 591.7 | 596.9 | 555.6 | 510.6 | 12 | 7.6 | 11.7 | 7.5 | 222.8 | 223.8 | 224.2 | 52.9 | 52.5 | 52.7 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 19998 | 1 | 31.1 | 118292.1 | 8255 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 09:07 | Normal | 589.7 | 590.9 | 556 | 510 | 12.3 | 8 | 12 | 7.7 | 224.4 | 223.4 | 224.8 | 54.4 | 53.9 | 54.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 20550 | 1 | 31.6 | 118293.8 | 8256 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.4 | 0 | 4 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 09:12 | Normal | 590.8 | 592.1 | 550.2 | 505.1 | 12.6 | 8.1 | 12.4 | 8 | 223.6 | 223.8 | 225 | 55.8 | 55.2 | 55.7 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 21046 | 1 | 32.1 | 118295.5 | 8256 | 4.1 | 4 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 09:17 | Normal | 585 | 590.3 | 555 | 498.9 | 13.1 | 8.3 | 12.7 | 8.3 | 223.4 | 223 | 224.4 | 56.9 | 56.5 | 56.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 21568 | 1 | 32.6 | 118297.3 | 8256 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 09:22 | Normal | 583.9 | 591.1 | 551.6 | 504.4 | 13.3 | 8.5 | 13 | 8.5 | 224 | 223.4 | 223.8 | 58.1 | 57.9 | 58.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 22064 | 1 | 33.1 | 118299.1 | 8256 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 09:27 | Normal | 584.9 | 586.2 | 552.7 | 510.6 | 13.8 | 8.8 | 13.3 | 8.5 | 223.4 | 223.2 | 224 | 59.7 | 59.4 | 59.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 22641 | 1 | 33.6 | 118301 | 8256 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0.3 | 4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 09:32 | Normal | 584.2 | 587.4 | 546.7 | 502.6 | 14 | 8.9 | 13.7 | 8.7 | 224.4 | 223.6 | 224.6 | 61 | 60.7 | 61 | 60 | 60.03 | 60 | 23112 | 1 | 34.2 | 118302.9 | 8256 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 09:37 | Normal | 579.6 | 585.9 | 544.9 | 500.8 | 14.4 | 9.1 | 14.1 | 9 | 224 | 223.4 | 225.2 | 62.1 | 61.8 | 62 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 23506 | 1 | 34.7 | 118304.9 | 8256 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 09:42 | Normal | 583.7 | 587 | 550.8 | 500.7 | 14.5 | 9.3 | 14.2 | 9 | 223.6 | 223.4 | 225.6 | 63 | 62.7 | 62.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 23949 | 1 | 35.2 | 118306.8 | 8256 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.3 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 09:47 | Normal | 579 | 583.4 | 546.9 | 496.8 | 14.9 | 9.5 | 14.5 | 9.4 | 223 | 223.4 | 224.8 | 64 | 63.8 | 64 | 59.96 | 60.02 | 59.97 | 24317 | 1 | 35.6 | 118308.8 | 8256 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.3 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 09:52 | Normal | 574.8 | 582 | 549 | 493.9 | 15.2 | 9.7 | 14.6 | 9.5 | 223.6 | 223.8 | 224.4 | 65.1 | 64.7 | 65 | 60.01 | 60.01 | 60 | 24723 | 1 | 36.1 | 118310.9 | 8256 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.2 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 09:57 | Normal | 581.2 | 577.8 | 545.9 | 492 | 15.3 | 9.8 | 14.9 | 9.7 | 224.4 | 224 | 224.4 | 66.3 | 66.1 | 66.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 25169 | 1 | 36.6 | 118313 | 8256 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.3 | 0 | 5 | 0.5 | 4.4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 10:02 | Normal | 580.6 | 578.9 | 546.5 | 496.5 | 15.5 | 10 | 15.1 | 9.8 | 224 | 224.6 | 225.2 | 67 | 66.7 | 66.9 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 25480 | 1 | 37 | 118315.1 | 8256 | 5 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 10:07 | Normal | 578.5 | 577.5 | 543.7 | 494.4 | 15.7 | 10 | 15.2 | 9.8 | 224.2 | 225.8 | 225.6 | 67.8 | 67.2 | 67.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 25685 | 1 | 37.4 | 118317.2 | 8257 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 10:12 | Normal | 576.9 | 577.2 | 539.8 | 492.7 | 15.9 | 10.1 | 15.7 | 10 | 224.4 | 223.8 | 224.6 | 68.7 | 68.1 | 68.4 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 25951 | 1 | 37.9 | 118319.4 | 8257 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.5 | 4.6 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 10:17 | Normal | 570.7 | 574.9 | 536.5 | 495.3 | 16.1 | 10.5 | 15.7 | 10.1 | 223.6 | 223.2 | 223.4 | 69.3 | 68.7 | 68.9 | 59.99 | 60 | 60 | 26193 | 1 | 38.3 | 118321.5 | 8257 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.4 | 4.8 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 10:22 | Normal | 576 | 574.2 | 542.9 | 497.9 | 16.3 | 10.5 | 15.8 | 10.2 | 224 | 224.6 | 224.8 | 69.8 | 69.4 | 69.8 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 26404 | 1 | 38.7 | 118323.7 | 8257 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.8 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 10:27 | Normal | 570.5 | 573.8 | 535.6 | 494.5 | 16.6 | 10.6 | 16.2 | 10.3 | 224.2 | 224 | 225 | 70.5 | 70.3 | 70.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 26752 | 1 | 39 | 118326 | 8257 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 10:32 | Normal | 565.5 | 574.7 | 532.8 | 487.7 | 16.8 | 10.6 | 16.4 | 10.5 | 224.8 | 224.4 | 225.2 | 71.1 | 70.7 | 71 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 26932 | 1 | 39.4 | 118328.2 | 8257 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.5 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 10:37 | Normal | 565.8 | 576 | 527 | 490.8 | 16.9 | 10.7 | 16.5 | 10.5 | 224.4 | 223.8 | 225 | 70.8 | 70.4 | 70.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26998 | 1 | 39.8 | 118330.4 | 8257 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 10:42 | Normal | 562.9 | 570.4 | 532.2 | 484.9 | 17 | 10.8 | 16.6 | 10.6 | 224 | 223.8 | 224 | 71.4 | 71.4 | 71.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 27150 | 1 | 40.2 | 118332.7 | 8257 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 10:47 | Normal | 561.5 | 571.7 | 535.9 | 487.9 | 17.2 | 10.8 | 16.6 | 10.7 | 224 | 224.6 | 226 | 72.2 | 71.8 | 71.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 27377 | 1 | 40.3 | 118335 | 8257 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 10:52 | Normal | 567.8 | 569 | 532.3 | 489.3 | 17.2 | 11 | 16.9 | 10.7 | 224 | 224.2 | 224.4 | 72.8 | 72.4 | 72.6 | 59.96 | 59.87 | 59.97 | 27926 | 1 | 40.6 | 118337.3 | 8257 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 10:57 | Normal | 569 | 568.3 | 532.1 | 484 | 17.3 | 11.1 | 16.9 | 11 | 224.6 | 224 | 224.4 | 73.1 | 72.5 | 73 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 28054 | 1 | 40.9 | 118339.6 | 8257 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 11:02 | Normal | 556.8 | 570 | 525.1 | 484.1 | 17.5 | 11.1 | 17.1 | 11 | 223.6 | 223.4 | 225.4 | 72.9 | 72.5 | 72.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 28011 | 1 | 41.3 | 118342 | 8257 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.3 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 11:07 | Normal | 557.4 | 564.1 | 524.7 | 478.4 | 17.5 | 11.1 | 17.1 | 11.1 | 223 | 223.8 | 223.6 | 72.8 | 72.3 | 72.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 27963 | 1 | 41.5 | 118344.3 | 8258 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.2 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 11:12 | Normal | 562.2 | 564.4 | 525.5 | 489.5 | 17.5 | 11.2 | 17.2 | 10.9 | 224.4 | 223.6 | 224.2 | 73 | 72.5 | 72.7 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 28033 | 1 | 41.7 | 118346.6 | 8258 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.2 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 11:17 | Normal | 553 | 566.8 | 528.3 | 482 | 17.5 | 11.2 | 17.1 | 11 | 224 | 223.6 | 224.8 | 73.1 | 72.7 | 73 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 28098 | 1 | 41.9 | 118348.9 | 8258 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 0 | 5.7 | 0.3 | 5.2 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 11:22 | Normal | 556.2 | 563.6 | 529 | 483 | 17.6 | 11.1 | 17.1 | 11.1 | 223.2 | 224.2 | 224.8 | 73.5 | 73 | 73.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 28203 | 1 | 42.1 | 118351.3 | 8258 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 11:27 | Normal | 555.4 | 560.6 | 522.1 | 487.9 | 17.6 | 11.2 | 17.1 | 10.8 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 73.1 | 72.9 | 72.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 28077 | 1 | 42.4 | 118353.6 | 8258 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 11:32 | Normal | 550.5 | 560.8 | 525.5 | 478.5 | 17.6 | 11.1 | 17.1 | 11 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 73.2 | 72.5 | 73 | 59.99 | 60 | 60 | 28035 | 1 | 42.5 | 118356 | 8258 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.2 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 11:37 | Normal | 550.9 | 556.1 | 517.4 | 482.2 | 17.6 | 11.2 | 17.3 | 10.9 | 223.8 | 223.4 | 224 | 72.7 | 72.3 | 72.7 | 59.99 | 60 | 60 | 27919 | 1 | 42.8 | 118358.3 | 8258 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.7 | 0.3 | 5.2 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 11:42 | Normal | 546.9 | 557.1 | 512.5 | 473.4 | 17.5 | 11.1 | 17.1 | 11 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 72 | 71.5 | 71.7 | 59.99 | 60 | 60 | 27329 | 1 | 42.8 | 118360.6 | 8258 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5 | 0 | 5.7 | 0.4 | 5.2 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 11:47 | Normal | 544 | 551.2 | 513.9 | 478.8 | 17.6 | 11.1 | 17.3 | 10.9 | 224.2 | 223.8 | 224.4 | 72 | 71.6 | 71.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 27355 | 1 | 42.8 | 118362.9 | 8258 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.2 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 11:52 | Normal | 548.6 | 547.6 | 523.7 | 473.9 | 17.7 | 11.1 | 16.9 | 11 | 224.6 | 223.6 | 225 | 72 | 71.3 | 72 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 27384 | 1 | 43 | 118365.2 | 8258 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 11:57 | Normal | 542.7 | 552.9 | 515.2 | 471.3 | 17.6 | 11.1 | 17.1 | 11 | 224.4 | 224.4 | 225.6 | 71.9 | 71.4 | 71.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 27275 | 1 | 43 | 118367.5 | 8258 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 5.1 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 12:02 | Normal | 548.9 | 557.1 | 515.5 | 477.5 | 17.4 | 11 | 17.2 | 10.8 | 223.8 | 223.8 | 224.6 | 71.8 | 71.3 | 71.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 27294 | 1 | 43 | 118369.7 | 8258 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 12:07 | Normal | 552.1 | 553.4 | 520.6 | 482.5 | 17.4 | 11.1 | 16.9 | 10.7 | 223.8 | 224.4 | 225.8 | 71.8 | 71.2 | 71.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 27235 | 1 | 43 | 118372 | 8259 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 12:12 | Normal | 550.5 | 548.7 | 517.7 | 477.5 | 17 | 10.9 | 16.6 | 10.6 | 224.8 | 224.2 | 224.6 | 70.3 | 69.9 | 70.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 26723 | 1 | 43.1 | 118374.2 | 8259 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 12:17 | Normal | 549.4 | 550.6 | 519.2 | 477.1 | 17.1 | 10.9 | 16.6 | 10.6 | 224 | 224 | 225.6 | 70.1 | 69.8 | 70 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26617 | 1 | 43 | 118376.5 | 8259 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 12:22 | Normal | 540.7 | 554 | 518.8 | 480.8 | 17.2 | 10.8 | 16.6 | 10.6 | 224.2 | 223.4 | 224.8 | 70 | 69.6 | 69.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26624 | 1 | 43 | 118378.7 | 8259 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 12:27 | Normal | 547.4 | 550.6 | 521.3 | 471.3 | 17 | 10.8 | 16.1 | 10.6 | 224 | 223.6 | 224.8 | 69.2 | 68.8 | 69 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26295 | 1 | 43 | 118380.9 | 8259 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 12:32 | Normal | 546.9 | 551.2 | 514.1 | 482.9 | 16.7 | 10.7 | 16.1 | 10.3 | 224.6 | 224 | 224.8 | 68.3 | 67.9 | 68.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 25901 | 1 | 43 | 118383 | 8259 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 12:37 | Normal | 548.4 | 574.6 | 518.6 | 478.9 | 16.8 | 10.5 | 15.9 | 10.3 | 223.8 | 223.8 | 224 | 68.6 | 67.2 | 69.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25804 | 1 | 42.8 | 118385.2 | 8259 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 12:42 | Normal | 560.4 | 561.7 | 516.3 | 483.2 | 16.4 | 10.5 | 16 | 10.3 | 224.2 | 223.6 | 224.4 | 68.2 | 67.8 | 68.2 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 25889 | 1 | 42.7 | 118387.4 | 8259 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 12:47 | Normal | 547.6 | 551.9 | 513.7 | 481.6 | 16.4 | 10.4 | 15.6 | 10.1 | 223.8 | 223.2 | 224.8 | 66.5 | 66.1 | 66.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 25206 | 1 | 42.7 | 118389.5 | 8259 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 12:52 | Normal | 549.8 | 556.1 | 516 | 471.3 | 16 | 10.1 | 15.3 | 10 | 223.2 | 223 | 224.4 | 65.6 | 65.2 | 65.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 24866 | 1 | 42.8 | 118391.6 | 8259 | 5.2 | 5.1 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 12:57 | Normal | 549.5 | 551.7 | 508.4 | 479.3 | 15.9 | 10.1 | 15.1 | 9.7 | 222.8 | 224.2 | 224.4 | 64.6 | 64 | 64.3 | 60 | 60 | 60 | 24444 | 1 | 42.9 | 118393.6 | 8259 | 5.2 | 5 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 13:02 | Normal | 552 | 557.3 | 507.8 | 477.7 | 15.8 | 10 | 15.2 | 9.8 | 222.8 | 223 | 224.6 | 64.7 | 64.2 | 64.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24512 | 1 | 42.9 | 118395.7 | 8259 | 5.1 | 5 | 5 | 0.2 | 4.4 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 13:07 | Normal | 551.6 | 561.9 | 489.9 | 479.9 | 15.5 | 9.8 | 15 | 9.6 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 62.9 | 62.5 | 62.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 23804 | 1 | 42.8 | 118397.7 | 8260 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.5 | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 13:12 | Normal | 555.1 | 560.4 | 496.6 | 473.6 | 15.1 | 9.6 | 14.6 | 9.5 | 223 | 222.6 | 225 | 61.9 | 61.5 | 61.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 23378 | 1 | 42.6 | 118399.7 | 8260 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.9 | 0.5 | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 13:17 | Normal | 557.8 | 563 | 494.8 | 483.7 | 14.8 | 9.5 | 14.3 | 9.3 | 223.6 | 222.6 | 224.4 | 61 | 60.5 | 60.8 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 23033 | 1 | 42.4 | 118401.6 | 8260 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.8 | 0.5 | 3.9 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 13:22 | Normal | 556.9 | 564.2 | 506 | 485.9 | 14.8 | 9.4 | 13.9 | 9.1 | 222.8 | 223 | 224.2 | 60.4 | 60.1 | 60.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 22862 | 1 | 42.2 | 118403.5 | 8260 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0.5 | 3.7 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 13:27 | Normal | 563.4 | 564.9 | 490.2 | 484.4 | 14.6 | 9.3 | 14.1 | 8.9 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 59.3 | 58.9 | 59.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22398 | 1 | 41.9 | 118405.4 | 8260 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 13:32 | Normal | 562.2 | 568.4 | 491.6 | 488.5 | 14.2 | 8.9 | 13.5 | 8.7 | 223.4 | 222.4 | 223.4 | 57.7 | 57.3 | 57.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 21833 | 1 | 41.6 | 118407.2 | 8260 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 3.8 | 0 | 4.5 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 13:37 | Normal | 560.8 | 560.1 | 501 | 476.8 | 13.9 | 8.8 | 12.8 | 8.6 | 222.4 | 222.8 | 223.8 | 56.4 | 55.9 | 56.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 21267 | 1 | 41.4 | 118409 | 8260 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4.4 | 0.5 | 3.3 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 13:42 | Normal | 563.8 | 566 | 473.3 | 489.3 | 13.5 | 8.6 | 13.1 | 8.3 | 222.2 | 222.2 | 223 | 55 | 54.6 | 54.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20748 | 1 | 41 | 118410.8 | 8260 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 0.5 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.6 | 3.7 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 13:47 | Normal | 563.7 | 570.9 | 471.9 | 490.9 | 13.2 | 8.5 | 12.8 | 8.1 | 222.4 | 222.6 | 224.4 | 53.9 | 53.5 | 53.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20332 | 1 | 40.7 | 118412.5 | 8260 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 13:52 | Normal | 565.6 | 568.1 | 462.7 | 484.6 | 13.1 | 8.3 | 12.5 | 8 | 222.4 | 222.2 | 223 | 52.4 | 52 | 52.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 19771 | 1 | 40.3 | 118414.1 | 8260 | 4.3 | 4 | 4 | 0.4 | 3.5 | 0 | 4 | 0.6 | 3.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 13:57 | Normal | 561.8 | 571 | 463.6 | 493.6 | 12.8 | 8.1 | 12.2 | 7.8 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 51.6 | 51.1 | 51.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19428 | 1 | 40 | 118415.8 | 8260 | 4.1 | 4 | 4 | 0.4 | 3.5 | 0 | 4 | 0.6 | 3.5 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 14:02 | Normal | 560.8 | 572.9 | 464.4 | 492.3 | 12.4 | 7.8 | 11.8 | 7.6 | 223.2 | 221.8 | 223.4 | 50 | 49.5 | 49.8 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 18843 | 1 | 39.9 | 118417.4 | 8260 | 4 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.9 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 14:07 | Normal | 563.7 | 574.9 | 449.3 | 489.2 | 12 | 7.6 | 11.5 | 7.3 | 222.6 | 221.6 | 223 | 48.1 | 47.8 | 48.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 18130 | 1 | 39.5 | 118418.9 | 8261 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 14:12 | Normal | 561.6 | 566.9 | 443.8 | 488.6 | 11.7 | 7.5 | 11 | 7.1 | 222 | 221.4 | 222.8 | 46.4 | 46.2 | 46.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 17380 | 1 | 39.2 | 118420.4 | 8261 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0.6 | 3 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 14:17 | Normal | 553.6 | 578.7 | 433.8 | 495.7 | 11.5 | 7.1 | 10.8 | 6.8 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 44.9 | 44.5 | 44.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16707 | 1 | 38.8 | 118421.8 | 8261 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3 | 0 | 3.5 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 14:22 | Normal | 549.9 | 572.9 | 426.2 | 493.1 | 11.1 | 7 | 10.5 | 6.7 | 221.8 | 222 | 222.8 | 43.4 | 43 | 43.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 16135 | 1 | 38.5 | 118423.2 | 8261 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 14:27 | Normal | 552.2 | 575 | 403.9 | 497.5 | 10.6 | 6.6 | 10 | 6.3 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 41.2 | 40.9 | 41.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15302 | 1 | 38.2 | 118424.5 | 8261 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 14:32 | Normal | 539.8 | 572.4 | 402.8 | 496.8 | 10.3 | 6.4 | 8.7 | 6.1 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 38.6 | 38.3 | 38.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 14324 | 1 | 37.7 | 118425.7 | 8261 | 3.3 | 3 | 3.2 | 0.4 | 2.5 | 0 | 3.1 | 0.6 | 2.8 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 14:37 | Normal | 531.1 | 573.4 | 386.7 | 499.1 | 9.6 | 6.1 | 8.1 | 5.7 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 36.2 | 35.9 | 36.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13481 | 1 | 37.2 | 118426.9 | 8261 | 3.2 | 2.7 | 3 | 0.3 | 2.5 | 0 | 3 | 0.5 | 2.7 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 14:42 | Normal | 515.9 | 575.6 | 388.8 | 501.7 | 9.4 | 5.9 | 6.9 | 5.4 | 220.4 | 220.2 | 220.6 | 34.1 | 33.7 | 34 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 12636 | 1 | 36.8 | 118428 | 8261 | 3 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 14:47 | Normal | 505.1 | 580.9 | 391.3 | 496.3 | 8.9 | 5.5 | 6.3 | 5.2 | 221.2 | 220.8 | 221.6 | 32 | 31.7 | 32 | 60 | 59.99 | 60 | 11871 | 1 | 36.5 | 118429 | 8261 | 3 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 14:52 | Normal | 490.7 | 584.3 | 390.3 | 494.2 | 8.5 | 5.1 | 5.7 | 4.9 | 221.2 | 220.8 | 222.4 | 29.9 | 29.4 | 29.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11071 | 1 | 36 | 118429.9 | 8261 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 14:57 | Normal | 479.7 | 574.9 | 380.6 | 490.3 | 8.1 | 5 | 5.5 | 4.7 | 220.4 | 220.2 | 220.4 | 28.4 | 28 | 28.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 10471 | 1 | 35.6 | 118430.8 | 8261 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 15:02 | Normal | 480 | 576.7 | 371 | 488.9 | 7.6 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 220 | 220.4 | 221.8 | 26.6 | 26.3 | 26.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 9866 | 1 | 35.3 | 118431.7 | 8261 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.5 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 15:07 | Normal | 480.8 | 578.2 | 360.7 | 473.7 | 7.2 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 219.6 | 219.2 | 220.2 | 25.2 | 24.9 | 25.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9310 | 1 | 35.1 | 118432.5 | 8262 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 15:12 | Normal | 465.2 | 579.6 | 353.6 | 472.5 | 6.9 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 218.4 | 218.6 | 220 | 23.4 | 23.1 | 23.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 8646 | 1 | 34.8 | 118433.2 | 8262 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 15:17 | Normal | 464 | 581.8 | 319.1 | 436.9 | 6.4 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 218.8 | 218.4 | 219.2 | 21.5 | 21.1 | 21.4 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 7736 | 1 | 34.6 | 118433.9 | 8262 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 15:22 | Normal | 459.1 | 586.6 | 324.7 | 427.7 | 6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 219.4 | 219 | 220.2 | 19.6 | 19.3 | 19.5 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 7404 | 1 | 34.3 | 118434.5 | 8262 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 15:27 | Normal | 442.4 | 584.9 | 276.1 | 414 | 5.3 | 3.3 | 3.7 | 3 | 221.2 | 220.8 | 221.8 | 17.2 | 16.7 | 17 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6476 | 1 | 34.1 | 118435.1 | 8262 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 15:32 | Normal | 422.8 | 575.6 | 246.2 | 373.3 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 221 | 220 | 222 | 15.1 | 14.7 | 14.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5662 | 1 | 33.9 | 118435.6 | 8262 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 15:37 | Normal | 392.6 | 566.9 | 242.1 | 346 | 4.4 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 220.4 | 219.8 | 221.6 | 13 | 12.7 | 12.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4877 | 1 | 33.7 | 118436 | 8262 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 15:42 | Normal | 397.7 | 584.6 | 200.7 | 314.7 | 3.6 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 219.8 | 219.8 | 221.6 | 10.9 | 10.3 | 10.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 4059 | 1 | 33.6 | 118436.4 | 8262 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 15:47 | Normal | 358.7 | 566.8 | 199.8 | 230.7 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 219.4 | 219.4 | 220.4 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 60 | 60.01 | 60 | 3197 | 1 | 33.4 | 118436.7 | 8262 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 15:52 | Normal | 353.8 | 552 | 530.8 | 212.8 | 2.6 | 2 | 0.3 | 1.6 | 220 | 219.6 | 221.4 | 7.5 | 7 | 7.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2751 | 1 | 33.2 | 118437 | 8262 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 15:57 | Normal | 311.8 | 468.9 | 520.9 | 256.4 | 2.4 | 2 | 0.3 | 1 | 219.4 | 218 | 220.2 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2213 | 1 | 33 | 118437.2 | 8262 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 16:02 | Normal | 307.2 | 459.9 | 494.8 | 209.7 | 2 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 219 | 218.6 | 219.8 | 5.2 | 4.8 | 5 | 60 | 59.98 | 60 | 1847 | 1 | 32.8 | 118437.3 | 8262 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 16:07 | Normal | 258.1 | 449.9 | 518.8 | 207.1 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 218.8 | 218.2 | 220.2 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1626 | 1 | 32.6 | 118437.5 | 8263 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 16:12 | Normal | 240.8 | 443.7 | 510 | 495.9 | 1.9 | 1 | 0.2 | 0.1 | 218.8 | 219 | 220 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1300 | 1 | 32.4 | 118437.6 | 8263 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 16:17 | Normal | 256.1 | 431 | 522 | 485.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 218.6 | 219.4 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1115 | 1 | 32.2 | 118437.7 | 8263 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 16:22 | Normal | 225.4 | 406.1 | 507.7 | 460.8 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 218.8 | 218 | 219.4 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 900 | 1 | 32 | 118437.8 | 8263 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 16:27 | Normal | 274.9 | 548.7 | 492.9 | 479.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 219 | 217.8 | 219.8 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 728 | 1 | 31.8 | 118437.9 | 8263 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 16:32 | Normal | 248.7 | 569.9 | 485.6 | 444.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 218.4 | 217.6 | 219.6 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 545 | 1 | 31.6 | 118437.9 | 8263 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 16:37 | Normal | 459.5 | 562 | 422.9 | 452.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 219.6 | 221 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 500 | 1 | 31.5 | 118438 | 8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 16:42 | Normal | 247.7 | 550.7 | 474.9 | 412.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 219.8 | 219.2 | 220.6 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 59.88 | 59.87 | 59.89 | 344 | 1 | 31.3 | 118438 | 8263 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 16:47 | Normal | 205.9 | 556.8 | 447.2 | 461.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.4 | 218.6 | 220.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 227 | 1 | 31 | 118438 | 8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 16:52 | Normal | 201 | 500 | 403 | 403.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.6 | 219 | 220.8 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 205 | 1 | 30.9 | 118438 | 8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 16:57 | Normal | 199.9 | 486 | 200.6 | 251.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 219.6 | 221.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 53 | 1 | 30.7 | 118438 | 8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 17:02 | Normal | 199.6 | 467.1 | 199.5 | 207 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219 | 220.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 58 | 1 | 30.4 | 118438 | 8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 17:07 | Normal | 199.6 | 511.2 | 199.8 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 218.6 | 220.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 6 | 1 | 30.2 | 118438 | 8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 17:12 | Normal | 199.6 | 468 | 204.9 | 214.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 219.4 | 221.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3 | 1 | 30 | 118438 | 8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 17:17 | Normal | 231.2 | 442 | 212.3 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218.8 | 221.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2 | 1 | 29.8 | 118438 | 8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 17:22 | Normal | 208 | 369.9 | 191.8 | 203.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 219.2 | 221 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 29.6 | 118438 | 8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-24 17:27 | Normal | 201.1 | 211.4 | 184.2 | 197.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 218.4 | 220.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 29.5 | 118438 | 8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0