## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-03 05:48 | Wait | 568 | 549 | 537.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 20.7 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 05:53 | Wait | 589.5 | 564.7 | 553.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.9 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 05:58 | Wait | 601.9 | 574.3 | 563.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.2 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 06:03 | Wait | 608.5 | 579.5 | 568.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.4 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 06:08 | Wait | 615.5 | 585.5 | 574.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 21.5 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 06:13 | Wait | 623.5 | 592.8 | 581.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.5 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 06:18 | Wait | 630.8 | 599.4 | 587.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 21.7 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 06:23 | Wait | 637.8 | 606 | 593.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.8 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 06:28 | Wait | 643.7 | 611.9 | 599.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.9 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 06:33 | Wait | 647.6 | 615.7 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 21.9 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 06:38 | Wait | 649.8 | 617.9 | 604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 22 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 06:43 | Wait | 655 | 621.1 | 607.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.1 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 06:48 | Wait | 655.3 | 621.8 | 608.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.2 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 06:53 | Wait | 658.6 | 625.4 | 611.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.3 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 06:58 | Wait | 662.3 | 629.4 | 614.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.4 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 07:03 | Wait | 667.9 | 635.3 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 07:08 | Wait | 671.6 | 639 | 622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 22.6 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 07:13 | Wait | 674.2 | 642.9 | 623.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.7 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 07:18 | Wait | 665.7 | 634.7 | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 07:23 | Wait | 670.8 | 641 | 624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 100024.2 | 7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 07:28 | Normal | 607.6 | 580.4 | 574.6 | 0 | 4.1 | 3 | 2.6 | 0 | 232 | 230.2 | 231.6 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5683 | 1 | 23 | 100024.3 | 7574 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 07:33 | Normal | 612.6 | 562.3 | 568 | 0 | 4.8 | 3.6 | 2.9 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 16 | 16.3 | 16 | 60.1 | 60.1 | 60.08 | 6399 | 1 | 23.1 | 100024.8 | 7574 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 07:38 | Normal | 615.9 | 494.5 | 566.9 | 0 | 6.3 | 5.6 | 3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7977 | 1 | 23.9 | 100025.4 | 7574 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 07:43 | Normal | 597.9 | 497.4 | 564.3 | 0 | 4 | 3.2 | 2.5 | 0 | 231.4 | 230 | 231.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 60 | 60 | 60 | 5435 | 1 | 24.4 | 100026 | 7574 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 07:48 | Normal | 603.6 | 541.6 | 572 | 0 | 3.6 | 2.7 | 2.2 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.4 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4950 | 1 | 24.7 | 100026.4 | 7574 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 07:53 | Normal | 599.7 | 537.5 | 561.2 | 0 | 3.5 | 2.5 | 2.1 | 0 | 233 | 231.8 | 232.2 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 4633 | 1 | 25 | 100026.8 | 7574 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 07:58 | Normal | 602.8 | 559.5 | 567.4 | 0 | 3.6 | 2.4 | 2.1 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.4 | 11.9 | 12 | 11.8 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 4727 | 1 | 25.1 | 100027.2 | 7574 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 08:03 | Normal | 599.4 | 574.3 | 573.4 | 0 | 4.5 | 2.8 | 2.1 | 0 | 233 | 232.4 | 232.4 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 5524 | 1 | 25.3 | 100027.6 | 7574 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 08:08 | Normal | 595.6 | 572.4 | 591.9 | 0 | 6.1 | 4.3 | 2.2 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.2 | 17.9 | 18.2 | 18 | 60 | 60.01 | 60 | 7170 | 1 | 25.6 | 100028.1 | 7574 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 08:13 | Normal | 603.4 | 584.3 | 549.1 | 0 | 6 | 3.6 | 2.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.2 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7303 | 1 | 25.8 | 100028.8 | 7574 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 08:18 | Normal | 594.6 | 554.4 | 573.3 | 0 | 5.4 | 3.6 | 2.5 | 0 | 233 | 232.8 | 233.2 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 60 | 60.02 | 60 | 6554 | 1 | 26.1 | 100029.3 | 7574 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 08:23 | Normal | 604.3 | 571.5 | 577.9 | 0 | 7.7 | 5.3 | 3.1 | 0 | 234.2 | 233 | 233 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9038 | 1 | 26.5 | 100030.1 | 7575 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 08:28 | Normal | 603.5 | 549.5 | 570.1 | 0 | 7.3 | 5.5 | 3.8 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.8 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9098 | 1 | 26.8 | 100030.8 | 7575 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 08:33 | Normal | 599.8 | 573.8 | 574.4 | 0 | 9.5 | 7.2 | 4.3 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.8 | 30.1 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 11608 | 1 | 27.2 | 100031.6 | 7575 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 08:38 | Normal | 606.2 | 570.7 | 577 | 0 | 9.1 | 6.6 | 4.5 | 0 | 234.4 | 234.4 | 233.2 | 28.7 | 28.8 | 28.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 11283 | 1 | 27.6 | 100032.6 | 7575 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 08:43 | Normal | 596.6 | 542.5 | 571.7 | 0 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 0 | 234 | 233.4 | 234 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 10569 | 1 | 28 | 100033.5 | 7575 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 08:48 | Normal | 593.6 | 539.5 | 564.4 | 0 | 7.1 | 5.6 | 4.3 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 23.6 | 23.7 | 23.5 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 9319 | 1 | 28.3 | 100034.5 | 7575 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 08:53 | Normal | 592.6 | 543.4 | 564.7 | 0 | 7 | 5.5 | 4.2 | 0 | 234 | 233.6 | 233.2 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 60 | 60 | 60.03 | 9084 | 1 | 28.5 | 100035.2 | 7575 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 08:58 | Normal | 600.3 | 552.9 | 568.2 | 0 | 8.4 | 6.3 | 4.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 10233 | 1 | 28.6 | 100036 | 7575 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 09:03 | Normal | 605.8 | 554.5 | 576.4 | 0 | 8.7 | 6.4 | 3.9 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.8 | 26.8 | 27 | 26.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10335 | 1 | 28.9 | 100036.9 | 7575 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 09:08 | Normal | 608.2 | 549.4 | 559.6 | 0 | 9.8 | 6.8 | 3.6 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.6 | 28.5 | 28.6 | 28.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11331 | 1 | 29.2 | 100037.8 | 7575 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 09:13 | Normal | 602.8 | 576.3 | 557.7 | 0 | 14 | 8.7 | 3.4 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.2 | 36.8 | 36.9 | 36.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 14339 | 1 | 29.5 | 100038.9 | 7575 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 09:18 | Normal | 594.3 | 565.8 | 576 | 0 | 10 | 6.4 | 2.9 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10428 | 1 | 29.7 | 100039.9 | 7575 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 09:23 | Normal | 599.7 | 573.3 | 566.5 | 0 | 15.5 | 9.3 | 2.6 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.8 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14871 | 1 | 30 | 100041 | 7576 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 09:28 | Normal | 590.2 | 563.3 | 571.5 | 0 | 11.4 | 6.9 | 2.2 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11424 | 1 | 30.3 | 100042.1 | 7576 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 09:33 | Normal | 599.6 | 571.4 | 577 | 0 | 18 | 10.6 | 2.4 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.8 | 43 | 43.1 | 43 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16810 | 1 | 30.4 | 100043.1 | 7576 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 09:38 | Normal | 585.3 | 564.9 | 595.7 | 0 | 19.3 | 11.3 | 2.4 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 44.6 | 44.8 | 44.7 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 17700 | 1 | 31 | 100044.5 | 7576 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 09:43 | Normal | 585.3 | 551 | 590.9 | 0 | 20.1 | 12.3 | 2.8 | 0 | 235.8 | 235.6 | 236.2 | 47.4 | 47.2 | 47.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 18923 | 1 | 31.7 | 100046 | 7576 | 4.7 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 09:48 | Normal | 583.1 | 545.5 | 552.6 | 0 | 21.5 | 13.4 | 3.8 | 0 | 235.6 | 236.2 | 235.8 | 51.5 | 51.5 | 51.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19997 | 1 | 32.4 | 100047.6 | 7576 | 5 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 09:53 | Normal | 576.2 | 547.8 | 310.2 | 0 | 23.9 | 15 | 17.7 | 0 | 236.4 | 235.4 | 237.2 | 63.3 | 63.3 | 63 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 25375 | 1 | 33.2 | 100049.4 | 7576 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 1.5 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 09:58 | Normal | 572.3 | 549.3 | 330.2 | 0 | 23 | 14.5 | 16.9 | 0 | 236.8 | 236.6 | 236.8 | 61.8 | 62 | 61.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 24779 | 1 | 34.2 | 100051.5 | 7576 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6 | 0.3 | 1.6 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 10:03 | Normal | 579.5 | 540.5 | 327 | 0 | 17.5 | 11.6 | 13 | 0 | 235.2 | 234.8 | 235.4 | 48.1 | 48.2 | 48 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19208 | 1 | 34.8 | 100053.3 | 7576 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 1.8 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 10:08 | Normal | 576.4 | 548.3 | 346 | 0 | 20.6 | 13.3 | 14.8 | 0 | 236.2 | 235.6 | 235.4 | 56.2 | 56.3 | 56.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 23017 | 1 | 34.9 | 100055 | 7576 | 4.9 | 5.6 | 5 | 5 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 1.8 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 10:13 | Normal | 575.9 | 544.7 | 344.7 | 0 | 23.1 | 15 | 16.3 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 25413 | 1 | 35.5 | 100057 | 7576 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6 | 0.3 | 1.9 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 10:18 | Normal | 580.9 | 545.6 | 347.3 | 0 | 22.4 | 14.4 | 16 | 0 | 236.6 | 236.4 | 237 | 61.8 | 61.9 | 61.7 | 60.03 | 60.01 | 60 | 23715 | 1 | 36.1 | 100059 | 7576 | 5.3 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 1.7 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 10:23 | Normal | 569.4 | 538.3 | 341.4 | 0 | 18.1 | 11.8 | 13.4 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.8 | 49.8 | 49.9 | 49.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20828 | 1 | 36.6 | 100061 | 7577 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.7 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 10:28 | Normal | 570.4 | 546.1 | 386.4 | 0 | 14.5 | 9.5 | 9.7 | 0 | 235.2 | 234 | 235.6 | 40.4 | 40.6 | 40.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 16425 | 1 | 36.9 | 100062.7 | 7577 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 10:33 | Normal | 575.3 | 542.3 | 398.3 | 0 | 18.5 | 12.1 | 11.5 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.4 | 50.8 | 50.8 | 50.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 21588 | 1 | 36.7 | 100064.3 | 7577 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 1.9 | 3.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 10:38 | Normal | 571.1 | 541.3 | 345.5 | 0 | 19.1 | 12.4 | 14.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236 | 52.6 | 52.7 | 52.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 21837 | 1 | 37 | 100066.1 | 7577 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 1.9 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 10:43 | Normal | 577.8 | 543 | 424 | 0 | 15.3 | 10.1 | 10 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235.2 | 43.5 | 43.7 | 43.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17979 | 1 | 36.7 | 100067.4 | 7577 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 1.6 | 3.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 10:48 | Normal | 582.1 | 553.4 | 527.9 | 0 | 14.5 | 9.3 | 7.3 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234.2 | 41.3 | 41.5 | 41.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 16306 | 1 | 36.2 | 100068.4 | 7577 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 10:53 | Normal | 584.5 | 564.3 | 544.3 | 0 | 15 | 9.6 | 7.3 | 0 | 234 | 233.4 | 234 | 43.1 | 43.3 | 43 | 59.98 | 60 | 60 | 16657 | 1 | 35.8 | 100069.6 | 7577 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 10:58 | Normal | 590.8 | 556.4 | 524.3 | 0 | 17 | 10.9 | 8 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234 | 48.3 | 48.4 | 48.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 18099 | 1 | 35.5 | 100070.7 | 7577 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 11:03 | Normal | 564.1 | 538.6 | 512.3 | 0 | 6.3 | 4.3 | 4.1 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7818 | 1 | 35.8 | 100072.3 | 7577 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 11:08 | Normal | 584.1 | 510.5 | 534.7 | 0 | 10.7 | 8.1 | 5.5 | 0 | 234.4 | 233 | 233.8 | 33.1 | 33.2 | 33 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9963 | 1 | 35.2 | 100072.9 | 7577 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 1 | 1.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 11:13 | Normal | 582.8 | 549.8 | 474.3 | 0 | 20.5 | 12.3 | 12.5 | 0 | 234.6 | 234.6 | 235 | 56.9 | 57.2 | 56.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 22027 | 1 | 35.5 | 100074.6 | 7577 | 4.9 | 5.3 | 5 | 5 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 0.6 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 11:18 | Normal | 585.8 | 564.7 | 470 | 0 | 20.2 | 11.8 | 12.4 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 56.7 | 56.8 | 56.6 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 21638 | 1 | 35.7 | 100076 | 7577 | 4.8 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 0.5 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 11:23 | Normal | 575.5 | 545.8 | 451.1 | 0 | 25.9 | 16 | 18.1 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.8 | 73.4 | 73.4 | 73.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 29285 | 1 | 36.4 | 100078 | 7578 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 0.4 | 1.2 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 11:28 | Normal | 560.1 | 540.7 | 422.4 | 0 | 26.2 | 15.5 | 19.9 | 0 | 237 | 236.2 | 237 | 72.9 | 73 | 72.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 29646 | 1 | 37.9 | 100080.4 | 7578 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 6.8 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 11:33 | Normal | 550.1 | 531.6 | 448.2 | 0 | 27 | 16.5 | 20 | 0 | 237.2 | 236 | 237.6 | 76.1 | 76.3 | 76 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30915 | 1 | 39.3 | 100082.9 | 7578 | 6.5 | 7 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 0.3 | 1.4 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 11:38 | Normal | 555.4 | 524.8 | 514.8 | 0 | 7.3 | 5.6 | 5.5 | 0 | 234 | 233 | 233.4 | 24 | 24 | 23.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9273 | 1 | 39.7 | 100084.5 | 7578 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 11:43 | Normal | 570.4 | 545.3 | 459.1 | 0 | 20.8 | 13.8 | 15.8 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.8 | 61.8 | 62 | 61.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 25553 | 1 | 38.9 | 100085.8 | 7578 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5 | 0.6 | 2.1 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 11:48 | Normal | 568.4 | 531.5 | 494.6 | 0 | 10.1 | 7.9 | 7.6 | 0 | 234 | 233.2 | 233.2 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12680 | 1 | 38.9 | 100087.3 | 7578 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 11:53 | Normal | 569.7 | 529.3 | 539.3 | 0 | 8.3 | 6.8 | 6 | 0 | 233 | 232.6 | 233.2 | 28 | 28 | 27.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10949 | 1 | 38.1 | 100088.4 | 7578 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 11:58 | Normal | 580.6 | 519.5 | 537.8 | 0 | 8.1 | 6.8 | 5.9 | 0 | 234 | 232.6 | 233.6 | 27.4 | 27.7 | 27.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 10778 | 1 | 37.3 | 100089.3 | 7578 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 12:03 | Normal | 583.7 | 554.4 | 572.5 | 0 | 18.1 | 12.4 | 9.7 | 0 | 235.6 | 235.2 | 234.8 | 53 | 53.3 | 53.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 22613 | 1 | 37.4 | 100090.9 | 7578 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 0.6 | 2 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 12:08 | Normal | 573.9 | 545.6 | 544.6 | 0 | 10.3 | 7.6 | 7.1 | 0 | 233.6 | 232.8 | 234.2 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12758 | 1 | 37.5 | 100092.1 | 7578 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 12:13 | Normal | 577.3 | 553.4 | 540.1 | 0 | 15.1 | 10.2 | 9.6 | 0 | 234.8 | 234.2 | 236 | 46.2 | 46.3 | 46 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 17248 | 1 | 37.5 | 100093.6 | 7578 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 12:18 | Normal | 576.6 | 540.3 | 541.6 | 0 | 13.7 | 9.6 | 9.3 | 0 | 234.4 | 235.2 | 235.2 | 42.7 | 42.6 | 42.5 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 17112 | 1 | 37.5 | 100095 | 7578 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 12:23 | Normal | 573.2 | 551.3 | 536.5 | 0 | 20.1 | 13.3 | 12.7 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.8 | 59.6 | 59.5 | 59.3 | 60 | 60 | 59.99 | 25301 | 1 | 37.7 | 100096.8 | 7579 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 12:28 | Normal | 570.8 | 551.5 | 542.4 | 0 | 22.7 | 15 | 12.3 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 65.9 | 66 | 65.8 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 23157 | 1 | 38.5 | 100098.8 | 7579 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 12:33 | Normal | 561.3 | 539.4 | 511.6 | 0 | 18.4 | 12.6 | 11.8 | 0 | 234.8 | 234.6 | 235.4 | 53.6 | 53.9 | 53.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 23196 | 1 | 39 | 100100.8 | 7579 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 0.6 | 2.1 | 2.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 12:38 | Normal | 567.5 | 523.6 | 538.4 | 0 | 10.8 | 8.3 | 7.5 | 0 | 234.2 | 233 | 233.4 | 34.7 | 34.9 | 34.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13620 | 1 | 38.8 | 100102.1 | 7579 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 12:43 | Normal | 574.8 | 524.8 | 538.8 | 0 | 9.8 | 7.7 | 6.9 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 31.9 | 32 | 31.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12557 | 1 | 38.1 | 100103.2 | 7579 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 12:48 | Normal | 574.4 | 522.4 | 541.2 | 0 | 10.2 | 8.2 | 7.2 | 0 | 233.4 | 233 | 233.4 | 33.8 | 33.9 | 33.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 13367 | 1 | 37.7 | 100104.2 | 7579 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 12:53 | Normal | 581.9 | 540.3 | 550.5 | 0 | 13.4 | 9.7 | 9 | 0 | 234.6 | 234.4 | 234.2 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 16091 | 1 | 37.4 | 100105.4 | 7579 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 0.8 | 1.8 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 12:58 | Normal | 581.3 | 520.6 | 544.1 | 0 | 9 | 7.2 | 6.4 | 0 | 234 | 233.2 | 233 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 11799 | 1 | 37.2 | 100106.6 | 7579 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 13:03 | Normal | 588 | 535.3 | 547.2 | 0 | 11.9 | 8.3 | 8.5 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.6 | 38.2 | 38.3 | 38.2 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 14917 | 1 | 36.8 | 100107.7 | 7579 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 13:08 | Normal | 582.2 | 501.7 | 541.7 | 0 | 8.6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 28.7 | 28.9 | 28.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11316 | 1 | 36.6 | 100108.8 | 7579 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 13:13 | Normal | 582.4 | 495.4 | 541.8 | 0 | 7.6 | 6.4 | 5.4 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10123 | 1 | 36.4 | 100109.7 | 7579 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 13:18 | Normal | 581.7 | 505.5 | 544.1 | 0 | 8.3 | 6.9 | 6 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 28.1 | 28.2 | 28.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10780 | 1 | 35.9 | 100110.5 | 7579 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 13:23 | Normal | 585.6 | 560.3 | 544.9 | 0 | 19.8 | 10.6 | 14.7 | 0 | 236.8 | 236.2 | 237.8 | 59.7 | 59.8 | 59.5 | 59.92 | 60 | 59.97 | 23420 | 1 | 36.1 | 100111.9 | 7580 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 2.1 | 0.7 | 2 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 13:28 | Normal | 590.2 | 562.3 | 552.8 | 0 | 14.6 | 8.1 | 10.7 | 0 | 234.4 | 234.4 | 234.6 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 16641 | 1 | 36.7 | 100113.6 | 7580 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 13:33 | Normal | 578.8 | 553.5 | 540.2 | 0 | 18.4 | 9.1 | 13.9 | 0 | 235.2 | 234.6 | 236 | 53.8 | 53.9 | 53.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 22217 | 1 | 36.8 | 100115.1 | 7580 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 13:38 | Normal | 579.8 | 552.2 | 531.1 | 0 | 14.5 | 7.1 | 12 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.4 | 42.8 | 42.8 | 42.6 | 60 | 60.01 | 60 | 18659 | 1 | 37.3 | 100116.8 | 7580 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 13:43 | Normal | 573.6 | 534.8 | 534.6 | 0 | 12.8 | 7.6 | 9.7 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.4 | 39.3 | 39.4 | 39.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15661 | 1 | 37.2 | 100118.1 | 7580 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 13:48 | Normal | 572.7 | 520.9 | 531.6 | 0 | 7.7 | 5.5 | 5.7 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 9988 | 1 | 36.7 | 100118.9 | 7580 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 13:53 | Normal | 580.5 | 506.5 | 551.1 | 0 | 12.7 | 8.5 | 9.3 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 40 | 40.2 | 40 | 60 | 60 | 59.99 | 15829 | 1 | 36.3 | 100119.9 | 7580 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.7 | 1.6 | 1 | 2.1 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 13:58 | Normal | 582.8 | 504.5 | 539.6 | 0 | 12.3 | 7.5 | 9.3 | 0 | 234.4 | 233.8 | 235 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 15208 | 1 | 36.2 | 100121.2 | 7580 | 3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 1.5 | 1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 14:03 | Normal | 583 | 460.4 | 541 | 0 | 11.7 | 7.8 | 9 | 0 | 234 | 233.6 | 233.6 | 35.3 | 35.6 | 35.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15170 | 1 | 36.4 | 100122.7 | 7580 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 1.4 | 1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 14:08 | Normal | 581.6 | 405.4 | 537.1 | 0 | 18 | 13.7 | 13.6 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235 | 53.8 | 54 | 53.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21678 | 1 | 37 | 100124.5 | 7580 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 1.3 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 14:13 | Normal | 576.9 | 367.6 | 542.6 | 0 | 16.2 | 12.6 | 12.1 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235 | 47.9 | 48.1 | 47.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 18839 | 1 | 37.5 | 100126.1 | 7580 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 1.2 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 14:18 | Normal | 573.5 | 365.3 | 532.2 | 0 | 8.6 | 7.1 | 6.4 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10382 | 1 | 37 | 100127 | 7580 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.3 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 14:23 | Normal | 583.2 | 383.4 | 545.4 | 0 | 9.8 | 7.6 | 7.3 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.2 | 30.4 | 30.5 | 30.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 11741 | 1 | 36.6 | 100127.9 | 7581 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 14:28 | Normal | 577.8 | 479.4 | 537.4 | 0 | 9.1 | 5.7 | 7 | 0 | 233 | 232 | 233.6 | 28.4 | 28.5 | 28.2 | 60 | 59.99 | 60 | 11859 | 1 | 36.4 | 100129.1 | 7581 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1 | 1 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 14:33 | Normal | 582.2 | 477.7 | 539.2 | 0 | 15.3 | 8.4 | 11.9 | 0 | 235 | 234 | 235 | 45.6 | 45.4 | 45.4 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 18044 | 1 | 36.5 | 100130.5 | 7581 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 1.2 | 1.1 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 14:38 | Normal | 558.2 | 482.5 | 540.2 | 0 | 13.8 | 7.3 | 10.8 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.6 | 40.5 | 40.6 | 40.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15795 | 1 | 36.7 | 100131.8 | 7581 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 0.9 | 0.9 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 14:43 | Normal | 572.9 | 482.4 | 536.7 | 0 | 11.2 | 6.8 | 10.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.8 | 36.2 | 36.3 | 36 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14169 | 1 | 36.7 | 100133.1 | 7581 | 2.8 | 3 | 3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 14:48 | Normal | 580 | 481.5 | 543.6 | 0 | 10.1 | 6.3 | 9.5 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.2 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 59.94 | 60 | 59.97 | 13037 | 1 | 36.6 | 100134.2 | 7581 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 14:53 | Normal | 582.6 | 480.3 | 541.4 | 0 | 9.6 | 6.1 | 9.3 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.4 | 32.7 | 32.7 | 32.4 | 59.92 | 59.98 | 59.96 | 12726 | 1 | 36.4 | 100135.3 | 7581 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 14:58 | Normal | 584.3 | 468.6 | 543.9 | 0 | 9.1 | 6 | 9 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 12194 | 1 | 36.3 | 100136.3 | 7581 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 15:03 | Normal | 547.4 | 494.2 | 535.9 | 0 | 8.6 | 5.5 | 8.5 | 0 | 233 | 232 | 232 | 29.2 | 29.3 | 29 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 11617 | 1 | 36.4 | 100137.3 | 7581 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 15:08 | Normal | 524.9 | 491.6 | 545.1 | 0 | 8.7 | 5.5 | 8.3 | 0 | 232.4 | 231 | 232.6 | 28.8 | 28.9 | 28.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11164 | 1 | 36.6 | 100138.3 | 7581 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 15:13 | Normal | 551.2 | 491.5 | 501.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2189 | 1 | 36.8 | 100138.9 | 7581 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 15:18 | Normal | 589.1 | 505.4 | 550.7 | 0 | 5.8 | 4.3 | 6.8 | 0 | 231.8 | 231 | 231.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 9213 | 1 | 36.4 | 100139.3 | 7581 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 15:23 | Normal | 592.1 | 497.6 | 544.1 | 0 | 5.3 | 4.6 | 7 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8851 | 1 | 37 | 100140 | 7582 | 2 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 15:28 | Normal | 586.5 | 495.3 | 545.5 | 0 | 4.3 | 3.8 | 5.3 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.8 | 18.1 | 18.4 | 18 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7268 | 1 | 37.7 | 100140.7 | 7582 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 15:33 | Normal | 563.9 | 492.6 | 546.3 | 0 | 4.4 | 4 | 5.7 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.4 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 7523 | 1 | 38.5 | 100141.3 | 7582 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 15:38 | Normal | 540.4 | 491 | 535.7 | 0 | 4.5 | 4 | 5.9 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 7474 | 1 | 38.9 | 100142 | 7582 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 15:43 | Normal | 441 | 496.7 | 548.3 | 0 | 4.3 | 3.5 | 5.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 6638 | 1 | 38.7 | 100142.6 | 7582 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 15:48 | Normal | 348.6 | 494.8 | 536.1 | 0 | 4 | 3.2 | 4.8 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.8 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5694 | 1 | 38 | 100143.1 | 7582 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 15:53 | Normal | 318.5 | 499.3 | 538.6 | 0 | 3.6 | 2.7 | 3.1 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.6 | 11 | 11.1 | 10.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4273 | 1 | 37.2 | 100143.5 | 7582 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 15:58 | Normal | 301.8 | 499.5 | 537.6 | 0 | 3.6 | 2.7 | 3 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.4 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4194 | 1 | 36.6 | 100143.8 | 7582 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 16:03 | Normal | 290.9 | 495.6 | 533.4 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3714 | 1 | 36.1 | 100144.2 | 7582 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 16:08 | Normal | 272.7 | 483.4 | 537.9 | 0 | 2.8 | 2 | 2.1 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.8 | 7.9 | 8 | 7.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3062 | 1 | 35.6 | 100144.5 | 7582 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 16:13 | Normal | 291.2 | 470.1 | 536.4 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 0 | 230.6 | 229 | 229.6 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 3160 | 1 | 35 | 100144.7 | 7582 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 16:18 | Normal | 304.9 | 473.4 | 531.3 | 0 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0 | 230 | 229.2 | 229.6 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 2939 | 1 | 34.6 | 100145 | 7582 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 16:23 | Normal | 563.3 | 464.3 | 517.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 230.6 | 229 | 229 | 5 | 5.1 | 4.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 1921 | 1 | 34.2 | 100145.2 | 7583 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 16:28 | Normal | 558.2 | 494.4 | 522.5 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 230 | 228.8 | 229.2 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 2045 | 1 | 33.8 | 100145.3 | 7583 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 16:33 | Normal | 576.3 | 493.5 | 497.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0 | 230.6 | 229 | 229.2 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2141 | 1 | 33.5 | 100145.5 | 7583 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 16:38 | Normal | 555.3 | 469.5 | 525.6 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.2 | 5 | 5.1 | 4.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1933 | 1 | 33.2 | 100145.7 | 7583 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 16:43 | Normal | 540.3 | 504.3 | 502.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 229.6 | 228 | 228.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 926 | 1 | 33 | 100145.8 | 7583 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 16:48 | Normal | 526.2 | 517.6 | 500.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.4 | 227.4 | 228.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 704 | 1 | 32.7 | 100145.9 | 7583 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 16:53 | Normal | 540.3 | 486.6 | 497.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.4 | 228.2 | 228.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 627 | 1 | 32.5 | 100145.9 | 7583 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 16:58 | Normal | 524.1 | 428.4 | 480.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 493 | 1 | 32.2 | 100146 | 7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 17:03 | Normal | 492.6 | 343 | 464.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 285 | 1 | 31.9 | 100146 | 7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 17:08 | Normal | 370.9 | 199.6 | 389.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 119 | 1 | 31.5 | 100146 | 7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 17:13 | Normal | 200.1 | 199.8 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 44 | 1 | 31.3 | 100146 | 7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 17:18 | Normal | 199.5 | 200.4 | 213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 229 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 28 | 1 | 31.1 | 100146 | 7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 17:23 | Normal | 186.8 | 180.8 | 193.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 115 | 1 | 30.9 | 100146 | 7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-03 17:28 | Normal | 209.4 | 192.2 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 229.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 5 | 1 | 30.6 | 100146 | 7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0