## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-04 05:49 | Wait | 537.6 | 526.5 | 511.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 21.5 | 100146 | 7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 05:54 | Normal | 522.8 | 199.6 | 474.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 100 | 1 | 22 | 100146 | 7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 05:59 | Normal | 518.9 | 199.8 | 419.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 108 | 1 | 22.3 | 100146 | 7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 06:04 | Normal | 533.8 | 279.6 | 484.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 206 | 1 | 22.7 | 100146.1 | 7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 06:09 | Normal | 536.3 | 354.6 | 504.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 232 | 232.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 394 | 1 | 22.8 | 100146.1 | 7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 06:14 | Normal | 555 | 440.9 | 518.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 484 | 1 | 23 | 100146.1 | 7584 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 06:19 | Normal | 557.9 | 493.1 | 519.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 553 | 1 | 23 | 100146.2 | 7584 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 06:24 | Normal | 542.7 | 515 | 522.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 233 | 233 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 571 | 1 | 23.1 | 100146.2 | 7584 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 06:29 | Normal | 555.4 | 520 | 519.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 650 | 1 | 23 | 100146.3 | 7584 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 06:34 | Normal | 560.3 | 547.7 | 529.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 671 | 1 | 23.1 | 100146.3 | 7584 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 06:39 | Normal | 554.9 | 514.2 | 527 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 727 | 1 | 23.9 | 100146.4 | 7585 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 06:44 | Normal | 569.6 | 522.7 | 519.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.4 | 233 | 233.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 762 | 1 | 24 | 100146.4 | 7585 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 06:49 | Normal | 585.7 | 554.8 | 524.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 723 | 1 | 24.3 | 100146.5 | 7585 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 06:54 | Normal | 575.3 | 565.9 | 533.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1085 | 1 | 24.4 | 100146.6 | 7585 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 06:59 | Normal | 591.2 | 539.4 | 546.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233 | 232.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1248 | 1 | 24.6 | 100146.7 | 7585 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 07:04 | Normal | 592.9 | 556.1 | 542 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.8 | 4 | 4.1 | 4 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 1544 | 1 | 24.7 | 100146.8 | 7585 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 07:09 | Normal | 593.8 | 540.8 | 557.1 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2077 | 1 | 24.9 | 100146.9 | 7585 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 07:14 | Normal | 620.7 | 447.9 | 544 | 0 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60.11 | 60.11 | 60.12 | 3035 | 1 | 25.1 | 100147.1 | 7585 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 07:19 | Normal | 607.9 | 552.9 | 563.6 | 0 | 2.6 | 3.6 | 1.9 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.8 | 12 | 12.2 | 11.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 4640 | 1 | 25.3 | 100147.5 | 7585 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 07:24 | Normal | 596.8 | 543.8 | 570.4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 2.1 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.8 | 12.9 | 13 | 12.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5179 | 1 | 25.6 | 100147.9 | 7585 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 07:29 | Normal | 627.8 | 546.6 | 574.4 | 0 | 4.9 | 5.6 | 2.3 | 0 | 235.4 | 235 | 235.4 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7352 | 1 | 25.9 | 100148.4 | 7585 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 07:34 | Normal | 580.4 | 540.8 | 583.1 | 0 | 6.1 | 5.8 | 2.3 | 0 | 235.8 | 236 | 235.4 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 7794 | 1 | 26.4 | 100149 | 7585 | 1.1 | 1.1 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 07:39 | Normal | 564.2 | 493.7 | 578.4 | 0 | 6.3 | 5.6 | 2.4 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.6 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 7873 | 1 | 26.7 | 100149.7 | 7586 | 1.2 | 1.3 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 07:44 | Normal | 599 | 472 | 556.8 | 0 | 4.7 | 3.8 | 2.4 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 5841 | 1 | 27 | 100150.3 | 7586 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 07:49 | Normal | 597.6 | 484.6 | 578 | 0 | 7.6 | 5.9 | 2.7 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.8 | 21.9 | 22.1 | 22 | 60.14 | 60.13 | 60.14 | 8389 | 1 | 27.3 | 100150.9 | 7586 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 07:54 | Normal | 600.7 | 495.9 | 568.4 | 0 | 5.6 | 4.3 | 2.7 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 60.09 | 60.12 | 60.11 | 6747 | 1 | 27.8 | 100151.7 | 7586 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 07:59 | Normal | 595.3 | 571.7 | 584.3 | 0 | 6.3 | 4.5 | 2.5 | 0 | 236 | 234.8 | 235.4 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7642 | 1 | 28 | 100152.4 | 7586 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 08:04 | Normal | 547.5 | 605.3 | 589.6 | 0 | 8.6 | 6.7 | 2.5 | 0 | 232.8 | 232.4 | 234 | 22.9 | 22.9 | 22.4 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 9441 | 1 | 28.2 | 100153.1 | 7586 | 1.2 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 08:09 | Normal | 594.7 | 530.7 | 518.4 | 0 | 4 | 2.9 | 2.2 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.4 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5089 | 1 | 28.3 | 100153.6 | 7586 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 08:14 | Normal | 608.8 | 580.1 | 562.5 | 0 | 6.1 | 4.1 | 1.8 | 0 | 233.2 | 231 | 231.8 | 17.7 | 18 | 17.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6994 | 1 | 28.4 | 100154.2 | 7586 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 08:19 | Normal | 518.4 | 579.9 | 581.8 | 0 | 7.5 | 4.3 | 1.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.2 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7475 | 1 | 28.6 | 100154.7 | 7586 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 08:24 | Normal | 518.3 | 579.8 | 574.7 | 0 | 10 | 6 | 1.3 | 0 | 233 | 232.2 | 232.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9778 | 1 | 28.6 | 100155.3 | 7586 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 08:29 | Normal | 499.6 | 579.5 | 563 | 0 | 11.6 | 6.5 | 1.4 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.4 | 25.7 | 26 | 25.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10044 | 1 | 28.8 | 100156 | 7586 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 08:34 | Normal | 521.2 | 570.6 | 572 | 0 | 12.3 | 7.4 | 1.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231 | 27.6 | 27.8 | 27.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11037 | 1 | 29.3 | 100156.8 | 7586 | 2.2 | 3.7 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 08:39 | Normal | 503.4 | 576.2 | 530 | 0 | 13.6 | 7.6 | 1.2 | 0 | 231 | 230.6 | 231.4 | 29.1 | 29.1 | 29 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 11197 | 1 | 29.5 | 100157.7 | 7587 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 08:44 | Normal | 501.5 | 573.6 | 549.5 | 0 | 14.3 | 8 | 1.1 | 0 | 232 | 230 | 231.4 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 11800 | 1 | 29.9 | 100158.6 | 7587 | 3.1 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 08:49 | Normal | 530.3 | 583.1 | 566.4 | 0 | 16.3 | 8.6 | 1.2 | 0 | 231.6 | 231.4 | 232.2 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13604 | 1 | 30.1 | 100159.6 | 7587 | 3.6 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 08:54 | Normal | 582.6 | 566.2 | 549.1 | 0 | 16.1 | 9.3 | 1.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 14413 | 1 | 30.7 | 100160.8 | 7587 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 08:59 | Normal | 583.3 | 553.5 | 586.2 | 0 | 14.5 | 8.5 | 1.4 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.2 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13486 | 1 | 31.1 | 100162 | 7587 | 3.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 09:04 | Normal | 606.7 | 564.9 | 589.9 | 0 | 16.3 | 9.8 | 1.5 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232 | 38.7 | 38.7 | 38.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15590 | 1 | 31.3 | 100163.1 | 7587 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 09:09 | Normal | 604 | 563 | 580.9 | 0 | 13.4 | 8.1 | 1.4 | 0 | 231.4 | 230.4 | 232 | 31.8 | 31.9 | 31.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 12922 | 1 | 31.6 | 100164.4 | 7587 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 09:14 | Normal | 589.1 | 566.5 | 580.3 | 0 | 18.1 | 10.6 | 1.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 42 | 42 | 42 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 16364 | 1 | 31.9 | 100165.5 | 7587 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 09:19 | Normal | 581.3 | 552.7 | 580.5 | 0 | 14.6 | 8.5 | 1.1 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 12831 | 1 | 32.2 | 100166.7 | 7587 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 09:24 | Normal | 587.1 | 562.7 | 549.3 | 0 | 17.7 | 10.1 | 1.2 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 40.2 | 40.3 | 40.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15486 | 1 | 32.4 | 100167.9 | 7587 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 09:29 | Normal | 586.4 | 564.8 | 579.2 | 0 | 18 | 10.2 | 1.1 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.4 | 40.3 | 40.5 | 40.3 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 15663 | 1 | 32.7 | 100169.2 | 7587 | 4.3 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 09:34 | Normal | 582 | 561.8 | 554.7 | 0 | 18.5 | 10.4 | 1.2 | 0 | 231 | 230.8 | 231.6 | 41.4 | 41.6 | 41.4 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 16090 | 1 | 33 | 100170.5 | 7587 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 09:39 | Normal | 575.3 | 560.7 | 572.8 | 0 | 19 | 10.7 | 1.3 | 0 | 232 | 232.6 | 232.4 | 42.1 | 42 | 42.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 16331 | 1 | 33.3 | 100171.9 | 7588 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 09:44 | Normal | 576.4 | 554.9 | 586.8 | 0 | 19.3 | 11.1 | 1.4 | 0 | 231.6 | 230.8 | 232.6 | 43.3 | 43.4 | 43.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 16760 | 1 | 33.6 | 100173.3 | 7588 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 09:49 | Normal | 585.2 | 562.5 | 311.4 | 0 | 19.3 | 11 | 13.8 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232.8 | 51.4 | 51.4 | 51.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 20186 | 1 | 33.9 | 100174.7 | 7588 | 4.5 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 0 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 09:54 | Normal | 579.7 | 555.7 | 303.8 | 0 | 20.2 | 11.6 | 15.3 | 0 | 232 | 231.4 | 232.4 | 53.7 | 53.7 | 53.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21184 | 1 | 34.5 | 100176.4 | 7588 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.5 | 0 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 09:59 | Normal | 571.9 | 547 | 338.2 | 0 | 20.3 | 11.8 | 13.9 | 0 | 232 | 231.6 | 232.8 | 53.8 | 53.9 | 53.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21151 | 1 | 35.1 | 100178.2 | 7588 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.5 | 0 | 0.5 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 10:04 | Normal | 578.7 | 545.9 | 336.5 | 0 | 20.3 | 12 | 14.7 | 0 | 232 | 231.8 | 232.6 | 54.4 | 54.7 | 54.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 21553 | 1 | 35.7 | 100180 | 7588 | 4.7 | 5.4 | 5 | 5 | 5.5 | 5.6 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 10:09 | Normal | 573.6 | 550.4 | 330.4 | 0 | 20.8 | 12.1 | 15.3 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.8 | 55.6 | 55.7 | 55.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22099 | 1 | 36.1 | 100181.8 | 7588 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 10:14 | Normal | 568.8 | 545.7 | 326.8 | 0 | 21.6 | 12.9 | 16.5 | 0 | 232.6 | 232 | 232.6 | 58.3 | 58.4 | 58.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 22788 | 1 | 36.5 | 100183.6 | 7588 | 5 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0.6 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 10:19 | Normal | 574.4 | 553.8 | 321.3 | 0 | 20.7 | 12.2 | 15.9 | 0 | 233 | 232.8 | 232.6 | 56.2 | 56.1 | 55.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 22483 | 1 | 36.8 | 100185.4 | 7588 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 0.6 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 10:24 | Normal | 566.2 | 546.9 | 320.7 | 0 | 21.6 | 13 | 16.4 | 0 | 233.6 | 233 | 233 | 57.9 | 58.1 | 57.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 22752 | 1 | 37.4 | 100187.4 | 7588 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 0.8 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 10:29 | Normal | 570.6 | 547.8 | 315.3 | 0 | 24.1 | 14.8 | 18.6 | 0 | 235.2 | 233 | 233.8 | 64.7 | 64.6 | 64.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25802 | 1 | 37.8 | 100189.5 | 7588 | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 1.5 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 10:34 | Normal | 572.3 | 527.7 | 348.8 | 0 | 12.9 | 9 | 9.5 | 0 | 231.6 | 231.8 | 232.4 | 37.1 | 37.2 | 37 | 59.99 | 60.02 | 60 | 13735 | 1 | 38.2 | 100191.3 | 7588 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 1.5 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 10:39 | Normal | 579.3 | 541.8 | 347.8 | 0 | 17.5 | 11.4 | 13.1 | 0 | 232.8 | 232.8 | 233 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 60 | 60.03 | 60 | 19091 | 1 | 38 | 100192.9 | 7589 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 10:44 | Normal | 574.4 | 542.7 | 365.8 | 0 | 18.1 | 11.6 | 13.6 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.8 | 51.1 | 51 | 50.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 20586 | 1 | 38 | 100194.5 | 7589 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 10:49 | Normal | 567.9 | 537.5 | 442.5 | 0 | 11.9 | 7.9 | 7.8 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 34.8 | 35 | 35 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13323 | 1 | 37.8 | 100195.9 | 7589 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.3 | 1.2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 10:54 | Normal | 583 | 563.8 | 449.8 | 0 | 18 | 10.8 | 11.1 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.2 | 51.5 | 51.8 | 51.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19549 | 1 | 37.2 | 100197.1 | 7589 | 4.1 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 5 | 0.3 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 10:59 | Normal | 580.9 | 553.7 | 401.4 | 0 | 17 | 10.6 | 11.6 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232.4 | 49.3 | 49.4 | 49.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 17665 | 1 | 38 | 100199.3 | 7589 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0.7 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 11:04 | Normal | 578.5 | 550.9 | 410.7 | 0 | 18.1 | 10.8 | 12.4 | 0 | 233 | 232 | 232.8 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 59.99 | 20052 | 1 | 38.1 | 100201.1 | 7589 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 0.9 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 11:09 | Normal | 574.3 | 544.8 | 399.9 | 0 | 15 | 9.4 | 10.6 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232 | 42.3 | 42.5 | 42.4 | 60 | 60.01 | 60 | 17153 | 1 | 37.9 | 100202.5 | 7589 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 11:14 | Normal | 574.6 | 533.6 | 420.3 | 0 | 10.8 | 7.2 | 7.8 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.4 | 31.9 | 32.1 | 31.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12867 | 1 | 37.8 | 100203.9 | 7589 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 11:19 | Normal | 580.3 | 559.6 | 471.1 | 0 | 17.1 | 10.6 | 10.9 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 49.3 | 49.4 | 49.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 20481 | 1 | 37.7 | 100205.5 | 7589 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 3.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 11:24 | Normal | 576 | 542.8 | 429.3 | 0 | 12 | 8.1 | 8.8 | 0 | 231.6 | 231 | 231.4 | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13342 | 1 | 37.6 | 100207 | 7589 | 2.6 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 11:29 | Normal | 581.6 | 547.5 | 443.4 | 0 | 14.6 | 9.2 | 10.6 | 0 | 232 | 231.2 | 232.2 | 43.1 | 43.1 | 43 | 60 | 60.01 | 60 | 17715 | 1 | 37.5 | 100208.4 | 7589 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 11:34 | Normal | 584.7 | 552.8 | 450.9 | 0 | 19.6 | 11.9 | 14.5 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 58.3 | 58.3 | 58.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 22085 | 1 | 37.3 | 100209.8 | 7589 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 0.7 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 11:39 | Normal | 578.8 | 554.5 | 461.4 | 0 | 8.3 | 5 | 9.6 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.6 | 27.7 | 27.9 | 27.8 | 60 | 59.96 | 59.98 | 12883 | 1 | 37.4 | 100211.2 | 7590 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 11:44 | Normal | 578.6 | 554.5 | 445.7 | 0 | 25.4 | 14.7 | 19.2 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234 | 73.8 | 74 | 73.7 | 60 | 59.96 | 59.99 | 29694 | 1 | 37.7 | 100213.1 | 7590 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 6.8 | 0.3 | 0.1 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 11:49 | Normal | 567.8 | 546.6 | 453.2 | 0 | 24.7 | 14.1 | 18.3 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.6 | 70.1 | 70.2 | 70 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 28152 | 1 | 38.9 | 100215.5 | 7590 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 6 | 6.7 | 6.5 | 0 | 0.4 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 11:54 | Normal | 568.7 | 541.9 | 455.8 | 0 | 17.1 | 10.1 | 12.9 | 0 | 232.4 | 232 | 232.8 | 49.5 | 49.6 | 49.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19647 | 1 | 39.7 | 100217.6 | 7590 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 0 | 0.7 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 11:59 | Normal | 578.6 | 535.2 | 532.9 | 0 | 8 | 5.3 | 5 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9006 | 1 | 38.9 | 100218.4 | 7590 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 12:04 | Normal | 590.9 | 545.8 | 502.7 | 0 | 14.7 | 9.5 | 9.7 | 0 | 232 | 230.6 | 232 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 14825 | 1 | 38.2 | 100219.5 | 7590 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 0.9 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 12:09 | Normal | 593.5 | 556.7 | 535.7 | 0 | 13.4 | 7.9 | 9.3 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 40.7 | 40.8 | 40.5 | 60.01 | 60 | 60 | 15707 | 1 | 38 | 100220.9 | 7590 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 12:14 | Normal | 581.3 | 535 | 542.7 | 0 | 11.1 | 8 | 7.7 | 0 | 231 | 231.6 | 231.6 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13633 | 1 | 38.2 | 100222.5 | 7590 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 12:19 | Normal | 572.2 | 548 | 437.3 | 0 | 27.5 | 16.9 | 20.2 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 79.5 | 79.7 | 79.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32209 | 1 | 38.6 | 100224.6 | 7590 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 0.3 | 1.8 | 6.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 12:24 | Normal | 568.8 | 534.6 | 441.7 | 0 | 9.7 | 6.8 | 7.6 | 0 | 232 | 231.2 | 231 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 60 | 59.99 | 60 | 14465 | 1 | 39.6 | 100226.9 | 7590 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 12:29 | Normal | 573.7 | 540.8 | 531.1 | 0 | 10.1 | 6.6 | 6.6 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 31.7 | 31.8 | 31.6 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 10980 | 1 | 39.8 | 100228.4 | 7590 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 1 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 12:34 | Normal | 562 | 527.9 | 514.7 | 0 | 13 | 10.1 | 8.1 | 0 | 232.2 | 232 | 232.2 | 40.6 | 40.8 | 40.7 | 60 | 60 | 59.99 | 12220 | 1 | 39.9 | 100230.2 | 7590 | 3 | 3 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 12:39 | Normal | 593.2 | 537.8 | 526.9 | 0 | 22.1 | 14.3 | 10.5 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.6 | 63.9 | 64.1 | 63.7 | 59.99 | 60 | 59.97 | 17143 | 1 | 39.1 | 100231.1 | 7591 | 5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 6.4 | 6.1 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 12:44 | Normal | 559.6 | 523.7 | 483.7 | 0 | 4.3 | 3 | 3.3 | 0 | 230.6 | 230 | 230.4 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5384 | 1 | 39.5 | 100233.1 | 7591 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 12:49 | Normal | 585 | 562.1 | 533.4 | 0 | 24 | 14.1 | 14.5 | 0 | 234.2 | 233 | 234.2 | 69.6 | 69.9 | 69.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 27918 | 1 | 38.9 | 100234.3 | 7591 | 5.8 | 6.3 | 6 | 5.7 | 6.3 | 6 | 0.2 | 1 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 12:54 | Normal | 588.3 | 518.1 | 534.5 | 0 | 22.5 | 13.2 | 13.7 | 0 | 233.4 | 233.6 | 233.8 | 65.4 | 65.3 | 65.3 | 59.9 | 59.96 | 59.94 | 19505 | 1 | 39.1 | 100235.7 | 7591 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 6 | 4.9 | 0.2 | 1.7 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 12:59 | Normal | 592 | 481 | 535.2 | 0 | 9.6 | 7.8 | 8.2 | 0 | 232 | 230.4 | 231.6 | 35.3 | 35.4 | 35.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 10215 | 1 | 38.6 | 100236.6 | 7591 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 13:04 | Normal | 570.6 | 454.4 | 552.3 | 0 | 13 | 12 | 13.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.6 | 46.5 | 46.5 | 46.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 21717 | 1 | 38.2 | 100237.8 | 7591 | 3.6 | 3.7 | 3 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | 1.7 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 13:09 | Normal | 580.8 | 471 | 516.5 | 0 | 7.6 | 6.3 | 5.8 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.2 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 60.01 | 60 | 60 | 8988 | 1 | 38.4 | 100239.3 | 7591 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 13:14 | Normal | 573.1 | 389.7 | 524.8 | 0 | 8.1 | 7.5 | 5 | 0 | 231 | 230 | 230.6 | 24.1 | 24.1 | 24 | 59.99 | 60 | 60 | 9909 | 1 | 38.6 | 100240.9 | 7591 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 13:19 | Normal | 570.4 | 495.7 | 530.1 | 0 | 6.8 | 5.3 | 4.8 | 0 | 230.6 | 230.2 | 230.6 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8730 | 1 | 37.9 | 100241.7 | 7591 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 13:24 | Normal | 578.7 | 542.8 | 539.6 | 0 | 23 | 10.3 | 17.3 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.2 | 66.7 | 66.6 | 66.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26554 | 1 | 38.1 | 100243.3 | 7591 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 6.4 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 5.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 13:29 | Normal | 559 | 479.1 | 518.7 | 0 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5662 | 1 | 37.9 | 100244.1 | 7591 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 13:34 | Normal | 588.7 | 561.8 | 542.3 | 0 | 20.4 | 8.3 | 15.8 | 0 | 232.6 | 232.8 | 232 | 59.4 | 59.5 | 59.2 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 23444 | 1 | 37.5 | 100245.2 | 7591 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.7 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 13:39 | Normal | 572.3 | 547.6 | 532.6 | 0 | 20.3 | 8.6 | 15.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 57.9 | 58 | 57.8 | 60 | 59.99 | 60 | 23041 | 1 | 38.2 | 100247.1 | 7592 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 1 | 0.2 | 1.4 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 13:44 | Normal | 551.2 | 506 | 517.8 | 0 | 7 | 4.7 | 5.9 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.8 | 22.6 | 22.8 | 22.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 8255 | 1 | 38.5 | 100248.7 | 7592 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 13:49 | Normal | 584.9 | 474.6 | 537.4 | 0 | 9.4 | 6.8 | 7 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 9566 | 1 | 38.2 | 100250.1 | 7592 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 13:54 | Normal | 574.1 | 475.7 | 532.1 | 0 | 9 | 9.2 | 12.6 | 0 | 232 | 231.2 | 231 | 40.1 | 40.1 | 39.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12353 | 1 | 37.9 | 100251 | 7592 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 13:59 | Normal | 576.8 | 457.7 | 531.1 | 0 | 19 | 12.3 | 14.6 | 0 | 233.2 | 231 | 233.2 | 57.2 | 57.5 | 57.1 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 22746 | 1 | 38.3 | 100252.9 | 7592 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 1.7 | 1.4 | 3.7 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 14:04 | Normal | 570.3 | 427.7 | 525.6 | 0 | 18.1 | 11.4 | 13.3 | 0 | 233 | 231.8 | 232 | 52.1 | 52.2 | 51.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 21215 | 1 | 38.8 | 100254.7 | 7592 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 14:09 | Normal | 561.3 | 438.7 | 512.4 | 0 | 5.5 | 4.3 | 3.9 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.6 | 16.8 | 17 | 16.8 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 6945 | 1 | 39.1 | 100256.3 | 7592 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 14:14 | Normal | 575.5 | 370.7 | 535.2 | 0 | 17.5 | 13.5 | 13.4 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.2 | 52.5 | 52.8 | 52.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20721 | 1 | 38.7 | 100257.6 | 7592 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 1.2 | 3.9 | 3.8 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 14:19 | Normal | 557 | 458.6 | 514.9 | 0 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0 | 229.2 | 229 | 229.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5593 | 1 | 38.5 | 100258.5 | 7592 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 14:24 | Normal | 587.5 | 481.3 | 537.4 | 0 | 15.1 | 6.3 | 9.3 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.8 | 40.1 | 40.3 | 40.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15409 | 1 | 38.3 | 100259.9 | 7592 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 2 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 14:29 | Normal | 580.7 | 482.7 | 535.4 | 0 | 12.8 | 7.8 | 10.8 | 0 | 231 | 229.8 | 231.8 | 40.8 | 40.9 | 40.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 16068 | 1 | 38.3 | 100261.2 | 7592 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 1.3 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 14:34 | Normal | 560.5 | 477.6 | 518.5 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 229.2 | 228.4 | 228.6 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 4548 | 1 | 37.6 | 100261.8 | 7592 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 14:39 | Normal | 569.3 | 489.9 | 532.2 | 0 | 4 | 2.9 | 3.3 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.8 | 14 | 14.1 | 14 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 5495 | 1 | 37 | 100262.4 | 7593 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 14:44 | Normal | 549.3 | 476.8 | 519.8 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 228.8 | 228.2 | 229 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 60 | 60 | 59.99 | 2890 | 1 | 36.5 | 100262.7 | 7593 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 14:49 | Normal | 563.3 | 537.8 | 523.3 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 228.6 | 227.6 | 228.4 | 7.1 | 7.1 | 7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2757 | 1 | 36 | 100262.9 | 7593 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 14:54 | Normal | 564.4 | 507.7 | 512.9 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 2412 | 1 | 35.5 | 100263.1 | 7593 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 14:59 | Normal | 566.4 | 495 | 521.3 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 229 | 227.6 | 227.8 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2458 | 1 | 35.1 | 100263.3 | 7593 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 15:04 | Normal | 575.7 | 468.8 | 532.2 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 229 | 227.8 | 228.2 | 7.9 | 8 | 7.7 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 3057 | 1 | 34.7 | 100263.6 | 7593 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 15:09 | Normal | 555.4 | 490 | 516.7 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 227.8 | 227 | 227.2 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2057 | 1 | 34.4 | 100263.8 | 7593 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 15:14 | Normal | 566.4 | 471.7 | 523.2 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229.8 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 2399 | 1 | 34.1 | 100264 | 7593 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 15:19 | Normal | 559.7 | 488.7 | 524.6 | 0 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.2 | 7.1 | 7.3 | 7 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 2749 | 1 | 33.8 | 100264.2 | 7593 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 15:24 | Normal | 575.1 | 538.6 | 530.2 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 231.8 | 230 | 230.8 | 7.1 | 7.4 | 7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2807 | 1 | 33.7 | 100264.4 | 7593 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 15:29 | Normal | 577.3 | 512.7 | 527.2 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 231.6 | 230 | 230.8 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2273 | 1 | 33.4 | 100264.6 | 7593 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 15:34 | Normal | 579.5 | 533.7 | 540.8 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 0 | 231.8 | 230 | 230.2 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2654 | 1 | 33.3 | 100264.8 | 7593 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 15:39 | Normal | 551.6 | 503.9 | 521.8 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 232 | 230.4 | 230.4 | 6.8 | 7 | 6.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2713 | 1 | 33.9 | 100265.3 | 7594 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 15:44 | Normal | 587.6 | 504.1 | 537.6 | 0 | 2.3 | 2 | 2.4 | 0 | 231.8 | 230 | 230.8 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 3976 | 1 | 33.8 | 100265.6 | 7594 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 15:49 | Normal | 585.5 | 503.8 | 538.1 | 0 | 2.4 | 2 | 2.3 | 0 | 231 | 230.2 | 230 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 3638 | 1 | 33.8 | 100265.9 | 7594 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 15:54 | Normal | 544.2 | 503.7 | 549.8 | 0 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.4 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 4545 | 1 | 33.7 | 100266.3 | 7594 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 15:59 | Normal | 591.3 | 501.8 | 546.6 | 0 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.2 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3987 | 1 | 33.6 | 100266.6 | 7594 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 16:04 | Normal | 561.4 | 463.8 | 513.3 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.6 | 4 | 4.1 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1533 | 1 | 33.5 | 100266.9 | 7594 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 16:09 | Normal | 569.4 | 449.7 | 512.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 231 | 229.6 | 229.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60 | 60 | 60.02 | 1470 | 1 | 33.4 | 100267 | 7594 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 16:14 | Normal | 576.4 | 478.8 | 539.2 | 0 | 1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 231 | 229 | 229.2 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 2565 | 1 | 33.2 | 100267.2 | 7594 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 16:19 | Normal | 557.5 | 481.9 | 544.4 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 229.6 | 228 | 228.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1692 | 1 | 33.1 | 100267.4 | 7594 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 16:24 | Normal | 572.6 | 466.9 | 494.4 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.8 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1650 | 1 | 32.9 | 100267.5 | 7594 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 16:29 | Normal | 563.5 | 530 | 545.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1376 | 1 | 32.8 | 100267.6 | 7594 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 16:34 | Normal | 557.4 | 516.7 | 549.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1128 | 1 | 32.6 | 100267.7 | 7594 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 16:39 | Normal | 543.5 | 498 | 531.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.6 | 229 | 229.4 | 3 | 3 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1082 | 1 | 32.5 | 100267.8 | 7595 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 16:44 | Normal | 548.1 | 456.6 | 526.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 918 | 1 | 32.4 | 100267.9 | 7595 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 16:49 | Normal | 531.3 | 521.9 | 508.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.8 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 808 | 1 | 32.2 | 100268 | 7595 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 16:54 | Normal | 534.4 | 504.7 | 503.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230 | 228.8 | 229.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 621 | 1 | 32.1 | 100268.1 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 16:59 | Normal | 538.4 | 393.9 | 486.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 436 | 1 | 32 | 100268.1 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 17:04 | Normal | 452.4 | 317.9 | 445.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229 | 229.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 294 | 1 | 31.8 | 100268.1 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 17:09 | Normal | 354.4 | 200.1 | 429.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 229.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 128 | 1 | 31.7 | 100268.1 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 17:14 | Normal | 206.6 | 198.4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 60 | 1 | 31.5 | 100268.2 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 17:19 | Normal | 199.8 | 201.3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 229.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32 | 1 | 31.3 | 100268.2 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 17:24 | Normal | 187.8 | 194.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 18 | 1 | 31.1 | 100268.2 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 17:29 | Normal | 212.5 | 208.5 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6 | 1 | 30.9 | 100268.2 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-04 17:34 | Normal | 194.8 | 169 | 183.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4 | 1 | 30.7 | 100268.2 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0