## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-05 05:52 | Wait | 509.9 | 510.7 | 497 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 231.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 100268.2 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 05:57 | Normal | 498.5 | 199.7 | 458 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 69 | 1 | 21.8 | 100268.2 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:02 | Normal | 526 | 199.7 | 472.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 144 | 1 | 22.2 | 100268.2 | 7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:07 | Normal | 545 | 224.7 | 494 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232.2 | 232.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 200 | 1 | 22.5 | 100268.2 | 7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:12 | Normal | 539.9 | 321.7 | 495.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 291 | 1 | 22.7 | 100268.2 | 7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:17 | Normal | 553.1 | 368 | 509.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 349 | 1 | 22.9 | 100268.2 | 7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:22 | Normal | 564 | 507.6 | 514.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 451 | 1 | 23.1 | 100268.3 | 7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:27 | Normal | 546.3 | 536.7 | 519.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 560 | 1 | 23.1 | 100268.3 | 7596 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:32 | Normal | 563.9 | 534.7 | 517 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 568 | 1 | 23 | 100268.4 | 7596 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:37 | Normal | 564 | 541.7 | 526.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 726 | 1 | 23.1 | 100268.4 | 7596 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:42 | Normal | 583.7 | 540.8 | 528.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 822 | 1 | 23.5 | 100268.5 | 7596 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:47 | Normal | 589.8 | 514.8 | 533.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 827 | 1 | 23.9 | 100268.5 | 7596 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:52 | Normal | 566 | 548.9 | 527.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234 | 233.2 | 233 | 3 | 3 | 2.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1072 | 1 | 24.1 | 100268.6 | 7596 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 06:57 | Normal | 569.1 | 538.2 | 550.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 1187 | 1 | 24.2 | 100268.7 | 7596 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:02 | Normal | 590 | 547.7 | 537.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1140 | 1 | 24.4 | 100268.8 | 7597 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:07 | Normal | 568.1 | 542.8 | 515 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1353 | 1 | 24.6 | 100268.9 | 7597 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:12 | Normal | 605.2 | 518.1 | 558.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.2 | 4 | 4.1 | 3.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1534 | 1 | 24.7 | 100269 | 7597 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:17 | Normal | 593.7 | 552.7 | 535.7 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0.8 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2442 | 1 | 24.9 | 100269.2 | 7597 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:22 | Normal | 590 | 530.9 | 559.3 | 0 | 1.5 | 3.4 | 1 | 0 | 233 | 231.8 | 233.6 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3287 | 1 | 25.1 | 100269.4 | 7597 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:27 | Normal | 561.2 | 531.8 | 529.6 | 0 | 2.3 | 3.9 | 1.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 10.3 | 10.3 | 10 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4000 | 1 | 25.4 | 100269.7 | 7597 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:32 | Normal | 570.7 | 530.6 | 552.9 | 0 | 3.6 | 4.2 | 1.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 4936 | 1 | 25.7 | 100270.1 | 7597 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:37 | Normal | 560.8 | 496.9 | 556.8 | 0 | 4.5 | 4.4 | 1.1 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.6 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 5367 | 1 | 25.9 | 100270.6 | 7597 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:42 | Normal | 569.9 | 482.2 | 557.1 | 0 | 4.2 | 3.7 | 1 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4866 | 1 | 26.2 | 100271 | 7597 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:47 | Normal | 564.4 | 469.5 | 569.9 | 0 | 6.1 | 4.4 | 1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.8 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6045 | 1 | 26.4 | 100271.4 | 7597 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:52 | Normal | 541.7 | 491.8 | 547 | 0 | 7.2 | 5.1 | 1.3 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.4 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6981 | 1 | 26.7 | 100272 | 7597 | 0.6 | 2.5 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 07:57 | Normal | 490.6 | 544.8 | 564.5 | 0 | 8.1 | 5.4 | 1.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233 | 19 | 19.2 | 19 | 60 | 60.03 | 60.01 | 7510 | 1 | 27 | 100272.6 | 7597 | 1.1 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:02 | Normal | 479.7 | 585.7 | 582.2 | 0 | 9.3 | 5.6 | 1.4 | 0 | 234.4 | 231.6 | 233.8 | 21.2 | 21.3 | 21 | 60 | 60.04 | 60.03 | 8211 | 1 | 27.4 | 100273.2 | 7598 | 1.4 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:07 | Normal | 475.5 | 572.7 | 581.2 | 0 | 9.3 | 5.8 | 1.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.2 | 21.1 | 21.1 | 21 | 60 | 60.01 | 60.02 | 8198 | 1 | 27.8 | 100273.9 | 7598 | 1.5 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:12 | Normal | 475.6 | 578.8 | 573 | 0 | 8.2 | 4.8 | 1.2 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.6 | 18.3 | 18.6 | 18.2 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 7326 | 1 | 28.1 | 100274.6 | 7598 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:17 | Normal | 543.7 | 575.8 | 544.9 | 0 | 8.8 | 5.4 | 1.2 | 0 | 233.4 | 232 | 232.6 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 8186 | 1 | 28.3 | 100275.2 | 7598 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:22 | Normal | 578.6 | 573.8 | 563.4 | 0 | 7.8 | 5.6 | 1.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 20.6 | 20.8 | 20.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7888 | 1 | 28.5 | 100275.9 | 7598 | 2.1 | 1 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:27 | Normal | 605.2 | 582.9 | 576 | 0 | 8 | 6 | 1.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8591 | 1 | 28.7 | 100276.6 | 7598 | 2.2 | 1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:32 | Normal | 513.5 | 579.6 | 549.8 | 0 | 10.3 | 6.1 | 1.1 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233 | 23.3 | 23.5 | 23.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 9154 | 1 | 29 | 100277.3 | 7598 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:37 | Normal | 501.7 | 569.1 | 567 | 0 | 12.7 | 7.2 | 1 | 0 | 234.4 | 233 | 233.6 | 26.9 | 27.1 | 26.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10486 | 1 | 29.3 | 100278.1 | 7598 | 2.5 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:42 | Normal | 517.9 | 571.5 | 554 | 0 | 13.3 | 8.1 | 1.2 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.4 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11617 | 1 | 29.7 | 100279.1 | 7598 | 2.1 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:47 | Normal | 500.4 | 570.6 | 581.2 | 0 | 15.4 | 8.5 | 1.2 | 0 | 234.4 | 233 | 233.8 | 32 | 32.1 | 32.1 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 12541 | 1 | 30 | 100280.1 | 7598 | 3.4 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:52 | Normal | 574.4 | 562.7 | 564.9 | 0 | 15.1 | 8.8 | 1.3 | 0 | 235 | 232.6 | 233.4 | 34.7 | 34.8 | 34.4 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 13589 | 1 | 30.3 | 100281.1 | 7598 | 3.2 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 08:57 | Normal | 589.3 | 564.5 | 573.7 | 0 | 15 | 8.6 | 1.3 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234.2 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 13482 | 1 | 30.7 | 100282.2 | 7598 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:02 | Normal | 590.1 | 569.6 | 551 | 0 | 14.9 | 8.6 | 1.7 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 35.4 | 35.5 | 35.3 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 13739 | 1 | 31 | 100283.4 | 7599 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:07 | Normal | 585.7 | 564.8 | 584.5 | 0 | 17.3 | 10.4 | 2.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 41.3 | 41.5 | 41.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 16123 | 1 | 31.4 | 100284.6 | 7599 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:12 | Normal | 587 | 555 | 562.8 | 0 | 12.5 | 7.8 | 3 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 32.2 | 32.3 | 32.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 12439 | 1 | 31.9 | 100286 | 7599 | 2.9 | 3.4 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:17 | Normal | 591.6 | 558.8 | 582.5 | 0 | 22 | 13.2 | 3.6 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.6 | 52.6 | 52.5 | 52.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20629 | 1 | 32.1 | 100287.3 | 7599 | 5 | 6 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:22 | Normal | 586.1 | 537.6 | 536.3 | 0 | 8.4 | 5.5 | 3.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 9193 | 1 | 32.3 | 100288.4 | 7599 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:27 | Normal | 580.2 | 560 | 333.5 | 0 | 8.8 | 5.3 | 4.8 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232.8 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 9184 | 1 | 32.3 | 100289.5 | 7599 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:32 | Normal | 603.2 | 566.6 | 319.8 | 0 | 13.6 | 7.8 | 10.3 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233 | 37.1 | 37 | 36.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12532 | 1 | 32.1 | 100290.3 | 7599 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:37 | Normal | 590.1 | 574 | 308.3 | 0 | 20 | 11.4 | 14.5 | 0 | 235 | 233.8 | 234.4 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 60 | 60 | 60.01 | 21300 | 1 | 32.5 | 100291.7 | 7599 | 4.6 | 5.4 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 0 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:42 | Normal | 595.2 | 572.1 | 302.1 | 0 | 13.5 | 7.7 | 9.8 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.4 | 37.3 | 37.5 | 37.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14632 | 1 | 33.2 | 100293.2 | 7599 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:47 | Normal | 579.9 | 550.1 | 310.1 | 0 | 16 | 9.9 | 9.8 | 0 | 234.8 | 233 | 234.8 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 15425 | 1 | 33.5 | 100294.7 | 7599 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.5 | 2.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:52 | Normal | 574.4 | 537.5 | 368.2 | 0 | 6.1 | 3.8 | 3.5 | 0 | 232 | 231.8 | 232 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6811 | 1 | 33.3 | 100295.5 | 7599 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 09:57 | Normal | 587 | 568.6 | 318.4 | 0 | 9.8 | 5.6 | 7.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13825 | 1 | 33.6 | 100297 | 7599 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:02 | Normal | 586.1 | 557.9 | 324.4 | 0 | 20.1 | 11.6 | 14.4 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.4 | 53.4 | 53.5 | 53.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 21495 | 1 | 34 | 100298.5 | 7600 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:07 | Normal | 582.8 | 554.4 | 323.5 | 0 | 20.3 | 11.6 | 14.5 | 0 | 234.8 | 234.6 | 235.2 | 53.4 | 53.4 | 53.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21433 | 1 | 34.6 | 100300.3 | 7600 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 0 | 0.4 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:12 | Normal | 578.9 | 558.9 | 338.3 | 0 | 20 | 11.4 | 14.6 | 0 | 234.6 | 234 | 234.6 | 53.2 | 53.3 | 52.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 21060 | 1 | 35.1 | 100302.1 | 7600 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:17 | Normal | 579.9 | 555.9 | 330.2 | 0 | 20.4 | 11.6 | 15.5 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 54.9 | 54.8 | 54.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21747 | 1 | 35.5 | 100303.9 | 7600 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 0 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:22 | Normal | 581.1 | 552.9 | 324.8 | 0 | 20.8 | 12 | 15.8 | 0 | 235 | 233.8 | 234.8 | 55.9 | 55.8 | 55.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 22204 | 1 | 35.9 | 100305.7 | 7600 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:27 | Normal | 577.9 | 547.6 | 323.7 | 0 | 20.2 | 11.6 | 15.3 | 0 | 234.4 | 234.4 | 235.6 | 53.5 | 53.6 | 53.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21591 | 1 | 36.3 | 100307.6 | 7600 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 0 | 0.5 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:32 | Normal | 579 | 545.9 | 324.8 | 0 | 21.8 | 12.7 | 16.6 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 58 | 58.3 | 58 | 60.02 | 60 | 60.02 | 23319 | 1 | 36.6 | 100309.4 | 7600 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0.5 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:37 | Normal | 571.3 | 547.9 | 326.6 | 0 | 22.1 | 12.8 | 16.6 | 0 | 234.6 | 234.2 | 236 | 58.7 | 58.7 | 58.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 23230 | 1 | 37 | 100311.3 | 7600 | 5.2 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 0.5 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:42 | Normal | 567.8 | 540.6 | 346 | 0 | 25.1 | 15.8 | 19 | 0 | 235.2 | 235 | 235.4 | 68.2 | 68.2 | 68 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28420 | 1 | 37.6 | 100313.4 | 7600 | 6 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 1.6 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:47 | Normal | 571.4 | 538.1 | 471.3 | 0 | 15.6 | 10.6 | 9.8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.2 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 17401 | 1 | 37.9 | 100315.1 | 7600 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 0.5 | 1.8 | 3.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:52 | Normal | 576.7 | 550.2 | 535.5 | 0 | 12.7 | 8.5 | 7.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.8 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15462 | 1 | 37.6 | 100316.7 | 7600 | 3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 10:57 | Normal | 582.8 | 545.8 | 433.5 | 0 | 19.6 | 13.1 | 12.6 | 0 | 234.6 | 233.6 | 235.2 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 22871 | 1 | 37.4 | 100318.3 | 7600 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.9 | 0.4 | 2 | 4.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:02 | Normal | 574.9 | 542 | 429 | 0 | 17.1 | 11.8 | 11.9 | 0 | 234.6 | 233.6 | 235 | 49.7 | 49.8 | 49.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 21922 | 1 | 37.8 | 100320.2 | 7601 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 0.5 | 2 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:07 | Normal | 572.8 | 549.7 | 460.1 | 0 | 18.6 | 12.6 | 12.4 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 54.2 | 54.3 | 54.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 21631 | 1 | 37.8 | 100321.8 | 7601 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.6 | 2.2 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:12 | Normal | 574.1 | 553 | 494.4 | 0 | 18.2 | 12.3 | 11.1 | 0 | 234.2 | 234.4 | 234.8 | 54 | 54.1 | 53.9 | 60 | 60 | 60 | 20395 | 1 | 38.1 | 100323.8 | 7601 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 0.5 | 2 | 3.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:17 | Normal | 575.7 | 533.9 | 494.5 | 0 | 14.8 | 10.8 | 9.8 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 45.1 | 45.3 | 45.2 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 17283 | 1 | 38.3 | 100325.5 | 7601 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 0.7 | 1.9 | 3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:22 | Normal | 577.8 | 544.7 | 522.9 | 0 | 15.6 | 11.1 | 9.1 | 0 | 234.6 | 232 | 233.6 | 47.2 | 47.1 | 47 | 60 | 60.03 | 60 | 17542 | 1 | 37.9 | 100326.9 | 7601 | 3.6 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.8 | 0.7 | 2 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:27 | Normal | 581 | 528.8 | 543.6 | 0 | 12.3 | 9.5 | 8 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.4 | 39.3 | 39.3 | 39.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15967 | 1 | 37.6 | 100328.2 | 7601 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:32 | Normal | 578.5 | 538.7 | 549.8 | 0 | 17.4 | 12.2 | 9.7 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.2 | 52.7 | 52.6 | 52.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 19527 | 1 | 37.1 | 100329.5 | 7601 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 0.7 | 2.1 | 3.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:37 | Normal | 578.5 | 530.1 | 536 | 0 | 10.9 | 8.1 | 7.1 | 0 | 233.2 | 232 | 232.8 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 13789 | 1 | 37.1 | 100331 | 7601 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:42 | Normal | 582 | 538.7 | 544.4 | 0 | 12.3 | 8.8 | 7.8 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.4 | 38.9 | 39 | 38.8 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 14632 | 1 | 36.6 | 100332 | 7601 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:47 | Normal | 577.7 | 550.6 | 531.3 | 0 | 11.6 | 8.6 | 8.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 14850 | 1 | 36.7 | 100333.5 | 7601 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:52 | Normal | 588.4 | 553.6 | 550.7 | 0 | 14.1 | 10.3 | 9.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.6 | 45.1 | 45 | 44.9 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 18354 | 1 | 36.7 | 100335 | 7601 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 11:57 | Normal | 579.7 | 539.8 | 474.2 | 0 | 14.9 | 10.8 | 11.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 234.6 | 45.9 | 46 | 45.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 19882 | 1 | 37.2 | 100336.8 | 7601 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 0.8 | 2 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:02 | Normal | 581.9 | 537.6 | 542.7 | 0 | 12.8 | 9.6 | 8.8 | 0 | 234.6 | 232.4 | 234.4 | 41.4 | 41.6 | 41.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 15839 | 1 | 37.1 | 100338.1 | 7602 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.1 | 1 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:07 | Normal | 572.3 | 549.6 | 459.7 | 0 | 22.7 | 15 | 17.1 | 0 | 236 | 234.8 | 236.2 | 67.2 | 67.1 | 66.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28943 | 1 | 37.4 | 100340.2 | 7602 | 5.5 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 0.6 | 2.3 | 5.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:12 | Normal | 580.5 | 553.6 | 541.6 | 0 | 15.6 | 11.1 | 10 | 0 | 234.6 | 233.2 | 235.2 | 49.4 | 49.4 | 49.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 18090 | 1 | 37.8 | 100341.6 | 7602 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.6 | 0.7 | 2 | 2.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:17 | Normal | 576.8 | 541.8 | 528.6 | 0 | 16.8 | 11.8 | 11.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.6 | 51.4 | 51.3 | 51.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 20431 | 1 | 38.4 | 100343.8 | 7602 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:22 | Normal | 569.8 | 528.6 | 531.5 | 0 | 12.2 | 9.1 | 8.4 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.2 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14667 | 1 | 38.3 | 100345.2 | 7602 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:27 | Normal | 581.1 | 556 | 539.5 | 0 | 15.3 | 10.4 | 10.1 | 0 | 234 | 232.8 | 233.6 | 47.6 | 47.6 | 47.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 19043 | 1 | 37.8 | 100346.5 | 7602 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:32 | Normal | 574.2 | 505.9 | 535.5 | 0 | 10.5 | 8.3 | 7.1 | 0 | 233 | 231.6 | 233 | 34 | 34 | 33.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 13250 | 1 | 37.6 | 100347.8 | 7602 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1 | 1.7 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:37 | Normal | 580.6 | 510.9 | 541.4 | 0 | 11 | 8.7 | 7.6 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 36 | 36.1 | 35.9 | 60.02 | 60.02 | 60 | 14022 | 1 | 37.2 | 100349 | 7602 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 1 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:42 | Normal | 588.4 | 553.4 | 484.8 | 0 | 17.4 | 11.8 | 12.3 | 0 | 234 | 233.6 | 234 | 53.1 | 53.3 | 52.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 21056 | 1 | 37.1 | 100350.5 | 7602 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 0.6 | 2 | 3.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:47 | Normal | 575.7 | 548.7 | 521.8 | 0 | 15.9 | 10.6 | 10.2 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 48 | 48 | 47.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 18702 | 1 | 37.4 | 100352.1 | 7602 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.8 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:52 | Normal | 581.5 | 518.6 | 539.1 | 0 | 17.5 | 11.9 | 11.4 | 0 | 234 | 233 | 234 | 52.4 | 52.7 | 52.4 | 60 | 59.98 | 60 | 21049 | 1 | 37.6 | 100353.8 | 7602 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4 | 0.5 | 2 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 12:57 | Normal | 581.6 | 488.8 | 528.5 | 0 | 13.9 | 10.3 | 9.7 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 42.8 | 43 | 42.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 17048 | 1 | 37.7 | 100355.4 | 7602 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 1.1 | 2 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:02 | Normal | 579.6 | 439.8 | 542.3 | 0 | 12.6 | 10.5 | 8.9 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 39.6 | 39.7 | 39.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 15424 | 1 | 37.6 | 100356.7 | 7603 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.4 | 2.8 | 1.5 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:07 | Normal | 575.5 | 474.5 | 536 | 0 | 13 | 10.5 | 9.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 41.2 | 41.3 | 41.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16144 | 1 | 37.4 | 100358.1 | 7603 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:12 | Normal | 583.3 | 501.9 | 539.2 | 0 | 13.1 | 10.2 | 9.6 | 0 | 233 | 230.6 | 232 | 43.1 | 43 | 42.8 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 16615 | 1 | 37.2 | 100359.4 | 7603 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:17 | Normal | 584.4 | 499.8 | 541.1 | 0 | 11.6 | 9.1 | 8.6 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 60.01 | 60 | 60 | 15010 | 1 | 37.1 | 100360.7 | 7603 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:22 | Normal | 578.1 | 502.5 | 538.9 | 0 | 8.8 | 7.1 | 6.3 | 0 | 231.2 | 229.4 | 231.2 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 60.02 | 60 | 60 | 11578 | 1 | 36.7 | 100361.8 | 7603 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:27 | Normal | 579.4 | 500.8 | 542.3 | 0 | 7.3 | 6 | 5.1 | 0 | 229.8 | 229 | 230.2 | 25 | 25 | 24.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9638 | 1 | 36.2 | 100362.6 | 7603 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:32 | Normal | 588.5 | 500.8 | 540.2 | 0 | 6.9 | 5.6 | 5 | 0 | 230.8 | 228.4 | 230.6 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 9223 | 1 | 35.8 | 100363.4 | 7603 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:37 | Normal | 583.6 | 502.6 | 551.4 | 0 | 7.5 | 6 | 5.3 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.4 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 9857 | 1 | 35.5 | 100364.2 | 7603 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:42 | Normal | 591.9 | 515.9 | 550.1 | 0 | 8.1 | 6.5 | 5.9 | 0 | 229.4 | 228.4 | 230 | 28 | 28.1 | 27.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10928 | 1 | 35.3 | 100365.1 | 7603 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:47 | Normal | 590.5 | 515.8 | 549.9 | 0 | 9.5 | 7.5 | 7 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.8 | 32.6 | 32.8 | 32.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12551 | 1 | 35.2 | 100366.1 | 7603 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:52 | Normal | 585.2 | 512.7 | 549.8 | 0 | 10.8 | 8.1 | 8 | 0 | 232 | 230.2 | 231.6 | 35.9 | 36 | 35.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14052 | 1 | 35.2 | 100367.2 | 7603 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 13:57 | Normal | 586.7 | 499 | 543.7 | 0 | 11.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231.4 | 38.2 | 38 | 38.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 14839 | 1 | 35.4 | 100368.4 | 7603 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:02 | Normal | 585.7 | 466.8 | 547.5 | 0 | 14.3 | 10.5 | 10.8 | 0 | 230.8 | 230 | 232 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 18142 | 1 | 35.9 | 100370 | 7604 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 2.1 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:07 | Normal | 580.5 | 442.9 | 544.6 | 0 | 12.3 | 9.4 | 9.1 | 0 | 230.4 | 230 | 232.6 | 39.1 | 38.9 | 39 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14629 | 1 | 36.1 | 100371.4 | 7604 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:12 | Normal | 580.4 | 482.7 | 534.5 | 0 | 6.7 | 5.6 | 4.8 | 0 | 230.8 | 229.6 | 231.6 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8783 | 1 | 35.9 | 100372.3 | 7604 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:17 | Normal | 581.8 | 479.6 | 535.3 | 0 | 5.6 | 4.7 | 4 | 0 | 233.6 | 232.4 | 234.2 | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7465 | 1 | 35.3 | 100373 | 7604 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:22 | Normal | 583.6 | 479.2 | 528.6 | 0 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 0 | 233.4 | 233 | 234.2 | 19.1 | 19 | 19 | 59.99 | 60 | 60 | 7456 | 1 | 34.9 | 100373.6 | 7604 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:27 | Normal | 587.5 | 483.8 | 556.9 | 0 | 7.1 | 5.8 | 5.2 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.8 | 24.2 | 24.2 | 24 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 9409 | 1 | 34.7 | 100374.3 | 7604 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:32 | Normal | 592.8 | 486.8 | 539 | 0 | 7.1 | 5.8 | 5.2 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 24 | 23.9 | 23.8 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 9418 | 1 | 34.6 | 100375.1 | 7604 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:37 | Normal | 586.6 | 488.8 | 550.5 | 0 | 7.5 | 6 | 5.5 | 0 | 235 | 232.8 | 234.4 | 25.2 | 25.1 | 24.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9799 | 1 | 34.5 | 100375.9 | 7604 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:42 | Normal | 589.1 | 488.8 | 550.9 | 0 | 8.5 | 6.6 | 6.4 | 0 | 231.8 | 230.2 | 232 | 28.7 | 28.8 | 28.3 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 11154 | 1 | 34.5 | 100376.8 | 7604 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:47 | Normal | 589.7 | 495.8 | 557.2 | 0 | 10.1 | 7.3 | 8 | 0 | 232.6 | 231 | 232.4 | 34.1 | 33.9 | 33.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 12993 | 1 | 34.5 | 100377.8 | 7604 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:52 | Normal | 597.5 | 494.8 | 543.4 | 0 | 9.4 | 7 | 7.6 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.6 | 32.2 | 32.1 | 32 | 59.99 | 59.98 | 60 | 12324 | 1 | 34.7 | 100378.9 | 7604 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 14:57 | Normal | 598.1 | 491.2 | 546.6 | 0 | 10.3 | 7.6 | 8.6 | 0 | 232.8 | 231 | 232.4 | 35 | 35.2 | 35.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13751 | 1 | 34.8 | 100380 | 7604 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:02 | Normal | 580.1 | 478.4 | 535.9 | 0 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 0 | 232 | 230.4 | 232 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8848 | 1 | 34.9 | 100381 | 7605 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:07 | Normal | 584.2 | 480.9 | 539.7 | 0 | 6 | 5.1 | 4.4 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 21 | 20.9 | 20.9 | 60 | 60 | 60.01 | 8131 | 1 | 34.7 | 100381.7 | 7605 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:12 | Normal | 585.1 | 498.7 | 548.9 | 0 | 5.6 | 4.6 | 4.1 | 0 | 232 | 230 | 232.2 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7625 | 1 | 34.5 | 100382.3 | 7605 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:17 | Normal | 585.1 | 515.8 | 538.3 | 0 | 4.9 | 4 | 3.6 | 0 | 231 | 229.4 | 230.4 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6942 | 1 | 34.2 | 100382.9 | 7605 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:22 | Normal | 589.5 | 498.5 | 546 | 0 | 4.7 | 4 | 3.6 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.8 | 17.2 | 17.2 | 17 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 6810 | 1 | 34.1 | 100383.5 | 7605 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:27 | Normal | 581.7 | 489.7 | 542.5 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 0 | 231 | 228.6 | 229.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 5828 | 1 | 33.9 | 100384 | 7605 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:32 | Normal | 581.6 | 482.7 | 539 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230.2 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5231 | 1 | 33.7 | 100384.5 | 7605 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:37 | Normal | 579.6 | 532.6 | 536.5 | 0 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.2 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | 60 | 59.99 | 60 | 4715 | 1 | 33.6 | 100384.9 | 7605 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:42 | Normal | 587.6 | 538.6 | 547.9 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 230.8 | 229 | 230 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4518 | 1 | 33.4 | 100385.3 | 7605 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:47 | Normal | 586.5 | 502.5 | 531.5 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 230.8 | 228.6 | 230.4 | 11.6 | 11.8 | 11.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 4558 | 1 | 33.2 | 100385.7 | 7605 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:52 | Normal | 576.6 | 537.7 | 543.7 | 0 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 229.6 | 228.8 | 229.4 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 4337 | 1 | 33 | 100386 | 7605 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 15:57 | Normal | 586.6 | 530.9 | 543.3 | 0 | 2.7 | 2 | 2 | 0 | 231.2 | 230 | 230.6 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3883 | 1 | 32.8 | 100386.4 | 7605 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:02 | Normal | 579.6 | 486 | 534.3 | 0 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231.8 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3463 | 1 | 32.7 | 100386.7 | 7606 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:07 | Normal | 584.7 | 479.8 | 531.9 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.4 | 7.9 | 8 | 7.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3124 | 1 | 32.5 | 100387 | 7606 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:12 | Normal | 581.8 | 526.7 | 542.3 | 0 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 231 | 229.8 | 230.8 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2860 | 1 | 32.3 | 100387.2 | 7606 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:17 | Normal | 577.9 | 528.7 | 538.1 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 231 | 229.2 | 230 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 2639 | 1 | 32.1 | 100387.4 | 7606 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:22 | Normal | 570.8 | 542.4 | 545.9 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230 | 6.2 | 6.2 | 6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2396 | 1 | 31.9 | 100387.6 | 7606 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:27 | Normal | 569.8 | 474.9 | 527.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 231 | 229.4 | 230.2 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2211 | 1 | 31.8 | 100387.8 | 7606 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:32 | Normal | 569.9 | 489.9 | 533 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 231.2 | 228.6 | 230.2 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1804 | 1 | 31.5 | 100388 | 7606 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:37 | Normal | 559.9 | 475.8 | 511.2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 230.4 | 228.2 | 230.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1406 | 1 | 31.3 | 100388.1 | 7606 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:42 | Normal | 552.8 | 503.5 | 527.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.2 | 228.6 | 230.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1033 | 1 | 31.1 | 100388.2 | 7606 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:47 | Normal | 556.6 | 490.7 | 505 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 229 | 230.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.94 | 59.93 | 686 | 1 | 31 | 100388.3 | 7606 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:52 | Normal | 526.9 | 363.1 | 497.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 365 | 1 | 30.8 | 100388.3 | 7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 16:57 | Normal | 392.6 | 200 | 464 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 249 | 1 | 30.6 | 100388.4 | 7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 17:02 | Normal | 392.9 | 199.6 | 429.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 166 | 1 | 30.4 | 100388.4 | 7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 17:07 | Normal | 199.8 | 200.1 | 447.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 71 | 1 | 30.1 | 100388.4 | 7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 17:12 | Normal | 200.7 | 200 | 303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 35 | 1 | 29.9 | 100388.4 | 7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 17:17 | Normal | 227.1 | 217.9 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 22 | 1 | 29.8 | 100388.4 | 7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 17:22 | Normal | 217.8 | 210.5 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15 | 1 | 29.5 | 100388.4 | 7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-05 17:27 | Normal | 197.7 | 202.5 | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 21 | 1 | 29.4 | 100388.4 | 7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0