## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-06 05:49 | Wait | 521.9 | 519.9 | 503 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 229 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 21 | 100388.4 | 7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 05:54 | Normal | 511.7 | 199.3 | 454.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 229.6 | 231 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 92 | 1 | 21.5 | 100388.4 | 7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 05:59 | Normal | 517.9 | 199.7 | 456.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 127 | 1 | 21.8 | 100388.4 | 7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 06:04 | Normal | 537.3 | 220.6 | 495.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 231 | 230.2 | 230.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 190 | 1 | 22.1 | 100388.4 | 7607 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 06:09 | Normal | 544.2 | 199.5 | 504.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 316 | 1 | 22.4 | 100388.4 | 7607 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 06:14 | Normal | 562.3 | 453.8 | 509.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 483 | 1 | 22.6 | 100388.5 | 7607 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 06:19 | Normal | 553.9 | 551.1 | 523.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230 | 229 | 229.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 565 | 1 | 22.8 | 100388.5 | 7607 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 06:24 | Normal | 572.1 | 529.6 | 511.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 765 | 1 | 23 | 100388.6 | 7608 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 06:29 | Normal | 568.2 | 533.9 | 521 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 989 | 1 | 23 | 100388.6 | 7608 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 06:34 | Normal | 569.9 | 558.9 | 521.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.2 | 3 | 3.2 | 3 | 60 | 60.01 | 60 | 1135 | 1 | 23 | 100388.7 | 7608 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 06:39 | Normal | 571 | 553.6 | 550.1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1215 | 1 | 23.1 | 100388.8 | 7608 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 06:44 | Normal | 576.2 | 542.8 | 541.7 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.8 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1258 | 1 | 23.1 | 100388.9 | 7608 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 06:49 | Normal | 571.8 | 572.8 | 536.3 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1282 | 1 | 23.4 | 100389 | 7608 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 06:54 | Normal | 571.7 | 558.3 | 516.7 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.8 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1282 | 1 | 24 | 100389.2 | 7608 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 06:59 | Normal | 565.5 | 543 | 511 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.6 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1248 | 1 | 24.2 | 100389.3 | 7608 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 07:04 | Normal | 582 | 545.7 | 554.1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.8 | 230 | 230.6 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1222 | 1 | 24.4 | 100389.4 | 7608 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 07:09 | Normal | 592.2 | 546.7 | 551.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | 231.6 | 230 | 229.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1234 | 1 | 24.5 | 100389.5 | 7608 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 07:14 | Normal | 559.7 | 541.6 | 537 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230 | 231 | 3 | 3.1 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1111 | 1 | 24.6 | 100389.6 | 7608 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 07:19 | Normal | 599 | 544.7 | 551.5 | 0 | 1 | 2.1 | 0.6 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2252 | 1 | 24.9 | 100389.7 | 7608 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 07:24 | Normal | 590.1 | 537.7 | 539.1 | 0 | 1.3 | 3.2 | 0.6 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231.8 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2879 | 1 | 25 | 100389.9 | 7609 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 07:29 | Normal | 587.9 | 537.5 | 536.1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 0.6 | 0 | 231.6 | 230.6 | 232 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 3698 | 1 | 25.2 | 100390.2 | 7609 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 07:34 | Normal | 564 | 546 | 553.2 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.4 | 11.3 | 11.3 | 11 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4409 | 1 | 25.4 | 100390.5 | 7609 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 07:39 | Normal | 577.6 | 481.6 | 550.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 0 | 231.2 | 231 | 231.4 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 60.01 | 59.95 | 60.04 | 4745 | 1 | 25.7 | 100390.9 | 7609 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 07:44 | Normal | 549 | 480.8 | 565.8 | 0 | 5.1 | 4.3 | 0.7 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60 | 60 | 60.01 | 5348 | 1 | 25.9 | 100391.3 | 7609 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 07:49 | Normal | 551.6 | 468.6 | 570.2 | 0 | 6.8 | 4.8 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232 | 16.1 | 16.2 | 16 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6399 | 1 | 26.2 | 100391.8 | 7609 | 0.5 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 07:54 | Normal | 519.6 | 507.5 | 579.8 | 0 | 7.1 | 4.9 | 0.8 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6617 | 1 | 26.3 | 100392.4 | 7609 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 07:59 | Normal | 438.7 | 582.2 | 578.2 | 0 | 9.2 | 4.9 | 0.8 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 60.1 | 60.07 | 60.08 | 7493 | 1 | 26.5 | 100393 | 7609 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 08:04 | Normal | 488.7 | 581.8 | 580.5 | 0 | 9.1 | 5.5 | 0.8 | 0 | 232 | 230.6 | 232 | 20 | 20.1 | 20 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 7809 | 1 | 26.9 | 100393.6 | 7609 | 1.3 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 08:09 | Normal | 476.9 | 575 | 568.1 | 0 | 9.6 | 5.9 | 0.8 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232.2 | 21 | 20.9 | 20.9 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 8133 | 1 | 27.2 | 100394.3 | 7609 | 1.5 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 08:14 | Normal | 505.1 | 597.9 | 579.1 | 0 | 10.5 | 5.8 | 0.8 | 0 | 232 | 231.2 | 232 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 8823 | 1 | 27.5 | 100395 | 7609 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 08:19 | Normal | 500.5 | 575.9 | 558.3 | 0 | 11.5 | 6.4 | 0.8 | 0 | 231.6 | 230.8 | 232.2 | 24.3 | 24.4 | 24.2 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 9295 | 1 | 27.9 | 100395.7 | 7609 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 08:24 | Normal | 494.7 | 573.7 | 559.5 | 0 | 11.5 | 6.6 | 0.8 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 60 | 60 | 60.02 | 9561 | 1 | 28.2 | 100396.5 | 7610 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 08:29 | Normal | 497 | 579 | 560.6 | 0 | 12.3 | 6.8 | 0.8 | 0 | 232 | 231 | 232.6 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9986 | 1 | 28.5 | 100397.3 | 7610 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 08:34 | Normal | 526.6 | 567.7 | 565.1 | 0 | 12.2 | 7.1 | 0.8 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 60.01 | 60 | 60 | 10427 | 1 | 28.8 | 100398.2 | 7610 | 2.4 | 3.6 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 08:39 | Normal | 511 | 563.1 | 537.6 | 0 | 13.1 | 7.5 | 0.8 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232 | 28 | 28 | 27.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10908 | 1 | 29.1 | 100399.1 | 7610 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 08:44 | Normal | 489.2 | 574.9 | 557.2 | 0 | 14 | 7.6 | 0.8 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.8 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 60 | 60.02 | 60 | 11128 | 1 | 29.4 | 100400 | 7610 | 3 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 08:49 | Normal | 522 | 563.9 | 562.5 | 0 | 14.3 | 8 | 0.8 | 0 | 232.4 | 230.8 | 233.2 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11892 | 1 | 29.6 | 100401 | 7610 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 08:54 | Normal | 576.9 | 566.9 | 557.6 | 0 | 14.5 | 8.1 | 0.8 | 0 | 231.8 | 230.8 | 232.4 | 33.1 | 33.1 | 33 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12769 | 1 | 29.9 | 100402 | 7610 | 3.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 08:59 | Normal | 595.5 | 571.9 | 576.6 | 0 | 14.8 | 8.3 | 0.8 | 0 | 232.8 | 232 | 232.4 | 34.3 | 34.1 | 34.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 13279 | 1 | 30.2 | 100403.1 | 7610 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 09:04 | Normal | 595.3 | 567.7 | 557.7 | 0 | 15.3 | 8.7 | 0.8 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.4 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 13731 | 1 | 30.4 | 100404.2 | 7610 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 09:09 | Normal | 587.9 | 561.8 | 579.1 | 0 | 15.8 | 9 | 0.8 | 0 | 232.8 | 232 | 231.8 | 35.7 | 35.8 | 35.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 13929 | 1 | 30.7 | 100405.4 | 7610 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 09:14 | Normal | 583.9 | 558.3 | 553.9 | 0 | 16.1 | 9.1 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.6 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14237 | 1 | 31 | 100406.5 | 7610 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 09:19 | Normal | 593.3 | 571.1 | 565.2 | 0 | 16.3 | 9.3 | 0.8 | 0 | 233.4 | 232 | 232.6 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14601 | 1 | 31.2 | 100407.7 | 7610 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 09:24 | Normal | 586.1 | 558.9 | 569 | 0 | 16.8 | 9.6 | 0.8 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.6 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 14882 | 1 | 31.5 | 100409 | 7611 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 09:29 | Normal | 591.3 | 556.9 | 564.5 | 0 | 17.2 | 9.9 | 1 | 0 | 233 | 232.4 | 232.8 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 15276 | 1 | 31.8 | 100410.2 | 7611 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 09:34 | Normal | 582.4 | 556.9 | 549.2 | 0 | 17.6 | 10.1 | 1 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233.2 | 39.7 | 39.6 | 39.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15482 | 1 | 32.1 | 100411.5 | 7611 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 09:39 | Normal | 586.6 | 564.7 | 576.7 | 0 | 17.4 | 10.1 | 0.9 | 0 | 232.2 | 232.2 | 233 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 15746 | 1 | 32.3 | 100412.8 | 7611 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 09:44 | Normal | 586.5 | 560.6 | 503.2 | 0 | 18.5 | 10.5 | 1.1 | 0 | 232.8 | 232 | 233.6 | 41 | 41 | 41 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16002 | 1 | 32.5 | 100414.1 | 7611 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 09:49 | Normal | 587.2 | 562.3 | 340.2 | 0 | 18.9 | 10.6 | 8.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.4 | 47.1 | 47.2 | 47.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 18152 | 1 | 32.7 | 100415.5 | 7611 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0 | 2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 09:54 | Normal | 585.8 | 555.5 | 309.9 | 0 | 19.1 | 10.9 | 13.9 | 0 | 233 | 232.6 | 233 | 50.8 | 50.7 | 50.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 20069 | 1 | 33.4 | 100417.1 | 7611 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 09:59 | Normal | 578.5 | 555 | 323.4 | 0 | 19.5 | 11 | 13.8 | 0 | 232.2 | 232.4 | 233 | 51.7 | 51.7 | 51.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 20417 | 1 | 33.9 | 100418.8 | 7611 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 10:04 | Normal | 575.2 | 551.9 | 318.4 | 0 | 19.7 | 11.2 | 14.3 | 0 | 232.8 | 231.6 | 233.2 | 52.2 | 52 | 52 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20642 | 1 | 34.3 | 100420.5 | 7611 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 10:09 | Normal | 576 | 554.6 | 323.1 | 0 | 20.1 | 11.4 | 14.4 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.2 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20937 | 1 | 34.8 | 100422.3 | 7611 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 10:14 | Normal | 576.2 | 556.9 | 317.6 | 0 | 20.4 | 11.5 | 15.3 | 0 | 232.2 | 231.8 | 233.4 | 54 | 54.1 | 53.9 | 60.01 | 60 | 60 | 21342 | 1 | 35.1 | 100424 | 7611 | 4.8 | 5.3 | 5 | 5 | 5.4 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 10:19 | Normal | 574.7 | 550.6 | 314.6 | 0 | 20.6 | 11.5 | 15.8 | 0 | 232.6 | 232.6 | 233 | 54.3 | 54.4 | 54.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21501 | 1 | 35.6 | 100425.8 | 7611 | 4.9 | 5.4 | 5 | 5 | 5.5 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 10:24 | Normal | 571.2 | 544.8 | 304.5 | 0 | 20.8 | 11.6 | 16.1 | 0 | 234.6 | 234 | 235.2 | 54.4 | 54.3 | 54.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21697 | 1 | 36.1 | 100427.6 | 7612 | 5 | 5.5 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 10:29 | Normal | 575.3 | 540 | 333.5 | 0 | 20.9 | 11.9 | 15.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.6 | 55 | 54.7 | 54.8 | 60.01 | 60 | 60 | 21862 | 1 | 36.3 | 100429.4 | 7612 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 10:34 | Normal | 576.5 | 552.9 | 332.6 | 0 | 21.3 | 11.8 | 15 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 55.5 | 55.3 | 55.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22087 | 1 | 36.6 | 100431.3 | 7612 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 10:39 | Normal | 574 | 539.5 | 330.1 | 0 | 21.3 | 12.1 | 16.5 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235 | 56.5 | 56.7 | 56.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 22605 | 1 | 36.8 | 100433.1 | 7612 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 10:44 | Normal | 574.1 | 552.7 | 350.6 | 0 | 21.4 | 12 | 16.6 | 0 | 235 | 234.2 | 234.8 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22982 | 1 | 37.1 | 100435 | 7612 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 10:49 | Normal | 572 | 541.7 | 346.4 | 0 | 21.5 | 12 | 16.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 236 | 57.8 | 57.8 | 57.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 23037 | 1 | 37.4 | 100437 | 7612 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 10:54 | Normal | 566.9 | 537.9 | 350.9 | 0 | 21.8 | 12.2 | 17 | 0 | 234.4 | 233.8 | 235.2 | 58.1 | 58.1 | 57.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 23179 | 1 | 37.7 | 100438.9 | 7612 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 10:59 | Normal | 562.1 | 539.8 | 350.2 | 0 | 22 | 12.2 | 16.6 | 0 | 235.6 | 235 | 235.6 | 58.1 | 58.2 | 58 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 23196 | 1 | 38.1 | 100440.8 | 7612 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 11:04 | Normal | 565.1 | 540.7 | 379.5 | 0 | 22.1 | 12.3 | 15.5 | 0 | 234.8 | 234.8 | 236 | 58.6 | 58.6 | 58.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 23439 | 1 | 38.2 | 100442.8 | 7612 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 11:09 | Normal | 566.2 | 538.9 | 371.5 | 0 | 22.1 | 12.4 | 16.2 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.6 | 59 | 59 | 58.7 | 60 | 59.99 | 60 | 23518 | 1 | 38.5 | 100444.7 | 7612 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 6 | 6 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 11:14 | Normal | 565.4 | 543.9 | 372 | 0 | 22.3 | 12.3 | 16.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.2 | 59.5 | 59.4 | 59.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 23663 | 1 | 38.7 | 100446.7 | 7612 | 5.3 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6 | 0 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 11:19 | Normal | 562.4 | 538 | 361.1 | 0 | 22.5 | 12.6 | 17.3 | 0 | 236 | 234 | 235.2 | 59.8 | 59.7 | 59.4 | 60 | 59.99 | 60 | 23824 | 1 | 38.9 | 100448.7 | 7612 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 6 | 0 | 0.2 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 11:24 | Normal | 560 | 537.4 | 396.8 | 0 | 22.3 | 12.5 | 17.1 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.2 | 60.9 | 60.9 | 60.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 24325 | 1 | 39.2 | 100450.7 | 7613 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 6 | 6 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 11:29 | Normal | 561.2 | 537.7 | 414.5 | 0 | 22.4 | 12.6 | 17.1 | 0 | 236.4 | 234.2 | 236 | 61.6 | 61.7 | 61.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 24671 | 1 | 39.5 | 100452.7 | 7613 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 6 | 6 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 11:34 | Normal | 565.2 | 537.8 | 443.7 | 0 | 22.3 | 12.6 | 16.8 | 0 | 235.4 | 234.4 | 236 | 62.7 | 62.5 | 62.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25127 | 1 | 39.7 | 100454.8 | 7613 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 6 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 11:39 | Normal | 562.3 | 540.7 | 429.3 | 0 | 22.4 | 12.6 | 17.4 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 62.8 | 62.8 | 62.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 25093 | 1 | 39.9 | 100456.9 | 7613 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 6 | 6.1 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 11:44 | Normal | 556.2 | 536.7 | 430.1 | 0 | 22.5 | 12.6 | 17.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.6 | 62.3 | 62.4 | 62.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 24961 | 1 | 40.1 | 100459 | 7613 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 6 | 6 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 11:49 | Normal | 562.2 | 534 | 439.7 | 0 | 18.4 | 10.5 | 14 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.2 | 52.4 | 52.5 | 52.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 21330 | 1 | 40.1 | 100461 | 7613 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 11:54 | Normal | 570.2 | 546.8 | 447.1 | 0 | 22.4 | 12.4 | 17.3 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.2 | 63.5 | 63.5 | 63.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 25573 | 1 | 40 | 100463 | 7613 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 6.1 | 6 | 0 | 0.1 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 11:59 | Normal | 566.2 | 540.7 | 452 | 0 | 22.5 | 12.6 | 17.3 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236.6 | 63.8 | 63.6 | 63.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25497 | 1 | 40 | 100465.2 | 7613 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 6.1 | 6 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 12:04 | Normal | 568.8 | 544.4 | 445.4 | 0 | 19.5 | 11 | 14.8 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.6 | 55.4 | 55.3 | 54.9 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 21886 | 1 | 40.1 | 100467.2 | 7613 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 12:09 | Normal | 569.2 | 546.6 | 437.4 | 0 | 22.3 | 12.3 | 16.9 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.4 | 62.7 | 62.6 | 62.4 | 59.89 | 59.91 | 59.89 | 24997 | 1 | 40.1 | 100469 | 7613 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 6 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 12:14 | Normal | 564.7 | 536.6 | 473 | 0 | 21.9 | 12.3 | 14.9 | 0 | 236.8 | 235 | 236.2 | 60.9 | 61.1 | 60.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 24378 | 1 | 40 | 100471.1 | 7613 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 0 | 0.2 | 3.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 12:19 | Normal | 560.2 | 547.9 | 425 | 0 | 21.8 | 11.9 | 16.8 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 60.7 | 60.6 | 60.3 | 60.01 | 60 | 60 | 24277 | 1 | 40 | 100473.1 | 7613 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 12:24 | Normal | 565.6 | 539.6 | 426.5 | 0 | 21.6 | 12.1 | 16.6 | 0 | 235.8 | 235 | 236 | 60.3 | 60.2 | 60.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24090 | 1 | 40.2 | 100475.1 | 7614 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 12:29 | Normal | 562 | 533.7 | 423.6 | 0 | 21.5 | 12.1 | 16.6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.8 | 59.9 | 59.5 | 59.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 23859 | 1 | 40.4 | 100477.1 | 7614 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 5.6 | 0 | 0.3 | 5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 12:34 | Normal | 564.9 | 531.8 | 435 | 0 | 21.2 | 12 | 15.9 | 0 | 235.6 | 234.8 | 234.8 | 59 | 58.8 | 58.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 23494 | 1 | 40.6 | 100479.1 | 7614 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.9 | 5.6 | 0 | 0.3 | 4.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 12:39 | Normal | 568.1 | 542.7 | 438.7 | 0 | 20.7 | 11.6 | 16 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.4 | 58.5 | 58.5 | 58.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 23470 | 1 | 40.7 | 100481 | 7614 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0.3 | 5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 12:44 | Normal | 567.3 | 540 | 435.4 | 0 | 20.5 | 11.7 | 16 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 58.3 | 58.3 | 58.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 23280 | 1 | 40.7 | 100483 | 7614 | 5.1 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 12:49 | Normal | 559.3 | 524.8 | 440.6 | 0 | 20.5 | 11.5 | 15.8 | 0 | 234.8 | 234.2 | 235.4 | 57.3 | 57.3 | 57 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 22948 | 1 | 40.7 | 100484.9 | 7614 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.7 | 5.1 | 0 | 0.4 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 12:54 | Normal | 561.7 | 463.7 | 432.9 | 0 | 20.1 | 13.5 | 15.3 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.4 | 57.1 | 57.1 | 56.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 22709 | 1 | 40.5 | 100486.8 | 7614 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5.9 | 5.3 | 0 | 1.9 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 12:59 | Normal | 564.2 | 413.9 | 474.1 | 0 | 20 | 16.2 | 13.1 | 0 | 235.2 | 234 | 235 | 56.6 | 56.6 | 56.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22613 | 1 | 40.4 | 100488.7 | 7614 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 6 | 5.6 | 0.4 | 4.1 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 13:04 | Normal | 566.2 | 403.9 | 466.2 | 0 | 19.5 | 16.1 | 13.3 | 0 | 235 | 233.6 | 234.8 | 55.8 | 55.9 | 55.6 | 60 | 60 | 60.01 | 22255 | 1 | 40.4 | 100490.6 | 7614 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 6.2 | 4.9 | 0.4 | 4.3 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 13:09 | Normal | 569.2 | 402.9 | 476.6 | 0 | 19.3 | 15.5 | 13.1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234.4 | 55.1 | 55.1 | 54.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21944 | 1 | 40.2 | 100492.4 | 7614 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.9 | 4.4 | 0.5 | 4.5 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 13:14 | Normal | 574.9 | 373.7 | 514.7 | 0 | 18.9 | 15.9 | 12.9 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 54.8 | 54.8 | 54.6 | 60 | 60 | 59.99 | 21785 | 1 | 40.1 | 100494.2 | 7614 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 5.9 | 4.8 | 0.9 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 13:19 | Normal | 572.3 | 335.4 | 524.5 | 0 | 18.6 | 19.1 | 14.3 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.4 | 57.2 | 57.3 | 56.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 22760 | 1 | 40.1 | 100496.1 | 7614 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 5 | 3.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 13:24 | Normal | 569.2 | 352.7 | 522.5 | 0 | 18.3 | 18 | 14.3 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.2 | 56.9 | 56.9 | 56.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 22557 | 1 | 40.2 | 100498 | 7615 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 4.2 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 13:29 | Normal | 565.7 | 344.9 | 528.8 | 0 | 18.1 | 18.1 | 13.8 | 0 | 233.4 | 231.2 | 233.2 | 56 | 56.1 | 55.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 22227 | 1 | 40.2 | 100499.8 | 7615 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 13:34 | Normal | 573 | 360.8 | 529.8 | 0 | 17.8 | 15.4 | 13.6 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.6 | 54.1 | 54.1 | 53.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 21373 | 1 | 40.2 | 100501.7 | 7615 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 2.2 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 13:39 | Normal | 569.6 | 344.7 | 523 | 0 | 17.3 | 15.5 | 13.5 | 0 | 232.8 | 230 | 232.4 | 52.3 | 52.6 | 52.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 20660 | 1 | 40.2 | 100503.4 | 7615 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 2.3 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 13:44 | Normal | 574.7 | 364.6 | 531.8 | 0 | 16.8 | 13.6 | 13 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 50.8 | 50.9 | 50.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 20010 | 1 | 40 | 100505.1 | 7615 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 5.4 | 0.9 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 13:49 | Normal | 577.6 | 370.7 | 534.7 | 0 | 16.6 | 13.3 | 12.9 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 50.3 | 50.3 | 50.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 19805 | 1 | 40 | 100506.8 | 7615 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 5.3 | 0.8 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 13:54 | Normal | 573 | 366 | 528.2 | 0 | 16.1 | 12.8 | 12.5 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.6 | 48.5 | 48.6 | 48.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19137 | 1 | 39.9 | 100508.4 | 7615 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 5.1 | 0.7 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 13:59 | Normal | 572.8 | 394.7 | 536.1 | 0 | 15.6 | 10 | 11.9 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.4 | 45.3 | 45.5 | 45.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 17907 | 1 | 39.6 | 100509.9 | 7615 | 4 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4.8 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 14:04 | Normal | 577 | 373.6 | 540.1 | 0 | 15.1 | 12 | 11.8 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231 | 46.2 | 46.2 | 46 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 18147 | 1 | 39.3 | 100511.4 | 7615 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.8 | 0.6 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 14:09 | Normal | 580.7 | 365.7 | 537.5 | 0 | 14.7 | 11.4 | 11.6 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.6 | 44.8 | 45 | 44.7 | 60 | 60 | 60 | 17578 | 1 | 39.1 | 100512.9 | 7615 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 14:14 | Normal | 582.1 | 367.9 | 531.7 | 0 | 14.3 | 11.1 | 11.1 | 0 | 232.4 | 229.4 | 231 | 43.7 | 43.9 | 43.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 16857 | 1 | 39 | 100514.3 | 7615 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 14:19 | Normal | 585.5 | 353.6 | 542.2 | 0 | 14 | 11.1 | 10.9 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 42.5 | 42.6 | 42.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 16343 | 1 | 38.8 | 100515.7 | 7615 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 14:24 | Normal | 581.1 | 352.4 | 535.5 | 0 | 13.6 | 10.1 | 10.6 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.2 | 40.8 | 40.9 | 40.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15778 | 1 | 38.5 | 100517 | 7616 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 14:29 | Normal | 584.7 | 456.8 | 539 | 0 | 13.1 | 6.8 | 10 | 0 | 232 | 228.6 | 230.4 | 38.7 | 38.7 | 38.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 14987 | 1 | 38.3 | 100518.3 | 7616 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 14:34 | Normal | 574.2 | 475.7 | 536 | 0 | 12.5 | 6.4 | 9.8 | 0 | 232.6 | 229.8 | 231 | 37.3 | 37.4 | 37 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 14384 | 1 | 38.1 | 100519.5 | 7616 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 14:39 | Normal | 519.7 | 477.8 | 539.3 | 0 | 12.3 | 6 | 9.4 | 0 | 232 | 229.8 | 230.8 | 34.8 | 34.9 | 34.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13466 | 1 | 37.8 | 100520.7 | 7616 | 3 | 3 | 3.1 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 14:44 | Normal | 476.8 | 478.8 | 541.8 | 0 | 12.1 | 5.8 | 9.1 | 0 | 231.6 | 228.8 | 229.8 | 32.8 | 33 | 32.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12696 | 1 | 37.5 | 100521.8 | 7616 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 14:49 | Normal | 480.8 | 483.7 | 536.1 | 0 | 11.1 | 5.5 | 8.8 | 0 | 231.4 | 228.4 | 230 | 31.4 | 31.5 | 31.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 12053 | 1 | 37.2 | 100522.8 | 7616 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 14:54 | Normal | 454.6 | 459.6 | 538.8 | 0 | 11.2 | 5.4 | 8.3 | 0 | 231 | 228.8 | 229.6 | 29.7 | 29.6 | 29.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11435 | 1 | 36.9 | 100523.8 | 7616 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 14:59 | Normal | 482.9 | 485.7 | 541.3 | 0 | 9 | 4.9 | 8 | 0 | 233.2 | 231 | 232 | 27 | 27.1 | 26.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10589 | 1 | 36.7 | 100524.7 | 7616 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 15:04 | Normal | 554 | 477.7 | 531.2 | 0 | 7.8 | 4.8 | 7.6 | 0 | 233 | 231.2 | 232.4 | 26.3 | 26.3 | 25.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10197 | 1 | 36.6 | 100525.6 | 7616 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 15:09 | Normal | 531.1 | 494.6 | 540.4 | 0 | 7.3 | 4.4 | 7 | 0 | 233 | 231.2 | 232.4 | 24.7 | 24.9 | 24.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 9530 | 1 | 36.7 | 100526.4 | 7616 | 2.1 | 2 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 15:14 | Normal | 500.8 | 500.9 | 539.2 | 0 | 7 | 4.1 | 6.8 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.8 | 23.2 | 23.3 | 23 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9006 | 1 | 36.9 | 100527.2 | 7616 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 15:19 | Normal | 488.8 | 499.8 | 540.5 | 0 | 6.4 | 4 | 6.4 | 0 | 232.6 | 229.6 | 231.2 | 21.5 | 21.5 | 21.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8355 | 1 | 37.1 | 100527.9 | 7616 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 15:24 | Normal | 501 | 489 | 540.3 | 0 | 4.8 | 3.8 | 6.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 19 | 19 | 18.8 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 7477 | 1 | 37.4 | 100528.5 | 7617 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 15:29 | Normal | 587.5 | 495.9 | 540.9 | 0 | 4 | 3.5 | 5.6 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231 | 17.9 | 18 | 17.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7075 | 1 | 37.9 | 100529.1 | 7617 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 15:34 | Normal | 559.8 | 501.7 | 540.9 | 0 | 3.6 | 3.1 | 5.2 | 0 | 231 | 229.6 | 230.2 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 6496 | 1 | 38.6 | 100529.7 | 7617 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 15:39 | Normal | 519.7 | 497.7 | 535.1 | 0 | 3.1 | 3 | 5 | 0 | 231.8 | 229.2 | 230.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 5897 | 1 | 38.7 | 100530.2 | 7617 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 15:44 | Normal | 416.5 | 498.8 | 540.3 | 0 | 3 | 2.7 | 4.5 | 0 | 231.2 | 229.4 | 231 | 12.9 | 13 | 12.8 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 5150 | 1 | 38.1 | 100530.7 | 7617 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 15:49 | Normal | 535.9 | 493 | 530.2 | 0 | 2 | 2.5 | 3.9 | 0 | 231 | 229 | 230.4 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 4560 | 1 | 37.3 | 100531.1 | 7617 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 15:54 | Normal | 418.8 | 487.8 | 535.2 | 0 | 2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 230.8 | 228 | 229.8 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 3523 | 1 | 36.6 | 100531.4 | 7617 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 15:59 | Normal | 391.9 | 497 | 529.3 | 0 | 1.8 | 2 | 2.3 | 0 | 231.6 | 229 | 230.4 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 3180 | 1 | 36 | 100531.7 | 7617 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 16:04 | Normal | 291.9 | 493.8 | 527.8 | 0 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 0 | 232 | 229.2 | 230.8 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2886 | 1 | 35.5 | 100531.9 | 7617 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 16:09 | Normal | 288.7 | 491.7 | 536.8 | 0 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.2 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2567 | 1 | 35 | 100532.2 | 7617 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 16:14 | Normal | 269.8 | 501.8 | 525.6 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 230.8 | 228.6 | 230.6 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2251 | 1 | 34.6 | 100532.4 | 7617 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 16:19 | Normal | 274.9 | 498.8 | 537.9 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 60 | 60.01 | 60 | 1767 | 1 | 34.3 | 100532.5 | 7617 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 16:24 | Normal | 238.9 | 469.1 | 537.7 | 0 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0 | 230.8 | 228.2 | 230 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1359 | 1 | 34 | 100532.7 | 7618 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 16:29 | Normal | 304.5 | 504.5 | 522.8 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 230.4 | 227.6 | 229.6 | 3.1 | 3 | 2.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1044 | 1 | 33.7 | 100532.8 | 7618 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 16:34 | Normal | 280.6 | 522.6 | 526 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 231 | 228.2 | 230.4 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 865 | 1 | 33.5 | 100532.8 | 7618 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 16:39 | Normal | 544 | 540.2 | 520.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.8 | 228.4 | 229.6 | 3 | 2.7 | 2.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 727 | 1 | 33.2 | 100532.9 | 7618 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 16:44 | Normal | 536.8 | 513.8 | 521 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231 | 228.8 | 230.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 612 | 1 | 32.9 | 100533 | 7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 16:49 | Normal | 541.1 | 437.7 | 508.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.2 | 228 | 229.8 | 2 | 1.7 | 1.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 528 | 1 | 32.7 | 100533 | 7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 16:54 | Normal | 533.9 | 420.7 | 505.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 422 | 1 | 32.6 | 100533.1 | 7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 16:59 | Normal | 501.7 | 390.8 | 428.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 228.8 | 230.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 345 | 1 | 32.3 | 100533.1 | 7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 17:04 | Normal | 399.5 | 200.9 | 409.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 224 | 1 | 32 | 100533.1 | 7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 17:09 | Normal | 315.8 | 200.1 | 464.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 229.2 | 231.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 139 | 1 | 31.8 | 100533.1 | 7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 17:14 | Normal | 202.7 | 203.2 | 292.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 71 | 1 | 31.5 | 100533.1 | 7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 17:19 | Normal | 199.6 | 200.6 | 264.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 51 | 1 | 31.2 | 100533.1 | 7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 17:24 | Normal | 206.5 | 197.9 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 24 | 1 | 30.9 | 100533.1 | 7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 17:29 | Normal | 184.1 | 201.6 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 15 | 1 | 30.7 | 100533.1 | 7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-05-06 17:34 | Normal | 188.5 | 170.3 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 232.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 15 | 1 | 30.3 | 100533.1 | 7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0