## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-01 04:54 | Wait | 582.3 | 582.6 | 562.5 | 569.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.6 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30.9 | 12525.8 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 04:59 | Wait | 603.1 | 603.4 | 575.1 | 581.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 228.8 | 220 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 34.4 | 12525.8 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:04 | Normal | 622.3 | 632 | 583.8 | 597.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 226.6 | 232.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 59.83 | 59.89 | 547 | 1 | 35.2 | 12525.8 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:09 | Normal | 229.1 | 570.6 | 567 | 493.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.2 | 226.6 | 232.8 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 59.89 | 59.92 | 59.9 | 717 | 1 | 38.2 | 12525.8 | 2169 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:14 | Normal | 227.7 | 598.5 | 506 | 580.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 230.2 | 228.2 | 233 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.9 | 59.94 | 874 | 1 | 39.9 | 12525.9 | 2169 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:19 | Normal | 245.6 | 629.7 | 466.8 | 534.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 230 | 229.4 | 233.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 59.98 | 59.84 | 59.92 | 994 | 1 | 40.9 | 12526 | 2169 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:24 | Normal | 264.9 | 615.8 | 457.1 | 594.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230.8 | 234.2 | 233.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.05 | 1253 | 1 | 41.8 | 12526.1 | 2170 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:29 | Normal | 424.9 | 643.3 | 477.9 | 596.7 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 231.8 | 237.6 | 233.4 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 59.99 | 59.92 | 59.95 | 1871 | 1 | 42.7 | 12526.2 | 2170 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:34 | Normal | 456.1 | 694.9 | 484.4 | 596.3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.5 | 232.2 | 238.4 | 233.4 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 60.01 | 59.94 | 60.03 | 1939 | 1 | 43.3 | 12526.4 | 2170 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:39 | Normal | 462.1 | 710.2 | 375.8 | 488.9 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 231.2 | 241.8 | 233 | 2.3 | 3.4 | 3.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2066 | 1 | 43.8 | 12526.5 | 2170 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:44 | Wait | 729.7 | 732.9 | 684.1 | 689.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 44.4 | 12526.6 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:49 | Wait | 729.6 | 732.8 | 684.6 | 689.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 44.7 | 12526.7 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:54 | Wait | 730.7 | 733.7 | 685.7 | 690 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 45.1 | 12526.7 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:59 | Wait | 723.1 | 726.2 | 678.8 | 683.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 45.2 | 12526.7 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:04 | Normal | 598.9 | 688.3 | 604.8 | 576.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 232.2 | 240 | 232.4 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 59.95 | 59.93 | 60.02 | 1987 | 1 | 45.2 | 12526.8 | 2170 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:09 | Normal | 515 | 693.9 | 527.8 | 609.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 231 | 240.2 | 232.8 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 60 | 60 | 59.98 | 2001 | 1 | 45.3 | 12526.9 | 2170 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:14 | Normal | 434.8 | 638.4 | 515.8 | 571.5 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 230.8 | 237.4 | 232.6 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 59.94 | 59.91 | 60.01 | 1927 | 1 | 45.5 | 12527.1 | 2170 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:19 | Normal | 380.7 | 621 | 512.8 | 590.6 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 231.2 | 238.8 | 232.8 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 1952 | 1 | 45.9 | 12527.3 | 2170 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:24 | Normal | 496.3 | 706.9 | 542.7 | 575.4 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 231 | 240.8 | 232.2 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 59.97 | 60 | 59.95 | 2142 | 1 | 46.2 | 12527.4 | 2170 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:29 | Wait | 731.7 | 735.7 | 687.5 | 690.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 221.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.7 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:34 | Wait | 735.8 | 739.1 | 688.6 | 694 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:39 | Wait | 744.7 | 746.4 | 694.1 | 701.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 222 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:44 | Wait | 753.3 | 753.4 | 696.8 | 708.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:49 | Wait | 762.9 | 760.5 | 704.5 | 715.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 220.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:54 | Wait | 752.9 | 754.3 | 703.6 | 706.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:59 | Wait | 737.1 | 743.8 | 698.3 | 694.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.2 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:04 | Wait | 739.6 | 746 | 698.3 | 695.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:09 | Wait | 769.7 | 771.2 | 720.5 | 720.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 218.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:14 | Wait | 762.9 | 763.8 | 714 | 714.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 219.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:19 | Wait | 748.9 | 751.4 | 704.9 | 699.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:24 | Wait | 722.5 | 730.2 | 686.6 | 677.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:29 | Wait | 747.7 | 754.8 | 708.2 | 697.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:34 | Wait | 754.1 | 758.6 | 711.8 | 704.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:39 | Wait | 728.2 | 727.3 | 681.2 | 686.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:44 | Wait | 726.9 | 736.8 | 691.7 | 681.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:49 | Wait | 751.1 | 757.4 | 710.8 | 702.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:54 | Wait | 734.3 | 744 | 702.3 | 686.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:59 | Wait | 726.4 | 733.2 | 691.6 | 682.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 220.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 47.5 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:04 | Wait | 726.8 | 733 | 691.4 | 682.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:09 | Wait | 735.1 | 741.3 | 698.3 | 689.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 219.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.18 | 60.05 | 60.11 | 0 | 0 | 47.4 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:14 | Wait | 733.4 | 739.8 | 694.6 | 687.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224 | 227.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:19 | Wait | 732.9 | 738.6 | 694.2 | 688.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 219.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:24 | Wait | 736 | 742.1 | 696.7 | 691 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 220.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:29 | Wait | 742 | 747.5 | 701.4 | 696.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 215 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:34 | Wait | 748.4 | 747.9 | 701.7 | 700.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.7 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:39 | Wait | 733.4 | 738.5 | 695.9 | 687 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:44 | Wait | 750.4 | 750.9 | 706 | 701 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:49 | Wait | 754.2 | 754.1 | 708.2 | 704 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:54 | Wait | 746 | 747.9 | 705.7 | 696.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:59 | Wait | 725.1 | 727.5 | 688.9 | 677.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:04 | Wait | 732.4 | 735.9 | 695 | 683.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224 | 216 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:09 | Wait | 729.1 | 733.3 | 695.6 | 679.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:14 | Wait | 728.4 | 732.8 | 693.2 | 679.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 217 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.7 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:19 | Wait | 721.9 | 729.9 | 691.4 | 672.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:24 | Wait | 711.4 | 718.1 | 679.6 | 664.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 214 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:29 | Wait | 720.4 | 725.1 | 685.4 | 674.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:34 | Wait | 726.3 | 731.3 | 690.7 | 680.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:39 | Wait | 728.2 | 733.8 | 692.5 | 682.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:44 | Wait | 731 | 735.2 | 692.7 | 685.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 215.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:49 | Wait | 732.9 | 736.1 | 694 | 687.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:54 | Wait | 734.3 | 737.1 | 694.9 | 689 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:59 | Wait | 736.5 | 739.6 | 696.8 | 690.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:04 | Wait | 738.5 | 741.2 | 698.4 | 692.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 215.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:09 | Wait | 741.2 | 743.9 | 701.2 | 695.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:14 | Wait | 742.2 | 744.8 | 702.1 | 695.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:19 | Wait | 740.6 | 742.8 | 700.7 | 694.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:24 | Wait | 737.7 | 741.2 | 698.4 | 690.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:29 | Wait | 737.3 | 741.8 | 699 | 690.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:34 | Wait | 738.7 | 743.1 | 700.7 | 691.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.4 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:39 | Wait | 736.9 | 741 | 699.3 | 689.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:44 | Wait | 736.3 | 739.3 | 697.9 | 688.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 220 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:49 | Wait | 731.6 | 734.7 | 693.7 | 684.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:54 | Wait | 729.6 | 734.5 | 692.4 | 682.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:59 | Wait | 731.2 | 736.6 | 694.3 | 684 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 214.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.7 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:04 | Wait | 734 | 739.4 | 696.5 | 685.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:09 | Wait | 734.4 | 741.2 | 697.7 | 686.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:14 | Wait | 737.5 | 741.8 | 699.3 | 688.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:19 | Fault | 733.7 | 736.5 | 695.1 | 684.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 49.9 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:24 | Wait | 729.4 | 730.6 | 690.5 | 678.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:29 | Wait | 721.4 | 726.7 | 688.4 | 672.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 219 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:34 | Wait | 711.3 | 709.1 | 663.9 | 665.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.5 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:39 | Wait | 706.5 | 709.2 | 671.3 | 659.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:44 | Wait | 708.2 | 709.6 | 672 | 662.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 217 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:49 | Wait | 694.2 | 695 | 657.5 | 652.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 218.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:54 | Wait | 702.9 | 702.9 | 664.8 | 659 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:59 | Wait | 693.4 | 694.4 | 655.3 | 652.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:04 | Wait | 699.5 | 702.2 | 659.7 | 658.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:09 | Wait | 724.2 | 725.2 | 684.3 | 679.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:14 | Wait | 729.3 | 727.7 | 688.1 | 682.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.9 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:19 | Wait | 727.2 | 729.9 | 691.1 | 679.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:24 | Wait | 725.9 | 731.6 | 691 | 677.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 50 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:29 | Wait | 696.1 | 702.9 | 659.6 | 653.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 219.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:34 | Wait | 725.5 | 730.5 | 687.3 | 680.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:39 | Wait | 737.6 | 741.6 | 699.1 | 690.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:44 | Wait | 735.9 | 737.1 | 695.4 | 690.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 225 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:49 | Wait | 731.4 | 733.3 | 690.8 | 686.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 215.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.9 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:54 | Wait | 734.5 | 735.9 | 693.8 | 690.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:59 | Wait | 729.1 | 730.4 | 687.8 | 686.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:04 | Wait | 724.5 | 726.2 | 682.2 | 683.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 45.4 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:09 | Wait | 723.8 | 726.3 | 681.8 | 683 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 215.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:14 | Wait | 728.8 | 731.5 | 686.4 | 687.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:19 | Wait | 737.7 | 740.1 | 694.7 | 695.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 218 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 46.1 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:24 | Wait | 740.1 | 742.7 | 697.2 | 698.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:29 | Wait | 736.5 | 739.9 | 693.8 | 694.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 218 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:34 | Wait | 737.9 | 740.9 | 694.8 | 695.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 218.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 0 | 0 | 46 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:39 | Wait | 737.4 | 740.5 | 694.1 | 694.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 48.6 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:44 | Wait | 739.2 | 741.9 | 695.5 | 696 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 217.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:49 | Wait | 738.5 | 740.7 | 694.6 | 695.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 217.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:54 | Wait | 739.4 | 741.1 | 695.8 | 696.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 47.7 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:59 | Wait | 735.7 | 737.2 | 692 | 693.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 217.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:04 | Wait | 735.5 | 737.5 | 691.5 | 693.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 218.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:09 | Wait | 737.6 | 739.4 | 693 | 694.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 219 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 45.2 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:14 | Wait | 736.6 | 737.8 | 692.5 | 693.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 225.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 48.7 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:19 | Wait | 734.4 | 735.3 | 690.8 | 691.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 218.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 0 | 0 | 49.6 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:24 | Wait | 731.3 | 732 | 687.7 | 688.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 217.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:29 | Wait | 725.3 | 726.6 | 682.8 | 683.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 48.3 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:34 | Wait | 725.3 | 727.3 | 682.7 | 682.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 218.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:39 | Fault | 724.8 | 726.9 | 682.4 | 682.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 39 | 2 | 50 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:44 | Wait | 723.8 | 726.4 | 682.1 | 682.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 47.5 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:49 | Wait | 724.3 | 726.6 | 682.4 | 682.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 214.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:54 | Wait | 722.5 | 724.7 | 680.5 | 682.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:59 | Wait | 724 | 726.3 | 681.3 | 683 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:04 | Wait | 728 | 730.4 | 684.4 | 685.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221 | 214.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:09 | Wait | 727.2 | 729.4 | 683.8 | 685.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 216.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 49.8 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:14 | Wait | 725.2 | 727 | 681.2 | 684.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 219 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:19 | Wait | 722.4 | 724.5 | 678.8 | 682.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 215.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12527.5 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:24 | Wait | 721.3 | 724.1 | 677.8 | 681.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 216.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 12527.6 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:29 | Wait | 719.5 | 723.1 | 676.4 | 679.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 215.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.92 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12527.6 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:34 | Wait | 722.8 | 725.7 | 679.6 | 682.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222 | 215.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12527.6 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:39 | Wait | 723.2 | 726 | 680 | 682.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 216.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 12527.6 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:44 | Wait | 725.9 | 727.7 | 682.1 | 685.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 216.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12527.6 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:49 | Wait | 725.1 | 727.1 | 682.1 | 686.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 12527.6 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:54 | Wait | 728.5 | 731.2 | 685.3 | 689.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.8 | 214.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12527.6 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:59 | Wait | 729.9 | 732.9 | 686.1 | 690.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 15 | 0 | 49.6 | 12527.7 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:04 | Wait | 729.1 | 731.6 | 684.9 | 689 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 217.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.8 | 12527.7 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:09 | Wait | 729.1 | 731.6 | 685.2 | 689.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12527.7 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:14 | Wait | 727.2 | 730.1 | 683.4 | 687.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 12527.7 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:19 | Wait | 724.4 | 727.7 | 680.6 | 685 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 216.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.1 | 12527.7 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:24 | Normal | 638 | 710.7 | 648.5 | 581.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 227.2 | 241.8 | 227.8 | 3 | 4.1 | 5 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 2580 | 1 | 48.6 | 12527.8 | 2170 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:29 | Wait | 719.5 | 722.7 | 676.5 | 680.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12527.9 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:34 | Wait | 719.3 | 722.3 | 675.9 | 680.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 215.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12527.9 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:39 | Normal | 588 | 705 | 562.5 | 583.9 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 226.4 | 238.8 | 227.6 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 59.99 | 60.08 | 60.02 | 2365 | 1 | 49.9 | 12528 | 2170 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:44 | Normal | 554.6 | 693.8 | 573 | 571.5 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 225.8 | 239.6 | 228.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 59.99 | 60.08 | 60.05 | 2390 | 1 | 48 | 12528.2 | 2171 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:49 | Normal | 481.3 | 655.1 | 543.1 | 583.3 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 227.2 | 239.2 | 228.2 | 3 | 3.7 | 4.6 | 59.93 | 60.01 | 60 | 2483 | 1 | 49.5 | 12528.4 | 2171 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:54 | Normal | 514.8 | 630.2 | 560.2 | 580.8 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 226.8 | 236.4 | 228.6 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 2127 | 1 | 46.9 | 12528.6 | 2171 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:59 | Normal | 421 | 619.3 | 526.8 | 571.2 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 227.6 | 235.6 | 228.4 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 1910 | 1 | 49.4 | 12528.8 | 2171 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:04 | Normal | 422.8 | 619 | 542.8 | 581 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 226.8 | 230.6 | 228.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 1483 | 1 | 47.2 | 12528.9 | 2171 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:09 | Normal | 331 | 554.5 | 461.9 | 570.9 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 226.4 | 225.4 | 228.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 1018 | 1 | 49.8 | 12529 | 2171 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:14 | Normal | 359.7 | 586.9 | 400.1 | 550.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 225.2 | 225 | 228.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.93 | 59.97 | 911 | 1 | 48.4 | 12529.1 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:19 | Normal | 332.3 | 590.7 | 440.2 | 581.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 226 | 224.2 | 228.2 | 2 | 1.5 | 1.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 874 | 1 | 46.2 | 12529.2 | 2171 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:24 | Normal | 300.9 | 593 | 506.4 | 490.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 225.4 | 225.2 | 228.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.85 | 59.89 | 850 | 1 | 49 | 12529.2 | 2171 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:29 | Normal | 263.5 | 570.7 | 420.1 | 535.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.2 | 225.8 | 228.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 776 | 1 | 46.8 | 12529.3 | 2171 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:34 | Normal | 226.7 | 603.7 | 418.4 | 464.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226 | 223.4 | 228.4 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 713 | 1 | 49.6 | 12529.4 | 2171 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:39 | Normal | 244.6 | 542.4 | 359.6 | 424.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225 | 220.4 | 229 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 60 | 60.03 | 590 | 1 | 48.4 | 12529.4 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:44 | Normal | 231.4 | 585.4 | 368.2 | 424.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 220 | 228.2 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 59.97 | 59.87 | 59.92 | 519 | 1 | 45.3 | 12529.5 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:49 | Normal | 201.5 | 567.7 | 364.8 | 517.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 220.8 | 228.4 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 506 | 1 | 49.3 | 12529.5 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:54 | Normal | 175.1 | 496.6 | 273.7 | 473.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 222 | 230 | 1.4 | 1.3 | 1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 492 | 1 | 47.4 | 12529.6 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:59 | Normal | 190 | 406.3 | 198.7 | 419.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 221.6 | 229.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 59.79 | 59.93 | 495 | 1 | 49.8 | 12529.6 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 18:04 | Normal | 199.4 | 258.2 | 210.5 | 254 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 224.6 | 229.8 | 1.5 | 2 | 1.9 | 60.05 | 60.17 | 59.89 | 502 | 1 | 48.5 | 12529.6 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0