## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-01 04:53 | Wait | 577.7 | 577.3 | 565.1 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 29.1 | 50612.5 | 3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 04:58 | Wait | 606.7 | 606.4 | 582.4 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 32.5 | 50612.5 | 3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:03 | Normal | 636.2 | 636.5 | 585.9 | 600.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 227.8 | 232 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 334 | 1 | 33.5 | 50612.5 | 3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:08 | Normal | 544.1 | 374.2 | 525 | 424.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228.2 | 231.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.91 | 59.93 | 59.96 | 580 | 1 | 36.4 | 50612.5 | 3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:13 | Normal | 512.8 | 338.3 | 357.2 | 408.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.8 | 228.6 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.09 | 60.02 | 59.98 | 706 | 1 | 38.1 | 50612.6 | 3938 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:18 | Normal | 493.2 | 328.8 | 291.1 | 231.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 232 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 59.98 | 60.01 | 59.93 | 771 | 1 | 39.4 | 50612.7 | 3938 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:23 | Normal | 309.1 | 352.8 | 198.3 | 202.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 231 | 231.2 | 232.4 | 2 | 1.5 | 2.3 | 59.96 | 60.12 | 60 | 833 | 1 | 40 | 50612.7 | 3938 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:28 | Normal | 482.1 | 547.8 | 200 | 272.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 231.2 | 228.4 | 233.6 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1474 | 1 | 40.7 | 50612.8 | 3939 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:33 | Normal | 575.4 | 634.9 | 223.8 | 223.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 231.2 | 230 | 233.4 | 5 | 1.5 | 5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1976 | 1 | 41.3 | 50613 | 3939 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:38 | Normal | 613.1 | 642.5 | 221.7 | 220.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 231 | 230 | 233.4 | 6.2 | 1.6 | 6.1 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 2416 | 1 | 41.9 | 50613.1 | 3939 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:43 | Normal | 635.7 | 634.9 | 222.2 | 263.6 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.4 | 230.8 | 230.6 | 233 | 7.2 | 1.5 | 7.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 2935 | 1 | 42.4 | 50613.4 | 3939 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:48 | Normal | 634.3 | 655.9 | 206.6 | 312.6 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 231 | 229.2 | 233.2 | 7.2 | 1.5 | 7.2 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 3077 | 1 | 43 | 50613.6 | 3939 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:53 | Normal | 633.5 | 628.7 | 242.3 | 380.8 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.5 | 231.2 | 230.8 | 233.4 | 8.3 | 1.4 | 8.3 | 60.03 | 59.98 | 60.06 | 3321 | 1 | 43.5 | 50613.9 | 3939 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 05:58 | Normal | 639.4 | 659.6 | 214.1 | 350.5 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 231 | 231.2 | 233.4 | 7.2 | 1.6 | 7.1 | 59.92 | 60.02 | 59.99 | 2926 | 1 | 44 | 50614.1 | 3939 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:03 | Normal | 646.3 | 441.7 | 199.7 | 298 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 230.4 | 230.8 | 232.8 | 4.8 | 1.5 | 4.7 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 2015 | 1 | 44.3 | 50614.3 | 3939 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:08 | Normal | 613.2 | 400.5 | 200.8 | 344 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.2 | 230.8 | 229.4 | 233 | 4.8 | 1.4 | 4.7 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 1871 | 1 | 44.6 | 50614.5 | 3939 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:13 | Normal | 606.5 | 499.8 | 229.1 | 225 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 231 | 228.4 | 232.4 | 4.2 | 1.4 | 4.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1769 | 1 | 45 | 50614.7 | 3939 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:18 | Normal | 491.6 | 608.7 | 208.6 | 206.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 230.6 | 229.2 | 232.6 | 4.2 | 1.4 | 4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1770 | 1 | 45.4 | 50614.8 | 3939 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:23 | Normal | 630.8 | 641.9 | 199.8 | 236.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 230 | 227.8 | 233 | 6.1 | 1.6 | 6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 2470 | 1 | 45.6 | 50615 | 3939 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:28 | Normal | 628.2 | 642.4 | 272.9 | 330.7 | 2 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 228.2 | 233 | 9 | 1.5 | 9 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 3596 | 1 | 45.9 | 50615.2 | 3940 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:33 | Normal | 647.1 | 612.5 | 259.9 | 366.4 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 230.4 | 229 | 233.8 | 10.8 | 1.4 | 10.7 | 60.01 | 59.96 | 60 | 4142 | 1 | 46.2 | 50615.5 | 3940 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:38 | Normal | 645.3 | 656.1 | 215.9 | 352.2 | 3.4 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | 230.2 | 229.6 | 234.6 | 14.1 | 1.4 | 14.1 | 59.99 | 60.07 | 59.92 | 5269 | 1 | 46.5 | 50615.9 | 3940 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:43 | Wait | 765.6 | 766.3 | 704.9 | 715.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 50616.4 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:48 | Normal | 638.2 | 642.4 | 568.6 | 574.9 | 8.1 | 7 | 0.8 | 2.3 | 230.6 | 231.8 | 235.8 | 34.1 | 1.5 | 34.1 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 10983 | 1 | 47.2 | 50616.8 | 3940 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:53 | Wait | 760.4 | 763.5 | 709.6 | 711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7188 | 0 | 47.4 | 50617.1 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 06:58 | Wait | 748.9 | 752.4 | 708.4 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 50617.1 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:03 | Normal | 603.2 | 617.4 | 613.7 | 517.8 | 5.8 | 5.6 | 1.1 | 1.7 | 230 | 229 | 235 | 26.6 | 1.4 | 26.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 9059 | 1 | 47.8 | 50617.6 | 3940 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:08 | Wait | 775.4 | 777.9 | 723.9 | 726.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 50618.1 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:13 | Wait | 762.5 | 766.9 | 720.9 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 50618.1 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:18 | Wait | 751.7 | 753.5 | 711.8 | 705.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 50618.1 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:23 | Wait | 726.7 | 730.1 | 691.8 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 50618.1 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:28 | Wait | 762.1 | 762.5 | 714.2 | 712.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 50618.3 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:33 | Wait | 749.7 | 751.9 | 709 | 705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.3 | 50618.3 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:38 | Wait | 738.4 | 744.6 | 703.4 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 50618.3 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:43 | Normal | 597.7 | 609.5 | 567.4 | 579.4 | 6 | 6 | 1.3 | 1.6 | 229.6 | 228.6 | 233.6 | 27.7 | 1.4 | 27.7 | 59.99 | 60 | 59.96 | 9232 | 1 | 48.3 | 50618.5 | 3940 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:48 | Wait | 752.7 | 757 | 712.1 | 706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 50618.7 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:53 | Wait | 730.4 | 738.1 | 697.3 | 686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 50618.7 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 07:58 | Normal | 686.4 | 687.5 | 645.1 | 646.2 | 3.8 | 4.1 | 0.8 | 1.1 | 228.4 | 228 | 232 | 22.8 | 1.7 | 22.6 | 59.99 | 59.91 | 59.95 | 573 | 1 | 48.3 | 50618.7 | 3940 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:03 | Wait | 729.1 | 731.1 | 685.8 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 50619 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:08 | Normal | 600.6 | 608.6 | 449.7 | 586 | 7.3 | 7.3 | 1.9 | 2.1 | 224.8 | 226.4 | 231 | 39.8 | 1.6 | 39.8 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 10981 | 1 | 48.4 | 50619.9 | 3940 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:13 | Normal | 596.8 | 580.8 | 417.3 | 572.7 | 7.6 | 7.6 | 2 | 2.2 | 226 | 228 | 231.4 | 35.6 | 1.5 | 35.6 | 60.14 | 60 | 60.11 | 11075 | 1 | 48.9 | 50620.8 | 3940 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:18 | Wait | 738.9 | 742.4 | 697.3 | 693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 50621.1 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:23 | Normal | 618.1 | 620.9 | 525.7 | 557.3 | 6.8 | 6.8 | 1.8 | 2.1 | 226.2 | 225.8 | 232.4 | 32.4 | 1.4 | 32.4 | 60.04 | 59.95 | 60.02 | 10659 | 1 | 47.2 | 50622 | 3940 | 2 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:28 | Wait | 746.3 | 750 | 703.8 | 700.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 50622.6 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:33 | Wait | 762.1 | 764.8 | 719.4 | 714.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 50622.6 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:38 | Wait | 739.3 | 742.5 | 698.5 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 50622.6 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:43 | Wait | 740.3 | 744.4 | 701.2 | 694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 48.1 | 50622.6 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:48 | Wait | 738.6 | 740.3 | 695.7 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 50622.6 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:53 | Wait | 749.1 | 751.3 | 705.9 | 704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 226.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 50622.6 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 08:58 | Wait | 730.9 | 732 | 688.7 | 688.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 50622.6 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:03 | Wait | 727.7 | 727.9 | 684.6 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 50622.6 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:08 | Wait | 727.8 | 729.8 | 687 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 46.7 | 50622.6 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:13 | Wait | 728.3 | 729.6 | 687.4 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 50622.6 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:18 | Wait | 723.8 | 727.3 | 684.1 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 390 | 0 | 49.4 | 50622.6 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:23 | Wait | 715.3 | 717.9 | 675.2 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 50622.6 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:28 | Wait | 721.4 | 722.4 | 679.6 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 50622.7 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:33 | Wait | 729.1 | 731.1 | 687.6 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 50622.7 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:38 | Wait | 729.5 | 733.4 | 690.7 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 50622.7 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:43 | Wait | 732.1 | 736.1 | 693.2 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 50622.7 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:48 | Wait | 734.5 | 737.4 | 694.1 | 690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 50622.7 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:53 | Wait | 736.2 | 739 | 694.8 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 50622.7 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 09:58 | Wait | 736.9 | 740.6 | 696.9 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 50622.7 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:03 | Wait | 738.3 | 741.6 | 698.2 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 50622.8 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:08 | Wait | 741.4 | 744.3 | 700.6 | 696.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 223.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 50622.8 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:13 | Wait | 742.4 | 745.2 | 701.8 | 697.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 50622.8 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:18 | Wait | 740.9 | 743.5 | 700.6 | 696.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 50622.8 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:23 | Wait | 736.6 | 739.8 | 697.3 | 692.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 50622.8 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:28 | Wait | 736.8 | 740.7 | 698 | 692.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 50622.8 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:33 | Wait | 737 | 742.1 | 698.8 | 692.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 50622.8 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:38 | Wait | 736.3 | 741.1 | 698.3 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 350 | 0 | 49.5 | 50622.8 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:43 | Wait | 735.9 | 739.4 | 697.8 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 50622.8 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:48 | Wait | 731.9 | 735.5 | 694.1 | 687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 50622.8 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:53 | Wait | 730.2 | 733.6 | 691.9 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 50622.8 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 10:58 | Wait | 730.8 | 734.3 | 692 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 223.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 50622.8 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:03 | Wait | 732.5 | 736.1 | 694.3 | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 50622.9 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:08 | Wait | 734.1 | 738.5 | 694.7 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 50622.9 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:13 | Wait | 735.8 | 738.8 | 695.3 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 50622.9 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:18 | Wait | 731.3 | 734.3 | 692 | 686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 50622.9 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:23 | Wait | 732.5 | 734 | 691.7 | 688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 50622.9 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:28 | Wait | 719.6 | 720.8 | 677.5 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 50622.9 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:33 | Wait | 716.2 | 718.4 | 675.7 | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 50622.9 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:38 | Wait | 705.3 | 708.6 | 666.7 | 663.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 50622.9 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:43 | Wait | 700.7 | 703.8 | 661.7 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 50622.9 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:48 | Wait | 717.6 | 717.1 | 673.4 | 675.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 50622.9 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:53 | Wait | 698.8 | 699.1 | 657.3 | 657.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 50622.9 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 11:58 | Wait | 695 | 694.4 | 652.9 | 656.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 50622.9 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:03 | Wait | 698.8 | 699.9 | 656.9 | 656.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 50622.9 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:08 | Wait | 721.7 | 723.6 | 679.7 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 755 | 0 | 49.9 | 50623 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:13 | Wait | 729.6 | 730.4 | 686.7 | 686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.8 | 50623 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:18 | Wait | 701.2 | 703.7 | 662.8 | 659.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 50623 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:23 | Wait | 711.4 | 711.6 | 669.5 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.9 | 50623 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:28 | Wait | 701 | 703.8 | 660.8 | 659.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 221.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 50623 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:33 | Normal | 594.3 | 596.4 | 511.2 | 434.5 | 7.8 | 7.8 | 2.1 | 2.5 | 225.8 | 226.6 | 232.2 | 36.8 | 1.5 | 36.9 | 60 | 60.08 | 60.05 | 11240 | 1 | 49.5 | 50623.7 | 3941 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:38 | Wait | 736.8 | 740.1 | 697.3 | 691.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 50623.8 | 3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:43 | Wait | 736.4 | 738.9 | 696.1 | 692.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 50623.8 | 3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:48 | Wait | 732.5 | 735.2 | 692 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 50623.8 | 3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:53 | Wait | 737.9 | 739.9 | 696 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 50623.8 | 3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 12:58 | Normal | 610.5 | 623.5 | 584.3 | 601.1 | 7.6 | 7.5 | 1.8 | 2.3 | 225.2 | 224.8 | 231.8 | 35.2 | 1.4 | 35.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7478 | 1 | 49 | 50623.8 | 3941 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:03 | Normal | 605.3 | 629.4 | 457 | 542.1 | 5.6 | 5.5 | 1.4 | 1.9 | 225.2 | 225.6 | 229.4 | 26 | 1.4 | 26.1 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 9008 | 1 | 48.2 | 50624.7 | 3941 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:08 | Normal | 622.5 | 639.1 | 437.3 | 466.6 | 4.6 | 4.5 | 1.1 | 1.5 | 224.8 | 223.8 | 228.8 | 21.4 | 1.4 | 21.4 | 59.96 | 60.06 | 59.92 | 7345 | 1 | 49.8 | 50625.4 | 3941 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:13 | Normal | 598.2 | 614.9 | 335.5 | 532.7 | 4.6 | 4.6 | 1 | 1.5 | 225 | 222.8 | 230 | 21 | 1.4 | 21.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 7340 | 1 | 48.1 | 50626 | 3941 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:18 | Normal | 627.1 | 612.9 | 280.7 | 553.5 | 4.6 | 4.7 | 1.1 | 1.5 | 224.8 | 225.2 | 229.4 | 20.6 | 1.4 | 20.7 | 59.93 | 59.9 | 59.94 | 7304 | 1 | 45 | 50626.6 | 3941 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:23 | Normal | 629.6 | 648 | 268 | 479 | 4.2 | 4.1 | 1 | 1.4 | 225.6 | 224.2 | 230 | 18.5 | 1.6 | 18.3 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 6931 | 1 | 49.5 | 50627.2 | 3941 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:28 | Normal | 605.4 | 641.5 | 272.8 | 464 | 4 | 4 | 0.9 | 1.3 | 225.2 | 225.6 | 228.8 | 17.6 | 1.5 | 17.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 6441 | 1 | 48.5 | 50627.7 | 3941 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:33 | Normal | 643.1 | 645.9 | 236.6 | 419.2 | 4.1 | 4.2 | 1 | 1.4 | 224.6 | 224.8 | 228.6 | 18.2 | 1.6 | 18.2 | 59.98 | 59.87 | 59.92 | 6771 | 1 | 47 | 50628.3 | 3941 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:38 | Normal | 622 | 627 | 350.3 | 512.2 | 4.5 | 4.6 | 1.1 | 1.5 | 225 | 225.4 | 228.4 | 20.4 | 1.5 | 20.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 7450 | 1 | 45.1 | 50628.9 | 3941 | 1.4 | 1.9 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:43 | Normal | 641.6 | 635.3 | 408.4 | 565.7 | 5 | 5.3 | 1.2 | 1.6 | 224.6 | 223.6 | 228.8 | 23.5 | 1.5 | 23.5 | 59.92 | 59.97 | 59.92 | 8394 | 1 | 50 | 50629.5 | 3941 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:48 | Normal | 623.8 | 625.3 | 436 | 495.7 | 5.2 | 5.5 | 1.3 | 1.6 | 225 | 223.8 | 229.6 | 24.8 | 1.4 | 24.8 | 59.95 | 60 | 59.97 | 8571 | 1 | 49.4 | 50630.2 | 3941 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:53 | Normal | 613.1 | 607 | 459.5 | 538.5 | 5.8 | 6.1 | 1.4 | 1.8 | 225.8 | 224.6 | 231.4 | 27.4 | 1.4 | 27.4 | 60.06 | 59.97 | 60.03 | 9287 | 1 | 48.8 | 50631 | 3941 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 2 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 13:58 | Normal | 624.2 | 620 | 433.5 | 487.3 | 5.2 | 5.6 | 1.3 | 1.7 | 224.4 | 224.4 | 229.6 | 25.2 | 1.5 | 25.2 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 8738 | 1 | 48.2 | 50631.7 | 3942 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:03 | Normal | 622.3 | 611.3 | 442.6 | 499.8 | 5.3 | 5.6 | 1.3 | 1.7 | 224.6 | 223.2 | 229.2 | 24.5 | 1.4 | 24.6 | 59.97 | 59.88 | 59.94 | 8610 | 1 | 47.7 | 50632.4 | 3942 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:08 | Normal | 595.7 | 600.6 | 468.9 | 509.6 | 6 | 6.3 | 1.5 | 1.9 | 225.2 | 223.8 | 230.8 | 28.8 | 1.4 | 28.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 9508 | 1 | 47.2 | 50633.2 | 3942 | 2 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:13 | Normal | 605.9 | 596.8 | 482.9 | 599.7 | 6.3 | 6.4 | 1.5 | 1.8 | 223.8 | 223 | 230.8 | 30.8 | 1.4 | 30.8 | 59.97 | 60.13 | 60 | 9695 | 1 | 46.5 | 50634 | 3942 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:18 | Normal | 599.3 | 604.4 | 460.2 | 506 | 6 | 6.1 | 1.3 | 1.9 | 224.6 | 222.8 | 229.6 | 27.7 | 1.4 | 27.6 | 60.03 | 60 | 60.04 | 9187 | 1 | 45.8 | 50634.8 | 3942 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:23 | Normal | 583.7 | 606.4 | 449.8 | 548.3 | 5.5 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 224.8 | 223.8 | 229.6 | 25.5 | 1.4 | 25.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 8630 | 1 | 45.4 | 50635.6 | 3942 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:28 | Normal | 611.9 | 621.7 | 321.6 | 517.6 | 4.5 | 4.7 | 1 | 1.5 | 224.2 | 223.2 | 228.8 | 20.7 | 1.4 | 20.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 7262 | 1 | 45.2 | 50636.2 | 3942 | 1.6 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:33 | Normal | 631.5 | 596.6 | 287.1 | 371.9 | 3.9 | 4.4 | 0.9 | 1.3 | 224.4 | 223.6 | 228.2 | 18.1 | 1.4 | 18.2 | 60.01 | 59.95 | 59.96 | 6376 | 1 | 46.3 | 50636.8 | 3942 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:38 | Normal | 595.1 | 630 | 320.5 | 495 | 4 | 4 | 0.8 | 1.2 | 224.6 | 224.2 | 228 | 18.1 | 1.4 | 18.1 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 6469 | 1 | 47.5 | 50637.3 | 3942 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:43 | Normal | 637.7 | 621.4 | 255.7 | 426.9 | 3.6 | 3.9 | 0.8 | 1.2 | 224.8 | 224.6 | 228.2 | 15.7 | 1.5 | 15.6 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 5875 | 1 | 49.8 | 50637.8 | 3942 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:48 | Normal | 601.8 | 607.6 | 223.4 | 388.2 | 3.5 | 3.8 | 0.7 | 1.1 | 224.6 | 223.2 | 228.6 | 15.9 | 1.4 | 15.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5605 | 1 | 49.8 | 50638.3 | 3942 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:53 | Normal | 614.8 | 600.7 | 212.6 | 378.7 | 3.1 | 3.5 | 0.6 | 1 | 225.2 | 224.8 | 227.8 | 14.2 | 1.4 | 14.3 | 60.01 | 60.02 | 59.94 | 5121 | 1 | 49.3 | 50638.8 | 3942 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 14:58 | Normal | 611 | 583 | 202.9 | 535.2 | 3.1 | 3.4 | 0.6 | 1 | 224.4 | 223 | 227.8 | 14.6 | 1.4 | 14.7 | 59.96 | 59.97 | 60 | 5212 | 1 | 48.8 | 50639.2 | 3943 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:03 | Normal | 631.9 | 600.4 | 201.5 | 432.9 | 3.3 | 3.7 | 0.6 | 1.1 | 225 | 223.2 | 229 | 15.5 | 1.4 | 15.5 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 5547 | 1 | 48.3 | 50639.6 | 3943 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:08 | Normal | 605.5 | 649.7 | 245 | 433.3 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 1.1 | 224 | 223.6 | 229.2 | 14.9 | 1.5 | 14.9 | 60 | 59.94 | 59.97 | 5588 | 1 | 47.5 | 50640.1 | 3943 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:13 | Normal | 630 | 587.1 | 199.3 | 460 | 3.1 | 3.5 | 0.6 | 1 | 224.4 | 223.4 | 227.2 | 14.2 | 1.4 | 14.2 | 59.98 | 60.06 | 59.97 | 5190 | 1 | 46.5 | 50640.5 | 3943 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:18 | Normal | 596.8 | 575.9 | 236.8 | 502.5 | 2.9 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 223.8 | 223.2 | 226.8 | 13.4 | 1.3 | 13.5 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 4836 | 1 | 45 | 50641 | 3943 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:23 | Normal | 560.2 | 558.2 | 265.9 | 616 | 2.8 | 3 | 0.4 | 0.6 | 224 | 223 | 227 | 11.9 | 1.4 | 12 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4498 | 1 | 46.7 | 50641.3 | 3943 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:28 | Normal | 539.8 | 478.4 | 236.3 | 581 | 2.6 | 3 | 0.4 | 0.8 | 224 | 221.6 | 226.8 | 10.6 | 1.3 | 10.5 | 60 | 60.01 | 59.97 | 4006 | 1 | 50 | 50641.7 | 3943 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:33 | Normal | 612.3 | 470.4 | 212.3 | 404.7 | 2.6 | 3 | 0.5 | 0.8 | 224 | 222.6 | 227.6 | 11.1 | 1.5 | 11.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4118 | 1 | 49.6 | 50642 | 3943 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:38 | Normal | 627.6 | 632.6 | 242.7 | 263.3 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 0.8 | 223.8 | 221.2 | 227.4 | 11.9 | 1.5 | 11.8 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 4478 | 1 | 48.9 | 50642.4 | 3943 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:43 | Normal | 632.3 | 642.5 | 355.4 | 293.8 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 0.8 | 224.2 | 224.4 | 227.6 | 12.2 | 1.6 | 12.1 | 60.07 | 59.95 | 59.98 | 4618 | 1 | 48.2 | 50642.8 | 3943 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:48 | Normal | 627.3 | 625.2 | 339.4 | 255 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 224.6 | 224.4 | 227.2 | 11.5 | 1.5 | 11.5 | 60 | 59.99 | 60 | 4359 | 1 | 47.2 | 50643.2 | 3943 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:53 | Normal | 643 | 658.1 | 338.7 | 313.5 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 224.2 | 224.2 | 227.8 | 12.1 | 1.7 | 12 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 4769 | 1 | 45.8 | 50643.5 | 3943 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 15:58 | Normal | 641.9 | 635.1 | 443.5 | 292.8 | 2.7 | 3 | 0.5 | 0.8 | 225 | 223 | 228.2 | 13 | 1.6 | 13 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4933 | 1 | 48 | 50643.9 | 3944 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:03 | Normal | 610.6 | 652.6 | 461.2 | 315.7 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 225 | 224.6 | 228.4 | 12.4 | 1.5 | 12.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 4652 | 1 | 49.5 | 50644.3 | 3944 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:08 | Normal | 644.9 | 642.9 | 372.5 | 258 | 2.4 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 225.4 | 221.8 | 227.8 | 11.8 | 1.6 | 11.8 | 60.01 | 60.08 | 60.01 | 4559 | 1 | 48.6 | 50644.7 | 3944 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:13 | Normal | 615.9 | 648.3 | 337.8 | 242.2 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 0.7 | 224.8 | 224.4 | 228.2 | 11 | 1.5 | 10.8 | 59.94 | 60.02 | 59.98 | 4180 | 1 | 47.2 | 50645.1 | 3944 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:18 | Normal | 613.9 | 631.1 | 309.5 | 246.5 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 225.2 | 225.6 | 228 | 10.7 | 1.4 | 10.7 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 4034 | 1 | 44.9 | 50645.4 | 3944 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:23 | Normal | 626.9 | 607 | 338 | 205.8 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 225.8 | 224 | 227.6 | 9.4 | 1.4 | 9.5 | 60.01 | 59.96 | 59.95 | 3570 | 1 | 49.8 | 50645.7 | 3944 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:28 | Normal | 616 | 617.8 | 242.6 | 209.7 | 1.7 | 2 | 0.2 | 0.5 | 225.8 | 225.4 | 228.4 | 8.4 | 1.5 | 8.4 | 59.99 | 60 | 60 | 3180 | 1 | 48.8 | 50646 | 3944 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:33 | Normal | 619.8 | 600.7 | 268.7 | 201.8 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.5 | 225.4 | 224.6 | 227.2 | 8 | 1.5 | 8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 3120 | 1 | 47.2 | 50646.3 | 3944 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:38 | Normal | 602.7 | 651.1 | 211.3 | 335.3 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 225.6 | 223.8 | 227.6 | 7.3 | 1.6 | 7.3 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 2887 | 1 | 47.5 | 50646.5 | 3944 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:43 | Normal | 639.4 | 596.5 | 201.9 | 311.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 225.6 | 224.2 | 228 | 6.7 | 1.5 | 6.7 | 59.95 | 60.05 | 60.01 | 2635 | 1 | 49.1 | 50646.8 | 3944 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:48 | Normal | 635.6 | 576.7 | 208.5 | 331.7 | 1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 226 | 226.6 | 227.2 | 5.9 | 1.5 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 2390 | 1 | 47.4 | 50647 | 3944 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:53 | Normal | 601 | 531.9 | 254.6 | 267 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 226.6 | 225.2 | 227.2 | 4.9 | 1.4 | 4.9 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 1839 | 1 | 48.7 | 50647.1 | 3944 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 16:58 | Normal | 539.9 | 543.8 | 230.1 | 210 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 226.4 | 224.2 | 228.4 | 3.9 | 1.4 | 3.9 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 1675 | 1 | 48.9 | 50647.3 | 3945 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:03 | Normal | 499.9 | 603.8 | 211.9 | 205.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 226.4 | 224.2 | 227.6 | 3.8 | 1.5 | 3.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1340 | 1 | 46.4 | 50647.4 | 3945 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:08 | Normal | 409.8 | 566.9 | 215.7 | 201.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 229 | 3.4 | 1.5 | 3.1 | 60.1 | 60.01 | 60.05 | 924 | 1 | 49.5 | 50647.5 | 3945 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:13 | Normal | 214.5 | 540 | 218.4 | 199.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.2 | 225.2 | 227.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 678 | 1 | 47.5 | 50647.6 | 3945 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:18 | Normal | 211.7 | 495.6 | 202.8 | 219.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.8 | 222.8 | 227.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 59.82 | 59.97 | 59.91 | 637 | 1 | 49.8 | 50647.6 | 3945 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:23 | Normal | 211.9 | 212.3 | 197.2 | 211 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.4 | 224 | 229.2 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 506 | 1 | 48.1 | 50647.7 | 3945 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:28 | Normal | 199.7 | 208.3 | 200.8 | 203.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 228.8 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60.09 | 60.05 | 60.07 | 482 | 1 | 50 | 50647.7 | 3945 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:33 | Normal | 199.8 | 284.2 | 182.3 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227 | 224.4 | 229 | 1 | 1.6 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 481 | 1 | 48.4 | 50647.8 | 3945 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:38 | Normal | 201 | 382.4 | 238.1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 223.2 | 228 | 1 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 406 | 1 | 47.9 | 50647.8 | 3945 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:43 | Normal | 216.6 | 401.5 | 336.2 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.6 | 227.8 | 3.4 | 1.6 | 2.3 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 372 | 1 | 48.7 | 50647.8 | 3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:48 | Normal | 239.6 | 423.7 | 287.9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.2 | 226.8 | 1 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 60 | 336 | 1 | 45.5 | 50647.9 | 3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:53 | Normal | 224.4 | 417 | 388.8 | 291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 228 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 345 | 1 | 48.7 | 50647.9 | 3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 17:58 | Normal | 206.2 | 379.9 | 365.6 | 337.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 59.95 | 60.02 | 326 | 1 | 50 | 50647.9 | 3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-01 18:03 | Normal | 204.9 | 192.2 | 202.2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228 | 1.4 | 1.5 | 2 | 59.97 | 60.06 | 59.96 | 322 | 1 | 48.2 | 50648 | 3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0