## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-10 04:44 | Wait | 605.7 | 605.6 | 582 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 27.8 | 50938.6 | 4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-11-10 04:50 | Normal | 484.2 | 593.1 | 538.2 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229 | 233.4 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 60.12 | 60.06 | 60.04 | 472 | 1 | 31.9 | 50938.6 | 4007 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-10 04:55 | Normal | 447.2 | 572 | 480.7 | 434.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 232 | 232.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 60.08 | 60 | 60.03 | 570 | 1 | 34.9 | 50938.6 | 4008 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 05:00 | Normal | 441.6 | 580.4 | 362.8 | 404.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232 | 231.8 | 233.4 | 2.1 | 1.4 | 2 | 59.93 | 60.03 | 59.99 | 652 | 1 | 36.8 | 50938.7 | 4008 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-11-10 05:04 | Normal | 428.3 | 509.1 | 258.9 | 355.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.4 | 230.8 | 233 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 59.93 | 59.9 | 59.97 | 679 | 1 | 37.5 | 50938.7 | 4008 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-10 05:09 | Normal | 329.5 | 312.9 | 212.3 | 202 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231 | 231.6 | 233 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 60 | 59.97 | 59.95 | 667 | 1 | 39 | 50938.8 | 4008 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 05:14 | Normal | 201.2 | 199.6 | 204 | 208.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.6 | 229.2 | 232.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.14 | 60 | 60.06 | 604 | 1 | 39.9 | 50938.8 | 4008 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-10 05:19 | Normal | 200.7 | 253.6 | 201.4 | 200.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 233.2 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 60.1 | 60.01 | 60.05 | 679 | 1 | 40.3 | 50938.9 | 4008 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 05:24 | Normal | 202.9 | 240.2 | 200.2 | 200.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 232.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 698 | 1 | 40.9 | 50939 | 4008 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0
2024-11-10 05:25 | Normal | 214.2 | 269.5 | 206.8 | 218.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 233.8 | 2 | 1.4 | 1.8 | 60.09 | 59.98 | 60 | 726 | 1 | 41.1 | 50939 | 4008 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-10 05:25 | Normal | 226.4 | 228.6 | 202.1 | 201.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 233.2 | 2.4 | 1.4 | 3.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 737 | 1 | 41.1 | 50939 | 4008 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-10 05:30 | Normal | 277.9 | 311.4 | 225.1 | 211 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 231.6 | 231.2 | 232.2 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 59.92 | 59.99 | 59.92 | 868 | 1 | 41.6 | 50939 | 4008 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 05:35 | Normal | 433.9 | 634.2 | 225 | 297.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 231.2 | 230.6 | 233.4 | 3 | 1.5 | 3 | 60.01 | 60 | 60 | 1234 | 1 | 42.1 | 50939.1 | 4008 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 05:38 | Normal | 427 | 540.5 | 199.4 | 209.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 231.6 | 231 | 233.2 | 3.3 | 1.4 | 3.4 | 60.03 | 59.98 | 60 | 1261 | 1 | 42.4 | 50939.2 | 4008 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-11-10 05:43 | Normal | 322.8 | 470.8 | 228 | 284.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 231.4 | 231.6 | 233 | 3 | 1.3 | 3.1 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 1324 | 1 | 43 | 50939.3 | 4008 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 05:48 | Normal | 485.9 | 494.8 | 251.8 | 296.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 231 | 232 | 234.2 | 4.7 | 1.3 | 4.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1865 | 1 | 43.4 | 50939.4 | 4008 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-10 05:53 | Normal | 636.2 | 461.5 | 226.1 | 429.3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 1 | 232 | 230.2 | 234.2 | 6.6 | 1.6 | 6.5 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 2573 | 1 | 43.8 | 50939.6 | 4009 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 05:58 | Normal | 598.8 | 294.3 | 200.3 | 317 | 3.2 | 0.8 | 0 | 1.1 | 232 | 230.4 | 234.6 | 7.8 | 1.4 | 7.8 | 60.03 | 60 | 60.03 | 3093 | 1 | 44.3 | 50939.8 | 4009 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 06:03 | Normal | 610.7 | 258.9 | 215.1 | 427.7 | 4.8 | 1.2 | 0 | 1.3 | 232.6 | 230.2 | 236.2 | 11.3 | 1.4 | 11.4 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 4213 | 1 | 44.7 | 50940.1 | 4009 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 06:08 | Normal | 659.8 | 288.2 | 198.8 | 501.2 | 5.4 | 2.5 | 0 | 1.5 | 231.2 | 231.8 | 235.2 | 14.5 | 1.4 | 14.5 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 5482 | 1 | 45 | 50940.6 | 4009 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 06:13 | Normal | 664.2 | 407.8 | 201.3 | 581.2 | 5.9 | 2.9 | 0 | 1.6 | 231.6 | 230.2 | 236.2 | 17.4 | 1.5 | 17.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 6538 | 1 | 45.5 | 50941.1 | 4009 | 2 | 2.2 | 1.5 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 06:18 | Normal | 653.1 | 451.2 | 200.8 | 507.2 | 6.8 | 3.4 | 0 | 1.9 | 231.8 | 231.4 | 235.8 | 18.9 | 1.5 | 19 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7197 | 1 | 46 | 50941.6 | 4009 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 06:23 | Normal | 620.3 | 475.5 | 202.1 | 566.1 | 7.6 | 5 | 0 | 2.1 | 231.2 | 230.8 | 237.4 | 24.2 | 1.5 | 24.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 8411 | 1 | 46.5 | 50942.3 | 4009 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 06:28 | Normal | 626.5 | 556.5 | 202.5 | 613.5 | 8.3 | 5.6 | 0 | 2.1 | 231 | 230.6 | 237.8 | 28.4 | 1.4 | 28.5 | 60.02 | 60.08 | 60.09 | 9591 | 1 | 47.2 | 50943.1 | 4009 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 06:33 | Normal | 617.1 | 635.3 | 204.5 | 599.5 | 9 | 6.1 | 0 | 2.3 | 232.4 | 232.6 | 237.6 | 31.7 | 1.5 | 31.7 | 59.98 | 59.98 | 60.05 | 10766 | 1 | 47.9 | 50943.9 | 4009 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 06:38 | Normal | 613.4 | 612.6 | 210.3 | 581.4 | 9.6 | 6.8 | 0 | 2.5 | 231.8 | 231.4 | 239 | 36 | 1.5 | 36 | 60.03 | 59.92 | 59.97 | 11441 | 1 | 48.7 | 50944.8 | 4009 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 06:43 | Wait | 757.5 | 764.9 | 698.5 | 709.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 50945.6 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 06:48 | Wait | 753.4 | 760.8 | 701.3 | 706.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.7 | 50945.6 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 06:53 | Wait | 751.9 | 758.2 | 704.5 | 705.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 50945.7 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 06:58 | Wait | 751 | 756.1 | 708.1 | 704.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.3 | 50945.7 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 07:03 | Normal | 726.5 | 728.8 | 687.9 | 681.4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.6 | 232.8 | 232.8 | 237.6 | 19.7 | 1.9 | 19.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 40 | 1 | 49.7 | 50945.7 | 4009 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 07:08 | Wait | 746.9 | 750.4 | 711.2 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 50945.7 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 07:13 | Wait | 746.6 | 748.3 | 710.9 | 701.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 50945.7 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 07:18 | Wait | 746.9 | 746.9 | 708.6 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 50945.7 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 07:23 | Wait | 743.2 | 744.2 | 705.2 | 699.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 50945.7 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 07:28 | Wait | 745.5 | 745.3 | 704.2 | 700.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 50945.7 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 07:33 | Wait | 744.5 | 744.6 | 702.1 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 50945.7 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 07:38 | Wait | 742.9 | 742.8 | 698.8 | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 50945.7 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 07:43 | Wait | 739.7 | 739.5 | 695 | 695.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 50945.7 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 07:48 | Wait | 739.5 | 739.2 | 693.5 | 695.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 360 | 0 | 49.1 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 07:53 | Wait | 739 | 737.9 | 691.1 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 07:58 | Wait | 738.2 | 735.9 | 689.2 | 694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 08:03 | Wait | 736.7 | 734.1 | 687.4 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 08:08 | Wait | 734.3 | 731.3 | 684.6 | 690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 08:13 | Wait | 732.7 | 730.2 | 682.8 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 08:18 | Wait | 732.6 | 730.1 | 682.6 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 08:23 | Wait | 728.5 | 726 | 679.1 | 685.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 08:28 | Wait | 727.3 | 725.1 | 677.3 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 08:33 | Wait | 724.4 | 721 | 673.8 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 08:38 | Wait | 723.2 | 719.5 | 672.5 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 08:43 | Wait | 724.1 | 719.9 | 672 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 08:48 | Wait | 721.9 | 718.9 | 670.4 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 08:53 | Wait | 720.4 | 717.6 | 669.4 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 08:58 | Wait | 719.2 | 715.7 | 667.4 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 09:03 | Wait | 716.4 | 713.4 | 666.4 | 674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 09:08 | Wait | 716.3 | 712.4 | 665.1 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 09:13 | Wait | 715.4 | 711.3 | 663.8 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 50945.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 09:18 | Wait | 713.9 | 708.7 | 661.4 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 50945.9 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 09:23 | Wait | 709 | 705.2 | 659 | 666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 50945.9 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 09:28 | Normal | 680.6 | 678.6 | 655.7 | 659.3 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0.3 | 230.8 | 230.4 | 237.4 | 27.6 | 1.7 | 27.3 | 59.94 | 60.13 | 59.99 | 241 | 1 | 47.4 | 50945.9 | 4009 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 09:33 | Wait | 702.7 | 701.3 | 656.5 | 662.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 50945.9 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 09:38 | Wait | 702.8 | 701.3 | 656.6 | 663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 50945.9 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 09:43 | Wait | 699.2 | 701.6 | 655.4 | 658.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.1 | 50945.9 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 09:48 | Wait | 704.9 | 704.5 | 658.6 | 664.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 232 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 50945.9 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 09:53 | Wait | 712.2 | 710.6 | 662.4 | 671.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 50946 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 09:58 | Wait | 702.7 | 702.3 | 654.1 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.2 | 50946 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 10:03 | Wait | 710.9 | 711.5 | 665.1 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 50946 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 10:08 | Wait | 689.4 | 685.1 | 631.7 | 643.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 50946.1 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 10:13 | Wait | 692.9 | 690.7 | 645.2 | 653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 50946.2 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 10:18 | Wait | 690.2 | 688.5 | 644.9 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 50946.4 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 10:23 | Normal | 503.1 | 511.1 | 486.3 | 475.2 | 8.4 | 8.5 | 2.1 | 2.7 | 229.6 | 228.2 | 236.2 | 34.1 | 1.4 | 34.1 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 11251 | 1 | 48.3 | 50946.5 | 4009 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 10:28 | Wait | 717.2 | 718.2 | 673.6 | 676.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 225.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 50.1 | 50947.1 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 10:33 | Wait | 697.3 | 697.3 | 653.8 | 659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 50947.1 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 10:38 | Wait | 671.8 | 674.2 | 630 | 635.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8982 | 0 | 47.4 | 50947.2 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 10:43 | Wait | 700.2 | 690.2 | 648.4 | 661.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 50947.2 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 10:48 | Wait | 690.6 | 690.6 | 648.1 | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 50947.3 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 10:53 | Normal | 554.3 | 532.4 | 532.4 | 547.7 | 7.4 | 7.7 | 1.7 | 2 | 229.4 | 228.4 | 235.6 | 31.5 | 1.4 | 31.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 10325 | 1 | 47 | 50947.4 | 4010 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 10:58 | Normal | 558.5 | 556.7 | 544.7 | 513.2 | 8.5 | 8.6 | 2 | 2.6 | 228.6 | 227.4 | 235.6 | 37.4 | 1.5 | 37.3 | 60.06 | 60 | 60.08 | 11678 | 1 | 48.4 | 50948.3 | 4010 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 11:03 | Normal | 524.7 | 529.7 | 466.8 | 536.8 | 7 | 7.1 | 1.6 | 2 | 229.6 | 230.2 | 234.8 | 30.7 | 1.5 | 30.6 | 60.04 | 60.02 | 59.93 | 9681 | 1 | 49.5 | 50948.6 | 4010 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 11:08 | Wait | 734.1 | 750.3 | 708.2 | 693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 50949.3 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 11:13 | Wait | 721.3 | 719 | 675.6 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 50949.3 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 11:18 | Wait | 698.4 | 698.3 | 657.5 | 658.4 | 9.4 | 10 | 0.9 | 1.2 | 230.8 | 229.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4698 | 0 | 46.7 | 50949.3 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 11:23 | Wait | 690.8 | 690.8 | 649 | 650.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45 | 50949.4 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 11:28 | Wait | 682.8 | 683.9 | 644.3 | 643.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 50949.4 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 11:33 | Wait | 679.3 | 680.9 | 639.9 | 639.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 50950 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 11:38 | Wait | 674.7 | 676 | 635.2 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 50950.1 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 11:43 | Wait | 671.6 | 674 | 634.5 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 50950.2 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 11:48 | Wait | 669.5 | 671 | 632.1 | 632.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 50950.2 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 11:53 | Normal | 654.2 | 654.2 | 628.8 | 630 | 6.3 | 7 | 0 | 0.3 | 228.2 | 229.6 | 235 | 33.1 | 1.6 | 33 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9120 | 1 | 47.4 | 50950.6 | 4010 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 11:58 | Normal | 614.3 | 633.5 | 608.9 | 601.4 | 3.4 | 6.4 | 2.1 | 0 | 227.6 | 229.2 | 234 | 30.5 | 1.4 | 30.7 | 60.11 | 59.97 | 60.07 | 7635 | 1 | 46.3 | 50951.3 | 4010 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 12:03 | Wait | 678.8 | 680.3 | 640.3 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 2063 | 0 | 45 | 50951.5 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 12:08 | Normal | 503.2 | 531.8 | 486.4 | 452.2 | 7.2 | 6.9 | 1.4 | 2.5 | 228.6 | 229 | 235.8 | 30.7 | 1.5 | 30.8 | 59.92 | 60.03 | 59.94 | 9551 | 1 | 45.3 | 50951.8 | 4010 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 12:13 | Wait | 700.2 | 703.4 | 664.6 | 659.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 50952 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 12:18 | Wait | 689.2 | 692.1 | 652.7 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 50952 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 12:23 | Wait | 683.2 | 684.5 | 645 | 642.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 50952.3 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 12:28 | Normal | 653 | 653.2 | 633.8 | 633.9 | 6.6 | 7.6 | 0.1 | 0.5 | 228.6 | 228.4 | 235 | 31.3 | 1.5 | 31.3 | 60.04 | 59.94 | 59.99 | 9928 | 1 | 49.9 | 50952.8 | 4010 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 12:33 | Wait | 681.3 | 683 | 642.1 | 641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 50953.5 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 12:38 | Wait | 678.5 | 679.7 | 639.1 | 640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 50953.6 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 12:43 | Normal | 656.5 | 658.1 | 638.8 | 630.3 | 5.8 | 8.3 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 228.2 | 233.4 | 31 | 1.5 | 30.9 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 4699 | 1 | 48.7 | 50953.6 | 4010 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 12:48 | Wait | 680.4 | 683.3 | 644.2 | 641.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 50953.7 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 12:53 | Wait | 677.1 | 679.9 | 640.9 | 637.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 50953.7 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 12:58 | Normal | 622 | 609.4 | 570 | 594.4 | 5.1 | 6.5 | 1.4 | 1.5 | 229.4 | 228.6 | 234.2 | 29 | 1.4 | 29.1 | 60.01 | 59.91 | 59.94 | 9477 | 1 | 48 | 50953.8 | 4010 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 13:03 | Wait | 679.9 | 685.4 | 644.6 | 638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 50954 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 13:08 | Normal | 533.2 | 545.3 | 413.4 | 458.5 | 7 | 7.1 | 1.6 | 2.5 | 228.2 | 227.8 | 234.2 | 29.7 | 1.4 | 29.7 | 60.02 | 60.02 | 60.07 | 9575 | 1 | 47.1 | 50954.3 | 4010 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 13:13 | Normal | 562.9 | 554 | 547.1 | 535.5 | 5.6 | 6.1 | 1 | 1.8 | 229 | 228.2 | 234.8 | 25.4 | 1.4 | 25.4 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 8401 | 1 | 46.2 | 50954.5 | 4010 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 13:18 | Wait | 744.4 | 744.5 | 699 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 50955.2 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 13:23 | Normal | 567.1 | 570.7 | 570.1 | 510.7 | 5.1 | 5.5 | 0.9 | 1.7 | 228.4 | 228.6 | 232.4 | 22.8 | 1.4 | 22.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 7963 | 1 | 45 | 50955.4 | 4010 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 13:28 | Normal | 575.4 | 566.6 | 447 | 361.9 | 6.1 | 6.6 | 1.5 | 2.2 | 228.6 | 226.6 | 234.6 | 27.5 | 1.4 | 27.5 | 60.11 | 59.99 | 60.05 | 9182 | 1 | 45.6 | 50956.2 | 4011 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 13:33 | Wait | 747.1 | 751.5 | 703.2 | 695.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.1 | 50956.9 | 4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 13:38 | Wait | 726.7 | 729.3 | 686.9 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 46.5 | 50956.9 | 4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 13:43 | Wait | 709.3 | 711.7 | 669.7 | 666.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 631 | 0 | 47.4 | 50956.9 | 4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 13:48 | Wait | 700.6 | 703 | 660.9 | 660.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 50956.9 | 4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 13:53 | Wait | 695.5 | 697.1 | 655.2 | 656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 50957 | 4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 13:58 | Wait | 645.5 | 645.8 | 606.5 | 608.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 50957 | 4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 14:03 | Normal | 537.8 | 572.1 | 425.1 | 484.6 | 5.5 | 5.6 | 1.3 | 1.9 | 227.8 | 227.2 | 233.4 | 24.2 | 1.5 | 24.2 | 60.12 | 60.08 | 60.12 | 8080 | 1 | 50 | 50957.4 | 4011 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 14:08 | Wait | 686.4 | 689.5 | 646.3 | 646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 50958 | 4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 14:13 | Normal | 572.3 | 569.5 | 563.2 | 516.7 | 4.8 | 5.3 | 0.8 | 1.7 | 227.6 | 226.8 | 233 | 22.3 | 1.4 | 22.2 | 60 | 59.99 | 60 | 7642 | 1 | 49.5 | 50958.3 | 4011 | 1.6 | 2 | 1 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 14:18 | Normal | 589.2 | 608.6 | 468.6 | 512.8 | 4.1 | 4.4 | 0.8 | 1.5 | 227.2 | 227.4 | 232 | 19.6 | 1.3 | 19.7 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 6881 | 1 | 49.3 | 50958.9 | 4011 | 1.2 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 14:23 | Normal | 588.9 | 559.1 | 509.8 | 485.7 | 4 | 4.5 | 0.6 | 1.5 | 227.6 | 227.4 | 232.4 | 19 | 1.4 | 19.1 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 6646 | 1 | 49 | 50959.4 | 4011 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 14:28 | Normal | 580.7 | 575.7 | 564.9 | 501.2 | 4 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 227.4 | 227.2 | 231.2 | 18.5 | 1.4 | 18.5 | 59.94 | 60.03 | 59.99 | 6626 | 1 | 48.6 | 50960 | 4011 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 14:33 | Normal | 583.7 | 558.7 | 544.3 | 406.5 | 3.4 | 3.8 | 0.4 | 1.2 | 227.4 | 225.4 | 231.4 | 16 | 1.4 | 15.9 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 5650 | 1 | 48.2 | 50960.5 | 4011 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 14:38 | Normal | 576.8 | 581.8 | 447.6 | 363.3 | 2.9 | 3.3 | 0.4 | 1 | 226.6 | 225.2 | 230.2 | 13.8 | 1.3 | 13.9 | 59.97 | 59.96 | 60 | 4965 | 1 | 47.8 | 50961 | 4011 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 14:43 | Normal | 619.8 | 616.6 | 363.4 | 360.1 | 2.9 | 3.4 | 0.5 | 1.1 | 227.2 | 225 | 230.6 | 14.1 | 1.4 | 14.1 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 5108 | 1 | 47.3 | 50961.4 | 4011 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 14:48 | Wait | 753.9 | 760.2 | 713.1 | 714.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 50961.6 | 4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 14:53 | Wait | 739.7 | 744.2 | 699.4 | 695.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.6 | 50961.6 | 4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 14:58 | Normal | 589 | 579.3 | 541.3 | 546.4 | 2.5 | 3.1 | 0.2 | 0.8 | 226.6 | 224.6 | 229.8 | 13 | 1.3 | 13.2 | 60.04 | 60.04 | 59.97 | 4713 | 1 | 46.1 | 50961.8 | 4011 | 0.7 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 15:03 | Normal | 603.5 | 563.8 | 428.5 | 585.3 | 2.6 | 3.2 | 0.3 | 0.6 | 226.4 | 223.6 | 230.4 | 13.1 | 1.3 | 13.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4778 | 1 | 45.8 | 50962.2 | 4011 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 15:08 | Normal | 534.7 | 527.9 | 293.3 | 545.8 | 2.5 | 3 | 0.3 | 0.8 | 227 | 225.4 | 230.2 | 11.1 | 1.4 | 11.2 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 4124 | 1 | 45.3 | 50962.6 | 4012 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 15:13 | Normal | 547.3 | 527.1 | 200.1 | 493.7 | 2.3 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 226.6 | 226.6 | 229 | 10.2 | 1.4 | 10.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3814 | 1 | 45 | 50962.9 | 4012 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 15:18 | Normal | 506.3 | 621.1 | 411.9 | 538.2 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 225.6 | 226.8 | 229 | 11.2 | 1.4 | 11.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4381 | 1 | 45.3 | 50963.3 | 4012 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 15:23 | Normal | 501.8 | 591.4 | 367.4 | 483.8 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 226 | 225.6 | 229 | 10.7 | 1.3 | 10.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 4047 | 1 | 45.8 | 50963.7 | 4012 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 15:28 | Normal | 509.9 | 582.7 | 288.5 | 521.8 | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 226.6 | 224.2 | 229.8 | 10.6 | 1.4 | 10.5 | 60.11 | 60.13 | 60.11 | 3996 | 1 | 46.5 | 50964 | 4012 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 15:33 | Normal | 508.9 | 536.7 | 250.4 | 507.3 | 2.6 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 226.2 | 225.4 | 229.6 | 11.5 | 1.3 | 11.6 | 59.96 | 59.9 | 59.98 | 4265 | 1 | 47.1 | 50964.3 | 4012 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 15:38 | Normal | 564.1 | 491.8 | 200.5 | 463.9 | 3 | 3.5 | 0.6 | 1 | 226.4 | 225.2 | 229.6 | 12.6 | 1.3 | 12.7 | 60.03 | 60.11 | 60.03 | 4603 | 1 | 47.9 | 50964.7 | 4012 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 15:43 | Normal | 580.1 | 585.9 | 299 | 545.6 | 3 | 3.6 | 0.6 | 1 | 226.2 | 224.6 | 229.4 | 14.5 | 1.4 | 14.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5205 | 1 | 49.2 | 50965.2 | 4012 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 15:48 | Wait | 748.2 | 755.3 | 705 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 50965.3 | 4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 15:53 | Wait | 739.2 | 749.6 | 702 | 703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 50965.5 | 4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 15:58 | Normal | 598.9 | 619 | 423.7 | 568.9 | 2 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 224.8 | 223.8 | 228.2 | 10.7 | 1.4 | 10.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 4048 | 1 | 49.4 | 50965.6 | 4012 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 16:03 | Normal | 597.7 | 639.2 | 280.6 | 516.3 | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 225.4 | 224 | 229 | 10.4 | 1.5 | 10.4 | 59.98 | 60 | 60.02 | 3998 | 1 | 49.1 | 50966 | 4012 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 16:08 | Normal | 595.4 | 599.3 | 210.7 | 427.6 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 225.4 | 224.6 | 228.2 | 8.6 | 1.4 | 8.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3258 | 1 | 48.6 | 50966.2 | 4012 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 16:13 | Normal | 599.3 | 625.4 | 338.9 | 591.1 | 4.4 | 6 | 1.4 | 2.8 | 225.2 | 224.4 | 230.2 | 26.4 | 1.4 | 26.4 | 59.9 | 59.96 | 59.93 | 8732 | 1 | 48.1 | 50966.6 | 4012 | 0.6 | 2.3 | 1.3 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 16:18 | Normal | 552.2 | 617.6 | 336.9 | 572.9 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.6 | 225.2 | 224.6 | 228.4 | 8.5 | 1.5 | 8.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3597 | 1 | 47.7 | 50967.2 | 4013 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 16:23 | Normal | 620.6 | 615.6 | 211.8 | 460.5 | 1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 225.8 | 224 | 228 | 6.4 | 1.5 | 6.4 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 2515 | 1 | 47.2 | 50967.4 | 4013 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 16:28 | Normal | 605.7 | 610.8 | 220 | 342.4 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.3 | 226.4 | 224.8 | 227.8 | 6 | 1.4 | 6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2344 | 1 | 46.5 | 50967.6 | 4013 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 16:33 | Normal | 592.2 | 624.6 | 219.2 | 337.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 226.2 | 225 | 228.2 | 6 | 1.5 | 6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2393 | 1 | 45.7 | 50967.8 | 4013 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 16:38 | Normal | 621.4 | 646 | 200.1 | 445.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 225.2 | 224.8 | 227.2 | 5.9 | 1.6 | 5.9 | 59.95 | 60 | 59.97 | 2352 | 1 | 45.2 | 50968 | 4013 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 16:43 | Normal | 610.7 | 634.1 | 235.7 | 551.2 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 2 | 224.8 | 224.8 | 228.6 | 13.5 | 1.4 | 13.5 | 59.93 | 60.03 | 59.98 | 5034 | 1 | 46.4 | 50968.2 | 4013 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 16:48 | Normal | 568.3 | 652.8 | 309.7 | 566.2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 1.8 | 225 | 224 | 229.2 | 12.3 | 1.5 | 12.2 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 4658 | 1 | 48 | 50968.6 | 4013 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 16:53 | Normal | 600.3 | 622.5 | 248.9 | 580.9 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 1.4 | 225.8 | 223.8 | 228.8 | 10.5 | 1.5 | 10.5 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 4131 | 1 | 50 | 50969 | 4013 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 16:58 | Normal | 404.9 | 577.7 | 207.2 | 355.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.3 | 226.8 | 226.2 | 228.8 | 4.8 | 1.5 | 4.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1743 | 1 | 49.6 | 50969.2 | 4013 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 17:03 | Normal | 622.4 | 634.1 | 199.7 | 368 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.1 | 224.2 | 223.8 | 226.8 | 6.6 | 1.5 | 6.6 | 60 | 60.01 | 60.03 | 2579 | 1 | 49.3 | 50969.4 | 4013 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 17:08 | Normal | 602.4 | 571.3 | 251.3 | 345.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1 | 224.6 | 224 | 226.8 | 5.5 | 1.4 | 5.5 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 2108 | 1 | 48.9 | 50969.6 | 4013 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 17:13 | Normal | 530.5 | 558.6 | 207 | 484.1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 224.6 | 224.2 | 226.6 | 4.9 | 1.3 | 4.9 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 1878 | 1 | 48.3 | 50969.7 | 4013 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 17:18 | Normal | 486 | 552.8 | 201.6 | 444.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 225.4 | 224 | 226.8 | 3.9 | 1.4 | 3.8 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 1593 | 1 | 47.7 | 50969.9 | 4014 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 17:23 | Normal | 388 | 415.3 | 212.7 | 579.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 225.2 | 223.4 | 226.8 | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 1269 | 1 | 46.9 | 50970 | 4014 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 17:28 | Normal | 212.1 | 413 | 252.4 | 564.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 226.4 | 227.4 | 2.5 | 1.4 | 2.4 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 1004 | 1 | 45.6 | 50970.1 | 4014 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 17:33 | Normal | 203.6 | 409.8 | 200.8 | 367.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 223 | 227.6 | 1.4 | 1.4 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 789 | 1 | 45.8 | 50970.2 | 4014 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 17:38 | Normal | 224.1 | 476.5 | 205.9 | 249.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226 | 224 | 228 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 663 | 1 | 48.9 | 50970.2 | 4014 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 17:43 | Normal | 199.7 | 284.8 | 205.4 | 198.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.8 | 224.2 | 227 | 3.2 | 1.5 | 2.3 | 59.92 | 59.93 | 59.9 | 504 | 1 | 49.7 | 50970.3 | 4014 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 17:48 | Normal | 199.6 | 334.1 | 199.7 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.6 | 227.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 457 | 1 | 49 | 50970.3 | 4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 17:53 | Normal | 199.3 | 362.8 | 164.1 | 167.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.4 | 227 | 1 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 401 | 1 | 48.2 | 50970.4 | 4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 17:58 | Normal | 181.6 | 409.4 | 288.6 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.6 | 226.8 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 59.88 | 59.97 | 59.97 | 353 | 1 | 47.6 | 50970.4 | 4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 18:03 | Normal | 213.6 | 346.6 | 393 | 228.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.2 | 225.6 | 1.5 | 1.5 | 1 | 60 | 60 | 60.01 | 340 | 1 | 46.1 | 50970.4 | 4014 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 18:08 | Normal | 206.4 | 337.3 | 413.5 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 225.6 | 1.2 | 1.3 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 324 | 1 | 47 | 50970.4 | 4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 18:13 | Normal | 200.7 | 244.9 | 296.7 | 211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 222.8 | 226.6 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 59.84 | 59.98 | 59.95 | 340 | 1 | 49.7 | 50970.5 | 4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-10 18:18 | Normal | 199.7 | 200.7 | 200.5 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.6 | 1 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.95 | 321 | 1 | 48.8 | 50970.5 | 4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0