## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-11 04:45 | Wait | 582.6 | 583 | 559.8 | 571.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 31.5 | 12565.2 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 04:50 | Wait | 613.9 | 614.3 | 580 | 590.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.8 | 12565.2 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 04:55 | Normal | 416 | 567.4 | 528.7 | 551.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.8 | 225.6 | 230.8 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 653 | 1 | 37.7 | 12565.3 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 05:00 | Normal | 318.2 | 623.6 | 525.8 | 525.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 228.4 | 227.4 | 231.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.09 | 60 | 800 | 1 | 39.4 | 12565.3 | 2199 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 05:05 | Normal | 258.3 | 602.7 | 435.8 | 577.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 230 | 231 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.92 | 60.01 | 59.91 | 1055 | 1 | 40.7 | 12565.4 | 2199 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 05:10 | Normal | 380.6 | 630.6 | 395.4 | 598.2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 228.6 | 232.4 | 231.2 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1281 | 1 | 41.9 | 12565.5 | 2199 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 05:15 | Normal | 411.5 | 635.4 | 433.1 | 586.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 228.6 | 233 | 231.8 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1428 | 1 | 43 | 12565.6 | 2199 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 05:20 | Normal | 384.5 | 622.4 | 553.3 | 561 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 230 | 236.4 | 231.2 | 2 | 2.5 | 2.8 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 1586 | 1 | 43.7 | 12565.7 | 2199 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 05:25 | Normal | 410.4 | 655.6 | 591.9 | 549.4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.4 | 228.8 | 233.2 | 232 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 59.94 | 1473 | 1 | 44.3 | 12565.9 | 2199 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 05:30 | Normal | 368.7 | 630.1 | 539.4 | 603.3 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 229.6 | 235.4 | 231.6 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1729 | 1 | 44.8 | 12566 | 2199 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 05:35 | Normal | 441.5 | 658 | 588.4 | 592.4 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 230 | 237 | 231.6 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 59.95 | 60.01 | 60.02 | 1851 | 1 | 45.4 | 12566.1 | 2199 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 05:40 | Normal | 478.3 | 663.4 | 521 | 547.1 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 238.2 | 231.6 | 2.4 | 3 | 3.5 | 60.02 | 60.06 | 60.06 | 1952 | 1 | 45.8 | 12566.3 | 2199 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 05:45 | Wait | 737.1 | 728.7 | 676.7 | 699.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.1 | 0 | 0 | 46.1 | 12566.5 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 05:50 | Wait | 752.9 | 740.5 | 690.4 | 712.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 221 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.17 | 60.1 | 60.13 | 0 | 0 | 46.7 | 12566.5 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 05:55 | Wait | 724.6 | 731.8 | 683 | 685.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 46.8 | 12566.5 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 06:00 | Wait | 729.5 | 734.4 | 685.4 | 688.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 46.8 | 12566.5 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 06:05 | Wait | 724.2 | 730.1 | 681.8 | 684.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225 | 217.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 12566.5 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 06:10 | Wait | 759.1 | 740.9 | 675.3 | 710.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12566.5 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 06:15 | Normal | 542.6 | 639.6 | 589.1 | 593.2 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 238.8 | 229.8 | 2.4 | 3.3 | 4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2164 | 1 | 46.8 | 12566.5 | 2200 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 06:20 | Wait | 764 | 752.1 | 671.4 | 716.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 218.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 46.8 | 12566.6 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 06:25 | Wait | 753.1 | 748.9 | 675.9 | 706.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 12566.6 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 06:30 | Wait | 733.2 | 732 | 674 | 692.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.03 | 889 | 0 | 46.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 06:35 | Wait | 725.2 | 733.2 | 688.6 | 685.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 06:40 | Wait | 748.6 | 754.1 | 701.6 | 703.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 06:45 | Wait | 768.5 | 767.9 | 715.5 | 721.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 06:50 | Wait | 726.2 | 732.1 | 691.5 | 684.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 06:55 | Wait | 756.2 | 755.6 | 706.4 | 710 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 215.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 07:00 | Wait | 751.9 | 751.4 | 701.4 | 706.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 07:05 | Wait | 748 | 748.4 | 699.7 | 702 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 217.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 07:10 | Wait | 745.4 | 746 | 696.4 | 700 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.4 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 07:15 | Wait | 739 | 741.6 | 693.3 | 692.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.5 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 07:20 | Wait | 742.9 | 744.9 | 694.5 | 697.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 216.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 07:25 | Wait | 742.8 | 746.1 | 694.9 | 698.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 213.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 07:30 | Wait | 740.5 | 743.3 | 693 | 696.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 07:35 | Wait | 738.9 | 742.7 | 693.4 | 694.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 214.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.1 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 07:40 | Wait | 738.1 | 742 | 694.5 | 693.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 216.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 07:45 | Wait | 734.7 | 738.3 | 690 | 691.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 07:50 | Wait | 733.6 | 738 | 688.6 | 689.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 07:55 | Wait | 734.5 | 737.5 | 687 | 691.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 213.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 08:00 | Wait | 733 | 737.6 | 687.1 | 689.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.4 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 08:05 | Wait | 732.1 | 735.8 | 685.7 | 688.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 08:10 | Wait | 730.6 | 733.1 | 684.1 | 688.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 218.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 08:15 | Wait | 728.1 | 731.2 | 682.7 | 685.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 214.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 08:20 | Wait | 725.8 | 728.9 | 681.1 | 682.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 214.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 08:25 | Wait | 724.7 | 727.6 | 680 | 683.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.5 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 08:30 | Wait | 722.6 | 726 | 678.9 | 681.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 08:35 | Wait | 721 | 726.3 | 679.8 | 677.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223 | 214.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 08:40 | Wait | 718.2 | 723.4 | 678.5 | 676.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 08:45 | Wait | 717 | 721.6 | 677.6 | 674.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 217 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 08:50 | Wait | 716.4 | 721.1 | 677.8 | 674.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 08:55 | Wait | 716.7 | 721.5 | 677.7 | 673.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 216.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 09:00 | Wait | 714 | 718.1 | 676.1 | 670.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 09:05 | Wait | 715 | 720.7 | 676.7 | 671.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 09:10 | Wait | 712.8 | 718.1 | 676.5 | 669.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.6 | 214.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 09:15 | Wait | 710.6 | 716.2 | 676.1 | 668 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 212 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 09:20 | Wait | 709 | 715.2 | 674.6 | 666.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 215.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 09:25 | Fault | 706.6 | 711.9 | 672.4 | 663 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 09:30 | Wait | 703.9 | 709 | 668.9 | 661 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 217 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 09:35 | Wait | 702.4 | 708 | 666.3 | 661 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 215.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 09:40 | Wait | 703.6 | 708.5 | 666.5 | 661.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 09:45 | Wait | 701.5 | 707.5 | 665.8 | 658.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.2 | 211.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 09:50 | Wait | 700.9 | 707 | 666.3 | 658.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 214 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 09:55 | Wait | 699.2 | 705.8 | 665.5 | 656.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 213.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 10:00 | Wait | 698.8 | 705.1 | 663.1 | 655.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 214.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 10:05 | Wait | 695.4 | 700.2 | 659.6 | 654.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.8 | 213.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.3 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 10:10 | Wait | 696.4 | 701.5 | 661.8 | 654.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.2 | 213.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.6 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 10:15 | Wait | 694.6 | 699.7 | 659.2 | 651.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222 | 215.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 10:20 | Wait | 694.1 | 699.4 | 660.7 | 651.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 221.8 | 215.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 10:25 | Wait | 691.8 | 697 | 658.7 | 649.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 213.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 10:30 | Wait | 690.8 | 695.8 | 656.7 | 648.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220 | 213.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 10:35 | Wait | 688.7 | 693.6 | 654.3 | 646.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222 | 215.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 10:40 | Wait | 689.4 | 693.4 | 655.3 | 645.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.6 | 214.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 10:45 | Wait | 688.3 | 691.8 | 652.7 | 646.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220 | 213.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.4 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 10:50 | Wait | 631.6 | 637.5 | 596.9 | 599.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219.2 | 213.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.92 | 60 | 0 | 0 | 45.6 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 10:55 | Wait | 658.7 | 660.9 | 620.9 | 622.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 218.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 11:00 | Wait | 693.7 | 698.4 | 661.5 | 649.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 215.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 11:05 | Wait | 695.6 | 698.2 | 658.2 | 652.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50.1 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 11:10 | Wait | 711.5 | 715.3 | 674.4 | 666.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 11:15 | Wait | 693.9 | 696.1 | 656.8 | 650.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.2 | 214.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 11:20 | Wait | 663 | 670.5 | 627.8 | 624 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 218.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 0 | 0 | 49.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 11:25 | Wait | 685.1 | 690.9 | 647 | 643.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 218.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 11:30 | Wait | 716.9 | 719.4 | 676.6 | 669.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 11:35 | Wait | 700.6 | 700.9 | 661.2 | 658.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 219.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 11:40 | Wait | 687.7 | 688.7 | 649.4 | 646.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 11:45 | Wait | 681.3 | 681.4 | 642.1 | 640.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 11:50 | Wait | 691.7 | 692.1 | 652.3 | 650.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 221.8 | 213.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 11:55 | Wait | 701.5 | 703.9 | 663 | 658.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 12:00 | Wait | 640.1 | 643.7 | 602.1 | 602.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.9 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 12:05 | Wait | 660.8 | 664.9 | 624.7 | 622.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 12:10 | Wait | 709.3 | 683.6 | 640.7 | 686.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 223 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.9 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 12:15 | Wait | 711.5 | 714.4 | 675.6 | 669.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 12:20 | Wait | 697.4 | 699.3 | 660.7 | 657.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 12:25 | Wait | 687.2 | 687.3 | 649.3 | 647 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 12:30 | Fault | 683.9 | 684.7 | 645.3 | 643.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 225 | 215.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 12:35 | Wait | 628 | 628.2 | 587.1 | 591.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 215 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 12:40 | Wait | 704.9 | 704.5 | 664.6 | 661.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 12:45 | Wait | 691.5 | 692.5 | 652.4 | 647.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 215.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.9 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 12:50 | Wait | 684.1 | 684.9 | 645 | 640.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 214.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 46.6 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 12:55 | Wait | 631.1 | 633.5 | 592.3 | 593.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.6 | 213 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 13:00 | Wait | 662.6 | 693.4 | 661.2 | 611.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 212.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 13:05 | Wait | 718.3 | 715.1 | 678.6 | 677.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.6 | 213.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 13:10 | Wait | 674.7 | 677.7 | 635.2 | 638.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.91 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 13:15 | Wait | 746.5 | 745.6 | 694.5 | 705.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 214.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.7 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 13:20 | Wait | 725.5 | 729.2 | 687.9 | 682 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 212.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 13:25 | Wait | 709.3 | 711.6 | 670.5 | 667.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 214.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 13:30 | Wait | 702.7 | 704.2 | 664.1 | 660.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 219.8 | 212.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 13:35 | Wait | 699.7 | 700.3 | 659.2 | 658.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 218 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 13:40 | Wait | 698.1 | 699.2 | 658.1 | 657.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.8 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 13:45 | Wait | 700.5 | 700.7 | 659.4 | 659.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 215.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 13:50 | Wait | 633.2 | 633.8 | 593.1 | 599.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 221.8 | 215 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.5 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 13:55 | Wait | 718.1 | 720.4 | 678.6 | 678.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.4 | 215.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.3 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 14:00 | Wait | 712.5 | 712.4 | 667.2 | 674 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 215.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 14:05 | Wait | 705.4 | 707.2 | 665.1 | 664.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 215.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 14:10 | Wait | 698.9 | 700.3 | 658.8 | 657.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 221.8 | 214.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 14:15 | Wait | 696.8 | 698.8 | 657.3 | 654.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 221.6 | 214.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 14:20 | Wait | 698.1 | 701.1 | 659.6 | 657 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 218.6 | 211.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 14:25 | Wait | 700 | 702.9 | 661.7 | 658.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219.6 | 212.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 14:30 | Wait | 701 | 703.4 | 661.9 | 660.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 215.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 14:35 | Wait | 701.5 | 703.3 | 661.8 | 660.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 214.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 14:40 | Wait | 702 | 704.6 | 663 | 660.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 215 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 14:45 | Wait | 672 | 677.1 | 637.3 | 624.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222 | 216.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.08 | 60.1 | 0 | 0 | 48.7 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 14:50 | Wait | 705 | 707.4 | 665.1 | 661.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219.4 | 221.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.2 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 14:55 | Wait | 658.8 | 661 | 619.1 | 616.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 214.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 15:00 | Wait | 717.3 | 720.1 | 677.2 | 673.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 213.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 15:05 | Wait | 674 | 693.2 | 661.5 | 623.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 213 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 15:10 | Wait | 672.3 | 675.1 | 631.4 | 635 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 215.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 15:15 | Wait | 729.6 | 732.6 | 690.4 | 690.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 221.8 | 214.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 50.2 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 15:20 | Wait | 720.4 | 723.1 | 680.4 | 679.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 214.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 15:25 | Wait | 718.6 | 720.9 | 678.3 | 678.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 221.2 | 213.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 15:30 | Wait | 715.7 | 718.2 | 675.3 | 674.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.2 | 213.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 15:35 | Wait | 714.4 | 717.1 | 674.4 | 674.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 213.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 15:40 | Wait | 714.8 | 718.2 | 675.4 | 674.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220 | 212.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 15:45 | Wait | 715.1 | 718.2 | 675.6 | 676.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.4 | 212.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 47.5 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 15:50 | Wait | 714.4 | 717.5 | 675 | 675.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220 | 213.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 45 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 15:55 | Wait | 716.1 | 720.3 | 677.6 | 676.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 220 | 214.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.03 | 60.1 | 0 | 0 | 47 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 16:00 | Wait | 716.3 | 720.3 | 677.6 | 675.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 219.8 | 215 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 48.1 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 16:05 | Wait | 716.1 | 719.8 | 676.8 | 674.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 220.8 | 214.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 0 | 0 | 48.9 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 16:10 | Wait | 716.5 | 720.5 | 677.5 | 674.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223 | 217.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 16:15 | Wait | 715.7 | 719.4 | 676.6 | 673.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 218 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 16:20 | Wait | 715.4 | 719 | 676.7 | 672.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 12566.7 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 16:25 | Fault | 713.7 | 717.1 | 674.4 | 668.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 1160 | 2 | 45.2 | 12566.8 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 16:30 | Wait | 711.9 | 715.3 | 672.7 | 665.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 0 | 0 | 46.6 | 12566.8 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 16:35 | Wait | 710.7 | 713.9 | 671 | 662.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225 | 217.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 12566.8 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 16:40 | Wait | 709 | 711.9 | 669.8 | 661.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12566.8 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 16:45 | Wait | 705.8 | 709.3 | 668 | 658.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 12566.8 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 16:50 | Wait | 702.7 | 706.6 | 666 | 656.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 218.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12566.8 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 16:55 | Wait | 696.1 | 702.4 | 662.5 | 653.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12566.8 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 17:00 | Normal | 392.7 | 655.9 | 598.3 | 553.6 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 228.2 | 238.4 | 228.8 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 2348 | 1 | 49.4 | 12567 | 2200 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 17:05 | Normal | 415.8 | 618 | 487.9 | 588.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 228.2 | 236.8 | 229 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 1989 | 1 | 46.3 | 12567.2 | 2200 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 17:10 | Normal | 438.2 | 625 | 528.2 | 560.7 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 227 | 233.6 | 229.2 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1815 | 1 | 46 | 12567.4 | 2200 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 17:15 | Normal | 415.6 | 590.7 | 566.7 | 582.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 228.4 | 230.6 | 229.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 59.97 | 60.15 | 60.04 | 1630 | 1 | 47.5 | 12567.5 | 2200 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 17:20 | Normal | 431 | 609 | 567.8 | 570.2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 226.6 | 231.4 | 229.2 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 1497 | 1 | 48.7 | 12567.6 | 2200 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 17:25 | Normal | 470.2 | 603.5 | 573.8 | 566.2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 227.4 | 230.6 | 229.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1369 | 1 | 49.7 | 12567.8 | 2200 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 17:30 | Normal | 412.1 | 519.4 | 442.7 | 551.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 227.8 | 229 | 229.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1167 | 1 | 47.1 | 12567.9 | 2200 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 17:35 | Normal | 314.1 | 576.8 | 381.8 | 557.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 227.6 | 229.4 | 229.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 59.99 | 59.93 | 59.94 | 1042 | 1 | 45.9 | 12568 | 2200 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 17:40 | Normal | 252.3 | 593.5 | 356.8 | 527.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 227 | 229.8 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 59.99 | 60.09 | 60.02 | 915 | 1 | 47.8 | 12568 | 2200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 17:45 | Normal | 256 | 558.6 | 391.3 | 445.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 226 | 229.8 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 765 | 1 | 49 | 12568.1 | 2201 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 17:50 | Normal | 257.8 | 528.4 | 365 | 520.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 225.2 | 230.2 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 60.09 | 59.96 | 60.02 | 673 | 1 | 49.8 | 12568.2 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 17:55 | Normal | 216.2 | 561.6 | 417.3 | 535.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 224 | 231.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 59.95 | 60.04 | 60 | 588 | 1 | 46.4 | 12568.2 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 18:00 | Normal | 345.4 | 576.1 | 386.3 | 559.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 224.6 | 231.4 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 557 | 1 | 46.5 | 12568.3 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 18:05 | Normal | 509.6 | 531.1 | 366.6 | 535.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 222.6 | 231.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 59.81 | 59.93 | 517 | 1 | 48.1 | 12568.3 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 18:10 | Normal | 232.1 | 510.3 | 425.2 | 476.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 222.4 | 230.6 | 2 | 1.5 | 1.1 | 59.91 | 60.05 | 59.98 | 518 | 1 | 49 | 12568.4 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 18:15 | Normal | 197.7 | 361.9 | 283.4 | 348.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 222.4 | 231.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 514 | 1 | 49.7 | 12568.4 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-11 18:20 | Normal | 195.3 | 213.5 | 194.3 | 193.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.8 | 230.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 483 | 1 | 48.7 | 12568.4 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0