## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-11 04:43 | Fault | 436 | 433.4 | 432.6 | 433.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 26.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 04:45 | Fault | 453.2 | 450.6 | 449.9 | 450.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 28.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 04:46 | Fault | 460.3 | 457.6 | 456.7 | 457.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 29.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 04:47 | Wait | 467 | 464.3 | 463.4 | 463.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 30.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 04:48 | Fault | 472.1 | 469.3 | 468.3 | 468.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 31.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 04:49 | Fault | 476.3 | 473.5 | 472.6 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 31.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 04:50 | Fault | 480.7 | 477.9 | 477 | 477.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 32.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 04:51 | Fault | 485.4 | 482.6 | 481.5 | 481.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 32.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 04:52 | Fault | 489.6 | 486.7 | 485.8 | 486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 33.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 04:53 | Wait | 493.9 | 491 | 490.1 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 33.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 04:54 | Fault | 498.1 | 495.2 | 494.3 | 494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 04:55 | Fault | 502.5 | 499.5 | 498.5 | 498.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 34 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 04:56 | Fault | 507.2 | 504.2 | 503.2 | 503.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 34.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 04:57 | Fault | 510.9 | 507.9 | 506.8 | 507.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 34.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 04:58 | Wait | 514.4 | 511.4 | 510.3 | 510.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 04:59 | Fault | 518.8 | 515.7 | 514.7 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:00 | Fault | 522.3 | 519.3 | 518 | 518.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:01 | Wait | 527 | 523.8 | 522.4 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:02 | Fault | 531 | 527.9 | 526.2 | 526.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:03 | Fault | 423.5 | 421 | 420.2 | 420.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 24.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:03 | Fault | 534.7 | 531.4 | 529.2 | 529.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:04 | Fault | 538.9 | 535.8 | 532.6 | 532.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:05 | Fault | 542 | 538.8 | 535.4 | 535.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:06 | Fault | 545.1 | 541.9 | 537.4 | 537.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:07 | Fault | 547.1 | 543.9 | 539.4 | 538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:08 | Fault | 548.8 | 545.7 | 540.8 | 540.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:09 | Fault | 550.1 | 546.9 | 541.7 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:10 | Fault | 550.3 | 547.1 | 542 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 36.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:11 | Fault | 551.2 | 548 | 543.2 | 542.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 36.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:12 | Wait | 552.9 | 549.6 | 544.8 | 544.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:13 | Fault | 552.8 | 549.6 | 545 | 544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:14 | Fault | 552.3 | 549.1 | 545.2 | 544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:15 | Fault | 552.7 | 549.5 | 546.2 | 545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:16 | Fault | 553.5 | 550.3 | 547.3 | 546.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:17 | Fault | 555.3 | 552.2 | 548.8 | 548.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:18 | Fault | 557.2 | 554.8 | 550.4 | 550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:19 | Fault | 558.3 | 556 | 550.9 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:20 | Wait | 558.9 | 557.3 | 551.4 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 37.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:21 | Fault | 558.9 | 558.2 | 551 | 551.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | -0.001 | -0.001
2024-11-11 05:26 | Fault | 556.7 | 558.2 | 550.2 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 05:31 | Fault | 562.5 | 564.3 | 557.8 | 557.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 37.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 05:36 | Fault | 562.5 | 564.4 | 557.3 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 37.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 05:41 | Fault | 566.9 | 568.1 | 561.3 | 559.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 05:46 | Wait | 577.5 | 578.5 | 572.8 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 05:51 | Fault | 584.9 | 584.5 | 577.4 | 574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 0 | 2 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 05:56 | Fault | 572.4 | 568.9 | 567.9 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 06:01 | Fault | 588 | 583.9 | 574 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 06:06 | Wait | 572.6 | 569.2 | 566.4 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 06:11 | Fault | 595 | 586.8 | 572.6 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 06:16 | Fault | 562.1 | 558.8 | 555.5 | 553.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 06:21 | Fault | 598.3 | 591.4 | 576.8 | 574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 06:26 | Wait | 595.6 | 590.6 | 577.6 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 06:31 | Fault | 601.9 | 597.6 | 582.9 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 06:36 | Fault | 578.7 | 575.7 | 574.8 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 06:41 | Fault | 584.9 | 584.9 | 578.8 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 06:46 | Fault | 601.7 | 598.2 | 591.3 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 06:51 | Fault | 599.4 | 595.6 | 589.1 | 585.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 06:56 | Fault | 591.6 | 587.8 | 583.5 | 579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 07:01 | Fault | 587.7 | 585.2 | 581.3 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 07:06 | Fault | 588.6 | 582.7 | 583.7 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 07:11 | Fault | 586 | 579.1 | 582.5 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 07:16 | Fault | 584.9 | 578 | 581.8 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 07:21 | Wait | 586.5 | 577.6 | 583.7 | 578.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 07:26 | Fault | 585.6 | 576.2 | 583.8 | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 07:31 | Fault | 585 | 575.7 | 583.6 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 07:36 | Fault | 584.8 | 575.3 | 583.8 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 07:41 | Wait | 581.4 | 573.6 | 582.5 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 07:46 | Fault | 581.1 | 572.2 | 580.8 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 07:51 | Fault | 581.7 | 571.5 | 581 | 574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 07:56 | Wait | 579.3 | 569.7 | 580.4 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 08:01 | Wait | 578.2 | 568.4 | 579.6 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 08:06 | Fault | 577.5 | 567.1 | 578.7 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 08:11 | Fault | 576.4 | 566.2 | 578.3 | 571.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 08:16 | Fault | 574.3 | 564.4 | 576.1 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 41.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 08:21 | Fault | 572.3 | 562.2 | 574.8 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 08:26 | Fault | 572.3 | 561.1 | 574.2 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 08:31 | Fault | 571.5 | 560.6 | 573.6 | 566.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 44 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 08:36 | Fault | 573.4 | 560.3 | 574.2 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 08:41 | Fault | 571.5 | 558.1 | 572.7 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 08:46 | Fault | 570.3 | 556.8 | 571.5 | 563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 08:51 | Fault | 571.7 | 557.7 | 571.9 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 08:56 | Fault | 570.9 | 556.6 | 571.2 | 562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 09:01 | Fault | 568.4 | 555.6 | 569.3 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 09:06 | Fault | 572.2 | 556.8 | 571.4 | 561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 09:11 | Fault | 569.7 | 555.9 | 569.5 | 560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 09:16 | Fault | 570.3 | 555.7 | 569.5 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 09:21 | Fault | 568.4 | 553.5 | 567.2 | 557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 09:26 | Fault | 565.7 | 551.6 | 564.9 | 555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 09:31 | Fault | 562.2 | 550.7 | 562.1 | 554.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 09:36 | Fault | 562.1 | 549.4 | 561.7 | 553.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 09:41 | Fault | 565.3 | 550.7 | 563.2 | 553.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 09:46 | Fault | 562.9 | 548.5 | 560.7 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 09:51 | Wait | 562.7 | 548.7 | 561.1 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 09:56 | Fault | 559.1 | 546 | 558.5 | 549.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 10:01 | Fault | 560.4 | 545.9 | 558.5 | 548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 10:06 | Fault | 555.1 | 542 | 553.6 | 544.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 10:11 | Wait | 558 | 543.8 | 554.8 | 545.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 10:16 | Fault | 556.8 | 542.9 | 553.8 | 543.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 10:21 | Fault | 557.6 | 543.2 | 554.2 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 10:26 | Fault | 554.3 | 541.1 | 550.8 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 10:31 | Fault | 552.1 | 538.5 | 547.7 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 10:36 | Fault | 551.6 | 537.7 | 547.1 | 537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 216.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.6 | 69.2 | 48 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 10:41 | Fault | 548.7 | 536.2 | 545.6 | 535.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 216.2 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 47.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 10:46 | Fault | 547.4 | 536.1 | 543.3 | 534.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 215.8 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 10:51 | Fault | 520.1 | 511 | 516.4 | 509.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 216.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 10:56 | Fault | 564.3 | 550.4 | 555.7 | 543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 11:01 | Fault | 552.8 | 543.2 | 548.2 | 541.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 11:06 | Fault | 549.2 | 539.6 | 544.4 | 536.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 11:11 | Fault | 560.6 | 550.1 | 555.4 | 546.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 11:16 | Fault | 551.4 | 542.5 | 546.8 | 539.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 11:21 | Fault | 540.8 | 529.8 | 535 | 526.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 11:26 | Wait | 565.9 | 562.8 | 570.4 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 11:31 | Fault | 579.8 | 575.5 | 575.5 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 11:36 | Fault | 556 | 551.3 | 551.6 | 545.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 11:41 | Fault | 550 | 547.2 | 545.9 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 11:46 | Wait | 542.8 | 539.9 | 540 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 11:51 | Fault | 514.6 | 523.4 | 510.5 | 514.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 11:56 | Fault | 551.4 | 547.1 | 546.8 | 539.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 12:01 | Fault | 553.6 | 546.3 | 546.9 | 537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 12:06 | Fault | 522.6 | 516.8 | 516.7 | 509.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 12:11 | Fault | 560.1 | 553.9 | 553.6 | 545.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 12:16 | Fault | 550.1 | 545.9 | 543.9 | 538.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 12:21 | Fault | 545.1 | 541.4 | 539 | 532.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 12:26 | Fault | 539.9 | 536.4 | 533.3 | 527.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 12:31 | Fault | 536.6 | 534.2 | 528.9 | 525.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 12:36 | Fault | 505.5 | 502.5 | 497.4 | 494.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 12:41 | Fault | 530.6 | 521.5 | 521.4 | 509.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 12:46 | Fault | 547.8 | 543.8 | 540.6 | 532.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 12:51 | Fault | 541.3 | 537.8 | 533.1 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 12:56 | Fault | 513.8 | 511.6 | 503.8 | 501.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.4 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 13:01 | Wait | 521.7 | 522.1 | 511.7 | 512.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 13:06 | Fault | 534.5 | 534.5 | 526.3 | 527.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 13:11 | Fault | 543.4 | 542 | 536.8 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 13:16 | Fault | 583.1 | 579.4 | 578.9 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 13:21 | Wait | 572.3 | 571.4 | 565.7 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 13:26 | Fault | 563.9 | 560.8 | 556.8 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 13:31 | Fault | 557.6 | 554.8 | 549.4 | 544.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 13:36 | Fault | 553.7 | 552.2 | 543.8 | 540.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 13:41 | Fault | 551.3 | 549.7 | 540.6 | 537.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 13:46 | Fault | 553.1 | 551.2 | 541.7 | 538.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 13:51 | Fault | 517.1 | 514.3 | 505.9 | 501.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 13:56 | Fault | 566.2 | 564.1 | 558.6 | 554.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.4 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 14:01 | Fault | 563.6 | 560.9 | 553.4 | 548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 14:06 | Fault | 558.7 | 555.9 | 546.3 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 14:11 | Fault | 553.6 | 551.7 | 540.1 | 538.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 14:16 | Fault | 553.3 | 551.2 | 540.3 | 537.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 14:21 | Fault | 555.1 | 553.4 | 542.9 | 541.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 215.6 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 14:26 | Fault | 555.4 | 554.5 | 542.6 | 542.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 216.8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 14:31 | Fault | 555.4 | 555 | 541.5 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6 | 215.2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 14:36 | Wait | 554.9 | 554.2 | 541 | 540.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 216 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 14:41 | Fault | 556.3 | 554.7 | 542.4 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6 | 214.6 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 14:46 | Fault | 558.9 | 557.2 | 545.1 | 543.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 216 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 14:51 | Fault | 558 | 556.1 | 544.2 | 542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 14:56 | Wait | 568.6 | 566.8 | 561.7 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 215.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 15:01 | Fault | 565.8 | 563.8 | 556.2 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 214.2 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 15:06 | Fault | 528.6 | 526.8 | 512.2 | 512.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 214.2 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 15:11 | Wait | 577.6 | 577.1 | 577.1 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 216 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 15:16 | Fault | 572.1 | 570.9 | 566.4 | 565.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 214.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 15:21 | Fault | 567.6 | 566.8 | 560 | 559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215.4 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 15:26 | Fault | 565.7 | 565 | 557 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6 | 214.4 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 15:31 | Fault | 563.8 | 563.6 | 554 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 215.2 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 15:36 | Fault | 563 | 563 | 553.9 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.8 | 214 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 15:41 | Fault | 562.4 | 562.4 | 553.4 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214.2 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 15:46 | Fault | 562.5 | 562.3 | 555 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 214.4 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 15:51 | Fault | 562.6 | 562.4 | 557.6 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 213.8 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 15:56 | Fault | 563.4 | 563.1 | 559.5 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214.2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 16:01 | Fault | 561.7 | 561.3 | 558.2 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 214.8 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 16:06 | Fault | 561.3 | 561.4 | 559.4 | 561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 16:11 | Fault | 560.5 | 560.7 | 560.2 | 562.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 16:16 | Fault | 559.4 | 559 | 560.8 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 16:21 | Fault | 558.1 | 557.8 | 561.7 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 16:26 | Fault | 556.4 | 555.6 | 561.9 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 16:31 | Fault | 554 | 553.1 | 561.7 | 561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 16:36 | Fault | 550.9 | 550 | 559.3 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 16:41 | Fault | 548.6 | 547.4 | 555 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 16:46 | Wait | 546.2 | 544.7 | 554.2 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 16:51 | Fault | 544.1 | 542.6 | 552.6 | 557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.3 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 16:56 | Fault | 542.1 | 540.5 | 550.9 | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 17:01 | Fault | 541.2 | 539.2 | 547.9 | 546.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 17:06 | Wait | 540.8 | 538.5 | 545.2 | 543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 17:11 | Fault | 539.8 | 537.4 | 542.6 | 542.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 17:16 | Fault | 538.7 | 536.1 | 540.6 | 540.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 17:21 | Fault | 536.8 | 534.1 | 537.4 | 537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 17:26 | Wait | 534.2 | 531.3 | 532 | 532.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 17:31 | Fault | 530 | 526.8 | 525.8 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 17:36 | Fault | 524.1 | 520.9 | 520 | 518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 47.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 17:41 | Fault | 516.3 | 513 | 512 | 511.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 17:46 | Fault | 505.7 | 502.6 | 501.7 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 47.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 17:51 | Fault | 493.5 | 490.4 | 489.7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 17:56 | Fault | 474.8 | 471.9 | 471 | 471.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0
2024-11-11 18:01 | Fault | 447 | 444.3 | 443.4 | 443.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0