## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-12 04:43 | Wait | 594.4 | 593.9 | 571.5 | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 30.1 | 50991.5 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 04:48 | Normal | 370.1 | 560.7 | 565.1 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 227.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.03 | 60.04 | 431 | 1 | 33.3 | 50991.5 | 4020 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 04:53 | Normal | 313.8 | 460.2 | 512.6 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 227.4 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 59.96 | 60.02 | 60.02 | 504 | 1 | 36.6 | 50991.5 | 4020 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 04:58 | Normal | 273 | 279.4 | 398.4 | 416.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 220.2 | 224 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 551 | 1 | 38.5 | 50991.6 | 4020 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:03 | Normal | 279.5 | 265.9 | 265.9 | 255.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 223.4 | 2 | 1.4 | 1.8 | 59.88 | 59.91 | 59.94 | 609 | 1 | 39.9 | 50991.6 | 4020 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:08 | Normal | 199.7 | 271.1 | 204.7 | 206.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 223.8 | 226.8 | 1.9 | 1.4 | 2 | 60.01 | 59.97 | 60 | 631 | 1 | 40.7 | 50991.7 | 4020 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:13 | Normal | 220.8 | 341.9 | 200 | 210.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 225.2 | 222.8 | 227.6 | 2.4 | 1.3 | 2.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 826 | 1 | 41.5 | 50991.7 | 4020 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:18 | Normal | 542.6 | 633.3 | 257.4 | 304.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 226 | 225 | 227.2 | 4 | 1.5 | 4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1633 | 1 | 42.2 | 50991.8 | 4020 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:23 | Normal | 628 | 650.2 | 200.1 | 205.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 226.2 | 225 | 227.4 | 5.6 | 1.6 | 5.5 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 2143 | 1 | 42.9 | 50992 | 4020 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:28 | Normal | 640 | 647.6 | 224.8 | 290.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.5 | 225.4 | 225 | 228.2 | 7.9 | 1.7 | 7.7 | 60.02 | 60.06 | 59.99 | 3048 | 1 | 43.5 | 50992.2 | 4020 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:33 | Normal | 657.4 | 639.2 | 209.2 | 199.9 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 225.6 | 225 | 227.6 | 8.7 | 1.7 | 8.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3394 | 1 | 44.1 | 50992.5 | 4021 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:38 | Normal | 643.8 | 625.1 | 258.2 | 199.5 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.4 | 226.6 | 223 | 228.2 | 8.4 | 1.5 | 8.4 | 60.12 | 59.99 | 60.06 | 3363 | 1 | 44.6 | 50992.8 | 4021 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:43 | Normal | 596.1 | 608.2 | 199.5 | 217.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 226 | 224.2 | 226.8 | 3.4 | 1.4 | 3.4 | 60.05 | 60 | 60.06 | 1438 | 1 | 45.2 | 50993 | 4021 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:48 | Normal | 394.7 | 432.9 | 199.8 | 202 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 227.4 | 225.4 | 228 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 60.03 | 60.1 | 60.04 | 932 | 1 | 45.7 | 50993.1 | 4021 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:53 | Normal | 206.8 | 275.2 | 229.1 | 198.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 646 | 1 | 46.1 | 50993.1 | 4021 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 05:58 | Normal | 209.2 | 229.3 | 201.3 | 202 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 224.6 | 228.4 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 666 | 1 | 46.4 | 50993.2 | 4021 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:03 | Normal | 501.9 | 407.4 | 245.3 | 242.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 227.4 | 3.2 | 1.4 | 3.1 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 1204 | 1 | 46.6 | 50993.3 | 4021 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:08 | Normal | 592.1 | 635.4 | 251.9 | 252.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 226.4 | 225.4 | 228.4 | 5.5 | 1.5 | 5.3 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 2081 | 1 | 46.9 | 50993.4 | 4021 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:13 | Normal | 634.4 | 650.3 | 203.9 | 240 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 226.6 | 225.4 | 229.4 | 6.8 | 1.7 | 6.7 | 59.97 | 60.02 | 59.95 | 2682 | 1 | 47.2 | 50993.6 | 4021 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:18 | Normal | 629.5 | 612.6 | 209 | 401.5 | 1.8 | 2 | 0.2 | 0.5 | 226.6 | 224.8 | 228.6 | 8.5 | 1.5 | 8.5 | 59.94 | 59.95 | 59.99 | 3314 | 1 | 47.5 | 50993.9 | 4021 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:23 | Normal | 595.3 | 655.8 | 266.5 | 417.1 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 225.8 | 225.4 | 229.4 | 10.1 | 1.5 | 10 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 3857 | 1 | 47.9 | 50994.2 | 4021 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:28 | Normal | 595.6 | 653 | 220.7 | 209.8 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 226.4 | 224.6 | 229.4 | 9.9 | 1.5 | 9.9 | 59.99 | 60.03 | 60 | 3775 | 1 | 48.1 | 50994.5 | 4021 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:33 | Normal | 634.7 | 665.2 | 230.9 | 328.1 | 3.1 | 3 | 0.6 | 0.9 | 226.6 | 226.6 | 229.6 | 13 | 1.5 | 13 | 60 | 60.01 | 60.02 | 5026 | 1 | 48.5 | 50994.8 | 4022 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:38 | Normal | 561 | 614.3 | 215.1 | 486 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | 226.6 | 225.4 | 230.8 | 12.8 | 1.4 | 12.8 | 59.95 | 59.97 | 60 | 4693 | 1 | 48.9 | 50995.3 | 4022 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:43 | Normal | 651.1 | 542.4 | 296.4 | 595.9 | 6.4 | 6.5 | 1 | 1.9 | 226.4 | 226 | 232.2 | 26.9 | 1.4 | 26.8 | 59.99 | 59.91 | 59.99 | 9646 | 1 | 49.3 | 50995.7 | 4022 | 2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:48 | Wait | 763.6 | 766.8 | 712.2 | 714.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 50996.3 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:53 | Wait | 762.7 | 765.3 | 714.7 | 715.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.7 | 50996.3 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 06:58 | Normal | 627 | 653.7 | 590.4 | 628 | 6.8 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | 225.8 | 224.4 | 232.8 | 30.6 | 1.5 | 30.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 10760 | 1 | 48.9 | 50996.4 | 4022 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:03 | Wait | 738.6 | 743.1 | 703.9 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 50996.5 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:08 | Wait | 749.1 | 751.5 | 709.6 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 50996.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:13 | Wait | 739.7 | 743 | 701.7 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 50996.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:18 | Normal | 616.7 | 597.5 | 562.2 | 597.3 | 6 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | 223.6 | 223.6 | 230 | 29.4 | 1.4 | 29.4 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 9435 | 1 | 49.5 | 50996.9 | 4022 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:23 | Wait | 734.1 | 735.3 | 693.1 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 50997.3 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:28 | Normal | 609.7 | 605.9 | 580.1 | 579.6 | 6.3 | 6.3 | 1.5 | 1.7 | 223.6 | 223.2 | 230.4 | 30.3 | 1.4 | 30.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 7255 | 1 | 47.6 | 50997.4 | 4022 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:33 | Normal | 604.3 | 610.3 | 526.6 | 480.7 | 6.5 | 6.3 | 1.6 | 1.8 | 224 | 223.8 | 228.6 | 29.2 | 1.4 | 29.3 | 60.01 | 59.94 | 59.96 | 9789 | 1 | 49.2 | 50998.2 | 4022 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:38 | Wait | 756.7 | 758.8 | 716.3 | 712.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 50998.5 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:43 | Wait | 757 | 758.3 | 715.6 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 50998.5 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:48 | Wait | 746.4 | 747.9 | 705.8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 50998.5 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:53 | Wait | 739.2 | 740.2 | 698.1 | 699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 50998.5 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 07:58 | Wait | 732 | 733.6 | 691.6 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 50998.5 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:03 | Wait | 732.7 | 733.7 | 691.6 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.5 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:08 | Wait | 729.9 | 731.5 | 689.9 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:13 | Wait | 727.5 | 728.5 | 686.5 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 221.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 38 | 0 | 49.5 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:18 | Wait | 720.3 | 722.1 | 681 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:23 | Wait | 717.9 | 720 | 678.7 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:28 | Wait | 716.6 | 718.7 | 676.7 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:33 | Wait | 715.7 | 717.3 | 674.7 | 676.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:38 | Wait | 713.9 | 715.1 | 673 | 674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:43 | Wait | 711 | 711.8 | 670.1 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:48 | Wait | 709.7 | 710.5 | 669.1 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:53 | Wait | 706.8 | 707.8 | 666.7 | 669.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 08:58 | Wait | 702 | 703.2 | 661.9 | 666.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:03 | Wait | 700.8 | 702.2 | 660.2 | 665.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:08 | Wait | 707.6 | 707.3 | 665.1 | 671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50.1 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:13 | Wait | 705.5 | 705.9 | 662.5 | 669.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:18 | Wait | 711 | 711.8 | 668.4 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:23 | Wait | 705.2 | 705.3 | 663 | 670.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 50998.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:28 | Wait | 701.3 | 701 | 659.6 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 50998.7 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:33 | Wait | 700.6 | 699.9 | 657.8 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 50998.7 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:38 | Wait | 699 | 697.4 | 654.7 | 665.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 50998.7 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:43 | Wait | 699.8 | 699.6 | 657.4 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 50998.7 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:48 | Wait | 695.3 | 695.8 | 654.7 | 661.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.9 | 50998.7 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:53 | Wait | 694.8 | 693.5 | 651.4 | 661.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 50998.9 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 09:58 | Normal | 650.8 | 650.3 | 632.7 | 637 | 7.3 | 7.5 | 0.5 | 1 | 225.6 | 227.6 | 231.4 | 33.7 | 1.5 | 33.7 | 60.09 | 60 | 60.04 | 10961 | 1 | 46.8 | 50999 | 4022 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:03 | Normal | 657.9 | 657.4 | 639.5 | 642 | 7.6 | 8.2 | 0.6 | 1 | 224.4 | 225.6 | 232 | 36.2 | 1.5 | 36.2 | 59.86 | 59.96 | 59.9 | 11394 | 1 | 49.6 | 50999.9 | 4022 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:08 | Wait | 705.8 | 705.3 | 661.4 | 668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 51000.5 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:13 | Wait | 706.2 | 705.7 | 663.1 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 460 | 0 | 44.9 | 51000.5 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:18 | Wait | 705.7 | 705 | 660.3 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 51000.5 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:23 | Wait | 705.1 | 704.1 | 660.4 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 51000.5 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:28 | Wait | 702.1 | 701 | 657 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 51000.5 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:33 | Wait | 702.6 | 702.3 | 659.3 | 667.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 51000.5 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:38 | Wait | 701.2 | 700.7 | 658.7 | 665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 51000.5 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:43 | Wait | 710.2 | 709.4 | 666.6 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 51000.5 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:48 | Wait | 709.3 | 707.9 | 665.1 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 51000.5 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:53 | Wait | 706.6 | 705.2 | 661.2 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 51000.5 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 10:58 | Wait | 712.1 | 710 | 666 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 440 | 0 | 49 | 51000.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:03 | Wait | 718.3 | 716.3 | 672.7 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 51000.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:08 | Wait | 712.8 | 712.2 | 671 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 51000.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:13 | Wait | 711.6 | 709.9 | 668.9 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 51000.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:18 | Wait | 707.3 | 704.2 | 662.5 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 51000.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:23 | Wait | 706.8 | 704.3 | 661.7 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 51000.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:28 | Wait | 711.9 | 710.3 | 665.2 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.9 | 51000.6 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:33 | Normal | 596.9 | 618.1 | 571.5 | 608.3 | 8.1 | 7.6 | 1.7 | 2.1 | 221 | 222.8 | 228.2 | 38.7 | 1.4 | 38.6 | 60.12 | 60.09 | 59.98 | 11814 | 1 | 48.4 | 51000.7 | 4022 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:38 | Normal | 586.2 | 598.4 | 452.4 | 451.3 | 7.8 | 7.6 | 2 | 2.8 | 223.8 | 225.4 | 231 | 38.1 | 1.5 | 38.1 | 59.97 | 59.97 | 60.03 | 11417 | 1 | 48.8 | 51001.7 | 4022 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:43 | Normal | 594 | 590.3 | 527.3 | 405.4 | 7.6 | 7.7 | 1.8 | 2.8 | 225 | 225.2 | 231 | 37.1 | 1.5 | 37.1 | 59.95 | 59.95 | 60.06 | 11350 | 1 | 46.7 | 51002.6 | 4022 | 2.4 | 3 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:48 | Normal | 595.2 | 592.3 | 550.8 | 365.4 | 6.6 | 6.8 | 1.4 | 2.5 | 225.8 | 223.4 | 231 | 31.2 | 1.3 | 31.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10050 | 1 | 46.4 | 51003.5 | 4022 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:53 | Normal | 620.1 | 627.4 | 489.2 | 379.6 | 5.7 | 5.8 | 1.3 | 2.1 | 224.8 | 222.8 | 229.8 | 25.8 | 1.4 | 25.7 | 59.97 | 60.06 | 60.01 | 8887 | 1 | 48.9 | 51004.3 | 4023 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 11:58 | Normal | 609.5 | 616.7 | 406.3 | 507.1 | 5.2 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 225.4 | 224 | 230.6 | 24.6 | 1.4 | 24.6 | 60.01 | 60.04 | 60 | 8407 | 1 | 49.9 | 51005 | 4023 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:03 | Normal | 607.1 | 623.3 | 538.5 | 480 | 5.1 | 5.3 | 1 | 1.8 | 224.6 | 222.8 | 228.6 | 24.4 | 1.3 | 24.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8243 | 1 | 49.5 | 51005.7 | 4023 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:08 | Normal | 627.6 | 627.3 | 494.1 | 466.1 | 4.6 | 4.9 | 1 | 1.7 | 224.6 | 224.2 | 229.4 | 22.1 | 1.4 | 22.1 | 59.94 | 60.04 | 59.98 | 7831 | 1 | 49.4 | 51006.4 | 4023 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:13 | Normal | 612.1 | 597.1 | 589.2 | 473.2 | 4.1 | 4.4 | 0.6 | 1.5 | 224.6 | 223 | 229.4 | 19.7 | 1.4 | 19.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6832 | 1 | 49 | 51007 | 4023 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:18 | Normal | 639.2 | 603.1 | 591.9 | 599.7 | 3.6 | 4.1 | 0.6 | 1.1 | 224.6 | 223.2 | 228.6 | 18.8 | 1.4 | 18.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6771 | 1 | 48.6 | 51007.6 | 4023 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:23 | Normal | 589.1 | 552.3 | 406.5 | 582.9 | 2.6 | 2.9 | 0.4 | 0.7 | 224.4 | 223.4 | 228 | 12.2 | 1.3 | 12.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4479 | 1 | 48.1 | 51008 | 4023 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:28 | Normal | 607.2 | 547.5 | 356.6 | 420.5 | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 225 | 224.4 | 227.6 | 11.2 | 1.4 | 11.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4185 | 1 | 47.6 | 51008.4 | 4023 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:33 | Normal | 623.8 | 584.8 | 206.2 | 602.7 | 2.7 | 3 | 0.5 | 0.9 | 224.8 | 224.4 | 228.6 | 12.8 | 1.4 | 12.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 4803 | 1 | 47.1 | 51008.8 | 4023 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:38 | Normal | 635.8 | 558.2 | 202.3 | 602.9 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.3 | 224.6 | 225 | 227 | 7.3 | 1.5 | 7.2 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 2899 | 1 | 46.4 | 51009.1 | 4023 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:43 | Normal | 580.1 | 621.4 | 205.5 | 552.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 225.4 | 224.4 | 226.6 | 5.1 | 1.6 | 5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2036 | 1 | 45 | 51009.3 | 4023 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:48 | Normal | 390.3 | 645.1 | 201.4 | 396.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.8 | 223.6 | 227.2 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 935 | 1 | 46.8 | 51009.4 | 4023 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:53 | Normal | 225.7 | 421.6 | 212.9 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 227.6 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 590 | 1 | 49.7 | 51009.5 | 4024 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 12:58 | Normal | 204.9 | 203.9 | 207.5 | 205.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 227.4 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 628 | 1 | 48.8 | 51009.5 | 4024 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:03 | Normal | 436.4 | 458.2 | 201.7 | 246.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 226.6 | 227.8 | 227 | 3.3 | 1.5 | 3.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 1290 | 1 | 47.1 | 51009.6 | 4024 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:08 | Normal | 411.7 | 632 | 275.7 | 293.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 226.4 | 226.2 | 228.6 | 3.5 | 1.5 | 3.6 | 59.95 | 60.01 | 59.95 | 1435 | 1 | 48.1 | 51009.7 | 4024 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:13 | Normal | 631 | 646.1 | 501.4 | 237.9 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 226.2 | 226.8 | 228.8 | 6.9 | 1.7 | 6.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2708 | 1 | 49 | 51009.9 | 4024 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:18 | Normal | 645.3 | 649.3 | 411.8 | 356.7 | 3.5 | 3.6 | 0.8 | 1 | 226.2 | 226.4 | 230 | 15.9 | 1.5 | 15.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5926 | 1 | 46.9 | 51010.3 | 4024 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:23 | Normal | 634.3 | 643.2 | 351.4 | 427.4 | 3 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | 227 | 224.6 | 230.2 | 14.1 | 1.5 | 14 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5373 | 1 | 49.6 | 51010.7 | 4024 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:28 | Normal | 621.2 | 642.4 | 217.2 | 272.5 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 226.6 | 227.2 | 228 | 10.8 | 1.5 | 10.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4140 | 1 | 47.5 | 51011.1 | 4024 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:33 | Normal | 655.2 | 643.9 | 229.5 | 366.8 | 2.6 | 3 | 0.6 | 0.8 | 226.6 | 226.6 | 228.8 | 12.4 | 1.5 | 12.4 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 4795 | 1 | 49.8 | 51011.5 | 4024 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:38 | Normal | 627.2 | 611.2 | 235.2 | 209 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 226.4 | 224 | 228.8 | 8.6 | 1.5 | 8.6 | 59.98 | 60.03 | 60.04 | 3398 | 1 | 48.4 | 51011.8 | 4024 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:43 | Normal | 616.8 | 640.2 | 258.5 | 215.4 | 2 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 227.6 | 226 | 228.2 | 9.4 | 1.5 | 9.4 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 3515 | 1 | 44.8 | 51012.1 | 4024 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:48 | Normal | 616.6 | 560.7 | 251.1 | 225 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 226.6 | 226 | 229 | 6.8 | 1.5 | 6.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2757 | 1 | 49.1 | 51012.4 | 4024 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:53 | Normal | 612.2 | 622.5 | 230.2 | 215 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 226.6 | 226 | 228.6 | 7.2 | 1.5 | 7.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2883 | 1 | 46.5 | 51012.6 | 4025 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 13:58 | Normal | 637.3 | 593.4 | 200.1 | 210.3 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 227 | 227 | 228.2 | 6.9 | 1.5 | 6.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2731 | 1 | 49.4 | 51012.8 | 4025 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:03 | Normal | 630.1 | 658.6 | 259.1 | 227.4 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 227.2 | 226.6 | 229 | 7.7 | 1.6 | 7.6 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 2991 | 1 | 47.1 | 51013.1 | 4025 | 0.4 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:08 | Normal | 638.5 | 644.4 | 213 | 199.6 | 1.7 | 2 | 0.3 | 0.5 | 226.8 | 227.4 | 228.6 | 8.4 | 1.6 | 8.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3216 | 1 | 49.5 | 51013.3 | 4025 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:13 | Normal | 632.5 | 635.6 | 294.8 | 209.3 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 226.6 | 226.8 | 228.4 | 8.8 | 1.6 | 8.8 | 60 | 59.94 | 59.98 | 3458 | 1 | 47.2 | 51013.6 | 4025 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:18 | Normal | 601.7 | 645.7 | 241.8 | 214.5 | 2 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 226.6 | 225.8 | 229 | 9.4 | 1.5 | 9.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3534 | 1 | 49.5 | 51013.9 | 4025 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:23 | Normal | 619.1 | 644.8 | 290.6 | 238.8 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 227 | 226.6 | 230 | 9.9 | 1.5 | 9.9 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 3868 | 1 | 47.1 | 51014.2 | 4025 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:28 | Normal | 626.5 | 608.4 | 238.9 | 210.1 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.5 | 227.2 | 227 | 229 | 8.4 | 1.5 | 8.4 | 60 | 60.06 | 60.01 | 3219 | 1 | 49.5 | 51014.5 | 4025 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:33 | Normal | 637.9 | 586.5 | 263.6 | 198.1 | 1.7 | 2 | 0.3 | 0.5 | 227 | 227.4 | 229 | 8.2 | 1.5 | 8.2 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 3133 | 1 | 47 | 51014.8 | 4025 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:38 | Normal | 606.5 | 626.5 | 295.1 | 226.2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 227 | 226.6 | 229.8 | 9.2 | 1.4 | 9.3 | 60.1 | 60.01 | 60.03 | 3465 | 1 | 49.4 | 51015.1 | 4025 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:43 | Normal | 610.7 | 624.4 | 307.9 | 230.7 | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 227.2 | 226.2 | 229.2 | 9.4 | 1.5 | 9.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3574 | 1 | 47.1 | 51015.4 | 4025 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:48 | Normal | 613.9 | 636.2 | 319.3 | 306.4 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 227 | 226 | 229.8 | 11.5 | 1.4 | 11.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 4299 | 1 | 49.5 | 51015.7 | 4025 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:53 | Normal | 635.9 | 656.5 | 285.8 | 218.8 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 226.8 | 225.8 | 229.2 | 9.3 | 1.6 | 9.3 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 3766 | 1 | 47.6 | 51016 | 4026 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 14:58 | Normal | 637.3 | 615.6 | 241.5 | 214.8 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 226.8 | 226.4 | 229.4 | 7 | 1.5 | 7 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 2704 | 1 | 49.8 | 51016.3 | 4026 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:03 | Normal | 599.8 | 644.1 | 217.6 | 287.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 227.4 | 226.8 | 229.4 | 5.5 | 1.6 | 5.2 | 60 | 60 | 60 | 2248 | 1 | 48.1 | 51016.5 | 4026 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:08 | Normal | 586.4 | 621.7 | 208.3 | 260.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 227.2 | 226.8 | 228.2 | 5.5 | 1.6 | 5.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2079 | 1 | 47.7 | 51016.7 | 4026 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:13 | Normal | 625.6 | 623.8 | 242.2 | 254.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 227.2 | 228 | 229 | 5.3 | 1.6 | 5.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 2046 | 1 | 48.7 | 51016.8 | 4026 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:18 | Normal | 617.7 | 648.8 | 199.7 | 245.8 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 227.4 | 227.4 | 228.4 | 5.4 | 1.6 | 5.4 | 60.04 | 59.96 | 60 | 2168 | 1 | 45.4 | 51017 | 4026 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:23 | Normal | 579.6 | 627.6 | 210.8 | 232.7 | 1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 228 | 227 | 228.4 | 5.5 | 1.5 | 5.4 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 2239 | 1 | 49.1 | 51017.2 | 4026 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:28 | Normal | 623.3 | 634.2 | 210.5 | 226 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 227.2 | 226.2 | 229.8 | 6.1 | 1.6 | 6 | 59.98 | 59.92 | 59.98 | 2410 | 1 | 46.3 | 51017.4 | 4026 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:33 | Normal | 627.8 | 648 | 237.5 | 233.4 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 227.4 | 226.4 | 229.4 | 5.9 | 1.6 | 5.9 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 2384 | 1 | 49.3 | 51017.6 | 4026 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:38 | Normal | 565.3 | 558.3 | 200.7 | 252.6 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 227.2 | 225.6 | 231 | 4.8 | 1.4 | 4.9 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 1973 | 1 | 47 | 51017.8 | 4026 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:43 | Normal | 597.4 | 647.2 | 223.7 | 277.8 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 228 | 226.2 | 228.4 | 5.7 | 1.6 | 5.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2316 | 1 | 49.5 | 51018 | 4026 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:48 | Normal | 618.8 | 672.6 | 213.7 | 309.9 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 226 | 230.4 | 6.5 | 1.8 | 6.4 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 2682 | 1 | 47.5 | 51018.2 | 4026 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:53 | Normal | 621.9 | 637.7 | 202.1 | 320.4 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 227.6 | 227 | 230.8 | 8.1 | 1.5 | 8.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3148 | 1 | 49.7 | 51018.4 | 4027 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 15:58 | Normal | 579.5 | 611.4 | 273 | 398.4 | 2 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 227.8 | 225.8 | 231.4 | 9.1 | 1.4 | 9.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 3478 | 1 | 47.6 | 51018.7 | 4027 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:03 | Normal | 643.8 | 613.4 | 377.6 | 405.7 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 228 | 226.4 | 231.4 | 9.3 | 1.5 | 9.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 3502 | 1 | 49.8 | 51019 | 4027 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:08 | Normal | 614 | 638.4 | 283.5 | 235.6 | 2 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 227.6 | 225.6 | 230.4 | 9.1 | 1.5 | 9.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 3510 | 1 | 48.1 | 51019.3 | 4027 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:13 | Normal | 629.4 | 632.4 | 243.7 | 205.9 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.5 | 226.8 | 227.8 | 230.4 | 8.6 | 1.5 | 8.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3373 | 1 | 50 | 51019.6 | 4027 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:18 | Normal | 630.2 | 612.6 | 297.8 | 283.6 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 226.2 | 230.2 | 7.1 | 1.5 | 7.1 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 2896 | 1 | 48.6 | 51019.8 | 4027 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:23 | Normal | 626.1 | 597 | 202.1 | 233 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 227.2 | 227 | 229.8 | 5.9 | 1.5 | 5.8 | 59.91 | 59.97 | 59.94 | 2350 | 1 | 44.8 | 51020 | 4027 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:28 | Normal | 570.1 | 641.9 | 201.6 | 249.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 228.4 | 226.8 | 229.8 | 5.2 | 1.5 | 5.1 | 59.97 | 60.05 | 60 | 2145 | 1 | 49 | 51020.2 | 4027 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:33 | Normal | 624.4 | 640 | 244.4 | 229.6 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 227.8 | 229.8 | 6.7 | 1.5 | 6.8 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 2707 | 1 | 45.9 | 51020.4 | 4027 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:38 | Normal | 626.9 | 649.2 | 199.5 | 333.9 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 227.2 | 227 | 230.8 | 7.5 | 1.6 | 7.5 | 59.93 | 60 | 59.97 | 3051 | 1 | 49.2 | 51020.7 | 4027 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:43 | Normal | 603.6 | 653.3 | 218.5 | 278.3 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 227 | 225.8 | 230.4 | 6.9 | 1.6 | 6.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2756 | 1 | 46.5 | 51020.9 | 4027 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:48 | Normal | 632.1 | 627.1 | 254.7 | 350.9 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 227.6 | 226 | 231.6 | 7.9 | 1.6 | 7.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3169 | 1 | 49.2 | 51021.2 | 4027 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:53 | Normal | 635.1 | 638.1 | 223.6 | 402 | 1.7 | 2 | 0.3 | 0.5 | 228.2 | 228 | 231.6 | 8.7 | 1.6 | 8.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3365 | 1 | 46.4 | 51021.4 | 4028 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 16:58 | Normal | 614.1 | 632.4 | 209.2 | 338.1 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 228.2 | 227.6 | 230.8 | 7.5 | 1.5 | 7.4 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 2954 | 1 | 49.1 | 51021.7 | 4028 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:03 | Normal | 602.3 | 608.2 | 220.2 | 496 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 229.2 | 231.6 | 6.1 | 1.4 | 6.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2440 | 1 | 45.5 | 51021.9 | 4028 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:08 | Normal | 624.9 | 643.7 | 199.4 | 383.4 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 229.6 | 231.2 | 6.3 | 1.5 | 6.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 2549 | 1 | 48.8 | 51022.1 | 4028 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:13 | Normal | 651.5 | 482.9 | 224.3 | 344.7 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 229 | 230.2 | 5.8 | 1.6 | 5.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2377 | 1 | 50 | 51022.3 | 4028 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:18 | Normal | 638.7 | 454.4 | 214.6 | 268.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 228.6 | 226.6 | 230.8 | 5.1 | 1.7 | 4.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1997 | 1 | 48.2 | 51022.5 | 4028 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:23 | Normal | 644.7 | 445.8 | 201.6 | 284.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 229 | 227 | 230.8 | 5.2 | 1.6 | 5.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 2100 | 1 | 49.7 | 51022.7 | 4028 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:28 | Normal | 603.3 | 387.6 | 200.7 | 229.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 228.6 | 228.8 | 229.6 | 4.2 | 1.4 | 4.1 | 59.97 | 60.02 | 60 | 1722 | 1 | 47.1 | 51022.9 | 4028 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:33 | Normal | 549.6 | 409.1 | 201.7 | 228.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 229 | 227.2 | 230.2 | 3.7 | 1.5 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1457 | 1 | 49.1 | 51023 | 4028 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:38 | Normal | 348.5 | 302.6 | 199.9 | 199.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 227.6 | 229.6 | 230 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1053 | 1 | 50 | 51023.1 | 4028 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:43 | Normal | 317.7 | 316.4 | 201.9 | 242.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229 | 226.4 | 230.2 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 931 | 1 | 48 | 51023.2 | 4028 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:48 | Normal | 325 | 334.4 | 205.6 | 227.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 228.2 | 228.8 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 59.99 | 60 | 585 | 1 | 49.5 | 51023.2 | 4028 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:53 | Normal | 221.3 | 451.6 | 207.2 | 199.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 551 | 1 | 45.8 | 51023.3 | 4029 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 17:58 | Normal | 199.7 | 418.2 | 210.7 | 168.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 231 | 1.1 | 1.5 | 2 | 59.94 | 60 | 59.97 | 413 | 1 | 48.8 | 51023.3 | 4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 18:03 | Normal | 199.8 | 487.4 | 173.1 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 231 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 59.97 | 60.01 | 60 | 420 | 1 | 49.8 | 51023.4 | 4029 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 18:08 | Normal | 218.3 | 343.9 | 208.8 | 225.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.6 | 229 | 1.5 | 1.5 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 370 | 1 | 47.7 | 51023.4 | 4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 18:13 | Normal | 201.9 | 205.8 | 201.8 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.8 | 229.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 60.01 | 60.01 | 329 | 1 | 49.2 | 51023.4 | 4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-12 18:18 | Normal | 203.2 | 204.7 | 198.1 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 229.6 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 336 | 1 | 49.8 | 51023.4 | 4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0