## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-13 04:49 | Wait | 612.9 | 613.3 | 587.9 | 592.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 230.6 | 221 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 25.6 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:51 | Wait | 597.9 | 598.2 | 579.8 | 584.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 227.8 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:51 | Wait | 600.1 | 600.5 | 581 | 585.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 230.6 | 220.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 23.2 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:51 | Wait | 608.4 | 608.7 | 585.4 | 590.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 230.6 | 220.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24.3 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:52 | Wait | 623.2 | 623.6 | 594.3 | 598.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.2 | 220.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.3 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:53 | Wait | 627.1 | 627.4 | 596.8 | 601 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 230 | 220.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.1 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:54 | Wait | 630.7 | 631 | 598.9 | 603.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 220.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 27.3 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:55 | Wait | 633.9 | 634.3 | 601.6 | 605.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 219.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 28.6 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:56 | Wait | 637.5 | 637.9 | 603.7 | 608.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 219.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 29.4 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:57 | Wait | 635.6 | 639.9 | 603.3 | 607.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 218.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 27.1 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:58 | Normal | 359.3 | 643.5 | 609.2 | 603.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 232.4 | 226.2 | 234.6 | 2 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.09 | 60.02 | 605 | 1 | 28.8 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 04:59 | Normal | 200 | 611.8 | 605.3 | 589.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.2 | 227 | 234.8 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 60 | 60.05 | 60 | 602 | 1 | 29.7 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:00 | Normal | 200.6 | 590.2 | 600.5 | 607.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.8 | 228.6 | 234.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.88 | 59.93 | 590 | 1 | 30.4 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:01 | Normal | 199.4 | 617.9 | 590.5 | 555 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.2 | 226.4 | 234.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 615 | 1 | 31 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:02 | Normal | 199.9 | 627 | 593.2 | 551.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.6 | 227.6 | 234.6 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 628 | 1 | 31.5 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:03 | Normal | 199.8 | 618.7 | 594.5 | 563.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.4 | 226.2 | 234.8 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.95 | 60 | 633 | 1 | 31.9 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:04 | Normal | 199.8 | 624.1 | 615 | 550.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.8 | 227.8 | 235 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60 | 59.97 | 627 | 1 | 32.5 | 12576.6 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:05 | Normal | 199.4 | 646.6 | 604.7 | 586.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231 | 228.2 | 234.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 59.9 | 59.98 | 631 | 1 | 32.9 | 12576.7 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:06 | Normal | 200 | 610.1 | 622.9 | 598.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.2 | 227 | 234.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.85 | 59.91 | 647 | 1 | 33.3 | 12576.7 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:07 | Normal | 199.3 | 577.7 | 607.8 | 600.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.4 | 226.6 | 234.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.93 | 60.07 | 60 | 657 | 1 | 33.4 | 12576.7 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:08 | Normal | 200.1 | 632.6 | 608.4 | 622.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 231.4 | 228.2 | 234.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 660 | 1 | 33.7 | 12576.7 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:09 | Normal | 200.3 | 599.8 | 626.7 | 592.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 231.4 | 227.4 | 234.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 60 | 59.91 | 59.91 | 688 | 1 | 34.1 | 12576.7 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:10 | Normal | 199.8 | 573.5 | 622.4 | 627.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 231.4 | 227.6 | 234 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 695 | 1 | 34.3 | 12576.7 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:11 | Normal | 199.7 | 595 | 601.5 | 623.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 231.2 | 228.4 | 234.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 706 | 1 | 34.4 | 12576.7 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:12 | Normal | 202 | 640 | 595.8 | 616.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 231.8 | 228.8 | 234.8 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 715 | 1 | 34.6 | 12576.7 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:13 | Normal | 202.7 | 603.8 | 616.4 | 628.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 230.8 | 229.2 | 234.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.04 | 60.03 | 721 | 1 | 34.8 | 12576.8 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:14 | Normal | 227.6 | 606 | 619.7 | 629.9 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 232 | 228.6 | 234.6 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 60.03 | 59.97 | 60 | 731 | 1 | 35 | 12576.8 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:15 | Normal | 268.8 | 583.6 | 621.4 | 619.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 231.6 | 229.6 | 234.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 748 | 1 | 35.3 | 12576.8 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:16 | Normal | 311.9 | 561.7 | 634.5 | 620.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 231.2 | 228 | 234.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 780 | 1 | 35.6 | 12576.8 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:17 | Normal | 362.2 | 563.4 | 616.4 | 626.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 231.2 | 228 | 234.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 60.05 | 60.08 | 810 | 1 | 35.8 | 12576.8 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:18 | Normal | 440.9 | 591.8 | 627.6 | 622.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 232.4 | 230 | 234.4 | 2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 854 | 1 | 36 | 12576.8 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:19 | Normal | 442.7 | 646.8 | 626.5 | 627.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 231.6 | 229 | 234.6 | 2 | 1.4 | 1.9 | 60.08 | 60.05 | 60.03 | 883 | 1 | 36.4 | 12576.8 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:20 | Normal | 444.3 | 625.9 | 592.2 | 605.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 231.2 | 230 | 234.6 | 1.7 | 2 | 1.9 | 60.09 | 60.12 | 60.02 | 932 | 1 | 36.6 | 12576.8 | 2206 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:21 | Normal | 433.8 | 623.6 | 592.3 | 597.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 232 | 231.2 | 234.6 | 2 | 1.9 | 2 | 60.02 | 59.95 | 60.04 | 965 | 1 | 36.8 | 12576.9 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:22 | Normal | 429.4 | 602.9 | 598.2 | 572.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 232.8 | 231.6 | 234.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 988 | 1 | 36.8 | 12576.9 | 2206 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:23 | Normal | 399.5 | 647.6 | 598.1 | 608.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 232.4 | 231.6 | 234.6 | 2 | 1.9 | 1.7 | 60.06 | 59.95 | 60.05 | 1040 | 1 | 36.8 | 12576.9 | 2206 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:24 | Normal | 370.6 | 650.7 | 602.4 | 606.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 232.2 | 231 | 234.2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 59.85 | 59.94 | 1088 | 1 | 36.9 | 12576.9 | 2206 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:25 | Normal | 352.2 | 649 | 592.1 | 608.8 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 232.2 | 233 | 234.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 59.93 | 59.98 | 1122 | 1 | 36.9 | 12576.9 | 2206 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:26 | Normal | 337.4 | 644.7 | 636.5 | 610.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 232.2 | 231.6 | 234.6 | 2 | 2 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1152 | 1 | 37 | 12577 | 2206 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:27 | Normal | 344.6 | 655.1 | 613.6 | 602.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 231.8 | 234.2 | 234.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 60 | 59.82 | 59.92 | 1183 | 1 | 37.1 | 12577 | 2206 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:28 | Normal | 382 | 620.1 | 602.7 | 609.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 232.4 | 232.8 | 234.6 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 59.99 | 59.81 | 59.95 | 1242 | 1 | 37.3 | 12577 | 2206 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:29 | Normal | 371.5 | 648.9 | 601.3 | 588.6 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 232.6 | 234.8 | 234.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 60 | 59.93 | 59.99 | 1277 | 1 | 37.4 | 12577 | 2206 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:30 | Normal | 387.7 | 669.2 | 624.6 | 587.8 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 232 | 233 | 234.6 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1297 | 1 | 37.5 | 12577 | 2206 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:31 | Normal | 390.5 | 659 | 583.3 | 590.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 232.6 | 234.2 | 234.6 | 2.1 | 2 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1354 | 1 | 37.6 | 12577.1 | 2206 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:32 | Normal | 386.9 | 640.9 | 590.7 | 610.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 231.8 | 235.4 | 234.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 60.09 | 60.1 | 60.05 | 1371 | 1 | 37.7 | 12577.1 | 2206 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:33 | Normal | 385.8 | 659.8 | 578.3 | 611.7 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 231.6 | 237.2 | 234.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 59.94 | 60.03 | 59.99 | 1377 | 1 | 37.7 | 12577.1 | 2206 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:34 | Normal | 350.8 | 641.4 | 599.4 | 608.7 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 231.8 | 234.2 | 234.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 60.05 | 59.85 | 59.96 | 1375 | 1 | 37.9 | 12577.1 | 2206 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:35 | Normal | 367.9 | 636.1 | 599.4 | 587.4 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 232.2 | 234.6 | 233.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1408 | 1 | 38 | 12577.1 | 2207 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:36 | Normal | 357.9 | 640.2 | 597.6 | 598.6 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 231.4 | 235.4 | 233.8 | 2 | 2.2 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1436 | 1 | 38 | 12577.2 | 2207 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:37 | Normal | 352.8 | 668.6 | 608 | 582.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 231.6 | 234.6 | 234.4 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 1459 | 1 | 38.1 | 12577.2 | 2207 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:38 | Normal | 398.8 | 641.9 | 608.2 | 557.2 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 232.2 | 235 | 234.2 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 60.01 | 60.09 | 60.05 | 1525 | 1 | 38.2 | 12577.2 | 2207 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:39 | Normal | 372.7 | 671.5 | 613.3 | 566.6 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 232.2 | 236.4 | 234.6 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 1541 | 1 | 38.3 | 12577.2 | 2207 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:40 | Normal | 337 | 658.3 | 624.4 | 598.1 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 231.6 | 235.2 | 234.2 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 1498 | 1 | 38.4 | 12577.3 | 2207 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:41 | Normal | 380.8 | 683.8 | 598.6 | 601.9 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 231.6 | 236.4 | 234.2 | 2 | 2.4 | 2.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1509 | 1 | 38.5 | 12577.3 | 2207 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:42 | Normal | 376.8 | 669.7 | 608.4 | 603.8 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 231 | 236.4 | 233.8 | 2 | 2.5 | 2.9 | 59.96 | 60.03 | 59.98 | 1564 | 1 | 38.5 | 12577.3 | 2207 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:43 | Normal | 378.6 | 645.5 | 625.1 | 603.6 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 231.8 | 235.4 | 234.2 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1540 | 1 | 38.7 | 12577.3 | 2207 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:44 | Normal | 385.9 | 646.2 | 623.5 | 580.7 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 232.8 | 236.2 | 233.8 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 1578 | 1 | 38.7 | 12577.4 | 2207 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:45 | Normal | 439 | 648.1 | 615.7 | 594.5 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 232.8 | 236.6 | 234.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 60.01 | 59.94 | 60.03 | 1627 | 1 | 38.9 | 12577.4 | 2207 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:46 | Normal | 432.7 | 640.1 | 601.5 | 614 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 232.6 | 237.6 | 234 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 1673 | 1 | 38.9 | 12577.4 | 2207 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:47 | Normal | 409.8 | 667.8 | 616.7 | 616.6 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 231.4 | 237.6 | 234 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 60.01 | 60.07 | 59.94 | 1693 | 1 | 39 | 12577.5 | 2207 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:48 | Normal | 439.9 | 655.9 | 591.9 | 592.2 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 232.6 | 238.8 | 234.6 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 60.01 | 59.91 | 60.02 | 1778 | 1 | 39 | 12577.5 | 2207 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:49 | Normal | 423 | 652.9 | 602.5 | 636.5 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 233 | 238.2 | 234.2 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1847 | 1 | 39.1 | 12577.5 | 2207 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:50 | Normal | 442.7 | 683.4 | 585.3 | 603 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 233 | 239.2 | 233.8 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 60.04 | 59.85 | 59.97 | 1842 | 1 | 39.1 | 12577.5 | 2207 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:51 | Normal | 476.8 | 694.8 | 558.4 | 626.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 232.2 | 240.2 | 233.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 1836 | 1 | 39.2 | 12577.6 | 2207 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:52 | Normal | 461.9 | 712.7 | 530.4 | 591 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.4 | 232 | 239.8 | 233.8 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 1826 | 1 | 39.3 | 12577.6 | 2207 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:53 | Normal | 461 | 715.9 | 502.1 | 594.7 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 232.8 | 240.6 | 234 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 1889 | 1 | 39.5 | 12577.6 | 2207 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:54 | Normal | 445.9 | 719.1 | 456.3 | 544.8 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 233 | 239.8 | 233.6 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 60.1 | 60.16 | 60.07 | 1932 | 1 | 39.5 | 12577.7 | 2207 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:55 | Normal | 438.9 | 720.9 | 453.7 | 520.5 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 232.2 | 241.6 | 233.8 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 60.1 | 60.05 | 60.07 | 1972 | 1 | 39.6 | 12577.7 | 2207 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:56 | Normal | 411 | 724.6 | 423.6 | 515.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 233.8 | 240.6 | 233.8 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 60.03 | 60.13 | 60.02 | 1965 | 1 | 39.6 | 12577.7 | 2207 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:57 | Wait | 742.2 | 745.1 | 697.5 | 702.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 230.6 | 222.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 39.6 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:58 | Wait | 743.9 | 746.5 | 698.6 | 703.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 230.4 | 222.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 39.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 05:59 | Wait | 746 | 748 | 700 | 705.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 230.6 | 222 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 39.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:00 | Wait | 747.3 | 749.3 | 701.7 | 706.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 230 | 222 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 40.1 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:01 | Wait | 751 | 751.2 | 702.3 | 709.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 230 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 40 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:02 | Wait | 749.4 | 751.7 | 703.3 | 707.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 230 | 220.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 40.1 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:03 | Wait | 750.7 | 752.9 | 704 | 708.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 230.4 | 221.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 40.1 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:04 | Wait | 750.5 | 753.5 | 704.8 | 708.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 230.2 | 221.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 40.1 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:05 | Wait | 751.3 | 754.5 | 705.6 | 709.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 230.4 | 221.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 40.2 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:06 | Wait | 751.8 | 755 | 706.6 | 710.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 230.8 | 221.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 40.3 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:07 | Wait | 754 | 757 | 708 | 711.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 230.2 | 221.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 40.3 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:08 | Wait | 755.3 | 758.4 | 709.3 | 712.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 229.6 | 221.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40.3 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:09 | Wait | 756.5 | 759.4 | 709.9 | 713.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 229.4 | 221.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 40.4 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-13 06:14 | Wait | 759.5 | 761.5 | 710.8 | 715.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 230 | 222.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 40.4 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 06:19 | Wait | 760.6 | 761.3 | 708.4 | 716.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 229.2 | 221.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60 | 60.06 | 0 | 0 | 40.5 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 06:24 | Wait | 752.8 | 754.8 | 704 | 710 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.4 | 222.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.04 | 60.07 | 0 | 0 | 40.4 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 06:29 | Wait | 749.4 | 752.5 | 701 | 707.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 230.6 | 222.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 40.3 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 06:34 | Wait | 746.4 | 749.5 | 697.2 | 705.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.4 | 221.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 40.2 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 06:39 | Wait | 752.5 | 755.7 | 704 | 711.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 229.4 | 222.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 40.2 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 06:44 | Wait | 765.5 | 766.3 | 714.5 | 722.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 231.8 | 223.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 40.1 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 06:49 | Wait | 773 | 772.6 | 723 | 728.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.2 | 221 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 40.3 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 06:54 | Wait | 764.5 | 764.7 | 716.9 | 721.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.6 | 221.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 40.4 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 06:59 | Wait | 765.9 | 766.2 | 718.3 | 723.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 231.2 | 224.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 40.4 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 07:04 | Wait | 772.2 | 771.6 | 723.3 | 726.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 221.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.4 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 07:09 | Wait | 761 | 762.6 | 715.4 | 717.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.6 | 221.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 40.4 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 07:14 | Wait | 786 | 784.4 | 734.8 | 738.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 232 | 223.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 40.5 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 07:19 | Wait | 767.4 | 765.8 | 718.1 | 725.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 220.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 40.5 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 07:24 | Wait | 761.8 | 762.2 | 716.4 | 719.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 220.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 40.6 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 07:29 | Wait | 762.5 | 761.8 | 715.3 | 719.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 220.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 40.7 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 07:34 | Wait | 748.9 | 748.7 | 704.4 | 707.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231 | 220.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 40.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 07:39 | Wait | 753.5 | 753.2 | 707 | 710.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 220.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 07:44 | Wait | 758 | 757.4 | 710.2 | 715.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 220 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 40.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 07:49 | Wait | 751.8 | 751.2 | 704.8 | 711.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232 | 223.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 40.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 07:54 | Wait | 755.3 | 754.3 | 706.5 | 713.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 40.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 07:59 | Wait | 762.3 | 761.4 | 713.1 | 721 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.8 | 220.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 40.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 08:04 | Wait | 765.5 | 764.4 | 718.9 | 723.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230.8 | 224.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 40.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 08:09 | Wait | 764.3 | 762.1 | 714.6 | 721.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 217.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 40.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 08:14 | Wait | 746.6 | 746.8 | 698.7 | 706 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 40.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 08:19 | Wait | 749.8 | 750 | 701.4 | 709.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 59.99 | 60.04 | 0 | 0 | 40.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 08:24 | Fault | 767.9 | 766.6 | 719.5 | 724.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 40.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 08:29 | Wait | 767.4 | 764.4 | 717.5 | 722.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231 | 220.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 41 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 08:34 | Wait | 755.4 | 753.2 | 707 | 713.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 219.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.1 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 08:39 | Wait | 767.1 | 767 | 721.9 | 721.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 219.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 41.3 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 08:44 | Wait | 755.5 | 753.2 | 710.4 | 712.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 219.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 41.4 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 08:49 | Wait | 749 | 746.4 | 703 | 706.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 218.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.5 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 08:54 | Wait | 745.5 | 744 | 700.7 | 703.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 41.6 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 08:59 | Wait | 752 | 749.6 | 704.9 | 709 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 41.7 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 09:04 | Wait | 747.6 | 745.3 | 701.8 | 705.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 41.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 09:09 | Wait | 749.7 | 746.4 | 703.4 | 706.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 09:14 | Wait | 745.5 | 742.5 | 699.7 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 42 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 09:19 | Wait | 746.2 | 744 | 700.8 | 700.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.1 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 09:24 | Wait | 749.5 | 746.7 | 703 | 704.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 42.1 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 09:29 | Wait | 747.9 | 745.1 | 702.2 | 703.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.2 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 09:34 | Wait | 746.6 | 743.6 | 700.7 | 702.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.2 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 09:39 | Wait | 748.4 | 744.8 | 701.6 | 703.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 219.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.4 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 09:44 | Wait | 745.9 | 742.1 | 699.4 | 702.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 42.5 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 09:49 | Wait | 742.6 | 740 | 697.5 | 698.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.6 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 09:54 | Wait | 736.3 | 733.9 | 691.8 | 693 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 218 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.7 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 09:59 | Wait | 737.2 | 735.3 | 692.7 | 694.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 216.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 10:04 | Wait | 740.4 | 738.5 | 696.3 | 698.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 218.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 10:09 | Wait | 746.5 | 744.1 | 701.2 | 702.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 43 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 10:14 | Wait | 741.6 | 739.3 | 697 | 698.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 216 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 43.1 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 10:19 | Wait | 740.3 | 738.8 | 696.7 | 696.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 43.2 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 10:24 | Wait | 741.2 | 739.5 | 697.2 | 696.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43.3 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 10:29 | Wait | 740.9 | 738.8 | 695.7 | 696.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.4 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 10:34 | Wait | 739.2 | 738.7 | 695.1 | 694.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 43.5 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 10:39 | Wait | 739.7 | 739.1 | 695 | 695.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 43.6 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 10:44 | Wait | 740.7 | 739.9 | 695.8 | 696 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 217.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43.7 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 10:49 | Wait | 743.3 | 742.5 | 698.9 | 698.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 10:54 | Fault | 743.8 | 742.8 | 699.9 | 697.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 43.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 10:59 | Wait | 742.6 | 741.3 | 698.8 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 44 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 11:04 | Wait | 744.1 | 742.7 | 699.6 | 697.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 216.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 11:09 | Wait | 743.8 | 741.9 | 699.7 | 697.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 217.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 44.1 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 11:14 | Wait | 742.5 | 740.6 | 697.8 | 695.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 218.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.2 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 11:19 | Wait | 741.6 | 739.6 | 697.7 | 695.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 218 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.4 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 11:24 | Wait | 743.6 | 740.3 | 698.2 | 695.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 44.5 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 11:29 | Wait | 734.3 | 731.7 | 691.1 | 686.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 44.7 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 11:34 | Wait | 731.1 | 728.4 | 687.2 | 684.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 11:39 | Wait | 726.2 | 723.3 | 683 | 679.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 44.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 11:44 | Wait | 727.7 | 723.2 | 685.5 | 681.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.1 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 11:49 | Wait | 715.4 | 715.6 | 677.6 | 671.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 216.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.2 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 11:54 | Wait | 717.9 | 716.1 | 678.2 | 675.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.4 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 11:59 | Wait | 715.3 | 713.1 | 672.8 | 672.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 12:04 | Wait | 715.6 | 717.8 | 681.4 | 671.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 221.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.7 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 12:09 | Wait | 715.6 | 713.9 | 674.9 | 672.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 222 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 45.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 12:14 | Wait | 720.3 | 717.1 | 676.4 | 676 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 12:19 | Wait | 717.6 | 715.6 | 675.2 | 673.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 12:24 | Wait | 713.5 | 710.9 | 670.3 | 670.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.96 | 0 | 0 | 46 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 12:29 | Wait | 716.3 | 718.1 | 675.5 | 669.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.1 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 12:34 | Wait | 721.8 | 715.4 | 673.4 | 681.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 12:39 | Fault | 732.7 | 730.6 | 690.3 | 691 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.3 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 12:44 | Wait | 703.7 | 701.4 | 661.1 | 664.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.4 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 12:49 | Wait | 720.3 | 715.2 | 674.3 | 682.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 216.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.6 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 12:54 | Wait | 720.3 | 713 | 669.8 | 681.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 220 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 12:59 | Wait | 714.4 | 711.9 | 671.4 | 675.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 13:04 | Wait | 714.8 | 713.5 | 673.6 | 676.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 224.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 13:09 | Wait | 713 | 711.9 | 670.9 | 673.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 217.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 13:14 | Wait | 711.3 | 709.9 | 668.5 | 671.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 217.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 13:19 | Wait | 711.5 | 709.1 | 666.8 | 671 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 221.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 47.2 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 13:24 | Wait | 712.4 | 709.5 | 667.1 | 673.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 47.3 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 13:29 | Wait | 715.4 | 712.3 | 669.1 | 677.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 219.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 47.5 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 13:34 | Wait | 703.2 | 699.6 | 656.7 | 666.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 219.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 47.6 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 13:39 | Wait | 719.2 | 716.5 | 673.2 | 681 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 13:44 | Wait | 718.6 | 717 | 673.2 | 680.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 13:49 | Wait | 726.4 | 722.7 | 678 | 686.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 13:54 | Wait | 716.7 | 711.4 | 667.8 | 679.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 217.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 13:59 | Wait | 720.5 | 717.4 | 673.3 | 681.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 14:04 | Wait | 717 | 713.9 | 669.3 | 679.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 14:09 | Wait | 740.4 | 737.7 | 691.7 | 699.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 217.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 14:14 | Wait | 720.6 | 719.8 | 673.2 | 680.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 216.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 14:19 | Wait | 729.5 | 728.1 | 681.8 | 689.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 215 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 14:24 | Wait | 732.2 | 731.6 | 686.6 | 691.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 215.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 14:29 | Wait | 730.4 | 729.6 | 684.6 | 690.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 216 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 14:34 | Wait | 733 | 732.5 | 687.6 | 692.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 14:39 | Wait | 735.4 | 734.5 | 690.3 | 694.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 217.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 14:44 | Wait | 738.6 | 737.5 | 693.4 | 698.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 14:49 | Wait | 731.5 | 730.8 | 686.8 | 690.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 215.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 14:54 | Wait | 727.9 | 727.4 | 683.4 | 688 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 14:59 | Wait | 732.6 | 732.3 | 687.9 | 691.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.07 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 15:04 | Wait | 741.7 | 741.2 | 696.5 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 15:09 | Wait | 749.6 | 750.1 | 707.7 | 708.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 15:14 | Wait | 730 | 733.6 | 692.1 | 688.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 15:19 | Wait | 726.2 | 726.1 | 683.1 | 686.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 15:24 | Wait | 741.3 | 739.8 | 696.4 | 700.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 15:29 | Wait | 751.3 | 750.7 | 706.7 | 709.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 15:34 | Wait | 739.2 | 739.1 | 695.1 | 698.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 216.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 15:39 | Wait | 736.8 | 736.9 | 693 | 696.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 15:44 | Fault | 737 | 737.1 | 691.9 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 2 | 48.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 15:49 | Wait | 737.3 | 737.4 | 691.6 | 698.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 15:54 | Wait | 742.5 | 742.7 | 696.5 | 703.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 220.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 0 | 0 | 48.8 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 15:59 | Wait | 740.9 | 741.7 | 695.4 | 699.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 218 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 48.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 16:04 | Wait | 738.5 | 739.6 | 694.5 | 696.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 219 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 48.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 16:09 | Wait | 735.4 | 736.1 | 690.9 | 693.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 216.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 48.9 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 16:14 | Wait | 736 | 737.2 | 691.9 | 693.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 0 | 0 | 49 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 16:19 | Wait | 735.7 | 736.8 | 691.1 | 692.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 219 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 16:24 | Wait | 734.4 | 735.4 | 689.9 | 690.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 16:29 | Wait | 733.3 | 734.9 | 690 | 689.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 16:34 | Normal | 707.6 | 731.8 | 661.4 | 662 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 226.8 | 243.2 | 229.4 | 2.8 | 3.9 | 4.9 | 59.99 | 60 | 59.97 | 2423 | 1 | 49.1 | 12577.8 | 2207 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 16:39 | Wait | 729.7 | 731.6 | 687.1 | 684.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.1 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 16:44 | Wait | 727.4 | 729.4 | 685.1 | 682.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12577.8 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 16:49 | Wait | 723.3 | 725.9 | 682.6 | 679.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 49.2 | 12577.9 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 16:54 | Wait | 719.7 | 723.9 | 681 | 678.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12577.9 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 16:59 | Wait | 714.8 | 718.8 | 677.9 | 675.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12577.9 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 17:04 | Normal | 467.9 | 666.3 | 547.3 | 607.6 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 228.4 | 240.6 | 229.6 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 2298 | 1 | 49.4 | 12578 | 2207 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 17:09 | Normal | 401.2 | 617.8 | 598.3 | 564 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 229.2 | 236.6 | 229.8 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 59.99 | 60 | 60 | 2112 | 1 | 49.5 | 12578.2 | 2207 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 17:14 | Normal | 464.3 | 657 | 616.6 | 614.1 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 235 | 229.4 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 60 | 60.02 | 59.97 | 1927 | 1 | 49.8 | 12578.4 | 2207 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 17:19 | Normal | 422.1 | 635.3 | 579.3 | 601.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 229 | 234 | 230 | 2.3 | 2.6 | 3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1702 | 1 | 47.3 | 12578.5 | 2207 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 17:24 | Normal | 478.4 | 633.2 | 597.4 | 589.8 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 227.6 | 232.6 | 229.6 | 2 | 2.4 | 2.7 | 60 | 59.94 | 59.96 | 1568 | 1 | 49.3 | 12578.7 | 2207 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 17:29 | Normal | 403 | 607.7 | 581.1 | 591.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 227.2 | 231 | 229.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 1388 | 1 | 45.1 | 12578.8 | 2207 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 17:34 | Normal | 377.6 | 650.5 | 469.4 | 583.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 226.2 | 229.6 | 229.4 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 59.9 | 60.02 | 59.94 | 1227 | 1 | 49 | 12578.9 | 2207 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 17:39 | Normal | 384.5 | 561 | 538.8 | 604.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 227.2 | 227.2 | 229.8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 59.93 | 60 | 59.93 | 1048 | 1 | 46.5 | 12579 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 17:44 | Normal | 401.7 | 635.7 | 548 | 538.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.2 | 228 | 229.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 929 | 1 | 49.2 | 12579.1 | 2208 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 17:49 | Normal | 374.9 | 582 | 541.4 | 445.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.4 | 223.6 | 229 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.94 | 59.95 | 730 | 1 | 46.8 | 12579.2 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 17:54 | Normal | 294.7 | 462.4 | 516.9 | 469.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 222.8 | 229.4 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 59.99 | 60.15 | 60.07 | 622 | 1 | 49.4 | 12579.2 | 2208 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 17:59 | Normal | 279.9 | 518.8 | 501.1 | 436.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 222.6 | 230 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 566 | 1 | 47.2 | 12579.3 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 18:04 | Normal | 405.3 | 559.4 | 559.1 | 522.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 221.8 | 230.2 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.95 | 528 | 1 | 49.5 | 12579.3 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 18:09 | Normal | 531.4 | 566 | 487 | 528.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 223.2 | 229.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.89 | 59.91 | 516 | 1 | 47.4 | 12579.3 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 18:14 | Normal | 192.9 | 501.9 | 450.7 | 476.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 223.2 | 229.8 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 59.98 | 59.83 | 59.95 | 508 | 1 | 49.5 | 12579.4 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 18:19 | Normal | 199.1 | 338.6 | 236.8 | 325.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 222.8 | 231.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 503 | 1 | 47.2 | 12579.4 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-13 18:24 | Normal | 183.4 | 206.3 | 179.4 | 192.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 221 | 229.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 507 | 1 | 49.4 | 12579.5 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0