## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-14 04:46 | Wait | 640.2 | 640.5 | 602.8 | 616.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229 | 219.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28 | 12579.5 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 04:51 | Normal | 376 | 640.9 | 610.1 | 629.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 229.4 | 226.4 | 232.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 59.93 | 59.83 | 59.93 | 633 | 1 | 29.4 | 12579.5 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 04:56 | Normal | 236.6 | 577.2 | 636 | 609.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 229.6 | 227.6 | 232.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 59.9 | 59.95 | 59.91 | 697 | 1 | 33 | 12579.5 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:01 | Normal | 388.9 | 652.2 | 614.5 | 594.9 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 230 | 230.2 | 233 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.92 | 59.99 | 831 | 1 | 34.9 | 12579.6 | 2209 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:06 | Normal | 366.6 | 614.1 | 602.4 | 618.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 230.8 | 228 | 232.8 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.89 | 59.93 | 919 | 1 | 36.3 | 12579.7 | 2209 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:11 | Normal | 271.8 | 640.9 | 578.3 | 592.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 230.2 | 231 | 233.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.94 | 59.84 | 59.9 | 1004 | 1 | 37.3 | 12579.8 | 2209 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:16 | Normal | 274.1 | 626.2 | 604.5 | 629.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 230.6 | 229.8 | 233.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 59.98 | 59.87 | 59.94 | 1089 | 1 | 38.5 | 12579.9 | 2209 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:21 | Normal | 289.5 | 651.8 | 626.2 | 605.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 232 | 231.2 | 233.6 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 60 | 59.86 | 59.93 | 1198 | 1 | 39 | 12579.9 | 2209 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:26 | Normal | 340.4 | 689.2 | 606.4 | 623.5 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 231 | 232.8 | 233.2 | 2.1 | 2 | 2.4 | 60.01 | 59.9 | 59.99 | 1296 | 1 | 39.6 | 12580.1 | 2209 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:31 | Normal | 340.7 | 670.2 | 616.3 | 590.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 231.4 | 234.4 | 233.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 59.91 | 60 | 1405 | 1 | 40.1 | 12580.2 | 2209 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:36 | Normal | 360.8 | 674.1 | 627.3 | 596.4 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 232.4 | 234.6 | 233 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 59.98 | 60.12 | 59.99 | 1543 | 1 | 40.3 | 12580.3 | 2209 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:41 | Normal | 390.8 | 667.6 | 556.3 | 630.5 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 231.4 | 236.2 | 233.6 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 1707 | 1 | 40.8 | 12580.4 | 2209 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:46 | Wait | 754.8 | 737.9 | 682 | 714 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.8 | 221.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 41.2 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:51 | Wait | 764.1 | 739.3 | 683.5 | 723.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 42.1 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:56 | Wait | 768.2 | 741.9 | 683.6 | 722.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.4 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 42.4 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:01 | Wait | 768.9 | 749.8 | 684.7 | 721.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 222.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 42.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:06 | Wait | 767.9 | 757 | 685.8 | 721.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.8 | 222.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 42.6 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:11 | Wait | 766.7 | 763.2 | 686.7 | 720.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 42.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:16 | Wait | 765.8 | 766.3 | 687 | 719.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 221.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 42.4 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:21 | Wait | 764.6 | 767.7 | 687.5 | 718.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.6 | 222 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 42.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:26 | Wait | 763 | 767.9 | 689.3 | 717.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 42.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:31 | Wait | 761.1 | 766.2 | 695.7 | 716.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 42.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:36 | Wait | 759.5 | 764.1 | 703.4 | 715.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 227 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 42.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:41 | Wait | 757.9 | 761.8 | 709 | 713.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230 | 223.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 42.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:46 | Wait | 755.9 | 759.4 | 714 | 713.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230.2 | 220.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 42.6 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:51 | Wait | 754.4 | 757.2 | 714.7 | 712.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.4 | 222.2 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 42.6 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:56 | Wait | 753.5 | 755.4 | 713.8 | 711.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 42.7 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:01 | Fault | 751.5 | 753.6 | 711.4 | 709.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230 | 221.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.7 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:06 | Wait | 749.2 | 751.7 | 708.5 | 707.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.9 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:11 | Wait | 748.5 | 750.6 | 705.6 | 705.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 43.1 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:16 | Wait | 746.3 | 748.3 | 702.9 | 705.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 43.3 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:21 | Wait | 746.1 | 746.6 | 700.6 | 704.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:26 | Wait | 745.3 | 745.4 | 698.2 | 703.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 43.7 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:31 | Wait | 744.1 | 744.2 | 697 | 703.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 220 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 43.9 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:36 | Wait | 741.6 | 741.6 | 695.3 | 702.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 219 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 44.1 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:41 | Wait | 739.4 | 739.6 | 693.4 | 700.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.4 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:46 | Wait | 737.4 | 737.3 | 692 | 699.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.6 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:51 | Wait | 735 | 735.5 | 690.8 | 696.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 44.8 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:56 | Wait | 733.4 | 733.3 | 689.1 | 695.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 222.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.1 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:01 | Wait | 732.6 | 731.9 | 688.1 | 695.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 215.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.3 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:06 | Wait | 730.9 | 730.4 | 687 | 693.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 219 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:11 | Wait | 729.2 | 729.1 | 685.5 | 691.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.7 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:16 | Wait | 725.6 | 726.4 | 683.7 | 688.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:21 | Wait | 725 | 725.4 | 682.5 | 689.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225.8 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.1 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:26 | Wait | 722.6 | 723.5 | 680.6 | 686.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:31 | Wait | 720 | 721.6 | 679.6 | 682.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 218.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:36 | Wait | 717.7 | 719 | 679.1 | 681.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:41 | Wait | 718.1 | 721.3 | 685.2 | 676.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:46 | Wait | 720.9 | 730.7 | 695.4 | 679.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 217.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:51 | Wait | 719 | 723 | 683.3 | 676.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:56 | Wait | 727 | 731.5 | 693.8 | 681.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 220.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:01 | Wait | 735.2 | 735.3 | 693.8 | 691.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 218.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:06 | Wait | 722.3 | 723 | 683.8 | 681.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:11 | Wait | 717.4 | 719 | 678.3 | 677.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:16 | Wait | 714.5 | 714.6 | 670.9 | 674.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.6 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:21 | Wait | 724.9 | 725.2 | 686.5 | 683.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:26 | Wait | 721.2 | 721.4 | 679.9 | 679.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.9 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:31 | Wait | 695.8 | 707.2 | 671.7 | 649.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 225.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:36 | Wait | 702.7 | 702.8 | 663.8 | 661.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:41 | Wait | 700.7 | 702.3 | 664 | 660.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 217.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:46 | Wait | 699.4 | 701.8 | 663 | 660.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:51 | Wait | 701.6 | 704 | 664.5 | 661.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:56 | Wait | 674.1 | 678.8 | 638.8 | 636.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:01 | Wait | 715 | 715.2 | 673.7 | 673.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:06 | Wait | 708 | 712.4 | 674.3 | 666.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:11 | Wait | 715 | 717.8 | 674.6 | 674.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:16 | Wait | 732.4 | 725.5 | 681.3 | 694.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:21 | Wait | 731 | 731.6 | 692.3 | 688.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:26 | Wait | 702.1 | 705.5 | 664.4 | 657.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 216.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:31 | Wait | 707.1 | 701.7 | 660.4 | 668.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 225.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:36 | Wait | 684 | 686 | 646.8 | 651.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:41 | Wait | 700.7 | 705.5 | 666.6 | 658.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:46 | Wait | 693.6 | 697.4 | 658 | 652.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.6 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:51 | Wait | 689.5 | 693.2 | 654.2 | 650.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:56 | Wait | 686.9 | 689.3 | 651.3 | 646.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 217.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:01 | Wait | 686.6 | 687.2 | 649.7 | 645.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 46.3 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:06 | Wait | 658.7 | 661 | 622.5 | 625.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 224 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 49.1 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:11 | Wait | 681.9 | 684.4 | 644.8 | 645.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:16 | Wait | 711.1 | 714.2 | 673.8 | 668.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:21 | Wait | 717.8 | 718.7 | 679.3 | 676.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:26 | Wait | 714.3 | 715 | 675.9 | 673.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 45 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:31 | Wait | 699.2 | 698.9 | 660.5 | 660.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:36 | Wait | 692 | 691.3 | 652.8 | 655.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:41 | Wait | 688.6 | 688.5 | 649.2 | 652.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:46 | Wait | 683.7 | 682.7 | 644.2 | 648.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 221.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 45 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:51 | Wait | 682.4 | 681.4 | 642.9 | 647 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:56 | Wait | 681.8 | 683.3 | 643.8 | 643 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:01 | Wait | 682 | 684.4 | 643.8 | 642.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229 | 223.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:06 | Wait | 668.6 | 666.7 | 631 | 632.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.2 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:11 | Wait | 653.6 | 658.7 | 616.1 | 617.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 219.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 47.3 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:16 | Wait | 675.3 | 697.5 | 674.1 | 637 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:21 | Wait | 733.4 | 737.8 | 697.9 | 693.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:26 | Wait | 716.3 | 718.9 | 675.6 | 673.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.1 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:31 | Wait | 705.7 | 705.2 | 663.4 | 669.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:36 | Fault | 686.6 | 693 | 654.7 | 650.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 228.6 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 48.9 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:41 | Wait | 739.8 | 746.3 | 706.3 | 690.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 225.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:46 | Wait | 725.9 | 728.1 | 689.5 | 683.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:51 | Wait | 706.6 | 706.9 | 668.4 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.1 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:56 | Wait | 697.3 | 698.4 | 660.9 | 657.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:01 | Wait | 694.6 | 696 | 657.7 | 654.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.9 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:06 | Wait | 659.4 | 662.8 | 622.8 | 622.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:11 | Wait | 681.3 | 683 | 642 | 644.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:16 | Wait | 716.6 | 723.5 | 677.8 | 665.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:21 | Wait | 695.6 | 699.1 | 658.1 | 656.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 216.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:26 | Wait | 738.4 | 728.8 | 678 | 693.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:31 | Wait | 734.6 | 732.5 | 689.9 | 689.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:36 | Wait | 710.4 | 714.6 | 675.5 | 667.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:41 | Wait | 715.8 | 712.9 | 669.5 | 675.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:46 | Wait | 703.3 | 706.8 | 665.7 | 661 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.99 | 59.94 | 0 | 0 | 49.9 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:51 | Wait | 710 | 712.7 | 671.1 | 667.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 220 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.95 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:56 | Wait | 723.1 | 725.2 | 684.9 | 680.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:01 | Wait | 715.5 | 716 | 673.9 | 674.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:06 | Wait | 721.2 | 722 | 680.6 | 679.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.2 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:11 | Wait | 720.4 | 721.4 | 680.3 | 679.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 219 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:16 | Wait | 713.1 | 714.1 | 671.6 | 674.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 218 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:21 | Wait | 708 | 708.4 | 665.3 | 669.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:26 | Wait | 713.2 | 714.4 | 670.6 | 673.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 218.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 0 | 0 | 46.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:31 | Wait | 715.8 | 716.7 | 672.5 | 677.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:36 | Wait | 718.3 | 719.7 | 675.3 | 679.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:41 | Wait | 717.9 | 731.7 | 699.2 | 676.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 222.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 60.02 | 60.11 | 0 | 0 | 49 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:46 | Wait | 716.9 | 718.7 | 674.8 | 674.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 222.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.08 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:51 | Wait | 715 | 716.5 | 673.1 | 671.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:56 | Wait | 721.4 | 722.3 | 678.7 | 676.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 223.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.96 | 59.87 | 0 | 0 | 46.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:01 | Wait | 726 | 728.5 | 687.4 | 683.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:06 | Wait | 747.5 | 747.7 | 704.5 | 705.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 222.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:11 | Wait | 701.8 | 702.3 | 658.2 | 659.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:16 | Wait | 710.7 | 711.6 | 667.3 | 669.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 222.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.3 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:21 | Wait | 743.9 | 744.3 | 700.6 | 702.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 222 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:26 | Wait | 734 | 734.4 | 690.8 | 690.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 223.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:31 | Wait | 685.1 | 685.5 | 641.6 | 641.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 222 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:36 | Wait | 730.1 | 731.1 | 687.5 | 688.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.2 | 225 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:41 | Wait | 727.1 | 727.9 | 683.6 | 685.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:46 | Wait | 724.2 | 725.5 | 681.2 | 682.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231 | 222.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:51 | Wait | 723.5 | 724.7 | 679.9 | 681 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 224 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:56 | Wait | 721.9 | 723.2 | 678.8 | 679 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231.6 | 224 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:01 | Wait | 721.9 | 723.5 | 678.6 | 678.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.6 | 225.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.07 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:06 | Wait | 721.6 | 723.3 | 678.7 | 679.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 223.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 48.7 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:11 | Wait | 721.6 | 723.6 | 678.8 | 678.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 224.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:16 | Fault | 720.9 | 723.2 | 678.8 | 677 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231 | 224.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.98 | 60.04 | 0 | 2 | 45.5 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:21 | Wait | 720.6 | 723 | 678.3 | 675.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 223.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:26 | Wait | 720.3 | 722.3 | 677.8 | 675.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 222.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:31 | Wait | 718.9 | 720.8 | 676.6 | 672.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:36 | Wait | 716.8 | 718.9 | 675 | 669.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 222.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 12580.6 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:41 | Normal | 690.9 | 717.1 | 649.5 | 642.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 231.4 | 240.2 | 232 | 2.7 | 3 | 3.9 | 59.96 | 59.91 | 59.98 | 2063 | 1 | 45.3 | 12580.7 | 2209 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:46 | Wait | 712.6 | 714.9 | 671.7 | 665.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 222.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12580.7 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:51 | Wait | 708.3 | 711.8 | 669.3 | 664 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 221.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12580.7 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:56 | Normal | 646.8 | 693.2 | 627.4 | 641.7 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 231.8 | 241.6 | 232.4 | 2.5 | 3.4 | 4 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 2194 | 1 | 48.1 | 12580.7 | 2209 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:01 | Normal | 629.8 | 681.3 | 614.4 | 613 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 233.2 | 241.4 | 233.8 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 60.04 | 60.1 | 60.02 | 2097 | 1 | 46.5 | 12580.7 | 2209 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:06 | Normal | 492.3 | 663.7 | 460.3 | 613.2 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 232 | 241 | 232.8 | 2.3 | 3.4 | 3.7 | 59.95 | 59.93 | 60.03 | 1970 | 1 | 45.7 | 12580.9 | 2209 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:11 | Normal | 419.7 | 626.7 | 372.4 | 593.9 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 233 | 238.6 | 233.6 | 2.2 | 3 | 3.3 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 1887 | 1 | 50 | 12581.1 | 2210 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:16 | Normal | 371 | 653.8 | 564.6 | 586.2 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 231.8 | 238.2 | 232 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 59.94 | 59.9 | 59.97 | 1701 | 1 | 49.8 | 12581.2 | 2210 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:21 | Normal | 495.2 | 610.3 | 466.9 | 597.4 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 232.2 | 237.8 | 233.4 | 1.9 | 2.8 | 3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1602 | 1 | 49.6 | 12581.4 | 2210 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:26 | Normal | 539 | 611.6 | 462.1 | 535 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 233 | 235 | 233.8 | 2 | 2.2 | 2.6 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1472 | 1 | 49.5 | 12581.5 | 2210 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:31 | Normal | 376.1 | 589.9 | 422.9 | 528.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 232.2 | 234 | 234 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 60.04 | 60.04 | 1269 | 1 | 49.5 | 12581.6 | 2210 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:36 | Normal | 365.3 | 593.2 | 354.5 | 580.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 230 | 230.4 | 230.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 1089 | 1 | 49.7 | 12581.7 | 2210 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:41 | Normal | 232.9 | 592.7 | 380.6 | 559 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 230.2 | 228.6 | 231.4 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 942 | 1 | 49.8 | 12581.8 | 2210 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:46 | Normal | 205.6 | 601.3 | 344.7 | 551 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 228 | 231 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 784 | 1 | 49.8 | 12581.9 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:51 | Normal | 202.2 | 524.7 | 234.6 | 465.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.4 | 226.4 | 232.4 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.93 | 60 | 661 | 1 | 49.9 | 12581.9 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:56 | Normal | 199.8 | 610.3 | 416.4 | 599.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 227 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 59.98 | 59.85 | 59.92 | 562 | 1 | 48 | 12582 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 18:01 | Normal | 167.4 | 587.3 | 328.8 | 579.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 223.4 | 232.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 530 | 1 | 46.8 | 12582 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 18:06 | Normal | 219.7 | 518.4 | 303.1 | 552.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 224 | 230.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 473 | 1 | 47.8 | 12582.1 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 18:11 | Normal | 223.2 | 523.8 | 308.2 | 468.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 229.2 | 225.6 | 231.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.04 | 60 | 512 | 1 | 49.5 | 12582.1 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 18:16 | Normal | 205.9 | 412.1 | 196.4 | 365 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 224.8 | 231.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 514 | 1 | 49.9 | 12582.1 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 18:21 | Normal | 200.9 | 247.3 | 201 | 218.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 226.2 | 230.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60.06 | 60.05 | 493 | 1 | 49.8 | 12582.2 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0