## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-14 04:42 | Wait | 621.8 | 621.8 | 595.1 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23.8 | 51046.4 | 4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 04:47 | Normal | 635 | 648.5 | 580.7 | 587.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 231.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 403 | 1 | 27.1 | 51046.4 | 4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 04:52 | Normal | 576.5 | 583.7 | 471 | 548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 232 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 59.96 | 60.04 | 60 | 534 | 1 | 30.5 | 51046.5 | 4034 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 04:57 | Normal | 527.6 | 364.2 | 440.4 | 527.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.2 | 232.4 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 60.06 | 59.95 | 60 | 594 | 1 | 32.5 | 51046.5 | 4035 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:02 | Normal | 650 | 657.7 | 267.4 | 625.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 232 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 60 | 60 | 59.99 | 781 | 1 | 34.3 | 51046.6 | 4035 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:07 | Normal | 603.4 | 610.6 | 279.1 | 546.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 232 | 2.9 | 1.5 | 3.2 | 59.72 | 59.98 | 59.86 | 932 | 1 | 35.2 | 51046.6 | 4035 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:12 | Normal | 598.7 | 599.2 | 200.8 | 557.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 230.6 | 231 | 232.8 | 2.3 | 1.5 | 2.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1027 | 1 | 36.1 | 51046.7 | 4035 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:17 | Normal | 638.7 | 642.1 | 265.5 | 569.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 232.2 | 2.9 | 1.5 | 2.7 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 1197 | 1 | 36.8 | 51046.8 | 4035 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:22 | Normal | 649 | 652.3 | 243.7 | 580 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 233.8 | 3.3 | 1.6 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1315 | 1 | 37.4 | 51046.9 | 4035 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:27 | Normal | 650.8 | 650.8 | 354.6 | 611.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231.8 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 1492 | 1 | 38 | 51047 | 4035 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:32 | Normal | 658.4 | 658.3 | 505.4 | 631.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 231.4 | 229.8 | 233 | 3.9 | 1.6 | 3.9 | 59.97 | 60 | 60 | 1668 | 1 | 38.5 | 51047.2 | 4035 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:37 | Normal | 649.9 | 650.8 | 593.7 | 660.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 232 | 230 | 233.4 | 4.4 | 1.7 | 4.5 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 1843 | 1 | 39 | 51047.3 | 4035 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:42 | Normal | 672 | 672 | 590.7 | 639.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 232 | 230.8 | 233.4 | 4.8 | 1.6 | 4.7 | 60 | 60.08 | 60.04 | 1972 | 1 | 39.4 | 51047.5 | 4035 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:47 | Normal | 679.3 | 679.2 | 626.7 | 532.4 | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 231.6 | 228.8 | 233.6 | 6 | 1.7 | 5.9 | 60.06 | 60.1 | 60.08 | 2567 | 1 | 39.8 | 51047.7 | 4035 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:52 | Normal | 688.2 | 688.1 | 578.5 | 591.8 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 231.4 | 228.8 | 233 | 7.9 | 1.8 | 7.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3153 | 1 | 40 | 51047.9 | 4035 | 1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 05:57 | Normal | 671.3 | 671.1 | 570.5 | 637.1 | 2.8 | 0.9 | 0 | 1 | 231.4 | 229.2 | 234.2 | 10.3 | 1.6 | 10.3 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 4037 | 1 | 40.4 | 51048.2 | 4036 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:02 | Normal | 670.6 | 670.4 | 623 | 642.7 | 4.2 | 0.9 | 0 | 1.2 | 231 | 230.2 | 234 | 13.4 | 1.5 | 13.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 5075 | 1 | 40.8 | 51048.6 | 4036 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:07 | Normal | 675.5 | 675.3 | 647.1 | 595.2 | 5 | 1 | 0 | 1.4 | 230 | 229.4 | 234.4 | 14.9 | 1.6 | 14.9 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 5712 | 1 | 41.2 | 51049 | 4036 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:12 | Normal | 671.5 | 671.3 | 598 | 620 | 5.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 229.6 | 230.8 | 234.6 | 17.4 | 1.5 | 17.4 | 59.94 | 59.88 | 59.94 | 6501 | 1 | 41.7 | 51049.6 | 4036 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:17 | Normal | 653 | 652.9 | 626.6 | 592.8 | 6.3 | 2.6 | 0 | 1.8 | 229.8 | 230 | 234.4 | 21 | 1.5 | 21 | 60.02 | 60.02 | 60 | 7559 | 1 | 42.1 | 51050.1 | 4036 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:22 | Normal | 663.6 | 663.5 | 639.3 | 630.8 | 6.8 | 3.5 | 0 | 1.8 | 230.6 | 230 | 235 | 23.9 | 1.4 | 23.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8545 | 1 | 42.8 | 51050.8 | 4036 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:27 | Normal | 646.5 | 646.8 | 580.9 | 618.9 | 7.7 | 4.9 | 0 | 2.1 | 230.2 | 229.8 | 234.8 | 27.9 | 1.4 | 27.8 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 9686 | 1 | 43.4 | 51051.6 | 4036 | 2.6 | 2.9 | 2 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:32 | Normal | 650.1 | 649.1 | 580.9 | 602.7 | 8.2 | 6 | 0 | 2.3 | 230 | 230.8 | 236.8 | 30.9 | 1.5 | 30.9 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 10716 | 1 | 44.1 | 51052.4 | 4036 | 2.7 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:37 | Normal | 666.9 | 666.9 | 621.4 | 619.5 | 8.2 | 6.3 | 0 | 2.4 | 230.2 | 229.8 | 236.8 | 33.1 | 1.5 | 33 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 11284 | 1 | 45.1 | 51053.4 | 4036 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:42 | Wait | 764 | 772.2 | 713.3 | 717.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 46 | 51054.3 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:47 | Wait | 760.1 | 768 | 715.1 | 714.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 51054.3 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:52 | Wait | 757 | 763.8 | 715.5 | 712.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 51054.4 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 06:57 | Wait | 754.6 | 760.7 | 716.4 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 51054.5 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:02 | Wait | 751.3 | 756.7 | 716.5 | 707.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 235.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 51054.5 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:07 | Wait | 748 | 752.5 | 715.8 | 705.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 51054.5 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:12 | Wait | 746.8 | 750.6 | 714.8 | 703.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 51054.6 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:17 | Wait | 744.4 | 747.3 | 711.8 | 702.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 51054.6 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:22 | Wait | 743.9 | 746.1 | 708.8 | 701.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 2896 | 0 | 47.8 | 51054.7 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:27 | Wait | 742.1 | 743.3 | 705.4 | 700.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 47.8 | 51054.7 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:32 | Wait | 740.5 | 741.2 | 701.7 | 699.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 51054.7 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:37 | Wait | 739.4 | 739.5 | 698.2 | 698.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 51054.7 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:42 | Wait | 736.6 | 736.8 | 694.5 | 696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 51054.7 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:47 | Wait | 735.4 | 735.5 | 692.1 | 695.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 51054.8 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:52 | Wait | 732.6 | 732.4 | 689 | 692.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 229.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 51054.8 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 07:57 | Wait | 731.4 | 731.3 | 687.1 | 691.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 51054.8 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:02 | Wait | 729.1 | 728.7 | 684.2 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 51054.8 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:07 | Wait | 727.5 | 726.9 | 682.2 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 51054.9 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:12 | Wait | 725.3 | 725.1 | 680.5 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 51054.9 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:17 | Wait | 722.9 | 723 | 678.3 | 684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 51054.9 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:22 | Wait | 722.9 | 722.5 | 677.8 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2178 | 0 | 48.1 | 51054.9 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:27 | Wait | 720.2 | 720.7 | 676 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 51054.9 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:32 | Wait | 718.2 | 719 | 674.6 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 51055 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:37 | Wait | 697.4 | 697.9 | 653.7 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 51055 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:42 | Wait | 726.6 | 717.8 | 670.6 | 688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 51055.1 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:47 | Wait | 710.4 | 711.2 | 668.1 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 51055.1 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:52 | Wait | 721.9 | 727.5 | 688.5 | 680.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48.3 | 51055.2 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 08:57 | Wait | 723.9 | 723.5 | 678.2 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 51055.3 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:02 | Normal | 708.5 | 708.7 | 663.7 | 666.2 | 3.9 | 4.6 | 1.5 | 1 | 228.2 | 229.2 | 232.4 | 25 | 1.6 | 24.7 | 60.04 | 60.04 | 59.98 | 665 | 1 | 48.4 | 51055.3 | 4036 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:07 | Wait | 718.1 | 719.1 | 675.1 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 51055.3 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:12 | Wait | 717.6 | 717.3 | 671.5 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 51055.3 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:17 | Wait | 709.7 | 709.5 | 664.9 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 51055.3 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:22 | Wait | 714.3 | 715.5 | 672.4 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 51055.4 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:27 | Wait | 713.7 | 710.6 | 664.4 | 673.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.8 | 51055.4 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:32 | Wait | 701 | 703.1 | 661.4 | 659.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 51055.4 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:37 | Wait | 698.6 | 700.5 | 658.3 | 659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 51055.4 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:42 | Wait | 691 | 696.2 | 652.2 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 51055.4 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:47 | Wait | 699.4 | 702.6 | 657.7 | 660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 51055.4 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:52 | Wait | 700 | 702.7 | 658.2 | 660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 51055.5 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 09:57 | Wait | 682.7 | 685.6 | 640.8 | 643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 51055.5 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:02 | Wait | 718 | 725.9 | 682.2 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 51055.9 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:07 | Wait | 702.9 | 705.9 | 661.9 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 51055.9 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:12 | Wait | 728 | 727.6 | 683.9 | 690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 51056.2 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:17 | Wait | 720.8 | 730.6 | 689.9 | 679.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 51056.2 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:22 | Wait | 720.6 | 708 | 658.9 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 51056.3 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:27 | Normal | 599.4 | 599.9 | 587.1 | 585.8 | 7.9 | 8.1 | 1.5 | 2.1 | 226.2 | 226 | 234.6 | 36.5 | 1.4 | 36.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 9653 | 1 | 48.9 | 51056.3 | 4037 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:32 | Wait | 713.2 | 722.6 | 682 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 227 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 51056.4 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:37 | Wait | 704.6 | 710.7 | 672.2 | 662.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 51056.4 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:42 | Wait | 696.9 | 700.5 | 659.2 | 655.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 51056.4 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:47 | Wait | 691.7 | 695.6 | 653.8 | 650.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 51056.4 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:52 | Wait | 687.1 | 690.6 | 649.2 | 648.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3047 | 0 | 48.5 | 51056.5 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 10:57 | Wait | 679.8 | 675.8 | 638.7 | 645.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 51056.6 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:02 | Wait | 661.3 | 658.3 | 617.1 | 625.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.6 | 51056.6 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:07 | Normal | 650.6 | 650.4 | 601.7 | 616 | 4.5 | 4.8 | 1.5 | 1.7 | 227.2 | 227 | 234.2 | 25.4 | 1.4 | 25.4 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 1713 | 1 | 47.7 | 51056.7 | 4037 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:12 | Wait | 687.8 | 689.7 | 647.3 | 650.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 51057 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:17 | Wait | 733.1 | 735.5 | 696.4 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 51057.4 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:22 | Wait | 679.6 | 679.4 | 637.9 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 51057.4 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:27 | Wait | 707.6 | 709.1 | 666 | 671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 51057.4 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:32 | Wait | 695.1 | 695.5 | 653.1 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 2185 | 0 | 49.5 | 51057.5 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:37 | Wait | 688.3 | 688.4 | 645.8 | 654.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 51057.5 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:42 | Wait | 685.4 | 685.9 | 643.2 | 652.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 51057.5 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:47 | Wait | 684.4 | 684.7 | 641.3 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1193 | 0 | 48.3 | 51058.3 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:52 | Normal | 661.9 | 661.8 | 635.6 | 641.3 | 7.1 | 7.6 | 0.5 | 0.6 | 227.2 | 228.6 | 235.6 | 31.1 | 1.4 | 31.1 | 59.98 | 59.94 | 59.9 | 10597 | 1 | 45.8 | 51058.6 | 4037 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.7 | 2.4 | 2 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 11:57 | Wait | 682.4 | 683.5 | 642.6 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 227.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 51058.9 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:02 | Wait | 682.7 | 684.9 | 642.5 | 642.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 232.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 51059.5 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:07 | Wait | 681.4 | 670.2 | 619.7 | 643.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 51059.6 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:12 | Normal | 520.4 | 519.4 | 503.1 | 493 | 8.5 | 8.4 | 2.1 | 2.5 | 226.4 | 228.6 | 234.8 | 34.7 | 1.5 | 34.7 | 60.04 | 60.08 | 60.08 | 11313 | 1 | 46.5 | 51060.2 | 4037 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:17 | Wait | 683.6 | 684 | 640.1 | 648.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.9 | 51060.6 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:22 | Wait | 714.3 | 724.4 | 684.3 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 51060.7 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:27 | Wait | 732.5 | 725.8 | 667.4 | 695.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 51060.8 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:32 | Wait | 686 | 710.5 | 667.7 | 650.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 51060.8 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:37 | Wait | 689 | 696.2 | 655.3 | 652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.1 | 51061.1 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:42 | Wait | 738.4 | 743.5 | 698 | 698.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 232.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 51061.4 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:47 | Wait | 716.2 | 720.3 | 680.7 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 51061.4 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:52 | Wait | 700.7 | 703.4 | 662.7 | 661.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 51061.4 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 12:57 | Wait | 693.9 | 696.5 | 656 | 655.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 51061.4 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:02 | Wait | 690.5 | 692.7 | 652.8 | 650.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.8 | 51061.5 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:07 | Wait | 705.6 | 711.4 | 672.1 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 50.1 | 51061.8 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:12 | Wait | 700.4 | 699.9 | 652 | 665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 51062.1 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:17 | Wait | 684.2 | 687.4 | 646.3 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 51062.2 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:22 | Wait | 701.9 | 705 | 662.7 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 51062.4 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:27 | Wait | 702.7 | 705.8 | 664.2 | 661.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 45.5 | 51062.5 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:32 | Wait | 702 | 702.8 | 663 | 665.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1071 | 0 | 49.8 | 51062.6 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:37 | Wait | 695.6 | 700.6 | 659.5 | 656.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 51062.7 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:42 | Wait | 717.6 | 718.8 | 673.2 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 51062.8 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:47 | Wait | 711.5 | 716.3 | 673.9 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9269 | 0 | 46.3 | 51063.5 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:52 | Normal | 653.1 | 653.2 | 616.7 | 634 | 6.2 | 7.1 | 2 | 1.9 | 226 | 225.8 | 232.6 | 34.1 | 1.4 | 34.1 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 11284 | 1 | 46.3 | 51063.8 | 4037 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 2.9 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 13:57 | Wait | 722.5 | 725.8 | 684.5 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 51063.8 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:02 | Wait | 714.2 | 716.1 | 673 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 51063.9 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:07 | Normal | 648.3 | 648.2 | 624.2 | 633.2 | 6.6 | 7.3 | 1.3 | 2 | 224.6 | 226 | 232.4 | 34.9 | 1.4 | 34.9 | 59.99 | 59.91 | 59.96 | 10482 | 1 | 48 | 51064 | 4037 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:12 | Normal | 603.7 | 604.7 | 610.9 | 606.8 | 7.5 | 7.9 | 1.1 | 2 | 223.6 | 225.8 | 230.8 | 36.9 | 1.4 | 36.9 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 11422 | 1 | 45.8 | 51064.3 | 4037 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.2 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:17 | Normal | 588.6 | 593.2 | 568.1 | 564.2 | 6.5 | 6.9 | 1.3 | 2.2 | 224.2 | 223.4 | 230.4 | 31.7 | 1.4 | 31.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 10137 | 1 | 47.4 | 51065.2 | 4037 | 2 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:22 | Normal | 601.1 | 601.4 | 591.8 | 568.4 | 5.4 | 5.9 | 0.9 | 1.9 | 224 | 225.4 | 229.4 | 27.1 | 1.4 | 27 | 59.99 | 60 | 60.02 | 8495 | 1 | 50 | 51065.4 | 4037 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:27 | Normal | 595.7 | 598.7 | 546.3 | 552.6 | 5.2 | 5.7 | 1.1 | 2 | 225.2 | 225.6 | 230 | 26 | 1.3 | 26.1 | 60.02 | 59.96 | 60 | 8764 | 1 | 49.6 | 51066.2 | 4038 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:32 | Wait | 715.2 | 717.1 | 672.1 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 51066.5 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:37 | Wait | 741.3 | 741.6 | 694.3 | 699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7541 | 0 | 49 | 51067.1 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:42 | Wait | 730.7 | 730.7 | 687.5 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 51067.3 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:47 | Normal | 585.7 | 588.9 | 602.6 | 577.1 | 7.2 | 7.5 | 1 | 2.5 | 229 | 230.6 | 236.2 | 33.7 | 1.5 | 33.8 | 59.99 | 60.04 | 60 | 10633 | 1 | 47.7 | 51067.6 | 4038 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:52 | Normal | 591.9 | 593.5 | 509.9 | 553.2 | 6.3 | 6.8 | 1.5 | 2.1 | 229.6 | 230 | 234.8 | 30.7 | 1.5 | 30.7 | 60.03 | 60.11 | 60.08 | 10137 | 1 | 46.7 | 51067.9 | 4038 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 14:57 | Normal | 589.7 | 595 | 587.1 | 570.8 | 6.5 | 6.9 | 1.3 | 2 | 229.4 | 228.8 | 234.8 | 31.5 | 1.5 | 31.5 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 10402 | 1 | 45.7 | 51068.7 | 4038 | 1.9 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:02 | Wait | 725.3 | 726 | 680.9 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 45.7 | 51069.2 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:07 | Normal | 661.7 | 662.3 | 649.6 | 640.4 | 6.4 | 6.8 | 0.3 | 1.6 | 229.8 | 228.8 | 236 | 31.8 | 1.6 | 31.7 | 59.95 | 59.9 | 60 | 4700 | 1 | 46.6 | 51069.3 | 4038 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:12 | Normal | 592.1 | 593.8 | 583.8 | 573.3 | 4.6 | 5.1 | 0.7 | 1.6 | 229 | 227 | 234.6 | 22 | 1.3 | 22 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 7693 | 1 | 47 | 51069.4 | 4038 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:17 | Normal | 599.8 | 604.1 | 552.7 | 569.6 | 4.2 | 4.8 | 0.6 | 1.6 | 229.8 | 229.8 | 236 | 20.4 | 1.3 | 20.5 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 7462 | 1 | 48.6 | 51070.1 | 4038 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:22 | Wait | 737.8 | 741.2 | 693.4 | 697.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 51070.3 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:27 | Wait | 730.6 | 732.9 | 687.6 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 51070.4 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:32 | Normal | 598.5 | 603.1 | 410.5 | 515.3 | 6.8 | 7.6 | 1.5 | 4 | 231.4 | 233.8 | 239.2 | 36.4 | 1.5 | 36.4 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 11154 | 1 | 49.1 | 51070.6 | 4038 | 1.1 | 3.3 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 0 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:37 | Wait | 726.6 | 729.7 | 683.8 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 51070.8 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:42 | Wait | 724 | 726.6 | 680.5 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 51070.9 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:47 | Wait | 722 | 725 | 678.9 | 679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.4 | 51071 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:52 | Normal | 556.9 | 565.8 | 598.4 | 537.4 | 6.4 | 9.1 | 0 | 3.9 | 231.2 | 231.4 | 238.4 | 34.2 | 1.4 | 34.2 | 59.93 | 60.05 | 59.99 | 11277 | 1 | 45.4 | 51071.8 | 4038 | 0.8 | 3.3 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 0.6 | 0 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 15:57 | Normal | 595.3 | 601.8 | 592.1 | 557.5 | 5.5 | 8.1 | 0 | 3.7 | 230.6 | 232.6 | 237.6 | 32.1 | 1.4 | 32.1 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 10559 | 1 | 47.1 | 51072.7 | 4038 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:02 | Normal | 584.7 | 593.9 | 647.8 | 562.6 | 5.2 | 7.6 | 0 | 3.5 | 231 | 232.2 | 237 | 27.9 | 1.5 | 27.9 | 60.06 | 60 | 60.03 | 9869 | 1 | 48.4 | 51073.5 | 4038 | 0.6 | 2.7 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 0 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:07 | Normal | 606.5 | 611.8 | 630.6 | 577.7 | 4.5 | 6.6 | 0 | 3.1 | 231 | 229.8 | 238.2 | 26 | 1.4 | 26 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 9127 | 1 | 48.8 | 51074.3 | 4038 | 0.6 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 0 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:12 | Normal | 594.2 | 601.2 | 638.4 | 591.5 | 4.3 | 6.3 | 0 | 3 | 231 | 231.2 | 236.8 | 23.5 | 1.5 | 23.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8518 | 1 | 49.5 | 51075 | 4038 | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:17 | Normal | 597.3 | 602.6 | 628.9 | 558.9 | 3.8 | 5.6 | 0 | 2.9 | 230.6 | 231 | 236.4 | 22.3 | 1.4 | 22.3 | 60 | 59.96 | 60 | 7958 | 1 | 50 | 51075.7 | 4039 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:22 | Normal | 599 | 604.5 | 579.1 | 563.7 | 3.4 | 5.1 | 0 | 2.7 | 230.6 | 231.2 | 235.2 | 20.1 | 1.4 | 20.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 7314 | 1 | 49.8 | 51076.4 | 4039 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:27 | Normal | 608.4 | 612.8 | 606.8 | 577.1 | 2.9 | 4.5 | 0 | 2.5 | 230.4 | 230.4 | 236.4 | 18.5 | 1.4 | 18.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 6690 | 1 | 49.6 | 51076.9 | 4039 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1 | 0.4 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:32 | Normal | 612.9 | 618 | 635 | 577.3 | 2.5 | 3.9 | 0 | 2.3 | 230.4 | 230.2 | 235 | 16.2 | 1.4 | 16.1 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 6002 | 1 | 49.4 | 51077.5 | 4039 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:37 | Normal | 625 | 629 | 595.2 | 588.6 | 2.1 | 3.3 | 0 | 2 | 229.8 | 228.4 | 234.4 | 14.6 | 1.4 | 14.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5402 | 1 | 49.2 | 51078 | 4039 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:42 | Normal | 628.7 | 632.6 | 579.7 | 563 | 1.8 | 2.8 | 0 | 1.9 | 230.4 | 231.8 | 233.8 | 12.6 | 1.4 | 12.6 | 60.02 | 60.08 | 60.01 | 4853 | 1 | 49 | 51078.4 | 4039 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:47 | Normal | 639.3 | 643 | 623.3 | 588.7 | 1.4 | 2.3 | 0 | 1.6 | 230.4 | 230.2 | 234.2 | 11 | 1.4 | 10.9 | 60 | 59.98 | 60 | 4276 | 1 | 48.8 | 51078.8 | 4039 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:52 | Normal | 624.6 | 628.5 | 548.8 | 590.5 | 1.2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 230.4 | 231 | 233.2 | 9.6 | 1.4 | 9.6 | 59.97 | 60 | 59.96 | 3758 | 1 | 48.6 | 51079.1 | 4039 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 16:57 | Normal | 640.5 | 640.5 | 558 | 594.6 | 0.8 | 1.5 | 0 | 1.3 | 230.6 | 228.8 | 233.4 | 8.3 | 1.4 | 8.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 3239 | 1 | 48.4 | 51079.4 | 4039 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:02 | Normal | 639.7 | 642.6 | 515.6 | 524.9 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.1 | 231.4 | 232 | 233 | 6.7 | 1.5 | 6.7 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 2745 | 1 | 48.2 | 51079.6 | 4039 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:07 | Normal | 639.1 | 642.4 | 559.8 | 564 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 230.8 | 230.2 | 233 | 5.8 | 1.6 | 5.7 | 60.03 | 60.11 | 60.09 | 2392 | 1 | 47.8 | 51079.8 | 4039 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:12 | Normal | 642.6 | 646.5 | 546 | 549.7 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 231.4 | 232.2 | 232.6 | 5.1 | 1.6 | 5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2053 | 1 | 47.3 | 51080 | 4039 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:17 | Normal | 623.3 | 628.6 | 504.7 | 462.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 231.2 | 232.8 | 233.2 | 4.4 | 1.5 | 4.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1749 | 1 | 46.4 | 51080.2 | 4040 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:22 | Normal | 594.4 | 605.4 | 512.8 | 507.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 231.4 | 231.8 | 232.6 | 3.8 | 1.4 | 3.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1552 | 1 | 45.1 | 51080.3 | 4040 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:27 | Normal | 604.4 | 615.4 | 575.5 | 586.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 232 | 229.8 | 233.6 | 3.5 | 1.5 | 3.6 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 1404 | 1 | 46.1 | 51080.4 | 4040 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:32 | Normal | 588.8 | 607.6 | 596 | 547.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 232.2 | 233 | 233 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 60.04 | 59.97 | 60.04 | 1210 | 1 | 49.6 | 51080.6 | 4040 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:37 | Normal | 571.9 | 592.3 | 595.8 | 549.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.2 | 229.8 | 230.4 | 2.5 | 1.4 | 2.7 | 59.94 | 60 | 59.99 | 997 | 1 | 49.6 | 51080.6 | 4040 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:42 | Normal | 486.6 | 533.3 | 612.4 | 558.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.4 | 230.2 | 230.8 | 2.1 | 1.4 | 2.6 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 801 | 1 | 48.9 | 51080.7 | 4040 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:47 | Normal | 559.9 | 587.4 | 572.4 | 504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.4 | 229.8 | 232.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 693 | 1 | 48.1 | 51080.8 | 4040 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:52 | Normal | 536.1 | 578.3 | 600.2 | 401.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 231.6 | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 550 | 1 | 47 | 51080.8 | 4040 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 17:57 | Normal | 595.1 | 628.3 | 517.6 | 397.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.2 | 231.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 397 | 1 | 45.2 | 51080.9 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 18:02 | Normal | 558.9 | 609.8 | 504.7 | 347.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 231.4 | 1 | 1.5 | 1.3 | 60.11 | 60.08 | 60.04 | 367 | 1 | 49.8 | 51080.9 | 4040 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 18:07 | Normal | 497.6 | 576.7 | 512.5 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.2 | 231.8 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 347 | 1 | 49 | 51080.9 | 4040 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 18:12 | Normal | 497.7 | 503.6 | 408.7 | 247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 336 | 1 | 47.7 | 51081 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 18:17 | Normal | 295.2 | 374.6 | 307.3 | 254.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 231.2 | 2.4 | 1.4 | 2 | 60 | 60 | 60 | 332 | 1 | 44.9 | 51081 | 4041 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-14 18:22 | Normal | 227.7 | 237.7 | 185.1 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.6 | 229.6 | 2.9 | 1.4 | 1.9 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 346 | 1 | 49.7 | 51081 | 4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0