## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-15 04:43 | Wait | 590.7 | 591.3 | 563.1 | 580.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 229.6 | 220 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.2 | 12582.2 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 04:48 | Wait | 625.5 | 626.1 | 587.3 | 602.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 33.7 | 12582.2 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 04:53 | Normal | 485.4 | 600.7 | 514.8 | 580.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.6 | 227.8 | 232 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 687 | 1 | 36.7 | 12582.3 | 2211 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 04:58 | Normal | 580.8 | 556.6 | 534.3 | 545.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.8 | 228 | 232.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 60.08 | 768 | 1 | 38.6 | 12582.3 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:03 | Normal | 581.2 | 557 | 527.6 | 557.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 231 | 227.4 | 233 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 875 | 1 | 40.1 | 12582.4 | 2211 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:08 | Normal | 441.7 | 606.5 | 486.2 | 576.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 230.8 | 229.6 | 232.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.96 | 60 | 990 | 1 | 41.2 | 12582.5 | 2211 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:13 | Normal | 411.2 | 630.2 | 481 | 608.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 231 | 232.2 | 233.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 59.93 | 59.99 | 1106 | 1 | 42.2 | 12582.5 | 2211 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:18 | Normal | 263.7 | 605.4 | 450.4 | 560.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 231.2 | 231.8 | 233.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 1130 | 1 | 42.9 | 12582.6 | 2211 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:23 | Normal | 302.2 | 624.7 | 462.2 | 584.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230.6 | 232.2 | 233 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 1268 | 1 | 43.4 | 12582.7 | 2211 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:28 | Normal | 339.7 | 646.9 | 396.6 | 573.7 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 231.6 | 234.6 | 233 | 2 | 2.2 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1370 | 1 | 44 | 12582.9 | 2211 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:33 | Normal | 382.7 | 648.1 | 438.8 | 581.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 231.2 | 233.6 | 233.2 | 2 | 2.1 | 2.6 | 60.03 | 60.08 | 60.01 | 1510 | 1 | 44.5 | 12583 | 2211 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:38 | Normal | 508.8 | 643.6 | 490.8 | 530 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 231.6 | 236.8 | 233.2 | 2.2 | 2.4 | 3 | 60.05 | 60.1 | 60.06 | 1685 | 1 | 45 | 12583.1 | 2212 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:43 | Normal | 501.8 | 665.5 | 623.4 | 574.6 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 231.8 | 239.4 | 233 | 2.3 | 3 | 3.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1933 | 1 | 45.4 | 12583.3 | 2212 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:48 | Wait | 742.6 | 716.1 | 663.4 | 706.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 221 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 45.8 | 12583.3 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:53 | Wait | 750.6 | 717.9 | 664.8 | 708.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230 | 221.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:58 | Wait | 754.6 | 723.7 | 666.1 | 708.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 222.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:03 | Wait | 755.2 | 732.1 | 667 | 708.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 223 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 46.3 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:08 | Wait | 754.8 | 739.7 | 668.4 | 708.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 223.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:13 | Normal | 745.8 | 736.9 | 659.6 | 699.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 233.6 | 241.8 | 234.2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 59.92 | 60.01 | 59.97 | 110 | 1 | 46.4 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:18 | Wait | 754.1 | 750.3 | 669.8 | 708.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 221 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.97 | 59.93 | 0 | 0 | 46.4 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:23 | Wait | 753.5 | 753.4 | 670.7 | 707.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 223.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:28 | Wait | 752.2 | 753.9 | 676.2 | 706.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 222.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:33 | Wait | 750.5 | 752.9 | 683.5 | 705.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 224 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:38 | Wait | 748.4 | 750.9 | 691.5 | 704.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 232.2 | 224 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.19 | 60.01 | 60.13 | 0 | 0 | 46.2 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:43 | Wait | 748.8 | 751.5 | 698.1 | 704.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 224.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:48 | Wait | 748.8 | 751 | 703.4 | 704.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 233.2 | 224 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:53 | Wait | 747.4 | 749.5 | 704.3 | 703.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.4 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:58 | Wait | 746 | 748.2 | 703.6 | 702.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 232 | 223 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.3 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:03 | Wait | 744.5 | 746.4 | 700.7 | 701.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 232.4 | 222.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:08 | Wait | 743.8 | 745.9 | 698.9 | 700.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 232.4 | 223 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:13 | Wait | 740.3 | 742.8 | 696 | 698.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 232.4 | 223 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.6 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:18 | Wait | 738 | 740.7 | 693.3 | 696.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 232.4 | 222.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:23 | Fault | 737.2 | 739.9 | 691.6 | 695.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 232.6 | 223.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.1 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:28 | Wait | 735.7 | 737.9 | 689.8 | 693.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 232.6 | 222.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.3 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:33 | Wait | 736.1 | 738.6 | 689.1 | 692.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 233 | 225.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:38 | Wait | 733.5 | 736.8 | 687.6 | 691.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 232.4 | 222.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:43 | Wait | 729.4 | 732.8 | 685.3 | 688.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.8 | 223 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:48 | Wait | 728.2 | 732.4 | 684.4 | 686.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.2 | 222.6 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:53 | Wait | 727.1 | 730.9 | 684.2 | 685.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.2 | 223 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.2 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:58 | Wait | 726.4 | 729.8 | 683.1 | 685 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.4 | 222.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.4 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:03 | Wait | 724.8 | 727.4 | 681.5 | 683.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.4 | 223 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:08 | Wait | 723 | 725.3 | 680 | 681.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 232.2 | 223 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 48.7 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:13 | Wait | 720.4 | 723.1 | 679 | 679.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.2 | 222.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.9 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:18 | Wait | 720.4 | 722.2 | 677.4 | 680.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 231.2 | 222.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:23 | Wait | 717.4 | 720.6 | 675.7 | 677 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:28 | Wait | 715.9 | 719.9 | 676.2 | 674.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 223.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:33 | Wait | 714.7 | 718.1 | 675.6 | 673.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.4 | 219.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:38 | Wait | 712.2 | 716.6 | 674.5 | 671.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.4 | 223.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.8 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:43 | Wait | 711.4 | 714.8 | 674.1 | 670.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.6 | 222.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:48 | Wait | 713.5 | 715.8 | 673.9 | 673.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.2 | 223.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:53 | Wait | 710.5 | 713.9 | 672.9 | 671.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 221.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:58 | Wait | 710.1 | 713.6 | 671.7 | 670.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.6 | 222.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:03 | Wait | 707.7 | 712.9 | 671.2 | 668 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.4 | 223.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:08 | Wait | 705.2 | 711 | 670.2 | 666 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.4 | 222.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:13 | Wait | 703.8 | 709.6 | 668.1 | 665 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231.8 | 222.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:18 | Wait | 705.2 | 711.5 | 670.4 | 664.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.4 | 223.8 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:23 | Wait | 703.6 | 710.4 | 669.3 | 664 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 232.2 | 223.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:28 | Wait | 700.4 | 706.9 | 666.5 | 661.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.2 | 223 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.2 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:33 | Wait | 699.9 | 707 | 667.5 | 659.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.6 | 223.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:38 | Wait | 699.2 | 704.7 | 664.7 | 658 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.4 | 222.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:43 | Wait | 700.4 | 703.8 | 662.2 | 661.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231.8 | 222.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:48 | Wait | 698.9 | 703 | 661.8 | 659.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.6 | 222.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:53 | Wait | 697 | 701.5 | 661 | 656.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 233 | 225 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:58 | Wait | 701.3 | 707.6 | 666.1 | 661.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.8 | 222.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:03 | Wait | 698.1 | 704.2 | 661.8 | 657.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:08 | Wait | 696.9 | 701.7 | 660.1 | 657.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.8 | 223 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:13 | Wait | 696.1 | 698.5 | 656.3 | 658.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231 | 222 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:18 | Wait | 696.1 | 697.9 | 656.9 | 657 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.8 | 222.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.8 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:23 | Wait | 706 | 708.6 | 666.5 | 665.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.6 | 222.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:28 | Fault | 698.1 | 701 | 660 | 657 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 231.8 | 222.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.2 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:33 | Wait | 697.1 | 702.3 | 661.3 | 655.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 231.6 | 222.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:38 | Wait | 692.7 | 699.4 | 659.1 | 651.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.6 | 223.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:43 | Wait | 638.9 | 644 | 603.8 | 605.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.8 | 228.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 50.1 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:48 | Wait | 691.2 | 695.5 | 656.6 | 650.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:53 | Wait | 658.9 | 668.3 | 634.1 | 622.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 223.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:58 | Wait | 701.8 | 704.5 | 663.4 | 660.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 220.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:03 | Wait | 690.7 | 694.6 | 655.6 | 641.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.2 | 222.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.3 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:08 | Wait | 690.1 | 693.7 | 653.2 | 648.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231 | 221.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:13 | Wait | 685.5 | 688.8 | 650 | 643.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 221.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:18 | Wait | 680.4 | 680 | 640.7 | 639.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231.6 | 223.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:23 | Wait | 691.5 | 695.2 | 656.1 | 648.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 224.4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:28 | Wait | 687.4 | 690.8 | 650.4 | 644 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:33 | Wait | 655.1 | 662.7 | 621.3 | 615.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 222 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:38 | Wait | 702.9 | 707.6 | 666.5 | 659.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:43 | Wait | 691.9 | 695.7 | 655 | 648.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:48 | Wait | 655.5 | 661.3 | 614.3 | 624.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 226 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:53 | Wait | 697.6 | 682.5 | 637.5 | 659.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 222.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 48.5 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:58 | Wait | 700.4 | 702.3 | 665.5 | 656.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:03 | Wait | 707.3 | 713.7 | 676.4 | 660.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:08 | Wait | 693.3 | 697.7 | 659.9 | 647.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 222.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:13 | Wait | 687.8 | 692 | 653.4 | 643.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:18 | Wait | 682.3 | 684.6 | 645.6 | 640 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 48 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:23 | Wait | 680.9 | 682.9 | 644.5 | 637.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 222.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:28 | Wait | 680.3 | 681.8 | 642.7 | 636.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 220.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:33 | Wait | 681.2 | 685 | 645.8 | 637 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:38 | Wait | 680.1 | 682.7 | 642.6 | 636.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 219.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:43 | Wait | 685.7 | 689.2 | 647.2 | 641.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:48 | Wait | 630.2 | 637 | 595.7 | 593.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.97 | 59.93 | 0 | 0 | 49.9 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:53 | Wait | 663.1 | 671 | 627.4 | 625.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 227 | 219.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12583.4 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:58 | Wait | 681.5 | 686.5 | 643.3 | 640.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:03 | Wait | 695.1 | 700.4 | 655.2 | 653.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 220 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 0 | 0 | 44.9 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:08 | Wait | 702.6 | 707.3 | 661.9 | 661.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.05 | 0 | 0 | 46.1 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:13 | Wait | 707.4 | 711.4 | 665.7 | 666.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 219.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:18 | Wait | 711 | 714.9 | 670.2 | 668.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 220.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:23 | Wait | 711.1 | 714.9 | 669.6 | 669.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.11 | 60.12 | 0 | 0 | 47.8 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:28 | Wait | 702.6 | 707 | 660.8 | 662.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 220.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 48.1 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:33 | Wait | 720.1 | 724.2 | 675.4 | 679.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48.5 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:38 | Wait | 739.2 | 743 | 693.8 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:43 | Wait | 751.2 | 755.4 | 707.3 | 710.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.98 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:48 | Wait | 762.6 | 764.8 | 716 | 720.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:53 | Wait | 788.4 | 787.2 | 741.4 | 743.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 48.8 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:58 | Wait | 755.2 | 754.2 | 710.2 | 709.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:03 | Wait | 734.7 | 729.7 | 682.8 | 689.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:08 | Wait | 713.3 | 711.1 | 667.6 | 670 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229 | 219.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 48.8 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:13 | Wait | 742 | 737.9 | 695.5 | 697.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:18 | Wait | 729 | 723.4 | 682.1 | 685.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:23 | Wait | 717.5 | 712 | 671 | 674.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 221.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.7 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:28 | Wait | 710.3 | 704.8 | 665.5 | 666.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 221.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 48.6 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:33 | Wait | 705.4 | 701.6 | 662.4 | 660.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 221 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:38 | Wait | 689.1 | 686.3 | 647.2 | 642.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:43 | Wait | 694 | 700.1 | 653.5 | 648.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 221.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:48 | Wait | 704.6 | 713.6 | 668 | 660.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:53 | Wait | 710.2 | 719.7 | 673.4 | 666.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.3 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:58 | Wait | 725.6 | 734.7 | 688 | 682.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:03 | Wait | 729.4 | 736.4 | 688.8 | 686.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 221.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:08 | Wait | 760.3 | 765.8 | 720.3 | 716.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:13 | Wait | 737.4 | 740.6 | 695.4 | 692.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 223 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.06 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:18 | Wait | 732.7 | 735.6 | 690 | 687.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:23 | Wait | 722.1 | 725.5 | 678.4 | 679.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.6 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:28 | Wait | 719 | 722.1 | 675.1 | 678.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:33 | Wait | 728.7 | 730.7 | 684.2 | 687.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 49.3 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:38 | Wait | 741.3 | 742.8 | 697.1 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 222.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 47.3 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:43 | Wait | 763.4 | 765.7 | 720.2 | 720.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:48 | Wait | 749.7 | 751.5 | 705.8 | 704.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:53 | Wait | 736.2 | 736.9 | 690.8 | 689.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.6 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:58 | Wait | 713.9 | 715 | 668.5 | 665.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:03 | Wait | 735.7 | 736.3 | 691.5 | 692.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 223.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:08 | Wait | 735.3 | 735.7 | 690.2 | 692.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.3 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:13 | Wait | 734.6 | 734.1 | 688.1 | 691.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:18 | Wait | 706.1 | 706.1 | 659.2 | 664.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:23 | Wait | 707.8 | 708.8 | 663.1 | 669.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:28 | Wait | 709.9 | 711.5 | 665.3 | 672.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 221.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:33 | Wait | 734.6 | 735.5 | 690.4 | 691.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:38 | Wait | 695.4 | 697.1 | 650.6 | 661.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 0 | 0 | 48.5 | 12583.5 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:43 | Normal | 453 | 655.1 | 512.4 | 572.5 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 230.8 | 239.2 | 231.6 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 2098 | 1 | 50 | 12583.6 | 2212 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:48 | Fault | 722.1 | 723.9 | 680.6 | 676.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 220.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1978 | 2 | 49 | 12583.7 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:53 | Wait | 715.6 | 719.2 | 676.5 | 670.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 46.5 | 12583.7 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:58 | Normal | 507 | 643.6 | 541.6 | 618.2 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 231.2 | 239.6 | 231.4 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 2088 | 1 | 49.5 | 12583.8 | 2212 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:03 | Normal | 449.6 | 689.4 | 582.5 | 614.4 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.3 | 230 | 239.4 | 232 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 60.06 | 60 | 60.03 | 2054 | 1 | 48.2 | 12583.9 | 2212 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:08 | Normal | 486.9 | 639.3 | 601.1 | 612.9 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 238 | 231.4 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | 60.02 | 59.97 | 60 | 2062 | 1 | 45.7 | 12584.1 | 2212 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:13 | Normal | 432.6 | 629.5 | 574.3 | 571.6 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 229.8 | 236.2 | 231 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 59.95 | 59.88 | 59.95 | 1806 | 1 | 49.8 | 12584.3 | 2212 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:18 | Normal | 489.1 | 635.5 | 523.1 | 588.3 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229 | 234.6 | 231.4 | 2 | 2.6 | 3 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 1667 | 1 | 49.1 | 12584.4 | 2212 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:23 | Normal | 506.7 | 591.8 | 476.1 | 537.2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229 | 233 | 229.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1447 | 1 | 48.3 | 12584.5 | 2212 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:28 | Normal | 463.7 | 617.2 | 349.9 | 578.2 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.2 | 227.4 | 231.8 | 229.8 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 60.05 | 60.02 | 60 | 1311 | 1 | 47.2 | 12584.7 | 2212 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:33 | Normal | 389.7 | 607 | 393.3 | 579.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 227.2 | 229.8 | 229.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 1173 | 1 | 44.8 | 12584.8 | 2213 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:38 | Normal | 400.9 | 618.1 | 459.4 | 538.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 227.2 | 229.4 | 229.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1072 | 1 | 49.9 | 12584.9 | 2213 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:43 | Normal | 361 | 607.5 | 421.8 | 524.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.6 | 226.2 | 229.8 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.95 | 59.97 | 858 | 1 | 49.3 | 12584.9 | 2213 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:48 | Normal | 312.7 | 571.1 | 423.9 | 431 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 226 | 229.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 717 | 1 | 48.6 | 12585 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:53 | Normal | 323.5 | 592.4 | 419.6 | 490.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 225.2 | 230 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.99 | 644 | 1 | 47.8 | 12585.1 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:58 | Normal | 303.7 | 567.5 | 378.5 | 462.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 222.8 | 229.4 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 579 | 1 | 46.5 | 12585.1 | 2213 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 18:03 | Normal | 451.1 | 586.7 | 342.9 | 509.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 221 | 229.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 59.93 | 59.97 | 519 | 1 | 47.7 | 12585.1 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 18:08 | Normal | 179.3 | 542.7 | 185.6 | 431 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 224.2 | 229.4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 515 | 1 | 49.7 | 12585.2 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 18:13 | Normal | 210.1 | 478.4 | 192 | 467.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 221.2 | 229.4 | 1.7 | 1.1 | 1 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 511 | 1 | 49 | 12585.2 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 18:18 | Normal | 201.4 | 318.8 | 199.6 | 319.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.2 | 229.6 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.97 | 511 | 1 | 48 | 12585.3 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 18:23 | Normal | 173 | 200.9 | 173.1 | 186 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 221.8 | 229 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 502 | 1 | 46.4 | 12585.3 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0