## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-15 04:43 | Wait | 596.2 | 596.3 | 573.1 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 234.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 28.9 | 51081 | 4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 04:48 | Normal | 577.6 | 605 | 552.4 | 555.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 232.2 | 2 | 1.5 | 1.2 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 415 | 1 | 32 | 51081 | 4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 04:53 | Normal | 528 | 550.1 | 466.6 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 233.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 516 | 1 | 35.4 | 51081.1 | 4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 04:58 | Normal | 496 | 564.8 | 400.9 | 506.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 231 | 232.4 | 1.7 | 1.5 | 2 | 60.06 | 60 | 60.07 | 628 | 1 | 37.4 | 51081.1 | 4041 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:03 | Normal | 439.2 | 433.7 | 278 | 377.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.2 | 231 | 234.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 694 | 1 | 38.9 | 51081.2 | 4041 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:08 | Normal | 371.8 | 446.3 | 201.7 | 362.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 232.4 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 60.04 | 59.91 | 59.97 | 756 | 1 | 39.9 | 51081.2 | 4041 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:13 | Normal | 234.8 | 299.3 | 204.9 | 198.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 682 | 1 | 40.4 | 51081.3 | 4041 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:18 | Normal | 200 | 354.5 | 199.6 | 210.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 231 | 231.2 | 232 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 757 | 1 | 41.1 | 51081.4 | 4041 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:23 | Normal | 297 | 537.9 | 208.5 | 210.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 231.4 | 232.8 | 232.2 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 59.96 | 60.03 | 60 | 996 | 1 | 41.6 | 51081.4 | 4041 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:28 | Normal | 443.3 | 556.6 | 227.7 | 235.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 233.6 | 2.7 | 1.5 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1196 | 1 | 42.1 | 51081.5 | 4041 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:33 | Normal | 321.4 | 537.5 | 211.1 | 213.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 231.4 | 230.2 | 231.8 | 3.5 | 1.5 | 3.4 | 60.06 | 60.09 | 60.02 | 1173 | 1 | 42.6 | 51081.6 | 4041 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:38 | Normal | 447.6 | 364.6 | 215.5 | 200.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 230.8 | 230.6 | 232.2 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 60.1 | 60.06 | 60.1 | 1273 | 1 | 43.1 | 51081.7 | 4042 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:43 | Normal | 496.4 | 372.8 | 199.1 | 212.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 231.2 | 231.8 | 232 | 3.7 | 1.5 | 3.5 | 60.12 | 60.06 | 60.07 | 1399 | 1 | 43.5 | 51081.8 | 4042 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:48 | Normal | 574 | 487.1 | 211.9 | 276.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 230.8 | 230 | 234 | 5.5 | 1.4 | 5.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2025 | 1 | 43.9 | 51082 | 4042 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:53 | Normal | 665.9 | 631.4 | 205.9 | 343.7 | 1.6 | 0.8 | 0 | 1 | 231 | 233 | 233.2 | 6.9 | 1.6 | 6.7 | 60.03 | 59.94 | 59.98 | 2760 | 1 | 44.4 | 51082.2 | 4042 | 1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 05:58 | Normal | 578.8 | 545.1 | 217.8 | 355.3 | 3.3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 231.8 | 230.6 | 233.8 | 8.7 | 1.4 | 8.7 | 59.97 | 60.07 | 59.93 | 3391 | 1 | 44.6 | 51082.4 | 4042 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:03 | Normal | 638.2 | 591.8 | 235.9 | 450.7 | 4.5 | 1 | 0 | 1.3 | 232.2 | 231.8 | 234.6 | 11.5 | 1.5 | 11.5 | 60 | 60 | 60.02 | 4563 | 1 | 44.9 | 51082.8 | 4042 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:08 | Normal | 651.6 | 640.3 | 199.1 | 516.7 | 5.1 | 1 | 0 | 1.5 | 232.4 | 230.6 | 235.2 | 14.3 | 1.4 | 14.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 5256 | 1 | 45.3 | 51083.2 | 4042 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:13 | Normal | 662.5 | 496 | 204.8 | 516.4 | 5.5 | 2.7 | 0 | 1.6 | 232.4 | 230.8 | 236.2 | 16.9 | 1.5 | 16.9 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 6288 | 1 | 45.7 | 51083.7 | 4042 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:18 | Normal | 642.6 | 496.1 | 205.4 | 560.7 | 6.4 | 3.5 | 0 | 1.8 | 232.2 | 232 | 236 | 19.9 | 1.6 | 19.9 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 7160 | 1 | 46.2 | 51084.2 | 4042 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:23 | Normal | 628.8 | 541.8 | 201.5 | 490.5 | 7.1 | 4.3 | 0 | 2 | 231.6 | 231.8 | 237.6 | 22.8 | 1.4 | 22.8 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 8191 | 1 | 46.6 | 51084.9 | 4042 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:28 | Normal | 612.4 | 579.1 | 199.7 | 391.6 | 7.8 | 5.4 | 0 | 2.3 | 232.4 | 232 | 237.2 | 26.2 | 1.4 | 26.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9067 | 1 | 47.3 | 51085.6 | 4042 | 2.5 | 3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:33 | Normal | 619.7 | 626.9 | 212.9 | 378.6 | 8.4 | 5.9 | 0 | 2.5 | 231.6 | 232.2 | 237.2 | 29.6 | 1.5 | 29.7 | 59.91 | 59.91 | 60 | 9991 | 1 | 48 | 51086.4 | 4042 | 2.8 | 3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:38 | Normal | 608.7 | 598 | 203.6 | 403.2 | 9.2 | 6.8 | 0 | 2.7 | 231.8 | 231.4 | 238.4 | 32.3 | 1.4 | 32.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10812 | 1 | 48.8 | 51087.2 | 4043 | 3 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:43 | Normal | 614.6 | 593.6 | 223.7 | 410.5 | 9.7 | 7.8 | 0.3 | 2.9 | 231 | 231.4 | 238 | 37.1 | 1.5 | 37.1 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 11647 | 1 | 49.9 | 51088.2 | 4043 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3.2 | 1.4 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:48 | Wait | 754.3 | 759.1 | 702.1 | 706.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 51088.5 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:53 | Wait | 751.6 | 755.7 | 703.8 | 705.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 51088.6 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 06:58 | Wait | 748.6 | 752.4 | 705.8 | 702.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.1 | 51088.6 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:03 | Wait | 746.1 | 748.9 | 706.8 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 51088.6 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:08 | Wait | 745.9 | 747.6 | 707.4 | 700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 51088.6 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:13 | Wait | 741.7 | 743.5 | 705.7 | 697.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51088.6 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:18 | Wait | 738.4 | 740.2 | 702.9 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 51088.6 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:23 | Wait | 734.3 | 734.7 | 695.4 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 51088.6 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:28 | Wait | 736.4 | 737.4 | 696.9 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 51088.6 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:33 | Wait | 736.5 | 736.5 | 694 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 51088.6 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:38 | Wait | 735.1 | 735.3 | 691.2 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 51088.6 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:43 | Wait | 731.2 | 731.6 | 687.5 | 687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 51088.6 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:48 | Wait | 730.2 | 730.4 | 685.1 | 687.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 51088.6 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:53 | Wait | 728.9 | 729 | 682.8 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 51088.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 07:58 | Wait | 729.3 | 727.8 | 681.3 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 51088.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:03 | Wait | 726.7 | 725.4 | 679.1 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 51088.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:08 | Wait | 723.9 | 723 | 676.6 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 345 | 0 | 47.4 | 51088.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:13 | Wait | 722.1 | 723.2 | 677.3 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 51088.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:18 | Wait | 721.6 | 721.5 | 674.6 | 679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 51088.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:23 | Wait | 720.3 | 720.4 | 672.9 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 51088.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:28 | Wait | 718.2 | 719.7 | 673 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 49.8 | 51088.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:33 | Wait | 716.6 | 718.4 | 672 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 51088.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:38 | Wait | 714.3 | 716.4 | 670.3 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.7 | 51088.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:43 | Wait | 713.2 | 714.7 | 668.6 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 51088.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:48 | Wait | 715 | 714.5 | 667.6 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 234.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 51088.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:53 | Wait | 713.6 | 714.2 | 667.3 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 51088.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 08:58 | Wait | 712.7 | 712.8 | 666 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 229.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 51088.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:03 | Wait | 710.8 | 711.7 | 664.6 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 51088.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:08 | Wait | 708.1 | 709 | 662.5 | 667.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 51088.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:13 | Wait | 707.4 | 708.4 | 661.5 | 666.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 51088.8 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:18 | Wait | 708.5 | 709.9 | 662 | 667.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 51088.8 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:23 | Wait | 708.9 | 710.1 | 662.2 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.2 | 51088.8 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:28 | Wait | 706 | 707.5 | 661.1 | 665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.8 | 51088.8 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:33 | Wait | 704.8 | 705.6 | 659.5 | 664.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 51088.8 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:38 | Wait | 702.9 | 705 | 659 | 663.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 940 | 0 | 49 | 51088.8 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:43 | Wait | 703 | 703.2 | 658 | 662.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 51088.8 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:48 | Wait | 703.3 | 704.9 | 660 | 662.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 51088.8 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:53 | Wait | 698.6 | 700.6 | 656.6 | 659.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 51088.9 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 09:58 | Wait | 704.8 | 707.1 | 662.8 | 664.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 51088.9 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:03 | Wait | 702.6 | 703.7 | 658 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 51088.9 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:08 | Wait | 699.9 | 700.8 | 655.2 | 660.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 51088.9 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:13 | Wait | 699.6 | 699.2 | 652.1 | 659.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.9 | 51088.9 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:18 | Wait | 698.7 | 696.9 | 651.3 | 659.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 51088.9 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:23 | Wait | 634.7 | 634.7 | 590.9 | 598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 51089 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:28 | Wait | 699.9 | 699.5 | 656 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 51089 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:33 | Wait | 699.8 | 700.1 | 658 | 660.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 51089.1 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:38 | Wait | 696.4 | 697 | 653.4 | 657.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 51089.1 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:43 | Wait | 693.6 | 694.7 | 651.6 | 654.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 51089.3 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:48 | Wait | 693.5 | 695.2 | 653.1 | 655.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 51089.3 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:53 | Normal | 537.6 | 525.4 | 532 | 518.7 | 5.5 | 5.8 | 1.1 | 1.6 | 232 | 231.8 | 236 | 22.5 | 1.3 | 22.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 7555 | 1 | 49.2 | 51089.3 | 4043 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 10:58 | Wait | 705.3 | 705.7 | 661.7 | 665.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 51089.4 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:03 | Wait | 695.7 | 697 | 653.6 | 655.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 51089.5 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:08 | Normal | 669.4 | 669.7 | 626.1 | 628.5 | 4.7 | 5.2 | 1.5 | 1.6 | 230.8 | 230.6 | 237.2 | 33 | 1.6 | 32.6 | 60 | 60 | 59.98 | 72 | 1 | 48.3 | 51089.5 | 4043 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:13 | Wait | 686.5 | 688.1 | 645.1 | 647.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.1 | 51089.5 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:18 | Wait | 679.9 | 681.4 | 639 | 641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 51089.6 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:23 | Wait | 684.4 | 690.4 | 648 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.5 | 51089.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:28 | Wait | 686 | 687.3 | 642.2 | 645.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.4 | 51089.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:33 | Wait | 653 | 657.2 | 613.5 | 613.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 51089.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:38 | Wait | 706.9 | 708.7 | 664.9 | 665.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 51090 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:43 | Wait | 691.8 | 694.6 | 651.6 | 651.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 51090 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:48 | Wait | 697.2 | 692.2 | 645.6 | 657.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 50 | 51090.2 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:53 | Wait | 671.8 | 672.1 | 629.1 | 632.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 51090.2 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 11:58 | Wait | 702.8 | 704.8 | 663.6 | 662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 51090.3 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:03 | Wait | 708.7 | 715.2 | 674.8 | 665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.9 | 51090.5 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:08 | Wait | 692.8 | 696.9 | 656.5 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 51090.5 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:13 | Wait | 690.2 | 693.8 | 651.6 | 648.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 51090.5 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:18 | Wait | 684 | 686.6 | 643.8 | 642.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 48 | 51090.7 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:23 | Wait | 683.2 | 685.8 | 641.8 | 641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.9 | 51090.9 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:28 | Wait | 681.2 | 683.2 | 641.3 | 639.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 234.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.9 | 51091.1 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:33 | Wait | 683.7 | 686.5 | 644.3 | 641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.9 | 51091.2 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:38 | Wait | 680.9 | 683.6 | 641.3 | 639.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 51091.2 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:43 | Wait | 687.8 | 690.2 | 647.3 | 645.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.4 | 51091.3 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:48 | Normal | 666.8 | 666.8 | 642.3 | 643.9 | 7 | 7.8 | 0.1 | 0.7 | 228.6 | 230 | 234.8 | 31.5 | 1.4 | 31.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10501 | 1 | 49 | 51091.3 | 4043 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:53 | Normal | 558.6 | 551.9 | 405.5 | 412.4 | 3.8 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 227.4 | 228.2 | 231 | 16.5 | 1.3 | 16.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 6034 | 1 | 48.4 | 51091.8 | 4043 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 12:58 | Wait | 738.6 | 742 | 696.7 | 693.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 51092.2 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:03 | Normal | 556 | 585.4 | 558.8 | 543 | 6.1 | 6.1 | 1.2 | 1.8 | 226.4 | 228.2 | 231.8 | 27.2 | 1.4 | 27.1 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 9033 | 1 | 47 | 51092.7 | 4043 | 2 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:08 | Normal | 586.6 | 591.3 | 394.6 | 519.1 | 6.1 | 6.3 | 1.5 | 2 | 226.2 | 226.4 | 231.6 | 28.3 | 1.4 | 28.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9332 | 1 | 46 | 51093.5 | 4043 | 2 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:13 | Normal | 597.5 | 581.3 | 474.9 | 395.2 | 6 | 6.4 | 1.3 | 2.1 | 225.8 | 225 | 231.4 | 28 | 1.4 | 28 | 59.96 | 60.11 | 60.02 | 8991 | 1 | 45.1 | 51094.2 | 4043 | 2 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:18 | Normal | 605.9 | 611.5 | 336.8 | 548.5 | 5.8 | 5.9 | 1.4 | 1.9 | 227.6 | 228.2 | 234 | 25.9 | 1.4 | 26 | 60.04 | 59.96 | 60 | 8856 | 1 | 45.8 | 51095 | 4043 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:23 | Normal | 563.4 | 566.2 | 450.5 | 512 | 5.7 | 6 | 1.3 | 1.8 | 228.4 | 229.6 | 233.2 | 26.2 | 1.4 | 26.2 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 8677 | 1 | 46.5 | 51095.7 | 4043 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:28 | Normal | 598.3 | 581.1 | 311.7 | 494.4 | 4 | 4.3 | 0.8 | 1.2 | 228.2 | 227.2 | 231.6 | 17.5 | 1.3 | 17.6 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 6348 | 1 | 47.3 | 51096.4 | 4044 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:33 | Normal | 610 | 622 | 227 | 614.8 | 3.5 | 3.8 | 0.6 | 0.8 | 228.6 | 227.4 | 232.6 | 16 | 1.4 | 15.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5802 | 1 | 48.1 | 51096.9 | 4044 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:38 | Normal | 578.8 | 629.2 | 212.1 | 620.8 | 3.7 | 4 | 0.7 | 1 | 228.2 | 227.8 | 232.2 | 16.2 | 1.4 | 16.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5832 | 1 | 49.3 | 51097.3 | 4044 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:43 | Normal | 634.7 | 644.8 | 417.9 | 574.5 | 4.9 | 5.2 | 1.1 | 1.5 | 229.6 | 228.2 | 233.6 | 23.5 | 1.5 | 23.5 | 59.93 | 59.99 | 59.95 | 8334 | 1 | 49.9 | 51097.9 | 4044 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:48 | Normal | 638.3 | 637.8 | 520.7 | 553.2 | 7.3 | 7.7 | 1.8 | 2.3 | 229.2 | 230 | 235 | 36.7 | 1.4 | 36.8 | 60.1 | 60.01 | 60.05 | 11979 | 1 | 49.6 | 51098.8 | 4044 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:53 | Wait | 792.6 | 795.2 | 746.5 | 748.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 49.1 | 51098.8 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 13:58 | Wait | 750.4 | 742.3 | 693.5 | 708.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 51098.8 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:03 | Wait | 735.5 | 735.7 | 690.7 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 51098.8 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:08 | Wait | 716.7 | 715.5 | 672.3 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 48.3 | 51098.9 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:13 | Wait | 738.8 | 737.4 | 695.7 | 697.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 51098.9 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:18 | Wait | 723.3 | 720.4 | 681.4 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 51098.9 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:23 | Wait | 713.1 | 709 | 670.7 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.8 | 51098.9 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:28 | Wait | 705.5 | 703.1 | 664.9 | 664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 234.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 46.1 | 51098.9 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:33 | Wait | 700.5 | 699.4 | 661.7 | 658.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.7 | 51098.9 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:38 | Wait | 685.5 | 684.3 | 645.1 | 641.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 50.1 | 51098.9 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:43 | Normal | 532.5 | 559.9 | 425.2 | 532.7 | 4.9 | 5.2 | 1 | 1.7 | 229.2 | 229.2 | 233.2 | 20.6 | 1.3 | 20.7 | 60 | 60 | 60 | 7509 | 1 | 49.6 | 51099.4 | 4044 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:48 | Normal | 588 | 589.6 | 314.9 | 479.4 | 4.3 | 4.6 | 1 | 1.5 | 228.6 | 228.4 | 232.6 | 19.3 | 1.4 | 19.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 6906 | 1 | 48.5 | 51099.9 | 4044 | 1.3 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:53 | Normal | 586.8 | 608.6 | 252.8 | 407.5 | 3.8 | 4.1 | 0.8 | 1.3 | 228.4 | 227.6 | 231.8 | 16.3 | 1.4 | 16.2 | 60.01 | 60.12 | 60.02 | 5940 | 1 | 47.1 | 51100.5 | 4044 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 14:58 | Normal | 578.3 | 610.1 | 402.7 | 525.9 | 5.8 | 6.8 | 1.7 | 2 | 229.2 | 228.2 | 234.4 | 27.9 | 1.4 | 28 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 8631 | 1 | 45.6 | 51101 | 4044 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:03 | Normal | 613 | 636.4 | 335 | 554.6 | 4.8 | 5 | 1.1 | 1.6 | 229.6 | 229.2 | 234.4 | 22.1 | 1.4 | 22 | 59.92 | 60 | 59.98 | 7919 | 1 | 49.8 | 51101.8 | 4044 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:08 | Wait | 755.2 | 758 | 709.2 | 712.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49 | 51102.4 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:13 | Normal | 616.7 | 626.5 | 535.1 | 594.1 | 6.5 | 6.8 | 1.5 | 2.1 | 229.2 | 230.6 | 235.6 | 33.7 | 1.4 | 33.7 | 60.1 | 60.07 | 60.02 | 10871 | 1 | 48.2 | 51102.7 | 4044 | 2 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:18 | Wait | 738.5 | 739.8 | 693.4 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 51103.2 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:23 | Normal | 629.7 | 625.9 | 568.2 | 455.5 | 4.3 | 4.6 | 0.9 | 1.5 | 228.8 | 227.8 | 233.2 | 20.7 | 1.4 | 20.7 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 7479 | 1 | 45.4 | 51103.8 | 4045 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:28 | Normal | 618.6 | 629 | 597.8 | 418 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 1.1 | 228.4 | 227.2 | 231.4 | 15.1 | 1.4 | 15.1 | 60 | 59.95 | 60.01 | 5615 | 1 | 48.4 | 51104.3 | 4045 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:33 | Normal | 614.8 | 605.6 | 565.3 | 409.5 | 3.6 | 3.9 | 0.6 | 1.3 | 228.6 | 229 | 231.2 | 17.4 | 1.4 | 17.5 | 59.98 | 60.05 | 60.03 | 6186 | 1 | 49.5 | 51104.8 | 4045 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:38 | Normal | 634.3 | 626.5 | 602.6 | 566.1 | 5.3 | 5.6 | 1 | 2 | 228.8 | 229.2 | 234.4 | 26.7 | 1.4 | 26.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 9023 | 1 | 48.8 | 51105.4 | 4045 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:43 | Wait | 767 | 769.3 | 718.5 | 725.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 51106 | 4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:48 | Wait | 752.4 | 754 | 706.7 | 707.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.4 | 51106 | 4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:53 | Wait | 734.8 | 734.9 | 689.8 | 686.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 45.3 | 51106 | 4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 15:58 | Wait | 716.4 | 716 | 673.7 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 51106 | 4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:03 | Wait | 731.7 | 733.5 | 688.4 | 690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 51106.5 | 4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:08 | Wait | 733.6 | 734.3 | 688.2 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 51106.5 | 4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:13 | Wait | 732.4 | 732.6 | 687.4 | 690.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4538 | 0 | 46.7 | 51106.6 | 4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:18 | Normal | 600.9 | 586.9 | 579.1 | 587.2 | 3.5 | 4 | 0.5 | 1.3 | 229.4 | 230.6 | 232.2 | 17.2 | 1.4 | 17.2 | 60 | 60.12 | 60.05 | 6480 | 1 | 49.5 | 51106.8 | 4045 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:23 | Normal | 600 | 555 | 536.3 | 340.3 | 2.8 | 3.3 | 0.3 | 1.1 | 228.8 | 226.8 | 231.2 | 12.9 | 1.3 | 13 | 59.91 | 59.99 | 59.9 | 4827 | 1 | 48.1 | 51107.3 | 4045 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:28 | Normal | 628.3 | 548.1 | 492.7 | 380.2 | 2.2 | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 228.4 | 227.4 | 231.4 | 11.1 | 1.4 | 11 | 60 | 59.98 | 60 | 4260 | 1 | 45.8 | 51107.7 | 4045 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:33 | Normal | 622.5 | 635.6 | 549.3 | 605.1 | 3.1 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 228.6 | 228.8 | 232.2 | 18.9 | 1.6 | 18.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 6887 | 1 | 50 | 51108.1 | 4045 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:38 | Normal | 615.4 | 565.8 | 298.2 | 553.9 | 1 | 1.6 | 0 | 0.5 | 230.4 | 228.4 | 232.6 | 7 | 1.4 | 7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2772 | 1 | 49.2 | 51108.5 | 4045 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:43 | Normal | 525.1 | 597.9 | 209.1 | 450.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.3 | 229.4 | 228.4 | 231 | 5 | 1.4 | 5.1 | 60.1 | 59.98 | 60.03 | 1970 | 1 | 48.2 | 51108.7 | 4045 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:48 | Normal | 614.2 | 659.5 | 219.8 | 583.2 | 1.7 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 229 | 229 | 232.2 | 11.2 | 1.5 | 11.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4420 | 1 | 46.8 | 51109 | 4045 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:53 | Normal | 643 | 575.5 | 215 | 550.4 | 1.3 | 2 | 0.2 | 1.5 | 229.2 | 227.8 | 232.6 | 9.1 | 1.5 | 9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3544 | 1 | 45.8 | 51109.3 | 4046 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 16:58 | Normal | 572.7 | 495.7 | 224.5 | 361.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.6 | 229.8 | 228.2 | 232 | 4.7 | 1.4 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1919 | 1 | 49.8 | 51109.5 | 4046 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:03 | Normal | 517.4 | 662.5 | 200.2 | 301.9 | 0.8 | 1 | 0 | 1.2 | 229.8 | 228.4 | 231.6 | 5.7 | 1.6 | 5.6 | 60.07 | 60.01 | 60.01 | 2375 | 1 | 48.9 | 51109.7 | 4046 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:08 | Normal | 441.4 | 630.3 | 202.8 | 292.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 229.4 | 228.6 | 231.6 | 5 | 1.5 | 4.9 | 59.91 | 59.98 | 59.96 | 1906 | 1 | 47.5 | 51109.9 | 4046 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:13 | Normal | 403.1 | 546.1 | 215.8 | 388.9 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.8 | 229.8 | 227.2 | 230.8 | 4.2 | 1.4 | 4.2 | 60.05 | 59.94 | 59.98 | 1613 | 1 | 45.1 | 51110 | 4046 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:18 | Normal | 311.9 | 359 | 215.8 | 239.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 229 | 229.8 | 230.2 | 3.7 | 1.4 | 3.8 | 59.9 | 59.95 | 59.99 | 1160 | 1 | 49.8 | 51110.2 | 4046 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:23 | Normal | 260.5 | 438.9 | 219.4 | 216.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 227.6 | 226.2 | 229.2 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 59.86 | 59.97 | 59.92 | 990 | 1 | 48.7 | 51110.2 | 4046 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:28 | Normal | 237.5 | 484.2 | 215.8 | 222.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 228.8 | 227 | 229.8 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 915 | 1 | 47 | 51110.3 | 4046 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:33 | Normal | 235.3 | 483.8 | 218.3 | 225.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 227.6 | 228 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 60.09 | 59.97 | 60.01 | 787 | 1 | 48.5 | 51110.4 | 4046 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:38 | Normal | 245.1 | 352.9 | 198.1 | 260.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228 | 227.8 | 228.2 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 700 | 1 | 49 | 51110.4 | 4046 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:43 | Normal | 201.8 | 203.7 | 212.2 | 202.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.8 | 228.4 | 228.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 502 | 1 | 47.3 | 51110.5 | 4046 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:48 | Normal | 199.6 | 281.2 | 189.3 | 240.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.2 | 229.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 469 | 1 | 50 | 51110.5 | 4046 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:53 | Normal | 571.7 | 422.7 | 204 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 222.6 | 229.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 60 | 59.96 | 493 | 1 | 48.8 | 51110.6 | 4047 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 17:58 | Normal | 456.7 | 485.5 | 239.1 | 217.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.6 | 228.2 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 443 | 1 | 46.5 | 51110.6 | 4047 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 18:03 | Normal | 509.5 | 577.1 | 494.7 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.6 | 229 | 1.1 | 1.4 | 2 | 59.95 | 60.03 | 59.99 | 363 | 1 | 49.6 | 51110.7 | 4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 18:08 | Normal | 400.4 | 420.5 | 448.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 371 | 1 | 47.9 | 51110.7 | 4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 18:13 | Normal | 300.9 | 464.7 | 437.3 | 243.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.8 | 228.2 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 331 | 1 | 50 | 51110.7 | 4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 18:18 | Normal | 204.7 | 189.5 | 203.9 | 204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 227 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 331 | 1 | 48.5 | 51110.7 | 4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-15 18:23 | Normal | 201.1 | 199.1 | 170 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 227.6 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 349 | 1 | 47.6 | 51110.8 | 4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0