## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-16 04:41 | Wait | 600.1 | 600.5 | 568.2 | 584.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.8 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 30.8 | 12585.3 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 04:46 | Normal | 324.5 | 566.7 | 585.2 | 570.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.6 | 225.4 | 231.6 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 638 | 1 | 34.2 | 12585.3 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 04:51 | Normal | 200.3 | 565.4 | 604.7 | 620.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.4 | 225.2 | 232.2 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 59.96 | 59.93 | 656 | 1 | 37.9 | 12585.4 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 04:56 | Normal | 210.7 | 614.3 | 579.5 | 555.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 230.6 | 228.2 | 232.6 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 60.04 | 59.91 | 59.96 | 785 | 1 | 39.7 | 12585.4 | 2214 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:01 | Normal | 241.7 | 583.4 | 542.8 | 579.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 231.4 | 228.2 | 233 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 60.01 | 60.11 | 60.05 | 874 | 1 | 41 | 12585.5 | 2214 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:06 | Normal | 218.7 | 521.3 | 471.4 | 574 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 230 | 232.4 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 59.98 | 59.92 | 59.92 | 936 | 1 | 42.1 | 12585.6 | 2214 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:11 | Normal | 251 | 584.7 | 447 | 607.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 231 | 230.2 | 232.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.93 | 59.88 | 59.92 | 1077 | 1 | 43.4 | 12585.7 | 2214 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:16 | Normal | 297.9 | 618.5 | 410.5 | 581.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 231.8 | 232.8 | 233 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 60.09 | 59.98 | 60.01 | 1151 | 1 | 43.9 | 12585.8 | 2214 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:21 | Normal | 313.7 | 626.6 | 417.9 | 592.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 231.2 | 231.6 | 233 | 1.8 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1202 | 1 | 44.5 | 12585.9 | 2214 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:26 | Normal | 358.6 | 594.2 | 471.4 | 601.7 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 231.6 | 231.4 | 233.2 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 1295 | 1 | 45 | 12586 | 2214 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:31 | Normal | 402 | 639.4 | 594.3 | 624.1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 232.2 | 233.6 | 233 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 1408 | 1 | 45.5 | 12586.1 | 2214 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:36 | Normal | 447.9 | 629 | 601.6 | 575.7 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 232.2 | 235.8 | 232.8 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 1546 | 1 | 45.9 | 12586.2 | 2214 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:41 | Normal | 402.8 | 643.4 | 606.2 | 610 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 231.4 | 237 | 233 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 60.14 | 60.06 | 60.03 | 1677 | 1 | 46.3 | 12586.3 | 2214 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:46 | Fault | 737.8 | 712.7 | 660.8 | 699.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 221 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 1802 | 2 | 46.7 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:51 | Wait | 747.8 | 714.9 | 663 | 707.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:56 | Wait | 753.4 | 719.6 | 664.7 | 707.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 221.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:01 | Wait | 753.6 | 728.5 | 666.6 | 707.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 221.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:06 | Wait | 753.2 | 738.6 | 669.8 | 707 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231 | 222.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:11 | Wait | 752.4 | 748.6 | 676.5 | 706.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 224 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:16 | Wait | 752.9 | 753.7 | 683.9 | 706.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231 | 223.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:21 | Wait | 751.1 | 754.6 | 684 | 705.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 223.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:26 | Wait | 750.3 | 755.1 | 684.8 | 705 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 224.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 0 | 0 | 47.5 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:31 | Wait | 715.1 | 727.2 | 686.4 | 674.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 222.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:36 | Normal | 707.7 | 735.3 | 663.3 | 655.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 228.8 | 241.2 | 230 | 2.5 | 3.6 | 4.4 | 59.94 | 60.03 | 59.97 | 2213 | 1 | 47.6 | 12586.5 | 2214 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:41 | Wait | 731.3 | 738.4 | 693.6 | 688.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 218 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:46 | Wait | 760.5 | 762.6 | 710.3 | 713.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228 | 221.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:51 | Wait | 750.5 | 752.9 | 703.5 | 704.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:56 | Wait | 746.5 | 749.5 | 701.8 | 701 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 215.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 47.6 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:01 | Wait | 744.3 | 748.1 | 701.1 | 699.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:06 | Wait | 741.6 | 746.5 | 698.8 | 696.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 0 | 0 | 47.6 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:11 | Fault | 739.4 | 744.2 | 696.8 | 695 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 218.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 47.8 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:16 | Wait | 737.7 | 743 | 694.9 | 693.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 215.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.9 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:21 | Wait | 736.1 | 741.7 | 692.9 | 691.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:26 | Wait | 733.7 | 739 | 690.6 | 690 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:31 | Wait | 730.9 | 736 | 688.8 | 688.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:36 | Wait | 729.6 | 735.8 | 688.3 | 687.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.6 | 221.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:41 | Wait | 729.1 | 735 | 688.8 | 686.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:46 | Wait | 728.6 | 735.3 | 688.3 | 686.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 220.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:51 | Wait | 727.1 | 733.5 | 688.4 | 685.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 221.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:56 | Wait | 724.9 | 730.7 | 686.7 | 683.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 220.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:01 | Wait | 723.2 | 728.9 | 686.1 | 682.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:06 | Wait | 722.9 | 727.8 | 684.6 | 682.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:11 | Wait | 719.7 | 723.9 | 681.4 | 679.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:16 | Wait | 724.1 | 729.2 | 685.6 | 682.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 226 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:21 | Wait | 680 | 688.7 | 647.8 | 642.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 221 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:26 | Wait | 731.1 | 739.5 | 696.3 | 687.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:31 | Wait | 698.6 | 713 | 676 | 659.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:36 | Wait | 723.7 | 733 | 691.7 | 680.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 221 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:41 | Wait | 679.1 | 688.2 | 651.8 | 642.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 220.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 60.08 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:46 | Wait | 697.7 | 707.1 | 667.8 | 659.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:51 | Wait | 712 | 719.2 | 680.7 | 672.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 48.5 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:56 | Wait | 713.6 | 723 | 684.6 | 671.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:01 | Wait | 703.4 | 710.6 | 671.1 | 663.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:06 | Wait | 712.7 | 714.8 | 675 | 673.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:11 | Wait | 707.3 | 711.7 | 671.9 | 667.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:16 | Wait | 736.8 | 737.8 | 692.3 | 689.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:22 | Wait | 727.4 | 732 | 690.3 | 683.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:26 | Wait | 729.6 | 732.4 | 691 | 685.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:31 | Wait | 718.3 | 723.5 | 682.1 | 675.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:36 | Wait | 730.9 | 733.7 | 694.5 | 684 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 219.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:41 | Wait | 755.4 | 748.1 | 704 | 709.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:46 | Wait | 738.1 | 735.9 | 692.3 | 691.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:52 | Wait | 736 | 737.4 | 699.6 | 691.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:56 | Wait | 686.5 | 688.7 | 650 | 647.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 220.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.98 | 60.05 | 0 | 0 | 47.1 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:01 | Wait | 731.5 | 733.9 | 694.7 | 686.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 221.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:06 | Wait | 693.1 | 698.3 | 657.5 | 653.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:11 | Wait | 728.1 | 729.8 | 690.3 | 682.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:16 | Wait | 706.1 | 712.4 | 682.8 | 663.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 228.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:21 | Wait | 722.2 | 729.5 | 690.4 | 676.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 50 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:26 | Wait | 669 | 675.8 | 637 | 632.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 48.9 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:32 | Wait | 729.4 | 733.2 | 695 | 684.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.5 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:36 | Wait | 684.9 | 687.7 | 647.9 | 648.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:41 | Wait | 702.4 | 705.9 | 663.4 | 662.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.97 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:46 | Wait | 739.2 | 741.3 | 690.9 | 690.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 220.6 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 46.5 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:52 | Wait | 720.2 | 722.5 | 680.6 | 677.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.8 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:56 | Wait | 722.1 | 728.2 | 690.9 | 675.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.6 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:02 | Wait | 700.4 | 706.6 | 666 | 657.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.8 | 220 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:06 | Wait | 721.3 | 726.1 | 686.7 | 674.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 220.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:11 | Wait | 651.7 | 656.5 | 618.2 | 614.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 47.7 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:16 | Wait | 724.8 | 725.3 | 685.9 | 679.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.1 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:22 | Wait | 705.1 | 706.7 | 668.9 | 660.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:26 | Wait | 692 | 692.9 | 656.7 | 651.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.6 | 225 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:31 | Wait | 688.6 | 691 | 654.6 | 647.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:36 | Wait | 701.7 | 705.3 | 666.6 | 657.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.8 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:42 | Wait | 692.4 | 697.5 | 658.3 | 648 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 219.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:46 | Wait | 653.8 | 661.5 | 621.2 | 615.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 221.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:52 | Wait | 686.4 | 690.3 | 649.7 | 646.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.7 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:57 | Wait | 693.9 | 697.4 | 657.4 | 651.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 221.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:02 | Fault | 694.8 | 700.4 | 658.4 | 653 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 46.4 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:06 | Wait | 706.7 | 710.6 | 668.7 | 664.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:11 | Wait | 703.9 | 710.7 | 671.1 | 661.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:16 | Wait | 710.5 | 716.7 | 675.8 | 667.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:22 | Wait | 742.1 | 736.7 | 683 | 693.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.7 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:27 | Wait | 722.7 | 727.9 | 687.2 | 675.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:32 | Wait | 716.6 | 722.1 | 679.2 | 669.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:37 | Wait | 714.5 | 721.8 | 679.4 | 666.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:42 | Wait | 667.9 | 676.6 | 633.7 | 628.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12586.5 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:47 | Wait | 674.1 | 683.5 | 639.7 | 637.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 215.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:52 | Wait | 693.5 | 702 | 657 | 654 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 223 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 0 | 0 | 48.7 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:57 | Wait | 717.3 | 723.8 | 678.9 | 675.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 219.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:02 | Wait | 749.6 | 751.6 | 709.1 | 701.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 46.5 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:07 | Wait | 698.5 | 705.5 | 664.5 | 655.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:12 | Wait | 721.8 | 729.9 | 692.8 | 677 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:17 | Wait | 729.3 | 732.3 | 689.9 | 681.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:22 | Wait | 714.3 | 726.5 | 682.9 | 647.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:27 | Wait | 668.6 | 674 | 632.4 | 626.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:32 | Wait | 727.2 | 730.3 | 688.8 | 680.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.9 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:37 | Fault | 712.4 | 715.3 | 674.6 | 665.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:42 | Wait | 705 | 708.5 | 667.3 | 657.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 45.6 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:47 | Wait | 699.9 | 703.2 | 662.3 | 654 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:52 | Wait | 698.7 | 704.6 | 663.5 | 653 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 50.1 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:57 | Wait | 701.6 | 707.1 | 666.3 | 654.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 221.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:02 | Wait | 700.6 | 707.3 | 666.7 | 653.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:07 | Wait | 700.5 | 707.3 | 665.8 | 654.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 216 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:12 | Fault | 650.1 | 656.6 | 615.1 | 604.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 228 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1204 | 2 | 49.2 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:17 | Wait | 659.1 | 665.3 | 621.7 | 619.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:22 | Wait | 741.2 | 745.5 | 701.6 | 697.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:27 | Wait | 724.6 | 728.2 | 685.1 | 678.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:32 | Wait | 709.8 | 716 | 673.7 | 663.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:37 | Wait | 711 | 716.8 | 676.4 | 673 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 47.6 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:42 | Wait | 716.3 | 721.6 | 678.6 | 669.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.3 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:47 | Wait | 710.5 | 715.3 | 673.1 | 662.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:52 | Wait | 691.8 | 687.8 | 635.8 | 649.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 214.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.8 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:57 | Wait | 730.9 | 738 | 694.5 | 685.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:02 | Wait | 721.2 | 726.5 | 683.3 | 673.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:07 | Wait | 716.3 | 720.9 | 678.1 | 668.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:12 | Normal | 627.2 | 659.5 | 592.1 | 580.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 228.6 | 241.6 | 229.2 | 3 | 4 | 4.7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 317 | 1 | 45.9 | 12586.6 | 2214 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:17 | Normal | 511.4 | 656 | 534.2 | 551.7 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 227.2 | 238.8 | 227.4 | 2.9 | 3.5 | 4.5 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 2423 | 1 | 46 | 12586.7 | 2214 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:22 | Wait | 731.6 | 737.6 | 693.9 | 687.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 12586.7 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:27 | Wait | 724.9 | 730 | 686.6 | 679.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.9 | 12586.7 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:32 | Wait | 721.8 | 726.2 | 682.1 | 675.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.8 | 12586.7 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:37 | Wait | 718.9 | 723.6 | 679.9 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.1 | 12586.7 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:42 | Wait | 719.5 | 722.7 | 679.4 | 671.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12586.7 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:47 | Wait | 716.8 | 720.1 | 677.8 | 669.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.4 | 224 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.6 | 12586.7 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:52 | Wait | 671.2 | 675.9 | 634 | 627.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12586.7 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:57 | Wait | 732.9 | 738.8 | 695.4 | 690.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 216.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60.02 | 60.05 | 0 | 0 | 46.7 | 12586.7 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:02 | Wait | 689.9 | 691.2 | 649.1 | 647.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 46.9 | 12586.7 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:07 | Wait | 676.9 | 683.7 | 640 | 637.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 215.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 12586.8 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:12 | Wait | 694.9 | 699.9 | 655.1 | 656.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12586.8 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:17 | Wait | 700.7 | 705.7 | 662.1 | 660.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 45.8 | 12586.9 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:22 | Wait | 716.5 | 719.4 | 675.2 | 676.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45 | 12586.9 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:27 | Wait | 699 | 701.3 | 658 | 660.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45 | 12586.9 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:32 | Wait | 703.8 | 708.2 | 666.4 | 663.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 12586.9 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:37 | Wait | 695.3 | 699.1 | 657.5 | 656.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.6 | 223.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 12586.9 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:42 | Normal | 507 | 659.5 | 565.2 | 556.7 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 232.2 | 239.6 | 233.4 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1933 | 1 | 47.3 | 12587.1 | 2215 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:47 | Normal | 496.7 | 671.9 | 513.2 | 573.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 232.6 | 239.8 | 233.6 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2058 | 1 | 46.8 | 12587.3 | 2215 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:52 | Normal | 445.4 | 680.8 | 362.4 | 483.7 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 232.4 | 240.4 | 233.2 | 2.3 | 3.3 | 3.6 | 59.93 | 60.01 | 59.99 | 2068 | 1 | 45.5 | 12587.4 | 2215 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:57 | Normal | 595.2 | 687.9 | 321.5 | 436.7 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.7 | 232.4 | 240.6 | 233.8 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 2132 | 1 | 45.6 | 12587.6 | 2215 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:02 | Normal | 662.3 | 684.6 | 627.5 | 633.2 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 232.6 | 241.8 | 234 | 2.4 | 3.4 | 3.9 | 60.03 | 59.91 | 59.97 | 868 | 1 | 46.5 | 12587.7 | 2215 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:07 | Normal | 525.8 | 684 | 552.3 | 572.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 232.2 | 239.4 | 233.6 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 60.03 | 59.98 | 60 | 2102 | 1 | 47.4 | 12587.8 | 2215 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:12 | Normal | 459.4 | 672.8 | 516.3 | 567.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 231.8 | 239 | 233.4 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 1960 | 1 | 48.2 | 12588 | 2215 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:17 | Normal | 431.4 | 650 | 545.8 | 605.5 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 232.4 | 237.8 | 233.8 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1889 | 1 | 49 | 12588.2 | 2215 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:22 | Normal | 466.8 | 601.5 | 460.1 | 560.3 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 231.6 | 237.6 | 233.6 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 59.92 | 59.97 | 1663 | 1 | 49.6 | 12588.3 | 2215 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:27 | Normal | 469.1 | 614.6 | 416.7 | 539.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 232 | 233.4 | 233.6 | 2.1 | 2 | 2.2 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 1366 | 1 | 49.8 | 12588.4 | 2215 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:32 | Normal | 496.8 | 595.3 | 303.5 | 528.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 230.4 | 235 | 233.4 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 60.03 | 59.92 | 60 | 1226 | 1 | 45.9 | 12588.5 | 2215 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:37 | Normal | 493.6 | 585.3 | 312.8 | 574 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 230.8 | 232.6 | 233 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 1112 | 1 | 46.2 | 12588.6 | 2215 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:42 | Normal | 385.4 | 610.2 | 268 | 522.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.4 | 229.8 | 233.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 947 | 1 | 47.7 | 12588.7 | 2216 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:47 | Normal | 381.6 | 535.6 | 346.3 | 502.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 231.2 | 229.2 | 233.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60.03 | 765 | 1 | 48.5 | 12588.8 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:52 | Normal | 284 | 552.9 | 442.5 | 475.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230.8 | 227.2 | 233.2 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.82 | 59.92 | 654 | 1 | 49.2 | 12588.8 | 2216 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:57 | Normal | 199 | 550.6 | 574.6 | 538.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 227.8 | 232.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 60.02 | 59.97 | 59.89 | 580 | 1 | 50 | 12588.9 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 18:02 | Normal | 184.9 | 509.4 | 537.1 | 534.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 228 | 233.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 555 | 1 | 46.3 | 12588.9 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 18:07 | Normal | 219.6 | 507.4 | 497.5 | 531.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.6 | 225.6 | 233.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 538 | 1 | 45.8 | 12589 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 18:12 | Normal | 180.7 | 495.6 | 453.9 | 449.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 225.2 | 233 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 523 | 1 | 46.8 | 12589 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 18:17 | Normal | 199.3 | 359.8 | 310.1 | 339.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221.8 | 232.6 | 1.5 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60.11 | 60.12 | 515 | 1 | 47.6 | 12589.1 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 18:22 | Normal | 183.2 | 202.4 | 180.2 | 192.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229 | 225.2 | 232.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 498 | 1 | 48.1 | 12589.1 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0