## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-16 04:41 | Wait | 601.3 | 601.2 | 575.4 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.1 | 51110.8 | 4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 04:46 | Normal | 599.9 | 621.5 | 576.4 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 230.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60.06 | 59.99 | 60.04 | 452 | 1 | 32.4 | 51110.8 | 4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 04:51 | Normal | 519.5 | 516.6 | 539.9 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.8 | 232.6 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 60.09 | 60.01 | 60.06 | 541 | 1 | 35.8 | 51110.8 | 4047 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 04:56 | Normal | 414.9 | 383.3 | 353.9 | 500.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 231.8 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 627 | 1 | 37.9 | 51110.9 | 4047 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:01 | Normal | 282.3 | 229.2 | 320.1 | 344.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 232.6 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 60 | 60.02 | 607 | 1 | 39.3 | 51110.9 | 4047 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:06 | Normal | 203.8 | 361.6 | 206.8 | 209.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 59.88 | 60 | 59.91 | 666 | 1 | 40.2 | 51111 | 4047 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:11 | Normal | 199.9 | 252.1 | 199.4 | 217.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230.4 | 231 | 231.6 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 59.97 | 59.97 | 687 | 1 | 41.1 | 51111 | 4047 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:16 | Normal | 211.9 | 264.6 | 200 | 254.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 231.4 | 3.8 | 1.5 | 3.1 | 59.93 | 59.95 | 60 | 736 | 1 | 41.8 | 51111.1 | 4048 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:21 | Normal | 272.2 | 281.2 | 200.6 | 208.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 233.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 796 | 1 | 42.4 | 51111.1 | 4048 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:26 | Normal | 299.7 | 340.4 | 205.2 | 227.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 231.4 | 231.2 | 232.8 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 915 | 1 | 43 | 51111.2 | 4048 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:31 | Normal | 319.9 | 424.9 | 201.9 | 210.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 232 | 230.6 | 233.4 | 3.1 | 1.4 | 2.9 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 1044 | 1 | 43.5 | 51111.3 | 4048 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:36 | Normal | 331.6 | 389.1 | 198.8 | 255.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 231.2 | 230.8 | 233.6 | 2.3 | 1.5 | 2.7 | 60.12 | 60.04 | 60.07 | 1185 | 1 | 44 | 51111.4 | 4048 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:41 | Normal | 289.6 | 374.2 | 233.1 | 217.4 | 1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 231.4 | 229.8 | 232.8 | 3.3 | 1.5 | 3.2 | 60.08 | 60.02 | 60.04 | 1293 | 1 | 44.5 | 51111.5 | 4048 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:46 | Normal | 454.2 | 585.5 | 202.6 | 261.7 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.8 | 230.8 | 230.8 | 232.6 | 4.8 | 1.4 | 4.8 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 1871 | 1 | 44.9 | 51111.6 | 4048 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:51 | Normal | 659.3 | 643.7 | 199.4 | 356.8 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 230.2 | 230 | 233.2 | 6.6 | 1.6 | 6.5 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 2620 | 1 | 45.4 | 51111.8 | 4048 | 1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 05:56 | Normal | 588.6 | 561.7 | 212.7 | 338 | 3.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 231 | 229.6 | 234.4 | 8.4 | 1.4 | 8.5 | 60 | 60 | 60 | 3296 | 1 | 45.9 | 51112.1 | 4048 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:01 | Normal | 653 | 670 | 204.5 | 371.2 | 4.3 | 0.8 | 0 | 1.3 | 231.4 | 229.6 | 234.6 | 11 | 1.6 | 10.7 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 4459 | 1 | 46.3 | 51112.4 | 4048 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:06 | Normal | 655.8 | 664.8 | 201.6 | 483 | 5.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 230.6 | 229.4 | 235.2 | 14.2 | 1.6 | 14.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5441 | 1 | 46.7 | 51112.8 | 4048 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:11 | Normal | 647.4 | 584.8 | 218.3 | 452.1 | 4.8 | 2.1 | 0 | 1.4 | 231 | 229.8 | 235.2 | 15.1 | 1.4 | 15.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 5492 | 1 | 47.1 | 51113.3 | 4048 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:16 | Normal | 643.7 | 470.9 | 199 | 567.8 | 7.1 | 4.3 | 0.1 | 2 | 231.2 | 231.4 | 236.2 | 22.2 | 1.5 | 22 | 60 | 59.99 | 60.02 | 8081 | 1 | 47.7 | 51113.9 | 4049 | 2.3 | 2.7 | 2 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:21 | Normal | 626.8 | 430.4 | 240.7 | 602.8 | 8 | 6.2 | 0.2 | 2.1 | 231.6 | 230.4 | 236 | 27.4 | 1.5 | 27.3 | 59.94 | 60 | 60.03 | 9244 | 1 | 48.4 | 51114.6 | 4049 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1 | 0.7 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:26 | Normal | 620.4 | 568.1 | 214.5 | 542.7 | 9.3 | 6.7 | 0.3 | 2.6 | 231 | 230.4 | 237.2 | 34.5 | 1.5 | 34.6 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 10888 | 1 | 49.1 | 51115.4 | 4049 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:31 | Normal | 581.1 | 517.1 | 202.3 | 541.4 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 232 | 230.6 | 234.8 | 11.1 | 1.4 | 11.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 4108 | 1 | 50 | 51115.9 | 4049 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:36 | Normal | 613.4 | 470.4 | 200.4 | 608 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | 228.6 | 227.2 | 231.2 | 13.2 | 1.3 | 13.2 | 60 | 59.95 | 59.94 | 4822 | 1 | 48.1 | 51116.3 | 4049 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:41 | Normal | 609.6 | 570.5 | 207.4 | 619.3 | 3.5 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 228 | 227.8 | 231.6 | 14.9 | 1.3 | 15.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5465 | 1 | 49.8 | 51116.7 | 4049 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:46 | Wait | 763.3 | 768 | 708.7 | 716.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 51117 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:51 | Wait | 752.8 | 757.6 | 700.6 | 706.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 227 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 51117 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 06:56 | Wait | 748.1 | 752.1 | 700.6 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 233.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 51117 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:01 | Wait | 745.9 | 750.5 | 704.1 | 700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 51117 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:06 | Wait | 743 | 747.5 | 705.7 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 0 | 0 | 49 | 51117 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:11 | Wait | 741.4 | 745.5 | 705 | 696.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 830 | 0 | 49.4 | 51117 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:16 | Wait | 739.2 | 743.1 | 704.1 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 51117 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:21 | Wait | 736.9 | 739.8 | 700.9 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 224.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 51117 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:26 | Wait | 735.1 | 737.4 | 697.1 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 51117.1 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:31 | Wait | 731.8 | 734.3 | 694.2 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 51117.1 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:36 | Wait | 731.3 | 733.9 | 692.9 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 51117.1 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:41 | Wait | 730.6 | 733.1 | 692.3 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 51117.1 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:46 | Wait | 731 | 735 | 692.3 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 51117.1 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:51 | Wait | 730.8 | 733.8 | 690.7 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 51117.1 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 07:56 | Wait | 728.1 | 731.2 | 688.4 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 51117.1 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:01 | Wait | 726.2 | 728.6 | 686 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 51117.1 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:06 | Normal | 710.4 | 711.6 | 667.9 | 668.7 | 1.4 | 2 | 0.3 | 0.4 | 230.4 | 231.2 | 234.6 | 22.1 | 1.8 | 21.7 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 19 | 1 | 49.8 | 51117.1 | 4049 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:11 | Wait | 722.5 | 724.7 | 681.6 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 235 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 51117.1 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:16 | Wait | 726.9 | 729.8 | 686.3 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 51117.1 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:21 | Wait | 678.3 | 681.6 | 637.4 | 639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 51117.1 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:26 | Wait | 733.2 | 738.2 | 694.7 | 691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 51117.1 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:31 | Wait | 707.4 | 710.6 | 665.6 | 668.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 51117.1 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:36 | Wait | 719.9 | 727.8 | 690.2 | 681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 51117.2 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:41 | Normal | 599.1 | 603.4 | 564.9 | 561.1 | 6.3 | 6.5 | 1.6 | 2 | 228.4 | 229 | 235 | 30.7 | 1.4 | 30.7 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 2889 | 1 | 49.1 | 51117.2 | 4049 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:46 | Wait | 701.6 | 707.1 | 664.4 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 2155 | 0 | 49.8 | 51117.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:51 | Wait | 742.8 | 747.5 | 702.9 | 698.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 51117.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 08:56 | Wait | 717.4 | 722.3 | 680.1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 51117.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:01 | Wait | 708.1 | 712.6 | 669.9 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 51117.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:06 | Wait | 712.4 | 727 | 694.2 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 51117.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:11 | Wait | 710.2 | 712.6 | 669.3 | 669.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 51117.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:16 | Wait | 721.1 | 724 | 681.2 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 51117.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:21 | Wait | 725.7 | 728.7 | 685.9 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 51117.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:26 | Wait | 724.8 | 728.6 | 685.9 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46.5 | 51117.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:31 | Wait | 719.2 | 722.6 | 680.4 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1017 | 0 | 48.8 | 51117.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:36 | Wait | 747.9 | 750.8 | 710.3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.5 | 51117.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:41 | Wait | 746.2 | 753.7 | 711.4 | 698.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 51117.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:46 | Wait | 717.2 | 719.2 | 676.9 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 51117.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:51 | Wait | 729.8 | 727.4 | 684.1 | 686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 51117.6 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 09:56 | Normal | 546.6 | 553.1 | 539 | 491.9 | 7.6 | 7.6 | 1.9 | 2.3 | 229.6 | 231.2 | 235.8 | 32.8 | 1.4 | 32.8 | 60.1 | 60 | 60.04 | 10595 | 1 | 49.7 | 51117.7 | 4049 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:01 | Wait | 734 | 735.5 | 692.6 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.1 | 51117.9 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:06 | Wait | 693.7 | 696.9 | 654.6 | 653.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 51117.9 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:11 | Wait | 727.7 | 731.6 | 687.5 | 686.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 51117.9 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:16 | Wait | 695.7 | 699.1 | 658.4 | 654.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.5 | 51117.9 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:21 | Wait | 730.2 | 731.7 | 689.5 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 49 | 51117.9 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:26 | Normal | 559.2 | 557.2 | 531.2 | 514.9 | 6.1 | 6.3 | 1.5 | 2 | 229.2 | 228.8 | 234.8 | 26.4 | 1.4 | 26.5 | 59.9 | 59.91 | 59.93 | 9065 | 1 | 44.9 | 51118.1 | 4049 | 2 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:31 | Wait | 728.4 | 731 | 689.2 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 51118.6 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:36 | Normal | 551.8 | 561.1 | 516.1 | 512.2 | 8.2 | 8.1 | 2.1 | 2.6 | 227.6 | 228.8 | 233.4 | 35.8 | 1.4 | 35.8 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 11031 | 1 | 46.1 | 51118.6 | 4049 | 2.5 | 3 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:41 | Normal | 572.6 | 582.2 | 486.8 | 381.2 | 7.6 | 7.5 | 1.9 | 2.5 | 226.8 | 226.8 | 233.2 | 33.2 | 1.5 | 33.1 | 60.03 | 59.91 | 60 | 10754 | 1 | 49 | 51119.5 | 4049 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:46 | Wait | 747.6 | 749.6 | 705.8 | 703.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 46.6 | 51119.7 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:51 | Wait | 725.9 | 721.5 | 678.6 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 51119.7 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 10:56 | Wait | 726.9 | 730.2 | 683 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 538 | 0 | 48.8 | 51119.7 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:01 | Wait | 697.3 | 701.8 | 658.7 | 654.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 51120 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:06 | Wait | 724.1 | 728 | 684.3 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 51120 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:11 | Wait | 686.2 | 684.2 | 641.9 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 51120 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:16 | Wait | 727.5 | 727.6 | 684.5 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.2 | 51120.1 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:21 | Wait | 704.4 | 706.1 | 665 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 51120.1 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:26 | Normal | 672.1 | 672 | 648 | 646.4 | 7.7 | 8.3 | 0.3 | 0.6 | 229 | 229.4 | 235.8 | 34.7 | 1.4 | 34.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11345 | 1 | 48.8 | 51120.2 | 4049 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 3 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:31 | Wait | 692.7 | 691.6 | 651.4 | 650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8198 | 0 | 46.8 | 51120.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:36 | Wait | 704.9 | 706.5 | 664.5 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 51120.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:41 | Wait | 693.9 | 696.7 | 655 | 651.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 51120.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:46 | Normal | 510.5 | 516.4 | 502.8 | 526 | 8.5 | 8.6 | 2 | 2.4 | 226.8 | 228.4 | 233.6 | 35.6 | 1.5 | 35.7 | 60.02 | 59.97 | 60 | 11062 | 1 | 47.9 | 51120.7 | 4049 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:51 | Wait | 689.2 | 692.3 | 651.3 | 648.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.3 | 51121.4 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 11:56 | Wait | 696.3 | 701.1 | 658.4 | 653.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 51121.4 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:01 | Wait | 705 | 707 | 662.7 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 51121.4 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:06 | Wait | 734.1 | 725.6 | 673.5 | 687.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 51121.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:11 | Wait | 709.6 | 713.7 | 670.7 | 667.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.8 | 51121.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:16 | Wait | 711.8 | 714.6 | 672.1 | 669.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 51121.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:21 | Wait | 747.1 | 747 | 703.4 | 703.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.4 | 51121.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:26 | Wait | 723.9 | 726.2 | 685.2 | 679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 51121.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:31 | Wait | 720.4 | 720.5 | 673 | 675.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 51121.5 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:36 | Wait | 720.2 | 718.2 | 673.1 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 51121.6 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:41 | Normal | 546.9 | 556.9 | 414 | 550.1 | 5.3 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 228.2 | 228.4 | 232.4 | 22.6 | 1.4 | 22.6 | 60 | 59.95 | 59.97 | 8005 | 1 | 46.9 | 51121.9 | 4050 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:46 | Normal | 575.5 | 568 | 210.6 | 411.5 | 3.3 | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 227 | 227.2 | 230.8 | 13.9 | 1.3 | 13.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5148 | 1 | 50 | 51122.4 | 4050 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:51 | Normal | 595 | 618 | 274.9 | 430.4 | 4.2 | 4.3 | 1 | 1.3 | 226.6 | 228 | 231.8 | 17.9 | 1.4 | 18 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6555 | 1 | 49.1 | 51122.9 | 4050 | 1.3 | 1.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 12:56 | Normal | 611.7 | 583.3 | 422.7 | 517.1 | 6.2 | 6.8 | 1.6 | 2.1 | 226.8 | 227.6 | 232.2 | 29.2 | 1.5 | 29.3 | 60.07 | 60.07 | 60.01 | 9560 | 1 | 48 | 51123.6 | 4050 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:01 | Wait | 751.6 | 753.6 | 708.4 | 706.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.6 | 51123.7 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:06 | Normal | 561.6 | 576.2 | 522.6 | 523.6 | 6.8 | 7 | 1.6 | 2.3 | 226.4 | 227.2 | 233.4 | 30.7 | 1.4 | 30.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 10227 | 1 | 45.4 | 51124.1 | 4050 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:11 | Wait | 704.4 | 707.7 | 663 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 51124.7 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:16 | Wait | 731.1 | 733.1 | 689.8 | 685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 51124.7 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:21 | Wait | 691.8 | 695.6 | 649.5 | 644.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 51124.7 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:26 | Wait | 670.1 | 671.6 | 629.5 | 627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 51124.8 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:31 | Wait | 728.8 | 730 | 686.4 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 47.4 | 51124.8 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:36 | Wait | 713.1 | 714.5 | 672.1 | 667.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45 | 51124.8 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:41 | Wait | 704.4 | 707.1 | 663.6 | 658.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 51124.8 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:46 | Wait | 700.1 | 702.5 | 660.6 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 49.3 | 51124.9 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:51 | Wait | 699.7 | 703.1 | 659.6 | 653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.2 | 51124.9 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 13:56 | Wait | 704.9 | 708.6 | 665.8 | 658.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 51124.9 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:01 | Wait | 703.3 | 706.5 | 664.1 | 656.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 51124.9 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:06 | Wait | 703.6 | 706.9 | 664.4 | 657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 51125 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:11 | Wait | 705.6 | 706.7 | 661.1 | 658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 51125 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:16 | Wait | 662.2 | 665.4 | 623.1 | 618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 51125 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:21 | Wait | 745.2 | 747.8 | 700.2 | 702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 51125.3 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:26 | Wait | 726.8 | 728.6 | 684.2 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 51125.3 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:31 | Wait | 708 | 706 | 663.5 | 663.7 | 6.6 | 6.8 | 0.8 | 3.1 | 227.2 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 818 | 0 | 46.9 | 51125.3 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:36 | Wait | 702.6 | 694.4 | 650.5 | 658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 50.1 | 51125.3 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:41 | Wait | 718.1 | 720.6 | 676.9 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 51125.3 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:46 | Wait | 712 | 714.4 | 671 | 664.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 51125.3 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:51 | Wait | 700.4 | 702.1 | 660.5 | 655.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 51125.3 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 14:56 | Normal | 568.5 | 562.8 | 544.5 | 549.6 | 2.5 | 3.1 | 0.2 | 0.7 | 226.2 | 225.6 | 229.8 | 12.4 | 1.4 | 12.4 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 4369 | 1 | 49.4 | 51125.4 | 4050 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:01 | Wait | 722.1 | 724.7 | 679.2 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.6 | 51125.4 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:06 | Wait | 716.8 | 719.1 | 675.4 | 669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 51125.4 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:11 | Wait | 670.4 | 670.8 | 631.1 | 625.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 51125.4 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:16 | Normal | 535.9 | 540 | 573.4 | 567.3 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.4 | 225.4 | 224.2 | 227.4 | 7.7 | 1.3 | 7.8 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 2957 | 1 | 47.4 | 51125.6 | 4050 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:21 | Wait | 735.3 | 738.7 | 689.6 | 692.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 51125.7 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:26 | Wait | 725.9 | 729.9 | 683 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 51125.7 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:31 | Wait | 722.3 | 725.6 | 680.7 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 51125.7 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:36 | Wait | 719.6 | 723.3 | 679 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2412 | 0 | 46.5 | 51125.8 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:41 | Wait | 718.4 | 721.6 | 678.5 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 51125.8 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:46 | Wait | 716.5 | 719.4 | 674.8 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 51125.8 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:51 | Normal | 575 | 578 | 597 | 556.4 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.7 | 224.2 | 224.4 | 228.2 | 9.2 | 1.3 | 9.3 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 3566 | 1 | 45.2 | 51125.9 | 4050 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 15:56 | Normal | 637 | 427.1 | 351.5 | 497 | 5 | 9.3 | 2.5 | 4 | 224.4 | 223.2 | 230 | 30.6 | 1.5 | 30.6 | 59.93 | 60 | 60 | 7635 | 1 | 49.7 | 51126.1 | 4050 | 0.7 | 2.3 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 3 | 0 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:01 | Normal | 572.9 | 597.9 | 309.9 | 499.5 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 225.4 | 223.8 | 227.8 | 12 | 1.3 | 12 | 60.02 | 60.06 | 60.07 | 5379 | 1 | 48.6 | 51127.1 | 4050 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:06 | Normal | 625.9 | 571.6 | 360.1 | 589 | 1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 224.2 | 222.4 | 227.6 | 6.8 | 1.4 | 6.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2753 | 1 | 47.5 | 51127.4 | 4050 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:11 | Normal | 597.5 | 578.6 | 308 | 607.1 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 223.8 | 224.4 | 226.8 | 8.5 | 1.4 | 8.6 | 59.92 | 59.98 | 59.97 | 3261 | 1 | 46.5 | 51127.6 | 4050 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:16 | Normal | 592 | 546 | 330.5 | 559.4 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 224 | 222.2 | 227.6 | 9.5 | 1.3 | 9.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 3558 | 1 | 45.1 | 51127.9 | 4051 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:21 | Normal | 623.6 | 589.6 | 290.2 | 392.5 | 1.7 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 223.4 | 223.2 | 227.6 | 9.8 | 1.4 | 9.8 | 59.87 | 59.96 | 59.94 | 3590 | 1 | 46.2 | 51128.2 | 4051 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:26 | Normal | 611.2 | 599.3 | 226.9 | 611 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 224.6 | 222.6 | 227.2 | 8.1 | 1.4 | 8.1 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 3291 | 1 | 47.8 | 51128.6 | 4051 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:31 | Normal | 621.2 | 612.7 | 199.4 | 555.5 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 231.4 | 230.8 | 233.2 | 8.2 | 1.4 | 8.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3198 | 1 | 50 | 51128.9 | 4051 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:36 | Normal | 601.1 | 528.1 | 200.1 | 550.7 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.5 | 231.4 | 230.2 | 232.6 | 5.8 | 1.4 | 5.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2451 | 1 | 49.5 | 51129.1 | 4051 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:41 | Normal | 464.2 | 588.6 | 199.3 | 554.4 | 0.6 | 1 | 0 | 0.3 | 231.4 | 231.2 | 233.4 | 4.5 | 1.4 | 4.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1864 | 1 | 49 | 51129.3 | 4051 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:46 | Normal | 542.8 | 648.7 | 219.4 | 439.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 231.4 | 232.2 | 233.6 | 4.9 | 1.6 | 4.7 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 1986 | 1 | 48.2 | 51129.4 | 4051 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:51 | Normal | 550 | 617 | 199.9 | 334.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 231 | 231.6 | 232.8 | 5.2 | 1.5 | 5.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 2120 | 1 | 47.4 | 51129.6 | 4051 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 16:56 | Normal | 599.6 | 585.2 | 211 | 304.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 232 | 232.2 | 233.6 | 6 | 1.4 | 6 | 60.09 | 60.03 | 60.06 | 2319 | 1 | 46.2 | 51129.8 | 4051 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:01 | Normal | 584.1 | 639.5 | 220.3 | 286 | 0.9 | 1 | 0 | 0.3 | 231.6 | 229.6 | 233.6 | 5.3 | 1.5 | 5.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2131 | 1 | 45.2 | 51130 | 4051 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:06 | Normal | 507.7 | 642 | 199.7 | 317.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 231.4 | 232 | 233 | 4.6 | 1.5 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1896 | 1 | 47.5 | 51130.2 | 4051 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:11 | Normal | 500.9 | 625 | 221.3 | 210.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 231.6 | 230.2 | 233.8 | 4.3 | 1.5 | 4.2 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 1734 | 1 | 49.9 | 51130.3 | 4051 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:16 | Normal | 403 | 565.5 | 214.2 | 274.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.4 | 229.6 | 233.2 | 3.5 | 1.4 | 3.5 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 1471 | 1 | 49.4 | 51130.5 | 4052 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:21 | Normal | 327 | 496.4 | 201.2 | 205.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 231.6 | 230.6 | 233 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1209 | 1 | 48.7 | 51130.6 | 4052 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:26 | Normal | 320.6 | 524.9 | 200 | 227 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 231.4 | 231.2 | 232 | 2.5 | 1.5 | 3 | 59.97 | 60.03 | 60 | 1052 | 1 | 47.8 | 51130.7 | 4052 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:31 | Normal | 350.5 | 558.3 | 199.9 | 200.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 231.2 | 232.2 | 232.2 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 961 | 1 | 46.5 | 51130.7 | 4052 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:36 | Normal | 238 | 591.2 | 199.7 | 199.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.4 | 230.8 | 233 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 803 | 1 | 46.3 | 51130.8 | 4052 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:41 | Normal | 199.7 | 345.6 | 222.6 | 213.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 231.8 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 619 | 1 | 49.8 | 51130.9 | 4052 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:46 | Normal | 200 | 221.9 | 203.4 | 202.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 232.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60 | 59.97 | 472 | 1 | 49 | 51130.9 | 4052 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:51 | Normal | 198.6 | 296.4 | 254 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 233 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 59.96 | 59.92 | 60 | 437 | 1 | 47.8 | 51131 | 4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 17:56 | Normal | 199.4 | 209.9 | 244.3 | 226.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.8 | 233 | 1.4 | 1.5 | 1 | 60.12 | 59.96 | 60.05 | 382 | 1 | 46.1 | 51131 | 4052 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 18:01 | Normal | 224.1 | 168.1 | 218.6 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 233.2 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 351 | 1 | 48.3 | 51131 | 4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 18:06 | Normal | 194.7 | 215.9 | 175 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 232.6 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 352 | 1 | 49.4 | 51131.1 | 4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 18:11 | Normal | 221.7 | 193.6 | 194.4 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231.8 | 232 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 60.07 | 341 | 1 | 48.3 | 51131.1 | 4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 18:16 | Normal | 205.1 | 377.4 | 195.5 | 201.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.4 | 1.1 | 1.5 | 2 | 59.98 | 60 | 60.05 | 340 | 1 | 46.4 | 51131.1 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-16 18:21 | Normal | 200.2 | 198.1 | 184 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.2 | 231 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 360 | 1 | 49.5 | 51131.1 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0