## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-16 04:42 | Fault | 431.9 | 430 | 429.1 | 429.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 28.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 04:47 | Fault | 474.7 | 472.5 | 471.6 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 32.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 04:52 | Fault | 496 | 493.7 | 493 | 490.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 04:57 | Fault | 518.1 | 515.8 | 512.1 | 509.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 34.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 05:02 | Fault | 528.5 | 526.1 | 522.1 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 05:07 | Fault | 537.3 | 534.8 | 530.1 | 528.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 05:12 | Fault | 543.9 | 541.5 | 536.2 | 535.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 0 | 2 | 36.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 05:17 | Fault | 545.4 | 543 | 537.4 | 538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 05:22 | Fault | 547.7 | 548.9 | 539.9 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 05:27 | Fault | 549.5 | 552.4 | 543.7 | 544.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 05:32 | Fault | 552 | 554.8 | 547.2 | 546.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 05:37 | Fault | 556.4 | 558.4 | 551.4 | 550.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 05:42 | Fault | 560.7 | 561.6 | 555.3 | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 05:47 | Fault | 564.6 | 564.3 | 558.1 | 555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 05:52 | Wait | 569.4 | 566.8 | 559.4 | 557.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 05:57 | Fault | 574.5 | 569.7 | 561.4 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 06:02 | Fault | 578.1 | 571.1 | 563.3 | 561.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 06:07 | Fault | 582.7 | 576.1 | 566.7 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 06:12 | Wait | 588.2 | 582 | 571.7 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 06:17 | Fault | 588.6 | 583.4 | 574.8 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 06:22 | Fault | 580.9 | 578.2 | 572.5 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 06:27 | Fault | 569 | 569.4 | 566.6 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 06:32 | Wait | 565.9 | 564.2 | 565.1 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 06:37 | Fault | 575.7 | 573.1 | 571 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 06:42 | Fault | 590.2 | 586.7 | 578.8 | 574.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 06:47 | Fault | 594.2 | 591.2 | 585 | 581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 06:52 | Fault | 587.3 | 583.5 | 581.2 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 06:57 | Fault | 585.4 | 580.4 | 581.1 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 07:02 | Fault | 584.2 | 578.3 | 581.1 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 07:07 | Fault | 582.8 | 575.8 | 581.4 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 07:12 | Fault | 581.8 | 574 | 581.3 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 07:17 | Fault | 580.8 | 572.5 | 581.1 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 07:22 | Fault | 577.9 | 569.9 | 580.1 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 07:27 | Fault | 576.1 | 567.2 | 579.2 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 07:32 | Fault | 574 | 565.5 | 578.3 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 07:37 | Fault | 573.2 | 564.8 | 578.2 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 07:42 | Fault | 576.2 | 567.2 | 580 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 07:47 | Fault | 576.5 | 569 | 580 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 40.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 07:52 | Fault | 574.5 | 567.6 | 579.5 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 07:57 | Fault | 571.9 | 565.6 | 578 | 570.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 08:02 | Wait | 569.7 | 563.6 | 576.3 | 568.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 08:07 | Wait | 568.9 | 563.1 | 576.5 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 08:12 | Fault | 566.7 | 561.2 | 575.4 | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 08:17 | Fault | 572.3 | 567.9 | 580.3 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 08:22 | Wait | 559.6 | 550.2 | 563.9 | 552.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 41.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 08:27 | Fault | 572.3 | 566.8 | 579.5 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 42.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 08:32 | Fault | 544.7 | 546.5 | 556.3 | 554.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 43.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 08:37 | Fault | 560.1 | 554.9 | 570.7 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 08:42 | Wait | 538.7 | 531.4 | 547.8 | 538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 08:47 | Fault | 553 | 546.5 | 559 | 550.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 08:52 | Fault | 574.6 | 568.1 | 574.3 | 564.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 08:57 | Fault | 561.2 | 555.3 | 564.5 | 555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 09:02 | Fault | 559.1 | 553.7 | 562.4 | 552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 09:07 | Fault | 558 | 552.9 | 562.4 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 09:12 | Fault | 565.7 | 561.5 | 568.4 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 09:17 | Fault | 573.4 | 568.5 | 574.6 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 09:22 | Fault | 578.8 | 574.5 | 578.5 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 09:27 | Fault | 571 | 566.2 | 571.9 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 09:32 | Fault | 569 | 563.1 | 568.1 | 559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 09:37 | Fault | 566.2 | 561.6 | 566.8 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 09:42 | Fault | 587.6 | 576.1 | 586.1 | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 09:47 | Fault | 555.2 | 558.6 | 557.5 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 09:52 | Fault | 579.7 | 575.3 | 582.3 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 09:57 | Wait | 570.7 | 569.6 | 573.2 | 566.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 10:02 | Fault | 575 | 568.1 | 575.2 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 10:07 | Fault | 554 | 546.7 | 554.5 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 10:12 | Fault | 545.4 | 537.5 | 548.3 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 10:17 | Wait | 578.5 | 574.2 | 578.1 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 10:22 | Fault | 570.4 | 564.1 | 571.6 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 10:27 | Fault | 537.5 | 530.3 | 538.9 | 528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 10:32 | Fault | 572.3 | 567.1 | 572.5 | 563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 10:37 | Fault | 547.3 | 541.2 | 549.6 | 539.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 10:42 | Fault | 562.8 | 556.4 | 563.3 | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 10:48 | Fault | 583.3 | 578.2 | 583.7 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 10:52 | Fault | 585.2 | 579.2 | 585 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 10:57 | Fault | 531.4 | 526.4 | 531.5 | 523.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 11:02 | Fault | 584.8 | 578.7 | 581.7 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 11:07 | Fault | 567.8 | 560 | 564 | 555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 11:12 | Fault | 522.6 | 514.9 | 520.2 | 511.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 11:18 | Fault | 567.5 | 559.9 | 563.7 | 555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 11:23 | Fault | 556.6 | 548.6 | 552.4 | 543.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 11:27 | Fault | 546 | 543.2 | 543.2 | 536.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 11:33 | Wait | 542 | 527.7 | 538.3 | 520.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 11:38 | Fault | 554.6 | 546.9 | 551.2 | 540.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 11:42 | Fault | 551.4 | 542.2 | 545.8 | 535.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 11:48 | Fault | 531 | 520.8 | 527 | 514.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 11:52 | Wait | 553.7 | 545.2 | 550 | 537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 11:58 | Fault | 576.8 | 569.4 | 574.2 | 561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 12:02 | Fault | 555.5 | 547.8 | 552.5 | 540.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 12:08 | Fault | 559.5 | 553.2 | 557.5 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 12:12 | Fault | 561.9 | 555.7 | 559.2 | 549.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 12:18 | Fault | 570.1 | 562.9 | 567.1 | 557.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 12:23 | Fault | 562 | 555.7 | 556.8 | 548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 12:28 | Fault | 574.2 | 565.8 | 567.2 | 558.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 12:33 | Fault | 563.3 | 558 | 558.4 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 12:37 | Fault | 545.5 | 538.2 | 537.6 | 531.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 12:42 | Fault | 540.7 | 530.8 | 533.9 | 525.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 12:48 | Fault | 545.4 | 536.8 | 540.4 | 532.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 12:53 | Fault | 556.5 | 548.8 | 552.5 | 545.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 12:58 | Fault | 603.7 | 598 | 600.7 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 13:03 | Fault | 583.8 | 578.6 | 577.7 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 13:08 | Fault | 551.9 | 545.9 | 545.7 | 538.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 13:13 | Fault | 590.8 | 584.4 | 585.9 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 13:18 | Fault | 573 | 566.6 | 564.8 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 13:23 | Fault | 572.1 | 563.2 | 563.2 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 13:28 | Wait | 535.9 | 526.2 | 525.9 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 13:33 | Fault | 574.1 | 566.7 | 565.7 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 13:38 | Fault | 563.4 | 556.6 | 552.7 | 545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 13:43 | Wait | 559.8 | 553.2 | 548.4 | 539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 13:48 | Fault | 559.3 | 552.3 | 549.7 | 538.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 13:53 | Fault | 553.3 | 547.5 | 543.6 | 535.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 13:58 | Fault | 564.4 | 557.6 | 554.5 | 545.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 14:03 | Fault | 563.6 | 555.3 | 553.1 | 543.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 14:08 | Fault | 560.5 | 553 | 548.7 | 540.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 14:13 | Fault | 529.4 | 520.1 | 515.4 | 505.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 14:18 | Fault | 531.1 | 523.4 | 520.8 | 511.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 14:23 | Fault | 584.1 | 576.6 | 578.7 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 14:28 | Fault | 572.1 | 565.6 | 562 | 554.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 14:33 | Fault | 552.8 | 544.8 | 539.4 | 530.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 14:38 | Fault | 568.6 | 560.6 | 558.2 | 550.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 14:43 | Fault | 567.2 | 560.8 | 556.4 | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 14:48 | Fault | 567.3 | 559.9 | 554.8 | 546.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 14:53 | Fault | 570.8 | 560.3 | 559.3 | 548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 14:58 | Fault | 577.4 | 569.6 | 569.7 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 15:03 | Fault | 570.1 | 563.2 | 559.9 | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 15:08 | Fault | 567.4 | 561.4 | 556.2 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 15:13 | Fault | 528.7 | 521.7 | 514.5 | 506.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 15:18 | Wait | 531.3 | 524.2 | 523 | 515.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 15:23 | Fault | 576.8 | 570.9 | 571.9 | 563.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 15:28 | Fault | 572.1 | 567.3 | 564.5 | 557.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 15:33 | Fault | 568.5 | 563.9 | 559.7 | 552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 15:38 | Wait | 567.2 | 562.5 | 557.6 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 15:43 | Fault | 567.1 | 562.4 | 556.7 | 549.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 15:48 | Fault | 566 | 560.6 | 556.4 | 548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 15:53 | Fault | 537.1 | 530.9 | 525.9 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 15:58 | Wait | 576.2 | 570.1 | 576.5 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 16:03 | Fault | 542 | 536.5 | 537.7 | 531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 16:08 | Fault | 539.3 | 535 | 533.8 | 529.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 16:13 | Fault | 544.9 | 541.4 | 540.9 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 16:18 | Fault | 554.3 | 550.4 | 552.5 | 548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 16:23 | Fault | 559.3 | 556.2 | 563.9 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 16:28 | Fault | 544 | 540.1 | 544.3 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 16:33 | Fault | 549.5 | 545.7 | 558.7 | 555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 16:38 | Fault | 545.7 | 541.9 | 552 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 16:43 | Fault | 545.1 | 541.4 | 542.1 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 16:48 | Fault | 549.7 | 546.3 | 546.4 | 544.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 16:53 | Wait | 553.1 | 550 | 550.3 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 16:58 | Fault | 554.4 | 551.6 | 551.8 | 549.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 17:03 | Fault | 551.6 | 548.9 | 548.2 | 546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 17:08 | Fault | 549.5 | 546.8 | 546.3 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 17:13 | Wait | 548.5 | 545.9 | 545.2 | 544.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 17:18 | Fault | 544.9 | 542.2 | 541.2 | 540.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 17:23 | Fault | 540.6 | 537.8 | 536.8 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 17:28 | Fault | 534.3 | 531.4 | 530.6 | 530.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 17:33 | Wait | 530.8 | 528 | 527.2 | 527.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 17:38 | Fault | 525.8 | 523.1 | 522.4 | 522.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 17:43 | Fault | 516.7 | 513.9 | 513.3 | 513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 17:48 | Fault | 502.4 | 499.5 | 499.1 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 17:53 | Fault | 485.2 | 482.2 | 481.9 | 482.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 17:58 | Fault | 470.2 | 467.7 | 467.2 | 467.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2024-11-16 18:03 | Fault | 454.5 | 452.2 | 451.4 | 451.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0