## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-17 04:43 | Wait | 586.1 | 586.4 | 558.5 | 576.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 220.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 33.5 | 12589.1 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 04:48 | Wait | 623.2 | 623.5 | 584.8 | 599.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 36.8 | 12589.1 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 04:53 | Normal | 243 | 600 | 564.8 | 587.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 227.8 | 232.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 59.94 | 59.83 | 59.89 | 674 | 1 | 39.5 | 12589.2 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 04:58 | Normal | 217 | 556.7 | 530.3 | 525.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 230.8 | 227.4 | 233.4 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60 | 755 | 1 | 41.1 | 12589.2 | 2216 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:03 | Normal | 232.6 | 625.1 | 495.3 | 549.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 230 | 229 | 233.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 852 | 1 | 42.5 | 12589.3 | 2216 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:08 | Normal | 199.9 | 622 | 537.5 | 614.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 231.8 | 229.4 | 233.6 | 2 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.09 | 60 | 942 | 1 | 43.9 | 12589.4 | 2217 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:13 | Normal | 234.7 | 603.3 | 493.4 | 603.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 230.8 | 231.8 | 233.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60.13 | 60.04 | 972 | 1 | 44.8 | 12589.4 | 2217 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:18 | Normal | 230.6 | 636.3 | 600.2 | 574.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 232.2 | 230.2 | 233.6 | 2 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 1123 | 1 | 45.5 | 12589.5 | 2217 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:23 | Normal | 356.8 | 613.9 | 598.5 | 585 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 232.2 | 232.8 | 233.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 59.96 | 59.93 | 59.99 | 1322 | 1 | 46 | 12589.6 | 2217 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:28 | Normal | 380.2 | 640.3 | 598.5 | 591.3 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 232.2 | 236 | 234.4 | 2 | 2.4 | 2.5 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 1486 | 1 | 46.4 | 12589.8 | 2217 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:33 | Normal | 379.8 | 641.1 | 582.3 | 586.2 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 232.6 | 238.6 | 233.8 | 2.2 | 2.7 | 3 | 59.98 | 59.93 | 60 | 1690 | 1 | 46.8 | 12589.9 | 2217 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:38 | Wait | 725.8 | 726.4 | 675.3 | 684.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 222.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 407 | 0 | 47.2 | 12590 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:43 | Wait | 725.6 | 728.9 | 680.2 | 686.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 221 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.6 | 12590 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:48 | Wait | 727.1 | 731.1 | 681.7 | 686.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 222.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 12590 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:53 | Normal | 694.1 | 725.2 | 650.4 | 654.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 233.2 | 239.2 | 234 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 173 | 1 | 48 | 12590.1 | 2217 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:58 | Wait | 725.6 | 729.4 | 681.1 | 686.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 221.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:03 | Wait | 738.6 | 741.3 | 692 | 696.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 223.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:08 | Wait | 736.8 | 739.2 | 691 | 695.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 222.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:13 | Wait | 738.7 | 741.6 | 692.6 | 696.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 223.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:18 | Wait | 738.9 | 740.9 | 694 | 696.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 222.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:23 | Wait | 734.8 | 737.8 | 690.6 | 693.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:28 | Wait | 732.8 | 735.9 | 688.7 | 690.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 48 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:33 | Wait | 729.5 | 732.9 | 686.7 | 688.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:38 | Wait | 732.9 | 736.1 | 689.7 | 690.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 47.9 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:43 | Wait | 737.3 | 740.2 | 693.8 | 694.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:48 | Wait | 741.6 | 743.2 | 695.6 | 697.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 222.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 48 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:53 | Wait | 750.6 | 752 | 703.9 | 705.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 221.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:58 | Wait | 761.5 | 760.4 | 713.7 | 713.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.8 | 222 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:03 | Wait | 745.2 | 745.3 | 699 | 697.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.1 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:08 | Wait | 739.5 | 740.7 | 693.6 | 693.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 222 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.09 | 0 | 0 | 48.3 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:13 | Wait | 721 | 722.8 | 678.7 | 678.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 48.4 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:18 | Wait | 744.4 | 746.6 | 699.8 | 698.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:23 | Wait | 694.6 | 699.1 | 657.5 | 655.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.4 | 222.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:28 | Wait | 739.1 | 742 | 695.9 | 694.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:33 | Wait | 716.4 | 719.2 | 675.3 | 675.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 231.4 | 221.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:38 | Wait | 741.5 | 745.1 | 699.9 | 696.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.2 | 222.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:43 | Wait | 731.9 | 735.4 | 690.9 | 688 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:48 | Wait | 726.9 | 729.6 | 685.5 | 683.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:53 | Wait | 724.8 | 727.6 | 684.4 | 682.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:58 | Wait | 722.6 | 725.8 | 683.7 | 680.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:03 | Wait | 716.4 | 722.9 | 682.1 | 672.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.6 | 220.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:08 | Wait | 730.6 | 734.9 | 691.3 | 688.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 225.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:13 | Wait | 715.6 | 703 | 664.9 | 674.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:18 | Wait | 719.4 | 725.6 | 685.3 | 678.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:23 | Wait | 712.6 | 717.7 | 678.3 | 671.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.4 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:28 | Wait | 706.4 | 709.6 | 672.5 | 666.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.8 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:33 | Wait | 683.1 | 690.6 | 659.6 | 645.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:38 | Wait | 680.8 | 683.4 | 647 | 644.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:43 | Wait | 690.9 | 694.4 | 655.7 | 654.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:48 | Wait | 708.9 | 713 | 670.7 | 670.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 220 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:53 | Wait | 714 | 717.8 | 675.2 | 674.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:58 | Wait | 707.9 | 709.3 | 669.1 | 669.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 48.5 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:03 | Wait | 710.6 | 713.9 | 668.4 | 671.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 222.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:08 | Wait | 732.3 | 733 | 689.7 | 689.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:13 | Wait | 730.8 | 731.8 | 689.8 | 688.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:18 | Wait | 719.1 | 720.6 | 679.6 | 678.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:23 | Wait | 726.2 | 727.2 | 684.8 | 683.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:28 | Wait | 752.2 | 751.5 | 710.3 | 706 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.4 | 221.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.8 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:33 | Wait | 724.2 | 724.3 | 684.4 | 680.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 222.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:38 | Wait | 704.6 | 706.2 | 662.4 | 659 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 222.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:43 | Wait | 710.6 | 708.8 | 670.2 | 670.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:48 | Wait | 708.6 | 717.4 | 678.6 | 662.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:53 | Wait | 678.6 | 680.2 | 639.5 | 643.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:58 | Wait | 697.3 | 699.5 | 659 | 659.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:03 | Wait | 705.3 | 709.3 | 665.5 | 665.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 222.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:08 | Wait | 748.9 | 744.6 | 687.5 | 702.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:13 | Fault | 741.2 | 739.1 | 699 | 697.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 50 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:18 | Wait | 740.4 | 733.5 | 692.8 | 695.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:23 | Wait | 707.1 | 709.2 | 671.7 | 661.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:28 | Wait | 681.3 | 684 | 643 | 645 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:33 | Wait | 694.9 | 698.9 | 654.9 | 656.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 222 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:38 | Wait | 709.2 | 710.9 | 668.7 | 669.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 222.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:43 | Wait | 733.3 | 723.8 | 680.8 | 687.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:48 | Wait | 740.4 | 733.9 | 685.5 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:53 | Wait | 723.1 | 731.4 | 689.8 | 680.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230 | 221 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:58 | Wait | 675.7 | 714.5 | 679 | 631.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:03 | Wait | 682.1 | 682.8 | 640.8 | 646.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:08 | Wait | 709.1 | 710.4 | 668.3 | 669.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 225.6 | 218 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:13 | Wait | 727.8 | 728.1 | 687.5 | 683.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:18 | Wait | 704.9 | 705.1 | 666 | 662.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:23 | Wait | 694.3 | 695.4 | 656.7 | 652.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.8 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:28 | Wait | 689.1 | 691.4 | 653.2 | 647.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.4 | 222.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:33 | Wait | 684.9 | 687.8 | 650.8 | 642.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 219.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:38 | Wait | 636.4 | 640.6 | 603.1 | 599.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.3 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:43 | Wait | 678.1 | 679 | 640.8 | 636.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.8 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:48 | Wait | 695.4 | 695.3 | 657.9 | 654.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.5 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:53 | Wait | 697 | 703.1 | 664.4 | 650.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50.1 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:58 | Wait | 652 | 658.7 | 619 | 613.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:03 | Wait | 673.1 | 678 | 636.7 | 634 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:08 | Wait | 700.8 | 705.3 | 664.1 | 659.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:13 | Wait | 731.5 | 731.5 | 690.6 | 686.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:18 | Wait | 728 | 725.3 | 679.7 | 672.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:23 | Wait | 705.7 | 702.6 | 660 | 662.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:28 | Wait | 693.4 | 691.1 | 650.1 | 650.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 221.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.7 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:33 | Wait | 653.3 | 648.1 | 605.5 | 621.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 229.8 | 221.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:38 | Wait | 667.5 | 672.1 | 630.2 | 627.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.8 | 223.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:43 | Wait | 730 | 730.9 | 689.4 | 684.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.2 | 225 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:48 | Wait | 701.8 | 697 | 653.2 | 650.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231 | 225 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:53 | Wait | 705.3 | 706.8 | 667.8 | 660 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:58 | Wait | 668.8 | 671.7 | 630.5 | 628.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 223.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:03 | Wait | 706.2 | 705.3 | 664.6 | 663.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.6 | 222.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:08 | Wait | 654.8 | 655.2 | 616.1 | 617.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 221.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:13 | Wait | 679.8 | 682.3 | 642.7 | 643.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.4 | 223 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:18 | Fault | 675.6 | 693.7 | 667.4 | 636.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.2 | 220.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.7 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:23 | Wait | 720.8 | 714.7 | 669.4 | 680.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 222.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:28 | Wait | 681.5 | 674.9 | 631 | 654 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:33 | Wait | 685.7 | 688.2 | 643.3 | 647.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 222.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:38 | Wait | 699.8 | 703.7 | 658.8 | 660 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 223.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:43 | Wait | 712.5 | 716.2 | 671.7 | 671.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:48 | Wait | 747.2 | 744.8 | 701.7 | 702.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:53 | Wait | 684.6 | 684.8 | 641.2 | 642.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.6 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:58 | Wait | 684.9 | 688.6 | 645.5 | 646.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.3 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:03 | Wait | 692.3 | 695.6 | 653.4 | 654.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:08 | Wait | 707.5 | 711.9 | 669 | 669.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:13 | Wait | 694.9 | 701.3 | 658.2 | 657.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12590.1 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:18 | Wait | 702.2 | 706.9 | 664.2 | 665 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:23 | Wait | 712.8 | 716.8 | 673.2 | 674.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 941 | 0 | 49.8 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:28 | Wait | 724.7 | 728.4 | 683.5 | 685.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 220 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:33 | Wait | 722.2 | 725.9 | 680.4 | 682.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 220 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:38 | Normal | 697 | 721.2 | 656.5 | 659.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 229.2 | 243.4 | 230.4 | 2.7 | 3.5 | 4.5 | 60.04 | 59.97 | 60.07 | 2272 | 1 | 48.7 | 12590.2 | 2217 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:43 | Wait | 719.4 | 723.3 | 677.1 | 681 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:48 | Wait | 722.6 | 725.8 | 679.9 | 683.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:53 | Wait | 733.5 | 737.2 | 691.3 | 694.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 221 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.5 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:58 | Wait | 764.2 | 765.5 | 720.5 | 721.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:03 | Fault | 742.5 | 743.5 | 699.2 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.8 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:08 | Wait | 743.1 | 743.1 | 699.8 | 697.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:13 | Wait | 733.5 | 733.7 | 691.1 | 687.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 221.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:18 | Wait | 728.5 | 728.5 | 686.3 | 681.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:23 | Wait | 725.4 | 725.3 | 683.2 | 678.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:28 | Wait | 724.2 | 723.6 | 681.1 | 677.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:33 | Wait | 723.6 | 725.1 | 683.9 | 676 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:38 | Wait | 721.2 | 723.3 | 682.1 | 672.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:43 | Wait | 717.7 | 719.6 | 678.7 | 669.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 223 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:48 | Wait | 714.9 | 717.8 | 675.5 | 666 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 12590.2 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:53 | Wait | 671.6 | 675.6 | 632.4 | 626.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:58 | Wait | 699.4 | 702.8 | 656.5 | 655.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:03 | Wait | 725.7 | 728.6 | 681.4 | 682.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 221.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:08 | Wait | 742.4 | 744.1 | 697.9 | 700.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 222.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.98 | 59.9 | 0 | 0 | 45.8 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:13 | Wait | 749.1 | 748.7 | 704.7 | 706.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 222 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:18 | Wait | 740.5 | 740.6 | 695.4 | 696.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:23 | Wait | 737.9 | 738.3 | 692.8 | 692 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 222.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:28 | Wait | 734.4 | 735 | 690.1 | 687.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 220.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:33 | Wait | 731.9 | 733 | 688.3 | 686.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.4 | 222.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:38 | Wait | 730.8 | 731.9 | 687 | 685 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 222 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:43 | Wait | 728.9 | 729.7 | 684.5 | 683.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 221 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.96 | 59.92 | 0 | 0 | 47.1 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:48 | Wait | 724.8 | 726 | 680.8 | 681.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 220.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:53 | Wait | 724.3 | 726.6 | 681.1 | 681 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 221 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:58 | Wait | 720.7 | 723.7 | 678.6 | 678.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:03 | Wait | 714.7 | 716.9 | 670.9 | 674.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:08 | Wait | 712.5 | 715.2 | 668.8 | 672.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 220.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:13 | Wait | 709 | 712.6 | 664.7 | 669.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 116 | 0 | 48.1 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:18 | Wait | 703.6 | 708.2 | 659.7 | 665.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 12590.3 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:23 | Normal | 552.5 | 689.6 | 559.2 | 569.3 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 228.4 | 239 | 229.4 | 2.7 | 3.2 | 4.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2251 | 1 | 49.8 | 12590.4 | 2217 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:28 | Normal | 526.3 | 676 | 579 | 535.6 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 228.2 | 239.4 | 229.2 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 60.01 | 60.04 | 60 | 2287 | 1 | 49 | 12590.6 | 2217 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:33 | Normal | 443.3 | 622.6 | 527.3 | 573.7 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 227.6 | 238.2 | 229.6 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 60 | 60.03 | 59.95 | 2028 | 1 | 48.2 | 12590.8 | 2217 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:38 | Normal | 416.6 | 610 | 406.1 | 562.7 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 227 | 233.8 | 229 | 2.1 | 2.6 | 3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1628 | 1 | 47.4 | 12590.9 | 2218 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:43 | Normal | 349.6 | 612.3 | 292.3 | 574.3 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 227 | 228.6 | 229 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.03 | 59.92 | 59.99 | 1195 | 1 | 46.7 | 12591 | 2218 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:48 | Normal | 199.7 | 584.8 | 319.4 | 578.9 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 226 | 227.2 | 229 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 59.99 | 60.08 | 59.98 | 935 | 1 | 46.5 | 12591.1 | 2218 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:53 | Normal | 207.3 | 588.5 | 267.9 | 531.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.2 | 225.6 | 229 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60.1 | 60.05 | 719 | 1 | 46.1 | 12591.2 | 2218 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:58 | Normal | 221.6 | 611.7 | 238.2 | 528.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.8 | 223.2 | 228.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 644 | 1 | 46 | 12591.2 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 18:03 | Normal | 199.9 | 575.4 | 400.3 | 570.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 221.6 | 228.4 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 552 | 1 | 47 | 12591.3 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 18:08 | Normal | 182.5 | 561.4 | 182.1 | 527.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 222 | 228.6 | 1.6 | 1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 499 | 1 | 46.4 | 12591.3 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 18:13 | Normal | 215 | 467.1 | 201 | 445.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 221.4 | 229.8 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 499 | 1 | 45.8 | 12591.4 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 18:18 | Normal | 203.1 | 312.1 | 279.3 | 297 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219.2 | 230.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 59.94 | 59.91 | 59.9 | 487 | 1 | 44.9 | 12591.4 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 18:23 | Normal | 155 | 184.5 | 149.4 | 159.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 222.6 | 230.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 478 | 1 | 47 | 12591.5 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0