## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-17 04:41 | Wait | 583.9 | 584.4 | 562.5 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 32 | 51131.1 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 04:46 | Wait | 622.5 | 622.9 | 588.3 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.1 | 51131.1 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 04:51 | Normal | 632.6 | 637.8 | 512.4 | 554.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.86 | 59.93 | 59.88 | 444 | 1 | 37.4 | 51131.2 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 04:56 | Normal | 615.3 | 556.5 | 468.2 | 381.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 232.4 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 644 | 1 | 39.5 | 51131.2 | 4053 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:01 | Normal | 588.7 | 456.3 | 471.4 | 308 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231 | 230 | 231.2 | 3.1 | 1.5 | 2.7 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 730 | 1 | 40.8 | 51131.3 | 4053 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:06 | Normal | 633.6 | 412.1 | 317.2 | 198.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 233.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 794 | 1 | 41.9 | 51131.3 | 4053 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:11 | Normal | 547.9 | 319.1 | 210.1 | 199.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 232.8 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 805 | 1 | 42.7 | 51131.4 | 4053 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:16 | Normal | 411.5 | 229.5 | 223.6 | 199.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 233.2 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 802 | 1 | 43.5 | 51131.5 | 4053 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:21 | Normal | 333.6 | 295.6 | 207.7 | 212.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 231.4 | 230.8 | 233.4 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 59.81 | 59.98 | 59.89 | 895 | 1 | 44 | 51131.5 | 4053 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:26 | Normal | 474.8 | 376.6 | 202.6 | 255.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 231.8 | 231 | 233.8 | 3.1 | 1.5 | 3 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 1157 | 1 | 44.6 | 51131.6 | 4053 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:31 | Normal | 632.7 | 618.5 | 199.8 | 266.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.8 | 232 | 233.8 | 4 | 1.5 | 3.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1618 | 1 | 45.1 | 51131.7 | 4053 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:36 | Normal | 620.3 | 642.3 | 199.6 | 326.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 232.6 | 232.2 | 233.4 | 5.6 | 1.6 | 5.5 | 60 | 60.07 | 60.03 | 2221 | 1 | 45.5 | 51131.9 | 4053 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:41 | Normal | 646.4 | 658.3 | 211.4 | 200.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 232.6 | 229.6 | 234.6 | 6.5 | 1.7 | 6.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2670 | 1 | 45.9 | 51132.1 | 4054 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:46 | Normal | 640.4 | 587.1 | 201 | 201.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 232.4 | 230.2 | 234 | 7.2 | 1.5 | 7.1 | 59.9 | 59.96 | 59.93 | 2838 | 1 | 46.2 | 51132.3 | 4054 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:51 | Normal | 628.3 | 621.1 | 202.4 | 212.9 | 1.8 | 2 | 0.2 | 0.5 | 231.8 | 230.8 | 234 | 7.7 | 1.4 | 7.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3155 | 1 | 46.6 | 51132.6 | 4054 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 05:56 | Normal | 626.7 | 624.6 | 199.3 | 216.6 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 232.6 | 232.6 | 234.4 | 7.6 | 1.5 | 7.6 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 3065 | 1 | 47 | 51132.9 | 4054 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:01 | Normal | 627.1 | 660.5 | 246.1 | 233.3 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 0.7 | 231.8 | 231 | 234.4 | 11.3 | 1.5 | 11.3 | 59.96 | 60.06 | 60.01 | 4299 | 1 | 47.4 | 51133.2 | 4054 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:06 | Normal | 637.2 | 652 | 232.4 | 365.6 | 2.9 | 3 | 0.6 | 0.8 | 232.8 | 230 | 236.2 | 12.6 | 1.5 | 12.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4831 | 1 | 47.7 | 51133.6 | 4054 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:11 | Normal | 655.9 | 612.7 | 212.3 | 545.1 | 2.8 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | 231.8 | 230.8 | 235.8 | 12.9 | 1.4 | 12.9 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 4950 | 1 | 48.1 | 51134 | 4054 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:16 | Normal | 622 | 588.9 | 242.5 | 613.1 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 1 | 232 | 232.4 | 235 | 15.6 | 1.4 | 15.7 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 5748 | 1 | 48.5 | 51134.4 | 4054 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:21 | Normal | 621 | 484.3 | 202.8 | 588.9 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 0.9 | 229.4 | 230.4 | 232.4 | 12.7 | 1.4 | 12.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4791 | 1 | 49.1 | 51134.8 | 4054 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:26 | Normal | 582.1 | 493.8 | 205.7 | 597.4 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 0.8 | 230.2 | 229.4 | 232.6 | 12.3 | 1.4 | 12.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4566 | 1 | 49.5 | 51135.2 | 4054 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:31 | Normal | 626.1 | 472.8 | 202.3 | 485.5 | 3.1 | 3.4 | 0.8 | 1 | 230.2 | 228.8 | 233.2 | 11.9 | 1.4 | 11.9 | 60.09 | 60.05 | 60.1 | 4543 | 1 | 49.1 | 51135.6 | 4054 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:36 | Normal | 632.9 | 619.1 | 243.2 | 380 | 3 | 3.1 | 0.6 | 0.9 | 230 | 228.4 | 233.6 | 13.2 | 1.4 | 13.1 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 4912 | 1 | 48.1 | 51136 | 4054 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:41 | Normal | 601.4 | 607.3 | 249.1 | 406.2 | 3.8 | 3.9 | 0.9 | 1.1 | 230.4 | 230 | 235 | 15.9 | 1.4 | 15.8 | 60 | 60.03 | 60.04 | 5903 | 1 | 49.5 | 51136.4 | 4055 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:46 | Normal | 647.1 | 657 | 333.2 | 489.7 | 4.3 | 4.2 | 1 | 1.3 | 230.6 | 230.4 | 234.6 | 18.8 | 1.5 | 18.8 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 6996 | 1 | 46.5 | 51137 | 4055 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:51 | Wait | 748.3 | 751.2 | 702.1 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 51137.5 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 06:56 | Wait | 763 | 767.1 | 714.9 | 716.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 51137.5 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:01 | Wait | 744.8 | 749.7 | 700.3 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 51137.5 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:06 | Wait | 738.1 | 742.3 | 697.3 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 51137.5 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:11 | Wait | 726.2 | 730.5 | 690.4 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 51137.5 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:16 | Wait | 744.6 | 748.3 | 706.8 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 51137.6 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:21 | Wait | 733 | 734.5 | 692.9 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.8 | 51137.6 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:26 | Wait | 739 | 743.3 | 701.7 | 695.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 51137.8 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:31 | Wait | 720 | 725.8 | 685.3 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 51137.8 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:36 | Wait | 743.3 | 747.6 | 704.9 | 699.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.7 | 51138 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:41 | Wait | 731.7 | 736 | 693.1 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.1 | 51138 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:46 | Wait | 725.7 | 729.5 | 686.6 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 50 | 51138 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:51 | Wait | 724 | 727.2 | 683.6 | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48 | 51138 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 07:56 | Wait | 721.3 | 725.1 | 681.9 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 51138 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:01 | Wait | 720 | 723.7 | 680.6 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 51138.1 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:06 | Normal | 662.8 | 664.8 | 624.7 | 625.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 232.2 | 5.6 | 1.8 | 5.3 | 60.05 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 49.2 | 51138.1 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:11 | Wait | 725.6 | 728.8 | 685.1 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 51138.1 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:16 | Wait | 720.5 | 724.5 | 681.9 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 51138.1 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:21 | Wait | 712.3 | 716.4 | 674.7 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 51138.1 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:26 | Wait | 706.6 | 709.1 | 666.7 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 48.4 | 51138.1 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:31 | Wait | 672.9 | 676 | 633.8 | 635.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 51138.1 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:36 | Wait | 675.4 | 678.6 | 636.4 | 637.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 51138.1 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:41 | Wait | 690.5 | 693.3 | 649.1 | 653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 51138.5 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:46 | Normal | 564.1 | 573.5 | 402.9 | 496.3 | 7 | 6.8 | 1.8 | 2.1 | 226.2 | 228.4 | 232 | 30.1 | 1.4 | 30.1 | 59.92 | 59.95 | 59.97 | 9987 | 1 | 47.4 | 51139 | 4055 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:51 | Wait | 716.9 | 719.8 | 675.5 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 51139.6 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 08:56 | Wait | 758.6 | 759.4 | 710.3 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 51139.8 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:01 | Normal | 601.2 | 602.8 | 457 | 527.7 | 5.5 | 5.5 | 1.3 | 1.6 | 228.6 | 229.4 | 235.2 | 24.4 | 1.4 | 24.5 | 60 | 59.95 | 59.97 | 8441 | 1 | 44.8 | 51140.3 | 4055 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:06 | Wait | 731.7 | 733.3 | 688.8 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 51141 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:11 | Wait | 732.2 | 734.5 | 690.5 | 691.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.8 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 51141.1 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:16 | Wait | 741.4 | 735.9 | 690.9 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.8 | 51141.1 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:21 | Normal | 588.9 | 586.1 | 512.8 | 555.4 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 2.3 | 228 | 230.8 | 235.6 | 34.4 | 1.5 | 34.4 | 60.02 | 59.93 | 59.98 | 11260 | 1 | 49.8 | 51141.4 | 4055 | 2.5 | 2.7 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:26 | Wait | 759.6 | 762 | 717.4 | 715.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 51141.6 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:31 | Wait | 725.8 | 727.9 | 685.4 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 51141.6 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:36 | Wait | 712.8 | 714.3 | 671.6 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 51141.6 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:41 | Wait | 714.8 | 715.7 | 671.7 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 51141.6 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:46 | Wait | 690.4 | 690.8 | 648 | 651.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 51141.6 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:51 | Wait | 674.4 | 676.1 | 634.4 | 636.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 51141.7 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 09:56 | Wait | 699.9 | 703.4 | 661.8 | 661.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51141.7 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:01 | Normal | 581.6 | 598.9 | 567.6 | 575.9 | 7.1 | 7 | 1.6 | 2 | 228.8 | 227.2 | 234.8 | 31.7 | 1.4 | 31.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 10510 | 1 | 48.5 | 51141.8 | 4055 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:06 | Wait | 747.4 | 748.3 | 706.1 | 709.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.2 | 51142.4 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:11 | Wait | 732.8 | 746.4 | 702.1 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 175 | 0 | 49.4 | 51142.4 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:16 | Wait | 695 | 696.4 | 652.1 | 655.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 51142.4 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:21 | Wait | 680.7 | 681.6 | 638.2 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.3 | 51142.4 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:26 | Wait | 696.3 | 694.5 | 648.1 | 660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 51142.4 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:31 | Normal | 570.7 | 582.7 | 554 | 444.4 | 5.8 | 5.8 | 1.3 | 1.7 | 228.8 | 228.6 | 233.8 | 24.9 | 1.3 | 25 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 8542 | 1 | 47.9 | 51142.8 | 4055 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:36 | Normal | 585.5 | 580.3 | 460.9 | 506 | 6.3 | 6.5 | 1.5 | 1.9 | 229.4 | 230.2 | 234 | 27.2 | 1.4 | 27.1 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 9334 | 1 | 45.6 | 51143.6 | 4055 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:41 | Wait | 756.2 | 758.5 | 713 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 51144.1 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:46 | Wait | 687.4 | 688.6 | 644.8 | 648.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 51144.1 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:51 | Wait | 705.3 | 697.5 | 647.5 | 659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4632 | 0 | 47.8 | 51144.3 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 10:56 | Wait | 704 | 712.7 | 671.2 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 51144.3 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:01 | Wait | 693.5 | 705.6 | 664 | 653.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 51144.3 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:06 | Normal | 561.3 | 579.4 | 510.4 | 555.6 | 7.8 | 7.5 | 1.9 | 2.2 | 229.2 | 228.6 | 235 | 34.1 | 1.4 | 34.1 | 59.94 | 60 | 59.97 | 11249 | 1 | 49.5 | 51144.6 | 4055 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:11 | Wait | 731.8 | 733.9 | 690.1 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 51144.7 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:17 | Wait | 704.1 | 705.9 | 663.9 | 664.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 47 | 51144.7 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:22 | Wait | 694.1 | 696.4 | 653.6 | 654.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 51144.9 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:26 | Normal | 669.9 | 670.3 | 644 | 644.4 | 7 | 8 | 0.1 | 0.5 | 230.2 | 230.8 | 237.2 | 30.9 | 1.4 | 30.8 | 60.06 | 59.92 | 59.99 | 10952 | 1 | 50 | 51145.1 | 4056 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:31 | Wait | 685.1 | 688.3 | 644.7 | 645.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 51145.2 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:36 | Wait | 682.4 | 685.2 | 641.1 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 48.4 | 51145.6 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:41 | Wait | 675.8 | 684.8 | 641.6 | 646.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.1 | 51145.6 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:46 | Wait | 700.2 | 704.6 | 663.4 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 48 | 0 | 45.3 | 51145.6 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:51 | Wait | 694.9 | 695.3 | 646 | 654.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 51145.6 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 11:56 | Wait | 647.4 | 649.8 | 609.6 | 609.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 51145.6 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:02 | Normal | 570.9 | 529.9 | 419.2 | 469.1 | 5.6 | 6.4 | 1.4 | 2 | 227.4 | 228.4 | 233.8 | 24.8 | 1.3 | 24.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 8580 | 1 | 48.9 | 51146.3 | 4056 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:06 | Wait | 717.2 | 706.7 | 660.4 | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 51147 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:11 | Wait | 737.4 | 738.3 | 693.9 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 51147 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:16 | Wait | 689.6 | 686.1 | 653.7 | 658.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.1 | 51147 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:22 | Wait | 707.7 | 706.7 | 661.3 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 47.4 | 51147 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:26 | Wait | 693.4 | 692.5 | 648.6 | 651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.9 | 51147.2 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:32 | Wait | 684.2 | 685.6 | 642.8 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 51147.2 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:36 | Wait | 661.1 | 663.9 | 621.6 | 621.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 51147.2 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:42 | Wait | 694 | 703.8 | 665.7 | 649.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 51147.8 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:47 | Wait | 712.3 | 714.8 | 673.5 | 670.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 51147.8 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:52 | Wait | 706.6 | 709.6 | 667 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.2 | 51147.8 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 12:56 | Wait | 667.8 | 673.7 | 634.3 | 626.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 51147.8 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:01 | Wait | 706.7 | 708.2 | 665.8 | 665.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 51148 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:06 | Wait | 699.8 | 702 | 659.4 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 51148.1 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:12 | Normal | 540.5 | 524.9 | 464.4 | 469 | 7.2 | 7.7 | 1.8 | 2.4 | 230.2 | 229 | 235.4 | 30.3 | 1.4 | 30.3 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 10250 | 1 | 48.8 | 51148.5 | 4056 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:17 | Wait | 709.9 | 715.6 | 672.8 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 51148.7 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:22 | Wait | 700.4 | 697.3 | 660.3 | 664.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 51148.8 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:27 | Wait | 685.1 | 685.4 | 640.4 | 648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.9 | 51148.8 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:32 | Normal | 544.2 | 577.3 | 548.6 | 552.5 | 6.9 | 6.9 | 1.3 | 2.1 | 229.8 | 230 | 235.8 | 29.6 | 1.4 | 29.6 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 9715 | 1 | 46.3 | 51149 | 4056 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:36 | Normal | 572.9 | 580.7 | 414.4 | 426.3 | 6.1 | 6.4 | 1.6 | 2.2 | 231 | 229.2 | 236 | 25.8 | 1.5 | 25.8 | 59.93 | 59.98 | 59.94 | 8936 | 1 | 49.5 | 51149.7 | 4056 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:42 | Wait | 714.6 | 717.4 | 672.3 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 51150.4 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:47 | Wait | 751.6 | 751.2 | 703.6 | 708.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 51150.4 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:52 | Normal | 567 | 552 | 504.4 | 550.6 | 6.7 | 7.3 | 1.5 | 2 | 228.6 | 226.6 | 235.4 | 31.3 | 1.4 | 31.3 | 60.03 | 59.9 | 59.94 | 10533 | 1 | 49 | 51150.5 | 4056 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 13:57 | Normal | 593.6 | 577.3 | 266 | 500.1 | 3.8 | 4.1 | 0.8 | 1.3 | 228.4 | 228 | 232.6 | 16.7 | 1.3 | 16.8 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 6216 | 1 | 48.8 | 51151.2 | 4056 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:02 | Normal | 599.7 | 598.5 | 200.1 | 385.1 | 2.9 | 3.2 | 0.5 | 1 | 228.8 | 228.8 | 232.2 | 12.6 | 1.4 | 12.7 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 4770 | 1 | 48.4 | 51151.6 | 4056 | 1 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:06 | Normal | 610.4 | 599.2 | 240.4 | 423.2 | 3.6 | 4 | 0.8 | 1.3 | 229.4 | 228.2 | 233.8 | 16.2 | 1.4 | 16.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 5920 | 1 | 47.9 | 51152 | 4056 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:12 | Normal | 583.4 | 593.1 | 286.1 | 462.4 | 2.3 | 2.8 | 0.3 | 0.6 | 228.6 | 226.4 | 232 | 10.8 | 1.3 | 10.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4206 | 1 | 47.4 | 51152.5 | 4056 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:17 | Normal | 593.1 | 616 | 247.4 | 478.8 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 227.8 | 226.4 | 229.6 | 10 | 1.4 | 10 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 3828 | 1 | 46.7 | 51152.8 | 4056 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:22 | Normal | 576.6 | 633.6 | 288.7 | 509.2 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 227.6 | 228.8 | 231.4 | 11.3 | 1.3 | 11.3 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 4201 | 1 | 46.1 | 51153.2 | 4057 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:27 | Normal | 633.8 | 624.4 | 219.1 | 657.5 | 3.1 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 228 | 228.6 | 231.6 | 14.4 | 1.5 | 14.3 | 59.91 | 59.87 | 59.91 | 5463 | 1 | 45.2 | 51153.6 | 4057 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:32 | Normal | 599.1 | 588 | 228.6 | 614.9 | 3.4 | 3.8 | 0.6 | 0.9 | 228 | 227 | 231 | 15.6 | 1.3 | 15.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 5631 | 1 | 45.1 | 51154.1 | 4057 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:37 | Normal | 622.8 | 582.6 | 199.7 | 576 | 3.2 | 3.6 | 0.6 | 1 | 228 | 227.8 | 232.2 | 14.7 | 1.4 | 14.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 5420 | 1 | 46 | 51154.5 | 4057 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:42 | Normal | 604.4 | 560.9 | 213.6 | 592.3 | 3.1 | 3.4 | 0.5 | 0.9 | 228 | 228 | 231.2 | 13.6 | 1.3 | 13.8 | 60.03 | 60.11 | 60.08 | 5032 | 1 | 46.7 | 51155 | 4057 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:47 | Normal | 591 | 511.2 | 206.2 | 623.7 | 3.3 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 227.8 | 227.4 | 231.8 | 13.6 | 1.4 | 13.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 5115 | 1 | 48.1 | 51155.4 | 4057 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:52 | Normal | 630.4 | 551 | 207.2 | 633.3 | 3.5 | 4.1 | 0.8 | 1 | 228 | 228.2 | 232.2 | 15.7 | 1.4 | 15.8 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 5923 | 1 | 49.7 | 51155.8 | 4057 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 14:57 | Wait | 767.9 | 772.1 | 721.4 | 726.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 51156.3 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:02 | Wait | 741.4 | 745.4 | 698.6 | 696.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 51156.3 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:07 | Wait | 744.4 | 747.4 | 700.6 | 700.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 51156.3 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:12 | Wait | 734.5 | 737.1 | 691.6 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 51156.3 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:17 | Wait | 727.7 | 730.7 | 686 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 51156.4 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:22 | Wait | 725.5 | 727.7 | 683.7 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 51156.4 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:27 | Wait | 724.1 | 725.4 | 682.4 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 51156.4 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:32 | Wait | 724.1 | 725.9 | 683.8 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 51156.4 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:37 | Wait | 722.4 | 724 | 682 | 672.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 542 | 0 | 49.7 | 51156.4 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:42 | Wait | 719.7 | 721.2 | 679.7 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 51156.4 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:47 | Wait | 716.5 | 718.1 | 676.3 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 51156.4 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:52 | Wait | 676.1 | 675.6 | 637.3 | 623.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.1 | 51156.4 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 15:57 | Normal | 586.2 | 550.4 | 516.9 | 467.2 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 228.4 | 227.2 | 230.8 | 10.7 | 1.3 | 10.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 3924 | 1 | 49.8 | 51156.6 | 4057 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:02 | Normal | 619.2 | 549.6 | 449.4 | 392.5 | 3.6 | 4 | 0.7 | 1.1 | 229 | 230 | 232 | 16.5 | 1.4 | 16.4 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 5924 | 1 | 48.4 | 51157 | 4057 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:07 | Normal | 635.5 | 623.8 | 520.9 | 554.1 | 6.3 | 6.8 | 1.6 | 2.3 | 228.6 | 228.6 | 234.6 | 33 | 1.4 | 32.9 | 59.94 | 60 | 59.93 | 10696 | 1 | 45.1 | 51157.7 | 4057 | 1.9 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:12 | Wait | 751.9 | 752.6 | 704.6 | 712.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 393 | 0 | 49.4 | 51157.9 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:17 | Wait | 741 | 741.5 | 695.2 | 700.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 51158 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:22 | Normal | 571.2 | 613.6 | 581.4 | 539.2 | 7.3 | 8.3 | 0.9 | 4 | 227.8 | 228.2 | 235.6 | 39.6 | 1.5 | 39.6 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 11951 | 1 | 48.1 | 51158.6 | 4057 | 1.7 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:27 | Normal | 559.2 | 600.3 | 543 | 432.9 | 6.8 | 7.8 | 0.9 | 3.9 | 228 | 228.6 | 234.4 | 33.9 | 1.4 | 33.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10907 | 1 | 49.2 | 51159.5 | 4058 | 1.8 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:32 | Normal | 579.3 | 595 | 572.3 | 393.3 | 6.3 | 7.4 | 0.8 | 3.8 | 229 | 227.4 | 234.4 | 31.9 | 1.4 | 31.8 | 60.06 | 60.01 | 60 | 10333 | 1 | 48.2 | 51160.4 | 4058 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 0 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:37 | Normal | 592 | 590.7 | 519.7 | 458.6 | 6 | 7 | 1 | 3.6 | 227.8 | 228.8 | 234 | 33.2 | 1.4 | 33.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 10275 | 1 | 47.3 | 51161.3 | 4058 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 0 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:42 | Normal | 597 | 617.8 | 598.3 | 440.3 | 5.8 | 6.3 | 0.8 | 3.4 | 228.6 | 229 | 234.4 | 30.2 | 1.4 | 30.2 | 59.99 | 60 | 60 | 9875 | 1 | 46.6 | 51162.1 | 4058 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 0 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:47 | Normal | 588.7 | 567.5 | 608.3 | 440.2 | 5.8 | 6.5 | 0.7 | 3.2 | 228.4 | 229 | 234.6 | 27.8 | 1.4 | 27.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9612 | 1 | 45.7 | 51162.9 | 4058 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 0 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:52 | Normal | 592 | 617 | 553 | 433.1 | 5.5 | 5.9 | 0.9 | 3.1 | 227.8 | 229.2 | 233.2 | 27.1 | 1.4 | 27.1 | 60 | 59.97 | 60.02 | 9144 | 1 | 45 | 51163.7 | 4058 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 16:57 | Normal | 617.1 | 618.9 | 506.1 | 398 | 4.7 | 5.1 | 0.8 | 2.5 | 228.2 | 228.4 | 233 | 22.8 | 1.4 | 22.8 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 7976 | 1 | 45.5 | 51164.4 | 4058 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:02 | Normal | 610.8 | 613.5 | 376.5 | 515.6 | 3.9 | 4.2 | 0.7 | 1.8 | 228 | 226.2 | 232.2 | 19.4 | 1.3 | 19.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6827 | 1 | 46.2 | 51165 | 4058 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:07 | Normal | 580.7 | 587.2 | 298.1 | 463.8 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 1.2 | 226.8 | 227.6 | 231.8 | 14.8 | 1.3 | 14.8 | 59.98 | 59.88 | 59.96 | 5333 | 1 | 46.8 | 51165.6 | 4058 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:12 | Normal | 615.3 | 610.9 | 325.4 | 422 | 2.6 | 3 | 0.4 | 1 | 227.4 | 225.6 | 230.8 | 12.3 | 1.3 | 12.4 | 60.04 | 60 | 59.99 | 4692 | 1 | 47.9 | 51166 | 4058 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:17 | Normal | 620.9 | 637.7 | 270.7 | 221.3 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 228 | 226.6 | 230.4 | 9 | 1.5 | 9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 3525 | 1 | 50.1 | 51166.3 | 4058 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:22 | Normal | 632.5 | 584.8 | 215.3 | 201.2 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.5 | 227.6 | 228 | 229.8 | 7 | 1.4 | 7.1 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 2801 | 1 | 49.7 | 51166.6 | 4058 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:27 | Normal | 614.4 | 617 | 199.6 | 232.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.7 | 227 | 227 | 229 | 6.1 | 1.4 | 6.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 2424 | 1 | 49.4 | 51166.8 | 4059 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:32 | Normal | 566.8 | 610.4 | 199.7 | 225.8 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.4 | 227.4 | 227.4 | 228.6 | 5 | 1.4 | 4.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1971 | 1 | 48.8 | 51167 | 4059 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:37 | Normal | 510.5 | 567.1 | 205.8 | 310.4 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.2 | 226.8 | 224.8 | 228.8 | 3.6 | 1.4 | 3.3 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 1602 | 1 | 48.3 | 51167.1 | 4059 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:42 | Normal | 433.5 | 567 | 200.5 | 218.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 227.8 | 224.2 | 228.4 | 2.5 | 1.5 | 3.1 | 60 | 60.04 | 59.99 | 1165 | 1 | 47.5 | 51167.2 | 4059 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:47 | Normal | 391.4 | 578 | 217.9 | 201 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 60.05 | 60 | 60.03 | 913 | 1 | 46.2 | 51167.3 | 4059 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:52 | Normal | 277.4 | 449.9 | 223.9 | 208.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 229.2 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 597 | 1 | 45.5 | 51167.4 | 4059 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 17:57 | Normal | 336 | 482.8 | 170.7 | 262.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 228.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 468 | 1 | 48.7 | 51167.4 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 18:02 | Normal | 241.3 | 549.8 | 237.4 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 229.4 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 413 | 1 | 49.5 | 51167.5 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 18:07 | Normal | 177.1 | 412.1 | 219.1 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 227.2 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.93 | 60.01 | 341 | 1 | 48.7 | 51167.5 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 18:12 | Normal | 197.1 | 286.2 | 203.3 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 228 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 342 | 1 | 47.5 | 51167.5 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 18:17 | Normal | 200.7 | 187.8 | 198.1 | 194.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 228.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.93 | 328 | 1 | 45.2 | 51167.6 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-17 18:22 | Normal | 199.9 | 201.8 | 171.7 | 193.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 228 | 2 | 1.5 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 60 | 354 | 1 | 49.9 | 51167.6 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0