## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-17 04:47 | Fault | 480.5 | 478.1 | 476.9 | 477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 31.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 04:52 | Wait | 501.8 | 499.4 | 497.8 | 498.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 34.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 04:57 | Fault | 518.9 | 516.3 | 513.7 | 515.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 05:02 | Fault | 527.7 | 525.1 | 522.1 | 524.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 05:07 | Fault | 535.5 | 532.9 | 529.3 | 530.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 37 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 05:12 | Wait | 540.1 | 537.5 | 533.9 | 534.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 05:17 | Fault | 548 | 545.4 | 539.5 | 541.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 05:22 | Fault | 554 | 553.7 | 544.8 | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 05:27 | Fault | 557.1 | 558.8 | 549.5 | 550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 05:32 | Wait | 558.1 | 555.4 | 552.3 | 551.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 05:37 | Fault | 568.5 | 570.6 | 562.3 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 05:42 | Fault | 570.8 | 568.3 | 565.1 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 05:47 | Fault | 571.4 | 568.9 | 566.4 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 05:52 | Fault | 572 | 569.5 | 568.3 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 05:57 | Fault | 570.3 | 567.9 | 566.9 | 564.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 06:02 | Fault | 578.7 | 576.6 | 572.9 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 06:07 | Fault | 579.5 | 577.4 | 574.1 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 06:12 | Fault | 578.7 | 576.4 | 573.8 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 06:17 | Fault | 581.4 | 578.8 | 576.9 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 06:22 | Fault | 576.9 | 574.4 | 573.4 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 06:27 | Wait | 574.9 | 572.2 | 571.2 | 568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 06:32 | Fault | 574 | 571.4 | 570.4 | 567.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 06:37 | Fault | 574.5 | 571.7 | 570.7 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 06:42 | Fault | 579.7 | 576.8 | 575 | 571.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 06:47 | Wait | 581.7 | 578.7 | 575.6 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 06:52 | Fault | 586.4 | 583.4 | 579.4 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 06:57 | Fault | 599.6 | 595.4 | 589.9 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 07:02 | Fault | 584 | 580.4 | 578.5 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 07:07 | Wait | 578.1 | 573.8 | 574.3 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 07:12 | Fault | 570.2 | 566.3 | 569.2 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 07:17 | Fault | 584.8 | 579.1 | 581.4 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 07:22 | Wait | 574.5 | 569.8 | 576.5 | 571.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 07:27 | Fault | 579.2 | 573.9 | 579.7 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 07:32 | Fault | 562.8 | 559.1 | 566.5 | 561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 07:37 | Fault | 582 | 576.9 | 582.7 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 07:42 | Fault | 572.8 | 568.4 | 577.5 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 07:47 | Fault | 568.6 | 565.4 | 574.6 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 07:52 | Fault | 565.7 | 562.7 | 573 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 07:57 | Fault | 563.8 | 561.2 | 572.5 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 08:02 | Fault | 562.9 | 560.4 | 571.6 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 08:07 | Fault | 560 | 529 | 569.7 | 542.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 08:12 | Fault | 563.5 | 558.9 | 571.5 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 08:17 | Fault | 567.5 | 563.8 | 575 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 08:22 | Fault | 558.7 | 554.9 | 569.1 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 08:27 | Fault | 553.2 | 550.2 | 564 | 557.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 43.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 08:32 | Fault | 540.2 | 538.3 | 550.9 | 544.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 08:37 | Fault | 535.6 | 531.4 | 545.6 | 536.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 08:42 | Fault | 547.7 | 542.3 | 553.4 | 542.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 08:47 | Fault | 559.2 | 555.3 | 562.6 | 553.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 08:52 | Fault | 565.3 | 562.1 | 567.5 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 08:57 | Wait | 600.2 | 584.6 | 597.4 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 09:02 | Fault | 561.7 | 557.7 | 562.4 | 554.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 09:07 | Fault | 575.4 | 571.8 | 575 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 09:12 | Fault | 578.5 | 575.4 | 576.5 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 09:17 | Wait | 591.6 | 588.9 | 589.1 | 582.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 09:22 | Fault | 569.2 | 566 | 568.5 | 561.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 09:27 | Fault | 600.7 | 598.3 | 598.4 | 591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 09:32 | Fault | 571.2 | 569.1 | 573.4 | 566.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 09:37 | Wait | 559.2 | 555.5 | 563.2 | 556.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 09:42 | Fault | 558.1 | 554.1 | 559.3 | 554.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 09:47 | Fault | 543.8 | 539 | 547.3 | 538.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 09:52 | Fault | 529.5 | 524.4 | 535.6 | 525.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 09:57 | Fault | 552.4 | 547.2 | 554.8 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 10:02 | Fault | 552.9 | 548.2 | 554.8 | 546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 10:07 | Fault | 586.6 | 588.7 | 585.7 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 10:12 | Fault | 556.7 | 553 | 555.9 | 550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 10:17 | Fault | 547.6 | 543.7 | 547.5 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 10:22 | Fault | 541.8 | 538.9 | 542.9 | 537.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 10:27 | Fault | 550.1 | 547.4 | 549 | 543.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 10:32 | Wait | 549 | 545.2 | 547.8 | 540.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 10:37 | Fault | 559 | 555.3 | 558.2 | 550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 10:42 | Fault | 599.8 | 596.8 | 596.9 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 10:47 | Fault | 547.2 | 547.7 | 545.9 | 542.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 10:52 | Wait | 540.5 | 536.5 | 540.4 | 532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 10:57 | Fault | 531.3 | 547.9 | 533.6 | 545.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 11:02 | Fault | 567 | 571.8 | 561.3 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 11:07 | Fault | 549.3 | 546.7 | 545.7 | 542.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 11:12 | Wait | 575.9 | 574.5 | 574.2 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 11:17 | Fault | 553.4 | 552.3 | 551.9 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 11:22 | Fault | 545.7 | 542.5 | 544.6 | 539.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 11:27 | Fault | 541.9 | 538.7 | 540.5 | 533.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 11:32 | Fault | 542.3 | 537.1 | 541.6 | 531.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 11:37 | Fault | 538.6 | 533.3 | 535.5 | 527.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 11:42 | Fault | 556.2 | 551.5 | 554.6 | 545.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 11:47 | Fault | 547.8 | 545.6 | 545 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 11:52 | Fault | 546 | 540.1 | 539.5 | 532.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 11:57 | Fault | 517.6 | 510.9 | 511.9 | 504.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 12:02 | Fault | 529.8 | 524.2 | 525.9 | 519.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 12:07 | Fault | 580.6 | 567.8 | 577 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 12:12 | Fault | 580.7 | 577.3 | 576.5 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 12:17 | Fault | 546.2 | 541.4 | 543 | 535.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 12:22 | Fault | 565.8 | 561.5 | 560.4 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 12:27 | Wait | 551.6 | 547.7 | 544.8 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 12:32 | Fault | 543.1 | 538.3 | 535.3 | 529.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 12:37 | Fault | 526.5 | 519.4 | 519 | 511.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 12:42 | Wait | 546 | 539.8 | 541.7 | 533.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 12:47 | Wait | 570.7 | 566.2 | 565.7 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 12:52 | Fault | 561.8 | 556.8 | 554 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 12:57 | Fault | 527.7 | 519.8 | 518 | 508.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 13:02 | Fault | 558.4 | 554.4 | 551.4 | 545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 13:07 | Fault | 524.2 | 521.2 | 516 | 510.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 13:12 | Fault | 539 | 536.3 | 534.2 | 528.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 13:17 | Fault | 547.8 | 544.9 | 544.4 | 538.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 13:22 | Fault | 581.3 | 579.6 | 580.1 | 575.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 13:27 | Fault | 556 | 561.8 | 550.6 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 13:32 | Fault | 548.1 | 542 | 543.9 | 534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 13:37 | Fault | 551.5 | 547.4 | 547.3 | 540.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 13:42 | Fault | 566.4 | 559.6 | 561.3 | 552.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 13:47 | Fault | 587.9 | 584.2 | 585.1 | 578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 13:52 | Fault | 540.1 | 537.2 | 530.1 | 524.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 13:57 | Fault | 541.9 | 538.3 | 535.4 | 528.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 14:02 | Fault | 549.1 | 545 | 545.1 | 537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 14:07 | Fault | 559 | 555.1 | 558.8 | 551.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 14:12 | Fault | 551.7 | 547.8 | 552.1 | 545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 14:17 | Wait | 554.6 | 551.1 | 555.3 | 549.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 14:22 | Wait | 560.8 | 557.6 | 561.5 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 14:27 | Fault | 570.1 | 567.4 | 571.2 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 14:32 | Fault | 569.9 | 567.4 | 570.4 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 14:37 | Wait | 568.2 | 565.9 | 568.6 | 563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 14:42 | Fault | 567.2 | 565.1 | 567.1 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 14:47 | Fault | 569.3 | 567.1 | 569.3 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 14:52 | Fault | 572.5 | 570.4 | 573.4 | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 14:57 | Wait | 599.9 | 597.9 | 602.6 | 597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 15:02 | Fault | 577.5 | 574.4 | 575 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 15:07 | Fault | 585.9 | 583.5 | 583.3 | 576.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 15:12 | Fault | 578.4 | 575.5 | 573.7 | 565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 15:17 | Fault | 576 | 572.8 | 571.8 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 15:22 | Fault | 575 | 571.9 | 571.1 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 15:27 | Fault | 574 | 571 | 568.7 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 15:32 | Fault | 573.9 | 570.6 | 568.1 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 15:37 | Fault | 571.5 | 568.1 | 564.6 | 555.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 15:42 | Fault | 569.8 | 565.8 | 563.2 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 15:47 | Fault | 565.7 | 561.8 | 558.9 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 15:52 | Wait | 535 | 528.8 | 523.7 | 515.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 15:57 | Fault | 553.9 | 549.7 | 542.8 | 537.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 16:02 | Fault | 572.8 | 569.9 | 566 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 16:07 | Fault | 586.4 | 584.3 | 583 | 579.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 16:12 | Wait | 590.3 | 589.2 | 590.9 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 16:17 | Fault | 582.6 | 582.5 | 581.2 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 16:22 | Fault | 578.6 | 577.4 | 576 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 16:27 | Fault | 574.9 | 573.8 | 571.1 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 16:32 | Wait | 573.1 | 571.4 | 568.4 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 16:37 | Fault | 571.5 | 570 | 566.3 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 16:42 | Fault | 570.2 | 568.9 | 564.8 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 16:47 | Fault | 568.8 | 567.2 | 563 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 16:52 | Fault | 567.8 | 565.7 | 562.8 | 559.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 16:57 | Fault | 565.7 | 563.5 | 560.3 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 17:02 | Fault | 562.6 | 560.5 | 555 | 551.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 17:07 | Fault | 560.6 | 558.2 | 552.5 | 549.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 17:12 | Fault | 559.6 | 556.8 | 552.5 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 17:17 | Fault | 556.8 | 553.9 | 549.7 | 546.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 17:22 | Fault | 553.1 | 550.3 | 547.1 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 17:27 | Fault | 552.4 | 549 | 549.6 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 17:32 | Fault | 548.5 | 545.6 | 544.6 | 542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 17:37 | Fault | 543.5 | 540.8 | 539.2 | 536.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 17:42 | Fault | 534.2 | 531.4 | 529.5 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 17:47 | Wait | 526.6 | 523.9 | 522.4 | 521.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 17:52 | Fault | 511.3 | 508.8 | 507.7 | 508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 44.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 17:57 | Fault | 495.2 | 492.7 | 491.5 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 18:02 | Fault | 477.1 | 474.8 | 473.5 | 474.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-17 18:07 | Wait | 413.1 | 411.2 | 410.1 | 410.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0