## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-18 04:42 | Wait | 596.6 | 597 | 568.9 | 583.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 31.9 | 12591.5 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 04:47 | Wait | 628.6 | 628.9 | 588.8 | 604.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.2 | 12591.5 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 04:52 | Normal | 199.7 | 605.2 | 589.5 | 575.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.4 | 225 | 229.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 630 | 1 | 38.3 | 12591.5 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 04:57 | Normal | 202.2 | 639.7 | 561.6 | 549.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 227.2 | 224.8 | 230.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 736 | 1 | 40.1 | 12591.5 | 2218 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:02 | Normal | 207.6 | 608.3 | 484.6 | 517.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 227.6 | 226 | 230.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.94 | 59.91 | 59.97 | 801 | 1 | 41.4 | 12591.6 | 2218 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:07 | Normal | 215.3 | 582.2 | 466.3 | 573.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 227.6 | 226 | 231.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.92 | 59.89 | 59.9 | 884 | 1 | 42.6 | 12591.7 | 2219 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:12 | Normal | 252.3 | 594.8 | 520.5 | 586.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 228.8 | 231 | 1.8 | 1.5 | 2 | 60 | 59.82 | 59.92 | 999 | 1 | 43.5 | 12591.8 | 2219 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:17 | Normal | 255.7 | 612.3 | 548.3 | 559.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 228.6 | 229.4 | 231.4 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1154 | 1 | 44.4 | 12591.8 | 2219 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:22 | Normal | 296.1 | 641.1 | 594.7 | 515.7 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 228.6 | 231.8 | 231.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1284 | 1 | 44.9 | 12591.9 | 2219 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:27 | Normal | 379.1 | 660.5 | 630.5 | 597.9 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 228.4 | 232.6 | 231.6 | 2 | 2.1 | 2.6 | 60.02 | 60.09 | 60.06 | 1463 | 1 | 45.5 | 12592.1 | 2219 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:32 | Normal | 393.8 | 656.9 | 608.2 | 587.4 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 229.8 | 234.4 | 231.4 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 1640 | 1 | 46 | 12592.2 | 2219 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:37 | Normal | 429.6 | 650.7 | 579.9 | 595 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 229.8 | 235.8 | 231.2 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 60.07 | 60.16 | 60.04 | 1805 | 1 | 46.4 | 12592.3 | 2219 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:42 | Normal | 511.9 | 662.2 | 590.4 | 605.1 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 229.6 | 239.2 | 231.4 | 2.4 | 3.4 | 3.9 | 59.9 | 59.95 | 59.94 | 2118 | 1 | 46.8 | 12592.5 | 2219 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:47 | Wait | 745.5 | 723 | 671.2 | 708.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.3 | 12592.6 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:52 | Wait | 753.3 | 724.9 | 673 | 712.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12592.6 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:57 | Wait | 756.9 | 730.2 | 674.3 | 711.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 218 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12592.6 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:02 | Wait | 755.4 | 738.7 | 676.2 | 711 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12592.6 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:07 | Fault | 753.6 | 746 | 678 | 708.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.02 | 59.95 | 892 | 2 | 48.1 | 12592.6 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:12 | Wait | 751.1 | 751.3 | 679.5 | 705.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.1 | 12592.6 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:17 | Wait | 749.3 | 753.4 | 681 | 704.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 219 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:22 | Wait | 747.9 | 754.4 | 682.1 | 702.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:27 | Wait | 746.5 | 753.7 | 684.9 | 701.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 48.2 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:32 | Wait | 742.3 | 748.9 | 688.8 | 698.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 225.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:37 | Wait | 743.9 | 749.2 | 695.4 | 699.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 0 | 0 | 48.2 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:42 | Wait | 742.5 | 746.9 | 699.6 | 698.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 221.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:47 | Wait | 740.8 | 744.8 | 703.7 | 697 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:52 | Wait | 737.9 | 741.7 | 703 | 694.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.3 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:57 | Wait | 736.7 | 740.3 | 701.5 | 693.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:02 | Wait | 735.9 | 739.2 | 699.2 | 692.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:07 | Wait | 734.2 | 737.2 | 695.9 | 691 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:12 | Wait | 732.3 | 735.5 | 693.3 | 689.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 216.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:17 | Wait | 730.7 | 734 | 690.5 | 688.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 48.7 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:22 | Wait | 729.2 | 732.3 | 688.6 | 687.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 215.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:27 | Wait | 727.1 | 730 | 686.4 | 685 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 215.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:32 | Wait | 723.1 | 726.5 | 683.3 | 681.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 216.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:37 | Wait | 723.9 | 726.8 | 683.9 | 682.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 214.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:42 | Wait | 724.1 | 727.2 | 684.2 | 682.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 215.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:47 | Wait | 722.6 | 725.6 | 682.9 | 681.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 215.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:52 | Wait | 706.3 | 709.3 | 668.1 | 666.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.8 | 211.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.8 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:57 | Wait | 720.5 | 723.8 | 680.4 | 678.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 214.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:02 | Wait | 726.5 | 729.3 | 685.5 | 684.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 213.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:07 | Wait | 727 | 729.9 | 686.7 | 684.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 215.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:12 | Wait | 722 | 724.6 | 682.5 | 681.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 212.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:17 | Wait | 720 | 722 | 679.7 | 679.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 214.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:22 | Wait | 716.4 | 718.4 | 679.1 | 677.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 214.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:27 | Wait | 690.3 | 688 | 657.6 | 649.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 213.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:32 | Wait | 708 | 698.5 | 655.3 | 671.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 214.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:37 | Wait | 701.9 | 688.6 | 653.7 | 669.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 214.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:42 | Wait | 685 | 690.8 | 654.6 | 651 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:47 | Wait | 697.4 | 702.4 | 661.7 | 660.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:52 | Wait | 719.9 | 729.5 | 697 | 680.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:57 | Wait | 732.3 | 733.1 | 692.2 | 689.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 219.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:02 | Wait | 714.8 | 715.9 | 677.7 | 673 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 219.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:07 | Wait | 711 | 711.9 | 674.6 | 669.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 227 | 217.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:12 | Wait | 702.4 | 703.9 | 666.3 | 661.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:17 | Wait | 699.4 | 700.3 | 663.1 | 658.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:22 | Wait | 673.4 | 678.9 | 650.4 | 636 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 213.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:27 | Wait | 699 | 699 | 661.6 | 658.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:32 | Wait | 695.2 | 696.8 | 660 | 653.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:37 | Wait | 690.4 | 692.6 | 654.6 | 650.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 216.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:42 | Wait | 663.1 | 661.1 | 621.3 | 632.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 218.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.9 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:47 | Wait | 678.3 | 683.4 | 643.9 | 637.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 222.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:52 | Wait | 717.1 | 715.3 | 680 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 215.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:57 | Wait | 705.3 | 702.4 | 664.2 | 664.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 214 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:02 | Wait | 692.6 | 691.1 | 653.7 | 652.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 213.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:07 | Wait | 645.5 | 647.7 | 609 | 612.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.6 | 214.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 0 | 0 | 48 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:12 | Fault | 679 | 681.1 | 641.5 | 644.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 224.8 | 218.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.01 | 59.96 | 0 | 2 | 47.2 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:17 | Wait | 692.3 | 694.9 | 652.5 | 656.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 45.9 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:22 | Wait | 701.1 | 704.2 | 660.6 | 664.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 222.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.93 | 0 | 0 | 47.5 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:27 | Wait | 710.6 | 713 | 669 | 670.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 218 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:32 | Wait | 723.4 | 725.7 | 681.7 | 681.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 214 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:37 | Wait | 751.8 | 750.1 | 708.9 | 705.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:42 | Wait | 717.5 | 715.2 | 676.2 | 674.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:47 | Wait | 696.6 | 694.7 | 657.2 | 656.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:52 | Wait | 686.6 | 685.5 | 648 | 646.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:57 | Wait | 681.2 | 679.8 | 643.6 | 643.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 221.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:02 | Wait | 677.2 | 675.9 | 638.7 | 639.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 221.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.1 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:07 | Wait | 676.8 | 670.1 | 626.2 | 644.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:12 | Wait | 661.7 | 665.2 | 628.1 | 626.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:17 | Wait | 679.5 | 683.1 | 643.6 | 641.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:22 | Wait | 684.9 | 688.9 | 646.6 | 646.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:27 | Wait | 690.2 | 694.6 | 650.9 | 653.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 219.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 45.6 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:32 | Wait | 699.9 | 704.3 | 659.5 | 662.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 219 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:37 | Wait | 705 | 708.2 | 664.1 | 667.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.01 | 59.94 | 0 | 0 | 44.9 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:42 | Wait | 712.1 | 714.5 | 670.7 | 672.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 216.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 45.9 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:47 | Wait | 715.3 | 717 | 673.7 | 675 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 218.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:52 | Wait | 722.5 | 723.1 | 680.6 | 682.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 224.8 | 218.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:57 | Wait | 721.8 | 722 | 678.4 | 680.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.4 | 218.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:02 | Wait | 714.7 | 715.2 | 671.3 | 674.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 218 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.94 | 59.9 | 0 | 0 | 49.9 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:07 | Wait | 715.6 | 717.1 | 672 | 676.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 217 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:12 | Wait | 739.4 | 741.2 | 692.2 | 700.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 214.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:17 | Wait | 743.9 | 744.8 | 696.7 | 705 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.6 | 215.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:22 | Wait | 752.9 | 755.3 | 706.5 | 712.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:27 | Wait | 760.3 | 763.5 | 715.2 | 719.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 219.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:32 | Fault | 754.3 | 756.7 | 709.5 | 714.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 218.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47.5 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:37 | Wait | 759.4 | 760.5 | 714.1 | 717.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 225.6 | 219.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:42 | Wait | 751.5 | 752.6 | 706.4 | 709.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 225.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:47 | Wait | 751.3 | 751.9 | 705.4 | 708.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 219.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 47.9 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:52 | Wait | 750.4 | 751.2 | 705 | 706.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 220.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:57 | Wait | 748.8 | 749.3 | 703.8 | 704.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.97 | 60.04 | 0 | 0 | 49.2 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:02 | Wait | 746.4 | 747.1 | 701.7 | 701 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:07 | Wait | 746.3 | 746.6 | 702.3 | 700.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:12 | Wait | 744 | 744.2 | 700.1 | 698.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:17 | Wait | 744.3 | 744.6 | 700.8 | 698 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:12 | Wait | 725.4 | 725.8 | 682 | 684 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:17 | Wait | 729.6 | 730.6 | 685.6 | 688.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 218.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:22 | Wait | 740.3 | 741.4 | 695.9 | 698.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 218 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:27 | Wait | 741 | 742 | 696.1 | 698.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.8 | 216.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:32 | Wait | 739.3 | 741 | 695 | 697.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:37 | Wait | 737.3 | 739.4 | 693.4 | 696.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:42 | Wait | 737.2 | 739.6 | 693.9 | 696.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:47 | Wait | 736 | 738.8 | 692.7 | 695.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:52 | Wait | 734.1 | 737.3 | 691.5 | 693.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 49.6 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:57 | Wait | 732.1 | 735.4 | 689.5 | 691.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:02 | Wait | 733.3 | 736 | 690.2 | 692.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.6 | 219 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 0 | 0 | 49.2 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:07 | Wait | 733.9 | 736.6 | 691.2 | 693.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:12 | Wait | 735.6 | 738 | 692.8 | 694.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:17 | Wait | 736.3 | 738.7 | 693.5 | 695.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:22 | Wait | 744.7 | 746.7 | 702 | 704.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222 | 216.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:27 | Wait | 730.5 | 733.6 | 688.3 | 688.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.98 | 59.92 | 0 | 0 | 49.7 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:32 | Wait | 721.2 | 726.1 | 680.6 | 680.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.92 | 59.96 | 0 | 0 | 47.2 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:37 | Wait | 722.5 | 727.4 | 681.2 | 683.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:42 | Wait | 718 | 723.3 | 677.3 | 680.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.7 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:47 | Wait | 722.2 | 726.5 | 681.8 | 684.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:52 | Normal | 699 | 726.8 | 658.6 | 661.1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 228 | 243.8 | 229 | 2.7 | 4.2 | 4.9 | 59.94 | 60.02 | 60.05 | 2494 | 1 | 49.9 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:57 | Wait | 726.3 | 730.4 | 685.5 | 688.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 47.2 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:02 | Wait | 735.7 | 738.8 | 694.5 | 698.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:07 | Wait | 740.7 | 743.4 | 699.2 | 702.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:12 | Wait | 741.4 | 743.6 | 699.7 | 701.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:17 | Wait | 736.8 | 738.9 | 695 | 694.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.5 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:22 | Wait | 717.8 | 720.8 | 677.4 | 677.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:27 | Wait | 712.5 | 715.7 | 672.5 | 673.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 219.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12592.7 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:32 | Normal | 673.4 | 708 | 632.9 | 634.2 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.7 | 227.6 | 242.2 | 228.6 | 2.9 | 3.9 | 5.1 | 59.96 | 60.03 | 60.01 | 2548 | 1 | 49.8 | 12592.8 | 2219 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:37 | Wait | 715.3 | 718.9 | 675.1 | 677.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 12592.8 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:42 | Wait | 714.9 | 718.4 | 674.3 | 676.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12592.8 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:47 | Wait | 713.9 | 717.5 | 673.5 | 675.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12592.9 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:52 | Normal | 562.3 | 695.1 | 536.7 | 487.3 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 227.8 | 241.4 | 229.4 | 2.6 | 3.9 | 4.6 | 59.98 | 60.08 | 60.06 | 2409 | 1 | 48.2 | 12593 | 2219 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:57 | Normal | 515.4 | 682 | 566.9 | 590.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 228.4 | 240.2 | 229 | 2.6 | 3.7 | 4.3 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 2300 | 1 | 49.9 | 12593.2 | 2219 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:02 | Normal | 472.7 | 636.5 | 564.4 | 576.5 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 238.4 | 229 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 60.02 | 59.93 | 60.03 | 2317 | 1 | 48.7 | 12593.4 | 2220 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:07 | Normal | 440.7 | 614.6 | 578.3 | 618.8 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 228.2 | 239.2 | 229.4 | 2.3 | 3.4 | 3.8 | 60.05 | 60.03 | 60.07 | 2106 | 1 | 46 | 12593.6 | 2220 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:12 | Normal | 476.7 | 630.4 | 497.2 | 540.4 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 228.2 | 235.8 | 230.6 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1972 | 1 | 49.7 | 12593.8 | 2220 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:17 | Normal | 439.5 | 607.9 | 561.8 | 593.3 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 228.4 | 235.2 | 230.4 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 59.95 | 60.03 | 59.98 | 1865 | 1 | 48.9 | 12593.9 | 2220 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:22 | Normal | 379.4 | 629.5 | 547.9 | 597.6 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 228.6 | 236 | 230.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 59.95 | 59.92 | 59.99 | 1676 | 1 | 47.7 | 12594.1 | 2220 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:27 | Normal | 476.4 | 645 | 550.4 | 583.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 227.8 | 232 | 230.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1505 | 1 | 45.7 | 12594.2 | 2220 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:32 | Normal | 371.2 | 612.2 | 411.8 | 577.9 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 228 | 231 | 230.8 | 2 | 2.1 | 2 | 59.96 | 60 | 60.01 | 1244 | 1 | 50 | 12594.3 | 2220 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:37 | Normal | 326.7 | 623.3 | 504 | 596.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 227.8 | 228.4 | 231 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 60.09 | 59.95 | 1051 | 1 | 49.5 | 12594.4 | 2220 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:42 | Normal | 291.4 | 569.6 | 404.3 | 524 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 228 | 226.6 | 230.4 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 852 | 1 | 49 | 12594.5 | 2220 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:47 | Normal | 262.2 | 502.4 | 403 | 483.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.6 | 224.2 | 230 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 712 | 1 | 48.1 | 12594.5 | 2220 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:52 | Normal | 209.4 | 527.6 | 358.4 | 522.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 222.8 | 230.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.93 | 59.96 | 607 | 1 | 47 | 12594.6 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:57 | Normal | 182.5 | 573.3 | 333.4 | 572.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 221.8 | 231.4 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.04 | 530 | 1 | 45.4 | 12594.7 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 18:02 | Normal | 215.3 | 538 | 185.9 | 544.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 220.6 | 231.2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 59.99 | 60.09 | 59.99 | 518 | 1 | 49.9 | 12594.7 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 18:07 | Normal | 186.4 | 506.8 | 192.4 | 478.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 222.8 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 512 | 1 | 49.2 | 12594.7 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 18:12 | Normal | 193.4 | 382.6 | 200.7 | 357.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 223 | 229.6 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 512 | 1 | 48.3 | 12594.8 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 18:17 | Normal | 202.1 | 240.5 | 197.8 | 205.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 223.4 | 229 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 508 | 1 | 46.8 | 12594.8 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0