## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-18 04:42 | Wait | 602.5 | 602.3 | 576.7 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 30.5 | 51167.6 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 04:47 | Normal | 595 | 583.2 | 551.2 | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.8 | 230.4 | 2.8 | 1.4 | 2 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 442 | 1 | 33.7 | 51167.6 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 04:52 | Normal | 609.9 | 477.6 | 450.3 | 523.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.6 | 230.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 545 | 1 | 37 | 51167.6 | 4060 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 04:57 | Normal | 494.5 | 428 | 389.2 | 576.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229.8 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 59.94 | 60.01 | 60 | 649 | 1 | 39 | 51167.7 | 4060 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:02 | Normal | 391.5 | 312.7 | 333.8 | 279.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.4 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 663 | 1 | 40.1 | 51167.7 | 4060 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:07 | Normal | 287.7 | 254.9 | 286.1 | 291.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.8 | 228.8 | 229.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 59.88 | 59.97 | 59.91 | 648 | 1 | 41.1 | 51167.8 | 4060 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:12 | Normal | 202.6 | 257 | 213 | 209.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.6 | 1.8 | 1.4 | 2 | 59.9 | 59.97 | 59.94 | 648 | 1 | 42 | 51167.8 | 4060 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:17 | Normal | 236.1 | 268.1 | 218.4 | 201.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 229.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 753 | 1 | 42.6 | 51167.9 | 4060 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:22 | Normal | 288.8 | 383.9 | 201 | 254.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 230.2 | 2.7 | 1.4 | 3 | 60.1 | 60.04 | 60.07 | 946 | 1 | 43.2 | 51168 | 4060 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:27 | Normal | 375.4 | 499.8 | 199.9 | 273.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.4 | 229 | 230.8 | 2.7 | 1.4 | 2.8 | 60.06 | 60.01 | 60.06 | 1194 | 1 | 43.8 | 51168.1 | 4060 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:32 | Normal | 486 | 612 | 200 | 239.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 229.4 | 227.6 | 231.4 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 60.14 | 60.03 | 60.13 | 1528 | 1 | 44.4 | 51168.2 | 4060 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:37 | Normal | 548.7 | 617.3 | 202.6 | 221 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 229.2 | 226.2 | 231.2 | 4.6 | 1.5 | 4.6 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 1694 | 1 | 44.8 | 51168.3 | 4060 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:42 | Normal | 569.9 | 649.7 | 199.7 | 264.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 228.6 | 227.4 | 230.4 | 4.8 | 1.6 | 4.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 2014 | 1 | 45.3 | 51168.5 | 4060 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:47 | Normal | 565.4 | 630.3 | 204.1 | 309 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 | 228.2 | 230 | 231.2 | 6.3 | 1.6 | 6.2 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 2476 | 1 | 45.8 | 51168.7 | 4060 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:52 | Normal | 615.4 | 663.1 | 205 | 471 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 229.2 | 226.6 | 230.8 | 8 | 1.6 | 7.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3151 | 1 | 46.2 | 51168.9 | 4061 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:57 | Normal | 553.3 | 652.5 | 204.1 | 342 | 3.6 | 1.1 | 0 | 1.2 | 228 | 228.4 | 231.2 | 9.7 | 1.5 | 9.7 | 59.98 | 60 | 60 | 3722 | 1 | 46.7 | 51169.2 | 4061 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:02 | Normal | 631 | 649.7 | 248.1 | 494.1 | 4.6 | 1.2 | 0 | 1.3 | 228.2 | 227 | 231.2 | 12.9 | 1.4 | 12.9 | 59.92 | 59.99 | 59.95 | 4780 | 1 | 47.2 | 51169.5 | 4061 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:07 | Normal | 652 | 663.9 | 199.9 | 521.8 | 5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 228.2 | 227.2 | 231.4 | 14.5 | 1.6 | 14.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 5391 | 1 | 47.6 | 51170 | 4061 | 1.6 | 2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:12 | Normal | 633.3 | 512.2 | 200.4 | 588.9 | 5.4 | 2.9 | 0 | 1.5 | 228 | 225.4 | 231.4 | 17.9 | 1.4 | 17.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6380 | 1 | 48.2 | 51170.5 | 4061 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:17 | Normal | 630.9 | 479.8 | 203 | 593 | 6.3 | 4 | 0 | 1.8 | 227.8 | 228.2 | 231.8 | 20.1 | 1.4 | 20.1 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 7186 | 1 | 48.7 | 51171 | 4061 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:22 | Normal | 638.5 | 461.6 | 220.8 | 595.6 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 227.6 | 226 | 233.8 | 23.2 | 1.4 | 23.2 | 59.98 | 60.05 | 59.98 | 8132 | 1 | 49.2 | 51171.7 | 4061 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:27 | Normal | 620.2 | 604 | 200.2 | 551.2 | 7.5 | 5.3 | 0.2 | 2.1 | 227.6 | 228.8 | 233.6 | 27.8 | 1.4 | 27.8 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 9251 | 1 | 50 | 51172.4 | 4061 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:32 | Normal | 595.7 | 607.6 | 230.1 | 575 | 7.6 | 5.6 | 0.3 | 2.1 | 228.4 | 227.8 | 232.6 | 27.7 | 1.4 | 27.7 | 60.01 | 60 | 59.98 | 9494 | 1 | 48.3 | 51173.2 | 4061 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:37 | Normal | 607.1 | 623.1 | 260.9 | 570.4 | 8.8 | 6.5 | 0.3 | 2.5 | 227.4 | 228.6 | 233 | 33.3 | 1.5 | 33.2 | 59.99 | 60 | 59.94 | 10961 | 1 | 45.1 | 51174 | 4061 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:42 | Normal | 604.2 | 619.1 | 223.3 | 592.1 | 9.1 | 7.2 | 0.6 | 2.5 | 229 | 227.2 | 234.8 | 35.9 | 1.4 | 35.9 | 60.06 | 60 | 60.06 | 11537 | 1 | 49.5 | 51174.9 | 4061 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 3 | 1.2 | 1.1 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:47 | Wait | 743.3 | 751.5 | 704.5 | 698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.3 | 51175.2 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:52 | Wait | 739 | 746.5 | 703.7 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46.1 | 51175.2 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:57 | Wait | 734.4 | 741.1 | 702.7 | 690.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 49.4 | 51175.2 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:02 | Wait | 734.8 | 740.9 | 705.1 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 51175.3 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:07 | Wait | 733 | 737.8 | 703.8 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 51175.3 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:12 | Wait | 730.5 | 734.9 | 701.7 | 687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 51175.3 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:17 | Wait | 728.8 | 732.5 | 698.6 | 686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 51175.3 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:22 | Wait | 727 | 730.8 | 695.6 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 51175.3 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:27 | Wait | 724.8 | 728.4 | 691.8 | 683.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 51175.3 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:32 | Normal | 684.1 | 685.8 | 651 | 644.5 | 5.4 | 6 | 1.5 | 1.6 | 225.8 | 226.2 | 231.2 | 33.5 | 1.7 | 33.2 | 59.93 | 60 | 59.96 | 420 | 1 | 49.9 | 51175.3 | 4061 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:37 | Wait | 721.8 | 724.6 | 685.2 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 51175.3 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:42 | Wait | 718.6 | 721.5 | 681.6 | 677.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 51175.3 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:47 | Wait | 720.8 | 723.4 | 682.3 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 51175.3 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:52 | Wait | 707.4 | 709.1 | 667.3 | 666.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 51175.3 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:57 | Wait | 717 | 719.2 | 678.1 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.3 | 51175.4 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:02 | Wait | 724.6 | 727.1 | 685.2 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 51175.4 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:07 | Wait | 724.9 | 726.9 | 685.3 | 683.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 51175.4 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:12 | Wait | 719.9 | 721.8 | 679.9 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 51175.4 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:17 | Wait | 718.3 | 719.6 | 676.6 | 676.9 | 4.8 | 5.3 | 1.4 | 1.5 | 224.8 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 227 | 0 | 49.3 | 51175.4 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:22 | Wait | 714.6 | 716 | 672.9 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46 | 51175.4 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:27 | Wait | 712.2 | 713.6 | 665.3 | 671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 51175.4 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:32 | Wait | 711.6 | 715 | 674 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 51175.4 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:37 | Wait | 710.9 | 713.7 | 672.5 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 51175.4 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:42 | Normal | 560.9 | 581.6 | 540.2 | 533 | 7.3 | 6.9 | 1.7 | 2.3 | 222.4 | 222.2 | 229.6 | 31.8 | 1.3 | 31.8 | 60.06 | 60.01 | 59.98 | 10631 | 1 | 45.5 | 51175.6 | 4061 | 2.4 | 2.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:47 | Normal | 545.3 | 575.8 | 550.5 | 496.1 | 6 | 6 | 1.3 | 1.8 | 228.2 | 229.4 | 230.8 | 27.4 | 1.4 | 27.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 8716 | 1 | 48.8 | 51176.3 | 4062 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:52 | Wait | 717.6 | 719.6 | 675.6 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.9 | 51176.6 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:57 | Wait | 734.2 | 735.9 | 692.8 | 693.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 51176.7 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:02 | Wait | 714.2 | 716.1 | 674.1 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 51176.7 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:07 | Wait | 704.9 | 706.8 | 665.6 | 665.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.4 | 51176.7 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:12 | Wait | 700.5 | 702.3 | 661.5 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 51176.7 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:17 | Wait | 696.8 | 698.7 | 657.7 | 657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.7 | 51176.7 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:22 | Wait | 689.1 | 683.2 | 643.2 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 51176.7 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:27 | Wait | 698.4 | 699 | 656.6 | 658.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 418 | 0 | 49.5 | 51176.7 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:32 | Wait | 695.3 | 696.2 | 655 | 655.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.1 | 51176.7 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:37 | Wait | 688.3 | 690.1 | 648.6 | 648.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.3 | 51176.7 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:42 | Wait | 667.5 | 662.3 | 622.7 | 632.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5120 | 0 | 49.8 | 51176.9 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:47 | Wait | 713.5 | 707.4 | 657.6 | 674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 51176.9 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:52 | Wait | 702.5 | 694.6 | 648 | 655.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 51176.9 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:57 | Wait | 706.1 | 703.2 | 659.3 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 231.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 51177 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:02 | Wait | 692.1 | 691.3 | 649.4 | 653.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 51177 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:07 | Normal | 516.1 | 542.6 | 503.4 | 506.1 | 7.3 | 7 | 1.6 | 2.1 | 224.8 | 225.4 | 227.8 | 29.7 | 1.3 | 29.7 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 9616 | 1 | 47.4 | 51177.1 | 4062 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:12 | Normal | 535.3 | 542.4 | 383.2 | 425.3 | 8 | 8.1 | 2.2 | 2.7 | 225 | 224.4 | 230.8 | 33.8 | 1.4 | 33.9 | 60.06 | 59.96 | 60.02 | 10990 | 1 | 44.8 | 51178 | 4062 | 2.7 | 3 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:17 | Normal | 564.4 | 556.5 | 498.4 | 394.9 | 7.3 | 7.6 | 1.8 | 2.5 | 225 | 223.2 | 231.2 | 32 | 1.4 | 32 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10540 | 1 | 49.1 | 51178.9 | 4062 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:22 | Normal | 562.6 | 565.8 | 491.2 | 363.8 | 6.6 | 6.6 | 1.5 | 2.2 | 225.4 | 225.2 | 231 | 28.3 | 1.3 | 28.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 9413 | 1 | 49.8 | 51179.7 | 4062 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:27 | Normal | 587.1 | 584.3 | 544.5 | 369.9 | 6.8 | 7 | 1.5 | 2.3 | 224.6 | 224.2 | 230.2 | 31.1 | 1.4 | 31.1 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 10100 | 1 | 49.5 | 51180.5 | 4062 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:32 | Wait | 725.5 | 727.6 | 682.9 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3587 | 0 | 49.1 | 51181.4 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:37 | Wait | 756.2 | 757.5 | 711.3 | 712.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 51181.4 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:42 | Wait | 716.9 | 718.5 | 677 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 51181.4 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:47 | Wait | 696.5 | 697.5 | 656.8 | 658.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 51181.4 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:52 | Wait | 684.7 | 686.5 | 645.8 | 646.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 51181.5 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:57 | Normal | 653.9 | 654.4 | 631.8 | 633.3 | 6.9 | 7.9 | 0.1 | 0.5 | 225.6 | 228.4 | 232.8 | 36.2 | 1.5 | 36.2 | 60.23 | 60 | 60.09 | 10176 | 1 | 47.7 | 51182.2 | 4062 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:02 | Normal | 649.9 | 649.8 | 631 | 633.1 | 6.6 | 7.6 | 0 | 0.5 | 228 | 228.6 | 233.6 | 31.6 | 1.4 | 31.5 | 60.03 | 60.01 | 60 | 9828 | 1 | 46.8 | 51183 | 4062 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:07 | Wait | 659.6 | 660.6 | 617.5 | 624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.8 | 51183.5 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:12 | Normal | 609.7 | 612.3 | 572.5 | 571.6 | 6 | 6.3 | 1.4 | 2 | 225.6 | 225 | 232.4 | 31.5 | 1.4 | 31.6 | 60.05 | 59.98 | 60 | 1326 | 1 | 44.9 | 51183.5 | 4062 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:17 | Wait | 679.8 | 683.7 | 643.1 | 640.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 51183.6 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:22 | Normal | 549.7 | 562.1 | 512.2 | 457.5 | 7 | 7 | 1.6 | 2.4 | 225 | 224.6 | 230.4 | 31 | 1.4 | 31 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 10031 | 1 | 45.2 | 51184.1 | 4062 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:27 | Normal | 568.2 | 572.7 | 521.5 | 349.1 | 5.8 | 6 | 1.2 | 2 | 225.4 | 224.6 | 230.8 | 25.4 | 1.4 | 25.4 | 60 | 60.01 | 60 | 8526 | 1 | 46 | 51184.9 | 4062 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:32 | Normal | 573.3 | 596.2 | 376.9 | 478.5 | 5.6 | 5.7 | 1.3 | 1.8 | 225.8 | 225.2 | 230 | 24.7 | 1.4 | 24.7 | 60.04 | 60.02 | 60 | 8487 | 1 | 47 | 51185.6 | 4062 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:37 | Normal | 585.6 | 582.3 | 415.2 | 528.1 | 5.3 | 5.6 | 1.1 | 1.8 | 225.4 | 225.2 | 230.6 | 24.5 | 1.3 | 24.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 8347 | 1 | 48 | 51186.3 | 4063 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:42 | Normal | 596.7 | 579.3 | 435.8 | 556.3 | 5.5 | 5.9 | 1.2 | 1.8 | 225 | 223.2 | 228.2 | 26.5 | 1.3 | 26.5 | 60.04 | 60.06 | 59.98 | 8766 | 1 | 49.1 | 51187 | 4063 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:47 | Normal | 586.1 | 577.7 | 435.7 | 572.7 | 5.9 | 6.2 | 1.3 | 1.8 | 225 | 225 | 231 | 26.9 | 1.3 | 26.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 9136 | 1 | 49.9 | 51187.7 | 4063 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:52 | Normal | 592.8 | 581.5 | 434 | 474 | 6 | 6.2 | 1.3 | 2.1 | 225.4 | 224.8 | 230 | 27.4 | 1.3 | 27.4 | 60 | 59.99 | 60 | 9157 | 1 | 49.5 | 51188.5 | 4063 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:57 | Normal | 593.7 | 595.4 | 542.9 | 376.6 | 6.1 | 6.2 | 1.2 | 2.1 | 224 | 225.4 | 230.4 | 29.4 | 1.4 | 29.5 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 9239 | 1 | 48.8 | 51189.3 | 4063 | 2 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:02 | Normal | 596.9 | 607.5 | 593.2 | 505.6 | 4.8 | 4.8 | 0.7 | 1.6 | 224.4 | 223.4 | 230.8 | 22.3 | 1.3 | 22.2 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 7824 | 1 | 47.9 | 51190 | 4063 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:07 | Normal | 583.1 | 555 | 374.1 | 428.5 | 4 | 4.1 | 0.6 | 1.3 | 225 | 223.2 | 229 | 17.2 | 1.4 | 17.3 | 60 | 60.01 | 60 | 6130 | 1 | 46.9 | 51190.5 | 4063 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:12 | Wait | 739.8 | 739.6 | 690.7 | 699.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 45.9 | 51191 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:17 | Normal | 643.2 | 621 | 587.2 | 589 | 4.1 | 4.3 | 0.6 | 1.5 | 224 | 224.2 | 229.4 | 21.1 | 1.4 | 21.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 7380 | 1 | 44.9 | 51191.3 | 4063 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:22 | Wait | 753.6 | 755.4 | 706.7 | 711.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3177 | 0 | 45.3 | 51191.9 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:27 | Normal | 637.7 | 653.1 | 562.8 | 607.7 | 5.3 | 5.3 | 1 | 1.9 | 226 | 224.8 | 231 | 26.2 | 1.4 | 26.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 9205 | 1 | 45.5 | 51192.2 | 4063 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:32 | Normal | 652 | 617.5 | 502.6 | 538.8 | 4.3 | 4.7 | 0.8 | 1.6 | 226.4 | 226.2 | 231 | 21.5 | 1.5 | 21.4 | 60.03 | 59.99 | 60 | 7870 | 1 | 46.7 | 51192.9 | 4063 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:37 | Normal | 640.1 | 647 | 620.6 | 598.2 | 5.2 | 5.3 | 0.9 | 1.9 | 226.4 | 225 | 231.8 | 25.6 | 1.5 | 25.5 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 9174 | 1 | 47.7 | 51193.6 | 4063 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:42 | Normal | 654.8 | 651.4 | 624.8 | 538.6 | 5.4 | 5.5 | 0.9 | 2.1 | 226.2 | 226 | 231.2 | 26.3 | 1.5 | 26.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9461 | 1 | 50 | 51194.3 | 4064 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:47 | Normal | 617.2 | 620.8 | 603.4 | 509.4 | 6.1 | 6.2 | 1 | 2.3 | 226.6 | 227 | 233 | 29.7 | 1.4 | 29.7 | 60.05 | 60 | 60.01 | 10033 | 1 | 49.8 | 51195.2 | 4064 | 2 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:52 | Normal | 616.2 | 628.6 | 616.3 | 444.3 | 6.8 | 6.7 | 1.1 | 2.6 | 226.2 | 225.8 | 231.6 | 33.6 | 1.4 | 33.6 | 59.98 | 59.99 | 59.93 | 10620 | 1 | 49.5 | 51196 | 4064 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:57 | Normal | 596.7 | 605.3 | 544.6 | 413.6 | 7.6 | 7.6 | 1.6 | 2.8 | 227.2 | 226 | 232.6 | 36.1 | 1.4 | 36.1 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 11563 | 1 | 49.1 | 51197 | 4064 | 2.4 | 2.9 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:02 | Normal | 610.5 | 618.3 | 538.8 | 422.9 | 8 | 7.9 | 1.7 | 3 | 226.6 | 228 | 234.4 | 37.2 | 1.5 | 37.1 | 59.93 | 60.07 | 60 | 11972 | 1 | 48.7 | 51197.9 | 4064 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:07 | Wait | 748.5 | 751.8 | 707 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 51198.1 | 4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:12 | Wait | 744.9 | 748.2 | 704.2 | 699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 51198.1 | 4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:17 | Wait | 743.6 | 746.5 | 703.2 | 697.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 51198.1 | 4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:22 | Wait | 742.7 | 746.1 | 703.3 | 696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 45.1 | 51198.1 | 4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:27 | Wait | 740.6 | 742.9 | 700.6 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 770 | 0 | 48.2 | 51198.1 | 4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:32 | Wait | 729.2 | 731.5 | 689.7 | 683.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 51198.1 | 4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:37 | Wait | 723 | 725.3 | 683.8 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 51198.1 | 4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:42 | Wait | 721.9 | 724.3 | 682.6 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 51198.1 | 4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:47 | Wait | 723.3 | 726.1 | 683.8 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 51198.2 | 4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:52 | Normal | 586.6 | 578.1 | 547.7 | 549.1 | 7.4 | 7.7 | 1.8 | 2.3 | 224.2 | 223.2 | 230.8 | 35.9 | 1.4 | 36 | 59.92 | 60 | 59.92 | 11443 | 1 | 49.4 | 51198.3 | 4064 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:57 | Normal | 591.9 | 606.2 | 449.7 | 573.2 | 6.6 | 6.6 | 1.7 | 2 | 223.8 | 222.8 | 229.4 | 31.4 | 1.4 | 31.4 | 60.01 | 60.08 | 60.07 | 10305 | 1 | 48.1 | 51199.2 | 4064 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:02 | Normal | 608.4 | 627 | 476.3 | 552.2 | 6.3 | 6.1 | 1.6 | 2 | 223.8 | 225.2 | 229.8 | 29.3 | 1.4 | 29.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 9821 | 1 | 46.2 | 51200 | 4064 | 2 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:07 | Normal | 612.6 | 580.2 | 469.6 | 521.9 | 6 | 6.4 | 1.5 | 2 | 223.8 | 224.8 | 229 | 29 | 1.4 | 29 | 60.11 | 59.97 | 60.04 | 9572 | 1 | 46.4 | 51200.9 | 4064 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:12 | Normal | 607.5 | 619.9 | 366.9 | 598.3 | 5 | 5.1 | 1.2 | 1.5 | 224.6 | 224.4 | 229.2 | 22.6 | 1.4 | 22.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 7747 | 1 | 49.3 | 51201.6 | 4064 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:17 | Normal | 623.1 | 628.6 | 312.6 | 460.1 | 4.5 | 4.6 | 1 | 1.5 | 225.2 | 224.6 | 229.4 | 20.6 | 1.4 | 20.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 7197 | 1 | 49.8 | 51202.2 | 4064 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:22 | Normal | 632.2 | 620.2 | 505.9 | 565.5 | 5.8 | 6.1 | 1.3 | 2 | 226 | 226 | 230.8 | 28.5 | 1.4 | 28.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9739 | 1 | 49.4 | 51202.9 | 4064 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:27 | Normal | 632.7 | 626.1 | 447.3 | 475 | 6.1 | 6.4 | 1.5 | 2.1 | 224.6 | 225 | 231.6 | 29.1 | 1.4 | 29.1 | 60.07 | 59.94 | 60.02 | 9923 | 1 | 48.9 | 51203.7 | 4064 | 2 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:32 | Normal | 610.6 | 628 | 516.4 | 349.1 | 6.1 | 6.1 | 1.3 | 2.1 | 225.2 | 224.2 | 231 | 27.6 | 1.4 | 27.4 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 9485 | 1 | 48.6 | 51204.5 | 4065 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:37 | Normal | 589.4 | 610 | 632.1 | 521.2 | 5.8 | 6 | 0.9 | 1.8 | 226 | 225 | 230.6 | 26.9 | 1.4 | 26.8 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 9330 | 1 | 48.2 | 51205.3 | 4065 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:42 | Normal | 608.5 | 616.9 | 568.9 | 525.5 | 5.5 | 5.7 | 1.1 | 1.8 | 225.6 | 224.6 | 231.4 | 26.8 | 1.4 | 26.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 9126 | 1 | 47.9 | 51206.1 | 4065 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:47 | Normal | 621.5 | 614.7 | 590.3 | 566 | 5.2 | 5.6 | 1 | 1.7 | 226 | 223.6 | 231 | 26.2 | 1.4 | 26.1 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 8863 | 1 | 47.5 | 51206.8 | 4065 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:52 | Normal | 629.1 | 645.6 | 586.3 | 505.8 | 4.8 | 4.9 | 0.9 | 1.5 | 225.8 | 224.8 | 230.6 | 22.9 | 1.6 | 22.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8310 | 1 | 47.2 | 51207.5 | 4065 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:57 | Normal | 634.6 | 625.1 | 630.6 | 514.4 | 4.3 | 4.8 | 0.6 | 1.4 | 226.2 | 225.4 | 230.4 | 20.9 | 1.5 | 20.9 | 60.08 | 60.07 | 60.01 | 7655 | 1 | 46.6 | 51208.2 | 4065 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:02 | Normal | 628.2 | 623.8 | 536.4 | 436.8 | 4.3 | 4.6 | 0.8 | 1.4 | 226 | 225.4 | 230.2 | 20.8 | 1.4 | 20.8 | 60.1 | 60.09 | 60.07 | 7363 | 1 | 45.8 | 51208.8 | 4065 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:07 | Normal | 648.6 | 581.9 | 426.7 | 514.8 | 4 | 4.8 | 0.9 | 1.5 | 224.8 | 224.6 | 229.8 | 20.2 | 1.5 | 20.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 7295 | 1 | 45 | 51209.4 | 4065 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:12 | Normal | 641.2 | 642.8 | 332.4 | 534.9 | 4.4 | 4.8 | 1 | 1.5 | 224.6 | 224.8 | 230.2 | 21.4 | 1.5 | 21.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7577 | 1 | 46 | 51210 | 4065 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:17 | Normal | 645.1 | 644 | 328.9 | 572.7 | 4.3 | 4.7 | 1 | 1.5 | 226 | 224.2 | 230.6 | 21.3 | 1.6 | 21.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7701 | 1 | 47.2 | 51210.7 | 4065 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:22 | Normal | 608.5 | 607.1 | 392.6 | 526.3 | 5.8 | 6.6 | 1.5 | 2.3 | 225.2 | 224.2 | 231.2 | 30.2 | 1.4 | 30.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9623 | 1 | 49.1 | 51211.4 | 4065 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:27 | Normal | 640.2 | 641.6 | 366.9 | 535.9 | 4.5 | 5 | 1.1 | 1.6 | 226 | 226 | 230 | 21.8 | 1.4 | 21.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7943 | 1 | 49.9 | 51212.2 | 4065 | 1.3 | 1.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:32 | Normal | 620.6 | 618 | 215.1 | 376.9 | 3.1 | 3.7 | 0.6 | 1.1 | 226.2 | 225.8 | 229.4 | 15 | 1.4 | 15.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5456 | 1 | 49.5 | 51212.8 | 4066 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:37 | Normal | 641.7 | 605.5 | 221.6 | 386.5 | 2.8 | 3.5 | 0.5 | 1 | 226 | 226.2 | 229.2 | 13.8 | 1.4 | 13.8 | 59.93 | 60.05 | 59.98 | 5089 | 1 | 49 | 51213.2 | 4066 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:42 | Normal | 625.7 | 606.2 | 227.1 | 388.9 | 2.4 | 3 | 0.4 | 0.8 | 226.6 | 224.4 | 228.6 | 12.1 | 1.4 | 12.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 4482 | 1 | 48.5 | 51213.6 | 4066 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:47 | Normal | 627 | 645.5 | 218.8 | 419.6 | 2.3 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | 226.2 | 224.4 | 228.6 | 11.7 | 1.4 | 11.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 4480 | 1 | 47.8 | 51214 | 4066 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:52 | Normal | 633.8 | 620.3 | 330.6 | 378.8 | 2.5 | 3.1 | 0.5 | 1.1 | 226.6 | 225.6 | 229.4 | 12.6 | 1.5 | 12.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4807 | 1 | 47 | 51214.3 | 4066 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:57 | Normal | 606.9 | 601.9 | 285.8 | 379.7 | 2.5 | 3 | 0.4 | 1 | 226.8 | 224.6 | 229.6 | 12.4 | 1.3 | 12.4 | 60.01 | 60 | 60 | 4482 | 1 | 45.7 | 51214.7 | 4066 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:02 | Normal | 608.1 | 630.6 | 244.8 | 476.2 | 3 | 3.8 | 0.7 | 1.5 | 227 | 225.8 | 230.2 | 15.7 | 1.5 | 15.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 5741 | 1 | 46.1 | 51215.1 | 4066 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:07 | Normal | 606.8 | 640.4 | 240.7 | 380.2 | 2.6 | 3.3 | 0.6 | 1.3 | 227.2 | 226.4 | 229.8 | 13.4 | 1.4 | 13.4 | 59.97 | 59.84 | 59.91 | 4809 | 1 | 50 | 51215.5 | 4066 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:12 | Normal | 585.2 | 594.7 | 315 | 464.3 | 4.6 | 6 | 1.4 | 2.8 | 226.4 | 226.4 | 231.6 | 24.4 | 1.3 | 24.5 | 59.84 | 59.98 | 59.91 | 8546 | 1 | 49.5 | 51216.2 | 4066 | 0.7 | 2.4 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:17 | Normal | 620.1 | 650.5 | 328.8 | 423.7 | 3.8 | 4.9 | 1.1 | 2.5 | 227.4 | 225.8 | 231 | 21.1 | 1.4 | 21.1 | 59.96 | 60.03 | 59.98 | 7422 | 1 | 48.8 | 51216.9 | 4066 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:22 | Normal | 590.5 | 632 | 200.6 | 502.1 | 2.3 | 3 | 0.5 | 1.3 | 226.8 | 224.6 | 229.8 | 12.5 | 1.3 | 12.6 | 59.98 | 59.97 | 60 | 4705 | 1 | 48 | 51217.4 | 4066 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:27 | Normal | 609.6 | 616.2 | 212.2 | 440.4 | 1.6 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 226.2 | 225.6 | 228.2 | 9.3 | 1.4 | 9.3 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 3521 | 1 | 47.1 | 51217.7 | 4066 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:32 | Normal | 606.6 | 629 | 208.8 | 302.5 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 226.2 | 226 | 229.2 | 8.8 | 1.4 | 8.9 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 3435 | 1 | 45.8 | 51218 | 4067 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:37 | Normal | 586 | 622.6 | 234.3 | 289 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 226.4 | 225.4 | 228.6 | 8.3 | 1.5 | 8.2 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 3299 | 1 | 45.8 | 51218.3 | 4067 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:42 | Normal | 547.1 | 637.5 | 216.8 | 295.9 | 1.6 | 2 | 0.3 | 0.8 | 226.6 | 224.8 | 229.2 | 7.7 | 1.5 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3022 | 1 | 49.2 | 51218.6 | 4067 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:47 | Normal | 634.5 | 594.7 | 200 | 287 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 226.4 | 224.4 | 230.4 | 7.6 | 1.5 | 7.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2935 | 1 | 49.5 | 51218.8 | 4067 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:52 | Normal | 619.8 | 605.2 | 201.8 | 226.5 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.6 | 226.8 | 225 | 229 | 6.7 | 1.5 | 6.7 | 59.98 | 60 | 59.94 | 2651 | 1 | 48.7 | 51219.1 | 4067 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:57 | Normal | 597 | 595.3 | 214.1 | 203 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.4 | 226.6 | 225.2 | 228.8 | 5.8 | 1.4 | 5.8 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 2318 | 1 | 47.7 | 51219.3 | 4067 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:02 | Normal | 588.4 | 622.2 | 199.9 | 244.9 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 227.6 | 226.2 | 230 | 5.3 | 1.6 | 5.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 2157 | 1 | 46.2 | 51219.4 | 4067 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:07 | Normal | 535.2 | 577.8 | 199.6 | 357.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 228.2 | 226 | 229 | 4.8 | 1.5 | 4.7 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 1830 | 1 | 46.9 | 51219.6 | 4067 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:12 | Normal | 470.9 | 593.9 | 223.9 | 289 | 0.5 | 1 | 0 | 0.2 | 229 | 227 | 230.6 | 4.1 | 1.4 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1662 | 1 | 49.5 | 51219.8 | 4067 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:17 | Normal | 380.8 | 619.9 | 202 | 267.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.6 | 227.6 | 230.4 | 4 | 1.5 | 3.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1533 | 1 | 48.4 | 51219.9 | 4067 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:22 | Normal | 381.7 | 583.7 | 199.7 | 238.4 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 228.4 | 226.4 | 230.2 | 3.2 | 1.4 | 3.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1354 | 1 | 47 | 51220 | 4067 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:27 | Normal | 282 | 535 | 213.9 | 199.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229 | 228.2 | 230.2 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1089 | 1 | 47.5 | 51220.1 | 4067 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:32 | Normal | 369.7 | 587.6 | 207.8 | 212.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.6 | 2.7 | 1.4 | 3 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 1048 | 1 | 49.3 | 51220.2 | 4068 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:37 | Normal | 290.6 | 581.2 | 205.3 | 223.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 228.6 | 230.2 | 2 | 1.4 | 2.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 827 | 1 | 47.8 | 51220.3 | 4068 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:42 | Normal | 199.4 | 502.8 | 204.7 | 233.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.4 | 226.2 | 229.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 665 | 1 | 44.8 | 51220.3 | 4068 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:47 | Normal | 199.4 | 433.3 | 199.7 | 232.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.2 | 225.8 | 230 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 537 | 1 | 49.5 | 51220.4 | 4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:52 | Normal | 200.6 | 545 | 167.1 | 266.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229 | 228.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 479 | 1 | 48 | 51220.4 | 4068 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:57 | Normal | 217.9 | 532.9 | 212.1 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 229.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 60 | 60.03 | 60.03 | 397 | 1 | 45.2 | 51220.5 | 4068 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 18:02 | Normal | 198 | 324.1 | 208.8 | 170.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 229 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 355 | 1 | 49.3 | 51220.5 | 4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 18:07 | Normal | 223.6 | 400.5 | 239.7 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 226.4 | 230 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 353 | 1 | 47.4 | 51220.5 | 4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 18:12 | Normal | 191.8 | 206 | 203.3 | 195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.4 | 228.4 | 1 | 1.4 | 1.6 | 60 | 59.97 | 60.01 | 349 | 1 | 50 | 51220.6 | 4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 18:17 | Normal | 196.5 | 203 | 198.3 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.8 | 227.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60.02 | 59.98 | 336 | 1 | 48.4 | 51220.6 | 4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0