## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-18 04:44 | Fault | 421.3 | 419.6 | 418.8 | 419.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 28.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 04:49 | Fault | 469.2 | 467.4 | 466.5 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 31.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 04:54 | Fault | 494.7 | 492.8 | 492.1 | 491.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 04:59 | Fault | 517.1 | 515.1 | 514.2 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 34.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:04 | Fault | 526.4 | 524.4 | 523.5 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:09 | Fault | 533.3 | 531.1 | 530.1 | 527.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:14 | Fault | 540.9 | 538.7 | 536.7 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:19 | Fault | 550.7 | 548.7 | 543.6 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:24 | Fault | 553.6 | 555 | 547.3 | 547.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:29 | Fault | 556.6 | 559.2 | 551.5 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:34 | Fault | 559.3 | 561.9 | 555.2 | 553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 37 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:39 | Fault | 563.3 | 565.1 | 558.8 | 556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 0 | 2 | 37.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:44 | Fault | 567 | 568.1 | 561.8 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:49 | Fault | 570.3 | 570.1 | 563.4 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 37.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:54 | Wait | 574.5 | 572.4 | 564.4 | 562.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 37.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 05:59 | Fault | 578.4 | 574.4 | 565.4 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:04 | Fault | 580.6 | 575.7 | 566.8 | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 2 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:09 | Fault | 582 | 577.4 | 567.8 | 567.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:14 | Wait | 583.3 | 579.3 | 569.2 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:19 | Fault | 582.8 | 580.6 | 570.6 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:24 | Fault | 581.8 | 581 | 571.8 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:29 | Fault | 579.6 | 579.8 | 572.2 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:34 | Wait | 576.8 | 577.6 | 572 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:39 | Fault | 576.4 | 577.6 | 573.9 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:44 | Fault | 574.6 | 576.1 | 574.5 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:49 | Fault | 572.2 | 574.2 | 574.2 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:54 | Fault | 569.8 | 571.5 | 573.3 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 06:59 | Fault | 568.5 | 569.5 | 572.7 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:04 | Fault | 567.9 | 568 | 573.2 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:09 | Fault | 566.5 | 565.8 | 573 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:14 | Fault | 565.5 | 563.7 | 572.2 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:19 | Fault | 563.9 | 562 | 571.8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:24 | Fault | 561.7 | 560 | 570.7 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:29 | Fault | 560.6 | 558.5 | 569.6 | 566.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:34 | Fault | 559.1 | 557.2 | 568.6 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:39 | Fault | 557.6 | 555.3 | 567.1 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:44 | Fault | 558.6 | 557.1 | 567.4 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:49 | Fault | 555.7 | 555.1 | 564.6 | 560.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:54 | Fault | 551.8 | 551.5 | 559.3 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 07:59 | Fault | 563 | 562 | 567.9 | 564.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:04 | Wait | 564.8 | 563.7 | 571.1 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:09 | Wait | 561.1 | 559.8 | 569.6 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:14 | Fault | 556.6 | 554.6 | 565.6 | 560.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:19 | Fault | 554.6 | 552.4 | 565 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:24 | Wait | 553.1 | 551.6 | 564.5 | 559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:29 | Fault | 552.5 | 551.3 | 563.7 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 44 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:34 | Fault | 552.3 | 551.1 | 562.4 | 557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:39 | Fault | 525.5 | 531.5 | 536.3 | 534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:44 | Wait | 535.6 | 533.1 | 542.8 | 537.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:49 | Fault | 549.7 | 547.4 | 551.7 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:54 | Fault | 561.9 | 559 | 562.3 | 556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 08:59 | Fault | 566.1 | 564.5 | 570.1 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:04 | Fault | 552.6 | 550.7 | 559.2 | 553.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:09 | Fault | 549.3 | 546.7 | 557.4 | 549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:14 | Fault | 545.6 | 544.3 | 553.5 | 548.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:19 | Fault | 544.7 | 543.7 | 552.3 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:24 | Fault | 530.9 | 529.2 | 539.4 | 532.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:29 | Fault | 545.7 | 543.7 | 552.3 | 545.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:34 | Fault | 541.9 | 538.4 | 548.5 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:39 | Fault | 541.5 | 538.6 | 546.9 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:44 | Fault | 524.2 | 534.2 | 527.4 | 531.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:49 | Fault | 533.1 | 532.1 | 538.7 | 534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:54 | Fault | 553.9 | 549 | 559 | 549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 09:59 | Wait | 542.2 | 538.8 | 547.8 | 539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:04 | Fault | 534.3 | 532.6 | 538.6 | 533.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:09 | Fault | 518.1 | 516.8 | 521 | 517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:14 | Fault | 537.9 | 538 | 538.2 | 537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:19 | Wait | 547.2 | 548 | 546 | 545.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:24 | Fault | 554.2 | 553.7 | 552.2 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:29 | Fault | 560.6 | 559.4 | 557.8 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:34 | Fault | 594.9 | 592.5 | 591.3 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:39 | Fault | 577.5 | 576.6 | 576.2 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:44 | Fault | 551.8 | 551.8 | 552.1 | 549.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:49 | Fault | 538.6 | 536.5 | 540.5 | 535.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:54 | Fault | 533.7 | 533.7 | 534.5 | 532.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 10:59 | Fault | 528.7 | 528.5 | 529 | 526.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:04 | Fault | 529.4 | 528.3 | 530.8 | 526.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:09 | Fault | 536.1 | 533.2 | 536.3 | 529.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:14 | Fault | 519.4 | 515 | 519.6 | 510.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:19 | Fault | 530.3 | 527.7 | 529 | 522.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:24 | Fault | 539.1 | 537.3 | 536.8 | 532.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:29 | Fault | 543.7 | 542.3 | 541.4 | 537.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:34 | Wait | 549.3 | 548.5 | 547.5 | 543.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:39 | Fault | 554.7 | 554 | 552.5 | 549.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:44 | Fault | 558.7 | 557.9 | 556.7 | 553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:49 | Fault | 560.4 | 559.5 | 557.9 | 554.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:54 | Wait | 563.3 | 562.7 | 560 | 557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 11:59 | Fault | 564.6 | 564.1 | 560.7 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:04 | Fault | 558.7 | 558.2 | 554.8 | 553.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:09 | Fault | 565.3 | 564.4 | 560.3 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:14 | Fault | 569 | 567.6 | 565.5 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:19 | Fault | 573.7 | 573.1 | 570.1 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:24 | Fault | 595 | 592.9 | 592.3 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:29 | Fault | 596.8 | 595.2 | 595.4 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:34 | Fault | 590.8 | 589.4 | 589.1 | 586.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:39 | Fault | 590.1 | 588.6 | 587.8 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:44 | Fault | 589.1 | 587.4 | 587.2 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:49 | Fault | 588.9 | 587.3 | 586.9 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:54 | Fault | 589 | 587.2 | 587.3 | 582.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 12:59 | Fault | 586.6 | 584.6 | 585.5 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:04 | Fault | 585.3 | 583.3 | 585.1 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:09 | Wait | 585 | 582.9 | 585 | 578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:14 | Fault | 582.3 | 580.1 | 582.1 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:19 | Fault | 583.5 | 580.9 | 584.2 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:24 | Fault | 580.8 | 578.4 | 581.4 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:29 | Wait | 578.1 | 575.2 | 578.6 | 570.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:34 | Fault | 571.8 | 568.7 | 571.3 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:39 | Fault | 568.4 | 565.8 | 566.7 | 558.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:44 | Wait | 569.2 | 566.5 | 567.5 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:49 | Fault | 570.2 | 568.2 | 568.2 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:54 | Fault | 570.4 | 568.8 | 568.4 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 13:59 | Fault | 570.6 | 569 | 568.5 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:04 | Fault | 572.8 | 570.8 | 571 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:09 | Fault | 574.2 | 572 | 572.6 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:14 | Fault | 571.9 | 569.3 | 571.4 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:19 | Fault | 579.2 | 577 | 578.3 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:24 | Fault | 585.4 | 583 | 583.8 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:29 | Fault | 584.7 | 582.4 | 583.4 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:34 | Fault | 581.9 | 580.1 | 580.5 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:39 | Fault | 581.4 | 579.2 | 580.2 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 44.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:44 | Fault | 581.1 | 579.3 | 579.6 | 575.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 44.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:49 | Fault | 579.6 | 578 | 578.2 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 44.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:54 | Fault | 577.3 | 575.8 | 576.1 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 44.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 14:59 | Fault | 576.1 | 574.8 | 574.7 | 571.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 44.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:04 | Fault | 577.3 | 575.8 | 576.1 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 44.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:09 | Fault | 576.8 | 575.4 | 575.7 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.4 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 44 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:14 | Fault | 577.9 | 576.3 | 577.5 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 44 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:19 | Wait | 578.9 | 577.1 | 579.5 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 43.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:24 | Fault | 584.5 | 582.9 | 587.5 | 582.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 43.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:29 | Fault | 571.3 | 569.2 | 569.9 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:34 | Fault | 567.1 | 565 | 566.9 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:39 | Wait | 569.5 | 567.1 | 571.8 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 43.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:44 | Fault | 565.3 | 562.9 | 567.3 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 43.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:49 | Fault | 568.7 | 566.5 | 572.2 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 43.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:54 | Fault | 569.6 | 567.4 | 574 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 15:59 | Wait | 570.7 | 568.7 | 575.6 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 43.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:04 | Fault | 571.9 | 570 | 578.2 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:09 | Fault | 581.7 | 579.9 | 590.2 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 43 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:14 | Fault | 576.5 | 574.9 | 582.2 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 42.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:19 | Fault | 570.9 | 569.1 | 575.2 | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:24 | Fault | 559.9 | 557.9 | 560.8 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:29 | Fault | 559.3 | 557.2 | 560.9 | 556.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:34 | Fault | 560.7 | 558.7 | 564.4 | 559.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:39 | Fault | 560.4 | 558.4 | 564 | 559.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:44 | Fault | 559.8 | 558 | 564.4 | 560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:49 | Fault | 557.7 | 555.9 | 561.7 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:54 | Wait | 555.9 | 554.2 | 559.7 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 16:59 | Fault | 553.4 | 551.7 | 555.4 | 553.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:04 | Fault | 551.7 | 550 | 553.9 | 552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:09 | Fault | 549.9 | 548 | 552.2 | 550.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:14 | Wait | 549.3 | 547.3 | 551.4 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:19 | Fault | 548 | 546 | 549.6 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:24 | Fault | 545.7 | 543.6 | 546.4 | 545.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:29 | Fault | 541.7 | 539.4 | 541.3 | 541.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:34 | Wait | 535.8 | 533.4 | 534.8 | 534.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 42.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:39 | Fault | 528.8 | 526 | 527.5 | 527.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:44 | Fault | 520.2 | 516.9 | 518.6 | 518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:49 | Fault | 507.2 | 502.9 | 504.5 | 504.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:54 | Fault | 484.2 | 481.3 | 481.2 | 481.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 42.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-18 17:59 | Fault | 443.9 | 441.8 | 441.1 | 441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0