## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-19 04:44 | Wait | 588.3 | 588.9 | 565.8 | 578.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 228 | 218.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 30.7 | 12594.8 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 04:49 | Wait | 606.2 | 606.8 | 575.3 | 587.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 34.7 | 12594.8 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 04:54 | Wait | 652.6 | 653 | 610.8 | 623.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 35 | 12594.8 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 04:59 | Normal | 476.2 | 630.3 | 584.2 | 579 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 230.2 | 228.4 | 232.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.9 | 59.94 | 912 | 1 | 38.5 | 12594.9 | 2221 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:04 | Normal | 381.5 | 602.9 | 570.6 | 537.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 230.6 | 229 | 233 | 2 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.84 | 60 | 1077 | 1 | 40.1 | 12595 | 2221 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:09 | Normal | 288.6 | 640.1 | 497.1 | 563.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 230.8 | 232.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1241 | 1 | 41.1 | 12595.1 | 2221 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:14 | Normal | 365.2 | 635.1 | 514.1 | 623.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 234.2 | 232.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 60.03 | 59.91 | 59.97 | 1497 | 1 | 42.3 | 12595.2 | 2221 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:19 | Normal | 437.5 | 651.8 | 519.3 | 593 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 232.2 | 238.2 | 232.6 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 60.02 | 59.93 | 59.97 | 1812 | 1 | 43.3 | 12595.3 | 2221 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:24 | Normal | 496 | 705.9 | 559.5 | 573.1 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.6 | 232 | 238.4 | 233 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 1960 | 1 | 44 | 12595.5 | 2221 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:29 | Wait | 731.2 | 732.5 | 682.7 | 692.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 44.5 | 12595.6 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:34 | Wait | 734.4 | 735.1 | 685.4 | 694.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.2 | 12595.7 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:39 | Normal | 693.4 | 725.4 | 652.2 | 679.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 231.2 | 240.8 | 233.2 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 60.1 | 60.07 | 60.07 | 1730 | 1 | 45.5 | 12595.7 | 2221 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:44 | Normal | 701.7 | 720.8 | 652.5 | 666 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 231.2 | 241.4 | 232.8 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 60.09 | 60.12 | 60.11 | 2218 | 1 | 45.7 | 12595.7 | 2221 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:49 | Normal | 702.6 | 726.1 | 656.3 | 665.7 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.6 | 231.4 | 242 | 232.2 | 2.7 | 3.5 | 4 | 60.09 | 60.01 | 60.06 | 2199 | 1 | 45.9 | 12595.8 | 2221 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:54 | Wait | 737.6 | 737.6 | 686.9 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.1 | 12595.8 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:59 | Wait | 736.5 | 736.9 | 686.5 | 698.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 12595.8 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:04 | Wait | 736.8 | 737.1 | 685.5 | 697.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46.3 | 12595.8 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:09 | Normal | 705 | 730.9 | 656.3 | 664.8 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 230.2 | 241.8 | 231.2 | 2.5 | 3.7 | 4.4 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 2314 | 1 | 46.4 | 12595.9 | 2222 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:14 | Wait | 740.8 | 738.9 | 679.7 | 700.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:19 | Wait | 741.9 | 740.3 | 676.3 | 701 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:24 | Wait | 754.1 | 752 | 676.4 | 710 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:29 | Wait | 754.2 | 754.5 | 679.8 | 709.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 220 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:34 | Wait | 757.7 | 757.6 | 686.9 | 712.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 222 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:39 | Wait | 759.9 | 760.3 | 697.7 | 714.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 46.4 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:44 | Wait | 756.6 | 757.4 | 703.9 | 711.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:49 | Wait | 751.8 | 753.2 | 706.5 | 708.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 46.5 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:54 | Wait | 748.5 | 749.3 | 705.9 | 705.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 222.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.4 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:59 | Wait | 745.1 | 746.9 | 704.3 | 702.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 220 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.4 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:04 | Wait | 721.6 | 727.5 | 691.1 | 681.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:09 | Wait | 745.8 | 748.2 | 707.2 | 703.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.6 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:14 | Wait | 740.8 | 744.8 | 696.5 | 699.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:19 | Wait | 720.2 | 721.8 | 681.8 | 679.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 216.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:24 | Wait | 715.3 | 719.6 | 681 | 676.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 217.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:29 | Wait | 724 | 727.7 | 685.8 | 683.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 218.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:34 | Fault | 724.6 | 728.4 | 687.2 | 684.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:39 | Fault | 738.4 | 741.1 | 698.2 | 694.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:44 | Fault | 756.6 | 756.8 | 711.2 | 710.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:49 | Fault | 726.1 | 728.7 | 686.3 | 683.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:54 | Fault | 717.1 | 717.5 | 675.7 | 676.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.4 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:59 | Fault | 737.9 | 730.3 | 683.9 | 700.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.6 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:04 | Fault | 718.7 | 720 | 676.2 | 675.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:09 | Wait | 746.6 | 749.8 | 704.7 | 698.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:14 | Wait | 746 | 747.8 | 702.9 | 700.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.2 | 214.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.9 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:19 | Wait | 733.4 | 735.1 | 691.6 | 690.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:24 | Wait | 730.8 | 732.4 | 690 | 689.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:29 | Wait | 707 | 711.3 | 680.5 | 669.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:34 | Wait | 737.1 | 741.1 | 699.9 | 692.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.8 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:39 | Wait | 721.9 | 727.1 | 688 | 680.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:44 | Wait | 715.4 | 713.4 | 673.8 | 678.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 218.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:49 | Wait | 713.1 | 715.2 | 676.4 | 674.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:54 | Wait | 718.6 | 719.8 | 681.4 | 678.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:59 | Wait | 714.1 | 715.5 | 676.6 | 674 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 213.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:04 | Wait | 722.2 | 722.7 | 682.4 | 680.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:09 | Wait | 721.7 | 722.9 | 682 | 679.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:14 | Wait | 724.7 | 725.8 | 685.4 | 681.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.8 | 214.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:19 | Wait | 723 | 723.6 | 682.7 | 679.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.3 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:24 | Wait | 727.2 | 727.8 | 687.1 | 683.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:29 | Wait | 722.6 | 723 | 682.9 | 680.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:34 | Wait | 723.8 | 725.4 | 684.8 | 680.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:39 | Wait | 718.9 | 720.5 | 679 | 675.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:44 | Wait | 720.9 | 722.1 | 680.4 | 677.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:49 | Wait | 725.1 | 726.5 | 683.6 | 681.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219.4 | 213 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:54 | Wait | 727.2 | 728.4 | 685.6 | 683.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:59 | Wait | 726.6 | 727.7 | 685 | 683.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 214.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:04 | Wait | 727.4 | 728.3 | 685.6 | 683.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:09 | Wait | 728.7 | 729.5 | 686.9 | 685.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:14 | Wait | 735 | 735.5 | 693.9 | 691.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:19 | Wait | 736.5 | 735.6 | 695.5 | 692 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 218.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:24 | Wait | 734.2 | 732.6 | 693.6 | 688.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:29 | Wait | 723.7 | 722.2 | 683.9 | 679.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 214.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:34 | Wait | 722.6 | 721.4 | 683.7 | 677.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 216.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:39 | Wait | 716.2 | 714.7 | 676.1 | 671.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:44 | Wait | 720.4 | 718.5 | 679.8 | 675.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:49 | Wait | 713.5 | 712 | 674.1 | 669.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:54 | Fault | 718.9 | 718 | 680.5 | 674.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 225.2 | 216.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 50 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:59 | Wait | 723.4 | 719.5 | 682.2 | 680.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 216.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:04 | Wait | 713 | 711.9 | 674.7 | 671.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:09 | Wait | 661.9 | 662.5 | 623.6 | 625.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:14 | Wait | 705.2 | 702.7 | 664.1 | 660.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.8 | 214.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:19 | Wait | 661.7 | 666.9 | 640.7 | 622.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:24 | Wait | 695.3 | 692 | 649.3 | 656.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48.7 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:29 | Wait | 691 | 689 | 651.2 | 654.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:34 | Wait | 685.2 | 683.5 | 645.7 | 648.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.5 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:39 | Wait | 678.9 | 679 | 628 | 634.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 219.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.15 | 60.04 | 60.07 | 0 | 0 | 50 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:44 | Wait | 696.1 | 699.2 | 659.4 | 654.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:49 | Wait | 691.8 | 693.5 | 653.8 | 651 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 225 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:54 | Wait | 688.2 | 689.2 | 650.2 | 648.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:59 | Wait | 687.7 | 688.3 | 649.1 | 648.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:04 | Wait | 641.5 | 652.7 | 609.8 | 606.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 214.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:09 | Wait | 649 | 652.8 | 613.3 | 615 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:14 | Wait | 707.6 | 709.4 | 669.4 | 667.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:19 | Wait | 701.9 | 705.7 | 667.5 | 660.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 45 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:24 | Wait | 693.5 | 696.7 | 658 | 650.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 215.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:29 | Wait | 651.6 | 654.9 | 615.9 | 616.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60.01 | 59.94 | 0 | 0 | 49.1 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:34 | Wait | 688.2 | 688.3 | 649 | 650.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:39 | Wait | 733.3 | 724 | 683.8 | 687.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 214.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:44 | Wait | 728.9 | 728.5 | 686.9 | 683 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:49 | Wait | 710.1 | 708.9 | 669.3 | 666.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:54 | Wait | 700.8 | 700.5 | 660.4 | 656.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:59 | Wait | 687.5 | 681.6 | 636.3 | 642.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 221.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:04 | Wait | 715.1 | 714.4 | 674.6 | 669.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 214.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:09 | Wait | 671.6 | 672.3 | 633.4 | 630.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 214.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:14 | Wait | 689 | 690.8 | 648.9 | 646.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.2 | 214.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:19 | Wait | 718.7 | 717.9 | 677.7 | 674.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.6 | 214 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:24 | Wait | 705.1 | 699.7 | 655.4 | 671.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 218.6 | 211.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:29 | Wait | 715.7 | 716.3 | 677.4 | 669 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219.6 | 212.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:34 | Wait | 714.7 | 726.5 | 678.8 | 668.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 213.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:39 | Wait | 729 | 739.4 | 694.6 | 681.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 214.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:44 | Wait | 734.3 | 740.5 | 696.9 | 687.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:49 | Wait | 769 | 771.3 | 727.8 | 721 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:54 | Wait | 729.8 | 726.3 | 681.1 | 685.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 215.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:59 | Wait | 717.1 | 715.4 | 675.7 | 672.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:04 | Wait | 700.1 | 698.8 | 657.7 | 656.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 213.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:09 | Wait | 712.3 | 711.1 | 668.9 | 669.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 44.8 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:14 | Wait | 718.6 | 716.8 | 674 | 675.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 214.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:19 | Wait | 717.8 | 718 | 677.9 | 674.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221 | 213.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:24 | Wait | 708.2 | 708.7 | 665.3 | 664.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.2 | 213.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:29 | Wait | 719.7 | 720.1 | 677.5 | 674.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219.6 | 213.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:34 | Fault | 715.7 | 716.2 | 673.2 | 671.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.4 | 213.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.2 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:39 | Wait | 714.7 | 716.1 | 671.9 | 670.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.2 | 216 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:44 | Wait | 715.8 | 718.3 | 674 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 218.6 | 212.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:49 | Wait | 724.2 | 726.8 | 682.2 | 681.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 215.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:54 | Wait | 734 | 736.1 | 692.2 | 690.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.2 | 214.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 47.1 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:59 | Wait | 735.2 | 737.8 | 694.1 | 691.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220 | 212 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:04 | Wait | 730.3 | 732.9 | 688.5 | 686 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 214.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:09 | Fault | 741.3 | 744 | 699.4 | 695.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 222.8 | 216 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:14 | Wait | 735.3 | 737.9 | 694.2 | 689.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 214.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.9 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:19 | Wait | 734.2 | 738.2 | 693 | 688 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 213.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.4 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:24 | Wait | 735.5 | 739.1 | 695.1 | 689.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 214.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.8 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:29 | Wait | 721.7 | 726.2 | 680.6 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.4 | 215.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.1 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:34 | Wait | 728.1 | 731.8 | 687 | 683.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 216 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:39 | Wait | 734 | 737.4 | 694 | 690 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.6 | 216 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 45.5 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:44 | Fault | 725.3 | 728.9 | 684.9 | 681 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.8 | 216 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 0 | 2 | 49.7 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:49 | Wait | 728.6 | 731.9 | 688.4 | 685.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 216 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:54 | Wait | 724 | 727.2 | 683.8 | 681.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.8 | 215 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 47.3 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:59 | Wait | 716.5 | 719.4 | 674.7 | 675 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219 | 213.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:04 | Wait | 714.6 | 718.1 | 672.7 | 674.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 216.6 | 211.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:09 | Wait | 714.2 | 717.6 | 671.9 | 675 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 216.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:14 | Wait | 713.7 | 717.3 | 671.7 | 675.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.8 | 214.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:19 | Wait | 713.2 | 717.1 | 671.2 | 675.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 12595.9 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:24 | Wait | 713 | 717 | 670.5 | 674.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 216.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12596 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:29 | Normal | 691.2 | 695.4 | 649.7 | 653.3 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 226.4 | 238.6 | 228.6 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 60.05 | 60.03 | 60 | 31 | 1 | 46.7 | 12596 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:34 | Wait | 713.9 | 718.4 | 671.6 | 675.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 216.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12596.1 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:39 | Wait | 715 | 719.3 | 672.8 | 676.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 12596.2 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:44 | Wait | 715 | 719.3 | 672.9 | 676.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 12596.3 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:49 | Wait | 716.4 | 720.4 | 674.5 | 677.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 12596.4 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:54 | Wait | 714.6 | 718.7 | 672.5 | 675.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12596.4 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:59 | Wait | 713.7 | 717.8 | 672.8 | 674.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 225.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 12596.4 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:04 | Normal | 543.7 | 693.9 | 599.7 | 575.7 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 228 | 240.2 | 229.8 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 60.06 | 60.06 | 60.02 | 2362 | 1 | 47.9 | 12596.5 | 2222 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:09 | Normal | 544 | 680.6 | 456.5 | 560.5 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 227.8 | 241.2 | 230.2 | 2.7 | 3.9 | 4.5 | 59.97 | 59.92 | 59.99 | 2386 | 1 | 45.3 | 12596.7 | 2222 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:14 | Normal | 521.4 | 655.2 | 551.2 | 464.2 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 228.8 | 239.4 | 230.6 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2470 | 1 | 49.8 | 12596.9 | 2222 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:19 | Normal | 533.1 | 652.8 | 520.1 | 618.4 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 229.2 | 238.2 | 230.4 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2347 | 1 | 49.3 | 12597.1 | 2222 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:24 | Normal | 444 | 642 | 481.4 | 564.2 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 228.2 | 235.6 | 230.8 | 2.4 | 3 | 3.5 | 59.99 | 59.96 | 60 | 2048 | 1 | 49 | 12597.3 | 2222 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:29 | Normal | 374 | 638.4 | 395.9 | 570.7 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 227.8 | 234.8 | 230.8 | 2 | 2.6 | 3 | 60.06 | 60.04 | 60.08 | 1727 | 1 | 48.7 | 12597.4 | 2222 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:34 | Normal | 375.9 | 623.2 | 487.8 | 602.6 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 232 | 230.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1503 | 1 | 48.4 | 12597.5 | 2222 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:39 | Normal | 412.4 | 613.7 | 393.5 | 549.6 | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 227 | 229.2 | 232 | 2 | 2 | 2.2 | 59.99 | 60.07 | 60.01 | 1295 | 1 | 48.2 | 12597.7 | 2222 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:44 | Normal | 359.1 | 588.4 | 310.8 | 552.9 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 227.2 | 227.6 | 230.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 1112 | 1 | 47.8 | 12597.8 | 2222 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:49 | Normal | 363.8 | 574.2 | 280.9 | 583.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 227.4 | 226.2 | 230.8 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 910 | 1 | 47.6 | 12597.8 | 2223 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:54 | Normal | 324.8 | 577 | 156.9 | 505.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.4 | 225.2 | 232.2 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 59.91 | 60 | 59.96 | 732 | 1 | 47.5 | 12597.9 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:59 | Normal | 203 | 577.4 | 204.7 | 559.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 221.8 | 232.4 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 570 | 1 | 47.1 | 12598 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 18:04 | Normal | 235.4 | 564.8 | 430 | 543.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 222.4 | 232.2 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 539 | 1 | 46.5 | 12598 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 18:09 | Normal | 173.9 | 556.8 | 318.3 | 520.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 223.4 | 232.6 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 526 | 1 | 45.7 | 12598.1 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 18:14 | Normal | 186.7 | 446.9 | 194.4 | 415.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 224 | 230.4 | 1.7 | 1.3 | 1 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 501 | 1 | 45.9 | 12598.1 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 18:19 | Normal | 194.2 | 336.5 | 203.5 | 291.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 223.4 | 230.4 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 59.92 | 60.23 | 60.06 | 505 | 1 | 50 | 12598.1 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 18:24 | Normal | 198.3 | 223.2 | 197.2 | 199.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 226.2 | 231.2 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 516 | 1 | 49.7 | 12598.2 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0