## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-19 04:44 | Wait | 598.1 | 598 | 576.5 | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.4 | 51220.6 | 4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 04:49 | Wait | 610.8 | 610.7 | 583.5 | 586.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.9 | 51220.6 | 4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 04:54 | Normal | 463 | 572.4 | 510.2 | 540.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 523 | 1 | 35.2 | 51220.6 | 4068 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 04:59 | Normal | 274.3 | 296.4 | 363.4 | 456.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.8 | 1.6 | 1.4 | 2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 598 | 1 | 37.5 | 51220.7 | 4068 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:04 | Normal | 230.8 | 229.7 | 362.1 | 249.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 232 | 2 | 1.5 | 1.8 | 60 | 59.93 | 59.98 | 626 | 1 | 39 | 51220.7 | 4069 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:09 | Normal | 220.4 | 259.4 | 199.6 | 199.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 232.6 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 704 | 1 | 40.1 | 51220.8 | 4069 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:14 | Normal | 339.9 | 509.3 | 199.6 | 216 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 231 | 229 | 233.4 | 2.5 | 1.5 | 2.9 | 60.04 | 59.94 | 60.06 | 1096 | 1 | 40.8 | 51220.9 | 4069 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:19 | Normal | 378.7 | 465.5 | 217.8 | 199.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 230.6 | 228.6 | 232.6 | 3.2 | 1.5 | 3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1292 | 1 | 41.5 | 51220.9 | 4069 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:24 | Normal | 384.1 | 620.3 | 202.5 | 218.4 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 231 | 229.2 | 232.8 | 4.2 | 1.5 | 4.1 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 1694 | 1 | 42.2 | 51221.1 | 4069 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:29 | Normal | 649.4 | 661.5 | 211.6 | 242.6 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 230.6 | 229.6 | 232.6 | 6.3 | 1.7 | 6.1 | 59.95 | 60.09 | 60.02 | 2485 | 1 | 42.9 | 51221.2 | 4069 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:34 | Normal | 653.7 | 614.6 | 199.6 | 249.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.6 | 230.4 | 229 | 232.6 | 7 | 1.5 | 7 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 2789 | 1 | 43.5 | 51221.5 | 4069 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:39 | Normal | 627.9 | 675.9 | 199.1 | 240.3 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 230.8 | 230.4 | 233.6 | 7.3 | 1.7 | 7.1 | 60.09 | 60.08 | 60.11 | 2957 | 1 | 44.2 | 51221.7 | 4069 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:44 | Normal | 630.3 | 611.3 | 200.7 | 199.3 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 231.4 | 230.4 | 232.6 | 7.4 | 1.5 | 7.4 | 60.12 | 60.07 | 60.1 | 2884 | 1 | 44.7 | 51222 | 4069 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:49 | Normal | 625.2 | 666.6 | 202.1 | 202.3 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 230.6 | 230.6 | 232.8 | 7.9 | 1.6 | 7.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3094 | 1 | 45.2 | 51222.2 | 4069 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:54 | Normal | 657.4 | 645.9 | 220.5 | 226.5 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 230.4 | 229.4 | 233 | 8.8 | 1.5 | 8.8 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 3341 | 1 | 45.7 | 51222.5 | 4069 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 05:59 | Normal | 624.5 | 654.4 | 210.7 | 210.8 | 2 | 2 | 0.2 | 0.6 | 230.2 | 228.6 | 233.4 | 8.5 | 1.4 | 8.4 | 60 | 60.06 | 60.03 | 3389 | 1 | 46.3 | 51222.8 | 4069 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:04 | Normal | 658.4 | 641.3 | 213.8 | 206.7 | 2 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 230 | 227.2 | 232.6 | 8.5 | 1.6 | 8.4 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 3348 | 1 | 46.7 | 51223 | 4070 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:09 | Normal | 630.3 | 642.1 | 203.8 | 231.4 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 229.4 | 229 | 231 | 8.4 | 1.5 | 8.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3361 | 1 | 47.1 | 51223.3 | 4070 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:14 | Normal | 635 | 680.6 | 199.5 | 261.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 229.8 | 230.4 | 231.4 | 9 | 1.7 | 8.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3567 | 1 | 47.5 | 51223.6 | 4070 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:19 | Normal | 668.3 | 598.3 | 216.1 | 441 | 2.5 | 2 | 0 | 0.8 | 230.2 | 228.8 | 233 | 10 | 1.5 | 9.9 | 59.99 | 60 | 60 | 3946 | 1 | 48 | 51223.9 | 4070 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:24 | Normal | 666.8 | 683.6 | 199.5 | 647.3 | 4.2 | 2.6 | 0.1 | 1 | 228.6 | 227 | 233.6 | 15 | 1.7 | 14.9 | 60 | 59.97 | 60.02 | 6018 | 1 | 48.4 | 51224.3 | 4070 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:29 | Normal | 657.3 | 669.2 | 200 | 657.7 | 4.7 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 229.2 | 229.8 | 234.4 | 17.4 | 1.5 | 17.3 | 59.99 | 60.01 | 59.95 | 6735 | 1 | 48.8 | 51224.8 | 4070 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:34 | Normal | 636.3 | 666.1 | 219.8 | 560.4 | 6.3 | 4.6 | 0.2 | 1.8 | 229.2 | 229.6 | 234.6 | 23.3 | 1.4 | 23.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 8307 | 1 | 49.2 | 51225.5 | 4070 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:39 | Normal | 632.2 | 602.4 | 242.8 | 432.3 | 8.2 | 6.6 | 0.2 | 2.5 | 230 | 231.8 | 235.2 | 30.3 | 1.4 | 30.3 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 10545 | 1 | 49.8 | 51226.3 | 4070 | 2.7 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:44 | Wait | 762.5 | 767.3 | 709.2 | 714.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 51227.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:49 | Wait | 755 | 760.3 | 710.9 | 709.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 0 | 0 | 49.6 | 51227.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:54 | Wait | 749.6 | 754.8 | 709.4 | 704.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 51227.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 06:59 | Wait | 746.2 | 750.6 | 710.9 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 51227.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:04 | Wait | 718.7 | 724.6 | 696.3 | 681.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 51227.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:09 | Wait | 746.3 | 749.1 | 714.1 | 703.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.1 | 51227.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:14 | Wait | 731.6 | 726.4 | 687.6 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 51227.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:19 | Wait | 716 | 719.3 | 687.5 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 51227.3 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:24 | Wait | 715 | 718.2 | 680.4 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 51227.3 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:29 | Normal | 599.9 | 583.9 | 502.1 | 500.9 | 8.3 | 8.2 | 2 | 2.8 | 227.2 | 227.4 | 231.8 | 38.2 | 1.4 | 38.2 | 59.97 | 59.89 | 59.97 | 12029 | 1 | 49.9 | 51227.9 | 4070 | 2.6 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | 3 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:34 | Fault | 726.3 | 729.1 | 687.8 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 51228 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:39 | Fault | 737.3 | 740 | 698.6 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 51228 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:44 | Fault | 755 | 757.4 | 715.2 | 709.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.1 | 51228 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:49 | Fault | 725.8 | 728.3 | 686.2 | 683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 51228 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:54 | Fault | 716.4 | 715.7 | 672 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.8 | 51228 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 07:59 | Fault | 751.5 | 752.4 | 701.8 | 704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.8 | 51228 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:04 | Fault | 715.8 | 719.3 | 676.4 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 51228 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:09 | Wait | 740.8 | 745.7 | 703.7 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 51228 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:14 | Wait | 743.4 | 747.3 | 705.5 | 699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 51228.1 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:19 | Wait | 731 | 733.5 | 691.5 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 51228.1 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:24 | Wait | 729.6 | 733.1 | 690.3 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 51228.1 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:29 | Wait | 721.9 | 731.2 | 687.1 | 683.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 51228.1 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:34 | Wait | 731 | 735.8 | 693.2 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 51228.1 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:39 | Wait | 719.1 | 720.2 | 675.1 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 51228.1 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:44 | Wait | 708 | 710.9 | 668.3 | 669.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.9 | 51228.1 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:49 | Wait | 709.3 | 712.2 | 670.4 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 374 | 0 | 47.5 | 51228.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:54 | Wait | 715 | 717.8 | 677 | 676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 51228.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 08:59 | Wait | 710.7 | 711.8 | 670.3 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.4 | 51228.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:04 | Wait | 718.5 | 720 | 677.8 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 222.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 51228.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:09 | Wait | 718.6 | 720.1 | 678.1 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 51228.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:14 | Wait | 720.8 | 723 | 680.5 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 222.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 51228.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:19 | Wait | 719.3 | 721.8 | 678.9 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.8 | 51228.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:24 | Wait | 722.7 | 725 | 683 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 51228.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:29 | Wait | 719.8 | 722 | 679.4 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 222.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 51228.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:34 | Wait | 720.8 | 723.5 | 681.7 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 51228.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:39 | Wait | 716.5 | 718.9 | 676.9 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51228.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:44 | Wait | 718.4 | 720.6 | 678.5 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 222.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 51228.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:49 | Wait | 722.8 | 725.4 | 682.9 | 680.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 222.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 51228.3 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:54 | Wait | 725.1 | 727.8 | 685.4 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 222.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51228.3 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 09:59 | Wait | 724.8 | 727.8 | 684.9 | 683.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 51228.3 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:04 | Wait | 725.6 | 728.3 | 685.4 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 222.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 51228.3 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:09 | Wait | 726.7 | 729.2 | 686.4 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 221.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51228.3 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:14 | Wait | 732.2 | 734.6 | 691.7 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 51228.3 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:19 | Wait | 731.7 | 734.5 | 692.1 | 691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 221.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 51228.3 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:24 | Wait | 728 | 730.6 | 689 | 688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 51228.3 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:29 | Wait | 718.1 | 720.1 | 678.6 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 51228.3 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:34 | Wait | 716 | 718.7 | 678.2 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 223.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 51228.3 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:39 | Wait | 710.9 | 713.4 | 672.3 | 671.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51228.3 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:44 | Wait | 714.4 | 716.9 | 676.9 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 45.2 | 51228.4 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:49 | Wait | 708.2 | 710.3 | 669.4 | 668.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 51228.4 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:54 | Wait | 714.2 | 716.7 | 675.1 | 676.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 51228.4 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 10:59 | Wait | 716.9 | 718.3 | 676.8 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 51228.4 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:04 | Normal | 681.4 | 682.6 | 667.6 | 668.8 | 5.5 | 6.5 | 0 | 0.2 | 227 | 225.2 | 231.8 | 31.4 | 1.7 | 31.1 | 60.02 | 59.95 | 59.97 | 297 | 1 | 50 | 51228.4 | 4070 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:09 | Wait | 659.7 | 659.6 | 619.5 | 623.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 51228.4 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:14 | Wait | 687.7 | 687.1 | 646.3 | 654.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 51228.4 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:19 | Wait | 683.5 | 686.9 | 646.8 | 644.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 51228.5 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:24 | Wait | 693 | 692.2 | 648.8 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.2 | 51228.5 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:29 | Wait | 689.8 | 690.1 | 649.2 | 656.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2422 | 0 | 49.2 | 51228.5 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:34 | Wait | 684 | 684.5 | 644.3 | 649.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 224 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 51228.6 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:39 | Normal | 516.6 | 533.2 | 416.2 | 462 | 8 | 7.5 | 2 | 2.5 | 227.6 | 226.6 | 232.6 | 31.5 | 1.4 | 31.5 | 60.09 | 60.07 | 60.05 | 10103 | 1 | 48.3 | 51229.1 | 4070 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:44 | Wait | 697.1 | 698.1 | 656.5 | 657.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 224 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 51229.1 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:49 | Wait | 691.2 | 692.2 | 651.2 | 651.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 51229.1 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:54 | Wait | 687.4 | 688.3 | 648.1 | 648.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 51229.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 11:59 | Wait | 687.2 | 688.1 | 646.6 | 650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 51229.2 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:04 | Normal | 654.1 | 654.5 | 635.1 | 637.2 | 7.3 | 8 | 0.3 | 0.7 | 225.8 | 225.2 | 232.6 | 34.3 | 1.4 | 34.3 | 60.15 | 60.05 | 60.1 | 10889 | 1 | 45 | 51229.3 | 4070 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:09 | Wait | 650.8 | 653.8 | 613.1 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 51229.4 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:14 | Wait | 707 | 707.8 | 665.9 | 669.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 51229.4 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:19 | Wait | 699.6 | 697.6 | 642 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 224.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 51229.4 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:24 | Wait | 692 | 694.5 | 654.8 | 652.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 223.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 51229.4 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:29 | Normal | 622.2 | 622.2 | 593.4 | 600.9 | 5.5 | 8 | 2.8 | 1.9 | 223.6 | 223.4 | 230.8 | 35 | 1.4 | 34.9 | 59.99 | 59.96 | 60 | 3375 | 1 | 45.2 | 51229.4 | 4070 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 2 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:34 | Wait | 714.8 | 709.3 | 662.3 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 51230 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:39 | Wait | 720.4 | 721.3 | 666.9 | 679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 146 | 0 | 48.2 | 51230 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:44 | Wait | 725.1 | 727.4 | 685.4 | 683.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.1 | 51230 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:49 | Wait | 709.1 | 709 | 668.2 | 667.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 223.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 51230 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:54 | Wait | 699.8 | 700.5 | 660.3 | 657.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 51230 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 12:59 | Wait | 675.6 | 677.3 | 636.4 | 634.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.9 | 51230 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:04 | Wait | 713 | 714.4 | 673.4 | 670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 51230 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:09 | Wait | 674.2 | 674.5 | 633.4 | 634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 51230 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:14 | Wait | 688.9 | 690.2 | 648.9 | 645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 51230.1 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:19 | Wait | 718 | 719 | 677.1 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 220.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 51230.1 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:24 | Wait | 715.5 | 703.2 | 656.2 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 51230.1 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:29 | Wait | 713.4 | 714.5 | 673.6 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 51230.1 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:34 | Wait | 724.8 | 729.1 | 681.8 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 51230.1 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:39 | Wait | 738.7 | 744 | 700.5 | 686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 51230.4 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:44 | Wait | 740.6 | 743.7 | 700.8 | 691.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 51230.9 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:49 | Wait | 769.4 | 772.6 | 728.4 | 722.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 220.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 51230.9 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:54 | Wait | 723.7 | 719.4 | 678.3 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 220.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 51230.9 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 13:59 | Wait | 722.8 | 722.5 | 681.9 | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.2 | 51230.9 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:04 | Wait | 700.7 | 700.7 | 661.3 | 655.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 51230.9 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:09 | Wait | 711.4 | 711.2 | 670 | 666.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.5 | 51230.9 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:14 | Wait | 716.1 | 715.2 | 672.3 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 51230.9 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:19 | Wait | 717.2 | 720.8 | 680.6 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 220.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 51230.9 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:24 | Wait | 706.7 | 707.9 | 666.5 | 662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 219.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.6 | 51231 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:29 | Wait | 715.9 | 718 | 676.4 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 219.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 51231 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:34 | Wait | 715.8 | 717 | 674.8 | 671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 219.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.8 | 51231 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:39 | Normal | 572.6 | 587.7 | 461.4 | 565.7 | 7.1 | 7.1 | 1.7 | 2 | 221.4 | 221 | 228 | 32.9 | 1.4 | 32.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10506 | 1 | 49.4 | 51231.2 | 4071 | 2.2 | 2.6 | 2 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:44 | Normal | 569.2 | 562.4 | 365.1 | 485.4 | 6.1 | 6.4 | 1.6 | 2 | 221.6 | 222.2 | 226.2 | 27.9 | 1.4 | 27.9 | 59.98 | 59.96 | 59.93 | 9096 | 1 | 47.5 | 51232.1 | 4071 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:49 | Normal | 591.2 | 598.1 | 511.1 | 363.4 | 6.6 | 6.9 | 1.6 | 2.2 | 221.4 | 222.6 | 227.6 | 31.1 | 1.4 | 31.2 | 59.94 | 59.89 | 59.93 | 9901 | 1 | 46.6 | 51232.8 | 4071 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:54 | Wait | 739.2 | 742.2 | 697.5 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 51233.5 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 14:59 | Wait | 738.4 | 741.2 | 696.7 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.6 | 51233.6 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:04 | Wait | 733.3 | 735.9 | 691.5 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 1211 | 0 | 47.4 | 51233.7 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:09 | Wait | 742.5 | 745.5 | 699.8 | 698.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.9 | 51233.7 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:14 | Wait | 736.7 | 738.7 | 693.7 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 51233.7 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:19 | Wait | 735.5 | 737.6 | 691.8 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 221.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 51233.7 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:24 | Wait | 736.1 | 738.1 | 692.5 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 46.8 | 51233.7 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:29 | Normal | 610.4 | 614.1 | 548 | 569.3 | 6 | 6.3 | 1.3 | 2.1 | 222.2 | 221.4 | 227.8 | 30.3 | 1.4 | 30.3 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 9987 | 1 | 49.9 | 51233.9 | 4071 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:34 | Normal | 597 | 573.6 | 482.5 | 576.1 | 6.6 | 7.2 | 1.5 | 2.5 | 222.4 | 223.2 | 227.4 | 32.5 | 1.4 | 32.4 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 10299 | 1 | 48.7 | 51234.7 | 4071 | 2 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:39 | Normal | 593 | 605.2 | 355.7 | 548.9 | 7.5 | 8.3 | 2.1 | 3.2 | 222.4 | 221 | 229.6 | 37.7 | 1.4 | 37.6 | 59.95 | 59.91 | 59.98 | 11939 | 1 | 47 | 51235.5 | 4071 | 1.9 | 3 | 2.4 | 2.7 | 3 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:44 | Normal | 607.7 | 621 | 377.5 | 448.9 | 5.7 | 6.2 | 1.4 | 2.3 | 222.6 | 222 | 227 | 27.5 | 1.4 | 27.4 | 60.06 | 60.1 | 60.08 | 9145 | 1 | 45.4 | 51236.4 | 4071 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:49 | Normal | 597.9 | 608.6 | 415.3 | 396 | 5.9 | 6.5 | 1.3 | 2.6 | 221.8 | 222.2 | 228.2 | 29.2 | 1.4 | 29.3 | 60 | 60.1 | 60.01 | 9444 | 1 | 48.1 | 51237.2 | 4071 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:54 | Normal | 621.9 | 617.5 | 362.2 | 369.2 | 4.8 | 5.6 | 1.1 | 2.2 | 221.4 | 220.8 | 226.6 | 23 | 1.4 | 23 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 8039 | 1 | 50 | 51237.9 | 4071 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 15:59 | Normal | 592.9 | 649.1 | 272.8 | 472.1 | 3.7 | 3.6 | 0.8 | 1.3 | 221.8 | 219.2 | 224.4 | 16.9 | 1.5 | 16.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 6076 | 1 | 49.8 | 51238.5 | 4071 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:04 | Normal | 581.3 | 570 | 205.5 | 387.2 | 3.1 | 3.4 | 0.5 | 1.1 | 222 | 219 | 223.8 | 14 | 1.3 | 14.1 | 60 | 60.06 | 60 | 4917 | 1 | 49.5 | 51239 | 4072 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:09 | Normal | 633.5 | 647.4 | 357.3 | 528.7 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | 225.4 | 223.4 | 228.4 | 12.8 | 1.6 | 12.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 4880 | 1 | 49.2 | 51239.4 | 4072 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:14 | Normal | 606.7 | 647 | 297 | 499.4 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 226.4 | 223 | 228.2 | 11.4 | 1.5 | 11.4 | 60.04 | 59.96 | 60 | 4390 | 1 | 48.7 | 51239.8 | 4072 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:19 | Normal | 626 | 642.9 | 277.6 | 343.8 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 226.6 | 222.6 | 227.4 | 10.4 | 1.5 | 10.4 | 60 | 60 | 60 | 3965 | 1 | 48.2 | 51240.1 | 4072 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:24 | Normal | 608.7 | 634.3 | 242.5 | 225.1 | 2 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 225.8 | 223.8 | 227.2 | 9.6 | 1.4 | 9.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3620 | 1 | 47.4 | 51240.4 | 4072 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:29 | Normal | 645.6 | 647.1 | 211.2 | 258 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 226.4 | 223.8 | 227.6 | 9.1 | 1.6 | 9 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 3552 | 1 | 46.9 | 51240.7 | 4072 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:34 | Normal | 613.1 | 611.9 | 258.2 | 217.2 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 227.4 | 223.8 | 227.6 | 9.1 | 1.4 | 9.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 3435 | 1 | 45.9 | 51241 | 4072 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:39 | Normal | 618.3 | 605.1 | 215.9 | 228.8 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 226.6 | 224.4 | 228 | 9.1 | 1.5 | 9 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 3437 | 1 | 45.2 | 51241.3 | 4072 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:44 | Normal | 623.1 | 564 | 205.4 | 218.1 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 226.4 | 224.2 | 227.8 | 8.6 | 1.5 | 8.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3272 | 1 | 47.1 | 51241.6 | 4072 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:49 | Normal | 624 | 617 | 225.9 | 237.7 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 226.8 | 225 | 228.4 | 8.9 | 1.5 | 8.8 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 3395 | 1 | 50 | 51241.9 | 4072 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:54 | Normal | 588.8 | 637.8 | 208.7 | 416.2 | 1.7 | 2 | 0.2 | 0.6 | 227.6 | 224.6 | 230 | 8.3 | 1.5 | 8.5 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 3397 | 1 | 49.5 | 51242.2 | 4072 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 16:59 | Normal | 612.9 | 615.8 | 199.7 | 411.7 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.7 | 227.2 | 225 | 229.6 | 8.5 | 1.4 | 8.6 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 3341 | 1 | 48.8 | 51242.4 | 4072 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:04 | Normal | 610.8 | 612.4 | 213 | 198.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 228.2 | 225.4 | 229.2 | 6.9 | 1.4 | 6.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2702 | 1 | 48 | 51242.7 | 4073 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:09 | Normal | 603.6 | 604.6 | 246.5 | 311.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 227.8 | 226.2 | 229.4 | 6.4 | 1.4 | 6.5 | 59.93 | 59.96 | 59.99 | 2607 | 1 | 47 | 51242.9 | 4073 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:14 | Normal | 616.4 | 631.4 | 199.3 | 257.6 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 228.2 | 227.4 | 229.4 | 6 | 1.6 | 5.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 2351 | 1 | 45.2 | 51243.1 | 4073 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:19 | Normal | 566.7 | 536.7 | 220.6 | 326.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 228.8 | 225.2 | 230 | 5.1 | 1.4 | 5.1 | 60.04 | 59.95 | 60.01 | 2032 | 1 | 47.7 | 51243.3 | 4073 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:24 | Normal | 495.8 | 574.5 | 200 | 274.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 228.6 | 226 | 229.4 | 4.3 | 1.4 | 4.2 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 1738 | 1 | 49.7 | 51243.5 | 4073 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:29 | Normal | 359.2 | 575.2 | 205.8 | 267.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.8 | 227.4 | 229.2 | 3 | 1.4 | 3.2 | 60.06 | 60.01 | 60.06 | 1379 | 1 | 49 | 51243.6 | 4073 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:34 | Normal | 436.7 | 535.3 | 258.8 | 305.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 228.2 | 225.6 | 229.8 | 2.9 | 1.3 | 2.9 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 1267 | 1 | 47.9 | 51243.7 | 4073 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:39 | Normal | 358.7 | 544.3 | 247.4 | 214.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.2 | 227 | 229.4 | 2.4 | 1.5 | 2.6 | 59.97 | 60.03 | 59.96 | 1007 | 1 | 46.4 | 51243.8 | 4073 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:44 | Normal | 354.5 | 505.8 | 212.3 | 204.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 59.98 | 60.01 | 840 | 1 | 47 | 51243.9 | 4073 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:49 | Normal | 198.6 | 405.2 | 199.2 | 196.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.4 | 226.6 | 229.2 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 623 | 1 | 49.6 | 51243.9 | 4073 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:54 | Normal | 198.5 | 263.9 | 199.4 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.2 | 231.4 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 454 | 1 | 48.6 | 51244 | 4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 17:59 | Normal | 199.8 | 338.7 | 193 | 179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.2 | 231 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 60.07 | 60.03 | 60.01 | 402 | 1 | 47.2 | 51244 | 4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 18:04 | Normal | 211.3 | 234.2 | 219.7 | 194.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 227 | 231.8 | 1 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 60 | 60.04 | 350 | 1 | 45.1 | 51244 | 4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 18:09 | Normal | 230.3 | 176.1 | 217.2 | 224.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228 | 231.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.97 | 60.04 | 59.98 | 341 | 1 | 49.6 | 51244.1 | 4074 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 18:14 | Normal | 205.7 | 192 | 191.4 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 231.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 342 | 1 | 48.4 | 51244.1 | 4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 18:19 | Normal | 204.3 | 205.7 | 201.2 | 202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.6 | 229.6 | 1.4 | 1.5 | 1 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 338 | 1 | 46.1 | 51244.1 | 4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-19 18:24 | Normal | 201.4 | 196.7 | 193.3 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229 | 230 | 1 | 1.4 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.06 | 336 | 1 | 49.7 | 51244.2 | 4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0