## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-02 05:05 | Wait | 589.5 | 590 | 569.5 | 575.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 226.6 | 217.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.7 | 12529.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:07 | Wait | 582.3 | 582.7 | 565.7 | 571.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 227.2 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 28.3 | 12529.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:10 | Wait | 611.9 | 612.3 | 583.4 | 588.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.2 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 32.6 | 12529.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:11 | Wait | 616.1 | 616.6 | 586.1 | 591.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 226.8 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.6 | 12529.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:12 | Wait | 620 | 620.3 | 588.7 | 593.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.4 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 32.4 | 12529.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:13 | Wait | 623.6 | 624.1 | 591.5 | 596.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 226.8 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 33.7 | 12529.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:14 | Wait | 627.1 | 627.5 | 594.1 | 599.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.6 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 34.6 | 12529.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:15 | Wait | 633.8 | 635.8 | 594.7 | 600 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 228 | 219.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 32.9 | 12529.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:16 | Normal | 351 | 591.9 | 574.8 | 564.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.8 | 224.2 | 231.4 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 624 | 1 | 34.5 | 12529.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:17 | Normal | 200 | 600.8 | 581.6 | 584.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.4 | 225 | 232 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.88 | 59.92 | 590 | 1 | 35.4 | 12529.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:18 | Normal | 199.9 | 618.8 | 582.3 | 592.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.8 | 224.6 | 231.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 603 | 1 | 36 | 12529.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:19 | Normal | 199.6 | 590 | 596.9 | 598.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.6 | 221.8 | 231.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.07 | 59.98 | 607 | 1 | 36.4 | 12529.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:20 | Normal | 199.3 | 605.2 | 589.8 | 514 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.8 | 226.4 | 230.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 625 | 1 | 36.9 | 12529.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:21 | Normal | 199.8 | 646 | 573.2 | 530 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 226.2 | 231.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.07 | 60.08 | 60.04 | 641 | 1 | 37.3 | 12529.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:22 | Normal | 200.9 | 592 | 576.5 | 510.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 223.6 | 231.2 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 59.91 | 59.98 | 640 | 1 | 37.7 | 12529.7 | 2172 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:23 | Normal | 202.5 | 589 | 553.8 | 531.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.2 | 225.4 | 231.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 650 | 1 | 38 | 12529.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:24 | Normal | 199.8 | 594 | 530.5 | 519.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.6 | 226.2 | 231.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 59.87 | 59.95 | 664 | 1 | 38.3 | 12529.8 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:25 | Normal | 201.4 | 617.8 | 538.6 | 512.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.6 | 226.2 | 231.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 60 | 59.94 | 60 | 676 | 1 | 38.6 | 12529.8 | 2172 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:26 | Normal | 202.1 | 587.1 | 549.4 | 498.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 223.8 | 232.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 60.08 | 59.97 | 60.03 | 687 | 1 | 38.9 | 12529.8 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:27 | Normal | 211 | 586 | 514.4 | 497.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 225.6 | 231.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 714 | 1 | 39.1 | 12529.8 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:28 | Normal | 207.1 | 576.8 | 495.9 | 509.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230 | 228.2 | 231.2 | 2 | 1.8 | 1.2 | 60.08 | 60.01 | 60.04 | 717 | 1 | 39.3 | 12529.8 | 2172 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:29 | Normal | 211.6 | 572.9 | 537.3 | 498.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.6 | 224.8 | 232 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 60.08 | 60.03 | 729 | 1 | 39.6 | 12529.8 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:30 | Normal | 225.8 | 577.6 | 534 | 505.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.2 | 227.8 | 231.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 60.04 | 59.91 | 59.99 | 751 | 1 | 39.8 | 12529.8 | 2172 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:31 | Normal | 214.1 | 564.1 | 499.8 | 522.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 228.4 | 227.4 | 231.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.08 | 60.03 | 60.07 | 762 | 1 | 40 | 12529.8 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:32 | Normal | 220.3 | 579.4 | 487.4 | 519.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 228 | 227.6 | 231.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 59.98 | 60 | 782 | 1 | 40 | 12529.9 | 2172 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:33 | Normal | 208.1 | 589.2 | 492.3 | 518.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 228.4 | 227 | 232.4 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 60.05 | 59.87 | 60.01 | 797 | 1 | 40.2 | 12529.9 | 2172 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:34 | Normal | 210 | 592.5 | 464.2 | 502.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 228.6 | 225.6 | 231.6 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 817 | 1 | 40.4 | 12529.9 | 2172 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:35 | Normal | 218.9 | 612.7 | 406.4 | 452.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 227.4 | 229.4 | 232 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 59.97 | 60 | 822 | 1 | 40.6 | 12529.9 | 2172 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:36 | Normal | 213.2 | 628.4 | 435.2 | 403.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.6 | 229 | 231.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.08 | 60.05 | 851 | 1 | 40.8 | 12529.9 | 2172 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:37 | Normal | 219 | 620.8 | 383.9 | 413.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 227.8 | 228 | 231.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 60.05 | 60.06 | 59.99 | 875 | 1 | 41 | 12529.9 | 2172 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-02 05:42 | Normal | 208.6 | 589.4 | 384.3 | 601 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 229.4 | 228.6 | 232.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 60.07 | 60.1 | 60.09 | 968 | 1 | 42.2 | 12530 | 2172 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 05:47 | Normal | 265.4 | 593.8 | 350.7 | 582.5 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230.8 | 231.6 | 232.4 | 2 | 2 | 1.6 | 59.95 | 60.12 | 60.03 | 1156 | 1 | 42.5 | 12530.1 | 2172 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 05:52 | Normal | 375.6 | 667.7 | 351.8 | 603 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 234.4 | 232.6 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 59.99 | 59.92 | 60.02 | 1465 | 1 | 42.9 | 12530.2 | 2173 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 05:57 | Normal | 411.9 | 643.5 | 372.5 | 546.8 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 231 | 237.8 | 232 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1790 | 1 | 43.4 | 12530.3 | 2173 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 06:02 | Normal | 433.6 | 638 | 352.6 | 558.6 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 231.4 | 236.6 | 232.2 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 60 | 59.91 | 59.98 | 1854 | 1 | 43.9 | 12530.5 | 2173 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 06:07 | Normal | 423.8 | 652.4 | 396.3 | 577.7 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 230.2 | 237.8 | 232.6 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 59.96 | 59.87 | 59.92 | 1870 | 1 | 44.4 | 12530.6 | 2173 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 06:12 | Normal | 443.3 | 693.3 | 484.8 | 574 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 230.2 | 238.6 | 232.4 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 1952 | 1 | 44.7 | 12530.8 | 2173 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 06:17 | Normal | 436.8 | 662.8 | 476.8 | 593 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 230.4 | 239 | 233 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 1791 | 1 | 45.1 | 12531 | 2173 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 06:22 | Normal | 379.7 | 625.7 | 550.7 | 579.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 236 | 232.4 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 60.05 | 60.09 | 60.05 | 1592 | 1 | 45.5 | 12531.1 | 2173 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 06:27 | Normal | 366.6 | 641.2 | 609.6 | 609.8 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 230 | 237.8 | 232 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 1815 | 1 | 45.9 | 12531.2 | 2173 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 06:32 | Wait | 730 | 735.3 | 687 | 689.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.4 | 220.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 46.1 | 12531.4 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 06:37 | Wait | 731 | 736.4 | 686.9 | 690.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.4 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 06:42 | Normal | 523.9 | 712.8 | 611.3 | 607.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 230.4 | 239.6 | 232.2 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 2013 | 1 | 46.5 | 12531.5 | 2173 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 06:47 | Wait | 733.7 | 738.6 | 688.3 | 692.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 227 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 909 | 0 | 46.8 | 12531.6 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 06:52 | Wait | 734 | 738.7 | 688.7 | 693.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 46.8 | 12531.6 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 06:57 | Wait | 739 | 743.6 | 694.6 | 698.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12531.6 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 07:02 | Wait | 735.8 | 740.4 | 690.5 | 695.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 12531.6 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 07:07 | Wait | 735.8 | 739.3 | 690.8 | 695.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 229.2 | 221.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12531.6 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 07:12 | Normal | 697.5 | 723.8 | 660.3 | 657.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 230.8 | 242.4 | 232 | 2.4 | 3.5 | 4.2 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 1627 | 1 | 46.7 | 12531.6 | 2173 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 07:17 | Wait | 727.2 | 730.7 | 683.2 | 687.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1131 | 0 | 46.6 | 12531.6 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 07:22 | Wait | 731.4 | 734.5 | 688.6 | 692.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.6 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 07:27 | Wait | 735.3 | 739.5 | 692.4 | 695.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 220.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.6 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 07:32 | Wait | 727.5 | 732.4 | 684.5 | 688.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.8 | 220.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 890 | 0 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 07:37 | Wait | 732.1 | 736.5 | 690.1 | 690.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 221 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 46.4 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 07:42 | Wait | 740.9 | 745.2 | 698.9 | 700.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 0 | 0 | 46.4 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 07:47 | Wait | 749 | 753.2 | 706.3 | 707.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 220 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 07:52 | Wait | 752.4 | 756.7 | 707.8 | 709.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 223.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 07:57 | Wait | 752.4 | 756.2 | 707.8 | 707.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 222.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 46.3 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 08:02 | Wait | 748.1 | 752.3 | 704.8 | 704 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 222.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.02 | 60.1 | 0 | 0 | 46.3 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 08:07 | Wait | 747.1 | 751.1 | 705.5 | 702.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 224.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 46.3 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 08:12 | Wait | 748.8 | 752.1 | 708 | 704.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 222.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 08:17 | Wait | 745.7 | 749.1 | 705 | 701.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 229.2 | 222.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 46.4 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 08:22 | Wait | 748.2 | 750.8 | 706.9 | 703.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 222.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 08:27 | Wait | 733.9 | 737.3 | 693.4 | 690.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 222 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 08:32 | Wait | 747.3 | 750.6 | 706.1 | 703.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 223.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 08:37 | Wait | 741.6 | 746.1 | 700.7 | 697.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 08:42 | Fault | 749.1 | 753.4 | 708.3 | 704.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 223 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 60.02 | 0 | 2 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 08:47 | Wait | 749.5 | 753.1 | 708.2 | 703.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 223.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.4 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 08:52 | Wait | 745.3 | 748.6 | 704.5 | 700.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 220.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 08:57 | Wait | 739.5 | 742.7 | 698.7 | 695.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 09:02 | Wait | 748.2 | 750.5 | 706.7 | 703 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 226 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 09:07 | Wait | 745 | 748.2 | 704.1 | 699.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 217.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.4 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 09:12 | Wait | 744.4 | 746.5 | 703.1 | 699.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 223.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 09:17 | Fault | 719.2 | 722.4 | 678.5 | 676.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 221.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 46.4 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 09:22 | Wait | 732.2 | 738.7 | 692.5 | 689.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 09:27 | Wait | 753.2 | 758 | 712.9 | 708.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 222.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 09:32 | Wait | 748.2 | 752.6 | 707.5 | 704 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 222.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 09:37 | Wait | 747 | 749.7 | 704.8 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 09:42 | Wait | 743.8 | 745 | 702.4 | 698.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 219.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 09:47 | Wait | 729.9 | 732.3 | 688.9 | 686 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 09:52 | Wait | 741.4 | 744.4 | 700.6 | 698.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 222 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 09:57 | Wait | 755.6 | 758.1 | 713.5 | 711 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 10:02 | Wait | 745.2 | 746.8 | 704 | 701.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 10:07 | Wait | 747.4 | 748.8 | 704.8 | 702.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 220.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 46.5 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 10:12 | Wait | 763.6 | 764.4 | 718 | 720.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 221.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.6 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 10:17 | Wait | 757.1 | 758 | 712.6 | 714.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 220.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.6 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 10:22 | Wait | 744.3 | 744.2 | 702 | 701.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 221.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.9 | 59.95 | 0 | 0 | 46.7 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 10:27 | Fault | 728.6 | 730.1 | 685.3 | 689.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 46.6 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 10:32 | Wait | 737.3 | 745.6 | 695.6 | 697.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.6 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 10:37 | Wait | 772.2 | 775.6 | 727.3 | 727.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 46.7 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 10:42 | Wait | 769 | 771.7 | 723.7 | 725.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.7 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 10:47 | Wait | 761.5 | 763.5 | 717.7 | 717.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 46.7 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 10:52 | Wait | 757.5 | 759.2 | 713.6 | 712.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 220.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 10:57 | Wait | 755 | 756.6 | 711.7 | 709.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 217.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 11:02 | Wait | 754.1 | 754.7 | 710.9 | 707.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231 | 222.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 11:07 | Wait | 756.1 | 756.8 | 713.2 | 709.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 221.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 11:12 | Wait | 761.2 | 761.2 | 717.2 | 713.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 11:17 | Wait | 772.9 | 771.4 | 729.2 | 722 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231 | 222.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 11:22 | Wait | 731.6 | 732 | 692 | 684.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.9 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 11:27 | Wait | 722.1 | 722.7 | 683.8 | 677.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 220 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46.9 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 11:32 | Wait | 742.7 | 742 | 701.5 | 695.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 11:37 | Fault | 733.9 | 732.5 | 692.9 | 688 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 222 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 47.1 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 11:42 | Wait | 726.6 | 724.8 | 686.6 | 681.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 222.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.1 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 11:47 | Wait | 712.5 | 710.7 | 672.2 | 669.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 220.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.2 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 11:52 | Wait | 724.9 | 724.9 | 684.1 | 680.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 11:57 | Wait | 739.7 | 738.3 | 698.1 | 692.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 221.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 12:02 | Wait | 716 | 716.5 | 677.8 | 672.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 12:07 | Wait | 707.4 | 708.9 | 668.7 | 667 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 12:12 | Wait | 727.2 | 728.7 | 686.6 | 683.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 222 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 47.4 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 12:17 | Wait | 710.3 | 710.6 | 669.3 | 669.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224 | 217.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.96 | 59.92 | 0 | 0 | 47.4 | 12531.7 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 12:22 | Normal | 512.7 | 635.1 | 501 | 510.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 229 | 238.2 | 230.2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2163 | 1 | 47.2 | 12531.8 | 2173 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 12:27 | Normal | 456 | 640.1 | 591.2 | 589 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 229.8 | 238 | 230.4 | 2.7 | 3.2 | 4 | 59.99 | 60 | 60 | 2132 | 1 | 47.4 | 12531.9 | 2174 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 12:32 | Normal | 448.1 | 663.8 | 546 | 576 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 229.4 | 239.6 | 230.6 | 2.7 | 3.2 | 4.1 | 59.89 | 59.89 | 59.92 | 2176 | 1 | 47.7 | 12532.1 | 2174 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 12:37 | Normal | 449.4 | 610.4 | 590.5 | 608.6 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 228.6 | 237 | 230.4 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 1790 | 1 | 47.8 | 12532.3 | 2174 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 12:42 | Normal | 421.1 | 653.8 | 586.6 | 598.1 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 229.6 | 237.6 | 231.4 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 60.06 | 60.05 | 60.08 | 1838 | 1 | 48 | 12532.4 | 2174 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 12:47 | Normal | 457.8 | 701.2 | 539.1 | 552.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 230 | 239.2 | 230.8 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 59.99 | 59.92 | 60.01 | 2082 | 1 | 48.2 | 12532.6 | 2174 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 12:52 | Wait | 739.8 | 744.9 | 695.9 | 699.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 12:57 | Wait | 748.6 | 753.6 | 704.3 | 707.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 227 | 0 | 48.6 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 13:02 | Wait | 754.6 | 759.1 | 709.2 | 712.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 220.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 13:07 | Wait | 759 | 763.1 | 713.2 | 716.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.4 | 226.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 48.6 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 13:12 | Wait | 763.9 | 767.6 | 718.9 | 721.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 222.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 48.5 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 13:17 | Wait | 767.3 | 769.8 | 721.3 | 723.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 223 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 13:22 | Wait | 768.9 | 772.1 | 723.6 | 725.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 222.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.4 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 13:27 | Wait | 771.8 | 775.6 | 726.4 | 727.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 13:32 | Wait | 773.2 | 775.9 | 727.7 | 728.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 222.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 13:37 | Wait | 780 | 781.3 | 734.8 | 734.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.4 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 13:42 | Wait | 771.6 | 773.3 | 725.3 | 726.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 222 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 13:47 | Wait | 768.1 | 769.5 | 723.2 | 723.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 221.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 13:52 | Wait | 764.3 | 764.3 | 720.3 | 718.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 221.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 13:57 | Wait | 759.4 | 759.6 | 715.5 | 713.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 222 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 14:02 | Wait | 755 | 754.9 | 710.6 | 709.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 14:07 | Wait | 750 | 750.1 | 706.6 | 705.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 48.1 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 14:12 | Wait | 750.8 | 750.4 | 706.2 | 705.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.6 | 222.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 14:17 | Wait | 752.4 | 751.3 | 708.1 | 706.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 222.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 14:22 | Wait | 757 | 755.8 | 713.7 | 708.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 221.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 14:27 | Wait | 742.1 | 740.4 | 697.5 | 694.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 14:32 | Wait | 739.6 | 738.8 | 696.2 | 692.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 14:37 | Wait | 744.7 | 743.4 | 701.5 | 696.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 14:42 | Wait | 740.2 | 739.1 | 697.3 | 693.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.6 | 220.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.8 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 14:47 | Wait | 739.4 | 738.9 | 696.8 | 693.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 14:52 | Wait | 735.3 | 735.5 | 693.4 | 690.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.7 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 14:57 | Wait | 739.1 | 739.7 | 697.9 | 694.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 223 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 15:02 | Wait | 740.5 | 741 | 699.7 | 696.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.7 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 15:07 | Wait | 742.9 | 743.5 | 701.5 | 698.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.8 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 15:12 | Wait | 737.8 | 738.2 | 696.1 | 693.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 15:17 | Wait | 736 | 736.8 | 694.1 | 691.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.89 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 15:22 | Wait | 737.9 | 738.7 | 695.9 | 693.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 220.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 15:27 | Fault | 735.6 | 736.5 | 692.2 | 691.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 47.7 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 15:32 | Wait | 733.9 | 735.5 | 690.4 | 690.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 15:37 | Wait | 732.9 | 734.2 | 689.9 | 690.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 15:42 | Wait | 730.9 | 732.2 | 687.9 | 689.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 15:47 | Wait | 732.7 | 734.2 | 690 | 691.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 47.6 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 15:52 | Wait | 730.4 | 732 | 687.4 | 689.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 15:57 | Wait | 725.7 | 727.8 | 682.9 | 685 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 16:02 | Wait | 721.8 | 724.2 | 678.9 | 681.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 16:07 | Wait | 724.8 | 727.2 | 682.7 | 684.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 16:12 | Wait | 721.8 | 724.4 | 679.5 | 682.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 16:17 | Fault | 721.3 | 724.3 | 679 | 681.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 227 | 2 | 47.5 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 16:22 | Wait | 724.8 | 728.4 | 682.5 | 684.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 16:27 | Wait | 725.2 | 728.7 | 682.5 | 685 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 218 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 16:32 | Wait | 717.4 | 720.3 | 674.6 | 677.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12532.7 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 16:37 | Normal | 482.5 | 617.6 | 594.9 | 593.3 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 228.8 | 237.6 | 230.6 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 59.97 | 60.03 | 60 | 2090 | 1 | 47.5 | 12532.8 | 2174 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 16:42 | Normal | 418.7 | 631.7 | 607.5 | 587.9 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 228.6 | 238.2 | 230 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 2074 | 1 | 47.6 | 12533 | 2174 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 16:47 | Normal | 394.1 | 613.3 | 570.7 | 557.7 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 230 | 238.4 | 230.4 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 60.08 | 60.1 | 60.07 | 2135 | 1 | 48 | 12533.2 | 2174 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 16:52 | Normal | 429.4 | 637.7 | 542.2 | 564.4 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 229 | 238.2 | 229.8 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 59.99 | 60.02 | 60.07 | 2102 | 1 | 48.3 | 12533.3 | 2174 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 16:57 | Normal | 373.4 | 632 | 564.3 | 562.3 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 228.2 | 234.4 | 230.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 60 | 60.08 | 59.99 | 1626 | 1 | 48.7 | 12533.5 | 2174 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 17:02 | Normal | 353.8 | 607.3 | 496.6 | 527.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 227.2 | 228.8 | 229.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60 | 60 | 1237 | 1 | 49 | 12533.6 | 2174 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 17:07 | Normal | 204.8 | 592.9 | 428.7 | 570.9 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 227 | 227.2 | 229.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 886 | 1 | 49.4 | 12533.7 | 2174 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 17:12 | Normal | 199.6 | 549.1 | 437.1 | 537.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 226 | 226.4 | 229.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 769 | 1 | 49.5 | 12533.8 | 2175 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 17:17 | Normal | 209.5 | 560.3 | 386.1 | 514.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.2 | 224.6 | 229.2 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.84 | 59.92 | 698 | 1 | 49.8 | 12533.8 | 2175 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 17:22 | Normal | 234 | 583.1 | 428.1 | 563.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.4 | 223.8 | 229.2 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.88 | 59.94 | 632 | 1 | 47.6 | 12533.9 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 17:27 | Normal | 219.2 | 489.7 | 480.9 | 473.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.8 | 222.8 | 229.4 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.87 | 59.98 | 596 | 1 | 48.3 | 12533.9 | 2175 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 17:32 | Normal | 235.1 | 568.8 | 548.3 | 569.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 222.6 | 229.4 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.09 | 60 | 532 | 1 | 49.6 | 12534 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 17:37 | Normal | 186.5 | 580.3 | 503.4 | 559.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 223.8 | 228.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 521 | 1 | 50 | 12534 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 17:42 | Normal | 169.2 | 575.8 | 526.1 | 497.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 224.2 | 228.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 59.85 | 59.93 | 509 | 1 | 48.2 | 12534.1 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 17:47 | Normal | 205.2 | 552.1 | 439.4 | 520.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.6 | 228.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60.03 | 60.05 | 499 | 1 | 49.4 | 12534.1 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 17:52 | Normal | 240.5 | 558 | 471.9 | 542.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 220.4 | 228.4 | 1.5 | 1 | 1.4 | 59.98 | 60.08 | 59.98 | 513 | 1 | 50 | 12534.1 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 17:57 | Normal | 194.2 | 578.7 | 524.6 | 513.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.4 | 228.2 | 2 | 1.6 | 2 | 60.01 | 59.96 | 60 | 512 | 1 | 48.2 | 12534.2 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 18:02 | Normal | 207.2 | 408.6 | 360 | 379.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 221.2 | 229.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 511 | 1 | 49.4 | 12534.2 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-02 18:07 | Normal | 202.4 | 248.3 | 216.8 | 225 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 221.8 | 229.4 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.95 | 60.03 | 494 | 1 | 50 | 12534.3 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0