## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-20 04:47 | Wait | 584 | 584.3 | 562.4 | 571.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32 | 12598.2 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 04:52 | Wait | 617.5 | 617.9 | 583.6 | 592 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 35.5 | 12598.2 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 04:57 | Normal | 552.7 | 616.1 | 529.8 | 507.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.2 | 227.4 | 233 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.91 | 59.94 | 673 | 1 | 38 | 12598.2 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:02 | Normal | 505.3 | 616.1 | 523.7 | 518.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 229.4 | 228.6 | 233.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 60.02 | 821 | 1 | 39.8 | 12598.3 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:07 | Normal | 381.6 | 609 | 458.2 | 603.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 230.2 | 230 | 233.4 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 60.07 | 60.08 | 60.01 | 993 | 1 | 41.3 | 12598.4 | 2223 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:12 | Normal | 318.1 | 604.8 | 467.2 | 600.4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 231 | 231.2 | 234 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60 | 60.04 | 60.1 | 1230 | 1 | 42.4 | 12598.5 | 2223 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:17 | Normal | 397.9 | 662.2 | 548.5 | 623.4 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 230.4 | 234.4 | 232.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 1592 | 1 | 43.4 | 12598.6 | 2224 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:22 | Normal | 445.5 | 637.6 | 591.9 | 604.1 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 240.8 | 232.2 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1967 | 1 | 44.3 | 12598.7 | 2224 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:27 | Normal | 420.9 | 695.6 | 562.8 | 607.3 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 237.8 | 232.2 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 59.97 | 60.14 | 60.05 | 2021 | 1 | 45 | 12598.9 | 2224 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:32 | Fault | 726.1 | 726.7 | 677.6 | 687.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1736 | 2 | 45.6 | 12599.1 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:37 | Wait | 731 | 731 | 681 | 690.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 46.2 | 12599.1 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:42 | Wait | 740.2 | 735.6 | 684.9 | 696.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 217.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.5 | 12599.1 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:47 | Wait | 750.4 | 740.1 | 689.2 | 712.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 46.7 | 12599.1 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:52 | Wait | 737 | 740.8 | 690.2 | 698.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:57 | Wait | 743 | 743.3 | 692 | 702.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 218.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 46.9 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:02 | Normal | 705.1 | 743.4 | 664.3 | 664.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 228.2 | 242.6 | 229 | 2.7 | 3.8 | 4.7 | 59.97 | 60.09 | 60.03 | 136 | 1 | 47.1 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:07 | Fault | 738.7 | 742.4 | 690.1 | 698.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 218.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1631 | 2 | 47.2 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:12 | Wait | 738.2 | 741 | 688 | 697.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 218.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:17 | Wait | 754.5 | 751.2 | 685.8 | 709.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 219.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60 | 60.07 | 0 | 0 | 47.4 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:22 | Wait | 743.1 | 743 | 684.7 | 699.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 47.3 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:27 | Wait | 743.2 | 742.8 | 685.5 | 699.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 219 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.3 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:32 | Wait | 749.7 | 748.1 | 685.2 | 705.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 218.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.05 | 60.09 | 0 | 0 | 47.3 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:37 | Wait | 747.7 | 747.3 | 691.7 | 703.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 217.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:42 | Fault | 747.2 | 744.9 | 688.5 | 702.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 220.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 47.3 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:47 | Wait | 747 | 747 | 697 | 702.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:52 | Wait | 743.9 | 744.6 | 700.3 | 699.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:57 | Wait | 743 | 744.4 | 702.1 | 699.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:02 | Wait | 738.1 | 738.7 | 696.4 | 695.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:07 | Wait | 735.2 | 736.8 | 694.5 | 693.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:12 | Wait | 733.9 | 736.5 | 693.2 | 692.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 215.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:17 | Wait | 732 | 733.4 | 690.2 | 690.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:22 | Wait | 729.2 | 730.5 | 687.9 | 687.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:27 | Wait | 727.7 | 729 | 685.9 | 686 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 48.6 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:32 | Wait | 725.1 | 726.9 | 684.3 | 683.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:37 | Wait | 725.1 | 727.1 | 684.2 | 683.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 49.1 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:42 | Wait | 722.5 | 724.7 | 682.5 | 681.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:47 | Wait | 720.8 | 722.9 | 681.2 | 680 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.4 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:52 | Wait | 719.6 | 721.8 | 680.4 | 678.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:57 | Wait | 716.9 | 719.8 | 680.2 | 676.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:02 | Wait | 692.2 | 690.5 | 649.5 | 655.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:07 | Wait | 687.9 | 691.1 | 651.2 | 654.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.07 | 60.04 | 0 | 0 | 48.4 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:12 | Wait | 739 | 740.1 | 695.8 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:17 | Wait | 730.2 | 730.5 | 688.4 | 688.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:22 | Wait | 720.4 | 722.5 | 681 | 678.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.3 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:27 | Wait | 716.4 | 718 | 678.8 | 675.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:32 | Wait | 711.2 | 712.7 | 674.2 | 670.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:37 | Wait | 685.3 | 660 | 627.3 | 662.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:42 | Wait | 667.2 | 671.7 | 635.8 | 632.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:47 | Wait | 694.8 | 697.8 | 657.5 | 663.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:52 | Wait | 744 | 745.5 | 683.9 | 687.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 218.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60 | 60.07 | 0 | 0 | 50 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:57 | Wait | 676 | 682.1 | 645.8 | 642.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:02 | Wait | 750.3 | 753.2 | 712.3 | 705 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:07 | Wait | 727.5 | 728.7 | 690.9 | 684.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:12 | Wait | 711.6 | 711.9 | 675.8 | 668.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.2 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:17 | Wait | 700.8 | 702 | 666.1 | 659.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:22 | Wait | 694.8 | 695.3 | 658.6 | 654.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.9 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:27 | Wait | 695.1 | 695.4 | 659.6 | 654.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:32 | Wait | 660.2 | 658.5 | 620.7 | 626 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 220 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:37 | Wait | 701 | 700.8 | 662.9 | 659.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:42 | Wait | 662.4 | 663.5 | 623.5 | 632.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:47 | Wait | 681.1 | 682.1 | 641.8 | 649.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 225.4 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 48.8 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:52 | Wait | 696.7 | 697.8 | 655.9 | 664 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:57 | Wait | 710.7 | 712.1 | 669.3 | 673.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 60 | 59.94 | 0 | 0 | 48.1 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:02 | Wait | 740.5 | 739.2 | 694.6 | 696.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 45.5 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:07 | Wait | 711.4 | 712.8 | 670.7 | 672 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:12 | Wait | 714.6 | 715.4 | 673.2 | 674.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:17 | Wait | 739.6 | 738.8 | 698.8 | 695.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:22 | Wait | 718.7 | 717.2 | 678.4 | 678.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 227 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:27 | Wait | 704.4 | 704 | 665.4 | 666.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:32 | Wait | 694.8 | 694 | 656.8 | 658.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 220.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:37 | Wait | 688.7 | 687.7 | 651.2 | 651.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:42 | Wait | 685.8 | 684.5 | 647.3 | 649.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:47 | Wait | 684.5 | 684.2 | 647 | 647.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.3 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:52 | Wait | 682.2 | 682.2 | 645.1 | 644.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:57 | Fault | 682.7 | 681.8 | 644.1 | 648.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.8 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:02 | Wait | 685.1 | 685 | 646.6 | 651.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:07 | Wait | 628.6 | 630.9 | 590 | 603.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:12 | Wait | 667.9 | 669.4 | 628.1 | 637.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 220.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:17 | Wait | 708.3 | 707.8 | 668.8 | 668.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:22 | Wait | 649.3 | 651.4 | 611 | 614.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:27 | Wait | 707.4 | 707.2 | 668 | 666.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:32 | Wait | 694.7 | 693.2 | 654.9 | 654.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:37 | Wait | 688.6 | 690 | 651.9 | 647.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:42 | Wait | 682.7 | 684.4 | 647.4 | 641.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:47 | Wait | 681.1 | 682.6 | 644.2 | 639.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 220.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:52 | Wait | 644.9 | 646.3 | 610.2 | 609.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 220.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:57 | Wait | 694.2 | 694.3 | 654.3 | 652.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:02 | Wait | 687.2 | 687.3 | 647.4 | 647.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:07 | Wait | 683 | 682.5 | 643.6 | 642.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:12 | Wait | 680.6 | 680.8 | 641.9 | 641.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 216.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:17 | Wait | 678.7 | 679.3 | 640.2 | 640.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:22 | Wait | 679.5 | 675.7 | 640.4 | 643.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.5 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:27 | Wait | 640.7 | 642.3 | 601.5 | 609.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 221.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:32 | Wait | 668.7 | 670.9 | 629.4 | 634.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:37 | Wait | 723.7 | 725.9 | 685.2 | 681.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.9 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:42 | Wait | 714.8 | 718.7 | 678.6 | 670.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:47 | Wait | 710.2 | 712.5 | 671.7 | 668.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:52 | Wait | 697 | 697.5 | 656.9 | 655.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:57 | Wait | 696 | 696.2 | 656.5 | 653.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 227 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:02 | Wait | 690.1 | 698.3 | 659.5 | 647.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.7 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:07 | Wait | 698.9 | 705.5 | 670.4 | 655 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.4 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:12 | Wait | 690.1 | 694.3 | 656.5 | 646.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 222.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.9 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:17 | Wait | 672 | 662.1 | 612.9 | 622.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:22 | Wait | 666.5 | 669.8 | 628.9 | 631.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 219.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:27 | Wait | 735.7 | 737.7 | 691.4 | 690.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:32 | Wait | 668.2 | 672.5 | 631.4 | 629.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:37 | Wait | 717.8 | 720.7 | 679 | 673.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:42 | Wait | 708.7 | 710.5 | 668.5 | 663.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.2 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:47 | Wait | 703.2 | 704.3 | 663.1 | 658.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:52 | Wait | 701.1 | 701.5 | 659.9 | 657.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:57 | Wait | 699.4 | 699.6 | 658.3 | 656.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:02 | Fault | 697.8 | 698.9 | 657.7 | 655.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46.1 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:07 | Wait | 661.4 | 663.8 | 622.6 | 623.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.8 | 217.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:12 | Wait | 714.8 | 718.4 | 676.9 | 672.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.7 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:17 | Wait | 706.9 | 706.3 | 658.6 | 661.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.6 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:22 | Wait | 692.2 | 692.3 | 648.1 | 651.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:27 | Wait | 703.8 | 704.1 | 660.1 | 664 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 45.1 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:32 | Wait | 709 | 710.2 | 665 | 668.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 220.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:37 | Fault | 711 | 712.6 | 667.9 | 671.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 220.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.15 | 59.98 | 60.04 | 0 | 2 | 47.7 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:42 | Wait | 715.1 | 717 | 672.3 | 674.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 220.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:47 | Wait | 712.2 | 714.8 | 669.7 | 671.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 220 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:52 | Wait | 712.8 | 715.9 | 669.4 | 671.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:57 | Wait | 706.1 | 709.7 | 662.2 | 665.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:02 | Wait | 700.8 | 705.8 | 658 | 662.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.89 | 59.93 | 0 | 0 | 50.1 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:07 | Wait | 695.3 | 700.7 | 653.8 | 658.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 12599.2 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:12 | Normal | 485.8 | 661.3 | 563.4 | 579.2 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 227.6 | 239.6 | 228.4 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 60.03 | 59.97 | 60 | 2404 | 1 | 45.4 | 12599.4 | 2224 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:17 | Normal | 403.4 | 612 | 582.9 | 526.7 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 227 | 237 | 228 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 60.06 | 59.98 | 59.98 | 2096 | 1 | 45.7 | 12599.5 | 2224 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:22 | Normal | 367.8 | 610 | 512.2 | 564.7 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 226.4 | 234.2 | 227.8 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 1772 | 1 | 46.8 | 12599.7 | 2224 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:27 | Normal | 427 | 598.8 | 522.9 | 563.9 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 226.2 | 232.8 | 228.2 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 60.04 | 59.97 | 60 | 1725 | 1 | 47.6 | 12599.8 | 2224 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:32 | Normal | 408.2 | 627.5 | 510.2 | 567.6 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 226.2 | 236.6 | 227.8 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 1994 | 1 | 48.4 | 12600 | 2224 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:37 | Normal | 482 | 688 | 564.9 | 585.7 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 227.6 | 238.4 | 228.2 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 59.89 | 59.88 | 59.94 | 2355 | 1 | 49.1 | 12600.2 | 2224 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:42 | Normal | 557.2 | 692.2 | 448.2 | 501.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 227 | 240.2 | 228.6 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2460 | 1 | 49.7 | 12600.4 | 2224 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:47 | Normal | 541.9 | 638.1 | 503.4 | 588.3 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 227.4 | 236.6 | 228.2 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 2156 | 1 | 47.7 | 12600.6 | 2225 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:52 | Normal | 468.1 | 603.7 | 414.3 | 543.4 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 225.6 | 229.4 | 228 | 1.8 | 2 | 2.2 | 59.92 | 59.97 | 60.01 | 1316 | 1 | 45 | 12600.7 | 2225 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:57 | Normal | 456.9 | 553.9 | 407.2 | 476.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.6 | 225.6 | 229.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 775 | 1 | 46.8 | 12600.8 | 2225 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:02 | Normal | 590.7 | 620.6 | 426.6 | 597.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.8 | 225 | 230 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 831 | 1 | 47.3 | 12600.9 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:07 | Normal | 562 | 601.8 | 468.8 | 561.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 227.8 | 226 | 230.2 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 59.93 | 60.03 | 912 | 1 | 46.9 | 12600.9 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:12 | Normal | 456.7 | 610.3 | 438.6 | 552.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 228.4 | 227.8 | 230.4 | 1.9 | 1.7 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 1217 | 1 | 45.8 | 12601 | 2225 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:17 | Normal | 459.8 | 586.7 | 491.6 | 596.8 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 229 | 232.2 | 230.6 | 2.1 | 2 | 2.4 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 1454 | 1 | 46.5 | 12601.1 | 2225 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:22 | Normal | 417.1 | 627.7 | 373.4 | 602.3 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 229.4 | 233.6 | 230.6 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 1567 | 1 | 49.9 | 12601.3 | 2225 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:27 | Normal | 477.4 | 630.9 | 309.4 | 562.3 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 228.4 | 235.2 | 230.2 | 2 | 2.7 | 2.9 | 59.97 | 59.99 | 59.91 | 1659 | 1 | 49.5 | 12601.4 | 2225 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:32 | Normal | 427.9 | 634.6 | 335.8 | 577.6 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 234.4 | 230.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 60.02 | 60 | 60.07 | 1578 | 1 | 49 | 12601.5 | 2225 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:37 | Normal | 364.4 | 586.8 | 339.8 | 591.4 | 0.2 | 1 | 0 | 0.3 | 228.4 | 231.4 | 230.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 1247 | 1 | 48.2 | 12601.7 | 2225 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:42 | Normal | 381.8 | 621 | 327.9 | 542 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 228.4 | 228.2 | 230.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 60.08 | 59.95 | 60.03 | 1047 | 1 | 47.2 | 12601.7 | 2225 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:47 | Normal | 395.5 | 599.2 | 304.9 | 572.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 228.4 | 229.4 | 230.4 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 1027 | 1 | 45.9 | 12601.8 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:52 | Normal | 373.9 | 603.5 | 273 | 561.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 228 | 227.4 | 230.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 964 | 1 | 44.8 | 12601.9 | 2226 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:57 | Normal | 261.2 | 539.3 | 236.1 | 509.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.8 | 227.4 | 230.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.14 | 60.06 | 758 | 1 | 49.7 | 12602 | 2226 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:02 | Normal | 199 | 562.2 | 359.1 | 497.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.2 | 227 | 231.2 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 762 | 1 | 49.1 | 12602 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:07 | Normal | 212.6 | 534 | 395.6 | 509.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.6 | 225 | 230.8 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 60.08 | 60.04 | 60 | 753 | 1 | 47.9 | 12602.1 | 2226 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:12 | Normal | 218.2 | 593.9 | 437.2 | 438.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.6 | 226.2 | 231.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 60.05 | 59.93 | 59.93 | 726 | 1 | 45.5 | 12602.2 | 2226 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:17 | Normal | 198.9 | 599.7 | 364.1 | 391.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 226.6 | 231 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 59.95 | 59.96 | 681 | 1 | 49.6 | 12602.2 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:22 | Normal | 213.2 | 557.1 | 410.9 | 465.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 224.8 | 230.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 59.88 | 59.99 | 59.94 | 648 | 1 | 48.5 | 12602.3 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:27 | Normal | 225.2 | 569.3 | 328.4 | 551.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 222.6 | 230.8 | 2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.86 | 59.9 | 626 | 1 | 47 | 12602.3 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:32 | Normal | 199.6 | 569.7 | 217.3 | 574.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 224.8 | 231 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 581 | 1 | 49.8 | 12602.4 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:37 | Normal | 232.9 | 535 | 445.7 | 574.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 224 | 230.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60.12 | 59.91 | 553 | 1 | 48.5 | 12602.4 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:42 | Normal | 162.5 | 508.9 | 310.7 | 512.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 224.4 | 231 | 1.4 | 1 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.05 | 533 | 1 | 46.6 | 12602.5 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:47 | Normal | 227.4 | 569.5 | 205.7 | 539.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 224 | 230.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 525 | 1 | 49 | 12602.5 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:52 | Normal | 227.5 | 529 | 225.4 | 508.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 223.8 | 230.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 513 | 1 | 45.8 | 12602.6 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:57 | Normal | 215.8 | 475.1 | 199.9 | 420.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 223.6 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 513 | 1 | 49.3 | 12602.6 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 18:02 | Normal | 191.4 | 380.9 | 219.6 | 344.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 223.6 | 230.2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 512 | 1 | 46.8 | 12602.7 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 18:07 | Normal | 198.5 | 283.5 | 201.4 | 238.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 222.4 | 230.6 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 59.9 | 59.97 | 516 | 1 | 49.5 | 12602.7 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0