## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-20 04:46 | Wait | 584.3 | 584.5 | 567 | 566.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 30.6 | 51244.2 | 4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 04:51 | Wait | 619.2 | 619.3 | 588.6 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.8 | 51244.2 | 4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 04:56 | Normal | 501.4 | 476.8 | 525.8 | 409.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 226.8 | 232 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 59.88 | 59.97 | 59.97 | 480 | 1 | 36.2 | 51244.2 | 4074 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:01 | Normal | 462.9 | 530.5 | 549.3 | 383.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 231.8 | 1.7 | 1.5 | 2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 640 | 1 | 38.4 | 51244.2 | 4074 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:06 | Normal | 449.6 | 491.2 | 470.2 | 305.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.4 | 230.8 | 233 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 792 | 1 | 39.8 | 51244.3 | 4074 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:11 | Normal | 264.6 | 480.5 | 206.1 | 202.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 231.2 | 231.8 | 232 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 59.88 | 60.02 | 59.95 | 854 | 1 | 40.8 | 51244.4 | 4074 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:16 | Normal | 361.7 | 632.7 | 199.9 | 248.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 231.2 | 231 | 232.4 | 3.2 | 1.5 | 3.1 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 1257 | 1 | 41.7 | 51244.5 | 4074 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:21 | Normal | 436.6 | 600.1 | 211.2 | 268 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 231.4 | 228.8 | 231.6 | 3.5 | 1.4 | 3.5 | 59.97 | 60.02 | 60.05 | 1574 | 1 | 42.4 | 51244.6 | 4074 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:26 | Normal | 538 | 602.5 | 199.8 | 281.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 230 | 230.4 | 233.2 | 5.3 | 1.4 | 5.2 | 60.11 | 59.98 | 60.05 | 2015 | 1 | 43.1 | 51244.7 | 4074 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:31 | Normal | 640.6 | 646.2 | 200.2 | 238.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 230.4 | 230.2 | 231.8 | 6 | 1.6 | 6 | 59.88 | 59.94 | 59.95 | 2443 | 1 | 43.7 | 51244.9 | 4075 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:36 | Normal | 642.4 | 655 | 201.2 | 396.7 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 230.6 | 228.8 | 232.6 | 7.4 | 1.6 | 7.3 | 59.97 | 59.9 | 59.94 | 2917 | 1 | 44.3 | 51245.1 | 4075 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:41 | Normal | 645.7 | 664.1 | 202.3 | 336.5 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 231 | 228.8 | 233.8 | 8.4 | 1.5 | 8.3 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 3345 | 1 | 44.9 | 51245.4 | 4075 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:46 | Normal | 622 | 610.4 | 229.7 | 375.8 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 227 | 224 | 230.8 | 11 | 1.4 | 10.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 4124 | 1 | 45.5 | 51245.7 | 4075 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:51 | Normal | 617.5 | 639.8 | 207.1 | 383.9 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 227.6 | 225 | 229.6 | 10.2 | 1.4 | 10.2 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 3886 | 1 | 46.1 | 51246.1 | 4075 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:56 | Normal | 649.8 | 682.4 | 328.1 | 451.5 | 3.6 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 227.8 | 224.6 | 231.4 | 14.4 | 1.6 | 14.2 | 60.09 | 60.15 | 60.12 | 5214 | 1 | 46.7 | 51246.4 | 4075 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:01 | Normal | 633.3 | 669 | 360.8 | 338.4 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 227.4 | 226 | 230.8 | 12.6 | 1.5 | 12.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 4847 | 1 | 47.2 | 51246.8 | 4075 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:06 | Normal | 637.3 | 651.6 | 402.5 | 478 | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 226.8 | 226.4 | 230.6 | 14.4 | 1.5 | 14.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5412 | 1 | 47.8 | 51247.3 | 4075 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 06:11 | Normal | 640.2 | 651.1 | 434.3 | 389.6 | 3.4 | 3.3 | 0.6 | 1 | 226.6 | 226.6 | 230.8 | 14.8 | 1.4 | 14.8 | 59.98 | 60.04 | 59.92 | 5566 | 1 | 48.4 | 51247.7 | 4075 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 06:16 | Normal | 644.8 | 598.1 | 352.2 | 596.3 | 6.1 | 4.5 | 0.6 | 1.8 | 227 | 226.2 | 232 | 24.5 | 1.4 | 24.5 | 60.04 | 60.09 | 60.01 | 8268 | 1 | 49 | 51248.2 | 4075 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-20 06:21 | Normal | 617.6 | 574.2 | 201.8 | 563.7 | 6.3 | 4.8 | 0.6 | 1.8 | 226.4 | 226.2 | 232 | 23.6 | 1.4 | 23.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 8249 | 1 | 49.6 | 51248.9 | 4075 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 06:26 | Normal | 643.4 | 621 | 230.8 | 348.1 | 4 | 3.8 | 0.6 | 1.2 | 226.6 | 225.6 | 231 | 16.4 | 1.4 | 16.3 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 6028 | 1 | 46.3 | 51249.4 | 4075 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 06:31 | Normal | 614.7 | 639.4 | 213.4 | 540 | 6.8 | 5 | 0.6 | 2 | 227 | 226.8 | 231.6 | 26.2 | 1.4 | 26.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8678 | 1 | 49 | 51249.9 | 4076 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 06:36 | Normal | 601.4 | 601.9 | 232.7 | 591.1 | 9.5 | 7.6 | 0.6 | 2.5 | 224.6 | 226.6 | 231.8 | 40.3 | 1.5 | 40.3 | 59.9 | 60.16 | 60.09 | 11930 | 1 | 45.8 | 51250.7 | 4076 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 0 | 2.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 06:41 | Normal | 696.3 | 698.6 | 657.6 | 652.3 | 3.5 | 3.3 | 0 | 1 | 228 | 225.8 | 232 | 18.7 | 1.8 | 18.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 483 | 1 | 49.2 | 51251 | 4076 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 06:46 | Normal | 692.6 | 694.1 | 660.8 | 649.5 | 5.7 | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 227 | 226.6 | 232.4 | 27.6 | 1.8 | 27.2 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 1049 | 1 | 46.9 | 51251.2 | 4076 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 06:51 | Wait | 743.5 | 748.5 | 699.1 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 51251.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 06:56 | Wait | 742.1 | 747.3 | 703.9 | 699.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 51251.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 07:01 | Wait | 737 | 741.6 | 701.6 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 228 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 51251.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 07:06 | Wait | 733.5 | 737.7 | 700.7 | 692.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 51251.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 07:11 | Wait | 731.6 | 735.9 | 700.2 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 51251.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 07:16 | Wait | 730.4 | 733.7 | 698.1 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 47.2 | 51251.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 07:21 | Wait | 726 | 729.1 | 692.8 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 51251.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 07:26 | Wait | 724.7 | 727.9 | 690.1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 51251.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 07:31 | Wait | 722.8 | 725.6 | 687.5 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 51251.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 07:36 | Wait | 723.5 | 726 | 686.1 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 50 | 51251.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 07:41 | Wait | 721.1 | 723.8 | 683.6 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 51251.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 07:46 | Wait | 718.8 | 721.4 | 680.2 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 51251.4 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 07:51 | Wait | 717 | 719.6 | 678.1 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.3 | 51251.4 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 07:56 | Wait | 715 | 718.5 | 676.4 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 51251.4 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 08:01 | Wait | 684.2 | 684.9 | 639.4 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.7 | 51251.4 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 08:06 | Normal | 671.4 | 672.7 | 632.7 | 636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.2 | 230.6 | 5 | 1.7 | 4.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21 | 1 | 49.3 | 51251.4 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 08:11 | Wait | 739.9 | 741.8 | 698.5 | 698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 51251.7 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 08:16 | Wait | 728.7 | 730.5 | 687.9 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 106 | 0 | 48.2 | 51251.7 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 08:21 | Wait | 719 | 722 | 678.8 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 51251.7 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 08:26 | Wait | 715 | 717.3 | 674.6 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 51251.7 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 08:31 | Wait | 709.9 | 712.1 | 670 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 51251.7 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 08:36 | Wait | 704.6 | 707 | 665.2 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 51251.7 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 08:41 | Wait | 665.2 | 665.8 | 624.8 | 633.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 51251.7 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 08:46 | Normal | 577.9 | 576.4 | 552.4 | 537.9 | 5 | 5.1 | 1 | 1.6 | 226.2 | 226 | 230.8 | 23.3 | 1.4 | 23.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 7698 | 1 | 48.2 | 51252 | 4076 | 1.7 | 2 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 08:51 | Normal | 587.7 | 609.7 | 546.4 | 529 | 7 | 6 | 1.4 | 2.3 | 227.2 | 228 | 232.8 | 29.1 | 1.4 | 29.2 | 59.97 | 60.03 | 60.07 | 9596 | 1 | 48 | 51252.7 | 4076 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 08:56 | Wait | 732.3 | 736.7 | 697 | 691.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.1 | 51252.9 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 09:01 | Normal | 576.8 | 583.5 | 534.3 | 508.3 | 6 | 6 | 1.3 | 2 | 226 | 226.6 | 231.8 | 28.3 | 1.4 | 28.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 9017 | 1 | 47.3 | 51253.2 | 4076 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 09:06 | Wait | 726.7 | 730.5 | 690.4 | 685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.2 | 51253.4 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 09:11 | Wait | 710.6 | 713.2 | 672.6 | 670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 51253.4 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 09:16 | Wait | 699.1 | 702 | 662.4 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 51253.4 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 09:21 | Wait | 683.8 | 686.5 | 647.5 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 46.7 | 51253.4 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 09:26 | Wait | 694.4 | 696.4 | 656 | 655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 48.4 | 51253.5 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 09:31 | Normal | 631.8 | 634.4 | 623.5 | 609.5 | 3.6 | 7.8 | 0.6 | 0.1 | 225.6 | 225 | 232 | 27.9 | 1.3 | 27.8 | 60.01 | 59.99 | 59.93 | 8572 | 1 | 49.5 | 51253.6 | 4076 | 0.9 | 1.5 | 1 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 09:36 | Wait | 702 | 680.7 | 631.1 | 665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 51254.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 09:41 | Wait | 670.1 | 669.6 | 627.3 | 637.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 51254.5 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 09:46 | Normal | 544.6 | 541.5 | 568.6 | 497.9 | 6.1 | 6.3 | 1.1 | 2 | 226 | 226.4 | 231.2 | 25.9 | 1.4 | 25.9 | 60.07 | 60.03 | 60 | 8794 | 1 | 45.4 | 51254.9 | 4076 | 2 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 09:51 | Normal | 557.3 | 575.1 | 421 | 572 | 5.6 | 5.6 | 1.2 | 1.6 | 227.4 | 226.8 | 232.6 | 23.8 | 1.4 | 23.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 8286 | 1 | 47.9 | 51255.6 | 4076 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 09:56 | Normal | 584 | 574.8 | 442.3 | 566.7 | 7 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 225.2 | 226.8 | 232.2 | 32.9 | 1.5 | 32.9 | 59.85 | 60 | 59.88 | 10307 | 1 | 49.8 | 51256.4 | 4076 | 2.2 | 2.6 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 10:01 | Wait | 721.4 | 723.8 | 679.7 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 51257.2 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 10:06 | Wait | 709.5 | 712.4 | 669.1 | 669.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 51257.2 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 10:11 | Normal | 684.5 | 685.5 | 646.2 | 645.6 | 2.6 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 226.8 | 227.2 | 231.6 | 20 | 1.7 | 19.7 | 59.97 | 60 | 59.96 | 201 | 1 | 48.4 | 51257.2 | 4076 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 10:16 | Wait | 744.4 | 746.9 | 703.8 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 51257.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 10:21 | Wait | 719.8 | 721.4 | 677.9 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.3 | 51257.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 10:26 | Wait | 702.9 | 704.5 | 662.4 | 668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45 | 51257.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 10:31 | Wait | 693.6 | 694.4 | 653.2 | 659.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 51257.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 10:36 | Wait | 685.7 | 687.1 | 646.4 | 651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 51257.3 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 10:41 | Wait | 681.9 | 683.6 | 642.5 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 51257.4 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 10:46 | Normal | 671 | 671.5 | 634.1 | 638.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 225.6 | 233.6 | 16.7 | 1.6 | 16.3 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 16 | 1 | 48.6 | 51257.4 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 10:51 | Wait | 679.2 | 680.2 | 639.5 | 644.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 51257.5 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 10:56 | Wait | 678.6 | 680 | 638.6 | 643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 51257.7 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 11:01 | Wait | 682 | 682.8 | 639.7 | 649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 51257.7 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 11:06 | Normal | 599.4 | 622.1 | 582.5 | 528.7 | 1.4 | 0 | 0 | 1.5 | 228.4 | 228 | 230.4 | 6.9 | 1.6 | 6.7 | 60.01 | 60.08 | 60.05 | 7857 | 1 | 46.5 | 51257.8 | 4076 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 11:11 | Normal | 553.2 | 554.9 | 404.1 | 516.9 | 6.1 | 6.4 | 1.6 | 2.1 | 227.6 | 229.6 | 232.4 | 27.3 | 1.4 | 27.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 9071 | 1 | 48.2 | 51258.5 | 4077 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 11:16 | Wait | 712 | 713.1 | 670.8 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 51258.8 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 11:21 | Wait | 702.5 | 701 | 648.6 | 663.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 51258.8 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 11:26 | Wait | 711.5 | 711.8 | 668.5 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 51259 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 11:31 | Wait | 695.1 | 695.3 | 653.4 | 657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 51259 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 11:36 | Wait | 689.9 | 690.1 | 638.7 | 651.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 51259.1 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 11:41 | Wait | 683.3 | 686 | 644.4 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 51259.1 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 11:46 | Wait | 680.4 | 682.7 | 641.1 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 51259.3 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 11:51 | Wait | 667.3 | 660 | 633.6 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 51259.6 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 11:56 | Wait | 697.8 | 698.1 | 655.4 | 658.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.6 | 51259.8 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 12:01 | Wait | 687.1 | 688 | 646.6 | 648.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 46 | 51259.8 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 12:06 | Wait | 683 | 683.5 | 642.2 | 644.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 45.2 | 51259.8 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 12:11 | Wait | 682.2 | 682.8 | 641.8 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.2 | 51259.9 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 12:16 | Normal | 655.6 | 655.9 | 634.1 | 634.6 | 6.8 | 7.8 | 0.1 | 0.5 | 227.2 | 227 | 233 | 31.1 | 1.4 | 31 | 60.04 | 60.05 | 59.98 | 10354 | 1 | 45.7 | 51260.2 | 4077 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 12:21 | Normal | 660.3 | 661 | 634.3 | 637.7 | 7.1 | 8.1 | 0.2 | 0.8 | 225.8 | 227 | 232.6 | 33.5 | 1.5 | 33.4 | 60.26 | 59.98 | 60.11 | 10903 | 1 | 46.7 | 51260.5 | 4077 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 12:26 | Normal | 512.9 | 521.2 | 505.4 | 472.6 | 5.8 | 6 | 1.2 | 1.9 | 227.8 | 226.2 | 232 | 23.5 | 1.3 | 23.5 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 8447 | 1 | 46.7 | 51260.7 | 4077 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 12:31 | Normal | 556 | 559.6 | 376.9 | 551.8 | 5 | 5.3 | 1.1 | 1.5 | 228 | 228.6 | 233.2 | 21.8 | 1.3 | 21.8 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 7474 | 1 | 47.2 | 51261.3 | 4077 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 12:36 | Wait | 733.2 | 736.6 | 692.8 | 692.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 51261.8 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 12:41 | Wait | 714.9 | 724.1 | 678.6 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 50.1 | 51261.8 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 12:46 | Wait | 714.7 | 719 | 678.8 | 672.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 51261.8 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 12:51 | Wait | 699.5 | 700.6 | 660.4 | 657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51261.9 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 12:56 | Wait | 688.2 | 693.2 | 654.1 | 648.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 51261.9 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 13:01 | Wait | 670.2 | 657.9 | 607.1 | 639.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 51261.9 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 13:06 | Wait | 692 | 679.3 | 632 | 655.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.2 | 51262 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 13:11 | Wait | 693.8 | 698.4 | 659.7 | 651.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 51262 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 13:16 | Wait | 646 | 657.3 | 612.5 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 51262.2 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 13:21 | Normal | 544.7 | 552 | 491.9 | 519.9 | 6.2 | 6.6 | 1.3 | 2.2 | 225.4 | 226.2 | 231.2 | 28.5 | 1.4 | 28.5 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 9755 | 1 | 48.5 | 51262.7 | 4077 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 13:26 | Normal | 567.1 | 575.3 | 541.6 | 486.9 | 6 | 6 | 1 | 2.3 | 226.8 | 227.6 | 232 | 26.5 | 1.3 | 26.4 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 8918 | 1 | 48.2 | 51263.4 | 4077 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 13:31 | Wait | 722.3 | 725.1 | 682.9 | 679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 51263.4 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 13:36 | Wait | 724.8 | 727.3 | 685.5 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 51263.5 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 13:41 | Wait | 713.3 | 715.6 | 674.4 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 51263.5 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 13:46 | Wait | 706.7 | 708.1 | 667 | 661.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 46.6 | 51263.5 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 13:51 | Wait | 705.7 | 706.8 | 666 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.1 | 51263.5 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 13:56 | Wait | 701.9 | 703.4 | 662.1 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.7 | 51263.5 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 14:01 | Wait | 700 | 701.2 | 660.4 | 657.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.1 | 51263.5 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 14:06 | Normal | 550 | 554.1 | 482.2 | 530.2 | 4.5 | 4.7 | 0.6 | 1.6 | 224.4 | 224.2 | 228.4 | 20.3 | 1.3 | 20.4 | 59.93 | 60.05 | 60.01 | 6914 | 1 | 45.1 | 51263.7 | 4077 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 14:11 | Wait | 722.7 | 724.1 | 679 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.5 | 51264.2 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 14:16 | Wait | 723.1 | 723.8 | 679.5 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.8 | 51264.2 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 14:21 | Wait | 709.9 | 714.8 | 673.2 | 666.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 51264.4 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 14:26 | Normal | 582 | 586.4 | 543.5 | 503.4 | 6.1 | 6.3 | 1.1 | 2.2 | 227.6 | 228.4 | 234.2 | 28.1 | 1.4 | 28.1 | 59.97 | 59.89 | 59.99 | 9372 | 1 | 46.8 | 51265 | 4077 | 2 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 14:31 | Normal | 603.4 | 588 | 559.2 | 408.1 | 6.1 | 6.8 | 1.2 | 2.4 | 228.2 | 228 | 233.2 | 30.4 | 1.4 | 30.4 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 9776 | 1 | 47.5 | 51265.8 | 4077 | 2 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 14:36 | Normal | 603.4 | 591 | 551.6 | 387.5 | 5.4 | 5.8 | 1.1 | 2 | 228.4 | 227.2 | 232.8 | 25.2 | 1.3 | 25.3 | 60.04 | 59.98 | 60 | 8639 | 1 | 48.4 | 51266.6 | 4077 | 1.9 | 2 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 14:41 | Normal | 574.1 | 593.3 | 571.8 | 346.8 | 5.9 | 6 | 1.1 | 2.1 | 227.6 | 226 | 232.4 | 25.7 | 1.4 | 25.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8926 | 1 | 50.1 | 51267.3 | 4078 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 14:46 | Normal | 593.7 | 590.2 | 430.3 | 510 | 5.3 | 5.6 | 1.2 | 1.6 | 227.2 | 226.6 | 231.6 | 25.3 | 1.3 | 25.3 | 60.04 | 59.92 | 60 | 8555 | 1 | 49.5 | 51268 | 4078 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 14:51 | Normal | 610.2 | 592.7 | 278.4 | 541.1 | 4.5 | 5 | 1 | 1.4 | 227 | 226.8 | 231.2 | 21.1 | 1.3 | 21.1 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 7382 | 1 | 48.4 | 51268.7 | 4078 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 14:56 | Normal | 612.6 | 624.3 | 253.9 | 489.8 | 3.8 | 4 | 0.7 | 1 | 226.6 | 227.4 | 230 | 16.8 | 1.3 | 16.9 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 6124 | 1 | 47 | 51269.2 | 4078 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 15:01 | Normal | 599.7 | 633.1 | 200.1 | 434.5 | 2.9 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 226.6 | 225.2 | 229.6 | 12.8 | 1.3 | 12.9 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 4763 | 1 | 45 | 51269.7 | 4078 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 15:06 | Normal | 534.5 | 600.3 | 231.2 | 200.8 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 226 | 227.2 | 228.4 | 8.6 | 1.3 | 8.7 | 60 | 60.01 | 59.97 | 3431 | 1 | 45.5 | 51270 | 4078 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 15:11 | Normal | 562.5 | 587.3 | 202.1 | 333 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 226.2 | 225.8 | 228 | 6.8 | 1.3 | 6.8 | 59.92 | 59.87 | 59.88 | 2788 | 1 | 46.5 | 51270.3 | 4078 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 15:16 | Normal | 564.3 | 613.4 | 205.3 | 237.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 226.2 | 224.8 | 227.8 | 5.5 | 1.4 | 5.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2228 | 1 | 47.4 | 51270.5 | 4078 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 15:21 | Normal | 472.1 | 620.5 | 201.5 | 236.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 225.8 | 225.8 | 227.8 | 4.4 | 1.5 | 4.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1713 | 1 | 48.5 | 51270.7 | 4078 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 15:26 | Normal | 314.1 | 606.9 | 220 | 223.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 225.8 | 224 | 227.8 | 4.1 | 1.4 | 4.1 | 59.94 | 60.02 | 60 | 1505 | 1 | 50 | 51270.8 | 4078 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 15:31 | Normal | 244.2 | 594.3 | 219.6 | 226.9 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 226.4 | 223.8 | 228 | 3.5 | 1.4 | 3.4 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 1428 | 1 | 49.8 | 51270.9 | 4078 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 15:36 | Normal | 628 | 619.7 | 200.7 | 229.1 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.3 | 226.6 | 227 | 227.8 | 5.9 | 1.5 | 5.9 | 59.89 | 59.86 | 59.88 | 2317 | 1 | 49.4 | 51271.1 | 4078 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 15:41 | Normal | 590.2 | 627.5 | 206.5 | 281.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.4 | 226.4 | 224.4 | 228 | 7.4 | 1.5 | 7.3 | 59.97 | 59.93 | 60 | 2882 | 1 | 49 | 51271.3 | 4079 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 15:46 | Normal | 606.5 | 443.7 | 214.9 | 319.9 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 226.2 | 225.8 | 227.8 | 5.1 | 1.4 | 5 | 60.06 | 59.99 | 59.99 | 1987 | 1 | 48.5 | 51271.5 | 4079 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 15:51 | Normal | 547.8 | 510.2 | 202.8 | 250.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 228 | 2.7 | 1.5 | 2.9 | 60.01 | 59.97 | 60 | 1150 | 1 | 48 | 51271.6 | 4079 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 15:56 | Normal | 485.8 | 405.1 | 200.1 | 208.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228.2 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 59.92 | 60.02 | 59.99 | 594 | 1 | 47.3 | 51271.7 | 4079 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 16:01 | Normal | 198.4 | 494 | 199.7 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229.4 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 60.13 | 60.03 | 60.09 | 502 | 1 | 46.2 | 51271.8 | 4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 16:06 | Normal | 199.7 | 574.7 | 198.8 | 200.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 229.2 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 60.01 | 60.03 | 574 | 1 | 47.1 | 51271.8 | 4079 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 16:11 | Normal | 210 | 418.8 | 210.3 | 211.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 226 | 229.8 | 2.5 | 1.3 | 2.7 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 687 | 1 | 49.3 | 51271.9 | 4079 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 16:16 | Normal | 294 | 440.3 | 199.6 | 223.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229 | 227 | 230.6 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 60.08 | 59.95 | 60.02 | 936 | 1 | 47.8 | 51271.9 | 4079 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 16:21 | Normal | 467 | 522.3 | 254.1 | 250.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 228.4 | 230.8 | 230.4 | 3.4 | 1.5 | 3.3 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 1199 | 1 | 46.5 | 51272 | 4079 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 16:26 | Normal | 566.6 | 623.7 | 264.9 | 276.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 231.4 | 3.3 | 1.5 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1413 | 1 | 49.1 | 51272.1 | 4079 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 16:31 | Normal | 585.9 | 581.3 | 220.8 | 282.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 230.2 | 3.3 | 1.4 | 3.3 | 60.05 | 60.12 | 60.07 | 1402 | 1 | 46.9 | 51272.2 | 4079 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 16:36 | Normal | 611.5 | 521.7 | 207.7 | 237.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228.8 | 230 | 230.6 | 2.9 | 1.4 | 2.7 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 1183 | 1 | 49.7 | 51272.4 | 4079 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 16:41 | Normal | 451.7 | 446.6 | 201.2 | 199.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.6 | 3.1 | 1.4 | 2.6 | 60.06 | 60 | 60.03 | 816 | 1 | 48.1 | 51272.4 | 4080 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 16:46 | Normal | 270.7 | 276 | 210 | 264.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 231 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 60.08 | 60 | 60.04 | 601 | 1 | 48.2 | 51272.5 | 4080 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 16:51 | Normal | 214.8 | 201.9 | 199.8 | 209.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 229 | 230.2 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 579 | 1 | 48.7 | 51272.5 | 4080 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 16:56 | Normal | 244 | 222.1 | 202.3 | 202.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 229.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 492 | 1 | 45.4 | 51272.6 | 4080 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 17:01 | Normal | 199.5 | 279.7 | 216.7 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 229.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 479 | 1 | 49 | 51272.6 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 17:06 | Normal | 200.1 | 325.1 | 201.5 | 224 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 230.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 502 | 1 | 45.8 | 51272.7 | 4080 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 17:11 | Normal | 199.9 | 459.7 | 199.4 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 229.8 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 506 | 1 | 49 | 51272.7 | 4080 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 17:16 | Normal | 202.4 | 587.3 | 200.9 | 189.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 231.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 466 | 1 | 45.6 | 51272.8 | 4080 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 17:21 | Normal | 199.1 | 570.5 | 266.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.2 | 231.2 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 59.95 | 466 | 1 | 48.6 | 51272.8 | 4080 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 17:26 | Normal | 198.4 | 525.3 | 288.9 | 176.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 435 | 1 | 49.9 | 51272.8 | 4080 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 17:31 | Normal | 199.9 | 484.6 | 242.3 | 301.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.2 | 231.6 | 1 | 1.5 | 1.8 | 59.82 | 60.02 | 59.95 | 414 | 1 | 48 | 51272.9 | 4080 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 17:36 | Normal | 201.4 | 544 | 234.7 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.2 | 2 | 1.5 | 3 | 59.89 | 60.04 | 59.97 | 382 | 1 | 49.6 | 51272.9 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 17:41 | Normal | 179.6 | 551.9 | 206.8 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 60 | 59.94 | 59.95 | 342 | 1 | 46.9 | 51272.9 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 17:46 | Normal | 208.9 | 430 | 190.1 | 227.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 60.07 | 60.05 | 60.02 | 356 | 1 | 49 | 51273 | 4081 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 17:51 | Normal | 200.1 | 514.6 | 198.7 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229 | 229 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.81 | 59.89 | 59.94 | 344 | 1 | 49.9 | 51273 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 17:56 | Normal | 221.4 | 268.9 | 198.6 | 205.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.4 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 330 | 1 | 47.4 | 51273 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 18:01 | Normal | 195.9 | 212.4 | 200.3 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 230 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.12 | 60.07 | 60.04 | 334 | 1 | 49.1 | 51273 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-20 18:06 | Normal | 199.5 | 203 | 200 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 229.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 60.06 | 60.08 | 60.02 | 334 | 1 | 49.8 | 51273.1 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0