## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-20 04:46 | Wait | 609.5 | 610 | 527.2 | 525.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 219.2 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 34.6 | 96171.4 | 5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 04:51 | Wait | 650.7 | 651 | 547.1 | 546.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38 | 96171.4 | 5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 04:56 | Normal | 200.2 | 533.8 | 530.1 | 491.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 222.6 | 222.4 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 550 | 1 | 40.1 | 96171.4 | 5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:01 | Normal | 203 | 611 | 503.5 | 502.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221 | 222.4 | 222 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 59.98 | 60 | 60 | 723 | 1 | 42.1 | 96171.4 | 5878 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:06 | Normal | 223.5 | 672.5 | 509.4 | 498.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 222.8 | 222.4 | 1.7 | 2 | 1.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 867 | 1 | 43.7 | 96171.5 | 5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:11 | Normal | 287.9 | 641.9 | 510.3 | 471.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 221.4 | 223.2 | 222.6 | 1.9 | 2.2 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1158 | 1 | 44.7 | 96171.6 | 5878 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:16 | Normal | 454.8 | 596.7 | 548.3 | 491.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 221.4 | 223.4 | 222.8 | 3 | 2.4 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 1564 | 1 | 45.6 | 96171.7 | 5878 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:21 | Normal | 671.7 | 677.5 | 530.4 | 515.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 220.4 | 222.6 | 221.8 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 59.98 | 60 | 60 | 1977 | 1 | 46.2 | 96171.9 | 5878 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:26 | Normal | 639.6 | 653 | 559.2 | 446.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 220.6 | 223.2 | 222 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2447 | 1 | 46.8 | 96172 | 5878 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:31 | Normal | 603.7 | 699.9 | 564.9 | 458.2 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 220.8 | 222.6 | 222.2 | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2909 | 1 | 47.4 | 96172.3 | 5878 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:36 | Normal | 694.8 | 694.6 | 550.5 | 459.6 | 1 | 2 | 1 | 0.8 | 221.2 | 222.2 | 222.8 | 6.1 | 6.1 | 5.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 3729 | 1 | 48 | 96172.5 | 5878 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:41 | Normal | 708.1 | 670.5 | 567.3 | 476.6 | 1.5 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 221.2 | 223.8 | 222.8 | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 4634 | 1 | 48.4 | 96172.9 | 5878 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:46 | Normal | 665.8 | 692.2 | 557.2 | 548.6 | 2.5 | 3 | 1.3 | 0.8 | 218.2 | 219.8 | 219.8 | 9 | 9.2 | 8.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 5652 | 1 | 49 | 96173.3 | 5879 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:51 | Normal | 692.8 | 689.6 | 569.4 | 459.6 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1 | 217.8 | 219.4 | 219.2 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4128 | 1 | 49.5 | 96173.7 | 5879 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 05:56 | Normal | 685.8 | 701.5 | 563.8 | 484.2 | 2.7 | 3 | 1.6 | 1.3 | 218.2 | 220.2 | 220 | 10 | 9.9 | 9.6 | 60.11 | 60.12 | 60.11 | 6056 | 1 | 47.6 | 96174.1 | 5879 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:01 | Normal | 688.8 | 689.6 | 580.3 | 476 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 218.2 | 219.6 | 219.6 | 7.8 | 8 | 7.8 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 4964 | 1 | 48.4 | 96174.5 | 5879 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:06 | Normal | 677.9 | 689.3 | 578.4 | 539.4 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 218 | 219.8 | 219.6 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 5275 | 1 | 49.8 | 96175 | 5879 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:11 | Normal | 671.7 | 689.1 | 592.2 | 528.5 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 218 | 219.8 | 220 | 9.5 | 9.6 | 8.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5669 | 1 | 48.1 | 96175.4 | 5879 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:16 | Normal | 717.8 | 701.5 | 543 | 540.2 | 5 | 5.5 | 2.1 | 2 | 219.2 | 220.6 | 220.4 | 16 | 16.2 | 15.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9447 | 1 | 46.5 | 96176 | 5879 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:21 | Normal | 702.4 | 701.1 | 596.4 | 526.7 | 3.6 | 3.9 | 1.9 | 1.8 | 218.8 | 220.2 | 219.8 | 12.8 | 12.8 | 12.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7899 | 1 | 49.1 | 96176.6 | 5879 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:26 | Normal | 683.8 | 679.5 | 595.3 | 522.5 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 218.4 | 219.6 | 219.4 | 10 | 9.9 | 9.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6171 | 1 | 47.4 | 96177.1 | 5879 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:31 | Normal | 694.8 | 691.6 | 586.6 | 468.7 | 3.3 | 3.7 | 1.5 | 2 | 218.4 | 219.6 | 219.6 | 11.6 | 11.8 | 11.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7876 | 1 | 45.9 | 96177.7 | 5879 | 2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:36 | Normal | 691.8 | 689.5 | 599.4 | 420.7 | 6.5 | 7.1 | 1.6 | 3.6 | 219 | 220.8 | 220.4 | 19.5 | 19.8 | 19.3 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 11783 | 1 | 49.5 | 96178.4 | 5879 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:41 | Normal | 679.9 | 683.7 | 506.4 | 474.8 | 3 | 3.4 | 2 | 1.5 | 219 | 220.4 | 220.2 | 11.1 | 10.7 | 10.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 7360 | 1 | 48.7 | 96179.3 | 5879 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:46 | Normal | 694 | 685.4 | 509.7 | 484.6 | 5.6 | 6.5 | 3.6 | 2.9 | 219.6 | 221.2 | 220.8 | 19 | 19.2 | 18.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11489 | 1 | 48 | 96180.1 | 5880 | 3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:51 | Normal | 687.9 | 684.5 | 523.2 | 513.5 | 6.5 | 6.9 | 4.1 | 3 | 220 | 220.8 | 221 | 21 | 20.7 | 20.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13417 | 1 | 47.3 | 96181.2 | 5880 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0.5 | 3.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 06:56 | Normal | 674.9 | 669.7 | 575.5 | 527.9 | 7.5 | 7.9 | 4.7 | 3.6 | 220.2 | 221.2 | 220.8 | 24.1 | 23.6 | 24 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 15135 | 1 | 46.7 | 96182.3 | 5880 | 3.9 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 1 | 3.8 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:01 | Normal | 677.3 | 674.4 | 564.4 | 512.7 | 7.5 | 7.9 | 4.6 | 3.6 | 220.2 | 221.4 | 221.4 | 24.4 | 24 | 23.9 | 59.99 | 60 | 60 | 15185 | 1 | 46.3 | 96183.6 | 5880 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.8 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:06 | Normal | 674.9 | 664.7 | 563.2 | 515.6 | 7.7 | 8.1 | 4.7 | 3.7 | 220.2 | 222 | 221.6 | 24.4 | 24.6 | 24.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 15387 | 1 | 45.8 | 96184.9 | 5880 | 4 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0.7 | 3.9 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:11 | Normal | 665.8 | 666.2 | 555.9 | 500.3 | 8.2 | 8.5 | 5.2 | 4 | 220.4 | 221.8 | 222 | 25.6 | 25.8 | 25.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 16323 | 1 | 45.2 | 96186.2 | 5880 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0 | 1 | 4.2 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:16 | Normal | 660.6 | 664.3 | 551.8 | 505.3 | 9.3 | 9.6 | 5.9 | 4.5 | 220.8 | 222 | 222.2 | 28.6 | 28.8 | 28.5 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 18171 | 1 | 45 | 96187.7 | 5880 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.8 | 0 | 1.2 | 4.7 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:21 | Normal | 664 | 660.4 | 548.7 | 515.9 | 9 | 9.3 | 5.5 | 4.3 | 220.6 | 222.2 | 221.8 | 28 | 27.5 | 27.4 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 17502 | 1 | 45.1 | 96189.1 | 5880 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0.6 | 4.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:26 | Normal | 654.4 | 659.7 | 555.5 | 507.5 | 9.4 | 9.8 | 5.6 | 4.6 | 220.6 | 222 | 222 | 28.9 | 28.7 | 28.1 | 60 | 60 | 60.01 | 18097 | 1 | 45.6 | 96190.6 | 5880 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0.7 | 4.7 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:31 | Normal | 657.9 | 660.6 | 511.3 | 511.5 | 9.6 | 9.9 | 7.6 | 4.6 | 220.6 | 222.2 | 221.6 | 30.1 | 30.3 | 29.9 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 19113 | 1 | 45.7 | 96192.2 | 5880 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 2.6 | 5 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:36 | Normal | 654.5 | 654.6 | 517.6 | 519.7 | 10.1 | 10.5 | 8.3 | 4.8 | 220.8 | 222.6 | 222.2 | 31.9 | 32 | 31.4 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 20157 | 1 | 45.9 | 96193.8 | 5880 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0 | 3.1 | 5.2 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:41 | Normal | 653.6 | 651.4 | 527.3 | 509.6 | 10.5 | 10.8 | 8.6 | 5.1 | 221.2 | 222.6 | 222.6 | 33.3 | 32.8 | 32.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 21196 | 1 | 46 | 96195.5 | 5880 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 3.3 | 5.4 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:46 | Normal | 653 | 654.7 | 526.2 | 510.7 | 10.7 | 10.9 | 8.9 | 5.3 | 221 | 223.2 | 222.4 | 34.2 | 33.9 | 33.6 | 59.94 | 60 | 59.97 | 21770 | 1 | 46.5 | 96197.3 | 5881 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.5 | 0 | 3.6 | 5.6 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:51 | Normal | 648.6 | 652.3 | 534.2 | 491.6 | 11.3 | 11.5 | 9.2 | 5.8 | 221.4 | 222.2 | 222.4 | 35.6 | 35.3 | 34.8 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 22632 | 1 | 47.1 | 96199.2 | 5881 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 3.3 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 07:56 | Normal | 644 | 646.8 | 484.2 | 485.6 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 6 | 221 | 222.6 | 222.8 | 36.2 | 36.5 | 36 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 23286 | 1 | 47.9 | 96201.1 | 5881 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 5.7 | 6.1 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:01 | Normal | 643.2 | 651 | 486.2 | 459.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 2.1 | 219.2 | 220.2 | 220.4 | 11.5 | 12.3 | 11.7 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 7936 | 1 | 50 | 96202.8 | 5881 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:06 | Normal | 638.6 | 642.3 | 506 | 454.2 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 218.6 | 220 | 220.2 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5916 | 1 | 49.5 | 96203.4 | 5881 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:11 | Normal | 663.8 | 664.5 | 526.5 | 419.6 | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 8.5 | 221.2 | 222.4 | 222.4 | 38.5 | 38.8 | 38.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 24643 | 1 | 49.5 | 96204.7 | 5881 | 5.7 | 6.1 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.2 | 6.1 | 4.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:16 | Normal | 655.7 | 651.4 | 501.7 | 450.5 | 13.6 | 13.9 | 13.1 | 9.1 | 221.6 | 223 | 223 | 44.1 | 44.4 | 43.7 | 60 | 59.99 | 59.97 | 28335 | 1 | 48.1 | 96207 | 5881 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6.3 | 7 | 5.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:21 | Normal | 634.9 | 637.9 | 514.4 | 458.8 | 13.8 | 13.9 | 12.8 | 9 | 221.8 | 223.2 | 223.2 | 43.9 | 43.8 | 43.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 28298 | 1 | 46.2 | 96209.4 | 5881 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7 | 7.2 | 0 | 6 | 7 | 5.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:26 | Normal | 638.6 | 648.3 | 495.2 | 479.5 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 9.7 | 221.8 | 223.2 | 222.8 | 47 | 47.1 | 46.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 30308 | 1 | 46.4 | 96211.8 | 5881 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0 | 6.9 | 7.5 | 5.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:31 | Normal | 630.9 | 630.6 | 486.4 | 500.7 | 15.7 | 15.6 | 15.2 | 9.9 | 222 | 223 | 223.4 | 49.1 | 49 | 48.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 31626 | 1 | 47.1 | 96214.4 | 5881 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.7 | 8 | 0 | 7.3 | 7.9 | 6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:36 | Normal | 602.9 | 617.5 | 501.2 | 488.4 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 2 | 218.6 | 219.8 | 220.2 | 13 | 12.7 | 12.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8179 | 1 | 47.7 | 96216.7 | 5881 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:41 | Normal | 634.7 | 635.4 | 523.5 | 444.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 218.4 | 219.4 | 219.4 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6770 | 1 | 46.8 | 96217.3 | 5881 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:46 | Normal | 646 | 651.7 | 536.3 | 464.6 | 3 | 3.1 | 3 | 1.8 | 218 | 218.8 | 219 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7243 | 1 | 45.8 | 96217.9 | 5882 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:51 | Normal | 662.9 | 667.7 | 552.5 | 454.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 2.3 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 14.2 | 14 | 13.6 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 8763 | 1 | 45.3 | 96218.6 | 5882 | 2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 08:56 | Normal | 547.4 | 632.5 | 544.2 | 429.9 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 2 | 219 | 219.6 | 220.2 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 7964 | 1 | 45.2 | 96219.8 | 5882 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:01 | Normal | 662.1 | 667.8 | 554.4 | 457.6 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 2.2 | 219 | 219.8 | 220 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 8977 | 1 | 45.4 | 96220.5 | 5882 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:06 | Normal | 647.6 | 641.7 | 542.2 | 514.4 | 19.5 | 19.1 | 18.8 | 12.3 | 224.6 | 225.6 | 225.6 | 62.3 | 62.3 | 61.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 40831 | 1 | 46.5 | 96223.3 | 5882 | 9.7 | 10 | 0 | 9.8 | 9.9 | 0 | 9.5 | 9.6 | 7.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:11 | Normal | 627.9 | 642 | 522.3 | 507.7 | 19 | 18.1 | 18.6 | 12.1 | 225.6 | 227.2 | 227.2 | 60.1 | 59.6 | 59.3 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 39216 | 1 | 48.3 | 96226.6 | 5882 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.5 | 7.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:16 | Normal | 613.7 | 618.5 | 509.4 | 499.8 | 20.5 | 20.3 | 19.8 | 12.9 | 225.4 | 226.8 | 226.6 | 62.7 | 62.8 | 61.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 40885 | 1 | 49.5 | 96230 | 5882 | 10.3 | 10.4 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.1 | 10.2 | 8.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:21 | Normal | 624 | 599.6 | 515.1 | 497.4 | 14.3 | 14.7 | 13.9 | 8.8 | 223.4 | 225 | 225.2 | 44.9 | 44.9 | 44.6 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 28634 | 1 | 50.3 | 96232.9 | 5882 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.1 | 7.1 | 5.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:26 | Normal | 601.8 | 601.5 | 512.5 | 493 | 21.1 | 21.1 | 20.1 | 13.6 | 224.2 | 225.6 | 225.2 | 64 | 64 | 63.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 41395 | 1 | 50.5 | 96236.1 | 5882 | 10.5 | 10.7 | 0 | 10.7 | 10.7 | 0 | 10.5 | 10.4 | 8.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:31 | Normal | 589.8 | 599.7 | 503 | 493.1 | 22.3 | 21.5 | 21.1 | 13.6 | 223.8 | 225.2 | 225.8 | 65.6 | 65.7 | 65.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 42967 | 1 | 51 | 96239.3 | 5882 | 11.1 | 11.2 | 0 | 11 | 10.9 | 0 | 10.9 | 10.8 | 8.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:36 | Normal | 600.7 | 595.5 | 505 | 494.2 | 6.5 | 6.6 | 6 | 3 | 220 | 221 | 221 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12574 | 1 | 50.7 | 96241.2 | 5882 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3 | 3.2 | 1.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:41 | Normal | 612 | 614.6 | 518.5 | 455.8 | 6 | 5.9 | 5.5 | 3.3 | 219.8 | 220.4 | 220.4 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12306 | 1 | 50 | 96242.8 | 5882 | 3 | 3.3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:46 | Normal | 612.6 | 632.8 | 522.5 | 454.7 | 4.1 | 4 | 3.7 | 2.1 | 218.6 | 219.6 | 221 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 8715 | 1 | 48.8 | 96243.6 | 5883 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:51 | Normal | 628.4 | 643.3 | 519.2 | 464.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 1.9 | 218.8 | 220 | 220 | 13.1 | 12.6 | 12.7 | 60 | 59.98 | 60 | 8111 | 1 | 47.4 | 96244.3 | 5883 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 09:56 | Normal | 647.6 | 654.3 | 545 | 458.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 219.4 | 219.8 | 220.2 | 15.6 | 15.8 | 15.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 9750 | 1 | 46.2 | 96245 | 5883 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:01 | Normal | 651.6 | 664.3 | 548.3 | 476.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 219.4 | 220.4 | 220.2 | 19.6 | 19.3 | 19.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 12127 | 1 | 45.2 | 96245.9 | 5883 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:06 | Normal | 647.8 | 656.5 | 548.6 | 517.9 | 6 | 6 | 5.8 | 3 | 219.4 | 220 | 219.8 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 60.01 | 60 | 60 | 12803 | 1 | 47.6 | 96247.7 | 5883 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 3 | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:11 | Normal | 657.6 | 649.4 | 532.2 | 478.6 | 5.9 | 6 | 6 | 3.6 | 219.6 | 220.2 | 220.4 | 20.5 | 20.3 | 20 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13014 | 1 | 50.1 | 96248.9 | 5883 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.9 | 3 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:16 | Normal | 641.6 | 641.4 | 530.1 | 517.5 | 23 | 23 | 22.7 | 15.3 | 225.2 | 226 | 226.2 | 73.8 | 73.8 | 73.7 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 48761 | 1 | 47.1 | 96250.9 | 5883 | 11.6 | 11.6 | 0 | 11.6 | 11.5 | 0 | 11.5 | 11.5 | 9.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:21 | Normal | 614.9 | 614.6 | 507.2 | 499.7 | 21.7 | 21.5 | 21.1 | 14.2 | 225.4 | 226 | 226.2 | 66.6 | 66.3 | 66.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 43743 | 1 | 47.9 | 96254.6 | 5883 | 10.9 | 10.9 | 0 | 10.9 | 10.9 | 0 | 10.6 | 10.6 | 8.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:26 | Normal | 601.2 | 614 | 498.4 | 490.6 | 20.6 | 20.1 | 20.3 | 13.9 | 225.2 | 226.4 | 226.4 | 62.9 | 63 | 62.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 41020 | 1 | 49.4 | 96258.1 | 5883 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.2 | 10.3 | 0 | 10.4 | 10.3 | 8.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:31 | Normal | 601.4 | 601.2 | 490.8 | 476 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 14 | 225.4 | 226.6 | 226.4 | 61.8 | 61.9 | 60.9 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 40726 | 1 | 50.4 | 96261.5 | 5883 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.5 | 10.3 | 0 | 10.6 | 10.5 | 8.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:36 | Normal | 581.8 | 589.7 | 484.6 | 463.1 | 20.6 | 20.3 | 19.9 | 14 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 60.5 | 60.3 | 59.9 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 39582 | 1 | 51.1 | 96264.8 | 5883 | 10.3 | 10.5 | 0 | 10.3 | 10.2 | 0 | 10.3 | 10.2 | 8.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:41 | Normal | 583.4 | 598.4 | 481.6 | 469 | 20.4 | 19.8 | 19.9 | 13.7 | 224.6 | 226.8 | 226.2 | 59.6 | 59.9 | 59 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 38948 | 1 | 51.5 | 96268.1 | 5883 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10.1 | 10.1 | 8.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:46 | Normal | 594 | 605.7 | 499.9 | 473.8 | 20.5 | 20 | 19.5 | 14 | 224.6 | 226 | 226 | 59.7 | 60.2 | 59.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 39323 | 1 | 51.9 | 96271.4 | 5884 | 10.2 | 10.3 | 0 | 10.2 | 10 | 0 | 10.1 | 9.8 | 8.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:51 | Normal | 590.3 | 604 | 485.4 | 469.2 | 21.1 | 20.6 | 20.5 | 14.4 | 224.8 | 225.8 | 225.6 | 61.2 | 61.1 | 60.2 | 59.97 | 60.02 | 60 | 40011 | 1 | 52.2 | 96274.7 | 5884 | 10.6 | 10.7 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.5 | 10.5 | 8.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 10:56 | Normal | 586.5 | 604.4 | 487.6 | 469 | 22.3 | 21.3 | 21.3 | 14.8 | 223.8 | 225.4 | 225 | 63.8 | 63.7 | 63 | 60.02 | 59.98 | 60 | 41719 | 1 | 52.6 | 96278.1 | 5884 | 11.1 | 11.1 | 0 | 10.8 | 10.7 | 0 | 10.9 | 10.7 | 9.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:01 | Normal | 572.2 | 582 | 474.5 | 464.2 | 21.9 | 21.5 | 21.1 | 14.6 | 225 | 226 | 225.2 | 62.5 | 62.1 | 61.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 40943 | 1 | 53.1 | 96281.5 | 5884 | 10.8 | 11 | 0 | 10.8 | 10.7 | 0 | 11 | 10.7 | 8.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:06 | Normal | 577.6 | 579.3 | 464.2 | 459.9 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 2 | 220.8 | 220.6 | 221.2 | 12.6 | 12.4 | 12 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 8123 | 1 | 53.4 | 96284.8 | 5884 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:11 | Normal | 612.1 | 604.6 | 493.4 | 432.9 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 2.6 | 219.8 | 221 | 221.2 | 14.2 | 14.4 | 13.9 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 9099 | 1 | 52 | 96285.5 | 5884 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:16 | Normal | 619.1 | 619.3 | 512 | 494.6 | 21 | 20.8 | 20.3 | 14.1 | 224.2 | 225.6 | 225.8 | 65.1 | 64.8 | 64.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 42613 | 1 | 51.2 | 96287.7 | 5884 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.7 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.3 | 8.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:21 | Normal | 617.8 | 648 | 532.6 | 386.4 | 10.6 | 14.5 | 7.5 | 9.3 | 222.4 | 224 | 223.6 | 38 | 38.1 | 37.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16542 | 1 | 52.1 | 96291 | 5884 | 4 | 5.3 | 0 | 6.1 | 7.5 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:26 | Normal | 611.8 | 614.2 | 508 | 471.3 | 20.9 | 21.6 | 20.8 | 15 | 225.2 | 226.6 | 226.6 | 66.7 | 66.7 | 66 | 60 | 60 | 60.02 | 43088 | 1 | 51.7 | 96292.9 | 5884 | 10.6 | 10.8 | 0 | 11.1 | 10.9 | 0 | 10.7 | 10.5 | 9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:31 | Normal | 594.4 | 598.4 | 501.9 | 476.4 | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 14.5 | 224.2 | 225.4 | 225.6 | 64.2 | 64.5 | 64.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 42044 | 1 | 52.3 | 96296.4 | 5884 | 10.8 | 10.9 | 0 | 10.9 | 10.9 | 0 | 10.7 | 10.7 | 8.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:36 | Normal | 590.4 | 599.2 | 559.5 | 368.1 | 20.8 | 20.6 | 12.1 | 12.9 | 224 | 225.6 | 225 | 55 | 54.8 | 54.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 31616 | 1 | 52.9 | 96299.7 | 5884 | 10.3 | 10.5 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 5.6 | 6.1 | 7.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:41 | Normal | 601 | 586.5 | 500.6 | 466.9 | 20.2 | 21.5 | 17 | 14.9 | 224.8 | 226.4 | 225.4 | 60.1 | 60.5 | 59.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 38740 | 1 | 53.3 | 96303.1 | 5884 | 9.8 | 10.3 | 0 | 10.9 | 10.7 | 0 | 8.3 | 9 | 8.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:46 | Normal | 580 | 574.7 | 486.7 | 451 | 21.7 | 21.6 | 21 | 15 | 224.4 | 225.4 | 226.2 | 63.8 | 63.1 | 63.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 41174 | 1 | 53.7 | 96306.5 | 5885 | 10.9 | 11 | 0 | 10.8 | 11 | 0 | 10.7 | 10.7 | 9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:51 | Normal | 587.2 | 581.9 | 487.1 | 456.5 | 22.5 | 22.5 | 21.9 | 15.3 | 224.2 | 226.4 | 226 | 66.1 | 65.9 | 65 | 60 | 59.99 | 60 | 42574 | 1 | 54 | 96309.7 | 5885 | 11.1 | 11.2 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 11.4 | 11.2 | 9.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 11:56 | Normal | 602 | 611.3 | 498.3 | 469.4 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 14 | 225.2 | 226.6 | 226 | 62 | 61.7 | 61.2 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 40577 | 1 | 53.3 | 96312.1 | 5885 | 10.4 | 10.3 | 0 | 10.2 | 10.3 | 0 | 10.5 | 10.3 | 8.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:01 | Normal | 591.9 | 605 | 491.1 | 448.5 | 20.6 | 20.1 | 20 | 14 | 225 | 226.6 | 226.2 | 60.6 | 59.9 | 59.6 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 39258 | 1 | 53.8 | 96315.4 | 5885 | 10.3 | 10.4 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 10.1 | 10.1 | 8.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:06 | Normal | 596 | 606 | 488.8 | 451.4 | 20.8 | 20.3 | 20.3 | 14.3 | 224.6 | 225.8 | 225.2 | 60.7 | 60.6 | 60 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 39714 | 1 | 54 | 96318.7 | 5885 | 10.5 | 10.6 | 0 | 10.2 | 10.3 | 0 | 10.4 | 10.3 | 8.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:11 | Normal | 587.7 | 604.5 | 481.3 | 437.8 | 20.5 | 19.8 | 20 | 13.8 | 223.4 | 225.6 | 224.8 | 59.9 | 59.3 | 59.3 | 59.93 | 59.92 | 59.96 | 38723 | 1 | 54.2 | 96322 | 5885 | 10.2 | 10.4 | 0 | 10 | 10.1 | 0 | 10.3 | 10.1 | 8.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:16 | Normal | 576.6 | 576.2 | 476.8 | 439.5 | 21.1 | 20.9 | 20.4 | 14 | 223.4 | 224.6 | 225 | 60.2 | 60.1 | 59.8 | 59.96 | 59.98 | 60 | 39124 | 1 | 54.3 | 96325.3 | 5885 | 10.5 | 10.6 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.4 | 8.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:21 | Normal | 591.1 | 593.9 | 480.9 | 440 | 21.3 | 21.1 | 20.8 | 14.3 | 223.2 | 224 | 224 | 61.7 | 61.2 | 61.2 | 60.01 | 60 | 60 | 39829 | 1 | 54.5 | 96328.5 | 5885 | 10.6 | 10.7 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 10.5 | 9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:26 | Normal | 577.4 | 582.6 | 479.3 | 368.6 | 4 | 4 | 3.8 | 2.6 | 219.6 | 221.6 | 220.6 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 7974 | 1 | 54.2 | 96330.9 | 5885 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:31 | Normal | 609.2 | 614.8 | 501.4 | 435.8 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 2 | 220 | 221.2 | 221.2 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 7392 | 1 | 52.4 | 96331.5 | 5885 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:36 | Normal | 640.5 | 639.6 | 528.2 | 455.5 | 19.8 | 19.8 | 19.4 | 13 | 224.4 | 226.4 | 225.8 | 62.3 | 62.4 | 61.9 | 60 | 60 | 60.01 | 41070 | 1 | 50.9 | 96332.6 | 5885 | 10 | 10.1 | 0 | 9.9 | 10 | 0 | 10 | 9.9 | 8.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:41 | Normal | 536.6 | 565.2 | 548.9 | 471.9 | 11.3 | 16 | 5.8 | 4.4 | 221.4 | 222.4 | 222.6 | 32.5 | 32.4 | 32.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 17518 | 1 | 51.1 | 96334.6 | 5885 | 5.1 | 6.3 | 0 | 7.4 | 8.5 | 0 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:46 | Normal | 620.4 | 619.1 | 516.7 | 437 | 19.3 | 19.3 | 18.6 | 12.7 | 223.6 | 224.8 | 224.6 | 59.3 | 59.2 | 58.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 38653 | 1 | 50.9 | 96337.1 | 5886 | 9.6 | 9.8 | 0 | 9.8 | 9.9 | 0 | 9.6 | 9.4 | 8.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:51 | Normal | 628 | 632.8 | 455.3 | 405 | 12.8 | 16.8 | 17.4 | 12.6 | 222.4 | 224 | 223.2 | 49.1 | 49 | 48.2 | 59.98 | 60.05 | 59.99 | 29855 | 1 | 51.7 | 96340 | 5886 | 6.4 | 6.7 | 0 | 8 | 8.9 | 0 | 8.4 | 8.6 | 7.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 12:56 | Normal | 616.2 | 594.7 | 508.3 | 419.6 | 18.6 | 19.1 | 18.2 | 12.6 | 224 | 225.6 | 225.2 | 56.5 | 56.7 | 56.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 36819 | 1 | 52.1 | 96343 | 5886 | 9.3 | 9.2 | 0 | 9.7 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9.2 | 8.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:01 | Normal | 599.9 | 607.6 | 493.3 | 397.4 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 2.3 | 219.6 | 220.8 | 220.4 | 12.4 | 12.6 | 12.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 7800 | 1 | 52.3 | 96345.4 | 5886 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:06 | Normal | 652.9 | 599.9 | 472.6 | 474.7 | 4.6 | 6.7 | 6.2 | 3.7 | 220.4 | 221.6 | 221.4 | 19.8 | 19.6 | 19.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 9522 | 1 | 51.3 | 96346.4 | 5886 | 2 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 3 | 3 | 2.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:11 | Normal | 624.1 | 616.8 | 518.2 | 413.5 | 19 | 19 | 18.3 | 12.5 | 223 | 224 | 224 | 58 | 57.5 | 57 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 37454 | 1 | 51.2 | 96349.2 | 5886 | 9.4 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.3 | 8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:16 | Normal | 601.9 | 615.2 | 514.3 | 390.6 | 18.3 | 15.8 | 13.3 | 7.5 | 221.4 | 222.6 | 222.2 | 46.3 | 46.5 | 46.3 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 32537 | 1 | 52 | 96352.3 | 5886 | 9.2 | 9 | 0 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.2 | 6.5 | 5.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:21 | Normal | 583.5 | 630.5 | 486.6 | 435.9 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 2.4 | 218.4 | 219.8 | 219.2 | 14.5 | 14.5 | 14 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10095 | 1 | 51.2 | 96353.2 | 5886 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:26 | Normal | 626.9 | 643.6 | 532.4 | 434.5 | 4 | 3.9 | 3.5 | 2 | 219.2 | 219.6 | 220 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8451 | 1 | 50 | 96353.8 | 5886 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:31 | Normal | 630.9 | 631.1 | 529.8 | 335.5 | 12.1 | 9 | 9.1 | 5.3 | 220.6 | 221.4 | 221.2 | 28.1 | 28.4 | 28 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 30636 | 1 | 49.9 | 96356.2 | 5886 | 6.8 | 6.3 | 0 | 5.3 | 4.6 | 0 | 5.1 | 4.9 | 4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:36 | Normal | 644 | 632.7 | 538.1 | 353.8 | 16 | 16 | 15.4 | 9 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 49.6 | 49.1 | 48.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 31915 | 1 | 49.8 | 96357.9 | 5886 | 8 | 8.1 | 0 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8 | 7.8 | 6.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:41 | Normal | 626.7 | 626.6 | 518 | 349.4 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 8.6 | 222 | 223.2 | 222.8 | 47.1 | 47.3 | 47.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 30383 | 1 | 50.4 | 96360.5 | 5886 | 7.8 | 8.2 | 0 | 7.9 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:46 | Normal | 620.5 | 621.8 | 511.9 | 286.7 | 15.8 | 15.7 | 15.4 | 10.2 | 221.6 | 223.4 | 222.2 | 46.9 | 46.6 | 46.3 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 30217 | 1 | 50.8 | 96363 | 5887 | 7.8 | 8 | 0 | 7.9 | 8 | 0 | 8 | 7.8 | 6.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:51 | Normal | 616.8 | 615.5 | 514.5 | 281.7 | 15.8 | 15.8 | 15.3 | 10.5 | 221.4 | 223 | 222.4 | 46.7 | 46.4 | 45.9 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 29803 | 1 | 51.1 | 96365.5 | 5887 | 7.8 | 7.9 | 0 | 8.2 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 13:56 | Normal | 612.8 | 611.7 | 514.4 | 314.6 | 16 | 15.8 | 15.1 | 8.3 | 221.2 | 223 | 222.2 | 45.9 | 46 | 45.4 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 29521 | 1 | 51.3 | 96368 | 5887 | 8.1 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.9 | 6.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:01 | Normal | 615.8 | 607.5 | 507.4 | 297.6 | 15.5 | 15.7 | 15 | 8 | 221 | 222.4 | 222 | 44.5 | 44.8 | 44.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 28665 | 1 | 51.4 | 96370.4 | 5887 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.6 | 6.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:06 | Normal | 606 | 593.5 | 497.6 | 438.3 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 1.3 | 216.4 | 218 | 217 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 6449 | 1 | 51.3 | 96372.2 | 5887 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:11 | Normal | 647.9 | 650.6 | 542.6 | 380.8 | 10.2 | 10.1 | 9.7 | 3.7 | 219.4 | 220.8 | 220.6 | 31.5 | 31.3 | 31.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19523 | 1 | 50.2 | 96372.9 | 5887 | 5 | 5.4 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 5 | 5.1 | 2.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:16 | Normal | 640.7 | 642.7 | 535.4 | 341.5 | 8.3 | 8.8 | 5.8 | 3.3 | 221.4 | 222.8 | 221.6 | 24.4 | 24 | 23.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 17134 | 1 | 49.4 | 96374.4 | 5887 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:21 | Normal | 646.2 | 659 | 538 | 323.5 | 9.1 | 8.5 | 7.9 | 3.8 | 221.6 | 222.8 | 222.2 | 26.6 | 26.5 | 26.1 | 59.98 | 60.03 | 60 | 19882 | 1 | 48.7 | 96375.9 | 5887 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4 | 2.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:26 | Normal | 649.2 | 658.2 | 544.6 | 440.7 | 4.2 | 4.1 | 4 | 2.3 | 220 | 221.6 | 220.8 | 13.9 | 13.8 | 13.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 8996 | 1 | 47.8 | 96376.7 | 5887 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:31 | Normal | 645.6 | 658.3 | 553.2 | 430.7 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 220.2 | 221 | 220.6 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 9705 | 1 | 46.7 | 96377.5 | 5887 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:36 | Normal | 651.1 | 657.7 | 540.4 | 461.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 2 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 13.7 | 13.1 | 13.5 | 59.99 | 60 | 59.95 | 8582 | 1 | 45.7 | 96378.2 | 5887 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:42 | Normal | 658.1 | 685.5 | 557.8 | 453.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.3 | 219.2 | 220.6 | 219.6 | 14.2 | 13.8 | 13.6 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 8960 | 1 | 47.4 | 96378.9 | 5887 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:46 | Normal | 658.9 | 672.2 | 554.2 | 443.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2.1 | 218.8 | 219.6 | 219.4 | 12.9 | 12.5 | 12.8 | 59.96 | 60 | 59.99 | 8174 | 1 | 46.9 | 96379.7 | 5888 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:51 | Normal | 654.7 | 673.4 | 539.2 | 460.5 | 3 | 3.1 | 3.3 | 1.9 | 218.6 | 219.6 | 219.6 | 11.9 | 11.9 | 11.5 | 60 | 59.99 | 59.96 | 7482 | 1 | 46.4 | 96380.3 | 5888 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 14:56 | Normal | 649.7 | 657.4 | 558.3 | 466.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 217.8 | 218.6 | 218 | 10 | 9.7 | 9.7 | 60 | 59.96 | 59.99 | 6253 | 1 | 45.9 | 96380.9 | 5888 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:01 | Normal | 654 | 645.8 | 530.4 | 505.7 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 217.4 | 219 | 217.6 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4930 | 1 | 45.5 | 96381.4 | 5888 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:06 | Normal | 642.9 | 650.5 | 554.3 | 453 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 216.6 | 218.6 | 217.4 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 3799 | 1 | 45.1 | 96381.7 | 5888 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:11 | Normal | 621.7 | 641.6 | 539.2 | 454.6 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.6 | 216.6 | 218.2 | 217.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2971 | 1 | 44.9 | 96382 | 5888 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:16 | Normal | 617.2 | 645.7 | 548.3 | 462.6 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 215.8 | 217.8 | 217.2 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 59.99 | 60.06 | 60.02 | 2331 | 1 | 45.6 | 96382.2 | 5888 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:22 | Normal | 635.3 | 628 | 534.6 | 500.7 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 215.8 | 217.4 | 217 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1924 | 1 | 46.7 | 96382.4 | 5888 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:26 | Normal | 553.7 | 586.7 | 518.3 | 504.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 216.2 | 217 | 216.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1762 | 1 | 48.8 | 96382.5 | 5888 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:31 | Normal | 646.7 | 640.4 | 514.2 | 433.2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 215.6 | 216.8 | 216.8 | 3.3 | 3 | 2.8 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 1927 | 1 | 49.8 | 96382.7 | 5888 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:36 | Normal | 647.7 | 644.5 | 564.2 | 410.4 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 216.6 | 218.4 | 217.6 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2556 | 1 | 49.3 | 96382.9 | 5888 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:41 | Normal | 617.7 | 643 | 548.2 | 492.4 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 216.6 | 218 | 218 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3111 | 1 | 48.8 | 96383.1 | 5888 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:47 | Normal | 645.9 | 649.6 | 548.2 | 427.7 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 216.6 | 218 | 217.2 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2266 | 1 | 48 | 96383.4 | 5889 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:52 | Normal | 615.6 | 616.2 | 536 | 508.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 216.4 | 218 | 217.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1298 | 1 | 46.8 | 96383.5 | 5889 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 15:56 | Normal | 601.1 | 581.6 | 510 | 465.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 216.8 | 218.8 | 218 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 746 | 1 | 44.8 | 96383.6 | 5889 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:01 | Normal | 459.6 | 603 | 536.2 | 529.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 219.6 | 218.6 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 691 | 1 | 50 | 96383.6 | 5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:06 | Normal | 500.6 | 583.5 | 495.3 | 512.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 218.4 | 220 | 219.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 744 | 1 | 49.4 | 96383.7 | 5889 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:12 | Normal | 420.7 | 660 | 552.2 | 567.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.4 | 220.4 | 219.6 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1001 | 1 | 48.2 | 96383.8 | 5889 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:16 | Normal | 422.4 | 660.8 | 541.3 | 450.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 218.4 | 220 | 219.8 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 1270 | 1 | 46.5 | 96383.9 | 5889 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:21 | Normal | 339.8 | 653.9 | 519.1 | 570.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219 | 220.8 | 219.8 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 1247 | 1 | 47.6 | 96384 | 5889 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:26 | Normal | 291.9 | 673.7 | 545.2 | 497.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 218.8 | 220.4 | 220 | 2.6 | 2 | 2 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 1330 | 1 | 49.5 | 96384.1 | 5889 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:32 | Normal | 447.9 | 599.2 | 565.3 | 425.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 218.8 | 220.4 | 220.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1430 | 1 | 48.6 | 96384.2 | 5889 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:36 | Normal | 412.9 | 674.6 | 551.5 | 399.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 218.4 | 220.4 | 220.2 | 2.2 | 2 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1135 | 1 | 47.4 | 96384.3 | 5889 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:42 | Normal | 328 | 637.8 | 542.5 | 534.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.6 | 220.4 | 220 | 1.8 | 2 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 932 | 1 | 45.9 | 96384.4 | 5889 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:47 | Normal | 202.6 | 593.5 | 495.2 | 551.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.8 | 220.4 | 220.2 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 830 | 1 | 48.5 | 96384.5 | 5890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:52 | Normal | 203 | 610.9 | 536.4 | 552.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219 | 220.2 | 219.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 858 | 1 | 49.5 | 96384.5 | 5890 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 16:57 | Normal | 220.8 | 492 | 523.4 | 524.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 220.2 | 220.4 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 649 | 1 | 48.7 | 96384.6 | 5890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:02 | Normal | 199.4 | 544 | 531.7 | 553.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 221.2 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 632 | 1 | 48.1 | 96384.7 | 5890 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:06 | Normal | 203.5 | 583.6 | 538.1 | 514.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 220.2 | 220.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 678 | 1 | 47.3 | 96384.7 | 5890 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:12 | Normal | 202.7 | 637 | 538.4 | 504.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 220.8 | 221 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 659 | 1 | 45.3 | 96384.8 | 5890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:17 | Normal | 199.5 | 593.4 | 492.4 | 470.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 220.6 | 221 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 632 | 1 | 50 | 96384.8 | 5890 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:22 | Normal | 203.9 | 631.5 | 447.8 | 473.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 220.6 | 220.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 614 | 1 | 49.2 | 96384.9 | 5890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:27 | Normal | 207.5 | 656.5 | 523.3 | 492.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 220.2 | 220.2 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 527 | 1 | 48.1 | 96384.9 | 5890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:31 | Normal | 218.5 | 602.5 | 508 | 462 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 220.8 | 220.2 | 1.5 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 567 | 1 | 46.7 | 96385 | 5890 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:36 | Normal | 208.9 | 531.9 | 476.6 | 470.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 220.6 | 220.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 479 | 1 | 47.3 | 96385 | 5890 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:42 | Normal | 206.7 | 490.1 | 513.3 | 479.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 220.8 | 220.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 462 | 1 | 49.5 | 96385 | 5890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:47 | Normal | 210.4 | 269.3 | 508.8 | 435.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 220.2 | 220.6 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 450 | 1 | 48.4 | 96385.1 | 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:52 | Normal | 185.4 | 284.3 | 415.5 | 458.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220.6 | 220.6 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 442 | 1 | 46.5 | 96385.1 | 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 17:57 | Normal | 214.9 | 348.7 | 419.4 | 369.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 220.4 | 219.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 436 | 1 | 50.1 | 96385.2 | 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 18:02 | Normal | 193.9 | 196.5 | 341.1 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 220.2 | 219.4 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 431 | 1 | 49.1 | 96385.2 | 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-20 18:06 | Normal | 204.5 | 196.2 | 251.2 | 221.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 220.6 | 219.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 432 | 1 | 47.4 | 96385.2 | 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0