## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-21 04:49 | Wait | 571.6 | 571.7 | 561.7 | 560.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 28.8 | 51273.1 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 04:54 | Wait | 582.1 | 582.1 | 566.1 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.5 | 51273.1 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 04:59 | Wait | 614.3 | 615.9 | 587.9 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.3 | 51273.1 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:04 | Normal | 560.3 | 584.4 | 456 | 506.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 226.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 428 | 1 | 36.3 | 51273.1 | 4081 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:09 | Normal | 562.9 | 506.6 | 397.6 | 409.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.8 | 223.6 | 226.6 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 59.85 | 59.96 | 59.91 | 731 | 1 | 38.1 | 51273.2 | 4081 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:14 | Normal | 418.1 | 546.8 | 244 | 313.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.2 | 225.6 | 226.8 | 2.8 | 1.4 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 780 | 1 | 39.4 | 51273.2 | 4081 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:19 | Normal | 326.7 | 462.7 | 212.9 | 201.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 225.6 | 226.8 | 226.6 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 59.87 | 59.99 | 59.94 | 914 | 1 | 40.1 | 51273.3 | 4081 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:24 | Normal | 542.2 | 452.6 | 211.8 | 228.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 225.8 | 225.8 | 228 | 3.1 | 1.5 | 3 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 1247 | 1 | 40.8 | 51273.4 | 4081 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:29 | Normal | 583.6 | 630.3 | 262.7 | 220.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226 | 223 | 227.8 | 3.8 | 1.6 | 3.7 | 59.87 | 59.99 | 59.92 | 1553 | 1 | 41.5 | 51273.5 | 4081 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:34 | Normal | 589.7 | 622.4 | 328.6 | 318.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 225.8 | 225.6 | 227 | 4.3 | 1.5 | 4.2 | 59.88 | 60.02 | 59.93 | 1758 | 1 | 42.1 | 51273.7 | 4082 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:39 | Normal | 617.5 | 615.1 | 207.5 | 286.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 225.4 | 224 | 227.6 | 5.1 | 1.5 | 5.1 | 60.03 | 59.95 | 59.98 | 2002 | 1 | 42.7 | 51273.8 | 4082 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:44 | Normal | 635 | 636.5 | 216.8 | 240.9 | 1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 225.8 | 223.8 | 227.8 | 6.1 | 1.7 | 6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2457 | 1 | 43.2 | 51274 | 4082 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:49 | Normal | 627.3 | 642 | 210.4 | 233.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 226 | 224.4 | 226.6 | 6.1 | 1.7 | 6 | 60.01 | 60.04 | 60.07 | 2537 | 1 | 43.7 | 51274.2 | 4082 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:54 | Normal | 667.2 | 644.1 | 199.5 | 281.6 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 225 | 226.2 | 226.8 | 6.9 | 1.7 | 6.9 | 60 | 59.99 | 60 | 2821 | 1 | 44.3 | 51274.4 | 4082 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:59 | Normal | 639.9 | 650.4 | 228.9 | 369.9 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 225.2 | 224.2 | 228.6 | 8.6 | 1.7 | 8.5 | 60 | 60.02 | 59.98 | 3339 | 1 | 44.7 | 51274.7 | 4082 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:04 | Normal | 636.3 | 642 | 208.9 | 366.6 | 1.8 | 2 | 0.2 | 0.5 | 224.6 | 224.6 | 228 | 8.7 | 1.6 | 8.6 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 3450 | 1 | 45.2 | 51275 | 4082 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:09 | Normal | 643.8 | 657.7 | 284.5 | 413.8 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 223.8 | 223.2 | 227.6 | 9.6 | 1.6 | 9.5 | 59.97 | 60.04 | 60 | 3761 | 1 | 45.7 | 51275.3 | 4082 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:14 | Normal | 658.1 | 665.8 | 213.4 | 410 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 0.7 | 224.2 | 224.6 | 227.8 | 11.6 | 1.7 | 11.4 | 60 | 59.92 | 59.97 | 4495 | 1 | 46.2 | 51275.6 | 4082 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:19 | Normal | 643.1 | 646.2 | 292.3 | 266.5 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | 0.8 | 224.8 | 223.4 | 228 | 11.9 | 1.6 | 11.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 4567 | 1 | 46.7 | 51276 | 4082 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:24 | Normal | 641.2 | 631 | 347.4 | 345.4 | 2.8 | 3 | 0.5 | 0.8 | 224.8 | 223.6 | 228 | 12.9 | 1.5 | 12.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 4888 | 1 | 47.1 | 51276.4 | 4082 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:29 | Normal | 637.6 | 638.2 | 367.3 | 441.8 | 3.5 | 3.6 | 0.7 | 1 | 224.8 | 223.6 | 228.6 | 15.9 | 1.5 | 15.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 5891 | 1 | 47.6 | 51276.8 | 4082 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:34 | Normal | 656 | 631 | 281.1 | 478.1 | 4.1 | 4.4 | 1 | 1.3 | 224 | 224.4 | 228 | 19.1 | 1.5 | 19.1 | 59.97 | 59.89 | 59.94 | 6870 | 1 | 48.1 | 51277.3 | 4083 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:39 | Normal | 632.4 | 659.5 | 459.1 | 537.8 | 5 | 4.8 | 1.1 | 1.5 | 224.8 | 223.6 | 228.8 | 22.6 | 1.5 | 22.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 8179 | 1 | 48.7 | 51278 | 4083 | 1.6 | 2 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:44 | Normal | 643.2 | 657.1 | 464 | 584.7 | 5.4 | 5.3 | 1.3 | 1.7 | 226.6 | 229.2 | 231.8 | 25.2 | 1.4 | 25.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 8913 | 1 | 49.3 | 51278.7 | 4083 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:49 | Normal | 627.3 | 586.2 | 494.4 | 589.2 | 6.3 | 6.4 | 1.5 | 1.9 | 225.6 | 228.6 | 231.4 | 30.6 | 1.5 | 30.5 | 59.93 | 60.08 | 60 | 9823 | 1 | 44.8 | 51279.5 | 4083 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:54 | Normal | 624.1 | 615 | 554.8 | 503.3 | 7.3 | 7.2 | 1.6 | 2.3 | 225.6 | 224.6 | 232.4 | 34.8 | 1.5 | 34.8 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 11256 | 1 | 48.7 | 51280.3 | 4083 | 2.4 | 2.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:59 | Normal | 644.9 | 669.7 | 563.4 | 606.7 | 6.8 | 6.1 | 1.6 | 2.1 | 226.2 | 226 | 231.6 | 31.3 | 1.5 | 31.2 | 59.91 | 60.08 | 60 | 10972 | 1 | 45.5 | 51280.6 | 4083 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:04 | Normal | 611.6 | 607.9 | 450.7 | 550.3 | 6.5 | 6.5 | 1.6 | 2.1 | 226.2 | 226 | 232 | 30.1 | 1.4 | 30.2 | 60.01 | 59.96 | 60.04 | 9991 | 1 | 49 | 51281.5 | 4083 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:09 | Normal | 629.1 | 588.7 | 488.1 | 584.5 | 6.1 | 6.3 | 1.5 | 1.8 | 226 | 225.8 | 230 | 28.5 | 1.4 | 28.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 9693 | 1 | 47.1 | 51282.3 | 4083 | 2 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:14 | Normal | 635.4 | 615.9 | 413.2 | 422.7 | 6.3 | 6.5 | 1.6 | 2.1 | 225.6 | 224.2 | 229.8 | 29.1 | 1.5 | 29.1 | 59.86 | 59.92 | 59.98 | 9840 | 1 | 48.4 | 51283.1 | 4083 | 2 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:19 | Normal | 648.8 | 621.9 | 604.2 | 361.5 | 5.9 | 6.5 | 1.4 | 2.1 | 225.4 | 223.6 | 230 | 29.9 | 1.4 | 29.9 | 59.88 | 59.95 | 59.94 | 9947 | 1 | 49.2 | 51283.9 | 4083 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:24 | Normal | 612.1 | 638.7 | 586.7 | 363 | 7.1 | 7 | 1.7 | 2.4 | 225.4 | 224.4 | 231 | 32.4 | 1.5 | 32.3 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 10867 | 1 | 48.1 | 51284.8 | 4083 | 2.2 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:29 | Wait | 756 | 761.5 | 717.8 | 707.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 51285.3 | 4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:34 | Normal | 633.9 | 645.2 | 592.2 | 609.1 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 2 | 225 | 223.4 | 229.2 | 30.4 | 1.5 | 30.4 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 10446 | 1 | 50 | 51285.4 | 4083 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:39 | Normal | 594.5 | 612.4 | 486.8 | 547.5 | 6.8 | 6.6 | 1.6 | 2.2 | 224.6 | 224 | 229.4 | 32 | 1.4 | 31.9 | 59.95 | 60 | 59.98 | 10441 | 1 | 48.8 | 51286.2 | 4083 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:44 | Normal | 602.4 | 612.7 | 523.6 | 410.2 | 7.6 | 7.6 | 1.9 | 2.5 | 223.8 | 223.6 | 228 | 36.6 | 1.4 | 36.7 | 60 | 59.89 | 59.94 | 11473 | 1 | 47.1 | 51287.1 | 4084 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:49 | Normal | 623.5 | 633.6 | 489.8 | 514.5 | 4.9 | 5 | 1.1 | 1.5 | 223.8 | 225.8 | 227.2 | 22.3 | 1.5 | 22.3 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 8031 | 1 | 45.4 | 51287.9 | 4084 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:54 | Normal | 620 | 633.5 | 474 | 429.9 | 3.4 | 3.6 | 0.7 | 1 | 224 | 223.8 | 226.8 | 16 | 1.4 | 15.9 | 59.99 | 60 | 60 | 5915 | 1 | 49.8 | 51288.5 | 4084 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:59 | Normal | 604.5 | 611.7 | 517.2 | 557.4 | 3.4 | 3.6 | 0.6 | 1 | 224.6 | 222.6 | 226.4 | 16.5 | 1.4 | 16.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5845 | 1 | 49.2 | 51289 | 4084 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:04 | Normal | 548.7 | 454.9 | 378.3 | 585.9 | 3.1 | 3.4 | 0.6 | 0.8 | 224.4 | 222.4 | 226.4 | 13.1 | 1.3 | 13.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4581 | 1 | 48.2 | 51289.4 | 4084 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:09 | Normal | 622.3 | 583.4 | 264.9 | 565.5 | 4 | 4.3 | 0.9 | 1.2 | 224.8 | 224.4 | 227.2 | 18 | 1.4 | 18 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 6473 | 1 | 46.4 | 51289.9 | 4084 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:14 | Normal | 623.3 | 651.1 | 247 | 373.8 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 1.1 | 225 | 224.6 | 226.6 | 15.2 | 1.5 | 15.2 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 5644 | 1 | 50 | 51290.3 | 4084 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:19 | Normal | 614.3 | 636.4 | 387.3 | 464.3 | 5 | 5 | 1.3 | 1.6 | 224.6 | 222.8 | 227 | 22.8 | 1.4 | 22.8 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 7939 | 1 | 48.9 | 51290.9 | 4084 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:24 | Normal | 612.7 | 617.7 | 471.4 | 522.6 | 6.4 | 6.5 | 1.6 | 2.2 | 224.6 | 222.8 | 229 | 31.3 | 1.4 | 31.3 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 10269 | 1 | 47.5 | 51291.7 | 4084 | 2 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:29 | Normal | 613.1 | 628.1 | 482 | 598.9 | 7.1 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 224.8 | 224.4 | 230.8 | 34.7 | 1.4 | 34.7 | 60.03 | 60.03 | 60.09 | 11389 | 1 | 45.5 | 51292.5 | 4084 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:34 | Wait | 760 | 762.4 | 716.5 | 714.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 51292.7 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:39 | Wait | 757.2 | 762.8 | 723.9 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 51292.7 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:44 | Wait | 733.6 | 735.4 | 692.6 | 691.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 51292.7 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:49 | Wait | 711.9 | 715.5 | 674.5 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 51292.7 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:54 | Normal | 705.2 | 707.2 | 667.6 | 665.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.2 | 224 | 228 | 10.7 | 2 | 10.4 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 0 | 1 | 48.4 | 51292.7 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:59 | Wait | 719.2 | 722 | 680.9 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 222.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.9 | 51292.8 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:04 | Wait | 720.2 | 722.9 | 682.1 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 51292.8 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:09 | Wait | 719.7 | 722.3 | 680.2 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 51292.8 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:14 | Wait | 727.1 | 729.4 | 687.1 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 51292.8 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:19 | Wait | 730.6 | 732.9 | 689.8 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.8 | 51292.8 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:24 | Wait | 730.3 | 732.7 | 689.5 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 51292.8 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:29 | Normal | 676.1 | 677.3 | 638.5 | 637.1 | 5.5 | 5.9 | 1.5 | 1.8 | 224.4 | 223.6 | 230.4 | 31.7 | 1.7 | 31.4 | 59.88 | 59.92 | 59.88 | 1147 | 1 | 49.2 | 51292.9 | 4084 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:34 | Wait | 730.9 | 733.5 | 690.5 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 51292.9 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:39 | Wait | 731.5 | 733.8 | 690.5 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 51292.9 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:44 | Wait | 732.5 | 734.4 | 691.9 | 691.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 51292.9 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:49 | Wait | 735.6 | 736.9 | 694.1 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 51292.9 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:54 | Wait | 734.2 | 736.5 | 693.6 | 692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 223.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 51292.9 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:59 | Wait | 737.4 | 738.2 | 695.4 | 695.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 51292.9 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:04 | Wait | 726.2 | 728.1 | 687.6 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 51292.9 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:09 | Wait | 720.9 | 722.9 | 682 | 679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 51292.9 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:14 | Wait | 721.8 | 723.4 | 681.5 | 681.6 | 6.5 | 7 | 1.8 | 2 | 226.2 | 224 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 139 | 0 | 49.2 | 51292.9 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:19 | Wait | 720.3 | 722.6 | 680.9 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 51292.9 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:24 | Wait | 719.1 | 720.9 | 677.9 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 51292.9 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:29 | Wait | 726 | 726.9 | 683.5 | 686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 221.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 51292.9 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:34 | Wait | 727.6 | 727.9 | 684.1 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 219.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 51292.9 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:39 | Wait | 724.6 | 725.9 | 683.4 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 51292.9 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:44 | Wait | 716.5 | 715.5 | 671.7 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 222.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 51293 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:49 | Wait | 721.4 | 719.9 | 675.6 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 51293 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:54 | Wait | 723.8 | 723.7 | 677.9 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 51293 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:59 | Wait | 729 | 729.5 | 683.7 | 691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 464 | 0 | 48.9 | 51293 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:04 | Wait | 728.1 | 728.2 | 682.7 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 51293 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:09 | Wait | 727.6 | 727.8 | 682.4 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.5 | 51293 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:14 | Wait | 729.3 | 729.5 | 684.8 | 690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 48.5 | 51293 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:19 | Wait | 728.7 | 728.7 | 684.6 | 691.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 51293 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:24 | Wait | 721.9 | 722.5 | 679 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 51293 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:29 | Wait | 724.7 | 726 | 682.5 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 51293 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:34 | Wait | 734.1 | 734.9 | 691.3 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 51293 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:39 | Wait | 715.2 | 716.9 | 673.5 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 51293 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:44 | Wait | 722.4 | 724.4 | 681.4 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 51293.1 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:49 | Normal | 591.5 | 580.8 | 473.8 | 494.1 | 6.1 | 6.4 | 1.6 | 2.3 | 225.2 | 224.4 | 231.2 | 28.2 | 1.4 | 28.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9782 | 1 | 49 | 51293.3 | 4084 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:54 | Normal | 601.2 | 603.7 | 552.7 | 397 | 7 | 7.1 | 1.6 | 2.6 | 224 | 224.8 | 230.8 | 33.3 | 1.4 | 33.2 | 59.97 | 59.83 | 59.9 | 10258 | 1 | 49.1 | 51294.1 | 4085 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:59 | Normal | 586.2 | 606.5 | 471.7 | 365.8 | 5.8 | 5.8 | 1.5 | 2.1 | 224 | 222.8 | 228.6 | 26.6 | 1.3 | 26.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8754 | 1 | 49.6 | 51294.9 | 4085 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:04 | Normal | 594.8 | 610.1 | 475.8 | 464.7 | 5.1 | 5.1 | 1.3 | 1.8 | 223.8 | 221.8 | 229.6 | 23.2 | 1.4 | 23.2 | 60.02 | 59.94 | 59.99 | 8140 | 1 | 46.4 | 51295.7 | 4085 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:09 | Normal | 618.8 | 601.3 | 300.9 | 469.6 | 4.3 | 4.6 | 1.1 | 1.4 | 224.2 | 223.4 | 228.8 | 19.6 | 1.4 | 19.6 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 6953 | 1 | 49.4 | 51296.3 | 4085 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:14 | Normal | 601.2 | 576.6 | 370.6 | 437.7 | 4.3 | 4.6 | 1.1 | 1.3 | 223.6 | 221.4 | 228.2 | 19.7 | 1.3 | 19.7 | 59.99 | 60 | 59.95 | 6842 | 1 | 47.6 | 51296.8 | 4085 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:19 | Normal | 623.3 | 635.7 | 335 | 451.2 | 3.8 | 4 | 1 | 1.2 | 223.4 | 222.8 | 227.4 | 17.1 | 1.5 | 17.1 | 59.93 | 59.89 | 59.91 | 6274 | 1 | 45.7 | 51297.4 | 4085 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:24 | Normal | 601 | 612.9 | 382.7 | 470.4 | 4.5 | 4.8 | 1.1 | 1.5 | 223 | 222 | 227.6 | 20.8 | 1.3 | 20.9 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 7368 | 1 | 49.4 | 51298 | 4085 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:29 | Normal | 622.2 | 620.5 | 249.1 | 332.1 | 3.2 | 3.5 | 0.7 | 1 | 223.6 | 224.2 | 227.4 | 14.3 | 1.4 | 14.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 5297 | 1 | 48.2 | 51298.5 | 4085 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:34 | Normal | 609.1 | 610.5 | 281.7 | 407.6 | 3.4 | 3.7 | 0.8 | 1 | 224.2 | 225.4 | 226.8 | 15.3 | 1.4 | 15.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5590 | 1 | 46.4 | 51298.9 | 4085 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:39 | Normal | 616.6 | 635.4 | 286.1 | 505.8 | 3.6 | 3.9 | 1 | 1.3 | 223.6 | 224.6 | 228.8 | 16.5 | 1.4 | 16.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5836 | 1 | 49.1 | 51299.4 | 4085 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:44 | Normal | 614.3 | 651.9 | 209.9 | 628.6 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 223.8 | 223 | 226.4 | 11.1 | 1.5 | 11 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 4383 | 1 | 49.2 | 51299.8 | 4085 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:49 | Normal | 616.6 | 633.9 | 242.9 | 531.6 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 223.6 | 223 | 226.2 | 9.5 | 1.4 | 9.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 3649 | 1 | 48.2 | 51300.1 | 4085 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:54 | Normal | 576.6 | 628 | 199.6 | 516.8 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 224.4 | 225.2 | 226.6 | 8 | 1.4 | 8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3067 | 1 | 46.4 | 51300.4 | 4086 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:59 | Normal | 614.1 | 614.3 | 208.1 | 373.9 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 224.2 | 223.4 | 227.6 | 7.8 | 1.5 | 7.8 | 59.96 | 60 | 59.99 | 3002 | 1 | 50 | 51300.7 | 4086 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:04 | Normal | 628.3 | 626.6 | 234.7 | 281 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 224.6 | 221.8 | 226.4 | 10.9 | 1.5 | 10.8 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 4100 | 1 | 48.8 | 51300.9 | 4086 | 0.7 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:09 | Normal | 632.1 | 648.6 | 202.3 | 279 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 223.6 | 223 | 227.2 | 10.4 | 1.5 | 10.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3989 | 1 | 46.9 | 51301.3 | 4086 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:14 | Normal | 618.4 | 637.8 | 199.6 | 394.4 | 3 | 3.2 | 0.6 | 1.1 | 223.4 | 223 | 226.8 | 13.8 | 1.4 | 13.9 | 59.98 | 59.89 | 59.95 | 5093 | 1 | 50 | 51301.7 | 4086 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:19 | Normal | 593.4 | 628.6 | 219.1 | 422.4 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 1.2 | 223.4 | 222 | 226.8 | 15.5 | 1.3 | 15.5 | 60.02 | 59.97 | 60 | 5538 | 1 | 48.9 | 51302.1 | 4086 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:24 | Normal | 611 | 628.4 | 232.4 | 402.4 | 3.5 | 3.8 | 0.8 | 1.3 | 224.8 | 223.2 | 227.8 | 16.2 | 1.4 | 16.2 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 5798 | 1 | 47.1 | 51302.6 | 4086 | 1 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:29 | Normal | 650.2 | 648.7 | 261.6 | 516.2 | 3.7 | 4 | 0.9 | 1.4 | 224.2 | 224.2 | 230 | 17.9 | 1.6 | 17.8 | 59.95 | 59.89 | 59.95 | 6522 | 1 | 50 | 51303.1 | 4086 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:34 | Normal | 634.1 | 635.5 | 334.3 | 471 | 3.9 | 4.3 | 1 | 1.4 | 224.2 | 222.6 | 230 | 18.7 | 1.5 | 18.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6871 | 1 | 49 | 51303.7 | 4086 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:39 | Normal | 599.3 | 613.5 | 291.6 | 482.3 | 4.1 | 4.5 | 1 | 1.5 | 224.8 | 223.2 | 229.6 | 19 | 1.4 | 19 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6826 | 1 | 47.4 | 51304.2 | 4086 | 1.2 | 1.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:44 | Normal | 637.1 | 637.7 | 341.6 | 540.7 | 4.1 | 4.5 | 1 | 1.4 | 223.2 | 225 | 229.2 | 19.1 | 1.5 | 19.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7125 | 1 | 46.1 | 51304.8 | 4086 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:49 | Normal | 629.3 | 634.5 | 354 | 519.6 | 4.1 | 4.3 | 1 | 1.4 | 223.4 | 224.2 | 229.4 | 20.2 | 1.4 | 20.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6976 | 1 | 49.5 | 51305.4 | 4086 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:54 | Normal | 632.9 | 639.3 | 344.1 | 519.7 | 4.6 | 5 | 1.2 | 1.5 | 223.6 | 225.2 | 230.4 | 22 | 1.5 | 21.8 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 7886 | 1 | 48.4 | 51306 | 4087 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:59 | Normal | 621.5 | 640.2 | 451.4 | 519.9 | 5.2 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 223.2 | 224.4 | 229.6 | 25.8 | 1.4 | 25.8 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 8674 | 1 | 46.9 | 51306.7 | 4087 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:04 | Normal | 636.7 | 622.5 | 387.7 | 562.2 | 5.6 | 6.3 | 1.6 | 2 | 223.8 | 225 | 229.6 | 27.2 | 1.5 | 27.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9424 | 1 | 45.7 | 51307.5 | 4087 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:09 | Normal | 621.3 | 614.9 | 491.4 | 576.5 | 5.5 | 6.1 | 1.4 | 1.7 | 224 | 224 | 230.6 | 27.7 | 1.4 | 27.6 | 60.04 | 59.99 | 60.06 | 9328 | 1 | 49.9 | 51308.3 | 4087 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:14 | Normal | 612.9 | 614.3 | 479.4 | 541.2 | 5.4 | 5.8 | 1.4 | 1.7 | 223.4 | 223.6 | 230.6 | 26.5 | 1.3 | 26.4 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 8967 | 1 | 49.4 | 51309 | 4087 | 1.9 | 2 | 1.4 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:19 | Normal | 649.2 | 620.3 | 426.2 | 528.9 | 4.8 | 5.6 | 1.3 | 1.7 | 223.8 | 223.8 | 230 | 24.6 | 1.4 | 24.6 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 8655 | 1 | 48.7 | 51309.8 | 4087 | 1.6 | 2 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:24 | Normal | 632.1 | 606.8 | 388.4 | 569.3 | 4.6 | 5.2 | 1.1 | 1.6 | 223.4 | 224.8 | 229.4 | 23.3 | 1.4 | 23.3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 8153 | 1 | 48.2 | 51310.5 | 4087 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:29 | Normal | 627.8 | 642.2 | 391.1 | 550.6 | 5 | 5.1 | 1.2 | 1.6 | 223.8 | 223 | 229.6 | 23.4 | 1.5 | 23.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 8218 | 1 | 47.5 | 51311.1 | 4087 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:34 | Normal | 636.2 | 607.4 | 379.8 | 551.2 | 5 | 5.6 | 1.3 | 1.7 | 224.6 | 223.2 | 229.4 | 24.5 | 1.5 | 24.4 | 60.07 | 60.15 | 60.07 | 8411 | 1 | 46.7 | 51311.8 | 4087 | 1.7 | 2 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:39 | Normal | 623.4 | 604.9 | 465.8 | 498 | 5.1 | 6 | 1.4 | 1.8 | 224.2 | 223.2 | 231.8 | 26.8 | 1.4 | 26.6 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 9045 | 1 | 45.7 | 51312.6 | 4087 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:44 | Normal | 626.9 | 608.3 | 473.7 | 532 | 6 | 6.6 | 1.6 | 2.1 | 224.4 | 225.8 | 232.2 | 29.2 | 1.4 | 29.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 9978 | 1 | 45.7 | 51313.4 | 4087 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:49 | Normal | 614.4 | 616 | 518.9 | 581.2 | 6.4 | 6.8 | 1.6 | 2 | 224.2 | 225.8 | 231.6 | 32.4 | 1.4 | 32.3 | 59.93 | 60.08 | 59.98 | 10424 | 1 | 46.9 | 51314.2 | 4087 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:54 | Normal | 595.9 | 596.3 | 493.3 | 597.3 | 7.1 | 7.7 | 1.8 | 2.1 | 225.4 | 227 | 233 | 34.5 | 1.4 | 34.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11363 | 1 | 48.5 | 51315.1 | 4088 | 2.1 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:59 | Wait | 747.2 | 749.2 | 703.8 | 704.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2082 | 0 | 49.9 | 51315.4 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:04 | Wait | 744.7 | 746.5 | 701.4 | 701.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 51315.4 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:09 | Wait | 742.9 | 744.4 | 700 | 700.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 51315.4 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:14 | Wait | 736 | 737 | 693.4 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 51315.4 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:19 | Normal | 595.1 | 604.8 | 423.5 | 584.5 | 6.6 | 6.8 | 1.6 | 2 | 224 | 225.2 | 230.8 | 30.4 | 1.4 | 30.4 | 60 | 59.96 | 60 | 10227 | 1 | 49.6 | 51315.9 | 4088 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:24 | Normal | 615.1 | 642.5 | 321.7 | 487.3 | 4.7 | 4.5 | 1.2 | 1.6 | 223.8 | 222.4 | 229.8 | 21 | 1.4 | 21 | 60 | 59.98 | 59.96 | 7496 | 1 | 48.2 | 51316.7 | 4088 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:29 | Normal | 632.8 | 629.4 | 472.4 | 461.3 | 3.7 | 4 | 0.8 | 1.3 | 224 | 222.8 | 229.6 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 6463 | 1 | 46 | 51317.2 | 4088 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:34 | Normal | 588.2 | 614.6 | 490.3 | 410.2 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 1 | 224.4 | 224.4 | 229.2 | 14.7 | 1.4 | 14.7 | 60.11 | 60.01 | 60.06 | 5381 | 1 | 50 | 51317.7 | 4088 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:39 | Normal | 603.6 | 596.4 | 364.2 | 365.3 | 3 | 3.2 | 0.5 | 1 | 231.4 | 230 | 235.4 | 13.5 | 1.4 | 13.6 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 4993 | 1 | 49 | 51318.2 | 4088 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:44 | Normal | 614.9 | 651.2 | 365.9 | 398.4 | 3.2 | 3.1 | 0.6 | 1.1 | 228.8 | 228.6 | 233.4 | 14.3 | 1.5 | 14.3 | 60.03 | 60.11 | 60.05 | 5364 | 1 | 47.5 | 51318.6 | 4088 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:49 | Normal | 612.4 | 614 | 211.2 | 408.7 | 3.7 | 3.8 | 0.8 | 1.3 | 224 | 225.6 | 230.2 | 16.4 | 1.4 | 16.3 | 60 | 59.99 | 60 | 5789 | 1 | 44.8 | 51319.1 | 4088 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:54 | Normal | 646.5 | 663.1 | 332 | 560.9 | 4.2 | 4.1 | 1 | 1.5 | 225.2 | 225.4 | 229.8 | 19.8 | 1.5 | 19.8 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 7157 | 1 | 49.7 | 51319.6 | 4088 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:59 | Normal | 613.4 | 624.9 | 350.2 | 593.3 | 6 | 6.5 | 1.5 | 2.6 | 225.4 | 224.4 | 230.6 | 29.9 | 1.4 | 29.9 | 60.08 | 60.03 | 60 | 9635 | 1 | 48.7 | 51320.3 | 4088 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:04 | Wait | 750.6 | 754.3 | 705.2 | 709.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 51320.8 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:09 | Wait | 744 | 747.2 | 700.4 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1888 | 0 | 45.5 | 51320.8 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:14 | Wait | 735 | 738.7 | 694.1 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 51320.9 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:19 | Wait | 738.8 | 741.9 | 696.6 | 695.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 51320.9 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:24 | Wait | 733.7 | 736.4 | 692.2 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.4 | 51321 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:29 | Wait | 730.1 | 732.4 | 688.8 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 51321 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:34 | Normal | 592.2 | 575 | 576.6 | 574.8 | 6.5 | 7.8 | 0.9 | 3.4 | 225.6 | 225.6 | 233.6 | 34.2 | 1.4 | 34.2 | 59.99 | 59.97 | 59.93 | 11211 | 1 | 47.6 | 51321.7 | 4088 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 1.4 | 0 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:39 | Normal | 567.7 | 584.8 | 568 | 539.7 | 6.5 | 7.2 | 0.9 | 3.6 | 224.8 | 222.2 | 231.8 | 32.3 | 1.4 | 32.2 | 59.92 | 59.97 | 60 | 10641 | 1 | 47.9 | 51322.6 | 4088 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2 | 1.3 | 0 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:44 | Normal | 603.4 | 613.3 | 549.8 | 390.8 | 5 | 5.6 | 0.8 | 3 | 224.6 | 227 | 230.6 | 24.9 | 1.3 | 24.9 | 60.08 | 59.99 | 60.02 | 8537 | 1 | 49.3 | 51323.3 | 4089 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:49 | Normal | 607.3 | 622.5 | 480.9 | 441 | 4.9 | 5.3 | 0.8 | 3.1 | 225.2 | 224.6 | 229.8 | 24.9 | 1.4 | 24.9 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 8549 | 1 | 48.3 | 51324.1 | 4089 | 1.4 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:54 | Normal | 631.9 | 605.8 | 440.5 | 422.2 | 4.1 | 4.9 | 0.7 | 2.8 | 225 | 223.4 | 229.4 | 21.5 | 1.4 | 21.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7627 | 1 | 47.3 | 51324.7 | 4089 | 1.2 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:59 | Normal | 614.9 | 617 | 453.8 | 369.7 | 3.8 | 4.2 | 0.6 | 2.5 | 225.4 | 224.6 | 228.4 | 19 | 1.4 | 19 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6806 | 1 | 46.1 | 51325.3 | 4089 | 1 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1 | 1.1 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:04 | Normal | 614.7 | 626.1 | 402.7 | 400.3 | 3.3 | 3.7 | 0.5 | 2.3 | 225.2 | 227.6 | 229.6 | 16.6 | 1.4 | 16.6 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 6109 | 1 | 45.6 | 51325.9 | 4089 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:09 | Normal | 628.2 | 613.2 | 351.3 | 352.9 | 3 | 3.6 | 0.5 | 2.1 | 226 | 224.2 | 228.4 | 15.1 | 1.4 | 15.1 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 5564 | 1 | 49.2 | 51326.4 | 4089 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:14 | Normal | 623.9 | 598.8 | 206.1 | 550.4 | 2.8 | 3.3 | 0.6 | 1.8 | 225.8 | 225.2 | 228.6 | 14.7 | 1.4 | 14.8 | 60 | 60 | 59.97 | 5481 | 1 | 49.6 | 51326.8 | 4089 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:19 | Normal | 627.3 | 566.9 | 222.2 | 476.7 | 2.5 | 3.1 | 0.5 | 1.5 | 225.8 | 226.6 | 230.4 | 13.1 | 1.4 | 13 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 4818 | 1 | 49.1 | 51327.2 | 4089 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:24 | Normal | 610.2 | 567.3 | 216.8 | 472.2 | 2.1 | 2.6 | 0.3 | 1.3 | 225.6 | 225 | 228.8 | 11.1 | 1.4 | 11.1 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 4115 | 1 | 48.3 | 51327.6 | 4089 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:29 | Normal | 571.3 | 606.3 | 257.7 | 357.8 | 1.6 | 2 | 0.1 | 1 | 226.4 | 226.4 | 228 | 8.9 | 1.4 | 9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3395 | 1 | 47.2 | 51327.9 | 4089 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:34 | Normal | 607.7 | 616.8 | 204.4 | 447.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.7 | 226 | 227.2 | 227.4 | 7.2 | 1.5 | 7.2 | 59.98 | 60.03 | 60 | 2844 | 1 | 45.5 | 51328.2 | 4089 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:39 | Normal | 608 | 497.4 | 204.6 | 419.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 225.2 | 226.4 | 227.4 | 5.4 | 1.4 | 5.2 | 60 | 60.06 | 60 | 2081 | 1 | 47.9 | 51328.4 | 4089 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:44 | Normal | 514.2 | 606.5 | 199.7 | 207.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 225.6 | 225.2 | 226.6 | 4.1 | 1.5 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 1581 | 1 | 49.5 | 51328.5 | 4090 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:49 | Normal | 407 | 512.2 | 238.3 | 236.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 226.2 | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1085 | 1 | 48.3 | 51328.6 | 4090 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:54 | Normal | 299.8 | 545.4 | 207.6 | 206.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227 | 226.8 | 227.2 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 793 | 1 | 46.8 | 51328.7 | 4090 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:59 | Normal | 199.7 | 281.6 | 200.2 | 201.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227 | 226.4 | 227.6 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 60.05 | 60 | 59.99 | 463 | 1 | 49.5 | 51328.8 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 18:04 | Normal | 174.1 | 251.4 | 189.1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224.4 | 229 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 355 | 1 | 48.9 | 51328.8 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 18:09 | Normal | 223.6 | 224.1 | 182.4 | 208.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.4 | 227.8 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 317 | 1 | 47 | 51328.8 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 18:14 | Normal | 206.9 | 240.8 | 202.6 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.4 | 227.6 | 1.6 | 1.5 | 1 | 60 | 60 | 60 | 449 | 1 | 49.8 | 51328.9 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 18:19 | Normal | 197 | 199.5 | 193.8 | 197.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.8 | 227 | 1.8 | 1.5 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 335 | 1 | 48.3 | 51328.9 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0