## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-21 04:50 | Wait | 583.3 | 583 | 519.2 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 34.9 | 96385.3 | 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 04:55 | Wait | 607.1 | 606.9 | 525.7 | 528.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6 | 216 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38.7 | 96385.3 | 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:00 | Wait | 643.2 | 642.9 | 547 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 217.2 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39.4 | 96385.3 | 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:05 | Normal | 612.7 | 612.3 | 510.1 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.6 | 217.2 | 217.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 571 | 1 | 42.1 | 96385.3 | 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:10 | Normal | 633.6 | 633.2 | 517.3 | 445.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 215.6 | 217 | 217 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 860 | 1 | 43.8 | 96385.4 | 5891 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:15 | Normal | 625.3 | 625 | 536.2 | 447.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 216.2 | 217.2 | 217.8 | 2 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 993 | 1 | 45 | 96385.4 | 5891 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:20 | Normal | 617.4 | 617.1 | 541.5 | 460.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 216.2 | 217.6 | 217.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1314 | 1 | 45.8 | 96385.5 | 5891 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:25 | Normal | 620.9 | 620.6 | 533.5 | 523.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 216.2 | 217.2 | 217.6 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1601 | 1 | 46.5 | 96385.7 | 5891 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:30 | Normal | 644.3 | 643.9 | 530.5 | 466 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 216.2 | 217.4 | 217.8 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 1705 | 1 | 47 | 96385.8 | 5891 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:35 | Normal | 635.4 | 635.1 | 541.9 | 516.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 216.2 | 218.2 | 217.6 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1845 | 1 | 47.5 | 96386 | 5892 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:40 | Normal | 638.1 | 637.8 | 546.3 | 450 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 216 | 217.4 | 217.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2225 | 1 | 47.9 | 96386.1 | 5892 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:45 | Normal | 635.3 | 635 | 551.6 | 464.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 216.2 | 217 | 218.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2635 | 1 | 48.3 | 96386.3 | 5892 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:50 | Normal | 634.5 | 634.2 | 557.5 | 467.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 216.4 | 217.2 | 217.6 | 4.2 | 4.4 | 4 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 2645 | 1 | 48.7 | 96386.6 | 5892 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 05:55 | Normal | 640.2 | 639.8 | 567 | 476.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.6 | 216.2 | 216.8 | 217.4 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 2889 | 1 | 49.1 | 96386.8 | 5892 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:00 | Normal | 660.1 | 659.8 | 549.4 | 481.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 216.4 | 217.2 | 217.8 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3509 | 1 | 49.4 | 96387 | 5892 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:05 | Normal | 661.3 | 660.9 | 564.5 | 480.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 215.8 | 217.2 | 217.6 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3654 | 1 | 49.7 | 96387.3 | 5892 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:10 | Normal | 653.4 | 653.1 | 563.1 | 477.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 215.6 | 217.2 | 217.2 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3902 | 1 | 44.9 | 96387.7 | 5892 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:15 | Normal | 651.3 | 651 | 566.5 | 484.9 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 215.6 | 216.4 | 216.8 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 60 | 59.99 | 60 | 4583 | 1 | 48.5 | 96388 | 5892 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:20 | Normal | 673.4 | 673 | 571.6 | 490.2 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.2 | 216 | 217.4 | 217.6 | 7.8 | 8 | 7.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4883 | 1 | 49.8 | 96388.4 | 5892 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:25 | Normal | 668.4 | 668 | 572.5 | 463.1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 215.8 | 217 | 217.4 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 4805 | 1 | 47.9 | 96388.8 | 5892 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:30 | Normal | 680.5 | 680.1 | 569.5 | 480.4 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 216 | 217.4 | 217.8 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5877 | 1 | 49.8 | 96389.2 | 5892 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:35 | Normal | 683.4 | 683 | 575.4 | 485.9 | 2.6 | 3 | 2.8 | 1.8 | 216 | 217.2 | 217.8 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6996 | 1 | 47.9 | 96389.8 | 5893 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:40 | Normal | 680 | 679.6 | 579.6 | 501.1 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 2.1 | 217 | 217.8 | 218.2 | 12.7 | 12.6 | 12.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7863 | 1 | 49.9 | 96390.4 | 5893 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:45 | Normal | 682.2 | 681.8 | 572.4 | 488.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 2.2 | 219.2 | 220.4 | 220.8 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 8625 | 1 | 49 | 96391.1 | 5893 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:50 | Normal | 683.7 | 683.3 | 577.6 | 504.2 | 4 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | 219.6 | 220.6 | 221 | 15.5 | 15.7 | 15.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9694 | 1 | 47.3 | 96391.9 | 5893 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 06:55 | Normal | 685.6 | 685.2 | 580.1 | 498.8 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 2.9 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 17.7 | 17.4 | 17.4 | 59.98 | 60.04 | 60.03 | 10983 | 1 | 46.4 | 96392.7 | 5893 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:00 | Normal | 685.5 | 685.1 | 555.5 | 402 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 3 | 219.4 | 220.8 | 221 | 16 | 15.8 | 15.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10080 | 1 | 49.7 | 96393.7 | 5893 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:05 | Normal | 682.6 | 682.2 | 583.3 | 469.9 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 2.6 | 219 | 220.2 | 220.6 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9597 | 1 | 49.2 | 96394.5 | 5893 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:10 | Normal | 686.2 | 685.9 | 574.5 | 490.2 | 3.7 | 4 | 3.8 | 2.4 | 218.6 | 219.6 | 219.8 | 15.3 | 14.8 | 14.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 9342 | 1 | 48.8 | 96395.3 | 5893 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:15 | Normal | 682.3 | 681.9 | 583.5 | 491.2 | 3.9 | 4.2 | 4 | 2.5 | 218.6 | 219.6 | 220 | 15.7 | 15.3 | 15.3 | 59.91 | 59.98 | 59.94 | 9731 | 1 | 48.3 | 96396.1 | 5893 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:20 | Normal | 682.5 | 682.1 | 568 | 484 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 2.5 | 218.2 | 219.4 | 219.2 | 15.8 | 15.5 | 15 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 9705 | 1 | 48 | 96396.9 | 5893 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:25 | Normal | 689.4 | 689.1 | 586.7 | 494.3 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 2.8 | 218.4 | 220.2 | 219.8 | 17.7 | 17.4 | 17.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10871 | 1 | 47.6 | 96397.7 | 5893 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:30 | Normal | 686.5 | 686.2 | 569.7 | 459.3 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 3.5 | 218.4 | 219.6 | 219.4 | 20.4 | 20.2 | 20.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 13479 | 1 | 47.4 | 96398.7 | 5893 | 3.1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:35 | Normal | 670.5 | 670.1 | 574.4 | 461.7 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 2.8 | 217.4 | 219 | 219 | 16.4 | 16.7 | 16.3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 10115 | 1 | 47.1 | 96399.7 | 5894 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:40 | Normal | 679.4 | 679 | 575.3 | 467 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 2.7 | 217.4 | 218.2 | 218.6 | 16.6 | 16.3 | 15.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 10077 | 1 | 47 | 96400.5 | 5894 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:45 | Normal | 677.6 | 677.2 | 581.5 | 488 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 3 | 217.4 | 218.2 | 218.6 | 17.3 | 17.7 | 17.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10974 | 1 | 46.9 | 96401.4 | 5894 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:50 | Normal | 669.4 | 669.1 | 566.3 | 479.1 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 2 | 216.6 | 217.4 | 217.8 | 12.4 | 12.5 | 12.1 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 7837 | 1 | 46.8 | 96402.2 | 5894 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 07:55 | Normal | 659.5 | 659.2 | 548.5 | 482.1 | 2 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 216.2 | 217.4 | 217.6 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5951 | 1 | 46.7 | 96402.7 | 5894 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:00 | Normal | 658.5 | 658.1 | 544.6 | 470.2 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 215.8 | 217.4 | 217 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5779 | 1 | 46.4 | 96403.2 | 5894 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:05 | Normal | 670.4 | 670.1 | 557.5 | 474.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 1.3 | 216 | 217.2 | 218 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5175 | 1 | 46.1 | 96403.6 | 5894 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:10 | Normal | 664.4 | 664 | 557.9 | 478.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 216.8 | 218.2 | 218.2 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6534 | 1 | 45.6 | 96404.1 | 5894 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:15 | Normal | 665.8 | 665.4 | 569.4 | 481 | 2 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 217 | 218.4 | 218.4 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6001 | 1 | 45.3 | 96404.6 | 5894 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:20 | Normal | 667.1 | 666.7 | 564.5 | 482.1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 1.9 | 217.2 | 218.6 | 218.8 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7718 | 1 | 47.2 | 96405.2 | 5894 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:25 | Normal | 676.7 | 676.3 | 564.3 | 475 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 2.5 | 217.6 | 218.8 | 219.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 9529 | 1 | 50 | 96405.9 | 5894 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:30 | Normal | 676.5 | 676.1 | 565.4 | 473.3 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 218.2 | 219.6 | 220 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 60 | 59.98 | 60 | 10764 | 1 | 49.7 | 96406.7 | 5894 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:35 | Normal | 659.8 | 659.5 | 604.3 | 378.9 | 8.4 | 8.8 | 7.5 | 5.8 | 220 | 221.4 | 222 | 29.2 | 29.4 | 28.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17860 | 1 | 49.4 | 96407.9 | 5895 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:40 | Normal | 667.2 | 667 | 541.3 | 401.2 | 20.6 | 20.3 | 20.6 | 15 | 222.6 | 224 | 224.6 | 66.9 | 67 | 66.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 45396 | 1 | 45.7 | 96410.4 | 5895 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 9.8 | 10.9 | 8.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:45 | Normal | 649 | 648.7 | 547.2 | 532.8 | 11.7 | 11.8 | 11.1 | 6 | 220.4 | 221.4 | 221.8 | 38.8 | 38.2 | 38 | 60 | 59.97 | 59.98 | 24510 | 1 | 44.9 | 96413 | 5895 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6 | 6.2 | 0 | 5.5 | 6 | 3.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:50 | Normal | 638.4 | 638 | 399.2 | 411.4 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 5.8 | 218.8 | 220.4 | 220 | 28.9 | 28.9 | 28.3 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 18286 | 1 | 45.2 | 96415.3 | 5895 | 4.8 | 5 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.8 | 3.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 08:55 | Normal | 643.7 | 643.3 | 536.4 | 455.1 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 4.7 | 219.2 | 220.2 | 220.4 | 25.9 | 25.5 | 25.2 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 15954 | 1 | 49 | 96416.6 | 5895 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:00 | Normal | 651.1 | 650.8 | 555.7 | 476.2 | 7.2 | 7.5 | 7 | 4.3 | 218.4 | 219.6 | 219.8 | 25.5 | 25.1 | 24.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 15794 | 1 | 48.3 | 96418 | 5895 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.7 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:05 | Normal | 654 | 653.6 | 548.6 | 474.1 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 4.1 | 218.6 | 220.2 | 219.8 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 14871 | 1 | 47.9 | 96419.3 | 5895 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.5 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:10 | Normal | 656.5 | 656.1 | 556.3 | 488 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 3.1 | 218.2 | 219 | 219.2 | 20.1 | 19.5 | 19.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 12350 | 1 | 47.7 | 96420.4 | 5895 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:15 | Normal | 660.4 | 660 | 566.3 | 479.9 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 3.6 | 217.6 | 219.2 | 219.2 | 22.5 | 22.4 | 22.1 | 59.99 | 60.05 | 60.04 | 13972 | 1 | 47.6 | 96421.5 | 5895 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:20 | Normal | 663.5 | 663.1 | 560.5 | 485.2 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 4 | 217.8 | 218.8 | 218.8 | 24.5 | 24.6 | 24.2 | 60 | 60 | 60 | 15275 | 1 | 47.6 | 96422.7 | 5895 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.4 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:25 | Normal | 660.5 | 660.1 | 558.6 | 482.2 | 6.8 | 7 | 6.7 | 4 | 218 | 218.2 | 219.2 | 24.6 | 24.1 | 23.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 15163 | 1 | 47.3 | 96424 | 5895 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.3 | 3.5 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:30 | Normal | 664.8 | 664.4 | 559.3 | 482.1 | 6.8 | 7 | 6.8 | 3.9 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 24.4 | 24.6 | 24.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15189 | 1 | 47.3 | 96425.3 | 5895 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.5 | 3.4 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:35 | Normal | 657.7 | 657.3 | 557.4 | 485.1 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 4.1 | 218 | 219 | 219.4 | 26.1 | 26.1 | 25.7 | 59.96 | 59.98 | 60 | 16162 | 1 | 47.1 | 96426.6 | 5896 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.8 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:40 | Normal | 663.7 | 663.3 | 558.7 | 479.8 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 4.4 | 219 | 219.4 | 219.8 | 26.8 | 26.8 | 26.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16689 | 1 | 46.9 | 96427.9 | 5896 | 4 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.6 | 3.8 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:45 | Normal | 661.6 | 661.1 | 564.9 | 481.6 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 4.5 | 219.4 | 220.6 | 220.6 | 26.6 | 26.7 | 26.4 | 60 | 59.99 | 60 | 16691 | 1 | 46.7 | 96429.3 | 5896 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 3.7 | 3.6 | 2.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:50 | Normal | 662.8 | 662.5 | 557.6 | 487.2 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 4.9 | 219.4 | 220.8 | 220.8 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17986 | 1 | 46.2 | 96430.7 | 5896 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 3.8 | 4.1 | 2.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 09:55 | Normal | 667.1 | 666.7 | 565.5 | 486.1 | 8.8 | 9 | 8.6 | 5.4 | 219.2 | 220.2 | 220.6 | 31 | 30.7 | 30.7 | 60 | 60 | 60 | 19349 | 1 | 45.8 | 96432.3 | 5896 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.3 | 4.3 | 3.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:00 | Normal | 644.5 | 644 | 540.7 | 455.2 | 11.1 | 11.6 | 11 | 7.2 | 220.4 | 221.4 | 221.6 | 37.8 | 37.3 | 37.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 23540 | 1 | 44.9 | 96434 | 5896 | 5.8 | 6 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:05 | Normal | 648 | 647.6 | 543.5 | 486.1 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 7 | 219.8 | 221.4 | 221 | 38 | 38.3 | 37.8 | 59.97 | 60.01 | 60.03 | 24529 | 1 | 45.8 | 96436.3 | 5896 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.5 | 5.6 | 4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:10 | Normal | 646.9 | 646.7 | 542.4 | 479.1 | 10 | 10.1 | 9.8 | 6 | 219.4 | 221 | 221 | 33.9 | 33.6 | 33 | 59.96 | 60 | 59.96 | 21411 | 1 | 46.5 | 96438.2 | 5896 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 4.9 | 4.9 | 3.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:15 | Normal | 649.9 | 649.5 | 543 | 480.7 | 9.8 | 10 | 9.7 | 5.8 | 219.4 | 221 | 220.8 | 33 | 33.2 | 33 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 21148 | 1 | 47.4 | 96440 | 5896 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:20 | Normal | 649.4 | 649.2 | 541.7 | 479 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 5.6 | 219.6 | 221 | 220.6 | 32 | 31.6 | 31.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 20067 | 1 | 48.4 | 96441.7 | 5896 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5 | 0 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:25 | Normal | 652.2 | 651.7 | 543.6 | 478.2 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 4.9 | 219 | 221.2 | 220.4 | 27.9 | 28.3 | 27.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 17625 | 1 | 49.5 | 96443.2 | 5896 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:30 | Normal | 654.4 | 654.1 | 543.9 | 481.7 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 5.8 | 219.6 | 220.4 | 220.6 | 32.9 | 32.8 | 32.4 | 60.01 | 60.04 | 60 | 20448 | 1 | 49.9 | 96444.8 | 5896 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:35 | Normal | 658.4 | 658 | 547.5 | 453.3 | 9.9 | 10.2 | 10 | 6.4 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 34 | 34.1 | 34.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21623 | 1 | 49.7 | 96446.5 | 5897 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.9 | 5 | 3.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:40 | Normal | 663.9 | 663.5 | 528.3 | 514.1 | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 7 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 40 | 40.1 | 40 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 27043 | 1 | 49.5 | 96448.6 | 5897 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6 | 5.9 | 0 | 6.3 | 6.1 | 4.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:45 | Normal | 651.6 | 651.2 | 538.3 | 507 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 4.6 | 218.8 | 219.8 | 219.6 | 29.1 | 28.6 | 28.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18026 | 1 | 49.1 | 96450.4 | 5897 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.2 | 2.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:50 | Normal | 650.3 | 649.9 | 543.3 | 479.9 | 7.8 | 8.1 | 8 | 4.7 | 218.6 | 219.4 | 219.4 | 27.7 | 27.4 | 27.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17285 | 1 | 48.9 | 96451.9 | 5897 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 3.9 | 3.9 | 2.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 10:55 | Normal | 654.7 | 654.3 | 545.5 | 480.1 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 4.5 | 218.6 | 219.8 | 219.8 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16600 | 1 | 48.6 | 96453.3 | 5897 | 4 | 4 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:00 | Normal | 652.5 | 652.2 | 553.5 | 484.5 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 5.1 | 218.8 | 219.8 | 220 | 29.5 | 29 | 29 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 18309 | 1 | 48.4 | 96454.7 | 5897 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:05 | Normal | 654.3 | 654 | 555.5 | 483.1 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 4.8 | 218.8 | 220.2 | 219.6 | 27.7 | 27.9 | 27.6 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 17410 | 1 | 48.1 | 96456.2 | 5897 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:10 | Normal | 657.5 | 657.1 | 544.1 | 479.8 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 4.5 | 218.4 | 220.2 | 219.6 | 27.1 | 27 | 26.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 16927 | 1 | 48 | 96457.6 | 5897 | 4 | 4.1 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:15 | Normal | 653.2 | 652.8 | 551.5 | 481.2 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 4.9 | 218.8 | 220 | 219.6 | 29.4 | 28.9 | 28.8 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 18185 | 1 | 47.6 | 96459.1 | 5897 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.2 | 2.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:20 | Normal | 652.4 | 652.1 | 551.3 | 478.9 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 4.9 | 218.8 | 220.4 | 219.6 | 29.5 | 29.7 | 29.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 18556 | 1 | 47.3 | 96460.7 | 5897 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.1 | 4.1 | 2.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:25 | Normal | 650.6 | 650.2 | 545.7 | 466.3 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 3.8 | 218.2 | 218.6 | 218.8 | 23.9 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 60 | 60 | 14909 | 1 | 46.8 | 96462 | 5897 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:30 | Normal | 647.2 | 646.9 | 558.3 | 467.9 | 7.1 | 7.5 | 7 | 3.9 | 218 | 219 | 219.2 | 24.9 | 25 | 24.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 15469 | 1 | 46.3 | 96463.3 | 5897 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.4 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:35 | Normal | 658.1 | 657.7 | 555.5 | 476.2 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 6.3 | 219.6 | 221 | 220.8 | 35.2 | 35.3 | 35.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 22394 | 1 | 45.4 | 96464.8 | 5898 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.1 | 3.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:40 | Normal | 645.4 | 645.1 | 552.5 | 482.1 | 6.1 | 6.4 | 6 | 3.1 | 217.2 | 218.4 | 218.4 | 21.1 | 21.4 | 21.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13324 | 1 | 45 | 96466.5 | 5898 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 2.9 | 3 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:45 | Normal | 655.7 | 655.5 | 464.4 | 335.5 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 5.6 | 218 | 219.2 | 218.8 | 26 | 25.8 | 25.7 | 60 | 59.99 | 60 | 15753 | 1 | 45.2 | 96467.6 | 5898 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 3.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:50 | Normal | 649.2 | 648.9 | 533 | 431.4 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 2.7 | 216.8 | 218.4 | 218 | 15 | 15.2 | 14.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9245 | 1 | 46 | 96468.6 | 5898 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 11:55 | Normal | 665.8 | 665.4 | 554.4 | 469 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 217 | 218.6 | 218.6 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 10113 | 1 | 48.1 | 96469.4 | 5898 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:00 | Normal | 659.7 | 659.3 | 549.7 | 457.3 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 2.1 | 215.6 | 217.4 | 216.8 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 8560 | 1 | 49.9 | 96470.2 | 5898 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:05 | Normal | 659.3 | 659 | 551.3 | 451 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 1.8 | 215.4 | 216.4 | 216.6 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 60 | 60 | 59.99 | 7706 | 1 | 49.4 | 96470.9 | 5898 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:10 | Normal | 666.5 | 666.1 | 556.5 | 463.1 | 2.5 | 3 | 3.1 | 1.8 | 215.2 | 216.4 | 216.2 | 11.5 | 11 | 11 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7021 | 1 | 48.9 | 96471.5 | 5898 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:15 | Normal | 665.4 | 665 | 560.4 | 478.1 | 2.5 | 3 | 3 | 1.8 | 215.8 | 216.8 | 216.6 | 11.1 | 11.1 | 10.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6909 | 1 | 48.1 | 96472.1 | 5898 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:20 | Normal | 663.3 | 663 | 565.5 | 466.2 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 1.6 | 215.2 | 216.6 | 216.4 | 10 | 10.1 | 10 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 6307 | 1 | 46.8 | 96472.6 | 5898 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:25 | Normal | 669.7 | 669.3 | 569.4 | 467.9 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 215.2 | 216.4 | 216.4 | 11.5 | 11.6 | 11.1 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 7165 | 1 | 45.9 | 96473.2 | 5898 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:30 | Normal | 652.7 | 652.4 | 558.3 | 479.2 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 215.2 | 216.4 | 216.4 | 9 | 8.6 | 8.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5507 | 1 | 49.5 | 96473.7 | 5898 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:35 | Normal | 663.6 | 663.2 | 559.5 | 474.1 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 215.2 | 216.8 | 216.2 | 9.3 | 9.4 | 9 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 5784 | 1 | 48.4 | 96474.2 | 5899 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:40 | Normal | 669.4 | 669.1 | 562.4 | 468.2 | 2 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 215.4 | 216.6 | 216.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 5971 | 1 | 46.4 | 96474.7 | 5899 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:45 | Normal | 661.2 | 660.9 | 555.3 | 473 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1 | 214.6 | 216.6 | 215.8 | 6.8 | 7 | 6.5 | 60 | 60 | 59.99 | 4256 | 1 | 49.8 | 96475.1 | 5899 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:50 | Normal | 651.4 | 651 | 547.5 | 433.1 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 214.6 | 216.2 | 216 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 60 | 59.99 | 60 | 3455 | 1 | 48.6 | 96475.4 | 5899 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 12:55 | Normal | 643.3 | 642.9 | 542.5 | 456.9 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 214.6 | 215.8 | 215.6 | 4.8 | 5 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 2992 | 1 | 46.6 | 96475.7 | 5899 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:00 | Normal | 642.6 | 642.3 | 554.8 | 438.3 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 214.8 | 216 | 216.4 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 59.97 | 59.98 | 60 | 3005 | 1 | 49.7 | 96475.9 | 5899 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:05 | Normal | 651.9 | 651.6 | 553.6 | 463.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 214.6 | 216.4 | 215.8 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 60 | 60 | 60.02 | 4216 | 1 | 48 | 96476.2 | 5899 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:10 | Normal | 666.3 | 666 | 559.4 | 421 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 214.4 | 216 | 216.2 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4234 | 1 | 50 | 96476.6 | 5899 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:15 | Normal | 665.3 | 664.9 | 583.5 | 416.1 | 1.8 | 2.2 | 2 | 1.3 | 214.4 | 216.2 | 215.6 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5224 | 1 | 48.7 | 96476.9 | 5899 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:20 | Normal | 672.5 | 672.2 | 568.6 | 434 | 2 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 214.8 | 215.8 | 216 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5566 | 1 | 45.2 | 96477.4 | 5899 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:25 | Normal | 664.5 | 664.2 | 567.7 | 476.4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 215.6 | 217 | 217 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5810 | 1 | 49 | 96477.9 | 5899 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:30 | Normal | 669.3 | 668.9 | 574.3 | 470.9 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 1.4 | 216 | 217.2 | 217.6 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6419 | 1 | 46.4 | 96478.4 | 5899 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:35 | Normal | 674.2 | 673.8 | 572.4 | 456 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 216 | 217.4 | 217.6 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6590 | 1 | 49.3 | 96478.9 | 5900 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:40 | Normal | 679.2 | 678.9 | 571.4 | 454.2 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 215.8 | 217.6 | 217.2 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 6725 | 1 | 47.2 | 96479.5 | 5900 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:45 | Normal | 672.3 | 672 | 568.2 | 470.8 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 215.8 | 217.2 | 217.4 | 10.9 | 10.6 | 10.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6778 | 1 | 49.8 | 96480 | 5900 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:50 | Normal | 676.2 | 675.8 | 570.8 | 471.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 215.8 | 216.8 | 217.2 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6760 | 1 | 48.3 | 96480.6 | 5900 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 13:55 | Normal | 681.4 | 681.1 | 572.8 | 483.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 216.4 | 217.4 | 217.6 | 12.4 | 12 | 12.2 | 60.02 | 60 | 60 | 7673 | 1 | 45.6 | 96481.2 | 5900 | 1.7 | 2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:00 | Normal | 681.7 | 681.3 | 569.5 | 476.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 216.2 | 217.6 | 217.4 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 8426 | 1 | 49.5 | 96481.9 | 5900 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:05 | Normal | 686.4 | 686 | 573.5 | 472.6 | 3.6 | 3.9 | 4 | 2.1 | 216.8 | 217.4 | 217.6 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 9068 | 1 | 48.1 | 96482.6 | 5900 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:10 | Normal | 685.2 | 684.9 | 570.4 | 487 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 2.1 | 216.4 | 217.2 | 217.6 | 14.3 | 14.3 | 14 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 8939 | 1 | 45 | 96483.4 | 5900 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:15 | Normal | 677.7 | 677.3 | 568.4 | 488 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 2 | 216 | 217.2 | 217.4 | 14.1 | 13.7 | 13.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8657 | 1 | 49.4 | 96484.1 | 5900 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:20 | Normal | 674.5 | 674.1 | 566.5 | 484 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 2 | 215.8 | 218 | 217.8 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 8312 | 1 | 48.2 | 96484.8 | 5900 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:25 | Normal | 672.4 | 672.1 | 559.5 | 480.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 216.2 | 217.2 | 217.4 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 7773 | 1 | 46.4 | 96485.5 | 5900 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:30 | Normal | 678.3 | 678 | 563.5 | 472 | 3 | 3.3 | 3.4 | 1.8 | 216.4 | 217.6 | 217.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 7903 | 1 | 50 | 96486.1 | 5900 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:35 | Normal | 672.5 | 672.1 | 567.3 | 465.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 2 | 216.6 | 218 | 218.2 | 13.2 | 13.1 | 12.8 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 8216 | 1 | 49.1 | 96486.8 | 5901 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:40 | Normal | 675.4 | 675 | 564.8 | 479.4 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 2.1 | 217.4 | 218.6 | 218.8 | 14.1 | 14.3 | 13.9 | 60.13 | 60.1 | 60.08 | 8874 | 1 | 47.8 | 96487.5 | 5901 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:45 | Normal | 679.4 | 679.1 | 564.9 | 479.2 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 2.3 | 217.2 | 218.4 | 218.6 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 60 | 60.01 | 60 | 9572 | 1 | 45.8 | 96488.3 | 5901 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:50 | Normal | 676 | 675.6 | 574.3 | 491.1 | 4 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 217.6 | 219 | 219 | 16.1 | 15.8 | 15.8 | 60 | 59.98 | 60 | 9925 | 1 | 49.9 | 96489.1 | 5901 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 14:55 | Normal | 678.3 | 677.9 | 567.3 | 489.2 | 4.6 | 5 | 5 | 2.6 | 218 | 219.8 | 219.4 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 11046 | 1 | 49 | 96490 | 5901 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:00 | Normal | 684.4 | 684 | 576.2 | 484.9 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 2.8 | 219.2 | 220.6 | 219.6 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 12744 | 1 | 47.8 | 96491 | 5901 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:05 | Normal | 673.6 | 673.4 | 562.9 | 464.5 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 2.9 | 218.8 | 220.2 | 220.2 | 22 | 22.2 | 21.7 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 13736 | 1 | 46.4 | 96492.1 | 5901 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 2.8 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:10 | Normal | 674.7 | 674.3 | 563.4 | 486.1 | 7 | 7.3 | 7 | 2.8 | 219 | 220 | 220 | 24.6 | 24.1 | 23.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 15153 | 1 | 45.9 | 96493.3 | 5901 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.2 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:15 | Normal | 672.6 | 672.3 | 575.4 | 440.9 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 2.9 | 218 | 219.4 | 219.4 | 19.6 | 19.2 | 19.1 | 60 | 60.02 | 60 | 12298 | 1 | 50 | 96494.4 | 5901 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:20 | Normal | 667.3 | 666.9 | 561.5 | 437.1 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 2.5 | 216.8 | 218 | 218.4 | 15.4 | 15.3 | 15 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9571 | 1 | 49.4 | 96495.3 | 5901 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:25 | Normal | 663.1 | 662.7 | 561 | 478.1 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 1.8 | 215.8 | 217.2 | 217.2 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7448 | 1 | 48.7 | 96496 | 5901 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:30 | Normal | 667.4 | 667 | 556.3 | 480.9 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 215.6 | 217 | 216.8 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6245 | 1 | 47.8 | 96496.5 | 5901 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:35 | Normal | 661.2 | 660.8 | 556.7 | 476.2 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 216.4 | 218 | 218 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5294 | 1 | 46.2 | 96497 | 5902 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:40 | Normal | 675.8 | 675.3 | 571.7 | 451.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 223 | 224.8 | 224.4 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5145 | 1 | 49.7 | 96497.4 | 5902 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:45 | Normal | 678.5 | 678.1 | 556.3 | 431.1 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 220.2 | 222 | 221.4 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5431 | 1 | 49.1 | 96497.9 | 5902 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:50 | Normal | 668.2 | 667.8 | 559.3 | 481.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 216.4 | 219 | 217.4 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 60.01 | 60 | 60 | 6014 | 1 | 47.4 | 96498.4 | 5902 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 15:55 | Normal | 676.6 | 676.2 | 568.6 | 467.3 | 2.6 | 3 | 2.9 | 1.6 | 217.2 | 218.8 | 219 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6977 | 1 | 50 | 96498.9 | 5902 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:00 | Normal | 667.7 | 667.3 | 471.5 | 314.9 | 4.8 | 5.2 | 3.4 | 2.2 | 218 | 219.8 | 219.4 | 15.5 | 15.3 | 14.9 | 60.07 | 60.12 | 60.08 | 9183 | 1 | 48.8 | 96499.5 | 5902 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:05 | Normal | 675.4 | 675 | 582.9 | 468.1 | 5.6 | 6 | 3.4 | 1.8 | 217.6 | 219.2 | 219.4 | 17.9 | 17.9 | 17.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 11173 | 1 | 47 | 96500.4 | 5902 | 3 | 3.5 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:10 | Normal | 670.5 | 670.1 | 574.7 | 434.2 | 5.8 | 6.1 | 3.5 | 2 | 217.6 | 219.8 | 219.2 | 18.6 | 18.3 | 17.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11412 | 1 | 49.9 | 96501.3 | 5902 | 3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:15 | Normal | 669.1 | 668.7 | 568.7 | 353.3 | 5.2 | 5.5 | 3.4 | 2.2 | 217.6 | 219.8 | 219 | 16.9 | 16.5 | 16.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10546 | 1 | 49 | 96502.2 | 5902 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:20 | Normal | 666.7 | 666.4 | 564.6 | 460.2 | 5.9 | 5.6 | 3.3 | 1.8 | 218.4 | 220.8 | 219.8 | 17.5 | 17.4 | 17 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10888 | 1 | 47.6 | 96503 | 5902 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:25 | Normal | 654.8 | 654.5 | 566.7 | 440.1 | 5.4 | 4.6 | 3.2 | 1.8 | 218.6 | 220.2 | 220.2 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 9787 | 1 | 45.4 | 96503.9 | 5902 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.6 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:30 | Normal | 667.4 | 667 | 565.2 | 427.9 | 4.8 | 3.9 | 3 | 1.8 | 218.2 | 220 | 219.8 | 14.4 | 14.3 | 14 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 8981 | 1 | 49.8 | 96504.7 | 5902 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:35 | Normal | 664.6 | 664.2 | 551.2 | 450 | 4.2 | 3.3 | 3 | 1.6 | 218.2 | 219.8 | 219.6 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 8181 | 1 | 49 | 96505.4 | 5903 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:40 | Normal | 675.4 | 675 | 559.5 | 450.2 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 1.6 | 217.6 | 219.6 | 219.2 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 59.99 | 60.04 | 60 | 7412 | 1 | 47.7 | 96506 | 5903 | 2 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:45 | Normal | 670.4 | 670.1 | 557.6 | 459.1 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 217.2 | 218.6 | 218.6 | 10.3 | 10 | 9.6 | 60.03 | 60.01 | 60 | 6366 | 1 | 45.8 | 96506.6 | 5903 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:50 | Normal | 666.4 | 666.1 | 562.6 | 440 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 217.2 | 219.4 | 218.8 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6021 | 1 | 49.8 | 96507.1 | 5903 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 16:55 | Normal | 666.1 | 665.8 | 558.4 | 440.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 217.2 | 218.8 | 218.6 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5623 | 1 | 48.6 | 96507.6 | 5903 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:00 | Normal | 655.4 | 655.1 | 559.2 | 435.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 217.4 | 219.2 | 218.6 | 8.6 | 8.2 | 8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 5242 | 1 | 46.5 | 96508 | 5903 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:05 | Normal | 656.4 | 656.1 | 563.4 | 447 | 1.6 | 2 | 2 | 1.2 | 217.6 | 219.4 | 219.6 | 8 | 8 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4981 | 1 | 49.7 | 96508.5 | 5903 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:10 | Normal | 671.5 | 671.1 | 555.6 | 476.1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.1 | 217.8 | 219.4 | 219 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4878 | 1 | 48.2 | 96508.9 | 5903 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:15 | Normal | 659.5 | 659.2 | 554.3 | 460.9 | 1.5 | 2 | 2 | 1.1 | 217.6 | 219.6 | 218.8 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4734 | 1 | 47.8 | 96509.3 | 5903 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:20 | Normal | 666.4 | 666.1 | 549.4 | 445.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 217.2 | 219 | 219 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4481 | 1 | 48.8 | 96509.7 | 5903 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:25 | Normal | 651.5 | 651.2 | 557.7 | 465.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 217 | 219 | 218.4 | 6.5 | 6 | 5.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3895 | 1 | 45.5 | 96510 | 5903 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:30 | Normal | 646.4 | 646.1 | 541.7 | 461.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 217.4 | 218.8 | 218.6 | 5.3 | 5.2 | 5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3248 | 1 | 49 | 96510.3 | 5903 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:35 | Normal | 629.2 | 628.9 | 542.5 | 447.3 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 217.2 | 218.8 | 218.4 | 4.4 | 4.3 | 4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2642 | 1 | 45.3 | 96510.6 | 5904 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:40 | Normal | 650.3 | 649.9 | 543.6 | 489.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 216.8 | 218.6 | 218.4 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 60 | 60.01 | 60 | 2128 | 1 | 48.9 | 96510.8 | 5904 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:45 | Normal | 646.1 | 645.8 | 523.5 | 426.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 217.2 | 218.4 | 218.4 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1693 | 1 | 45 | 96510.9 | 5904 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:50 | Normal | 614.4 | 614.1 | 517.6 | 419.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 217 | 218.4 | 218.6 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1313 | 1 | 48.8 | 96511 | 5904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 17:55 | Normal | 627.4 | 627.1 | 505.4 | 456.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217.6 | 219.4 | 219.2 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1015 | 1 | 44.8 | 96511.1 | 5904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 18:00 | Normal | 607.7 | 607.4 | 508.1 | 422.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 220 | 219.4 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 671 | 1 | 48.8 | 96511.2 | 5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 18:05 | Normal | 602.4 | 601.9 | 456.2 | 441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 219.2 | 218.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 484 | 1 | 50 | 96511.2 | 5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 18:10 | Normal | 534.1 | 529.3 | 382 | 407.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 220.2 | 218.2 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 435 | 1 | 48.3 | 96511.3 | 5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-21 18:15 | Normal | 409.8 | 380.7 | 211.1 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218.8 | 218.4 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 433 | 1 | 49.8 | 96511.3 | 5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0