## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-22 04:49 | Wait | 574.8 | 575.2 | 560.2 | 566.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 225.4 | 216.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 31 | 12606 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 04:54 | Wait | 624.9 | 625.3 | 591.4 | 596.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 226.2 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34.3 | 12606 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 04:59 | Normal | 521.6 | 616.2 | 549.5 | 543.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.4 | 223.6 | 228.6 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 728 | 1 | 37 | 12606 | 2229 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:04 | Normal | 434.2 | 600.3 | 419 | 489.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226 | 223.8 | 229 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 835 | 1 | 38.8 | 12606.1 | 2229 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:09 | Normal | 306.7 | 550.2 | 372.5 | 554.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 226.2 | 225.4 | 228.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 873 | 1 | 40.1 | 12606.1 | 2229 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:14 | Normal | 219.8 | 616.4 | 362.2 | 525.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 226 | 227.4 | 229 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.86 | 59.97 | 59.94 | 970 | 1 | 41.5 | 12606.2 | 2229 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:19 | Normal | 255.2 | 582.1 | 343.9 | 580.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 226.6 | 225.4 | 228.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 59.94 | 59.89 | 59.92 | 1017 | 1 | 42.5 | 12606.3 | 2229 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:24 | Normal | 317.5 | 651.8 | 392.7 | 606.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 226.6 | 228 | 228.8 | 2 | 1.8 | 2 | 59.97 | 60.04 | 60 | 1179 | 1 | 43.4 | 12606.4 | 2229 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:29 | Normal | 319 | 631.4 | 369.5 | 566.2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 226 | 229 | 228.4 | 1.8 | 2 | 2.3 | 60.01 | 60.09 | 60.05 | 1322 | 1 | 43.8 | 12606.5 | 2229 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:34 | Normal | 379.9 | 631.8 | 539 | 581.5 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 226.6 | 232.8 | 229 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 1573 | 1 | 44.4 | 12606.6 | 2230 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:39 | Normal | 392.5 | 624 | 583 | 608.1 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 226.8 | 236 | 228.6 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 1930 | 1 | 44.8 | 12606.8 | 2230 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:44 | Normal | 564.9 | 701.1 | 500.6 | 560 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 228.2 | 238.8 | 228.8 | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2257 | 1 | 45.3 | 12606.9 | 2230 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:49 | Wait | 732 | 733.8 | 685.7 | 694 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 45.7 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:54 | Fault | 737.4 | 739 | 690.8 | 698.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 11 | 2 | 46.1 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:59 | Wait | 740.7 | 742.4 | 693.8 | 700.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 46.2 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:04 | Wait | 743.8 | 745.2 | 696.4 | 703 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 218.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.88 | 60.02 | 0 | 0 | 46.3 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:09 | Wait | 748.3 | 748.7 | 698.8 | 706 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 218.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 0 | 0 | 46.3 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:14 | Wait | 754.8 | 753.6 | 700.7 | 711.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 221.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:19 | Wait | 755.1 | 754.9 | 700.9 | 710.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 221.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 46.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:24 | Wait | 758.8 | 758.4 | 700.6 | 713.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 220.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.12 | 60.05 | 0 | 0 | 46.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:29 | Wait | 755.4 | 755.7 | 700.7 | 709.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 217 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:34 | Wait | 751.9 | 752.8 | 700.6 | 705.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:39 | Wait | 748.4 | 749.5 | 702.4 | 703.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 215.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:44 | Wait | 750.1 | 751 | 704.8 | 705 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 217.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:49 | Wait | 748.5 | 748.7 | 703 | 702.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:54 | Wait | 745.3 | 744.8 | 698.1 | 702.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:59 | Wait | 750.7 | 751.6 | 704.1 | 705.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 221.6 | 213.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.3 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:04 | Wait | 757.5 | 757.6 | 709.5 | 710.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 215.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:09 | Wait | 758.7 | 759.7 | 713.6 | 713.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:14 | Wait | 746.3 | 748.8 | 704.8 | 702.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229 | 219 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:19 | Wait | 732.7 | 735.7 | 690.8 | 690.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 218 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:24 | Wait | 731.5 | 734.5 | 689.6 | 688.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 217.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:29 | Fault | 730.8 | 733.2 | 688.4 | 688.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 46.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:34 | Wait | 735.8 | 737.6 | 692.5 | 693.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 224.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 46.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:39 | Wait | 738.4 | 740.3 | 694.4 | 695.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:44 | Wait | 744.4 | 745.6 | 700.4 | 700.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:49 | Wait | 747.5 | 748 | 702.5 | 703.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:54 | Wait | 748.1 | 749.8 | 705.4 | 701 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:59 | Wait | 733.1 | 734.8 | 691.4 | 689.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.7 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:04 | Wait | 727.3 | 728 | 685.5 | 684 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.8 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:09 | Wait | 716.2 | 717 | 675.4 | 673.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 216.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:14 | Wait | 721.8 | 722.9 | 680.7 | 678.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.94 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:19 | Wait | 734.2 | 735.8 | 691.4 | 690.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 215.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:24 | Wait | 737.7 | 738.1 | 693.4 | 692.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 216.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:29 | Wait | 731.2 | 732.4 | 688.9 | 687.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 219.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:34 | Wait | 734.5 | 736.8 | 692.2 | 689.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.1 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:39 | Wait | 739.2 | 741.3 | 697.1 | 693.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 217 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:44 | Wait | 748.4 | 750 | 705 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 215.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:49 | Wait | 744.5 | 742.2 | 697.5 | 698.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 216.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:54 | Wait | 736.7 | 737.5 | 694.3 | 691.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 217.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.2 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:59 | Wait | 741.7 | 740.6 | 698.5 | 695.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 217.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:04 | Wait | 746.5 | 744.4 | 701.7 | 700.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 217.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:09 | Wait | 725.8 | 725.2 | 682 | 683.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 216.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:14 | Wait | 744.5 | 743 | 699.3 | 697.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 215.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:19 | Wait | 726.3 | 725.5 | 682.3 | 681 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:24 | Wait | 725.7 | 725.9 | 683.6 | 681.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 215.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:29 | Wait | 729.8 | 730.4 | 687.7 | 685 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:34 | Wait | 733.1 | 733.5 | 691 | 688.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:39 | Wait | 733.1 | 733.4 | 690.7 | 687.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 215.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:44 | Wait | 733.1 | 733.1 | 690.1 | 688.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:49 | Wait | 724.6 | 723.8 | 682.1 | 681.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:54 | Wait | 722.2 | 722.7 | 681 | 678.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:59 | Wait | 719.9 | 720.8 | 680.5 | 674.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.4 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:04 | Wait | 716.3 | 717.5 | 677.8 | 672.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:09 | Wait | 719 | 718.7 | 678.9 | 675.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:14 | Wait | 709.8 | 721.7 | 677.8 | 661.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:19 | Wait | 715.7 | 714.8 | 675.3 | 672.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:24 | Wait | 720.8 | 719.4 | 679.6 | 677.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:29 | Wait | 710.6 | 705.6 | 664.3 | 667.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:34 | Fault | 708.1 | 709.5 | 670 | 669.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.2 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:39 | Wait | 709.1 | 707.7 | 666.6 | 666.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 216.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:44 | Wait | 703.4 | 702.5 | 662.3 | 661.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 217.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:49 | Wait | 702.9 | 702.4 | 662.6 | 659.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.5 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:54 | Wait | 707.9 | 705.7 | 664.2 | 665.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 221.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:59 | Wait | 711.1 | 710.2 | 668.9 | 667 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:04 | Wait | 704.7 | 704.2 | 664.3 | 661.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 220.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:09 | Wait | 673.8 | 672.3 | 632.4 | 635.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:14 | Wait | 693 | 695.6 | 653.7 | 651.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.6 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:19 | Wait | 719.7 | 719.2 | 679 | 673.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:24 | Wait | 710.1 | 710.7 | 670 | 665 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:29 | Wait | 705.1 | 706.1 | 666.1 | 659.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:34 | Wait | 703.2 | 702.8 | 663.2 | 658.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:39 | Wait | 705.6 | 703.6 | 664.2 | 662.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:44 | Wait | 702.8 | 700 | 660.9 | 661 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 44.8 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:49 | Wait | 709.9 | 707.1 | 666.6 | 668.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:54 | Wait | 693.5 | 690.3 | 641.1 | 649.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 222 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:59 | Wait | 706.6 | 708.5 | 671.1 | 662 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:04 | Wait | 697.8 | 698.8 | 661.1 | 653.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:09 | Wait | 690.3 | 690.2 | 652.7 | 646.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:14 | Wait | 698.8 | 696.8 | 658.2 | 654.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:19 | Wait | 661.9 | 663.4 | 622.7 | 623.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:24 | Wait | 688.3 | 689.8 | 648.7 | 648.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:29 | Wait | 727.7 | 719.5 | 673.4 | 683.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:34 | Wait | 713.6 | 712.3 | 672.9 | 669.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:39 | Wait | 703.4 | 703.5 | 663.2 | 658.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:44 | Wait | 703.7 | 703.4 | 664.5 | 663.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.8 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:49 | Wait | 677.3 | 683.5 | 642.7 | 634.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:54 | Wait | 727.3 | 727.3 | 687.6 | 679.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:59 | Wait | 707.8 | 707.5 | 667.3 | 661.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:04 | Wait | 700.7 | 699.5 | 659.1 | 657.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:09 | Wait | 700.6 | 700.1 | 658.6 | 658.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:14 | Wait | 666.6 | 668.4 | 627 | 628.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:19 | Wait | 710.7 | 709.1 | 668.1 | 668.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:24 | Wait | 705.9 | 703.3 | 662.3 | 664.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:29 | Wait | 702.2 | 700.2 | 659.2 | 659.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.7 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:34 | Wait | 699.1 | 697.1 | 656 | 658.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:39 | Fault | 703.9 | 701.2 | 659.4 | 662.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.8 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:44 | Wait | 703.2 | 701.8 | 659.5 | 661.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.2 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:49 | Wait | 700.8 | 700.7 | 660 | 661.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:54 | Wait | 719 | 720 | 677.7 | 677.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:59 | Wait | 718.1 | 716.1 | 674 | 676.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:04 | Wait | 720.9 | 720 | 677.3 | 678.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 216.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:09 | Wait | 720.4 | 719.1 | 676.1 | 677 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:14 | Wait | 713.9 | 712.4 | 668.9 | 668.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:19 | Wait | 712.6 | 711.4 | 668.4 | 668.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:24 | Wait | 704.3 | 702.7 | 659.1 | 660.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 215 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.1 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:29 | Wait | 711.7 | 710.7 | 666.6 | 669 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:34 | Wait | 721.7 | 720.1 | 675.4 | 679.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:39 | Wait | 718.1 | 716.8 | 673.5 | 675.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:44 | Wait | 714.8 | 713.7 | 670.6 | 671.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:49 | Wait | 718.3 | 717.9 | 675.1 | 675.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:54 | Wait | 717.4 | 716 | 672.7 | 674.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 215.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:59 | Wait | 692.3 | 691.5 | 647.4 | 649.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 219 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 0 | 0 | 49.5 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:04 | Wait | 721.7 | 721.7 | 678.4 | 680.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:09 | Wait | 719.3 | 717.4 | 673.6 | 675.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 214.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:14 | Wait | 720 | 719 | 676 | 676.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 46.5 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:19 | Wait | 716.7 | 715.8 | 672.4 | 673.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:24 | Wait | 712.3 | 712.3 | 669 | 669.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.6 | 215.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 49.8 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:29 | Wait | 694.4 | 695.4 | 649.5 | 653.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.2 | 215.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.88 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:34 | Wait | 706.1 | 707.6 | 663.3 | 667 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223 | 216.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.99 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:39 | Wait | 731.8 | 731.8 | 687.8 | 691.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 221.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:44 | Wait | 727.4 | 727.9 | 684.3 | 686 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222.6 | 215.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:49 | Wait | 720.5 | 720.9 | 677.3 | 679.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 217.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:54 | Wait | 717.6 | 717.8 | 673.9 | 677.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 215.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 49.2 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:59 | Wait | 714.5 | 714.5 | 669.8 | 674.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 216.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:04 | Wait | 708.8 | 709.2 | 663.8 | 668.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 217.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:09 | Wait | 715.9 | 716.4 | 670.6 | 677.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 50.1 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:14 | Wait | 718 | 719 | 672.9 | 679.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 218 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:19 | Wait | 732 | 732.7 | 687.3 | 692.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220 | 215.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.05 | 0 | 0 | 48.6 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:24 | Wait | 731.2 | 731.7 | 686.5 | 690.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:29 | Wait | 728.3 | 728.9 | 684.1 | 687.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 217.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.04 | 60.09 | 0 | 0 | 47.8 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:34 | Wait | 727.4 | 728.2 | 683.6 | 685.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 216.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:39 | Wait | 722.3 | 723.1 | 678.6 | 682 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 217.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:44 | Wait | 711.2 | 712.2 | 666.9 | 673.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.8 | 213.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 0 | 0 | 47.5 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:49 | Wait | 708 | 709.4 | 663.9 | 671.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223 | 216.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12607.1 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:54 | Wait | 704.8 | 706.6 | 661.2 | 668.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 49.5 | 12607.2 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:59 | Normal | 577.1 | 688.7 | 623 | 561.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 227.4 | 241 | 228.4 | 2.6 | 3.9 | 4.7 | 60.13 | 60.1 | 60.11 | 2505 | 1 | 49 | 12607.2 | 2230 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:04 | Normal | 607.2 | 687.9 | 584.9 | 607.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 227 | 240 | 227.8 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2398 | 1 | 47.6 | 12607.3 | 2230 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:09 | Normal | 523.9 | 663.4 | 495.1 | 584.4 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 227.2 | 240.4 | 228.2 | 2.7 | 3.9 | 4.6 | 60.01 | 60.01 | 60.06 | 2477 | 1 | 45.8 | 12607.5 | 2230 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:14 | Normal | 511.9 | 659.6 | 564.5 | 600.5 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 228.2 | 240.8 | 228.4 | 2.8 | 3.9 | 4.5 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 2393 | 1 | 49.1 | 12607.7 | 2230 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:19 | Normal | 468.1 | 649.4 | 574.6 | 573.8 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 228 | 240.6 | 228.8 | 2.6 | 3.9 | 4.4 | 59.98 | 59.94 | 60 | 2393 | 1 | 49.7 | 12607.9 | 2230 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:24 | Normal | 448.1 | 609.8 | 545.6 | 569.2 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 228.4 | 233.8 | 228.4 | 2.5 | 2.8 | 4.1 | 59.95 | 60.06 | 60 | 2160 | 1 | 49.5 | 12608.1 | 2230 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:29 | Normal | 411 | 628.1 | 441.7 | 542.2 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 226.8 | 232.6 | 228.8 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1818 | 1 | 49.4 | 12608.2 | 2230 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:34 | Normal | 372 | 625.3 | 416.8 | 571.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 225.8 | 230.2 | 228.8 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 60.05 | 59.94 | 59.99 | 1463 | 1 | 49.4 | 12608.4 | 2230 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:39 | Normal | 429.8 | 618.6 | 358.8 | 596.4 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 226.6 | 227.2 | 229.4 | 2 | 1.8 | 2 | 60.05 | 59.97 | 60 | 1233 | 1 | 49.4 | 12608.5 | 2230 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:44 | Normal | 316 | 601.5 | 274.4 | 527.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 226 | 226.4 | 229 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 953 | 1 | 49.5 | 12608.6 | 2231 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:49 | Normal | 330.8 | 521 | 217.8 | 529.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 225.2 | 224.2 | 229 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 772 | 1 | 49.5 | 12608.7 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:54 | Normal | 230.4 | 508.5 | 255.8 | 447.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227 | 223.2 | 230.2 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 674 | 1 | 49.5 | 12608.7 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:59 | Normal | 253.4 | 573.7 | 307 | 484.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 223.6 | 229.6 | 1.5 | 1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.94 | 594 | 1 | 49.6 | 12608.8 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:04 | Normal | 185.1 | 565.7 | 225.3 | 497.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 224.2 | 230.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60.08 | 60.02 | 536 | 1 | 49.6 | 12608.8 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:09 | Normal | 230.9 | 553.8 | 218.3 | 539.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 219.4 | 229 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 510 | 1 | 49.6 | 12608.9 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:14 | Normal | 218.5 | 474.1 | 195.9 | 464.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 221.2 | 227.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 477 | 1 | 49.5 | 12608.9 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:19 | Normal | 185.9 | 388.9 | 197.6 | 387 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 221 | 227 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 496 | 1 | 49.4 | 12608.9 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:24 | Normal | 203.6 | 295.2 | 200.4 | 252.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.6 | 227.2 | 1.6 | 1.4 | 1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 489 | 1 | 49.1 | 12609 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:29 | Normal | 174.5 | 199.2 | 165.8 | 180.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 219.6 | 227 | 1.7 | 1.3 | 1 | 60 | 60.06 | 59.97 | 469 | 1 | 49 | 12609 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0